## Indice
Boletín mensual
Mercado eléctrico
| • | Valores extremos y medio del precio del mercado diario
| • | Mercado diario: participación de cada tecnología en el precio marginal.
| • | Evolución del componente del precio medio final de la energía.
| • | Componentes del precio medio final de la energía.
| • | Repercusión de los servicios de ajuste del sistema en el precio final medio
| • | Coste de los servicios de ajuste
| • | Energía gestionada en los servicios de ajustes
| • | Solución de restricciones técnicas (Fase I)
| • | Banda de regulación secundaria
| • | Regulación secundaria utilizada
| • | Regulación terciaria
| • | Gestión de desvíos
| • | Restricciones técnicas en tiempo real
| • | Reserva de potencia adicional a subir
Fuentes: OMIE y REE.

## M1
Boletín mensual
Febrero 2017
Mercado eléctrico
Valores extremos y medio del precio del mercado diario
(€/MWh)
41.2896

## M2
Boletín mensual
Febrero 2017
Mercado eléctrico
Mercado diario: participación de cada tecnología en el precio marginal (%)
d
e
f
m
a
m
j
j
a
s
o
n
d

## M3
Boletín mensual
Febrero 2017
Mercado eléctrico
Evolución del componente del precio final medio de la energía. (Suministro de referencia + libre)
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E
F
€/MWh

## M4
Boletín mensual
Febrero 2017
Mercado eléctrico
Componentes del precio final medio de la energía
(€/MWh)

## M5
Boletín mensual
Febrero 2017
Mercado eléctrico
Repercusión de los servicios de ajuste del sistema en el precio final medio
(1) Incluye liquidación servicios transfronterizos de balance.

## M6
Boletín mensual
Febrero 2017
Mercado eléctrico
Coste de los servicios de ajuste (M€)
|  | Febrero 2016 | Febrero 2017
| Restricciones técnicas al PDBF | 53.2465 | 36.2978
| Restricciones técnicas en tiempo real | 2.6963 | 4.6184
| Restricciones técnicas | 55.9429 | 40.9162
| Banda | 22.8476 | 12.9756
| Reserva de potencia adicional a subir | 5.0576 | 0.33617
| Desvíos | 2.4445 | -1.0622
| Excedentes desvíos | -2.2631 | -1.8032
| Control de factor de potencia | 0 | 0
| Total Servicios ajustes | 84.0296 | 51.3626
| ∆2016/2015 |  | -38.88%

## M7
Boletín mensual
Febrero 2017
Mercado eléctrico
Energía gestionada en los servicios de ajustes
(GWh)

## M8
Boletín mensual
Febrero 2017
Mercado eléctrico |  | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Solución de restricciones técnicas (Fase I)
(GWh y €/MWh)

## M9
Boletín mensual
Febrero 2017
Mercado eléctrico |  | J | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N
Banda de regulación secundaria
(GW y €/MW)

## M10
Boletín mensual
Febrero 2017
Mercado eléctrico |  | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Regulación secundaria utilizada
(GWh y €/MWh)

## M11
Boletín mensual
Febrero 2017
Mercado eléctrico |  | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J
Regulación terciaria
(GWh y €/MWh)

## M12
Boletín mensual
Febrero 2017
Mercado eléctrico |  | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J
Gestión de desvíos |  | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F
(GWh y €/MWh)
VOLUMEN DE ENERGÍA DE GESTIÓN DE DESVÍOS
70,1% INFERIOR A LA DEL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR
PRECIO MEDIO DE GESTION DE DESVÍOS
SUBIR 31,5 % INFERIOR A LA DEL MISMO MES DEL PASADO AÑO

## M13
Boletín mensual
Febrero 2017
Mercado eléctrico
Restricciones técnicas en tiempo real
(GWh y €/MWh)
VOLUMEN DE ENERGÍA DE RESTRICCIONES TIEMPO REAL
71,4 % INFERIOR A LA DEL MISMO MES DEL PASADO AÑO
PRECIO MEDIO
SUBIR 43,4% INFERIOR A AL DEL MISMO MES DEL PASADO AÑO

## M14
Boletín mensual
Febrero 2017
Mercado eléctrico |  | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F
Reserva de potencia adicional a subir
(GW y €/MW)

## Data 1
Evolución del precio del mercado diario
| Fecha | Banda de precios |  | Precio medio
|  | Precio máximo | Precio mínimo
| 01/02/2017 | 79.11 | 53.9 | 70.0822
| 02/02/2017 | 61.23 | 31.05 | 50.153
| 03/02/2017 | 60 | 32.49 | 48.8836
| 04/02/2017 | 61.23 | 31.89 | 44.8204
| 05/02/2017 | 60.07 | 8 | 29.9088
| 06/02/2017 | 64.69 | 30.4 | 50.5463
| 07/02/2017 | 69.01 | 39.95 | 56.4131
| 08/02/2017 | 72.6 | 36.01 | 56.314
| 09/02/2017 | 75.01 | 42.64 | 62.3314
| 10/02/2017 | 77.52 | 45.6 | 65.7055
| 11/02/2017 | 64.36 | 44.86 | 54.4382
| 12/02/2017 | 50.6 | 32.19 | 42.8805
| 13/02/2017 | 68.23 | 29.85 | 52.356
| 14/02/2017 | 68.08 | 39.33 | 57.3019
| 15/02/2017 | 67.53 | 42.39 | 57.7375
| 16/02/2017 | 69.62 | 41.73 | 58.3419
| 17/02/2017 | 66.77 | 45.13 | 60.318
| 18/02/2017 | 61.94 | 44.64 | 54.5362
| 19/02/2017 | 62.49 | 38.39 | 46.8416
| 20/02/2017 | 66.26 | 36.4 | 54.1505
| 21/02/2017 | 61.23 | 34.99 | 52.4437
| 22/02/2017 | 65.25 | 39.64 | 53.2543
| 23/02/2017 | 59.6 | 45.13 | 55.5935
| 24/02/2017 | 58.57 | 38.01 | 51.1762
| 25/02/2017 | 58.19 | 41.5 | 50.5224
| 26/02/2017 | 56.77 | 41.69 | 48.2979
| 27/02/2017 | 53.1 | 34.92 | 44.8687
| 28/02/2017 | 53.15 | 21.07 | 40.441
| Promedio | - | - | 52.8447
|  |  | precio medio aritmético mensual | 51.74 | 27.5 | 88.15%
Mercado diario: participación en cada tecnología en el precio marginal (%)
|  | Hidráulica | Bombeo | Mibel importación desde sistema eléctrico español | Mibel importación desde sistema eléctrico portugués | Ciclo Combinado | Térmica convencional | Importaciones internacionales | Renovables, Cogeneración y Residuos
F | FEB-16 | 29.1427 | 15.4454 | 0 | 0.14368 | 1.6523 | 17.4569 | 0 | 36.159
M | MAR-16 | 43.7752 | 15.1974 | 0 | 0 | 1.4693 | 12.0906 | 0 | 27.4675
A | ABR-16 | 38.0903 | 20.7292 | 0 | 0.27778 | 2.0255 | 7.7083 | 0 | 31.169
M | MAY-16 | 34.1174 | 22.6478 | 0 | 0.53763 | 1.2321 | 5.6452 | 0 | 35.8199
J | JUN-16 | 37.7546 | 12.5926 | 0 | 0 | 6.7593 | 17.3148 | 0 | 25.5787
J | JUL-16 | 29.9507 | 6.2276 | 0 | 0 | 15.6362 | 26.4785 | 0 | 21.707
A | AGO-16 | 33.5909 | 5.5892 | 0 | 0 | 12.2648 | 24.5968 | 0 | 23.9583
S | SEP-16 | 42.2106 | 5.9028 | 0 | 0 | 8.3912 | 23.5417 | 0 | 19.9537
O | OCT-16 | 41.5547 | 7.5717 | 0 | 0 | 8.4677 | 22.4686 | 0 | 19.9373
N | NOV-16 | 31.088 | 9.2593 | 0 | 0 | 13.4954 | 27.3611 | 0 | 18.7963
D | DIC-16 | 36.1783 | 9.4086 | 0 | 0 | 12.5224 | 24.1935 | 0 | 17.6971
E | ENE-17 | 43.9292 | 7.3029 | 0 | 0 | 12.2536 | 16.5099 | 0 | 20.0045
F | FEB-17 | 33.3829 | 13.6409 | 0 | 0.29762 | 6.8204 | 23.8839 | 0 | 21.9742
Evolución de los componentes del precio final medio (€/MWh)
|  | Mercado diario | Mercado intradiario | Mercados Diario e Intradiario | Servicios de ajuste | Pagos por capacidad | Servicio de interrumpibilidad | PRECIO FINAL | Energía final
| Feb-16 | 28.8 | -0.03 | 28.77 | 4.2 | 3.22 | 1.93 | 38.12 | 20776.5934 | 0
| Mar-16 | 28.65 | 0 | 28.65 | 4.54 | 2.63 | 1.87 | 37.69 | 21402.9369 | 0
| Abr-16 | 24.86 | 0 | 24.86 | 4.07 | 2.48 | 2.02 | 33.43 | 19869.0832 | 0
| May-16 | 26.74 | 0 | 26.74 | 4.37 | 2.43 | 2.03 | 35.57 | 19666.1481 | 0
| Jun-16 | 39.29 | 0.01 | 39.3 | 2.51 | 2.89 | 2 | 46.7 | 20177.5553 | 0
| Jul-16 | 41.07 | -0.01 | 41.06 | 2.03 | 3.26 | 1.82 | 48.17 | 22159.6699 | 0
| Ago-16 | 41.63 | -0.01 | 41.62 | 2.41 | 2.2 | 1.89 | 48.12 | 21363.4936 | 0
| Sep-16 | 44.17 | 0 | 44.17 | 2.46 | 2.52 | 1.94 | 51.09 | 20744.3643 | 0
| Oct-16 | 53.79 | -0.01 | 53.78 | 3 | 2.37 | 2.04 | 61.19 | 19754.2617 | 0
| Nov-16 | 57.4 | 0.01 | 57.41 | 1.92 | 2.59 | 1.99 | 63.91 | 20531.08 | 0
| Dic-16 | 61.86 | 0.01 | 61.87 | 2.04 | 3.22 | 1.93 | 69.06 | 21242.1038 | 0
| Ene-17 | 73.55 | 0.04 | 73.59 | 2.9 | 3.31 | 1.9 | 81.7 | 23014.4933 | 0
| Feb-17 | 53.04 | 0.01 | 53.05 | 2.84 | 3.26 | 2.19 | 61.34 | 19924.789 | 0 | -24.9204 | 60.9129
Componentes del precio final medio de la energía
|  | Mercado diario | Mercado intradiario | Mercado diario e intradiario | Pagos por capacidad | Servicio interrumpibilidad | Servicios de ajuste | Restricciones técnicas PBF | Banda | Otros procesos OS | Total
| Demanda peninsular | 53.04 | 0.01 | 53.05 | 3.26 | 2.19 | 2.84 | 1.82 | 0.65 | 0.37 | 61.34 | 0
Repercusión de los servicios de ajuste en el precio final (€/MWh)
|  | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F |  | Indicadores | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos
| Restricciones técnicas PDBF | 2.65 | 2.88 | 2.59 | 2.99 | 1.84 | 1.55 | 1.85 | 1.91 | 2.04 | 0.89 | 1.13 | 1.48 | 1.82 |  | Mes_ind ID | 201602 | 201603 | 201604 | 201605 | 201606 | 201607 | 201608 | 201609 | 201610 | 201611 | 201612 | 201701 | 201702
| Restricciones técnicas en tiempo real | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.23 |  | Mes ID | 2016 Febrero | 2016 Marzo | 2016 Abril | 2016 Mayo | 2016 Junio | 2016 Julio | 2016 Agosto | 2016 Septiembre | 2016 Octubre | 2016 Noviembre | 2016 Diciembre | 2017 Enero | 2017 Febrero
| Reserva de potencia adicional a subir | 0.25 | 0.37 | 0.29 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.25 | 0.15 | 0.08 | 0.27 | 0.02 |  | Concepto DESC
| Banda de regulación secundaria | 1.13 | 1.01 | 0.9 | 0.93 | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.39 | 0.51 | 0.68 | 0.63 | 0.87 | 0.65 |  | Energía final MWh | 20776593.364 | 21402936.889 | 19869083.243 | 19666148.055 | 20177555.264 | 22159669.855 | 21363493.559 | 20744364.345 | 19754261.691 | 20531079.983 | 21242103.765 | 23014493.329 | 19924788.992
| Desvíos(1) | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.27 | 0.31 |  | Cuota % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Excedente desvíos | -0.12 | -0.09 | -0.08 | -0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.06 | -0.07 | -0.09 | -0.12 |  | Mercado Diario | 28.8 | 28.65 | 24.86 | 26.74 | 39.29 | 41.07 | 41.63 | 44.17 | 53.79 | 57.4 | 61.86 | 73.55 | 53.04
| Control del factor de potencia | -0.09 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.07 | -0.07 |  | Restricciones PBF | 2.65 | 2.88 | 2.59 | 2.99 | 1.84 | 1.55 | 1.85 | 1.91 | 2.04 | 0.89 | 1.13 | 1.48 | 1.82
|  | 4.2 | 4.54 | 4.07 | 4.37 | 2.51 | 2.03 | 2.41 | 2.46 | 3 | 1.92 | 2.04 | 2.9 | 2.84 |  | Restricciones TR | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.23
[16 empty] | Mercado Intradiario | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01
|  | D: Variación repercusion; F: -32.38% |  | Restricciones Intradiario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D: SA sobre mes año anterior |  | Reserva subir | 0.25 | 0.37 | 0.29 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.25 | 0.15 | 0.08 | 0.27 | 0.02
[16 empty] | Banda Secundaria | 1.13 | 1.01 | 0.9 | 0.93 | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.39 | 0.51 | 0.68 | 0.63 | 0.87 | 0.65
[16 empty] | Incumplimiento energía balance | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.03
[16 empty] | Coste desvíos | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.2 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.31
[16 empty] | Saldo desvíos | -0.11 | -0.08 | -0.07 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.09
[16 empty] | Control del factor de potencia | -0.09 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.07 | -0.07
[16 empty] | Pago capacidad | 3.22 | 2.63 | 2.48 | 2.43 | 2.89 | 3.26 | 2.2 | 2.52 | 2.37 | 2.59 | 3.22 | 3.31 | 3.26
[16 empty] | Servicio interrumpibilidad | 1.93 | 1.87 | 2.02 | 2.03 | 2 | 1.82 | 1.89 | 1.94 | 2.04 | 1.99 | 1.93 | 1.9 | 2.19
[16 empty] | Saldo PO 14.6 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0
[16 empty] | Fallo Nominación UPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Coste medio final (€/MWh) | 38.12 | 37.69 | 33.43 | 35.57 | 46.7 | 48.17 | 48.12 | 51.09 | 61.19 | 63.91 | 69.06 | 81.7 | 61.34
Coste de los servicios de ajuste (M€)
| Mes DESC | F: 2017 Febrero; M: 2017 Febrero; M: Mes DESC; J: 2016 Febrero; J: 2016 Febrero
| Indicadores | F: Importe (EUR) Obligaciones de pago; M: Importe (EUR) Saldo; M: Indicadores; J: Importe (EUR) Obligaciones de pago; J: Importe (EUR) Saldo
| Segmento Seg_desc_corta | M: Segmento Seg_desc_corta
| Restricciones PBF - Coste | F: 36297797.23; M: -36297797.23; M: Restricciones PBF - Coste; J: 53246548.49; J: -53246548.49
| Reserva subir - Coste | F: 336167.22; M: -336167.22; M: Reserva subir - Coste; J: 5057597.58; J: -5057597.58
| Banda secundaria - CF | F: 12975604; M: -12975604; M: Banda secundaria - CF; J: 22847616.11; J: -22847616.11
| Restricciones tiempo real (SC) | F: 4637658.69; M: -4618433.77; M: Restricciones tiempo real (SC); J: 2703348.24; J: -2696315.41
| Reducción servicio interrumpibilidad | F: -; M: 673613.53; M: Enlace balear RP48; J: -; J: 5597.58
| Gestión de desvíos | F: 4343659.03; M: -1937480.31; M: Gestión de desvíos; J: 553429.03; J: 3615523.6
| Regulación terciaria | F: 6374403.66; M: 1192899.78; M: Regulación terciaria; J: 1543391.86; J: 6624672.43
| Gestión de desvíos y terciaria (I) | F: 662902.9; M: -662902.9; M: Gestión de desvíos y terciaria (I); J: 270277.12; J: -270277.12
| Regulación secundaria | F: 2593805.01; M: 4312741.62; M: Regulación secundaria; J: 1242731.28; J: 4106596.71
| Servicios transfronterizos balance | F: 2854779.5; M: -2346427; M: Servicios transfronterizos balance; J: 1449896; J: -1381895
| Desvíos | F: 43927924.67; M: -168040.71; M: Desvíos; J: 46030047.41; J: -14857921.42
| Acciones de balance | F: -; M: 39520.86; M: Desvío entre sistemas; J: 619348.02; J: -286843.49
| Desvío entre sistemas | F: 729785.2; M: -41676.88; M: Saldo desvíos; J: 989209.72; J: 2263070.71
| Saldo desvíos | F: 1315889.39; M: 1803178.83; M: Control del factor de potencia; J: 1903499.01; J: -
| Control del factor de potencia | F: 1447891.98; M: -
|  | 2017 | 2016
|  | Febrero | Febrero
| Restricciones Técnicas al PBF | F: 931.5033; M: 830.7556
| Regulación secundaria | F: 188.1216; M: 207.9277
| Regulación terciaria | F: 334.301; M: 329.9453
| Gestión Desvios | F: 142.4448; M: 145.5276
| Restric. en Tiempo Real | F: 118.3703; M: 117.8952
Solución de restricciones técnicas (Fase I) (MWh y €/MWh)
|  | Indicadores | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh)
|  | Mes DESC | 2016 Febrero | 2016 Marzo | 2016 Abril | 2016 Mayo | 2016 Junio | 2016 Julio | 2016 Agosto | 2016 Septiembre | 2016 Octubre | 2016 Noviembre | 2016 Diciembre | 2017 Enero | 2017 Febrero
| Sentido Sentido | Combustible DESC | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F
| Subir | Hidráulica | 336 | 3584.5 | 1458 | 8664.2 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1160 | 0 | 712.6
| Subir | Carbón | 286805.7 | 426186 | 456275.7 | 418905 | 206083.6 | 157445 | 238113.9 | 177358.6 | 91594.1 | 76065.2 | 91091.6 | 35729 | 198516.2
| Subir | Ciclo Combinado | 576496 | 803574 | 709097 | 894330.4 | 917663.8 | 927968.4 | 928531.9 | 907062.2 | 657310.6 | 577468 | 640964.5 | 696156.2 | 665095.2
| Subir | Otras Renovables | 0 | 18068.1 | 1030.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subir | Consumo Bombeo | 0 | 0 | 200 | 0 | 1217 | 7584 | 7932.8 | 0 | 23959.3 | 0 | 0 | 0 | 139.6
| Subir | Total | 863637.7 | 1251412.6 | 1168061.2 | 1321899.6 | 1124964.4 | 1093541.4 | 1174578.6 | 1084420.8 | 772864 | 653773.2 | 733216.1 | 731885.2 | 864463.6
| Bajar | Hidráulica | 0 | 3827.5 | 1751.4 | 1360.8 | 922 | 0 | 2892.8 | 3920 | 24 | 0 | 1049.3 | 0 | 1026.5
| Bajar | Turbinación bombeo | 1032.6 | 829.1 | 135 | 18605.4 | 366.7 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 2763.2 | 6933.6
| Bajar | Carbón | 2280 | 0 | 0 | 0 | 294 | 11178.1 | 4145.2 | 2530 | 15307.2 | 2438 | 0 | 0 | 58033.7
| Bajar | Ciclo Combinado | 1800 | 0 | 0 | 0 | 4100.8 | 0 | 0 | 0 | 30295.6 | 3386 | 0 | 400 | 0
| Bajar | Eólica | 0 | 14998.4 | 5477.7 | 822 | 2338.3 | 16656.7 | 11379.4 | 2970.9 | 607.6 | 274 | 0 | 0 | 988.1
| Bajar | Solar fotovoltaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8
| Bajar | Solar térmica | 667.3 | 168 | 0 | 899 | 4944.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8 | 2368.1 | 0 | 0
| Bajar | Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bajar | Total | 5779.9 | 19823 | 7364.1 | 21687.2 | 12966.7 | 27926.3 | 18417.4 | 9516.8 | 47090.4 | 6215.8 | 3417.4 | 3163.2 | 67039.7
|  |  | 88.6181 | 73.1767 | 65.4214 | 67.4228 | 69.2941 | 71.029 | 74.0064 | 79.8459 | 102.1739 | 80.5072 | 89.3227 | 114.1225 | 92.0845
|  |  | 38.5348 | 28.6417 | 24.0329 | 35.666 | 40.1794 | 42.7033 | 41.2431 | 45.0421 | 59.2418 | 66.1581 | 63.3943 | 87.2169 | 59.0434
Variaciones
|  | energía subir fase i | M: 0.09563%
|  | Energía bajar fase i | M: 1060%
|  | Volumen energia | M: 7.141%
|  | Precio medio subir | M: 3.912%
|  | Precio medio bajar | M: 53.22%

## Data 2
Banda de regulación secundaria (GW y €/MW)
F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F
Mes DESC | 2016 Febrero | 2016 Marzo | 2016 Abril | 2016 Mayo | 2016 Junio | 2016 Julio | 2016 Agosto | 2016 Septiembre | 2016 Octubre | 2016 Noviembre | 2016 Diciembre | 2017 Enero | 2017 Febrero
Indicadores
Energia (MWh) a subir | 675.1422 | 685.4065 | 677.2153 | 666.328 | 664.2917 | 686.7876 | 694.5605 | 691.8889 | 669.5906 | 686.0444 | 698.836 | 712.5202 | 690.067
Energia (MWh) a bajar | 509.4828 | 516.1642 | 505.7014 | 499.5013 | 497.6458 | 513.0914 | 509.9476 | 514.5903 | 502.757 | 509.3889 | 515.3495 | 520.0323 | 516.8973
Precio ( €/MWh) | 25.369 | 22.0125 | 18.9504 | 18.6161 | 11.4989 | 11.0518 | 10.7052 | 8.6965 | 10.6679 | 15.1275 | 13.9884 | 19.8404 | 15.1251
variaciones
BANDA SUBIR | 2.211%
Precio medio | -40.38%
Regulación secundaria utilizada (GWh y €/MW)
Año ID | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017
Mes DESC | 2016 Febrero | 2016 Marzo | 2016 Abril | 2016 Mayo | 2016 Junio | 2016 Julio | 2016 Agosto | 2016 Septiembre | 2016 Octubre | 2016 Noviembre | 2016 Diciembre | 2017 Enero | 2017 Febrero
Indicadores | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F
Energia (GWh) a subir | 141.6755 | 162.7427 | 158.0109 | 182.3053 | 127.4434 | 94.8429 | 101.2515 | 95.4509 | 89.6604 | 103.0795 | 111.6529 | 114.0986 | 123.0636
Energia (GWh) a bajar | 72.1723 | 69.4773 | 69.2378 | 57.7359 | 73.082 | 91.8605 | 86.7548 | 97.6 | 116.4421 | 105.7751 | 84.5971 | 108.0415 | 65.058
| -72.1723 | -69.4773 | -69.2378 | -57.7359 | -73.082 | -91.8605 | -86.7548 | -97.6 | -116.4421 | -105.7751 | -84.5971 | -108.0415 | -65.058
precio medio subir | 38.5627 | 35.3792 | 33.6882 | 34.9571 | 42.7954 | 42.7782 | 42.1133 | 44.8972 | 52.9897 | 58.8892 | 62.7548 | 75.3072 | 56.1218
precio medio bajar | 17.3438 | 17.106 | 11.6848 | 15.7738 | 29.0317 | 33.1975 | 32.0555 | 35.1482 | 45.4644 | 50.7525 | 52.399 | 65.8 | 39.8691
Variaciones
[11 empty] | energia subir |  | -13.14%
[11 empty] | energia bajar |  | -9.857%
[11 empty] | volumen energía |  | -12.03%
[11 empty] | precio medio subir |  | 45.53%
[11 empty] | precio medio bajar |  | 129.9%
Regulación terciaria (MWh y €/MWh)
| Indicadores | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria
| Mes DESC | 2016 Febrero | 2016 Marzo | 2016 Abril | 2016 Mayo | 2016 Junio | 2016 Julio | 2016 Agosto | 2016 Septiembre | 2016 Octubre | 2016 Noviembre | 2016 Diciembre | 2017 Enero | 2017 Febrero
Sentido Sentido | Combustible DESC | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F
Subir | Adquisición de Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir | Carbón | 49270.8 | 46981.5 | 48797.4 | 53629.9 | 56105.7 | 52336 | 37334.5 | 37698.5 | 28157.6 | 34938.5 | 38367.5 | 33693.8 | 19518.4
Subir | Ciclo Combinado | 49534.1 | 51189.9 | 57355.9 | 65079.6 | 88155 | 94541.2 | 67871 | 66682.3 | 75179.9 | 96462 | 66989.6 | 71645.3 | 30319.3
Subir | Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10.5 | 22.7 | 16.3 | 9.6
Subir | Consumo Bombeo | 16650.5 | 6160.8 | 12859 | 15177.5 | 4098 | 1399.6 | 1577.6 | 1355 | 3499.1 | 3432.1 | 3010.5 | 5899.1 | 4595.7
Subir | Enlace Península Baleares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir | Eólica | 0 | 0 | 204.7 | 1551.4 | 1765.6 | 1952.7 | 2939.5 | 2661.1 | 2164.7 | 3197.2 | 2208.6 | 4288.7 | 2486.3
Subir | Fuel-Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir | Hidráulica | 39582.6 | 79699.3 | 61249.4 | 50504.5 | 53472.5 | 50314 | 37964.3 | 53272.9 | 70061.5 | 72313.8 | 52585.3 | 99664.7 | 21689.9
Subir | Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir | Nuclear | 315 | 394.1 | 0 | 57 | 75 | 0 | 25 | 0 | 21.9 | 0 | 619.5 | 0 | 0
Subir | Otras Renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir | Residuos no Renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir | Solar fotovoltaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir | Solar térmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir | Turbinación bombeo | 39346.8 | 36350.1 | 38883.7 | 37889.8 | 25898.4 | 24575.3 | 23687.2 | 23588.2 | 29280.6 | 56573.1 | 39099.8 | 74414.2 | 32220.5
Subir | Total | 194699.8 | 220775.7 | 219350.1 | 223889.7 | 229570.2 | 225118.8 | 171399.1 | 185258 | 208367.5 | 266927.2 | 202903.5 | 289622.1 | 110839.7
Bajar | Adquisición de Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bajar | Carbón | 43794.4 | 18462.8 | 9128.2 | 12444.9 | 27670.2 | 26575.7 | 32372.1 | 46810.1 | 30606.2 | 38654 | 48332.5 | 29873.4 | 92635.5
Bajar | Ciclo Combinado | 11177.4 | 3751.2 | 8591.4 | 11889.1 | 15256.9 | 17125.2 | 19882 | 21088.9 | 25077.2 | 23471.9 | 32343 | 31257.5 | 28594.2
Bajar | Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 351.5 | 1088.5 | 1137.1 | 232.7 | 463.1
Bajar | Consumo Bombeo | 53203.2 | 99732.8 | 84739.1 | 63369.7 | 30546.6 | 22647.3 | 39268.2 | 44806.4 | 27192.1 | 28952.2 | 21197.2 | 29718.6 | 59071.9
Bajar | Enlace Península Baleares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bajar | Eólica | 0 | 0 | 4519.6 | 10841.6 | 4860.6 | 4001.3 | 8039.4 | 3126.2 | 4972 | 12138.1 | 3426.7 | 2813.5 | 13978.3
Bajar | Fuel-Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bajar | Hidráulica | 22399 | 27305.6 | 30920 | 24843.5 | 13133.6 | 9478.8 | 14094.1 | 8427.2 | 25903.4 | 20858.9 | 25403.7 | 48230.3 | 19654.8
Bajar | Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bajar | Nuclear | 424.5 | 8.3 | 0 | 260 | 35 | 0 | 0 | 0 | 171.9 | 0 | 222 | 0 | 0
Bajar | Otras Renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bajar | Residuos no Renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bajar | Solar fotovoltaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bajar | Solar térmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bajar | Turbinación bombeo | 12599.6 | 13117.3 | 16195.4 | 6935.7 | 583.9 | 608.4 | 2953 | 5288 | 4234.4 | 1910.4 | 6361.9 | 3337.1 | 9063.5
Bajar | Total | 143598.1 | 162378 | 154093.7 | 130584.5 | 92086.8 | 80436.7 | 116609.6 | 129546.8 | 118508.7 | 127074 | 138424.1 | 145463.1 | 223461.3
Precio | A subir | 42.7588 | 42.131 | 38.9673 | 38.0888 | 46.2156 | 46.9183 | 46.1268 | 49.1028 | 59.5199 | 67.2375 | 69.353 | 86.0221 | 68.2725
| A bajar | 10.8443 | 5.3592 | 3.8641 | 5.2266 | 17.5572 | 26.869 | 23.8974 | 26.83 | 38.1686 | 34.9075 | 40.3057 | 51.3648 | 28.5258
Variaciones
[12 empty] | energia subir |  | -43.07%
[12 empty] | energia bajar |  | 55.62%
[12 empty] | volumen energía |  | -1.181%
[12 empty] | precio medio subir |  | 59.67%
[12 empty] | precio medio bajar |  | 163%
Gestión de desvíos (MWh y €/MWh)
| Indicadores | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo
| Mes DESC | 2016 Febrero | 2016 Marzo | 2016 Abril | 2016 Mayo | 2016 Junio | 2016 Julio | 2016 Agosto | 2016 Septiembre | 2016 Octubre | 2016 Noviembre | 2016 Diciembre | 2017 Enero | 2017 Febrero
Sentido Sentido | Combustible DESC | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F
Subir | Carbón | 29783.2 | 37820.3 | 24502 | 18542.9 | 32003.2 | 51324.2 | 19608 | 51777.2 | 16527.1 | 27911.6 | 14759.8 | 27333.2 | 11782.3
Subir | Ciclo Combinado | 13923.2 | 19028.5 | 15019.4 | 12194.7 | 25715 | 59857.5 | 34074 | 60003.2 | 30870.5 | 59353 | 21112.2 | 50390.4 | 9297.4
Subir | Cogeneración | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir | Consumo Bombeo | 26573.5 | 4950.8 | 8611 | 3802.8 | 1834 | 381.3 | 154.8 | 418.8 | 2014.8 | 2603.5 | 2054.9 | 1420.1 | 2429.3
Subir | Eólica | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 309.7 | 830.5 | 407.6 | 585.4 | 341.7 | 562.8 | 290 | 796.7 | 37.7
Subir | Hidráulica | 24211.5 | 37761.8 | 21323 | 10110.1 | 15345.5 | 22884.7 | 13164.8 | 30624.4 | 14982.5 | 23494.9 | 9517.7 | 48799.7 | 5011.6
Subir | Nuclear | 221 | 0 | 0 | 0 | 404.7 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
Subir | Turbinación bombeo | 18786.4 | 15892.4 | 12131.8 | 15019.5 | 3667.5 | 5850 | 4538.1 | 11791 | 6233.4 | 15319.9 | 10705.2 | 22768.5 | 3301.6
Subir | Total | 113498.8 | 115477.6 | 81587.2 | 59699.4 | 79279.6 | 141128.2 | 72097.3 | 155200 | 70970 | 129245.7 | 58499.8 | 151508.6 | 31859.9
Bajar | Carbón | 11885.7 | 8482.9 | 2481.2 | 2502.1 | 9826.3 | 16804.9 | 20254.1 | 28176.4 | 10892.6 | 5563.5 | 12581.1 | 7306.9 | 50376
Bajar | Ciclo Combinado | 2095.2 | 1097 | 973 | 1126 | 3497.3 | 9200.1 | 4502.5 | 12664.3 | 9459.3 | 5060.2 | 13203.9 | 11559.1 | 18600.8
Bajar | Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 113 | 233 | 88 | 92.8
Bajar | Consumo Bombeo | 8367.7 | 28368.3 | 16964.8 | 10105.8 | 8231.5 | 4654.1 | 14825.7 | 15166.3 | 7585 | 7129.2 | 6261.8 | 7999 | 18257.2
Bajar | Eólica | 0 | 0 | 0 | 176.9 | 242 | 369.5 | 422.9 | 462.1 | 201.8 | 169.4 | 220.5 | 402.8 | 867.9
Bajar | Hidráulica | 9252.1 | 6471.7 | 7876.1 | 4467.7 | 3677.4 | 7625.8 | 13215.2 | 8996.5 | 8745.3 | 3964.2 | 5846.4 | 17797.7 | 17793.5
Bajar | Nuclear | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
Bajar | Turbinación bombeo | 2538.1 | 4284.6 | 1848.7 | 1975.3 | 129.8 | 107.2 | 462.9 | 3124.7 | 691.6 | 709 | 1688.7 | 1941.3 | 4596.7
Bajar | Total | 34228.8 | 48704.5 | 30143.8 | 20353.8 | 25604.3 | 38761.6 | 53683.3 | 68590.3 | 37594.6 | 22708.5 | 40160.4 | 47094.8 | 110584.9
Total | A subir | 37.3515 | 37.4749 | 35.8122 | 35.2413 | 45.4378 | 45.5839 | 46.1191 | 50.606 | 58.4133 | 64.9951 | 67.5969 | 84.9256 | 75.5237
| A bajar | 16.1685 | 13.8918 | 4.8816 | 12.8525 | 24.8595 | 31.8992 | 26.9044 | 32.7045 | 42.4278 | 39.5909 | 47.5242 | 56.5059 | 39.279
Variaciones
[12 empty] | energía subir |  | -71.93%
[12 empty] | energía bajar |  | 223.1%
[12 empty] | Volumen energía |  | -3.576%
[12 empty] | precio medio subir |  | 102.2%
[12 empty] | precio medio bajar |  | 142.9%
Restricciones técnicas en tiempo real (MWh y €/MWh)
Indicadores | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh)
Mes DESC | 2016 Febrero | 2016 Marzo | 2016 Abril | 2016 Mayo | 2016 Junio | 2016 Julio | 2016 Agosto | 2016 Septiembre | 2016 Octubre | 2016 Noviembre | 2016 Diciembre | 2017 Enero | 2017 Febrero | Total
Combustible DESC | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F
Carbón | 0 | 1586.3 | 576.5 | 3569.6 | 5205 | 210 | 2091.8 | 456.3 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 6150 | 19898.9
Ciclo Combinado | 23619.7 | 26999.7 | 26003.6 | 19753.8 | 22612.8 | 7404.2 | 20206 | 18024.6 | 23642.3 | 27130.5 | 9410.5 | 25945.3 | 9508.4 | 260261.4
Cogeneración | 24.9 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3
Consumo Bombeo | 8015.5 | 3618.7 | 9984.7 | 3695 | 5244.3 | 326.1 | 273.8 | 521.1 | 1821.5 | 1183.5 | 701.1 | 3031.3 | 1469.4 | 39886
Enlace Península Baleares | 155 | 83.2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 279.8 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.8
Eólica | 474.7 | 1329.1 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3303.8
Hidráulica | 823.7 | 426.3 | 727.3 | 196.5 | 1878.6 | 195.5 | 0 | 0 | 661 | 312.1 | 2449.9 | 733.3 | 198 | 8602.2
Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11465.7 | 0 | 0 | 0 | 2463.6 | 13929.3
Otras Renovables | 0 | 952.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.9
Residuos no Renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar fotovoltaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar térmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turbinación bombeo | 5655.5 | 4767 | 10463.6 | 8519.5 | 7187.7 | 525.8 | 2688.1 | 1707.9 | 4580.4 | 6456 | 12070.5 | 4804 | 2519.7 | 71945.7
Total | 38769 | 39763.2 | 47755.7 | 37270.8 | 42128.4 | 8661.6 | 25259.7 | 20989.7 | 42425.1 | 35082.1 | 24632 | 34513.9 | 22309.1 | 419560.3
Carbón | 316 | 0 | 0 | 0 | 2132.8 | 3265.4 | 8244.2 | 208.4 | 3100.2 | 0 | 0 | 376.2 | 14289.6 | 31932.8
Ciclo Combinado | 653.7 | 0 | 40 | 570.5 | 1653.1 | 16.7 | 904.8 | 783.8 | 1575.6 | 1898.2 | 331 | 910.9 | 859.1 | 10197.4
Cogeneración | 16113.4 | 1422.6 | 929.7 | 1413.2 | 89.7 | 18.4 | 2.7 | 39.5 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 4696.2 | 24749.6
Consumo Bombeo | 17916.6 | 46116.4 | 39454.4 | 39702.4 | 22758.3 | 3709.8 | 6336.3 | 20030 | 51191.5 | 49736.3 | 101506.1 | 52921.9 | 28184.1 | 479564.1
Enlace Península Baleares | 0 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.5 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 662.3
Eólica | 36462.4 | 7321.7 | 2184.2 | 4712.9 | 1839.6 | 10611 | 978.8 | 1049.8 | 12.5 | 105.1 | 0 | 42.8 | 39780.1 | 105100.9
Fuel-Gas | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
Hidráulica | 3600.4 | 3856.5 | 1791.1 | 426.9 | 206.1 | 1.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 106.7 | 0 | 7974.2 | 18003.5
Otras Renovables | 1564.5 | 133 | 107.5 | 339.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 2172.7
Residuos no Renovables | 1103.3 | 241.6 | 112.3 | 87.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.9 | 1769.2
Solar fotovoltaica | 406.9 | 261 | 141 | 9.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 826.3
Solar térmica | 852.5 | 1246 | 584.1 | 19.1 | 112.5 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848.4
Turbinación bombeo | 2512.8 | 2583.9 | 4128.8 | 1985.9 | 1136.7 | 36.6 | 211.7 | 399.9 | 347.6 | 619.4 | 462.2 | 1542.2 | 110.8 | 16078.5
Total | 81607.5 | 63427.5 | 49473.1 | 49266.2 | 29937 | 17659.5 | 16718.5 | 22759.1 | 56227.4 | 52383.3 | 102610 | 55794 | 96147.6 | 694010.7
| 120376.5 | 103190.7 | 97228.8 | 86537 | 72065.4 | 26321.1 | 41978.2 | 43748.8 | 98652.5 | 87465.4 | 127242 | 90307.9 | 118456.7 | 1113571
A subir | 87.5567 | 99.7449 | 92.7969 | 85.6417 | 72.5675 | 57.7292 | 79.7703 | 121.3097 | 134.8357 | 127.1412 | 113.3136 | 162.9664 | 103.3583
A bajar | 7.4698 | 13.8185 | 13.8887 | 14.3993 | 25.7616 | 8.3765 | 14.8942 | 28.5966 | 33.9669 | 38.3508 | 37.918 | 45.5323 | 12.5385
[12 empty] | energía subir | -42.46%
[12 empty] | energía bajar | 17.82%
[12 empty] | Volumen de energía | -1.595%
[12 empty] | precio medio subir | 18.05%
[12 empty] | precio medio bajar | 67.86%
Reserva adicional a subir (MW y €/MW)
Indicadores | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW)
Mes DESC | 2016 Febrero | 2016 Marzo | 2016 Abril | 2016 Mayo | 2016 Junio | 2016 Julio | 2016 Agosto | 2016 Septiembre | 2016 Octubre | 2016 Noviembre | 2016 Diciembre | 2017 Enero | 2017 Febrero
Combustible DESC | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F
Adquisición de Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carbón | 105334.2 | 63887.5 | 26224.4 | 115140.8 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 34726.1 | 23135.1 | 5215.5 | 5325.4 | 1383.6
Ciclo Combinado | 126600.8 | 236337.4 | 216603.9 | 176958.3 | 1250.7 | 0 | 0 | 19356.8 | 332294.3 | 196729.3 | 112859.3 | 179227.5 | 10714
Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumo Bombeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enlace Península Baleares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fuel-Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hidráulica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otras Renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Residuos no Renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar fotovoltaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar térmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turbinación bombeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A subir | 23.176 | 27.3327 | 24.6847 | 21.1218 | 15.35 | - | - | 24.2166 | 14.4084 | 14.4869 | 14.4012 | 35.27 | 27.7879