## Indice
Boletín mensual
Junio 2017
Red de transporte
| • | Instalaciones de la red de transporte en España
| • | Evolución del índice de disponibilidad de la red de transporte
| • | Energía no suministrada (ENS) y tiempo de interrupción medio (TIM)

## T1
Boletín mensual
Junio 2017
Red de transporte
Instalaciones de la red de transporte en España |  | 400 kV | ≤ 220 kV
|  | Península | Península | Baleares | Canarias | Total
| Total líneas (km) | 21654.636 | 19041.5969 | 1800.121 | 1354.349 | 43850.7029
| Líneas aéreas (km) | 21537.646 | 18274.0839 | 1089.237 | 1080.242 | 41981.2089
| Cable submarino (km) | 28.85 | 236 | 539.995 | 30 | 834.845
| Cable subterráneo (km) | 88.14 | 531.513 | 170.889 | 244.107 | 1034.649
| Subestaciones (posiciones) | 1463 | 3144 | 573 | 444 | 5624
| Transformación (MVA) | 79808.48 | 613 | 3273 | 2000 | 85694.48
| Número de unidades | 153 | 2 | 35 | 16 | 206
| Reactancias (MVAr) | 7550 | 3414 | 363 | 0 | 11327
| Número de unidades | 52 | 54 | 17 | 0 | 123
| Condensadores (MVAr) | 200 | 1100 | 0 | 0 | 1300
| Número de unidades | 2 | 11 | 0 | 0 | 13
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

## T2
Boletín mensual
Junio 2017
Red de transporte
Evolución del índice de disponibilidad de la red de transporte
(%)
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

## T3
Boletín mensual
Junio 2017
Red de transporte
Energía no suministrada (ENS) y tiempo de interrupción medio (TIM) |  | Junio 2017 | Acumulado anual
Peninsular
| Energía no suministrada (MWh) | 1.67 | 32.475
| Tiempo de interrupción medio (minutos) | 0.00333 | 0.068
Baleares
| Energía no suministrada (MWh) | 0 | 11.27
| Tiempo de interrupción medio (minutos) | 0 | 1.062
Canarias
| Energía no suministrada (MWh) | 5.04 | 25.7
| Tiempo de interrupción medio (minutos) | 0.296 | 1.548
Datos provisionales pendientes de auditoría.

## Data 1
Evolución del índice de disponibilidad de la red de transporte | Península | Islas Baleares | Islas Canarias
J | 98.29 | 99.17 | 98.32
J | 98.42 | 99.44 | 98.99
A | 98.06 | 98.94 | 98.77
S | 97.46 | 97.99 | 99.11
O | 97.88 | 95.95 | 98.36
N | 97.67 | 97.2 | 98.41
D | 99.28 | 99.26 | 99.01
E | 99.55 | 99.09 | 98.69
F | 98.9837 | 98.4 | 99.35
M | 98.6 | 97.2297 | 99.24
A | 98.05 | 95.47 | 99.28
M | 97.56 | 95.52 | 97.33
J | 97.99 | 99.21 | 96.91