## Indice
Boletín mensual
Julio 2017
Sistemas no peninsulares
| • | Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares
| • | Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias
| • | Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares
| • | Estructura de potencia instalada Islas Baleares
| • | Cobertura de la demanda mensual Islas Baleares
| • | Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
| • | Estructura de potencia instalada Islas Canarias
| • | Cobertura de la demanda mensual Islas Canarias
| • | Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias

## SN1
Boletín mensual
Julio 2017
Sistemas no peninsulares
Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares |  | Julio 2017 |  | Acumulado anual |  | Año móvil
|  | GWh | %17/16 | GWh | %17/16 | GWh | %17/16
| Variación mensual | 681 | 5.9 | 3443 | 3.5 | 5947 | 3.7
Componentes (1)
| Laboralidad |  | -0.40642 |  | -0.17682 |  | -0.043699
| Temperatura (2) |  | 0.50904 |  | 1.4275 |  | 1.3736
| Demanda corregida |  | 5.8186 |  | 2.2028 |  | 2.3345
(1) La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
(2) Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

## SN2
Boletín mensual
Julio 2017
Sistemas no peninsulares
Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias |  | Julio 2017 |  | Acumulado anual |  | Año móvil
|  | GWh | %17/16 | GWh | %17/16 | GWh | %17/16
| Variación mensual | 774.7941 | 1.3146 | 5099.3409 | 2.0224 | 8878.6113 | 1.7343
Componentes (1)
| Laboralidad |  | -0.040626 |  | 0.25026 |  | 0.16046
| Temperatura (2) |  | -0.17685 |  | 0.020497 |  | 0.021741
| Demanda corregida |  | 1.5321 |  | 1.7516 |  | 1.5521
(1) La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
(2) Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

## SN3
Boletín mensual
Julio 2017
Sistemas no peninsulares
Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares (1) |  | Islas Baleares |  | Islas Canarias |  | Ceuta |  | Melilla
|  | GWh | %17/16 | GWh | %17/16 | GWh | %17/16 | GWh | %17/16
| Hidráulica | - | - | 0 | - | - | - | - | -
| Carbón | 282.1386 | -1.3963 | - | - | - | - | - | -
| Motores diésel | 109.3706 | 1.6813 | 194.8567 | -0.46825 | 18.4572 | 0.90329 | 20.0969 | 12.0941
| Turbina de gas | 55.5007 | 19.5011 | 24.3869 | 53.5457 | 0.00135 | 123.8806 | 0 | -
| Turbina de vapor | - | - | 242.8659 | 9.1858 | - | - | - | -
| Fuel/gas | 164.8713 | 7.0552 | 462.1095 | 6.4549 | 18.4586 | 0.90734 | 20.0969 | 11.7311
| Ciclo combinado (2) | 31.2725 | 99.4618 | 230.0585 | -4.5693 | - | - | - | -
| Generación auxiliar (3) | 3.3987 | 16.3285 | - | - | - | - | - | -
| Hidroeólica | - | - | 3.1549 | 22.2692 | - | - | - | -
| Eólica | 0.16279 | -65.452 | 52.3952 | -7.742 | - | - | - | -
| Solar fotovoltaica | 12.7645 | -7.731 | 27.076 | -7.0544 | - | - | 0 | -
| Otras renovables (4) | 0.18352 | 409.0707 | 0 | - | - | - | - | -
| Cogeneración | 3.0767 | 5.1896 | 0 | - | - | - | - | -
| Residuos (5) | 28.9075 | 28.2896 | - | - | - | - | 0.75717 | -4.1561
| Generación | 526.7761 | 5.664 | 774.7941 | 1.3146 | 18.4586 | 0.90734 | 20.8541 | 11.0213
| Enlace Península-Baleares (6) | 154.7003 | 6.8065 | - | - | - | - | - | -
| Demanda (b.c.) | 681.4764 | 5.9212 | 774.7941 | 1.3146 | 18.4586 | 0.90734 | 20.8541 | 11.0213
(1) Asignación de unidades de producción según combustible principal.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto. En el sistema eléctrico de Canarias utiliza gasoil como combustible principal.
(3) Grupos de emergencia que se instalan de forma transitoria en determinadas zonas para cubrir un déficit de generación.
(4) Incluye biogás y biomasa.
(5) El 50% de la generación procedente de residuos sólidos urbanos se considera renovable.
(6) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema.

## SN4
Boletín mensual
Julio 2017
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada Islas Baleares
Cobertura de la demanda mensual Islas Baleares

## SN5
Boletín mensual
Julio 2017
Sistemas no peninsulares
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
(1) Incluye motores diésel, turbina de gas y generación auxiliar.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.

## SN6
Boletín mensual
Julio 2017
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada Islas Canarias
Cobertura de la demanda mensual Islas Canarias

## SN7
Boletín mensual
Julio 2017
Sistemas no peninsulares
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias
(1) Incluye motores diésel, turbina de gas y generación auxiliar.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.

## Data 1
Estructura de potencia instalada mensual. Islas Baleares
| MW | %
Carbón | 468.4 | 20.2
Motores diésel | 182 | 7.9
Turbina de gas | 605.4 | 26.4
Ciclo combinado | 857.95 | 37.4
Generación auxiliar | 12.72 | 0.6
Cogeneración | 10.825 | 0.5
Residuos | 74.8 | 3.3
Eólica | 3.6763 | 0.2
Solar fotovoltaica | 77.77 | 3.4
Otras renovables | 2.13 | 0.1
Total | 2295.6713 | 100
Cobertura de la demanda mensual. Islas Baleares
%
Carbón | 41.5
Motores diésel | 16
Turbina de gas | 8.1
Ciclo combinado | 4.6
Generación auxiliar | 0.5
Cogeneración | 0.5
Residuos | 4.2
Eólica | 0
Solar fotovoltaica | 1.9
Otras renovables | 0
Enlace Península-Baleares | 22.7
Total | 100
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
| 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01
Carbón | 286.1339 | 265.4791 | 256.7693 | 224.3445 | 180.6042 | 196.2836 | 221.0582 | 189.4564 | 177.6414 | 189.5086 | 224.833 | 269.4488 | 282.1386
Motores diésel | 107.5622 | 107.5992 | 92.5549 | 88.598 | 62.2536 | 70.4963 | 84.3174 | 70.8757 | 62.4011 | 72.7297 | 88.03 | 96.8485 | 109.3706
Turbina de gas | 46.4436 | 55.1654 | 43.4338 | 18.3383 | 20.288 | 13.3045 | 13.2531 | 10.7607 | 22.197 | 14.1532 | 29.329 | 39.5268 | 55.5007
Ciclo combinado (2) | 15.6785 | 25.1231 | 27.0824 | 16.7433 | 35.1385 | 27.1469 | 37.9328 | 35.4596 | 32.7028 | 37.3399 | 26.8108 | 13.0283 | 31.2725
Generación auxiliar | 2.9216 | 3.3861 | 2.144 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.338 | 1.706 | 3.3987
Eólica | 0.4712 | 0.478 | 0.222 | 0.29219 | 0.402 | 0.26 | 0.469 | 0.28 | 0.227 | 0.233 | 0.125 | 0.13 | 0.16279
Solar fotovoltaica | 13.834 | 13.332 | 10.351 | 8.443 | 6.529 | 5.733 | 5.831 | 7.227 | 11.958 | 12.445 | 13.389 | 12.989 | 12.7645
Otras renovables | 0.03605 | 0.04272 | 0.033 | 0.093 | 0.139 | 0.138 | 0.159 | 0.17 | 0.104 | 0.198 | 0.224 | 0.164 | 0.18352
Cogeneración | 2.9249 | 2.931 | 2.901 | 2.744 | 2.387 | 2.672 | 3.018 | 3.106 | 3.515 | 1.953 | 1.988 | 2.777 | 3.0767
Residuos | 22.533 | 25.37 | 25.227 | 27.325 | 18.542 | 17.851 | 15.088 | 14.444 | 21.036 | 29.372 | 22.42 | 28.093 | 28.9075
Generación | 498.539 | 498.9067 | 460.7184 | 387.3473 | 326.2833 | 333.8853 | 381.1266 | 331.7794 | 331.7822 | 357.9323 | 408.4869 | 464.7115 | 526.7761
Enlace Península-Baleares | 144.8417 | 152.5387 | 109.2604 | 90.8823 | 58.9788 | 85.1287 | 96.6514 | 64.562 | 78.352 | 57.0682 | 75.0274 | 114.2334 | 154.7003
Demanda (b.c.) | 643.3806 | 651.4454 | 569.9789 | 478.2296 | 385.2621 | 419.0139 | 477.778 | 396.3414 | 410.1342 | 415.0006 | 483.5143 | 578.9449 | 681.4764
Fuel/gas (1) | 156.9274 | 166.1508 | 138.1327 | 107.3622 | 82.5417 | 83.8008 | 97.5706 | 81.6364 | 84.598 | 86.8828 | 118.6971 | 138.0813 | 168.27
Estructura de potencia instalada mensual. Islas Canarias
| MW | %
Motores diésel | 2016-07-01: 495.92; 2016-08-01: 18
Turbina de gas | 2016-07-01: 557.14; 2016-08-01: 20.3
Turbina de vapor | 2016-07-01: 482.64; 2016-08-01: 17.5
Ciclo combinado | 2016-07-01: 864.2; 2016-08-01: 31.5
Cogeneración | 2016-07-01: 33.268; 2016-08-01: 1.2
Hidráulica | 2016-07-01: 1.263; 2016-08-01: 0
Hidroeólica | 2016-07-01: 11.39; 2016-08-01: 0.4
Eólica | 2016-07-01: 135.4; 2016-08-01: 4.9
Solar fotovoltaica | 2016-07-01: 166.4696; 2016-08-01: 6.1
Otras renovables | 2016-07-01: 3.368; 2016-08-01: 0.1
Total | 2016-07-01: 2751.0586; 2016-08-01: 100
Cobertura de la demanda mensual. Islas Canarias
%
Motores diésel | 2016-07-01: 25.1
Turbina de gas | 2016-07-01: 3.1
Turbina de vapor | 2016-07-01: 31.3
Ciclo combinado | 2016-07-01: 29.8
Cogeneración | 2016-07-01: 0
Hidráulica | 2016-07-01: 0
Hidroeólica | 2016-07-01: 0.4
Eólica | 2016-07-01: 6.8
Solar fotovoltaica | 2016-07-01: 3.5
Otras renovables | 2016-07-01: 0
Total | 2016-07-01: 100
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias
| 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01
Hidráulica | 0.313 | 0.266 | 0.282 | 0.271 | 0.26 | 0.27 | 0.264 | 0.239 | 0.265 | 0.262 | 0.271 | 0.271 | 0
Motores diésel | 195.7735 | 199.3993 | 172.7308 | 198.0932 | 184.8515 | 188.0701 | 188.2831 | 166.4131 | 199.6424 | 210.3976 | 214.5267 | 195.9459 | 194.8567
Turbina de gas | 15.8825 | 31.4986 | 37.8337 | 27.4529 | 26.0441 | 29.7694 | 31.3393 | 23.523 | 18.9878 | 12.6407 | 17.1815 | 14.3146 | 24.3869
Turbina de vapor | 222.4335 | 236.3819 | 224.0845 | 208.6669 | 172.3691 | 245.5794 | 210.6041 | 197.055 | 204.999 | 218.5633 | 191.0627 | 236.2204 | 242.8659
Ciclo combinado (2) | 241.0738 | 247.2325 | 240.6435 | 294.6967 | 304.1999 | 249.4252 | 282.3196 | 235.324 | 250.9234 | 219.6909 | 255.5369 | 214.8739 | 230.0585
Hidroeólica | 2.5803 | 2.2239 | 2.172 | 0.73335 | 1.0129 | 1.0352 | 1.0846 | 1.448 | 2.1298 | 0.99452 | 1.495 | 2.2292 | 3.1549
Eólica | 56.792 | 48.605 | 46.718 | 13.424 | 17.701 | 15.718 | 15.118 | 22.704 | 35.608 | 18.604 | 25.479 | 40.009 | 52.3952
Solar fotovoltaica | 29.131 | 27.379 | 25.671 | 20.209 | 16.921 | 15.601 | 17.938 | 18.911 | 25.307 | 25.672 | 25.358 | 27.683 | 27.076
Otras renovables | 0.761 | 0.696 | 0.738 | 0.786 | 0.765 | 0.789 | 0.811 | 0.72 | 0.831 | 0.836 | 0.813 | 0.823 | 0
Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda (b.c.) | 764.7406 | 793.6822 | 750.8735 | 764.333 | 724.1244 | 746.2573 | 747.7616 | 666.3371 | 738.6933 | 707.6611 | 731.7238 | 732.3699 | 774.7941
Fuel/gas (1) | 434.0895 | 467.2798 | 434.649 | 434.213 | 383.2647 | 463.4189 | 430.2265 | 386.9911 | 423.6291 | 441.6017 | 422.7708 | 446.4808 | 462.1095