## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/08/2017)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.055151 | -0.071797 | -0.077607 | -0.078334 | -0.060337 | -0.056419 | -0.055417 | -0.068226 | -0.057588 | -0.069105 | -0.064938 | -0.059202 | -0.02256 | -0.039541 | -0.041555 | -0.03237 | -0.037186 | -0.015133 | 0.011482 | 0.0016174 | 0.0060749 | -0.00040817 | -0.065357 | -0.046976
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.020396 | -0.02652 | -0.030157 | -0.025724 | -0.013176 | -0.010023 | -0.0096502 | -0.022381 | -0.016005 | -0.027597 | -0.023928 | -0.024502 | -0.0048103 | -0.023586 | -0.022438 | -0.019518 | -0.023756 | -0.013277 | -0.01092 | -0.013208 | -0.014679 | -0.01652 | -0.022657 | -0.017889
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.00014305 | -0.0068035 | -0.012122 | -0.0082259 | 0.0033116 | 0.0059743 | 0.0062065 | -0.0059099 | 0.00091267 | -0.0091114 | -0.0040474 | -0.0042915 | 0.014057 | -0.0044022 | -0.0031338 | -0.00077629 | -0.0035992 | 0.0064163 | 0.0069695 | 0.0057735 | 0.0035915 | 0.0030499 | 0.001976 | 0.0042133
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.00085163 | -0.0078211 | -0.012417 | -0.0090523 | 0.0022559 | 0.0047302 | 0.0050244 | -0.0070562 | 0.00027943 | -0.0094528 | -0.0032139 | -0.0033455 | 0.015055 | -0.0034657 | -0.0024014 | -0.00024605 | -0.0038128 | 0.0043774 | 0.004776 | 0.0035057 | 0.0016994 | 0.0010624 | 0.00014877 | 0.0020275
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | -0.00084591 | -0.0078239 | -0.012419 | -0.0090599 | 0.0022426 | 0.0047102 | 0.0050082 | -0.0070724 | 0.00028038 | -0.0094471 | -0.0032043 | -0.003334 | 0.015062 | -0.003458 | -0.0024071 | -0.00025558 | -0.0037918 | 0.0043697 | 0.0047665 | 0.0034981 | 0.0016975 | 0.0010605 | 0.00015068 | 0.0020275
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | -0.00084591 | -0.0078239 | -0.012419 | -0.0090599 | 0.0022426 | 0.0047102 | 0.0050082 | -0.0070724 | 0.00028038 | -0.0094471 | -0.0032043 | -0.003334 | 0.015062 | -0.003458 | -0.0024071 | -0.00025558 | -0.0037918 | 0.0043697 | 0.0047665 | 0.0034981 | 0.0016975 | 0.0010605 | 0.00015068 | 0.0020275
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.00026989 | -0.0068378 | -0.011613 | -0.0078249 | 0.0036087 | 0.0062447 | 0.0064912 | -0.0055494 | 0.0016432 | -0.0082207 | -0.0027885 | -0.0028877 | 0.015589 | -0.0028553 | -0.0017109 | 0.00061417 | -0.0033684 | 0.0058193 | 0.0062828 | 0.0049477 | 0.0028706 | 0.0022068 | 0.0011005 | 0.0030346
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.00026226 | -0.0068331 | -0.011611 | -0.0078249 | 0.0036082 | 0.0062432 | 0.0064902 | -0.0055513 | 0.0016356 | -0.0082226 | -0.0027943 | -0.0028934 | 0.015583 | -0.002861 | -0.0017166 | 0.00060844 | -0.0033741 | 0.0058136 | 0.0062733 | 0.00494 | 0.0028629 | 0.002203 | 0.0011005 | 0.003046
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.022715 | -0.027472 | -0.03069 | -0.025573 | -0.013181 | -0.010069 | -0.0097513 | -0.022498 | -0.017004 | -0.02931 | -0.026217 | -0.027336 | -0.00881 | -0.027956 | -0.026606 | -0.024042 | -0.028118 | -0.018929 | -0.018343 | -0.020571 | -0.022686 | -0.024191 | -0.025473 | -0.021158
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.018505 | -0.024133 | -0.027692 | -0.023062 | -0.010756 | -0.007699 | -0.0073972 | -0.020074 | -0.013855 | -0.025429 | -0.021736 | -0.0226 | -0.0038109 | -0.022669 | -0.021433 | -0.018839 | -0.023056 | -0.013384 | -0.012262 | -0.014133 | -0.015928 | -0.017481 | -0.020363 | -0.016329
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.022993 | -0.027315 | -0.03022 | -0.025144 | -0.012797 | -0.0098023 | -0.0095291 | -0.02256 | -0.017913 | -0.031017 | -0.027729 | -0.029043 | -0.010487 | -0.029745 | -0.028376 | -0.02515 | -0.029127 | -0.020372 | -0.020367 | -0.023252 | -0.025331 | -0.026724 | -0.027103 | -0.022251
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.0010338 | -0.0076838 | -0.012353 | -0.0086713 | 0.0027375 | 0.0053277 | 0.0055943 | -0.0064793 | 0.00025749 | -0.0097122 | -0.0035648 | -0.003706 | 0.014751 | -0.0037479 | -0.0026207 | -0.00031662 | -0.0041771 | 0.0046902 | 0.0051422 | 0.0037861 | 0.0018082 | 0.0011139 | 8.2016e-05 | 0.002079
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.017243 | -0.022957 | -0.02659 | -0.022015 | -0.0097637 | -0.0067387 | -0.0064406 | -0.019068 | -0.012762 | -0.024202 | -0.020391 | -0.021202 | -0.0024509 | -0.021296 | -0.02006 | -0.0175 | -0.021713 | -0.012085 | -0.011024 | -0.012836 | -0.014654 | -0.016142 | -0.018864 | -0.014992
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | 0.0041018 | -0.0024376 | -0.0022736 | -0.0024052 | 0.0079141 | 0.0085988 | 0.0090241 | -0.0026073 | 0.0081301 | -0.0022221 | 0.0042133 | 0.0040436 | 0.021763 | 0.0038662 | 0.0049629 | 0.0052509 | 0.0054588 | 0.0043259 | 0.0039043 | 0.002821 | 0.0027943 | 0.0032692 | 0.0040417 | 0.0049
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.0021181 | -0.0090952 | -0.0081711 | -0.0086145 | 0.0017595 | 0.0024858 | 0.0029173 | -0.0091724 | 0.0014639 | -0.0090618 | -0.0030384 | -0.0032845 | 0.014605 | -0.0033798 | -0.002203 | -0.0016975 | -0.001276 | -0.0025749 | -0.0033684 | -0.004652 | -0.0047817 | -0.0044365 | -0.0034542 | -0.0020294
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.0027418 | -0.0099316 | -0.0080805 | -0.0090961 | 0.0012379 | 0.0019593 | 0.0025859 | -0.0092087 | 0.0010357 | -0.0091 | -0.0038738 | -0.0039406 | 0.013809 | -0.0038204 | -0.0025406 | -0.0020275 | -0.0014 | -0.0026894 | -0.0037384 | -0.0048161 | -0.0050774 | -0.0046272 | -0.0036354 | -0.0023823
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | 0.00087643 | -0.0062704 | -0.0060415 | -0.0063396 | 0.0039721 | 0.0046773 | 0.0050879 | -0.0069218 | 0.0042477 | -0.0059986 | 0.00047684 | 0.00028992 | 0.018097 | 3.624e-05 | 0.0010643 | 0.00144 | 0.0016956 | 0.0006218 | 0.00011635 | -0.00090408 | -0.00094223 | -0.00061607 | 0.00019264 | 0.0012512
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.0085974 | -0.01747 | -0.0072222 | -0.013601 | -0.0035706 | -0.0029092 | -0.00047016 | -0.009531 | -0.0030584 | -0.0095692 | -0.011501 | -0.0098362 | 0.0067883 | -0.0077877 | -0.0057926 | -0.0049095 | -0.0024185 | -0.0037308 | -0.0071812 | -0.0063515 | -0.007782 | -0.0063705 | -0.0052147 | -0.0056953
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0029039 | -0.01273 | -0.013447 | -0.013948 | -0.00384 | -0.0031867 | -0.0028629 | -0.016027 | -0.0022049 | -0.011461 | -0.0035172 | -0.0035191 | 0.01454 | -0.004076 | -0.003828 | -0.0036621 | -0.0036182 | -0.0038109 | -0.0039845 | -0.0040951 | -0.0038853 | -0.004137 | -0.0035248 | -0.0030136
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0014963 | -0.011292 | -0.013147 | -0.013676 | -0.0036426 | -0.0028439 | -0.002459 | -0.015268 | -0.001441 | -0.010126 | -0.0028 | -0.0028877 | 0.014885 | -0.0039616 | -0.0035419 | -0.0029697 | -0.0029488 | -0.0030365 | -0.0032291 | -0.0034637 | -0.0031967 | -0.0033588 | -0.0027275 | -0.0019054
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0031958 | -0.01317 | -0.013761 | -0.014278 | -0.0041652 | -0.003541 | -0.003221 | -0.016459 | -0.0024786 | -0.011724 | -0.0035686 | -0.0035362 | 0.014605 | -0.004034 | -0.0038509 | -0.0037441 | -0.0037174 | -0.0038853 | -0.0040627 | -0.0040817 | -0.003891 | -0.0041866 | -0.0035877 | -0.0032101
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | 0.0003891 | -0.010118 | -0.013332 | -0.014003 | -0.0040441 | -0.0031099 | -0.0025797 | -0.014958 | -0.00017738 | -0.0077419 | -0.0003376 | -0.00050163 | 0.017193 | -0.0016727 | -0.0012589 | -0.00071526 | -0.00074959 | -0.00055122 | -0.00079155 | -0.0010395 | -0.00083542 | -0.00097084 | -0.00037193 | 0.00026894
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | 0.0013552 | -0.0094099 | -0.013131 | -0.013857 | -0.003933 | -0.0029573 | -0.0023603 | -0.014551 | 0.00059128 | -0.0065517 | 0.00090027 | 0.00074196 | 0.018431 | -0.00043869 | -3.0518e-05 | 0.00053978 | 0.00048828 | 0.00079727 | 0.00054169 | 0.00028229 | 0.0004406 | 0.00031662 | 0.00089836 | 0.001421
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | 0.0013552 | -0.0094109 | -0.013131 | -0.013857 | -0.003933 | -0.0029573 | -0.0023603 | -0.014551 | 0.000597 | -0.0065517 | 0.00090027 | 0.00074387 | 0.018431 | -0.00043869 | -4.3869e-05 | 0.00053978 | 0.00048828 | 0.00079727 | 0.00054169 | 0.00028229 | 0.0004425 | 0.00030518 | 0.00089836 | 0.001421
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | 0.0013313 | -0.009428 | -0.01314 | -0.013865 | -0.0039387 | -0.0029635 | -0.0023675 | -0.014567 | 0.00057793 | -0.0065899 | 0.00086975 | 0.00071335 | 0.018391 | -0.0004673 | -4.9591e-05 | 0.00050926 | 0.00045776 | 0.00076675 | 0.00051117 | 0.00025177 | 0.00041199 | 0.0002861 | 0.00086784 | 0.0013943
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | 0.0040798 | -0.0024471 | -0.0022821 | -0.0024128 | 0.0079069 | 0.0085917 | 0.009017 | -0.002615 | 0.0081215 | -0.0022316 | 0.0042038 | 0.0040321 | 0.021753 | 0.0038548 | 0.0049515 | 0.0052395 | 0.0054588 | 0.0043144 | 0.003891 | 0.0028076 | 0.0027828 | 0.0032578 | 0.0040302 | 0.0048885
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | 0.0012932 | -0.0093908 | -0.01312 | -0.013778 | -0.0038314 | -0.0028267 | -0.0022335 | -0.014415 | 0.00056458 | -0.0066471 | 0.00077629 | 0.00060654 | 0.018312 | -0.00055885 | -0.00012398 | 0.00048828 | 0.00034714 | 0.00086021 | 0.00060844 | 0.00033569 | 0.00044441 | 0.00030518 | 0.00085831 | 0.0014076
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | 0.001277 | -0.009387 | -0.013118 | -0.013771 | -0.0038176 | -0.0028095 | -0.0022173 | -0.014398 | 0.00056458 | -0.0066547 | 0.00076675 | 0.00059891 | 0.018307 | -0.00056648 | -0.00012779 | 0.00048828 | 0.00033951 | 0.00086784 | 0.00061989 | 0.00034332 | 0.00044632 | 0.00029564 | 0.00084686 | 0.0014095
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | 0.001277 | -0.009387 | -0.013118 | -0.013771 | -0.0038176 | -0.0028095 | -0.0022173 | -0.014398 | 0.00056458 | -0.0066547 | 0.00076675 | 0.00059891 | 0.018307 | -0.00056648 | -0.00012779 | 0.00048828 | 0.00033951 | 0.00086784 | 0.00061989 | 0.00034332 | 0.00044632 | 0.00029564 | 0.00084686 | 0.0014095
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.002018 | -0.012667 | -0.015769 | -0.016518 | -0.0064764 | -0.005475 | -0.0049706 | -0.017278 | -0.0024996 | -0.0099792 | -0.0029736 | -0.0033226 | 0.014334 | -0.0045509 | -0.004364 | -0.0039787 | -0.0039387 | -0.0036373 | -0.0039196 | -0.0041142 | -0.0039959 | -0.004282 | -0.0036335 | -0.0026398
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.0024452 | -0.0080709 | -0.0068169 | -0.0068054 | 0.0037961 | 0.0045381 | 0.0049787 | -0.0068245 | 0.0033426 | -0.0081024 | -0.0025806 | -0.0026779 | 0.015131 | -0.0034256 | -0.0023594 | -0.0019875 | -0.0016556 | -0.0030842 | -0.0036659 | -0.005291 | -0.0051174 | -0.0047798 | -0.0036583 | -0.0017262
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | 0.0038557 | -0.0023508 | -0.0017853 | -0.001914 | 0.0084882 | 0.0091863 | 0.0096736 | -0.0017986 | 0.008749 | -0.0017929 | 0.0044441 | 0.0043411 | 0.022112 | 0.0041409 | 0.0052605 | 0.0054913 | 0.0057259 | 0.0044556 | 0.003952 | 0.0027084 | 0.0029202 | 0.0033951 | 0.0042648 | 0.0052242
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.037882 | -0.041073 | -0.035281 | -0.034247 | -0.023263 | -0.022092 | -0.022613 | -0.038096 | -0.032459 | -0.050142 | -0.047337 | -0.04895 | -0.029732 | -0.045568 | -0.046568 | -0.044132 | -0.042173 | -0.044468 | -0.04995 | -0.056162 | -0.056805 | -0.056135 | -0.05155 | -0.043289
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.0086985 | -0.018715 | -0.021396 | -0.021981 | -0.011633 | -0.01072 | -0.010305 | -0.022845 | -0.0085373 | -0.017212 | -0.011097 | -0.011515 | 0.0063076 | -0.012672 | -0.012665 | -0.011951 | -0.01161 | -0.011681 | -0.012753 | -0.013353 | -0.013184 | -0.013559 | -0.012556 | -0.010418
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.01467 | -0.0236 | -0.022688 | -0.022889 | -0.012403 | -0.011601 | -0.011594 | -0.025575 | -0.01267 | -0.023279 | -0.016607 | -0.017416 | 0.0012856 | -0.018463 | -0.018309 | -0.017101 | -0.017195 | -0.017851 | -0.018459 | -0.019096 | -0.018448 | -0.019613 | -0.01841 | -0.016268
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.035968 | -0.039299 | -0.033804 | -0.032836 | -0.021884 | -0.020752 | -0.021214 | -0.036429 | -0.030597 | -0.047861 | -0.044748 | -0.046331 | -0.02717 | -0.042946 | -0.043921 | -0.041647 | -0.039701 | -0.042 | -0.047209 | -0.05316 | -0.053831 | -0.053148 | -0.048819 | -0.041018
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0064306 | -0.015656 | -0.017073 | -0.017323 | -0.0074 | -0.0066619 | -0.0067925 | -0.02114 | -0.0089855 | -0.019432 | -0.013567 | -0.013815 | 0.003231 | -0.016911 | -0.016489 | -0.014202 | -0.014198 | -0.013979 | -0.013651 | -0.013165 | -0.011993 | -0.012182 | -0.011436 | -0.0093136
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.0087795 | -0.014791 | -0.012554 | -0.012811 | -0.0022464 | -0.0014634 | -0.0011263 | -0.013575 | -0.0041275 | -0.016113 | -0.010643 | -0.011339 | 0.0069771 | -0.010963 | -0.0092793 | -0.0084782 | -0.0076904 | -0.0097847 | -0.011341 | -0.013975 | -0.014389 | -0.01399 | -0.012423 | -0.0095806
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.00879 | -0.017628 | -0.018604 | -0.018818 | -0.0088282 | -0.0080619 | -0.008163 | -0.022499 | -0.010359 | -0.020693 | -0.014864 | -0.015236 | 0.0020027 | -0.017988 | -0.017649 | -0.015635 | -0.015743 | -0.015764 | -0.015499 | -0.015358 | -0.014626 | -0.015003 | -0.014441 | -0.012077
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0022554 | -0.012937 | -0.016392 | -0.017105 | -0.0070271 | -0.0059123 | -0.0054035 | -0.017438 | -0.0023546 | -0.0098782 | -0.0028782 | -0.0032368 | 0.01462 | -0.0041351 | -0.0040607 | -0.0033779 | -0.0032425 | -0.003006 | -0.0036106 | -0.0039978 | -0.0040741 | -0.0045013 | -0.0037251 | -0.0026894
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.01071 | -0.01959 | -0.02053 | -0.02067 | -0.010494 | -0.0096831 | -0.0099034 | -0.02457 | -0.012913 | -0.024569 | -0.019363 | -0.020172 | -0.0032387 | -0.023785 | -0.02346 | -0.020638 | -0.02039 | -0.020029 | -0.019766 | -0.019203 | -0.017962 | -0.018183 | -0.016991 | -0.014187
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.0099878 | -0.018904 | -0.019897 | -0.020047 | -0.0099282 | -0.0091319 | -0.009408 | -0.024096 | -0.012459 | -0.023928 | -0.018625 | -0.019302 | -0.0024261 | -0.022861 | -0.022482 | -0.019766 | -0.019554 | -0.019232 | -0.018927 | -0.018326 | -0.017067 | -0.017296 | -0.016163 | -0.013462
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.043786 | -0.046869 | -0.041186 | -0.040037 | -0.028452 | -0.027084 | -0.028012 | -0.043172 | -0.035806 | -0.052618 | -0.049276 | -0.052221 | -0.03167 | -0.053507 | -0.049328 | -0.047924 | -0.046936 | -0.050098 | -0.053434 | -0.059828 | -0.061077 | -0.061615 | -0.058964 | -0.049782
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.015371 | -0.023049 | -0.021214 | -0.021264 | -0.010414 | -0.0094376 | -0.0097804 | -0.023593 | -0.013331 | -0.024109 | -0.018126 | -0.01849 | -0.00058937 | -0.020441 | -0.018951 | -0.017441 | -0.017466 | -0.019508 | -0.018875 | -0.01997 | -0.020397 | -0.020863 | -0.020449 | -0.016752
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0029259 | -0.012384 | -0.01416 | -0.01453 | -0.0048108 | -0.0041447 | -0.0040827 | -0.01829 | -0.0055437 | -0.015194 | -0.0088844 | -0.0087776 | 0.0083294 | -0.01156 | -0.011152 | -0.0091839 | -0.0092793 | -0.0092163 | -0.0088787 | -0.0086079 | -0.0076523 | -0.0078812 | -0.007494 | -0.0059166
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.0071011 | -0.01688 | -0.016857 | -0.01731 | -0.0070567 | -0.0064044 | -0.0062141 | -0.019754 | -0.0059795 | -0.0156 | -0.0076427 | -0.0078754 | 0.010494 | -0.0086212 | -0.008522 | -0.0083332 | -0.0083351 | -0.0085869 | -0.0088539 | -0.0089436 | -0.0086517 | -0.009285 | -0.0084915 | -0.0075989
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.0071106 | -0.016888 | -0.016864 | -0.017317 | -0.0070624 | -0.0064101 | -0.0062199 | -0.019762 | -0.0059881 | -0.015612 | -0.007658 | -0.0078888 | 0.010481 | -0.0086365 | -0.0085354 | -0.0083466 | -0.0083485 | -0.0086002 | -0.0088673 | -0.0089569 | -0.0086651 | -0.0092983 | -0.0085049 | -0.0076103
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.001049 | -0.0079613 | -0.0071611 | -0.0074253 | 0.0030246 | 0.003788 | 0.0041246 | -0.0079708 | 0.0028591 | -0.0074711 | -0.00097466 | -0.0012493 | 0.016678 | -0.0015011 | -0.00010109 | 0.0002327 | 0.00054932 | -0.0011024 | -0.0014839 | -0.0028896 | -0.0032387 | -0.0029907 | -0.0022869 | -0.00078964
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.025335 | -0.032269 | -0.029785 | -0.029528 | -0.018578 | -0.017611 | -0.018132 | -0.032606 | -0.021453 | -0.034048 | -0.02803 | -0.029346 | -0.0097961 | -0.031212 | -0.029348 | -0.027418 | -0.027952 | -0.029936 | -0.030468 | -0.032787 | -0.032799 | -0.034193 | -0.032759 | -0.028473
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.011467 | -0.017335 | -0.014732 | -0.014918 | -0.0043445 | -0.0035629 | -0.0032277 | -0.015881 | -0.0068483 | -0.01944 | -0.014112 | -0.014994 | 0.0033989 | -0.014517 | -0.012585 | -0.011606 | -0.010685 | -0.013123 | -0.014793 | -0.017756 | -0.01816 | -0.017811 | -0.016071 | -0.01269
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0033245 | -0.013226 | -0.014045 | -0.014505 | -0.0044203 | -0.0037789 | -0.0035915 | -0.017234 | -0.0035276 | -0.013018 | -0.0055332 | -0.0055904 | 0.012089 | -0.0090294 | -0.0088024 | -0.0061722 | -0.0062122 | -0.0061073 | -0.0059834 | -0.0057087 | -0.0053196 | -0.0056744 | -0.0050583 | -0.0040436
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.026495 | -0.030503 | -0.026349 | -0.025789 | -0.014866 | -0.013916 | -0.01415 | -0.028582 | -0.021645 | -0.037279 | -0.033579 | -0.034718 | -0.015888 | -0.03301 | -0.032753 | -0.030832 | -0.029408 | -0.031683 | -0.035892 | -0.040844 | -0.041164 | -0.040363 | -0.036396 | -0.030418
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.0073462 | -0.017105 | -0.01705 | -0.017502 | -0.007237 | -0.0065808 | -0.0063992 | -0.019958 | -0.0062056 | -0.015852 | -0.0079861 | -0.0082245 | 0.010151 | -0.0089989 | -0.0088787 | -0.0086269 | -0.008625 | -0.008894 | -0.0091629 | -0.009243 | -0.0089474 | -0.0095806 | -0.0087929 | -0.0078697
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.010358 | -0.019279 | -0.018647 | -0.018949 | -0.0083904 | -0.0074205 | -0.0077562 | -0.022326 | -0.010117 | -0.02 | -0.012669 | -0.012777 | 0.0046062 | -0.014206 | -0.013226 | -0.012468 | -0.012594 | -0.013798 | -0.013102 | -0.013371 | -0.013765 | -0.014294 | -0.014093 | -0.011141
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.0098801 | -0.018769 | -0.019763 | -0.01991 | -0.0098014 | -0.009006 | -0.0092845 | -0.024021 | -0.012411 | -0.023836 | -0.018589 | -0.019287 | -0.0023823 | -0.022852 | -0.022446 | -0.019789 | -0.019573 | -0.019285 | -0.018986 | -0.0184 | -0.017122 | -0.017315 | -0.016123 | -0.013409
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.010462 | -0.019892 | -0.019476 | -0.01983 | -0.0094728 | -0.0087752 | -0.0086818 | -0.022429 | -0.0090389 | -0.019102 | -0.011885 | -0.012579 | 0.0058975 | -0.013489 | -0.01338 | -0.012362 | -0.012367 | -0.01276 | -0.013165 | -0.013453 | -0.013012 | -0.013857 | -0.01288 | -0.01145
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0015221 | -0.011675 | -0.012577 | -0.01312 | -0.0030632 | -0.002439 | -0.0021534 | -0.015511 | -0.0013943 | -0.010462 | -0.0025291 | -0.0024738 | 0.015368 | -0.0027695 | -0.0026112 | -0.0030003 | -0.0030594 | -0.0029678 | -0.0028744 | -0.0026169 | -0.002346 | -0.0026646 | -0.0021267 | -0.0016098
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.0029392 | -0.013555 | -0.016964 | -0.017648 | -0.0075531 | -0.0064149 | -0.005939 | -0.017982 | -0.0029516 | -0.010588 | -0.0036278 | -0.004015 | 0.013863 | -0.0049324 | -0.0048771 | -0.0041733 | -0.0040073 | -0.0037994 | -0.0044518 | -0.0048809 | -0.004982 | -0.0054379 | -0.0046043 | -0.0034752
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.01208 | -0.017621 | -0.015576 | -0.015609 | -0.004899 | -0.0040584 | -0.0040336 | -0.017258 | -0.0076027 | -0.019392 | -0.012829 | -0.014187 | 0.0041771 | -0.014084 | -0.011198 | -0.011105 | -0.010046 | -0.014061 | -0.014664 | -0.018557 | -0.019251 | -0.01927 | -0.018936 | -0.014992
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.0090933 | -0.018099 | -0.019216 | -0.019385 | -0.0093336 | -0.0085602 | -0.0088305 | -0.023533 | -0.011912 | -0.023113 | -0.017639 | -0.018179 | -0.0011978 | -0.021639 | -0.021173 | -0.018585 | -0.018467 | -0.018164 | -0.017807 | -0.017155 | -0.015804 | -0.015987 | -0.014982 | -0.012417
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.013414 | -0.018445 | -0.016061 | -0.015828 | -0.0050092 | -0.0040154 | -0.0036392 | -0.016117 | -0.0065002 | -0.019197 | -0.014538 | -0.014988 | 0.0031452 | -0.015928 | -0.014671 | -0.014257 | -0.013693 | -0.015543 | -0.016764 | -0.019001 | -0.019312 | -0.018936 | -0.017866 | -0.014513
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.01054 | -0.019454 | -0.02036 | -0.020506 | -0.010336 | -0.009532 | -0.0097814 | -0.024442 | -0.012784 | -0.024521 | -0.019249 | -0.020018 | -0.0030899 | -0.023674 | -0.023336 | -0.020355 | -0.020124 | -0.019775 | -0.019499 | -0.018904 | -0.01767 | -0.017918 | -0.016766 | -0.014013
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.00422 | -0.01046 | -0.0091066 | -0.0091338 | 0.0014777 | 0.0023222 | 0.0026484 | -0.0095196 | 0.00073624 | -0.010427 | -0.0043526 | -0.00457 | 0.013445 | -0.005043 | -0.0034962 | -0.0030975 | -0.0027828 | -0.004673 | -0.0051994 | -0.0068359 | -0.0070553 | -0.0068951 | -0.0059357 | -0.003994
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.008606 | -0.018226 | -0.018043 | -0.018463 | -0.008162 | -0.007503 | -0.007369 | -0.021013 | -0.0073881 | -0.017199 | -0.0098419 | -0.010384 | 0.0080204 | -0.011215 | -0.011116 | -0.010181 | -0.010159 | -0.010475 | -0.010809 | -0.010948 | -0.010597 | -0.011311 | -0.010435 | -0.009306
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.052493 | -0.055176 | -0.048877 | -0.047377 | -0.035539 | -0.034059 | -0.035417 | -0.051472 | -0.044066 | -0.061907 | -0.058102 | -0.062038 | -0.040781 | -0.064074 | -0.058422 | -0.056934 | -0.056267 | -0.060457 | -0.062946 | -0.070246 | -0.071592 | -0.073183 | -0.070442 | -0.05974
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0036249 | -0.013087 | -0.014807 | -0.015125 | -0.0053387 | -0.0046272 | -0.0045748 | -0.018691 | -0.0059452 | -0.015636 | -0.0093498 | -0.0093536 | 0.0077991 | -0.012062 | -0.0117 | -0.0097389 | -0.0098476 | -0.0097198 | -0.0094337 | -0.0091324 | -0.0082073 | -0.0084457 | -0.0079727 | -0.0062981
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0033312 | -0.012807 | -0.014553 | -0.014878 | -0.0050964 | -0.0043917 | -0.0043259 | -0.01841 | -0.0056419 | -0.015301 | -0.0089912 | -0.0089722 | 0.0081673 | -0.011663 | -0.011293 | -0.0093708 | -0.0094566 | -0.0093307 | -0.0090408 | -0.0087433 | -0.0078106 | -0.0080357 | -0.0075779 | -0.0059338
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.010628 | -0.019515 | -0.020437 | -0.020576 | -0.010412 | -0.0096045 | -0.0098505 | -0.024541 | -0.01291 | -0.024599 | -0.01936 | -0.020155 | -0.0032444 | -0.023788 | -0.023438 | -0.02059 | -0.020348 | -0.019987 | -0.019709 | -0.019114 | -0.01787 | -0.018112 | -0.016924 | -0.014139
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.0014544 | -0.0094595 | -0.012967 | -0.013755 | -0.003808 | -0.0028601 | -0.0022569 | -0.014442 | 0.00067806 | -0.0063457 | 0.0010052 | 0.00081825 | 0.018452 | -0.00033569 | -6.1035e-05 | 0.00012779 | 0.00013161 | 0.00055695 | 0.00029373 | 0.00022697 | 0.0004158 | 0.00027084 | 0.00091934 | 0.0014305
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.016301 | -0.024228 | -0.022312 | -0.022353 | -0.011479 | -0.010478 | -0.010885 | -0.024857 | -0.014585 | -0.025156 | -0.019033 | -0.019339 | -0.0014324 | -0.021395 | -0.019966 | -0.018314 | -0.018417 | -0.020542 | -0.019711 | -0.020805 | -0.021296 | -0.021881 | -0.021563 | -0.017729
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.015636 | -0.023648 | -0.023857 | -0.023984 | -0.013728 | -0.012935 | -0.013175 | -0.028029 | -0.016808 | -0.028435 | -0.023165 | -0.024172 | -0.0067692 | -0.026962 | -0.026661 | -0.024681 | -0.024609 | -0.02453 | -0.024494 | -0.024706 | -0.024002 | -0.024569 | -0.023481 | -0.020214
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0016985 | -0.012439 | -0.015967 | -0.016694 | -0.0066319 | -0.005528 | -0.0049973 | -0.017004 | -0.0018549 | -0.009325 | -0.0022507 | -0.0025864 | 0.015265 | -0.0034828 | -0.0033741 | -0.0026817 | -0.0025749 | -0.0023251 | -0.0029068 | -0.0032978 | -0.0033703 | -0.0037689 | -0.0030041 | -0.0020466
79791 | C2TIRME_JBP166.000 | MALLOR | -0.0030403 | -0.012517 | -0.014363 | -0.014597 | -0.0048618 | -0.0041351 | -0.0040603 | -0.018152 | -0.0054197 | -0.015028 | -0.0087566 | -0.0086861 | 0.0084209 | -0.011372 | -0.010998 | -0.0090714 | -0.0091896 | -0.0090752 | -0.0087967 | -0.0084896 | -0.0075073 | -0.0077477 | -0.0074024 | -0.0056286
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | -0.024776 | -0.037911 | -0.0048513 | -0.025832 | -0.016601 | -0.016105 | -0.0087242 | -0.010326 | -0.014299 | -0.010759 | -0.032293 | -0.025919 | -0.012413 | -0.018599 | -0.014595 | -0.01277 | -0.005146 | -0.006525 | -0.016541 | -0.010492 | -0.015104 | -0.011045 | -0.0094585 | -0.014734
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.024782 | -0.037919 | -0.0048504 | -0.025836 | -0.016606 | -0.016107 | -0.0087276 | -0.010327 | -0.014304 | -0.010759 | -0.032301 | -0.025927 | -0.012421 | -0.018602 | -0.014599 | -0.012774 | -0.0051479 | -0.0065269 | -0.016544 | -0.010494 | -0.015108 | -0.011047 | -0.0094604 | -0.014738
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.018038 | -0.033441 | 0.0039711 | -0.020956 | -0.012211 | -0.011824 | -0.0028553 | -0.0016336 | -0.0064678 | 0.00097656 | -0.023756 | -0.01602 | -0.00354 | -0.007576 | -0.0039539 | -0.0018635 | 0.0063992 | 0.0053616 | -0.0055485 | 0.0023251 | -0.0029964 | 0.0015507 | 0.0030041 | -0.0048447
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.017152 | -0.032742 | 0.0048046 | -0.020319 | -0.011612 | -0.011233 | -0.0021687 | -0.00076294 | -0.0055332 | 0.0021496 | -0.022638 | -0.01483 | -0.0024014 | -0.0063496 | -0.0027695 | -0.00065804 | 0.0076103 | 0.0065842 | -0.0043545 | 0.0036106 | -0.0017395 | 0.002821 | 0.0042648 | -0.0037594
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.023846 | -0.03783 | -0.0021534 | -0.025185 | -0.016136 | -0.015691 | -0.0075417 | -0.0078888 | -0.012798 | -0.0075817 | -0.031225 | -0.024101 | -0.011158 | -0.016104 | -0.012321 | -0.010254 | -0.0020943 | -0.0033855 | -0.014118 | -0.0071831 | -0.012213 | -0.0078506 | -0.0062485 | -0.012518

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | MURTERAR 220.00 | 0.0041018 | FORM_30 30.000 | -0.055151
Hora 02 | SMARTIN 66.000 | -0.0023508 | FORM_30 30.000 | -0.071797
Hora 03 | MAHONG 132.00 | 0.0048046 | FORM_30 30.000 | -0.077607
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | -0.001914 | FORM_30 30.000 | -0.078334
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | 0.0084882 | FORM_30 30.000 | -0.060337
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.0091863 | FORM_30 30.000 | -0.056419
Hora 07 | SMARTIN 66.000 | 0.0096736 | FORM_30 30.000 | -0.057588
Hora 08 | MAHONG 132.00 | -0.00076294 | FORM_30 30.000 | -0.068226
Hora 09 | SMARTIN 66.000 | 0.008749 | FORM_30 30.000 | -0.057588
Hora 10 | MAHONG 132.00 | 0.0021496 | FORM_30 30.000 | -0.069105
Hora 11 | SMARTIN 66.000 | 0.0044441 | FORM_30 30.000 | -0.064938
Hora 12 | SMARTIN 66.000 | 0.0043411 | SANTANYI 66.000 | -0.062038
Hora 13 | SMARTIN 66.000 | 0.022112 | SANTANYI 66.000 | -0.040781
Hora 14 | SMARTIN 66.000 | 0.0041409 | SANTANYI 66.000 | -0.064074
Hora 15 | SMARTIN 66.000 | 0.0052605 | SANTANYI 66.000 | -0.058422
Hora 16 | SMARTIN 66.000 | 0.0054913 | SANTANYI 66.000 | -0.056934
Hora 17 | MAHONG 132.00 | 0.0076103 | SANTANYI 66.000 | -0.056267
Hora 18 | MAHONG 132.00 | 0.0065842 | SANTANYI 66.000 | -0.060457
Hora 19 | FORM_30 30.000 | 0.011482 | SANTANYI 66.000 | -0.062946
Hora 20 | IBIZA 132.00 | 0.0057735 | SANTANYI 66.000 | -0.070246
Hora 21 | FORM_30 30.000 | 0.0060749 | SANTANYI 66.000 | -0.071592
Hora 22 | SMARTIN 66.000 | 0.0033951 | SANTANYI 66.000 | -0.073183
Hora 23 | SMARTIN 66.000 | 0.0042648 | SANTANYI 66.000 | -0.070442
Hora 24 | SMARTIN 66.000 | 0.0052242 | SANTANYI 66.000 | -0.05974