## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (02/08/2017)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.035417 | -0.066717 | -0.088968 | -0.074589 | -0.080139 | -0.066159 | -0.075092 | -0.077212 | -0.06528 | -0.067213 | -0.041126 | -0.010492 | -0.013546 | -0.0063057 | -0.0037766 | -0.0041027 | -0.0019627 | -0.0010395 | -0.016859 | -0.021008 | -0.026588 | -0.029211 | -0.028936 | -0.050705
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.016077 | -0.027673 | -0.037468 | -0.030461 | -0.027207 | -0.016082 | -0.025703 | -0.027601 | -0.021165 | -0.030996 | -0.024178 | -0.02356 | -0.024176 | -0.018017 | -0.016262 | -0.017408 | -0.018969 | -0.014997 | -0.025984 | -0.022669 | -0.023104 | -0.022596 | -0.024681 | -0.019251
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | 0.003397 | -0.0086737 | -0.01822 | -0.01269 | -0.0089836 | 0.0016193 | -0.0079002 | -0.0095892 | -0.0024338 | -0.010765 | -0.0047932 | -0.0067616 | -0.0071793 | 0.00016403 | 0.0025845 | 0.0015469 | -0.00045204 | 0.0035515 | -0.0066128 | -0.0022182 | -0.0021954 | -0.00084114 | -0.0028362 | 0.0036888
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | 0.00090122 | -0.0090857 | -0.018786 | -0.013806 | -0.010464 | -0.00010014 | -0.0097418 | -0.010971 | -0.0037317 | -0.011518 | -0.0045719 | -0.0065308 | -0.0068493 | -0.0010719 | 0.00090599 | 6.485e-05 | -0.0016155 | 0.0019169 | -0.0079823 | -0.0033512 | -0.0034618 | -0.0022831 | -0.0039253 | 0.0020313
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | 0.00089264 | -0.0090771 | -0.018778 | -0.013806 | -0.010469 | -0.00011063 | -0.0097513 | -0.010968 | -0.0037193 | -0.011507 | -0.0045452 | -0.0065136 | -0.006834 | -0.0010681 | 0.00090408 | 6.6757e-05 | -0.0016098 | 0.001915 | -0.0079899 | -0.0033417 | -0.0034542 | -0.0022888 | -0.0039158 | 0.0020313
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | 0.00089264 | -0.0090771 | -0.018778 | -0.013806 | -0.010469 | -0.00011063 | -0.0097513 | -0.010968 | -0.0037193 | -0.011507 | -0.0045452 | -0.0065136 | -0.006834 | -0.0010681 | 0.00090408 | 6.6757e-05 | -0.0016098 | 0.001915 | -0.0079899 | -0.0033417 | -0.0034542 | -0.0022888 | -0.0039158 | 0.0020313
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | 0.0022326 | -0.0087614 | -0.018517 | -0.013073 | -0.0094957 | 0.0010767 | -0.008523 | -0.010072 | -0.0029993 | -0.01123 | -0.0043774 | -0.0063705 | -0.0066986 | -0.0002346 | 0.0019989 | 0.0010643 | -0.00088882 | 0.0030708 | -0.0071545 | -0.0027065 | -0.0028114 | -0.0015297 | -0.0033989 | 0.002985
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | 0.0022402 | -0.0087538 | -0.018512 | -0.01307 | -0.0094929 | 0.0010777 | -0.008522 | -0.010069 | -0.0029945 | -0.01123 | -0.0043812 | -0.0063782 | -0.0067062 | -0.00023842 | 0.0020065 | 0.0010624 | -0.00089264 | 0.003067 | -0.0071564 | -0.002697 | -0.0028133 | -0.0015316 | -0.0033989 | 0.002985
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.019549 | -0.029173 | -0.037714 | -0.031013 | -0.02707 | -0.015918 | -0.025665 | -0.027655 | -0.021948 | -0.033117 | -0.028336 | -0.030415 | -0.030912 | -0.025011 | -0.02327 | -0.024609 | -0.026169 | -0.022232 | -0.033022 | -0.029549 | -0.029591 | -0.029036 | -0.031137 | -0.022953
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.015141 | -0.025697 | -0.034877 | -0.028232 | -0.024558 | -0.013523 | -0.023202 | -0.025093 | -0.018932 | -0.029032 | -0.023226 | -0.024364 | -0.024885 | -0.018829 | -0.017054 | -0.018257 | -0.019981 | -0.015898 | -0.0266 | -0.022882 | -0.023062 | -0.022333 | -0.024513 | -0.017601
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.020545 | -0.029255 | -0.037388 | -0.030962 | -0.026678 | -0.015661 | -0.025672 | -0.027791 | -0.022515 | -0.034298 | -0.030416 | -0.032738 | -0.033304 | -0.027086 | -0.025158 | -0.026247 | -0.027973 | -0.024073 | -0.034914 | -0.03187 | -0.032055 | -0.031248 | -0.032879 | -0.023596
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | 0.0012331 | -0.0093927 | -0.019089 | -0.013771 | -0.010248 | 0.00027561 | -0.0093546 | -0.010809 | -0.0037241 | -0.011908 | -0.0051003 | -0.0071106 | -0.0074444 | -0.0011921 | 0.0009613 | 5.722e-05 | -0.0018101 | 0.0020237 | -0.0081158 | -0.0036316 | -0.0037251 | -0.0025024 | -0.0043106 | 0.0020256
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.013971 | -0.024547 | -0.033755 | -0.027192 | -0.023511 | -0.012511 | -0.022179 | -0.024045 | -0.017796 | -0.027758 | -0.021887 | -0.023142 | -0.023645 | -0.017563 | -0.015747 | -0.016947 | -0.018696 | -0.01461 | -0.025272 | -0.021484 | -0.021646 | -0.020891 | -0.023048 | -0.016151
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | 0.0060883 | 0.0070286 | -0.002759 | -0.0028143 | -0.0023174 | 0.0051508 | -0.003768 | -0.0027285 | -0.0018787 | -0.0027313 | 0.0062733 | 0.0053711 | 0.0048084 | 0.0040684 | 0.0037556 | 0.0039768 | 0.0046043 | 0.0036144 | -0.0032444 | 0.0029316 | 0.0023289 | 0.0022526 | 0.0033512 | 0.0034561
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.00026226 | 0.00047779 | -0.0090733 | -0.0093803 | -0.0085993 | -0.00087833 | -0.01025 | -0.0088158 | -0.0077648 | -0.0098743 | -0.0009346 | -0.0018997 | -0.0022564 | -0.0028782 | -0.0030804 | -0.0027733 | -0.0019188 | -0.002985 | -0.010286 | -0.004797 | -0.0053082 | -0.0053673 | -0.004097 | -0.0035458
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.00012779 | 0.00011158 | -0.0089998 | -0.010177 | -0.0092783 | -0.0015192 | -0.01127 | -0.0089159 | -0.0079622 | -0.010479 | -0.001133 | -0.0025215 | -0.0027943 | -0.003334 | -0.003294 | -0.0030556 | -0.0021305 | -0.003088 | -0.010401 | -0.0052948 | -0.0055828 | -0.005621 | -0.004303 | -0.004261
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | 0.0023603 | 0.0030317 | -0.0068254 | -0.006916 | -0.0062618 | 0.0014019 | -0.0077868 | -0.0066013 | -0.0050192 | -0.0066051 | 0.0023537 | 0.0014648 | 0.0010204 | 0.00039673 | 0.00013351 | 0.00035667 | 0.0010529 | 0.00012589 | -0.0068626 | -0.00088692 | -0.0013962 | -0.0014496 | -0.00037575 | -3.2425e-05
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | 0.0011606 | -0.0032253 | -0.0082922 | -0.017408 | -0.015479 | -0.0074825 | -0.020519 | -0.0098944 | -0.010015 | -0.016115 | -0.0030632 | -0.0081253 | -0.0076485 | -0.0074387 | -0.0052528 | -0.0056438 | -0.0040722 | -0.0040092 | -0.011444 | -0.0097008 | -0.0079842 | -0.00774 | -0.006155 | -0.010742
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0030184 | -0.0035267 | -0.014971 | -0.014938 | -0.014103 | -0.0059528 | -0.015709 | -0.014445 | -0.009408 | -0.01203 | -0.0029297 | -0.0034847 | -0.0036526 | -0.0038586 | -0.0040112 | -0.0039921 | -0.0034428 | -0.0038319 | -0.01042 | -0.0039883 | -0.004118 | -0.0041046 | -0.0035706 | -0.0031719
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0035753 | -0.0043812 | -0.014722 | -0.014357 | -0.013418 | -0.0051994 | -0.014952 | -0.013604 | -0.007431 | -0.010338 | -0.001852 | -0.0027695 | -0.0029869 | -0.0031433 | -0.0033798 | -0.0033207 | -0.0027618 | -0.0029984 | -0.0098228 | -0.0033741 | -0.0035 | -0.003336 | -0.0027504 | -0.0016937
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0030079 | -0.0035572 | -0.015308 | -0.01534 | -0.014517 | -0.0063572 | -0.016132 | -0.014872 | -0.0098295 | -0.012377 | -0.0031528 | -0.0035877 | -0.0037136 | -0.0039101 | -0.0040379 | -0.0040379 | -0.0034962 | -0.0038948 | -0.01041 | -0.0039749 | -0.0041199 | -0.0041256 | -0.0036221 | -0.0033741
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0034647 | -0.0052404 | -0.015101 | -0.01449 | -0.013408 | -0.0050545 | -0.014831 | -0.013285 | -0.0048857 | -0.0079956 | 0.00030518 | -0.00071526 | -0.00090981 | -0.00091743 | -0.001152 | -0.0011005 | -0.00055504 | -0.00063896 | -0.0076427 | -0.0012703 | -0.0013847 | -0.0010605 | -0.00057983 | 0.00081825
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.0030842 | -1.9073e-06 | 7.6294e-06 | 2.861e-06 | 3.8147e-06 | -4.7684e-06 | -0.01452 | -0.012886 | -0.0036898 | -0.0068016 | 0.001503 | 0.00047493 | 0.00028038 | 0.00035095 | 0.00011826 | 0.00016594 | 0.00068855 | 0.00066566 | -0.0064011 | -7.2479e-05 | -0.00018883 | 0.00019455 | 0.00061035 | 0.0020809
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.0030842 | -0.005208 | -0.014917 | -0.014237 | -0.013115 | -0.0047283 | -0.0145 | -0.012892 | -0.0036898 | -0.0068016 | 0.0014915 | 0.00047493 | 0.00028038 | 0.00035095 | 0.00011635 | 0.00016594 | 0.00068855 | 0.00066566 | -0.0064011 | -7.2479e-05 | -0.00020218 | 0.00019455 | 0.00061035 | 0.0020809
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0030966 | -0.0052233 | -0.014937 | -0.014257 | -0.013135 | -0.0047474 | -0.01452 | -0.012903 | -0.0037155 | -0.0068302 | 0.0014744 | 0.00044441 | 0.00024986 | 0.00032043 | 8.7738e-05 | 0.00013542 | 0.00065804 | 0.00063515 | -0.0064316 | -0.00010109 | -0.00021935 | 0.00016403 | 0.00058174 | 0.0020504
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | 0.0060797 | 0.007021 | -0.0027666 | -0.002821 | -0.0023241 | 0.0051441 | -0.0037756 | -0.0027361 | -0.0018873 | -0.0027409 | 0.0062637 | 0.0053596 | 0.004797 | 0.0040569 | 0.0037441 | 0.0039654 | 0.0045929 | 0.003603 | -0.0032558 | 0.0029182 | 0.0023155 | 0.0022392 | 0.0033379 | 0.0034447
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0030203 | -0.0053139 | -0.015028 | -0.014247 | -0.013072 | -0.0046425 | -0.014409 | -0.012857 | -0.0037165 | -0.0069447 | 0.0013065 | 0.00025368 | 5.5313e-05 | 0.00028229 | 9.5367e-05 | 0.00013351 | 0.000597 | 0.00066948 | -0.0064754 | -0.00020218 | -0.00032043 | 8.3923e-05 | 0.00045967 | 0.0020485
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.0030107 | -0.0053225 | -0.015036 | -0.014246 | -0.013066 | -0.004632 | -0.014398 | -0.012859 | -0.0037165 | -0.0069561 | 0.0012932 | 0.00023842 | 3.8147e-05 | 0.00027847 | 9.9182e-05 | 0.00013351 | 0.00059128 | 0.00067329 | -0.0064774 | -0.00020981 | -0.00032616 | 9.1553e-05 | 0.00045013 | 0.0020504
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.0030107 | -0.0053225 | -0.015036 | -0.014246 | -0.013066 | -0.004632 | -0.014398 | -0.012859 | -0.0037165 | -0.0069561 | 0.0012932 | 0.00023842 | 3.8147e-05 | 0.00027847 | 9.9182e-05 | 0.00013351 | 0.00059128 | 0.00067329 | -0.0064774 | -0.00020981 | -0.00032616 | 9.1553e-05 | 0.00045013 | 0.0020504
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0063 | -0.0085592 | -0.018286 | -0.01751 | -0.016305 | -0.0077372 | -0.017544 | -0.015824 | -0.0069389 | -0.010603 | -0.0028172 | -0.0041962 | -0.0044727 | -0.0044937 | -0.0046272 | -0.0046406 | -0.0041027 | -0.0041389 | -0.011063 | -0.0047188 | -0.0047798 | -0.0042 | -0.0038948 | -0.0021229
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | 0.00031281 | 0.0020618 | -0.007369 | -0.007 | -0.0064011 | 0.0011911 | -0.0080547 | -0.0070992 | -0.0071688 | -0.0087566 | -0.00051498 | -0.0014801 | -0.0022049 | -0.0032673 | -0.0041065 | -0.0037937 | -0.0030231 | -0.0041027 | -0.011211 | -0.0053501 | -0.0063 | -0.0065308 | -0.0051594 | -0.0047626
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | 0.0066538 | 0.0076904 | -0.0020313 | -0.0020666 | -0.001585 | 0.005847 | -0.0032167 | -0.0021696 | -0.0017414 | -0.0025101 | 0.0064964 | 0.0055923 | 0.0049286 | 0.0041046 | 0.0036678 | 0.003931 | 0.0045948 | 0.00354 | -0.0033703 | 0.002655 | 0.0019226 | 0.0018024 | 0.0029659 | 0.0029087
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.035135 | -0.030427 | -0.037294 | -0.035551 | -0.033901 | -0.025693 | -0.036242 | -0.036398 | -0.042117 | -0.050116 | -0.044447 | -0.043247 | -0.043339 | -0.044479 | -0.044365 | -0.042679 | -0.039555 | -0.043669 | -0.056311 | -0.056377 | -0.057829 | -0.057547 | -0.052515 | -0.045959
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.013253 | -0.015278 | -0.024625 | -0.023583 | -0.022025 | -0.013218 | -0.02328 | -0.021535 | -0.013227 | -0.017881 | -0.01092 | -0.012346 | -0.012728 | -0.012966 | -0.013174 | -0.013268 | -0.012455 | -0.012722 | -0.020088 | -0.014345 | -0.014622 | -0.012264 | -0.01166 | -0.0089817
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.014126 | -0.013506 | -0.024704 | -0.024429 | -0.023177 | -0.014691 | -0.024877 | -0.02398 | -0.020514 | -0.024319 | -0.016106 | -0.016748 | -0.016729 | -0.017391 | -0.017601 | -0.017641 | -0.017059 | -0.017733 | -0.024746 | -0.018774 | -0.019083 | -0.019905 | -0.01882 | -0.017035
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.033165 | -0.028703 | -0.035768 | -0.034133 | -0.032509 | -0.02434 | -0.034827 | -0.034839 | -0.040237 | -0.047924 | -0.041891 | -0.040787 | -0.040789 | -0.041847 | -0.041771 | -0.040224 | -0.037239 | -0.041235 | -0.053576 | -0.053415 | -0.054785 | -0.054604 | -0.049812 | -0.043669
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0099401 | -0.0092793 | -0.018869 | -0.018138 | -0.017219 | -0.0088482 | -0.019131 | -0.018246 | -0.013752 | -0.018148 | -0.011236 | -0.01306 | -0.013491 | -0.013905 | -0.01412 | -0.013948 | -0.013447 | -0.013285 | -0.019598 | -0.011938 | -0.011484 | -0.011261 | -0.010435 | -0.0081558
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.0061846 | -0.0046682 | -0.013748 | -0.013819 | -0.012841 | -0.0050659 | -0.014442 | -0.013149 | -0.013929 | -0.017036 | -0.0085487 | -0.0089779 | -0.0091381 | -0.0098438 | -0.010059 | -0.0093861 | -0.0080357 | -0.0098362 | -0.018261 | -0.014122 | -0.015003 | -0.015156 | -0.013123 | -0.011427
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.011986 | -0.01105 | -0.020516 | -0.019755 | -0.018889 | -0.010514 | -0.020644 | -0.019721 | -0.015508 | -0.019802 | -0.012747 | -0.014687 | -0.015055 | -0.015388 | -0.015863 | -0.015667 | -0.015327 | -0.015268 | -0.021679 | -0.01424 | -0.014191 | -0.01429 | -0.013622 | -0.011314
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0068073 | -0.0094233 | -0.019012 | -0.01817 | -0.016835 | -0.0081654 | -0.017993 | -0.016046 | -0.0064774 | -0.010176 | -0.0024815 | -0.003849 | -0.0039616 | -0.0039234 | -0.0041885 | -0.0042324 | -0.0035725 | -0.0036011 | -0.010891 | -0.0048752 | -0.005188 | -0.0045719 | -0.0041847 | -0.0021992
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.014231 | -0.013515 | -0.022858 | -0.021863 | -0.020705 | -0.012178 | -0.022585 | -0.02208 | -0.017981 | -0.02331 | -0.017162 | -0.019327 | -0.020081 | -0.020769 | -0.020882 | -0.020636 | -0.020048 | -0.019953 | -0.026047 | -0.018353 | -0.017736 | -0.01738 | -0.016426 | -0.013512
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.013509 | -0.012711 | -0.022091 | -0.021149 | -0.020053 | -0.011567 | -0.021976 | -0.02147 | -0.01741 | -0.0226 | -0.01634 | -0.018442 | -0.0191 | -0.019762 | -0.019903 | -0.019661 | -0.019136 | -0.019007 | -0.025114 | -0.017349 | -0.016775 | -0.016422 | -0.015469 | -0.012659
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.041263 | -0.035791 | -0.043271 | -0.042299 | -0.039888 | -0.030945 | -0.041306 | -0.041228 | -0.045712 | -0.053249 | -0.04882 | -0.048742 | -0.048431 | -0.048624 | -0.050131 | -0.048843 | -0.045866 | -0.049061 | -0.060452 | -0.059174 | -0.061203 | -0.062626 | -0.05925 | -0.052004
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.014166 | -0.01362 | -0.022901 | -0.022214 | -0.02123 | -0.012691 | -0.02274 | -0.022552 | -0.021292 | -0.024849 | -0.016567 | -0.01787 | -0.019812 | -0.020575 | -0.02035 | -0.020163 | -0.019695 | -0.02035 | -0.026461 | -0.02054 | -0.021006 | -0.021952 | -0.020559 | -0.019825
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0068684 | -0.0060673 | -0.015676 | -0.01512 | -0.014311 | -0.0061102 | -0.016075 | -0.01495 | -0.0099144 | -0.013645 | -0.0063019 | -0.0078163 | -0.0080318 | -0.0081902 | -0.0085907 | -0.0085011 | -0.0080414 | -0.0078716 | -0.014374 | -0.0069199 | -0.006691 | -0.0065365 | -0.0059071 | -0.0041046
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.0066309 | -0.0069132 | -0.018676 | -0.018643 | -0.017697 | -0.0094261 | -0.019414 | -0.018215 | -0.013623 | -0.016499 | -0.0075283 | -0.0080929 | -0.0081482 | -0.0085125 | -0.0085926 | -0.0086899 | -0.0081444 | -0.0085964 | -0.015144 | -0.0088043 | -0.0089626 | -0.0092659 | -0.0086555 | -0.0079765
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.0066404 | -0.0069218 | -0.018683 | -0.01865 | -0.017704 | -0.0094328 | -0.019421 | -0.018223 | -0.013633 | -0.01651 | -0.0075397 | -0.0081043 | -0.0081615 | -0.0085258 | -0.008606 | -0.0087051 | -0.0081577 | -0.0086098 | -0.015158 | -0.0088158 | -0.0089741 | -0.0092773 | -0.0086689 | -0.007988
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | 0.0008831 | 0.0015526 | -0.0081549 | -0.0082359 | -0.0075121 | 0.0002203 | -0.0088654 | -0.0078201 | -0.0066929 | -0.0083466 | 0.0008297 | -3.2425e-05 | -0.00060463 | -0.0012608 | -0.001524 | -0.0012741 | -0.0005188 | -0.0016785 | -0.008688 | -0.0031109 | -0.0037308 | -0.0040073 | -0.0027752 | -0.002533
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.024055 | -0.021929 | -0.031942 | -0.031311 | -0.029723 | -0.021053 | -0.031374 | -0.03078 | -0.030082 | -0.035034 | -0.02751 | -0.027599 | -0.02743 | -0.028023 | -0.028391 | -0.028324 | -0.027845 | -0.028969 | -0.037218 | -0.032465 | -0.033327 | -0.034779 | -0.033331 | -0.029879
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.0088711 | -0.0071344 | -0.016114 | -0.015904 | -0.014927 | -0.007123 | -0.016514 | -0.015317 | -0.016652 | -0.020224 | -0.012024 | -0.012262 | -0.012415 | -0.013124 | -0.013323 | -0.012501 | -0.011007 | -0.012945 | -0.02161 | -0.017784 | -0.018847 | -0.019016 | -0.016804 | -0.014563
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0041857 | -0.0046864 | -0.015775 | -0.015602 | -0.014719 | -0.0065145 | -0.016455 | -0.015297 | -0.010214 | -0.013296 | -0.0046444 | -0.005518 | -0.005909 | -0.0061798 | -0.0062771 | -0.0063381 | -0.0059547 | -0.005949 | -0.012272 | -0.0052814 | -0.005228 | -0.005312 | -0.0047798 | -0.0039406
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.023878 | -0.020182 | -0.027979 | -0.027225 | -0.025607 | -0.017557 | -0.027787 | -0.027349 | -0.031484 | -0.037752 | -0.03116 | -0.030519 | -0.030354 | -0.031906 | -0.031914 | -0.03031 | -0.027819 | -0.031092 | -0.042486 | -0.040932 | -0.041782 | -0.041407 | -0.037151 | -0.032503
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.0068665 | -0.0071278 | -0.018882 | -0.018841 | -0.017888 | -0.0096102 | -0.019609 | -0.01842 | -0.013834 | -0.016766 | -0.0077991 | -0.0083847 | -0.0084553 | -0.0088215 | -0.0089111 | -0.008997 | -0.0084457 | -0.0089016 | -0.015448 | -0.0090904 | -0.0092449 | -0.0095692 | -0.0089588 | -0.008255
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.0098104 | -0.010161 | -0.02046 | -0.02004 | -0.019022 | -0.01063 | -0.020773 | -0.020384 | -0.017116 | -0.020821 | -0.011837 | -0.013062 | -0.013685 | -0.014179 | -0.014393 | -0.013988 | -0.014179 | -0.014065 | -0.020519 | -0.013802 | -0.01416 | -0.014662 | -0.01368 | -0.013042
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.013432 | -0.012587 | -0.021936 | -0.020994 | -0.019912 | -0.011431 | -0.021833 | -0.02135 | -0.017321 | -0.022516 | -0.016338 | -0.018436 | -0.019112 | -0.019768 | -0.019915 | -0.019684 | -0.019119 | -0.018997 | -0.025126 | -0.017342 | -0.016745 | -0.01639 | -0.015385 | -0.012556
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.0099764 | -0.0098667 | -0.021401 | -0.021253 | -0.020192 | -0.011841 | -0.02194 | -0.020871 | -0.01677 | -0.020069 | -0.011415 | -0.012032 | -0.012072 | -0.012562 | -0.012695 | -0.012791 | -0.012203 | -0.012724 | -0.019413 | -0.01321 | -0.013418 | -0.013927 | -0.013126 | -0.011963
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0018911 | -0.0027122 | -0.014197 | -0.014193 | -0.013366 | -0.0052052 | -0.015042 | -0.013762 | -0.0083542 | -0.011002 | -0.0019016 | -0.002594 | -0.0028973 | -0.0030956 | -0.0031586 | -0.003233 | -0.0028801 | -0.0029507 | -0.0092373 | -0.0023956 | -0.0023918 | -0.0024395 | -0.001997 | -0.0016289
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.007494 | -0.010071 | -0.019626 | -0.018773 | -0.017412 | -0.0087042 | -0.018549 | -0.016595 | -0.0070677 | -0.010841 | -0.0032349 | -0.0046787 | -0.0047703 | -0.0047455 | -0.0050278 | -0.0050755 | -0.0043697 | -0.0045338 | -0.011871 | -0.0058708 | -0.006218 | -0.0055561 | -0.0051041 | -0.003027
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.011171 | -0.0091543 | -0.018021 | -0.018016 | -0.016846 | -0.0088634 | -0.017254 | -0.016581 | -0.017036 | -0.020397 | -0.011171 | -0.011547 | -0.010853 | -0.011648 | -0.01289 | -0.0121 | -0.010771 | -0.013485 | -0.022032 | -0.018673 | -0.019503 | -0.019899 | -0.017797 | -0.015629
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.012615 | -0.01181 | -0.021254 | -0.020365 | -0.019333 | -0.010882 | -0.021316 | -0.02076 | -0.01678 | -0.02179 | -0.015329 | -0.017378 | -0.017992 | -0.018591 | -0.018675 | -0.018463 | -0.017929 | -0.017754 | -0.023884 | -0.016035 | -0.015417 | -0.015091 | -0.014158 | -0.011459
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.011252 | -0.0087223 | -0.017377 | -0.016541 | -0.015415 | -0.0074024 | -0.016904 | -0.016056 | -0.016492 | -0.019609 | -0.012032 | -0.013367 | -0.014084 | -0.014946 | -0.0158 | -0.015852 | -0.014595 | -0.01561 | -0.023029 | -0.018026 | -0.019117 | -0.019367 | -0.018282 | -0.017462
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.013989 | -0.013251 | -0.02264 | -0.021672 | -0.020534 | -0.01203 | -0.02244 | -0.021927 | -0.017864 | -0.023136 | -0.016878 | -0.018995 | -0.019707 | -0.020409 | -0.020538 | -0.020321 | -0.019762 | -0.019651 | -0.025724 | -0.018011 | -0.017393 | -0.01708 | -0.01618 | -0.013334
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.0017796 | -0.00058365 | -0.0099564 | -0.0096703 | -0.0088406 | -0.00109 | -0.010363 | -0.0095701 | -0.0092211 | -0.011177 | -0.0023708 | -0.0032349 | -0.003973 | -0.0046883 | -0.0051098 | -0.0048981 | -0.0039577 | -0.0051212 | -0.012272 | -0.006813 | -0.0076714 | -0.0080509 | -0.0068378 | -0.0064869
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.0081244 | -0.0082521 | -0.019922 | -0.019834 | -0.018848 | -0.010552 | -0.020607 | -0.019464 | -0.01504 | -0.018131 | -0.0092735 | -0.0098934 | -0.0099411 | -0.010357 | -0.010462 | -0.010555 | -0.0099888 | -0.010462 | -0.01705 | -0.010748 | -0.010923 | -0.011322 | -0.01062 | -0.0097103
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.049902 | -0.043662 | -0.051345 | -0.049897 | -0.047073 | -0.037856 | -0.048575 | -0.048904 | -0.053625 | -0.061905 | -0.058125 | -0.057304 | -0.056734 | -0.056522 | -0.058697 | -0.057667 | -0.05464 | -0.058119 | -0.070057 | -0.069353 | -0.071718 | -0.074032 | -0.070597 | -0.061985
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0072193 | -0.0066786 | -0.016401 | -0.015828 | -0.015019 | -0.0067282 | -0.016779 | -0.015673 | -0.010664 | -0.014437 | -0.0070667 | -0.0086594 | -0.0088711 | -0.0090904 | -0.0094433 | -0.0093517 | -0.0089283 | -0.0087452 | -0.015255 | -0.0077934 | -0.0075493 | -0.0074158 | -0.0067539 | -0.0049057
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0069036 | -0.0063829 | -0.016123 | -0.015562 | -0.014756 | -0.0064735 | -0.016518 | -0.015407 | -0.010338 | -0.01408 | -0.0066795 | -0.0082664 | -0.0084934 | -0.0086975 | -0.0090599 | -0.0089664 | -0.0085239 | -0.0083485 | -0.014853 | -0.0074139 | -0.0071354 | -0.0070038 | -0.0063362 | -0.004528
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.014137 | -0.013379 | -0.022733 | -0.021753 | -0.020609 | -0.012094 | -0.022511 | -0.022011 | -0.017961 | -0.023268 | -0.017105 | -0.019247 | -0.019987 | -0.020678 | -0.0208 | -0.020554 | -0.019978 | -0.01988 | -0.025953 | -0.018232 | -0.01762 | -0.017275 | -0.016329 | -0.013433
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0027361 | -0.0051622 | -0.01508 | -0.014456 | -0.013324 | -0.0048952 | -0.014677 | -0.01295 | -0.0037584 | -0.0070057 | 0.0011902 | -3.8147e-05 | -0.00030899 | -0.00029182 | -0.00039864 | -0.0003891 | 0.00011826 | 0.00010109 | -0.0067291 | -0.0003109 | -0.00033569 | 0.00030899 | 0.00066757 | 0.0020962
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.015071 | -0.014755 | -0.02405 | -0.023326 | -0.022322 | -0.013727 | -0.023844 | -0.023734 | -0.022285 | -0.025936 | -0.017529 | -0.018875 | -0.020939 | -0.021662 | -0.021435 | -0.021267 | -0.020845 | -0.021437 | -0.02743 | -0.021484 | -0.021961 | -0.02302 | -0.021629 | -0.021067
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.018785 | -0.017161 | -0.026386 | -0.025369 | -0.024413 | -0.015866 | -0.026088 | -0.025464 | -0.02217 | -0.027792 | -0.021427 | -0.023966 | -0.024273 | -0.024763 | -0.025475 | -0.025059 | -0.024788 | -0.024784 | -0.031088 | -0.023796 | -0.023855 | -0.023893 | -0.023403 | -0.020329
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0062628 | -0.0089216 | -0.018531 | -0.017712 | -0.016391 | -0.0077429 | -0.017561 | -0.01561 | -0.0059624 | -0.0095863 | -0.0018291 | -0.0031643 | -0.0032806 | -0.003231 | -0.0034733 | -0.0035248 | -0.0028763 | -0.0029259 | -0.010214 | -0.004179 | -0.0044804 | -0.0038586 | -0.0034561 | -0.0015297
79791 | C2TIRME_JBP166.000 | MALLOR | -0.0066376 | -0.0061016 | -0.015838 | -0.015279 | -0.014559 | -0.0061979 | -0.016305 | -0.015149 | -0.010179 | -0.013805 | -0.0064507 | -0.0080833 | -0.008215 | -0.0083904 | -0.0088158 | -0.0087547 | -0.0083408 | -0.0080853 | -0.014683 | -0.007164 | -0.0068645 | -0.0068417 | -0.0061035 | -0.0042381
79815 | MARRATXI_JBP66.000 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | 0.0047436 | -0.012252 | -0.0063305 | -0.037028 | -0.032297 | -0.023736 | -0.045706 | -0.012549 | -0.015671 | -0.031509 | -0.0082779 | -0.023405 | -0.020861 | -0.018587 | -0.010571 | -0.012669 | -0.0093212 | -0.0064793 | -0.014259 | -0.021667 | -0.01453 | -0.013414 | -0.011168 | -0.028528
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | 0.0047455 | -0.012256 | -0.0063295 | -0.037036 | -0.032304 | -0.023742 | -0.045716 | -0.01255 | -0.015673 | -0.031517 | -0.0082684 | -0.023411 | -0.020866 | -0.018591 | -0.010572 | -0.012671 | -0.0093231 | -0.0064793 | -0.014261 | -0.021673 | -0.014521 | -0.013416 | -0.011169 | -0.028534
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | 0.016076 | -0.0052929 | 0.0023766 | -0.033905 | -0.028813 | -0.020102 | -0.043842 | -0.0043974 | -0.0064049 | -0.022968 | 0.0035706 | -0.013374 | -0.010862 | -0.0083389 | 0.00068855 | -0.0020733 | 0.0014324 | 0.0056057 | -0.0017681 | -0.010427 | -0.0018196 | -0.00056648 | 0.0015488 | -0.020258
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | 0.017135 | -0.0044966 | 0.0031958 | -0.033345 | -0.028254 | -0.019537 | -0.043316 | -0.0035419 | -0.0054369 | -0.021906 | 0.0048256 | -0.012169 | -0.0096626 | -0.0071793 | 0.0018902 | -0.00091171 | 0.0025883 | 0.0068226 | -0.00053215 | -0.0092068 | -0.00054169 | 0.00071907 | 0.002821 | -0.019228
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | 0.0082464 | -0.010818 | -0.0036907 | -0.037426 | -0.032402 | -0.023763 | -0.046837 | -0.010412 | -0.013396 | -0.030117 | -0.0052814 | -0.021547 | -0.018942 | -0.016474 | -0.0078201 | -0.010244 | -0.0067177 | -0.0032024 | -0.010878 | -0.019234 | -0.011324 | -0.010094 | -0.0078106 | -0.027306

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | MAHONG 132.00 | 0.017135 | SANTANYI 66.000 | -0.049902
Hora 02 | SMARTIN 66.000 | 0.0076904 | FORM_30 30.000 | -0.066717
Hora 03 | MAHONG 132.00 | 0.0031958 | FORM_30 30.000 | -0.088968
Hora 04 | ECSPONS1 220.00 | 2.861e-06 | FORM_30 30.000 | -0.074589
Hora 05 | ECSPONS1 220.00 | 3.8147e-06 | FORM_30 30.000 | -0.080139
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.005847 | FORM_30 30.000 | -0.066159
Hora 07 | MARRATXI_JBP66.000 | 0 | FORM_30 30.000 | -0.06528
Hora 08 | MARRATXI_JBP66.000 | 0 | FORM_30 30.000 | -0.077212
Hora 09 | MARRATXI_JBP66.000 | 0 | FORM_30 30.000 | -0.06528
Hora 10 | MARRATXI_JBP66.000 | 0 | FORM_30 30.000 | -0.067213
Hora 11 | SMARTIN 66.000 | 0.0064964 | SANTANYI 66.000 | -0.058125
Hora 12 | SMARTIN 66.000 | 0.0055923 | SANTANYI 66.000 | -0.057304
Hora 13 | SMARTIN 66.000 | 0.0049286 | SANTANYI 66.000 | -0.056734
Hora 14 | SMARTIN 66.000 | 0.0041046 | SANTANYI 66.000 | -0.056522
Hora 15 | MURTERAR 220.00 | 0.0037556 | SANTANYI 66.000 | -0.058697
Hora 16 | MURTERAR 220.00 | 0.0039768 | SANTANYI 66.000 | -0.057667
Hora 17 | MURTERAR 220.00 | 0.0046043 | SANTANYI 66.000 | -0.05464
Hora 18 | MAHONG 132.00 | 0.0068226 | SANTANYI 66.000 | -0.058119
Hora 19 | MARRATXI_JBP66.000 | 0 | SANTANYI 66.000 | -0.070057
Hora 20 | MURTERAR 220.00 | 0.0029316 | SANTANYI 66.000 | -0.069353
Hora 21 | MURTERAR 220.00 | 0.0023289 | SANTANYI 66.000 | -0.071718
Hora 22 | MURTERAR 220.00 | 0.0022526 | SANTANYI 66.000 | -0.074032
Hora 23 | MURTERAR 220.00 | 0.0033512 | SANTANYI 66.000 | -0.070597
Hora 24 | IBIZA 132.00 | 0.0036888 | SANTANYI 66.000 | -0.061985