## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (07/08/2017)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.053001 | -0.054273 | -0.068862 | -0.063783 | -0.066231 | -0.061961 | -0.063356 | -0.068492 | -0.051705 | -0.039982 | -0.052855 | -0.015915 | 0.014744 | 0.0052357 | 0.0034122 | 0.0059242 | 0.008709 | 0.012188 | 0.019028 | 0.011108 | 0.020962 | 0.013157 | -0.073732 | -0.050806
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.022773 | -0.013788 | -0.019097 | -0.020236 | -0.018692 | -0.016104 | -0.018954 | -0.021458 | -0.017368 | -0.014135 | -0.021378 | -0.018383 | -0.015381 | -0.021107 | -0.018806 | -0.018496 | -0.016893 | -0.013166 | -0.014347 | -0.016884 | -0.014557 | -0.019051 | -0.028021 | -0.019032
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.002018 | 0.0063429 | 0.00023556 | -0.0023861 | -0.0010571 | 0.0010757 | -0.0019884 | -0.0042028 | 0.00016212 | 0.0050392 | 0.00061607 | 0.00099182 | 0.0014057 | -0.0034752 | -0.0007 | -0.00067902 | 0.00055885 | 0.0043163 | 0.0026798 | 0.0014706 | 0.0030861 | -0.00097847 | -0.0021553 | 0.0039444
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.003706 | 0.0038967 | -0.0010452 | -0.0035038 | -0.0020056 | -9.346e-05 | -0.0028915 | -0.0048056 | -0.00070667 | 0.0034313 | -0.0009346 | -0.00061035 | -0.00020027 | -0.0047569 | -0.0022697 | -0.002182 | -0.001049 | 0.0022907 | 0.00087547 | -0.00057793 | 0.00078773 | -0.0028248 | -0.0033131 | 0.0019016
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | -0.0037022 | 0.0038862 | -0.0010471 | -0.0035048 | -0.0020075 | -9.8228e-05 | -0.0028925 | -0.0048122 | -0.00070286 | 0.0034313 | -0.00093269 | -0.00060844 | -0.00019836 | -0.0047474 | -0.0022659 | -0.0021782 | -0.0010471 | 0.002285 | 0.00087357 | -0.00056458 | 0.00078583 | -0.0028172 | -0.0033092 | 0.0019035
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | -0.0037022 | 0.0038862 | -0.0010471 | -0.0035048 | -0.0020075 | -9.8228e-05 | -0.0028925 | -0.0048122 | -0.00070286 | 0.0034313 | -0.00093269 | -0.00060844 | -0.00019836 | -0.0047474 | -0.0022659 | -0.0021782 | -0.0010471 | 0.002285 | 0.00087357 | -0.00056458 | 0.00078583 | -0.0028172 | -0.0033092 | 0.0019035
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.0030651 | 0.0052481 | -0.00020123 | -0.0027618 | -0.0012717 | 0.00079489 | -0.0022135 | -0.0044117 | -0.00019646 | 0.0042877 | -0.00013924 | 0.00029182 | 0.00076485 | -0.0043335 | -0.001545 | -0.0014553 | -0.00021935 | 0.0035381 | 0.0019932 | 0.0004158 | 0.0019474 | -0.0021019 | -0.0031929 | 0.0027523
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.0030451 | 0.0052643 | -0.00018692 | -0.0027485 | -0.0012598 | 0.00080538 | -0.002202 | -0.0044003 | -0.00018311 | 0.004303 | -0.00011635 | 0.00031281 | 0.00078392 | -0.0043125 | -0.001524 | -0.0014324 | -0.00019836 | 0.00354 | 0.0020008 | 0.00041962 | 0.0019512 | -0.0020981 | -0.0031796 | 0.0027714
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.025787 | -0.015337 | -0.019526 | -0.020874 | -0.018749 | -0.016226 | -0.018917 | -0.0215 | -0.018712 | -0.016819 | -0.024525 | -0.024261 | -0.02335 | -0.028849 | -0.026485 | -0.026403 | -0.024553 | -0.0208 | -0.023096 | -0.025419 | -0.02379 | -0.02813 | -0.031071 | -0.022459
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.021235 | -0.01176 | -0.01657 | -0.018079 | -0.016227 | -0.013749 | -0.016636 | -0.019064 | -0.015603 | -0.012793 | -0.019627 | -0.018518 | -0.017031 | -0.022535 | -0.020115 | -0.019987 | -0.0184 | -0.014641 | -0.016287 | -0.018515 | -0.016607 | -0.020901 | -0.025541 | -0.01733
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.025991 | -0.015305 | -0.019105 | -0.020468 | -0.018283 | -0.015895 | -0.018678 | -0.02157 | -0.019464 | -0.018501 | -0.026726 | -0.026468 | -0.026123 | -0.031315 | -0.02873 | -0.02825 | -0.025988 | -0.022627 | -0.025213 | -0.027899 | -0.026587 | -0.030811 | -0.031982 | -0.023272
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.0038271 | 0.0043249 | -0.000947 | -0.0034332 | -0.0019298 | 9.1076e-05 | -0.0028391 | -0.0049686 | -0.000844 | 0.0034676 | -0.0010433 | -0.00064659 | -0.00020599 | -0.0051365 | -0.0024452 | -0.0023441 | -0.0011196 | 0.0024853 | 0.00096893 | -0.00058556 | 0.00087929 | -0.003046 | -0.0039597 | 0.0018253
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.019981 | -0.010602 | -0.015471 | -0.017028 | -0.0152 | -0.012754 | -0.015642 | -0.018064 | -0.014544 | -0.0116 | -0.018253 | -0.017237 | -0.015846 | -0.021324 | -0.018873 | -0.018759 | -0.017191 | -0.013428 | -0.015074 | -0.01725 | -0.015392 | -0.019629 | -0.023952 | -0.015945
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.0025902 | -0.001811 | -0.001956 | -0.0031528 | -0.0013757 | -0.0015306 | -0.0034866 | -0.0049982 | -0.0028734 | -0.0030365 | 0.003458 | -0.0057297 | -0.0046825 | -0.0049114 | -0.0047588 | -0.0045452 | -0.0043659 | -0.0046597 | -0.005949 | -0.0065022 | -0.0064812 | -0.0064926 | -0.0013981 | -0.0026455
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.0081196 | -0.0062742 | -0.0068026 | -0.0077295 | -0.0058293 | -0.0057926 | -0.0076838 | -0.0093937 | -0.0076628 | -0.0078793 | -0.01111 | -0.010729 | -0.0097103 | -0.0095978 | -0.009613 | -0.009407 | -0.0092754 | -0.0097046 | -0.011526 | -0.01227 | -0.012501 | -0.012604 | -0.007452 | -0.0086308
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.0087929 | -0.0062799 | -0.0075006 | -0.0082111 | -0.0063214 | -0.0062447 | -0.0080395 | -0.010115 | -0.0081263 | -0.0082951 | -0.011208 | -0.010807 | -0.0097275 | -0.0092564 | -0.0095062 | -0.0094471 | -0.0093594 | -0.009779 | -0.011927 | -0.012392 | -0.012663 | -0.012817 | -0.0077496 | -0.0094986
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.005229 | -0.0040331 | -0.0043221 | -0.0054646 | -0.0036745 | -0.0036783 | -0.0055408 | -0.0069265 | -0.0049105 | -0.0048332 | -0.0079651 | -0.0077057 | -0.0068169 | -0.0068531 | -0.0067596 | -0.0065975 | -0.0064812 | -0.006813 | -0.0080814 | -0.0086422 | -0.0087376 | -0.0087719 | -0.0037308 | -0.005024
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.015174 | -0.0063047 | -0.013987 | -0.012785 | -0.010888 | -0.010522 | -0.011357 | -0.016959 | -0.012705 | -0.012117 | -0.011963 | -0.011534 | -0.0098763 | -0.0059624 | -0.0084686 | -0.0098171 | -0.010118 | -0.010355 | -0.015564 | -0.013454 | -0.01408 | -0.014685 | -0.010406 | -0.017151
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0072403 | -0.0062103 | -0.0065479 | -0.0078983 | -0.0062947 | -0.0059142 | -0.007431 | -0.007822 | -0.0057116 | -0.0037231 | -0.0068302 | -0.0076065 | -0.0076809 | -0.0069885 | -0.0069466 | -0.0071144 | -0.00741 | -0.0075169 | -0.0073414 | -0.0074615 | -0.007679 | -0.0075798 | -0.0031395 | -0.005085
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0055857 | -0.0044165 | -0.0050373 | -0.006566 | -0.005013 | -0.0045271 | -0.0057125 | -0.0057793 | -0.0029421 | -0.00090408 | -0.0038013 | -0.0041313 | -0.0040798 | -0.0040016 | -0.0038586 | -0.0039597 | -0.0039635 | -0.0039787 | -0.0040302 | -0.0040951 | -0.0041084 | -0.0041122 | 0.00046539 | -0.0013218
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0074863 | -0.0065041 | -0.0068083 | -0.0081606 | -0.0065417 | -0.0061669 | -0.0077171 | -0.0080948 | -0.0060797 | -0.0039577 | -0.0070724 | -0.0079651 | -0.0081024 | -0.0072536 | -0.0072346 | -0.0074348 | -0.0078125 | -0.0079269 | -0.0076332 | -0.0077782 | -0.008028 | -0.0078869 | -0.0035248 | -0.0055714
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0032663 | -0.0021124 | -0.0031595 | -0.0050592 | -0.0036626 | -0.003108 | -0.0042849 | -0.0038624 | -0.00028419 | 0.0018368 | -0.0011845 | -0.0015545 | -0.0014992 | -0.0016956 | -0.0015297 | -0.0016003 | -0.0015278 | -0.0014286 | -0.0015144 | -0.0016422 | -0.0015583 | -0.0016651 | 0.0027294 | 0.0013809
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.002162 | -0.0010414 | -0.0022383 | -0.004302 | -0.0029583 | -0.0023794 | -0.0035467 | -0.0029678 | 0.00092793 | 0.0031204 | 0.00013351 | -0.00024796 | -0.00017738 | -0.00047112 | -0.00029564 | -0.0003643 | -0.00026894 | -0.00013542 | -0.00024986 | -0.00040436 | -0.00029564 | -0.0004425 | 0.0038834 | 0.0026493
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.0021496 | -0.0010414 | -0.0022383 | -0.0043077 | -0.0029583 | -0.0023794 | -0.00354 | -0.0029678 | 0.00091648 | 0.0031204 | 0.00013161 | -0.00024796 | -0.00017738 | -0.00047112 | -0.00028419 | -0.0003643 | -0.00026894 | -0.00013542 | -0.00024986 | -0.00040436 | -0.00029564 | -0.00045395 | 0.0038834 | 0.0026493
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0021753 | -0.0010643 | -0.0022593 | -0.0043249 | -0.002975 | -0.0023961 | -0.0035572 | -0.0029879 | 0.00090218 | 0.0030918 | 0.000103 | -0.00027657 | -0.00020599 | -0.00049973 | -0.00032425 | -0.00039101 | -0.00029755 | -0.00016403 | -0.00027847 | -0.00043297 | -0.00032425 | -0.00047112 | 0.0038548 | 0.0026207
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.0026121 | -0.0018196 | -0.0019646 | -0.0031605 | -0.0013833 | -0.0015383 | -0.0034943 | -0.0050068 | -0.002883 | -0.0030479 | 0.0034428 | -0.005743 | -0.004694 | -0.0049248 | -0.0047703 | -0.0045586 | -0.0043793 | -0.004673 | -0.0059624 | -0.0065155 | -0.0064964 | -0.0065079 | -0.0014114 | -0.0026588
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0022221 | -0.00096321 | -0.0022449 | -0.004303 | -0.0029545 | -0.0023537 | -0.0035429 | -0.0030184 | 0.00086498 | 0.0030994 | 6.485e-05 | -0.0002861 | -0.0002079 | -0.00059319 | -0.00035477 | -0.00043106 | -0.00031471 | -9.9182e-05 | -0.00025368 | -0.00042343 | -0.00029945 | -0.00052452 | 0.0036945 | 0.0025921
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.0022135 | -0.00095081 | -0.0022297 | -0.0043011 | -0.0029578 | -0.0023479 | -0.0035477 | -0.0030336 | 0.00086212 | 0.0030899 | 6.485e-05 | -0.0002861 | -0.00020599 | -0.00060272 | -0.00035858 | -0.00043488 | -0.00031471 | -0.0001049 | -0.00024986 | -0.00042343 | -0.00029564 | -0.00053024 | 0.0036793 | 0.0025921
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.0022135 | -0.00095081 | -0.0022297 | -0.0043011 | -0.0029578 | -0.0023479 | -0.0035477 | -0.0030336 | 0.00086212 | 0.0030899 | 6.485e-05 | -0.0002861 | -0.0002079 | -0.00060272 | -0.00035858 | -0.00043488 | -0.00031471 | -0.0001049 | -0.00024986 | -0.00042343 | -0.00029564 | -0.00053024 | 0.0036793 | 0.0025921
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0056143 | -0.0039072 | -0.0050783 | -0.0069189 | -0.0055938 | -0.0049572 | -0.0059824 | -0.0054865 | -0.0018082 | 7.6294e-06 | -0.0034389 | -0.0039654 | -0.0039997 | -0.0040054 | -0.003849 | -0.003994 | -0.0039101 | -0.0036469 | -0.0036011 | -0.0037193 | -0.0036564 | -0.0038242 | 0.00063705 | -0.00057983
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.0092106 | -0.0075331 | -0.0072432 | -0.0082445 | -0.0062432 | -0.0063396 | -0.0085077 | -0.010173 | -0.0089321 | -0.010408 | -0.0054722 | -0.01376 | -0.01259 | -0.013077 | -0.013172 | -0.012819 | -0.01243 | -0.013067 | -0.014807 | -0.015751 | -0.015884 | -0.016247 | -0.010469 | -0.011309
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.0031815 | -0.0022621 | -0.0023422 | -0.0035362 | -0.0016775 | -0.0018687 | -0.0039072 | -0.0055094 | -0.003479 | -0.0040398 | 0.0017529 | -0.0066586 | -0.0054817 | -0.0057964 | -0.005724 | -0.0054569 | -0.0052242 | -0.0056114 | -0.0070972 | -0.0078144 | -0.0078392 | -0.0079346 | -0.0026493 | -0.0039406
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.041285 | -0.034849 | -0.034348 | -0.033426 | -0.030112 | -0.029854 | -0.032748 | -0.03679 | -0.039969 | -0.04652 | -0.053547 | -0.05051 | -0.047932 | -0.048077 | -0.048557 | -0.04641 | -0.045584 | -0.04829 | -0.056181 | -0.061781 | -0.063807 | -0.06427 | -0.055044 | -0.051104
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.012533 | -0.0099068 | -0.010787 | -0.012352 | -0.010912 | -0.010067 | -0.011376 | -0.010739 | -0.0074615 | -0.0068951 | -0.011215 | -0.011665 | -0.011724 | -0.011969 | -0.011581 | -0.011696 | -0.011642 | -0.011454 | -0.012091 | -0.012627 | -0.012548 | -0.01264 | -0.0080051 | -0.0083485
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.018223 | -0.016089 | -0.015941 | -0.016736 | -0.014813 | -0.014215 | -0.016074 | -0.017092 | -0.016165 | -0.015221 | -0.019333 | -0.020189 | -0.020395 | -0.019747 | -0.019806 | -0.019884 | -0.02025 | -0.020678 | -0.021149 | -0.021843 | -0.022408 | -0.022774 | -0.017962 | -0.01862
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.039496 | -0.033288 | -0.032894 | -0.032077 | -0.028815 | -0.02855 | -0.031413 | -0.035323 | -0.038246 | -0.044397 | -0.0511 | -0.048111 | -0.045557 | -0.045647 | -0.046091 | -0.044115 | -0.04336 | -0.046009 | -0.053572 | -0.058941 | -0.060894 | -0.061369 | -0.052452 | -0.048834
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.009634 | -0.0081472 | -0.0082197 | -0.0091228 | -0.0078769 | -0.0074334 | -0.0087681 | -0.0093079 | -0.0085249 | -0.0071774 | -0.011518 | -0.012815 | -0.013355 | -0.013517 | -0.013014 | -0.013111 | -0.01277 | -0.012632 | -0.01169 | -0.010874 | -0.010624 | -0.01042 | -0.0055447 | -0.0062714
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.014545 | -0.011612 | -0.012082 | -0.012647 | -0.010386 | -0.010323 | -0.012485 | -0.01472 | -0.013913 | -0.01545 | -0.019331 | -0.018204 | -0.016678 | -0.016573 | -0.016634 | -0.016018 | -0.015799 | -0.016651 | -0.020084 | -0.021936 | -0.022614 | -0.022846 | -0.017143 | -0.01734
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.012319 | -0.010501 | -0.010314 | -0.011161 | -0.0098076 | -0.009315 | -0.010645 | -0.011381 | -0.010389 | -0.0092392 | -0.01343 | -0.014833 | -0.015131 | -0.015266 | -0.014868 | -0.015146 | -0.014919 | -0.014801 | -0.014223 | -0.013512 | -0.013493 | -0.013685 | -0.0087852 | -0.0093327
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.005825 | -0.0040007 | -0.0052834 | -0.0071688 | -0.0057955 | -0.0050793 | -0.006135 | -0.0054388 | -0.0013704 | 0.00038147 | -0.0031109 | -0.0034256 | -0.003315 | -0.0034447 | -0.0034237 | -0.0035133 | -0.0034866 | -0.0031967 | -0.0035095 | -0.0039444 | -0.0040703 | -0.0043068 | 0.0001812 | -0.0008831
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.013627 | -0.011409 | -0.011374 | -0.012177 | -0.010809 | -0.010245 | -0.011732 | -0.01256 | -0.012327 | -0.01194 | -0.017061 | -0.018705 | -0.019531 | -0.019716 | -0.019291 | -0.0193 | -0.018883 | -0.018518 | -0.017481 | -0.016685 | -0.016388 | -0.016167 | -0.011129 | -0.01119
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.012951 | -0.010887 | -0.010836 | -0.01164 | -0.0103 | -0.009769 | -0.011274 | -0.012076 | -0.011822 | -0.011267 | -0.016243 | -0.017845 | -0.018646 | -0.018826 | -0.018362 | -0.018429 | -0.017963 | -0.017658 | -0.016626 | -0.015772 | -0.015457 | -0.015228 | -0.010218 | -0.010391
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.045726 | -0.039608 | -0.038116 | -0.03751 | -0.034491 | -0.033528 | -0.036881 | -0.039162 | -0.042257 | -0.047216 | -0.054951 | -0.05312 | -0.051239 | -0.051596 | -0.051449 | -0.050049 | -0.049234 | -0.051613 | -0.057486 | -0.063492 | -0.065517 | -0.067194 | -0.06023 | -0.055479
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.020719 | -0.01815 | -0.017332 | -0.018334 | -0.01643 | -0.016044 | -0.018524 | -0.020694 | -0.019551 | -0.02035 | -0.022635 | -0.025023 | -0.024477 | -0.024971 | -0.024561 | -0.024071 | -0.023901 | -0.02499 | -0.025717 | -0.026134 | -0.02667 | -0.027279 | -0.021866 | -0.0217
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0064192 | -0.0054102 | -0.0055771 | -0.0065289 | -0.005403 | -0.0050182 | -0.0060959 | -0.006444 | -0.0050964 | -0.0030174 | -0.0068398 | -0.0079231 | -0.0082092 | -0.0084496 | -0.0078983 | -0.0081711 | -0.0078239 | -0.0078373 | -0.0070038 | -0.006321 | -0.0061951 | -0.0060406 | -0.0013103 | -0.0024357
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.011075 | -0.0097523 | -0.0099277 | -0.011118 | -0.0094171 | -0.0089569 | -0.010646 | -0.011223 | -0.0095005 | -0.0076981 | -0.011137 | -0.012074 | -0.012316 | -0.01145 | -0.011465 | -0.011654 | -0.012087 | -0.012236 | -0.012087 | -0.012337 | -0.012695 | -0.012745 | -0.0083179 | -0.009985
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.011084 | -0.0097589 | -0.0099344 | -0.011124 | -0.0094228 | -0.0089622 | -0.010651 | -0.011229 | -0.0095091 | -0.0077076 | -0.011147 | -0.012085 | -0.012327 | -0.011461 | -0.011477 | -0.011665 | -0.012098 | -0.012247 | -0.0121 | -0.012348 | -0.012707 | -0.012756 | -0.0083294 | -0.0099945
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.0073729 | -0.0058918 | -0.0060682 | -0.007185 | -0.0052915 | -0.0052857 | -0.0073519 | -0.0089731 | -0.0070181 | -0.0072517 | -0.0089531 | -0.0099545 | -0.0088501 | -0.0089722 | -0.0088501 | -0.0086536 | -0.0085468 | -0.0091267 | -0.01075 | -0.011621 | -0.011869 | -0.012026 | -0.0068073 | -0.0079136
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.02797 | -0.024639 | -0.023988 | -0.024239 | -0.021999 | -0.021252 | -0.023601 | -0.025197 | -0.025653 | -0.026403 | -0.031109 | -0.030828 | -0.030594 | -0.029919 | -0.029943 | -0.029522 | -0.029902 | -0.031034 | -0.033052 | -0.035345 | -0.036524 | -0.037663 | -0.032499 | -0.031601
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.017138 | -0.013783 | -0.014214 | -0.014625 | -0.012245 | -0.012178 | -0.014339 | -0.016839 | -0.016416 | -0.018362 | -0.022459 | -0.021351 | -0.019697 | -0.019583 | -0.01959 | -0.018818 | -0.018606 | -0.019442 | -0.0233 | -0.025293 | -0.026154 | -0.0264 | -0.020716 | -0.020485
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.007144 | -0.006073 | -0.0063763 | -0.0076399 | -0.0061755 | -0.0057659 | -0.0072298 | -0.0076923 | -0.0057697 | -0.0038052 | -0.0071812 | -0.0080585 | -0.0084667 | -0.0079365 | -0.0078201 | -0.0080318 | -0.0082359 | -0.0082092 | -0.0074959 | -0.0071964 | -0.0072994 | -0.0072136 | -0.0027637 | -0.0044727
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.030593 | -0.025476 | -0.025484 | -0.025186 | -0.022237 | -0.02203 | -0.024903 | -0.028271 | -0.030051 | -0.034798 | -0.040932 | -0.038219 | -0.036278 | -0.03656 | -0.036911 | -0.035215 | -0.034346 | -0.036377 | -0.043039 | -0.047213 | -0.048605 | -0.048635 | -0.040289 | -0.037828
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.011293 | -0.0099506 | -0.010118 | -0.011298 | -0.0095925 | -0.0091338 | -0.010824 | -0.011414 | -0.0097246 | -0.0079422 | -0.011395 | -0.012344 | -0.012594 | -0.011734 | -0.011747 | -0.011932 | -0.012369 | -0.012526 | -0.012367 | -0.012613 | -0.01297 | -0.013027 | -0.0086002 | -0.010241
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.014853 | -0.013101 | -0.01276 | -0.013844 | -0.012243 | -0.011778 | -0.013904 | -0.015483 | -0.013958 | -0.013298 | -0.015772 | -0.017462 | -0.017521 | -0.017401 | -0.017172 | -0.017643 | -0.017012 | -0.017838 | -0.018038 | -0.017719 | -0.018393 | -0.018465 | -0.014046 | -0.01417
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.012862 | -0.010804 | -0.01074 | -0.011521 | -0.010194 | -0.0096602 | -0.011148 | -0.012012 | -0.011759 | -0.011194 | -0.016228 | -0.017851 | -0.018644 | -0.018845 | -0.018368 | -0.01841 | -0.017941 | -0.017662 | -0.016638 | -0.015778 | -0.015455 | -0.015182 | -0.010109 | -0.010284
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.014243 | -0.012561 | -0.012584 | -0.013623 | -0.01183 | -0.011325 | -0.013103 | -0.013875 | -0.012492 | -0.011099 | -0.014841 | -0.01576 | -0.015997 | -0.01523 | -0.015251 | -0.015417 | -0.0158 | -0.016041 | -0.016123 | -0.016539 | -0.016968 | -0.017138 | -0.012545 | -0.013769
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0055885 | -0.0047302 | -0.005127 | -0.0065327 | -0.005044 | -0.0046511 | -0.0060959 | -0.0064125 | -0.0041733 | -0.0018597 | -0.0049496 | -0.0057697 | -0.0061131 | -0.0054131 | -0.0053425 | -0.0055981 | -0.0059032 | -0.005888 | -0.0052147 | -0.0050011 | -0.0051231 | -0.0049992 | -0.00069046 | -0.0027752
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.0064945 | -0.0045767 | -0.0058393 | -0.0076971 | -0.0063148 | -0.0055833 | -0.0066338 | -0.0059605 | -0.0019379 | -0.00026321 | -0.0038395 | -0.0041809 | -0.0040646 | -0.0042 | -0.0042019 | -0.0042896 | -0.0042419 | -0.0039482 | -0.0043011 | -0.004776 | -0.0049477 | -0.0052052 | -0.00064278 | -0.0016575
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.017423 | -0.014349 | -0.014372 | -0.014976 | -0.012819 | -0.012814 | -0.015286 | -0.017417 | -0.016768 | -0.018047 | -0.020765 | -0.020161 | -0.018311 | -0.018454 | -0.018568 | -0.018475 | -0.018345 | -0.020044 | -0.02389 | -0.026506 | -0.027191 | -0.02754 | -0.021307 | -0.020813
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.012067 | -0.010204 | -0.01018 | -0.011003 | -0.0097122 | -0.0092092 | -0.010704 | -0.011512 | -0.011288 | -0.01053 | -0.015314 | -0.016859 | -0.017595 | -0.017761 | -0.017241 | -0.01725 | -0.01684 | -0.016586 | -0.015491 | -0.014568 | -0.014225 | -0.013943 | -0.0089703 | -0.0093021
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.019071 | -0.016057 | -0.015345 | -0.015765 | -0.013615 | -0.013186 | -0.015436 | -0.017491 | -0.017259 | -0.019991 | -0.01827 | -0.024767 | -0.023483 | -0.024084 | -0.023859 | -0.023558 | -0.023075 | -0.023611 | -0.026237 | -0.028183 | -0.028772 | -0.029177 | -0.0233 | -0.023008
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.01348 | -0.01132 | -0.01127 | -0.012076 | -0.010712 | -0.010163 | -0.011662 | -0.012502 | -0.012259 | -0.011803 | -0.016848 | -0.018471 | -0.019297 | -0.019459 | -0.019039 | -0.019073 | -0.018656 | -0.018314 | -0.017279 | -0.016462 | -0.01615 | -0.015953 | -0.010954 | -0.011076
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.010572 | -0.0088005 | -0.0086231 | -0.009553 | -0.0075092 | -0.0074496 | -0.0096483 | -0.011489 | -0.01022 | -0.01124 | -0.0096054 | -0.014341 | -0.01305 | -0.01342 | -0.013197 | -0.012909 | -0.012655 | -0.013266 | -0.015186 | -0.016399 | -0.01684 | -0.017057 | -0.01162 | -0.012344
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.012469 | -0.011 | -0.011105 | -0.012245 | -0.01051 | -0.010039 | -0.011763 | -0.012426 | -0.01085 | -0.0092506 | -0.012804 | -0.013748 | -0.013994 | -0.013176 | -0.013187 | -0.013367 | -0.013773 | -0.01395 | -0.013885 | -0.014181 | -0.014568 | -0.014668 | -0.010168 | -0.011639
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.053006 | -0.046341 | -0.044342 | -0.043444 | -0.04033 | -0.039084 | -0.042722 | -0.045108 | -0.04888 | -0.054016 | -0.062033 | -0.059977 | -0.058159 | -0.058233 | -0.057987 | -0.05673 | -0.056187 | -0.058777 | -0.06506 | -0.071825 | -0.074501 | -0.07695 | -0.070145 | -0.064205
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0071297 | -0.0059805 | -0.0061445 | -0.0071459 | -0.0059371 | -0.0055375 | -0.00667 | -0.0070572 | -0.0056572 | -0.003727 | -0.0076122 | -0.0086727 | -0.0090046 | -0.0091572 | -0.0086784 | -0.0088959 | -0.0086288 | -0.008585 | -0.0078106 | -0.0071297 | -0.0069866 | -0.0068932 | -0.0021343 | -0.0032158
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0068274 | -0.0057268 | -0.005909 | -0.0069218 | -0.0057211 | -0.0053215 | -0.0064573 | -0.0068121 | -0.0053978 | -0.0034389 | -0.0072918 | -0.0083466 | -0.0086727 | -0.0088291 | -0.0083485 | -0.0085583 | -0.0082893 | -0.0082474 | -0.0074711 | -0.0067844 | -0.0066395 | -0.0065193 | -0.0017643 | -0.0028934
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.013558 | -0.011372 | -0.011328 | -0.012119 | -0.010751 | -0.010201 | -0.011698 | -0.01254 | -0.012319 | -0.011909 | -0.017021 | -0.018646 | -0.019478 | -0.019657 | -0.019224 | -0.019245 | -0.018808 | -0.018465 | -0.017429 | -0.016596 | -0.016294 | -0.01606 | -0.011044 | -0.011147
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0021935 | -0.00095272 | -0.0022125 | -0.0042238 | -0.0029206 | -0.0023117 | -0.0033703 | -0.0027399 | 0.0012188 | 0.0034428 | 0.0003109 | -3.624e-05 | -0.000103 | -0.00018501 | -1.9073e-06 | -0.00012589 | -7.8201e-05 | 0.00019836 | 0.00028801 | 0.00026894 | 0.00045204 | 0.00038147 | 0.0047035 | 0.003212
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.021789 | -0.019157 | -0.01823 | -0.019292 | -0.017385 | -0.016988 | -0.019496 | -0.021694 | -0.020451 | -0.021212 | -0.02343 | -0.025909 | -0.025358 | -0.025894 | -0.025452 | -0.02503 | -0.024818 | -0.02599 | -0.02664 | -0.027029 | -0.027645 | -0.02828 | -0.02289 | -0.022602
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.019135 | -0.016368 | -0.015621 | -0.01611 | -0.014598 | -0.013969 | -0.015466 | -0.016473 | -0.016495 | -0.016289 | -0.021278 | -0.02327 | -0.02371 | -0.023621 | -0.023232 | -0.023918 | -0.023354 | -0.023001 | -0.02285 | -0.021889 | -0.021908 | -0.022478 | -0.017393 | -0.017122
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0052853 | -0.0035286 | -0.0048218 | -0.0067501 | -0.0053935 | -0.0046849 | -0.0057383 | -0.0050268 | -0.00091457 | 0.00090027 | -0.0025024 | -0.0028095 | -0.0026989 | -0.0028343 | -0.0028 | -0.0028915 | -0.0028648 | -0.0025826 | -0.0028915 | -0.0033112 | -0.003418 | -0.0036449 | 0.00081825 | -0.00029182
69715 | MURTERAR_JBP220.00 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79791 | C2TIRME_JBP166.000 | MALLOR | -0.0065546 | -0.0055294 | -0.0056543 | -0.0066538 | -0.0054512 | -0.0050783 | -0.0062094 | -0.006588 | -0.0051918 | -0.0031624 | -0.0070229 | -0.0081024 | -0.0084133 | -0.0085773 | -0.0080967 | -0.0082684 | -0.0080376 | -0.008009 | -0.0072651 | -0.006525 | -0.0063744 | -0.006321 | -0.0015297 | -0.0026264
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | -0.03264 | -0.0063171 | -0.031635 | -0.025244 | -0.023311 | -0.022151 | -0.020405 | -0.035666 | -0.025274 | -0.022551 | -0.014 | -0.013462 | -0.01022 | 0.0031395 | -0.0055733 | -0.010777 | -0.012144 | -0.011879 | -0.025425 | -0.016329 | -0.017881 | -0.019739 | -0.017622 | -0.037699
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.032647 | -0.0063171 | -0.031642 | -0.025249 | -0.023315 | -0.022156 | -0.020402 | -0.035674 | -0.025279 | -0.022554 | -0.014002 | -0.013464 | -0.01022 | 0.0031433 | -0.0055714 | -0.010778 | -0.012146 | -0.011879 | -0.025429 | -0.016331 | -0.017881 | -0.019741 | -0.017624 | -0.037706
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.026936 | 0.0023108 | -0.028008 | -0.020853 | -0.019098 | -0.01778 | -0.014959 | -0.03192 | -0.01817 | -0.013609 | -0.0019779 | -0.0012512 | 0.0018921 | 0.017574 | 0.0071354 | 0.00050735 | -0.001339 | -0.00063705 | -0.015272 | -0.0035477 | -0.0049973 | -0.0070381 | -0.0057354 | -0.030458
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.026154 | 0.0031595 | -0.027434 | -0.020274 | -0.018532 | -0.017216 | -0.014305 | -0.031286 | -0.017289 | -0.012581 | -0.00073624 | -7.6294e-06 | 0.0031319 | 0.018896 | 0.0083828 | 0.0016594 | -0.00021553 | 0.00049782 | -0.014141 | -0.0022736 | -0.0037289 | -0.0057755 | -0.0045071 | -0.029495
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.032153 | -0.003787 | -0.031716 | -0.024772 | -0.022853 | -0.021626 | -0.019387 | -0.03584 | -0.024087 | -0.020796 | -0.01079 | -0.010208 | -0.0069942 | 0.0077896 | -0.0019798 | -0.0078487 | -0.0094566 | -0.0089874 | -0.023283 | -0.012905 | -0.01449 | -0.016514 | -0.014755 | -0.036942

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | MURTERAR_JBP220.00 | 0 | SANTANYI 66.000 | -0.053006
Hora 02 | IBIZA 132.00 | 0.0063429 | FORM_30 30.000 | -0.054273
Hora 03 | IBIZA 132.00 | 0.00023556 | FORM_30 30.000 | -0.068862
Hora 04 | MURTERAR_JBP220.00 | 0 | FORM_30 30.000 | -0.063783
Hora 05 | MURTERAR_JBP220.00 | 0 | FORM_30 30.000 | -0.066231
Hora 06 | IBIZA 132.00 | 0.0010757 | FORM_30 30.000 | -0.061961
Hora 07 | MURTERAR_JBP220.00 | 0 | FORM_30 30.000 | -0.051705
Hora 08 | MURTERAR_JBP220.00 | 0 | FORM_30 30.000 | -0.068492
Hora 09 | VALLDURG 66.000 | 0.0012188 | FORM_30 30.000 | -0.051705
Hora 10 | IBIZA 132.00 | 0.0050392 | SANTANYI 66.000 | -0.054016
Hora 11 | MURTERAR 220.00 | 0.003458 | SANTANYI 66.000 | -0.062033
Hora 12 | IBIZA 132.00 | 0.00099182 | SANTANYI 66.000 | -0.059977
Hora 13 | FORM_30 30.000 | 0.014744 | SANTANYI 66.000 | -0.058159
Hora 14 | MAHONG 132.00 | 0.018896 | SANTANYI 66.000 | -0.058233
Hora 15 | MAHONG 132.00 | 0.0083828 | SANTANYI 66.000 | -0.057987
Hora 16 | FORM_30 30.000 | 0.0059242 | SANTANYI 66.000 | -0.05673
Hora 17 | FORM_30 30.000 | 0.008709 | SANTANYI 66.000 | -0.056187
Hora 18 | FORM_30 30.000 | 0.012188 | SANTANYI 66.000 | -0.058777
Hora 19 | FORM_30 30.000 | 0.019028 | SANTANYI 66.000 | -0.06506
Hora 20 | FORM_30 30.000 | 0.011108 | SANTANYI 66.000 | -0.071825
Hora 21 | FORM_30 30.000 | 0.020962 | SANTANYI 66.000 | -0.074501
Hora 22 | FORM_30 30.000 | 0.013157 | SANTANYI 66.000 | -0.07695
Hora 23 | VALLDURG 66.000 | 0.0047035 | FORM_30 30.000 | -0.073732
Hora 24 | IBIZA 132.00 | 0.0039444 | SANTANYI 66.000 | -0.064205