## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (13/08/2017)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.060331 | -0.067165 | -0.067142 | -0.053778 | -0.056987 | -0.055137 | -0.058178 | -0.063594 | -0.066636 | -0.0653 | -0.068394 | -0.069035 | -0.062876 | -0.065159 | -0.06316 | -0.060432 | -0.054235 | -0.061026 | -0.064622 | -0.073658 | -0.073745 | -0.074043 | -0.062332 | -0.047606
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.020012 | -0.019831 | -0.018463 | -0.011115 | -0.014654 | -0.01542 | -0.018506 | -0.02233 | -0.02036 | -0.029901 | -0.027523 | -0.021988 | -0.022535 | -0.020962 | -0.024645 | -0.021631 | -0.01934 | -0.024197 | -0.023259 | -0.024654 | -0.022995 | -0.027571 | -0.020377 | -0.017774
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.0025043 | -0.0035672 | -0.00316 | 0.0029378 | -0.0017362 | -0.0029588 | -0.005908 | -0.0095148 | -0.0062866 | -0.014826 | -0.0099573 | -0.0024691 | -0.0034428 | -0.0012264 | -0.0051908 | -0.0026131 | -0.0010691 | -0.0058689 | -0.0039911 | -0.0037184 | -0.0011911 | -0.0058117 | 0.0013552 | 0.0010929
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.0039597 | -0.0047607 | -0.0040755 | 0.0013442 | -0.0019631 | -0.0031905 | -0.0063066 | -0.0094662 | -0.0065594 | -0.015079 | -0.010278 | -0.0044041 | -0.0052767 | -0.0032272 | -0.0069275 | -0.0042515 | -0.0029964 | -0.0071936 | -0.0055237 | -0.0054731 | -0.0039625 | -0.008007 | -0.0019493 | -0.0019522
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | -0.0039558 | -0.0047612 | -0.004076 | 0.0013323 | -0.0019631 | -0.0031891 | -0.0063071 | -0.0094585 | -0.0065536 | -0.015065 | -0.01026 | -0.0044031 | -0.0052738 | -0.0032272 | -0.0069237 | -0.0042477 | -0.0029955 | -0.007185 | -0.005517 | -0.0054655 | -0.0039625 | -0.0079994 | -0.0019684 | -0.0019741
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | -0.0039558 | -0.0047612 | -0.004076 | 0.0013323 | -0.0019631 | -0.0031891 | -0.0063071 | -0.0094585 | -0.0065536 | -0.015065 | -0.01026 | -0.0044031 | -0.0052738 | -0.0032272 | -0.0069237 | -0.0042477 | -0.0029955 | -0.007185 | -0.005517 | -0.0054655 | -0.0039625 | -0.0079994 | -0.0019684 | -0.0019741
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.0034752 | -0.0041804 | -0.0035362 | 0.0024104 | -0.0016456 | -0.00281 | -0.0058351 | -0.009387 | -0.006351 | -0.015238 | -0.010552 | -0.0037527 | -0.0046873 | -0.0025387 | -0.006422 | -0.0037785 | -0.0023689 | -0.0069885 | -0.0052118 | -0.0051451 | -0.0031691 | -0.0076199 | -0.00078678 | -0.00073147
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.0034399 | -0.0041485 | -0.0035062 | 0.0024385 | -0.0016165 | -0.0027843 | -0.0058088 | -0.0093603 | -0.0063229 | -0.015206 | -0.010516 | -0.0037146 | -0.0046492 | -0.0025005 | -0.0063829 | -0.0037403 | -0.0023327 | -0.0069513 | -0.0051613 | -0.0051041 | -0.0031281 | -0.0075779 | -0.00075722 | -0.00069427
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.02092 | -0.019618 | -0.01769 | -0.010552 | -0.014091 | -0.014882 | -0.017986 | -0.021743 | -0.019747 | -0.030779 | -0.028455 | -0.02264 | -0.023717 | -0.021846 | -0.025941 | -0.022907 | -0.020664 | -0.0254 | -0.024377 | -0.025568 | -0.023967 | -0.028912 | -0.022091 | -0.019886
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.018012 | -0.017502 | -0.01601 | -0.0090041 | -0.01257 | -0.013466 | -0.016549 | -0.020289 | -0.018043 | -0.028168 | -0.025422 | -0.019532 | -0.020459 | -0.018577 | -0.022579 | -0.019667 | -0.017508 | -0.022255 | -0.021113 | -0.022027 | -0.020299 | -0.025091 | -0.018153 | -0.016277
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.021179 | -0.019517 | -0.017543 | -0.010566 | -0.014011 | -0.014804 | -0.018003 | -0.022017 | -0.020195 | -0.031938 | -0.029918 | -0.02389 | -0.02505 | -0.022912 | -0.026999 | -0.02389 | -0.021203 | -0.026087 | -0.02489 | -0.02677 | -0.025455 | -0.030502 | -0.023055 | -0.020585
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.0040579 | -0.0047293 | -0.0040503 | 0.001749 | -0.0020509 | -0.0032215 | -0.0062814 | -0.0097103 | -0.006732 | -0.01558 | -0.010913 | -0.0044279 | -0.0053492 | -0.0032263 | -0.0070505 | -0.0043774 | -0.0030041 | -0.0074911 | -0.0057573 | -0.0057468 | -0.0039272 | -0.0082741 | -0.001689 | -0.0015888
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.017018 | -0.016582 | -0.015147 | -0.0082226 | -0.011812 | -0.012731 | -0.015808 | -0.019535 | -0.017209 | -0.02726 | -0.024393 | -0.01843 | -0.01937 | -0.01746 | -0.021447 | -0.018569 | -0.016482 | -0.021214 | -0.020006 | -0.020857 | -0.019091 | -0.023867 | -0.01692 | -0.015212
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.0013351 | 0.0031271 | 0.0041242 | 0.004385 | 0.0085921 | 0.0056758 | 0.0021486 | 0.0026479 | 0.0034537 | -0.0039625 | 0.0011301 | -0.0023384 | -0.0024271 | -0.00060749 | -0.002388 | 0.0011959 | 0.0013742 | -0.00048923 | -0.00039005 | -0.00018597 | -0.002676 | -0.0023499 | -0.0026646 | -0.0021372
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.0067892 | -0.0016627 | -0.0008359 | -0.00020599 | 0.0040169 | 0.0012288 | -0.0024805 | -0.0023656 | -0.001802 | -0.0092983 | -0.0043211 | -0.0075617 | -0.0076332 | -0.0058775 | -0.0077076 | -0.0039473 | -0.0033646 | -0.0054483 | -0.0061588 | -0.0064745 | -0.009182 | -0.0094357 | -0.008913 | -0.0083761
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.0080519 | -0.0014224 | -0.0011144 | -0.00037479 | 0.0038671 | 0.00091219 | -0.0028067 | -0.0029569 | -0.0023417 | -0.0098419 | -0.0047512 | -0.0081282 | -0.0082855 | -0.0064116 | -0.0082712 | -0.0044651 | -0.0035295 | -0.0058231 | -0.0070562 | -0.0072622 | -0.0097942 | -0.010405 | -0.0092449 | -0.0088921
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.0041494 | 2.5272e-05 | 0.0009675 | 0.0014048 | 0.005568 | 0.002821 | -0.00083065 | -0.00048637 | 0.00028419 | -0.0069399 | -0.001873 | -0.005105 | -0.005209 | -0.0034981 | -0.0053148 | -0.0017262 | -0.0014248 | -0.0032625 | -0.0033979 | -0.0034304 | -0.0060129 | -0.0060215 | -0.0060139 | -0.0056162
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.019432 | 0.00095415 | -0.0038738 | -0.0020728 | 0.0023661 | -0.0022459 | -0.0060396 | -0.0086393 | -0.0076046 | -0.015031 | -0.008956 | -0.01365 | -0.014566 | -0.011573 | -0.01375 | -0.0097294 | -0.0052748 | -0.0096502 | -0.01577 | -0.014791 | -0.01576 | -0.019209 | -0.012516 | -0.013555
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0078287 | -0.0063963 | -0.005487 | -0.0048194 | -0.00090265 | -0.0030231 | -0.0069518 | -0.0066319 | -0.0055575 | -0.01168 | -0.0066338 | -0.0091915 | -0.0094366 | -0.0082073 | -0.010131 | -0.0068913 | -0.0067739 | -0.0079937 | -0.0077963 | -0.0077925 | -0.010258 | -0.010958 | -0.011029 | -0.011242
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0057383 | -0.0055995 | -0.0048161 | -0.0042729 | -0.00055122 | -0.0025425 | -0.0064888 | -0.0061235 | -0.0048161 | -0.010308 | -0.0049191 | -0.0071192 | -0.0073881 | -0.0061932 | -0.0081549 | -0.0051699 | -0.0051413 | -0.0061722 | -0.0057621 | -0.0055676 | -0.0078392 | -0.0084438 | -0.0086555 | -0.0093088
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.008275 | -0.0067739 | -0.0058408 | -0.005146 | -0.0012193 | -0.0033402 | -0.0072746 | -0.0069551 | -0.0059056 | -0.012087 | -0.0070772 | -0.0096579 | -0.0099001 | -0.0086813 | -0.01062 | -0.0073633 | -0.0072241 | -0.0084429 | -0.0082731 | -0.0082941 | -0.0108 | -0.011536 | -0.011585 | -0.011742
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0036449 | -0.0054407 | -0.0047045 | -0.0042887 | -0.00089025 | -0.0028419 | -0.0067406 | -0.0063095 | -0.0045991 | -0.0092745 | -0.0033455 | -0.0051165 | -0.0054045 | -0.0042286 | -0.0062771 | -0.0036268 | -0.0037012 | -0.0044889 | -0.0037575 | -0.0033655 | -0.005476 | -0.0060062 | -0.0062752 | -0.0076046
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.0026731 | -0.0051627 | -0.0044479 | -0.0040898 | -0.00081348 | -0.0027556 | -0.0066361 | -0.0061803 | -0.0043068 | -0.0086908 | -0.0025291 | -0.0041399 | -0.0044241 | -0.0032473 | -0.0053244 | -0.0028028 | -0.0029125 | -0.0036087 | -0.0027971 | -0.0023127 | -0.0043716 | -0.0048523 | -0.005147 | -0.0067253
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.0026731 | -0.0051632 | -0.0044479 | -0.004087 | -0.00081348 | -0.0027556 | -0.0066361 | -0.0061798 | -0.0043125 | -0.0086851 | -0.0025291 | -0.0041399 | -0.0044241 | -0.0032463 | -0.0053358 | -0.0027914 | -0.0029125 | -0.0036211 | -0.0027962 | -0.0023127 | -0.0043716 | -0.0048523 | -0.0051584 | -0.0067377
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0026941 | -0.0051718 | -0.0044565 | -0.0040932 | -0.00081921 | -0.0027614 | -0.0066419 | -0.006187 | -0.0043163 | -0.008707 | -0.0025501 | -0.0041618 | -0.004447 | -0.0032692 | -0.0053587 | -0.0028114 | -0.0029316 | -0.0036535 | -0.0028076 | -0.0023375 | -0.0043964 | -0.004879 | -0.0051718 | -0.0067577
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.0013437 | 0.0031204 | 0.0041184 | 0.0043793 | 0.0085869 | 0.0056705 | 0.0021434 | 0.0026422 | 0.0034471 | -0.0039711 | 0.0011206 | -0.0023479 | -0.0024357 | -0.00061703 | -0.0023966 | 0.0011873 | 0.0013657 | -0.00049782 | -0.00039864 | -0.0001955 | -0.0026875 | -0.0023613 | -0.0026751 | -0.0021467
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0027208 | -0.0051656 | -0.0044494 | -0.0039988 | -0.00083637 | -0.0027685 | -0.0066361 | -0.0062466 | -0.0043597 | -0.0088291 | -0.0027189 | -0.0041685 | -0.004468 | -0.0032692 | -0.0053978 | -0.0028458 | -0.0029325 | -0.0037365 | -0.0028763 | -0.0024071 | -0.0043869 | -0.0049553 | -0.0050983 | -0.0066557
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.0027227 | -0.0051641 | -0.0044479 | -0.003983 | -0.0008378 | -0.0027685 | -0.0066347 | -0.0062532 | -0.0043702 | -0.0088425 | -0.0027237 | -0.0041685 | -0.0044689 | -0.0032682 | -0.0054007 | -0.0028486 | -0.0029325 | -0.0037441 | -0.002882 | -0.0024137 | -0.0043974 | -0.0049629 | -0.0050907 | -0.0066328
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.0027227 | -0.0051641 | -0.0044479 | -0.003983 | -0.0008378 | -0.0027685 | -0.0066347 | -0.0062532 | -0.0043702 | -0.0088425 | -0.0027237 | -0.0041685 | -0.0044689 | -0.0032682 | -0.0054007 | -0.0028486 | -0.0029325 | -0.0037441 | -0.002882 | -0.0024137 | -0.0043974 | -0.0049629 | -0.0050907 | -0.0066328
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0053911 | -0.0075483 | -0.0067902 | -0.0062876 | -0.0029945 | -0.0049434 | -0.0087233 | -0.0082383 | -0.0066166 | -0.011317 | -0.0055809 | -0.0074339 | -0.0078402 | -0.0066814 | -0.0088644 | -0.0062284 | -0.0062151 | -0.0069237 | -0.0059834 | -0.0055094 | -0.0075665 | -0.0083389 | -0.0085239 | -0.009902
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.006568 | -0.00076342 | 0.00068998 | 0.0012364 | 0.0056224 | 0.002604 | -0.00095415 | -0.00067377 | -0.00037003 | -0.0090504 | -0.0047283 | -0.0084352 | -0.0085182 | -0.0067215 | -0.0087433 | -0.0045834 | -0.003828 | -0.0060921 | -0.0063086 | -0.0066376 | -0.0094728 | -0.0095139 | -0.0090771 | -0.0080185
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.0016108 | 0.0034666 | 0.00458 | 0.0048628 | 0.0091228 | 0.0060358 | 0.0025883 | 0.0030437 | 0.003757 | -0.004138 | 0.00084686 | -0.0027838 | -0.0028639 | -0.00094891 | -0.0027924 | 0.00099087 | 0.0013189 | -0.0007267 | -0.00062656 | -0.0005331 | -0.0031252 | -0.0027962 | -0.0028658 | -0.0022421
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.033478 | -0.023624 | -0.021295 | -0.018959 | -0.013688 | -0.016044 | -0.020894 | -0.02262 | -0.02591 | -0.037749 | -0.034184 | -0.036745 | -0.036152 | -0.034718 | -0.036545 | -0.030119 | -0.027721 | -0.032114 | -0.037838 | -0.043026 | -0.047687 | -0.049553 | -0.044562 | -0.040934
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.010626 | -0.012186 | -0.011134 | -0.010427 | -0.0070639 | -0.0090251 | -0.012973 | -0.012774 | -0.011379 | -0.017163 | -0.012292 | -0.014216 | -0.014541 | -0.013273 | -0.015565 | -0.012671 | -0.012493 | -0.01349 | -0.01269 | -0.01273 | -0.015035 | -0.015871 | -0.015418 | -0.016194
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.017117 | -0.013991 | -0.012578 | -0.011322 | -0.0071073 | -0.0092697 | -0.01331 | -0.013266 | -0.012716 | -0.020165 | -0.016009 | -0.019065 | -0.019053 | -0.017945 | -0.019918 | -0.016232 | -0.015888 | -0.01755 | -0.017906 | -0.018632 | -0.021854 | -0.023338 | -0.0226 | -0.021738
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.032066 | -0.022434 | -0.020224 | -0.017933 | -0.01274 | -0.015126 | -0.019885 | -0.021519 | -0.02458 | -0.036136 | -0.032482 | -0.035013 | -0.034316 | -0.032886 | -0.034767 | -0.02844 | -0.02616 | -0.030435 | -0.035974 | -0.040968 | -0.045553 | -0.047346 | -0.042605 | -0.039165
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0088224 | -0.0082469 | -0.0078526 | -0.007091 | -0.0030279 | -0.0042477 | -0.0086212 | -0.0082746 | -0.0073237 | -0.012584 | -0.0080528 | -0.010202 | -0.010784 | -0.010078 | -0.011883 | -0.0090218 | -0.0090294 | -0.0096292 | -0.0091591 | -0.0089083 | -0.010795 | -0.012009 | -0.012725 | -0.01312
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.011863 | -0.0051556 | -0.0040369 | -0.0030236 | 0.0013394 | -0.0015278 | -0.0053363 | -0.0056171 | -0.0057793 | -0.014256 | -0.009552 | -0.012685 | -0.012545 | -0.010682 | -0.012463 | -0.0081472 | -0.0071201 | -0.0098696 | -0.011726 | -0.013141 | -0.016436 | -0.016945 | -0.015458 | -0.014287
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.010766 | -0.0095129 | -0.0089183 | -0.0081086 | -0.0039778 | -0.005208 | -0.0096626 | -0.009521 | -0.008913 | -0.014627 | -0.010457 | -0.01287 | -0.013188 | -0.012484 | -0.014131 | -0.011066 | -0.011059 | -0.011526 | -0.011287 | -0.011146 | -0.013416 | -0.014797 | -0.015067 | -0.015183
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0054111 | -0.0079193 | -0.007112 | -0.0065675 | -0.003325 | -0.0053492 | -0.0091152 | -0.0087156 | -0.0070062 | -0.011729 | -0.006031 | -0.00772 | -0.0079803 | -0.0068092 | -0.0091505 | -0.0064592 | -0.0063343 | -0.0071783 | -0.0062332 | -0.0059242 | -0.0081282 | -0.0088692 | -0.0088291 | -0.01017
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.012039 | -0.011297 | -0.01055 | -0.0095859 | -0.0055413 | -0.0069246 | -0.011162 | -0.010777 | -0.00981 | -0.015394 | -0.011063 | -0.013634 | -0.014414 | -0.013751 | -0.015708 | -0.012571 | -0.012504 | -0.013163 | -0.012563 | -0.012404 | -0.014509 | -0.015873 | -0.016692 | -0.016905
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.01147 | -0.010684 | -0.010034 | -0.0091057 | -0.0050349 | -0.0063629 | -0.010648 | -0.010274 | -0.0093393 | -0.014885 | -0.01053 | -0.013008 | -0.013761 | -0.013093 | -0.015028 | -0.011906 | -0.011873 | -0.012495 | -0.011943 | -0.011767 | -0.013828 | -0.015221 | -0.016053 | -0.016243
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.038159 | -0.027647 | -0.024821 | -0.021754 | -0.016958 | -0.020133 | -0.0247 | -0.02579 | -0.027998 | -0.040217 | -0.037597 | -0.041292 | -0.040154 | -0.038422 | -0.039888 | -0.034403 | -0.032629 | -0.036699 | -0.041264 | -0.045465 | -0.051668 | -0.053566 | -0.049839 | -0.045693
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.017652 | -0.012616 | -0.010953 | -0.010055 | -0.0054188 | -0.0079346 | -0.011722 | -0.011652 | -0.011607 | -0.019605 | -0.015214 | -0.018518 | -0.018885 | -0.01739 | -0.018965 | -0.014072 | -0.013618 | -0.014656 | -0.015209 | -0.016235 | -0.020932 | -0.022469 | -0.021163 | -0.020014
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0061817 | -0.0058284 | -0.0055761 | -0.0049839 | -0.00083828 | -0.0019093 | -0.0064316 | -0.0061264 | -0.0052209 | -0.010139 | -0.0055676 | -0.0073233 | -0.0077829 | -0.0070963 | -0.0087729 | -0.0061684 | -0.0062332 | -0.0068035 | -0.0063725 | -0.0060844 | -0.0077515 | -0.0088444 | -0.0094299 | -0.0099888
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.011397 | -0.0093307 | -0.0082507 | -0.0073543 | -0.0033445 | -0.0055203 | -0.0094714 | -0.0091972 | -0.008235 | -0.014827 | -0.010121 | -0.012919 | -0.013118 | -0.011942 | -0.013883 | -0.010513 | -0.010327 | -0.011685 | -0.011562 | -0.011755 | -0.014522 | -0.01556 | -0.015394 | -0.015224
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.011403 | -0.0093355 | -0.008255 | -0.0073576 | -0.0033479 | -0.0055242 | -0.0094748 | -0.0092006 | -0.0082383 | -0.014831 | -0.010126 | -0.012925 | -0.013124 | -0.011949 | -0.013888 | -0.010519 | -0.010334 | -0.011691 | -0.011568 | -0.011761 | -0.014528 | -0.015568 | -0.015402 | -0.015231
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.0058432 | -0.00092363 | 0.00014925 | 0.00063658 | 0.0049205 | 0.0020247 | -0.0015988 | -0.0013537 | -0.00073051 | -0.0083189 | -0.0032587 | -0.0065002 | -0.0065651 | -0.0047188 | -0.0065041 | -0.0025997 | -0.002203 | -0.0041475 | -0.0046301 | -0.0049829 | -0.0080423 | -0.0081787 | -0.0077915 | -0.0071497
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.024749 | -0.019367 | -0.01736 | -0.015537 | -0.011035 | -0.013599 | -0.017751 | -0.017937 | -0.017873 | -0.026475 | -0.022481 | -0.026129 | -0.025435 | -0.024165 | -0.025638 | -0.021462 | -0.021212 | -0.023631 | -0.025206 | -0.027181 | -0.031667 | -0.03367 | -0.032302 | -0.030397
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.013881 | -0.0070081 | -0.0057721 | -0.0046177 | -0.00026751 | -0.0030026 | -0.0067964 | -0.0071902 | -0.0075784 | -0.016175 | -0.011588 | -0.014588 | -0.014455 | -0.012582 | -0.014346 | -0.0098772 | -0.0087204 | -0.011629 | -0.013712 | -0.015501 | -0.01896 | -0.01969 | -0.018044 | -0.01673
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0076942 | -0.0066247 | -0.0058436 | -0.0051451 | -0.0012317 | -0.0031924 | -0.0071735 | -0.0067854 | -0.0055437 | -0.01133 | -0.0063934 | -0.0090532 | -0.0094414 | -0.008379 | -0.010282 | -0.0070057 | -0.0070419 | -0.0080471 | -0.0075912 | -0.0074139 | -0.0097179 | -0.010653 | -0.010986 | -0.011298
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.024949 | -0.016146 | -0.014303 | -0.012452 | -0.0074673 | -0.010088 | -0.014705 | -0.015987 | -0.01828 | -0.028959 | -0.025179 | -0.027767 | -0.027409 | -0.026054 | -0.027861 | -0.021982 | -0.020051 | -0.023787 | -0.028392 | -0.03206 | -0.036085 | -0.037102 | -0.033073 | -0.030455
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.011584 | -0.0094957 | -0.0084124 | -0.0074978 | -0.0034862 | -0.0056586 | -0.0096107 | -0.0093355 | -0.0083728 | -0.014996 | -0.010301 | -0.013107 | -0.013308 | -0.012136 | -0.01409 | -0.010701 | -0.010515 | -0.011887 | -0.011751 | -0.01195 | -0.014724 | -0.015781 | -0.015624 | -0.015442
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.013649 | -0.010547 | -0.0092716 | -0.0082669 | -0.0040259 | -0.0064783 | -0.010269 | -0.010149 | -0.0094872 | -0.016397 | -0.011654 | -0.014735 | -0.015247 | -0.013982 | -0.016154 | -0.011259 | -0.011294 | -0.012138 | -0.012151 | -0.012722 | -0.016446 | -0.017832 | -0.017232 | -0.016549
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.01137 | -0.010553 | -0.0099301 | -0.0090032 | -0.0049224 | -0.0062146 | -0.010517 | -0.010142 | -0.009234 | -0.014765 | -0.010428 | -0.01288 | -0.013631 | -0.012974 | -0.014894 | -0.011791 | -0.011751 | -0.012373 | -0.011825 | -0.011637 | -0.013713 | -0.015104 | -0.015938 | -0.016121
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.013956 | -0.011436 | -0.010224 | -0.0091796 | -0.0050778 | -0.0072436 | -0.011248 | -0.011062 | -0.010276 | -0.01722 | -0.012773 | -0.015679 | -0.015814 | -0.014679 | -0.016641 | -0.013152 | -0.012885 | -0.014373 | -0.014419 | -0.014817 | -0.017738 | -0.019001 | -0.018572 | -0.018125
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0065775 | -0.0055728 | -0.0047889 | -0.004159 | -0.00030088 | -0.0023837 | -0.0062947 | -0.0058827 | -0.0045605 | -0.010351 | -0.0052252 | -0.0078773 | -0.0082293 | -0.0070782 | -0.0089874 | -0.005785 | -0.005805 | -0.0068417 | -0.0063343 | -0.0061045 | -0.0084286 | -0.0092392 | -0.0095329 | -0.0099173
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.0059538 | -0.0083904 | -0.007556 | -0.0069871 | -0.0037193 | -0.0057354 | -0.0095024 | -0.0091138 | -0.0074515 | -0.012257 | -0.0066347 | -0.0083542 | -0.0086155 | -0.007472 | -0.0098085 | -0.007123 | -0.0069523 | -0.0078144 | -0.0068769 | -0.0066175 | -0.0088415 | -0.0096302 | -0.0095253 | -0.010818
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.014234 | -0.0074005 | -0.0061154 | -0.0051785 | -0.00072432 | -0.0034266 | -0.0075893 | -0.0079589 | -0.0080562 | -0.016211 | -0.011422 | -0.013858 | -0.013444 | -0.011609 | -0.013488 | -0.0091963 | -0.0083847 | -0.01118 | -0.0141 | -0.016207 | -0.020316 | -0.020725 | -0.018764 | -0.017074
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.01077 | -0.010015 | -0.0094814 | -0.0086017 | -0.0045137 | -0.005784 | -0.010118 | -0.0097456 | -0.008812 | -0.014275 | -0.0098743 | -0.012229 | -0.012935 | -0.01227 | -0.014159 | -0.011106 | -0.011092 | -0.011717 | -0.011205 | -0.010997 | -0.012957 | -0.014343 | -0.015154 | -0.015385
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.014488 | -0.0077972 | -0.0060129 | -0.0050278 | -0.00021601 | -0.0032377 | -0.006968 | -0.0070996 | -0.0072732 | -0.016927 | -0.013401 | -0.016943 | -0.016976 | -0.014932 | -0.016825 | -0.012359 | -0.011003 | -0.013422 | -0.014591 | -0.016183 | -0.019522 | -0.019924 | -0.019278 | -0.017465
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.011923 | -0.011127 | -0.010407 | -0.0094423 | -0.0053849 | -0.0067663 | -0.011021 | -0.010632 | -0.0096831 | -0.015283 | -0.010965 | -0.013514 | -0.014269 | -0.013598 | -0.015549 | -0.01237 | -0.012328 | -0.013003 | -0.012412 | -0.01224 | -0.014367 | -0.015757 | -0.016577 | -0.016768
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.0079765 | -0.0024929 | -0.0011659 | -0.00053263 | 0.0039816 | 0.00099611 | -0.0025673 | -0.0024433 | -0.0020981 | -0.010414 | -0.005682 | -0.0090637 | -0.0090723 | -0.0070858 | -0.0089226 | -0.0047283 | -0.004137 | -0.0062933 | -0.0068731 | -0.0075502 | -0.010763 | -0.010969 | -0.010629 | -0.0095425
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.012541 | -0.01029 | -0.0091577 | -0.0082035 | -0.0041533 | -0.0063219 | -0.010299 | -0.010061 | -0.0091529 | -0.015899 | -0.011287 | -0.014143 | -0.014328 | -0.013169 | -0.015139 | -0.011698 | -0.011491 | -0.012882 | -0.012834 | -0.013094 | -0.015924 | -0.017054 | -0.016797 | -0.016518
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.044449 | -0.03372 | -0.03036 | -0.026192 | -0.021658 | -0.024989 | -0.029845 | -0.031114 | -0.033482 | -0.046021 | -0.043683 | -0.047515 | -0.045714 | -0.043929 | -0.045298 | -0.03974 | -0.038077 | -0.042703 | -0.047585 | -0.052629 | -0.059566 | -0.062244 | -0.058417 | -0.053534
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0067787 | -0.0063791 | -0.0061026 | -0.0054631 | -0.001421 | -0.0025887 | -0.0069933 | -0.006681 | -0.0057273 | -0.010778 | -0.0061388 | -0.0080833 | -0.0085182 | -0.0077715 | -0.0094967 | -0.006794 | -0.0068426 | -0.0074205 | -0.0070009 | -0.0066967 | -0.008503 | -0.0095959 | -0.010172 | -0.010746
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.006547 | -0.0061755 | -0.005908 | -0.00528 | -0.0012383 | -0.0024166 | -0.0068135 | -0.0064898 | -0.0055294 | -0.010562 | -0.0058956 | -0.0078239 | -0.0082664 | -0.007513 | -0.009244 | -0.0065298 | -0.0065994 | -0.0072021 | -0.0067453 | -0.0064278 | -0.0082254 | -0.0092945 | -0.0099058 | -0.010473
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.011975 | -0.011193 | -0.010474 | -0.00951 | -0.0054531 | -0.0068212 | -0.011074 | -0.010692 | -0.0097337 | -0.015326 | -0.011016 | -0.01356 | -0.014328 | -0.013669 | -0.015621 | -0.012478 | -0.012413 | -0.013081 | -0.012483 | -0.012322 | -0.01442 | -0.015814 | -0.016647 | -0.016808
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0026875 | -0.0051484 | -0.004498 | -0.0041308 | -0.00089312 | -0.0028691 | -0.00669 | -0.0061831 | -0.0042911 | -0.0087137 | -0.0026951 | -0.0044403 | -0.0048294 | -0.0036411 | -0.0057697 | -0.0032377 | -0.0033207 | -0.0040503 | -0.0029707 | -0.0023899 | -0.0043545 | -0.0048885 | -0.0052214 | -0.0067968
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.018624 | -0.013582 | -0.011862 | -0.010936 | -0.006279 | -0.0087981 | -0.012584 | -0.012527 | -0.012509 | -0.0205 | -0.016112 | -0.019415 | -0.019798 | -0.018285 | -0.019898 | -0.014851 | -0.014428 | -0.015294 | -0.015851 | -0.01695 | -0.021959 | -0.023581 | -0.022061 | -0.02089
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.01557 | -0.013503 | -0.012711 | -0.011529 | -0.0072613 | -0.0085325 | -0.01315 | -0.013155 | -0.013168 | -0.019721 | -0.016277 | -0.019186 | -0.019429 | -0.018789 | -0.020199 | -0.016912 | -0.016813 | -0.017156 | -0.017085 | -0.017399 | -0.01988 | -0.022009 | -0.021603 | -0.021109
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0049849 | -0.0075583 | -0.0067682 | -0.0062556 | -0.0030279 | -0.0050502 | -0.008821 | -0.0084152 | -0.0066638 | -0.011341 | -0.0055714 | -0.0072527 | -0.007514 | -0.0063353 | -0.0086565 | -0.0059919 | -0.005888 | -0.0067253 | -0.0057716 | -0.0054398 | -0.0076246 | -0.0083332 | -0.008296 | -0.0096779
79791 | C2TIRME_JBP166.000 | MALLOR | -0.0062752 | -0.0058684 | -0.005764 | -0.0051289 | -0.0011353 | -0.0022111 | -0.0065832 | -0.0062723 | -0.0053606 | -0.010378 | -0.0056953 | -0.0076218 | -0.0080032 | -0.007246 | -0.0089741 | -0.0062532 | -0.0063448 | -0.0069189 | -0.006505 | -0.0061712 | -0.0079584 | -0.0090046 | -0.0096483 | -0.010251
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | -0.050307 | 0.0075097 | -0.011368 | -0.0066714 | -0.0017185 | -0.010869 | -0.014859 | -0.024144 | -0.022041 | -0.029225 | -0.020463 | -0.028834 | -0.031813 | -0.025732 | -0.028798 | -0.024182 | -0.010065 | -0.020126 | -0.039796 | -0.035513 | -0.032174 | -0.043331 | -0.02151 | -0.026189
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.050319 | 0.0075126 | -0.011371 | -0.0066733 | -0.00172 | -0.010872 | -0.014863 | -0.02415 | -0.022047 | -0.029231 | -0.020467 | -0.02884 | -0.031819 | -0.025738 | -0.028804 | -0.024188 | -0.010067 | -0.020131 | -0.039818 | -0.035521 | -0.03218 | -0.043341 | -0.021514 | -0.026194
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.049401 | 0.015945 | -0.0067906 | -0.0017824 | 0.0030274 | -0.007257 | -0.011131 | -0.021746 | -0.018172 | -0.024011 | -0.013874 | -0.023156 | -0.026777 | -0.020225 | -0.023486 | -0.019137 | -0.0030613 | -0.014474 | -0.036291 | -0.030084 | -0.024837 | -0.037291 | -0.012271 | -0.01942
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.048923 | 0.016683 | -0.0062551 | -0.0012522 | 0.0035315 | -0.0067949 | -0.010646 | -0.021305 | -0.0176 | -0.023312 | -0.013039 | -0.022364 | -0.026019 | -0.019465 | -0.022757 | -0.018431 | -0.002286 | -0.013746 | -0.035639 | -0.029314 | -0.023964 | -0.036417 | -0.011288 | -0.0186
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.052059 | 0.010359 | -0.01057 | -0.0055866 | -0.00060511 | -0.010391 | -0.014346 | -0.024503 | -0.021915 | -0.028825 | -0.019612 | -0.028538 | -0.031818 | -0.025393 | -0.028553 | -0.023983 | -0.0086365 | -0.019472 | -0.040586 | -0.035645 | -0.031377 | -0.0434 | -0.019618 | -0.025167

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | MURTERAR 220.00 | -0.0013351 | FORM_30 30.000 | -0.060331
Hora 02 | MAHONG 132.00 | 0.016683 | FORM_30 30.000 | -0.067165
Hora 03 | SMARTIN 66.000 | 0.00458 | FORM_30 30.000 | -0.067142
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | 0.0048628 | FORM_30 30.000 | -0.053778
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | 0.0091228 | FORM_30 30.000 | -0.056987
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.0060358 | FORM_30 30.000 | -0.055137
Hora 07 | SMARTIN 66.000 | 0.0025883 | FORM_30 30.000 | -0.066636
Hora 08 | SMARTIN 66.000 | 0.0030437 | FORM_30 30.000 | -0.063594
Hora 09 | SMARTIN 66.000 | 0.003757 | FORM_30 30.000 | -0.066636
Hora 10 | MURTERAR 220.00 | -0.0039625 | FORM_30 30.000 | -0.0653
Hora 11 | MURTERAR 220.00 | 0.0011301 | FORM_30 30.000 | -0.068394
Hora 12 | MURTERAR 220.00 | -0.0023384 | FORM_30 30.000 | -0.069035
Hora 13 | MURTERAR 220.00 | -0.0024271 | FORM_30 30.000 | -0.062876
Hora 14 | MURTERAR 220.00 | -0.00060749 | FORM_30 30.000 | -0.065159
Hora 15 | MURTERAR 220.00 | -0.002388 | FORM_30 30.000 | -0.06316
Hora 16 | MURTERAR 220.00 | 0.0011959 | FORM_30 30.000 | -0.060432
Hora 17 | MURTERAR 220.00 | 0.0013742 | FORM_30 30.000 | -0.054235
Hora 18 | MURTERAR 220.00 | -0.00048923 | FORM_30 30.000 | -0.061026
Hora 19 | MURTERAR 220.00 | -0.00039005 | FORM_30 30.000 | -0.064622
Hora 20 | MURTERAR 220.00 | -0.00018597 | FORM_30 30.000 | -0.073658
Hora 21 | IBIZA 132.00 | -0.0011911 | FORM_30 30.000 | -0.073745
Hora 22 | MURTERAR 220.00 | -0.0023499 | FORM_30 30.000 | -0.074043
Hora 23 | IBIZA 132.00 | 0.0013552 | FORM_30 30.000 | -0.062332
Hora 24 | IBIZA 132.00 | 0.0010929 | SANTANYI 66.000 | -0.053534