## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (15/08/2017)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.068271 | -0.076354 | -0.063489 | -0.072714 | -0.083663 | -0.084358 | -0.080748 | -0.09033 | -0.073355 | -0.085998 | -0.077118 | -0.067504 | -0.073642 | -0.067646 | -0.075672 | -0.067425 | -0.063913 | -0.058157 | -0.065613 | -0.078013 | -0.088705 | -0.090443 | -0.075682 | -0.073166
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.018713 | -0.02549 | -0.019771 | -0.02452 | -0.023243 | -0.023638 | -0.021119 | -0.028899 | -0.02427 | -0.033978 | -0.027144 | -0.023255 | -0.026278 | -0.024397 | -0.031864 | -0.029572 | -0.025258 | -0.019784 | -0.021282 | -0.032479 | -0.034344 | -0.037247 | -0.031454 | -0.022356
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | 0.00068283 | -0.0072031 | -0.0034637 | -0.0089464 | -0.0070019 | -0.0081434 | -0.0052452 | -0.012148 | -0.0074372 | -0.01476 | -0.0060444 | -0.00076485 | -0.003602 | -0.0018845 | -0.0085659 | -0.0070715 | -0.0031605 | 0.0022602 | 0.0022068 | -0.0082464 | -0.0090523 | -0.011631 | -0.007225 | 0.00094032
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.0017128 | -0.0093083 | -0.005044 | -0.010234 | -0.0077119 | -0.0084352 | -0.0061021 | -0.013311 | -0.0084925 | -0.016249 | -0.0080233 | -0.0040045 | -0.0063515 | -0.0046234 | -0.011527 | -0.010151 | -0.0065546 | -0.001174 | -0.0014582 | -0.011157 | -0.011639 | -0.013742 | -0.0097923 | -0.0023375
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | -0.0017157 | -0.0093126 | -0.005043 | -0.010238 | -0.007709 | -0.0084281 | -0.0061007 | -0.01331 | -0.0084858 | -0.016241 | -0.0080166 | -0.0040035 | -0.0063467 | -0.0046177 | -0.011523 | -0.01015 | -0.0065594 | -0.001173 | -0.0014677 | -0.01115 | -0.011625 | -0.013723 | -0.009779 | -0.0023355
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | -0.0017166 | -0.0093126 | -0.005043 | -0.010238 | -0.007709 | -0.0084281 | -0.0061011 | -0.01331 | -0.0084858 | -0.016241 | -0.0080166 | -0.0040035 | -0.0063467 | -0.0046177 | -0.011522 | -0.01015 | -0.0065594 | -0.001173 | -0.0014677 | -0.011145 | -0.011625 | -0.013721 | -0.009779 | -0.0023346
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.000844 | -0.0084496 | -0.0043845 | -0.0094852 | -0.0073576 | -0.0083146 | -0.0056539 | -0.012827 | -0.0082598 | -0.015964 | -0.0076332 | -0.0031013 | -0.0058088 | -0.004096 | -0.01094 | -0.0094223 | -0.005497 | -0.00010109 | -0.00043392 | -0.010607 | -0.011381 | -0.013887 | -0.009552 | -0.0016479
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.00080681 | -0.0084147 | -0.0043526 | -0.0094547 | -0.0073266 | -0.008285 | -0.0056243 | -0.012796 | -0.0082273 | -0.015926 | -0.0075932 | -0.0030584 | -0.0057592 | -0.0040531 | -0.010895 | -0.0093784 | -0.0054541 | -5.8174e-05 | -0.0003891 | -0.01056 | -0.011333 | -0.013838 | -0.0095043 | -0.001605
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.019279 | -0.02528 | -0.019698 | -0.024068 | -0.021563 | -0.022032 | -0.019476 | -0.027198 | -0.023762 | -0.033948 | -0.027987 | -0.024681 | -0.027487 | -0.026043 | -0.033537 | -0.031535 | -0.027184 | -0.021749 | -0.023223 | -0.034595 | -0.035954 | -0.038986 | -0.033957 | -0.023676
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.016272 | -0.02294 | -0.017587 | -0.022194 | -0.020063 | -0.020606 | -0.018027 | -0.025701 | -0.021661 | -0.031191 | -0.024496 | -0.020826 | -0.023704 | -0.022059 | -0.029444 | -0.027455 | -0.023229 | -0.017746 | -0.018947 | -0.029981 | -0.031353 | -0.034342 | -0.029089 | -0.019689
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.019594 | -0.025343 | -0.019633 | -0.023934 | -0.021184 | -0.021629 | -0.019322 | -0.027277 | -0.024398 | -0.035015 | -0.029604 | -0.026277 | -0.028807 | -0.027505 | -0.034746 | -0.032701 | -0.027996 | -0.02247 | -0.024079 | -0.03614 | -0.037394 | -0.040415 | -0.034763 | -0.023943
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.0015678 | -0.0091357 | -0.0049639 | -0.010076 | -0.0078001 | -0.0086741 | -0.0061307 | -0.013327 | -0.0087113 | -0.0165 | -0.0082674 | -0.0039206 | -0.0065088 | -0.0048037 | -0.01168 | -0.010187 | -0.0063543 | -0.00096035 | -0.0013123 | -0.011364 | -0.012064 | -0.014473 | -0.010248 | -0.0024052
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.015191 | -0.021945 | -0.016681 | -0.021316 | -0.01916 | -0.01974 | -0.017148 | -0.024782 | -0.020712 | -0.030103 | -0.023304 | -0.019575 | -0.022455 | -0.020806 | -0.028155 | -0.026208 | -0.022005 | -0.016523 | -0.017635 | -0.02863 | -0.029947 | -0.032904 | -0.027689 | -0.018444
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | 0.0022926 | -0.002357 | 0.0039458 | -0.0025754 | 0.0036535 | 0.005126 | 0.0042071 | -0.0025697 | 0.0049434 | -0.0029669 | 0.0039301 | 0.004343 | 0.0047235 | 0.0062618 | -0.0023937 | -0.002244 | -0.0021811 | 0.0023069 | 0.0032625 | -0.0024767 | -0.0025749 | -0.0025043 | -0.0022507 | 0.001358
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.0031166 | -0.0080013 | -0.0014839 | -0.007513 | -0.0011997 | 0.0001936 | -0.00073576 | -0.0082855 | -0.0010591 | -0.0098667 | -0.0029535 | -0.0023327 | -0.0018578 | -0.00031281 | -0.0089092 | -0.0085239 | -0.0083294 | -0.0039015 | -0.0035896 | -0.0097742 | -0.010082 | -0.010061 | -0.0091591 | -0.004859
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.0030355 | -0.0084667 | -0.0018835 | -0.0075855 | -0.0013289 | -2.2888e-05 | -0.00096464 | -0.0090613 | -0.0015783 | -0.0109 | -0.0037212 | -0.0029383 | -0.0027466 | -0.00095463 | -0.0095682 | -0.0091839 | -0.0089121 | -0.0044851 | -0.0040998 | -0.0099459 | -0.010622 | -0.010792 | -0.0097713 | -0.0051222
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.00093174 | -0.0058718 | 0.00047302 | -0.0057964 | 0.00044107 | 0.0018482 | 0.00097752 | -0.0061479 | 0.0012441 | -0.006958 | 6.2943e-05 | 0.00051308 | 0.00091076 | 0.0023718 | -0.0061693 | -0.00595 | -0.0057793 | -0.0012197 | -0.00057793 | -0.0064821 | -0.0065174 | -0.006382 | -0.005806 | -0.0019722
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.0023232 | -0.01313 | -0.0057955 | -0.0083842 | -0.0027266 | -0.0022893 | -0.0033274 | -0.016504 | -0.0065117 | -0.020352 | -0.01082 | -0.0087328 | -0.011067 | -0.007143 | -0.015862 | -0.015524 | -0.014546 | -0.010159 | -0.0089808 | -0.011543 | -0.01556 | -0.017546 | -0.015814 | -0.0077887
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0068541 | -0.012703 | -0.0066481 | -0.012547 | -0.0064912 | -0.0052133 | -0.0058064 | -0.013198 | -0.0058479 | -0.013812 | -0.0062103 | -0.0061512 | -0.005991 | -0.0049467 | -0.013051 | -0.013014 | -0.012518 | -0.0073128 | -0.0069675 | -0.012806 | -0.012026 | -0.01149 | -0.010588 | -0.0068245
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0053682 | -0.011887 | -0.0060892 | -0.012084 | -0.0061889 | -0.0049629 | -0.0054007 | -0.012708 | -0.0051174 | -0.012547 | -0.0044003 | -0.0043564 | -0.0041113 | -0.0030251 | -0.010873 | -0.010909 | -0.010311 | -0.0050211 | -0.0045252 | -0.010166 | -0.009058 | -0.0082512 | -0.0074978 | -0.0042248
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0073023 | -0.0131 | -0.0070167 | -0.012891 | -0.0068207 | -0.0055375 | -0.006145 | -0.013558 | -0.0062418 | -0.014267 | -0.0067177 | -0.0066633 | -0.0065165 | -0.0054874 | -0.013618 | -0.013574 | -0.013073 | -0.0078564 | -0.0075483 | -0.01343 | -0.012659 | -0.012157 | -0.011206 | -0.0073824
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0041752 | -0.011725 | -0.0062313 | -0.012338 | -0.0066538 | -0.005466 | -0.0058093 | -0.013184 | -0.0057931 | -0.013242 | -0.0051861 | -0.0050802 | -0.0045757 | -0.0028934 | -0.010343 | -0.010338 | -0.0095425 | -0.0042295 | -0.0038242 | -0.0093374 | -0.0076008 | -0.0064716 | -0.0056705 | -0.0024719
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.0034962 | -0.011437 | -0.0060515 | -0.012215 | -0.0066061 | -0.0054355 | -0.0057459 | -0.01313 | -0.0057907 | -0.013206 | -0.0051498 | -0.0050106 | -0.0043964 | -0.0024958 | -0.0097895 | -0.0097618 | -0.0089283 | -0.0036192 | -0.0032349 | -0.0086699 | -0.0067348 | -0.0054893 | -0.0047054 | -0.0015631
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.0034962 | -0.011437 | -0.0060544 | -0.012215 | -0.0066061 | -0.0054355 | -0.0057459 | -0.01313 | -0.0057907 | -0.013206 | -0.0051498 | -0.0050106 | -0.0044022 | -0.0024958 | -0.0097895 | -0.0097561 | -0.0089283 | -0.0036192 | -0.0032349 | -0.0086699 | -0.0067348 | -0.005476 | -0.004694 | -0.0015507
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0035124 | -0.011447 | -0.0060587 | -0.012221 | -0.0066113 | -0.0054407 | -0.0057511 | -0.013135 | -0.005796 | -0.013213 | -0.0051575 | -0.0050182 | -0.0044127 | -0.0025101 | -0.0098057 | -0.0097723 | -0.0089445 | -0.0036354 | -0.0032511 | -0.0086899 | -0.0067577 | -0.0055027 | -0.0047188 | -0.0015726
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | 0.0022907 | -0.0023637 | 0.0039396 | -0.0025811 | 0.0036488 | 0.0051212 | 0.0042019 | -0.0025754 | 0.0049367 | -0.0029745 | 0.0039206 | 0.0043335 | 0.004715 | 0.0062532 | -0.0024033 | -0.0022535 | -0.0021896 | 0.0022974 | 0.003253 | -0.0024881 | -0.0025864 | -0.0025177 | -0.0022602 | 0.0013485
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0034809 | -0.01141 | -0.0060415 | -0.012187 | -0.006629 | -0.0054908 | -0.0057564 | -0.013138 | -0.0058489 | -0.013278 | -0.0052185 | -0.0049963 | -0.0044508 | -0.0025492 | -0.0098457 | -0.0097876 | -0.0088854 | -0.0035801 | -0.0032053 | -0.00875 | -0.0068722 | -0.0057182 | -0.0048504 | -0.0016003
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.0034761 | -0.011405 | -0.0060358 | -0.01218 | -0.0066304 | -0.0054965 | -0.0057564 | -0.013138 | -0.0058546 | -0.013285 | -0.0052242 | -0.0049934 | -0.0044546 | -0.0025539 | -0.0098495 | -0.0097876 | -0.0088797 | -0.0035686 | -0.0032072 | -0.0087547 | -0.0068836 | -0.0057354 | -0.0048618 | -0.0016022
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.0034761 | -0.011405 | -0.0060358 | -0.01218 | -0.0066309 | -0.005497 | -0.0057564 | -0.013138 | -0.0058546 | -0.013285 | -0.0052252 | -0.0049934 | -0.0044556 | -0.0025539 | -0.0098495 | -0.0097885 | -0.0088797 | -0.0035686 | -0.0032063 | -0.0087547 | -0.0068836 | -0.0057373 | -0.0048618 | -0.0016022
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0062838 | -0.013843 | -0.008481 | -0.014498 | -0.0088868 | -0.0076261 | -0.007925 | -0.015432 | -0.0081382 | -0.015932 | -0.0080719 | -0.0080967 | -0.0077324 | -0.0058117 | -0.013406 | -0.013406 | -0.012333 | -0.0070086 | -0.006608 | -0.012243 | -0.010199 | -0.0090694 | -0.0082035 | -0.0046606
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.0025358 | -0.0062613 | 0.00050497 | -0.0058355 | 0.00068045 | 0.0022411 | 0.0010962 | -0.005867 | 0.0009985 | -0.0080643 | -0.0020819 | -0.001605 | -0.0011673 | 0.00026608 | -0.0088749 | -0.0082273 | -0.0079107 | -0.0037413 | -0.0031548 | -0.009882 | -0.010397 | -0.010511 | -0.0094795 | -0.0051746
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | 0.0025396 | -0.001862 | 0.0045652 | -0.0019894 | 0.0043378 | 0.0058451 | 0.0048285 | -0.0019083 | 0.0055108 | -0.0026159 | 0.0040684 | 0.0045624 | 0.0050011 | 0.0065956 | -0.0022507 | -0.0019531 | -0.0018349 | 0.002449 | 0.0034533 | -0.0025015 | -0.0028114 | -0.0027981 | -0.0024509 | 0.0012178
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.030478 | -0.031347 | -0.02314 | -0.027413 | -0.019836 | -0.018106 | -0.019745 | -0.030642 | -0.027945 | -0.042099 | -0.03926 | -0.037147 | -0.033682 | -0.032967 | -0.041549 | -0.038492 | -0.038098 | -0.035364 | -0.040864 | -0.053281 | -0.054852 | -0.055544 | -0.048042 | -0.040208
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.011938 | -0.018793 | -0.01311 | -0.018922 | -0.013112 | -0.01188 | -0.012408 | -0.020128 | -0.013429 | -0.022319 | -0.015375 | -0.015398 | -0.014985 | -0.013084 | -0.020872 | -0.020501 | -0.019084 | -0.014094 | -0.01451 | -0.020797 | -0.018599 | -0.017309 | -0.01565 | -0.011397
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.015968 | -0.020684 | -0.014014 | -0.019288 | -0.012918 | -0.011482 | -0.012422 | -0.020272 | -0.013726 | -0.023183 | -0.01655 | -0.016447 | -0.016452 | -0.015629 | -0.024122 | -0.023987 | -0.023555 | -0.018298 | -0.019016 | -0.025778 | -0.025497 | -0.025484 | -0.023458 | -0.018298
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.028992 | -0.030082 | -0.021959 | -0.026345 | -0.018833 | -0.017098 | -0.018727 | -0.029377 | -0.026434 | -0.040298 | -0.037142 | -0.035022 | -0.031575 | -0.030852 | -0.03945 | -0.036519 | -0.036174 | -0.03341 | -0.038595 | -0.05074 | -0.052292 | -0.05294 | -0.04587 | -0.038218
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0091515 | -0.014839 | -0.0091219 | -0.014726 | -0.0087981 | -0.0076733 | -0.0080118 | -0.015683 | -0.0085344 | -0.016425 | -0.008873 | -0.0095034 | -0.0098839 | -0.0095234 | -0.017377 | -0.017727 | -0.017173 | -0.010981 | -0.010636 | -0.016064 | -0.014711 | -0.013933 | -0.013014 | -0.0091295
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.0079374 | -0.011898 | -0.0049357 | -0.010715 | -0.0040941 | -0.0025973 | -0.0037513 | -0.011916 | -0.0054917 | -0.015512 | -0.0092058 | -0.0080919 | -0.0069265 | -0.0052881 | -0.014056 | -0.013098 | -0.012966 | -0.0090952 | -0.0099134 | -0.017491 | -0.018375 | -0.018494 | -0.01655 | -0.01138
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.010758 | -0.01611 | -0.010227 | -0.015793 | -0.0096674 | -0.0085359 | -0.008954 | -0.016769 | -0.0098081 | -0.018022 | -0.01073 | -0.01137 | -0.011556 | -0.011153 | -0.019038 | -0.019212 | -0.018787 | -0.012775 | -0.012507 | -0.018027 | -0.017029 | -0.016518 | -0.015568 | -0.011377
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0065622 | -0.014258 | -0.0088954 | -0.014977 | -0.0093436 | -0.0080562 | -0.0083799 | -0.015965 | -0.0087857 | -0.016692 | -0.0090151 | -0.0089264 | -0.008317 | -0.0061779 | -0.013756 | -0.0137 | -0.012472 | -0.0072603 | -0.0070705 | -0.01298 | -0.01092 | -0.0096703 | -0.0085144 | -0.0050058
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.01252 | -0.017987 | -0.012024 | -0.017468 | -0.011405 | -0.010224 | -0.010611 | -0.018368 | -0.011548 | -0.020146 | -0.013203 | -0.014021 | -0.014584 | -0.01413 | -0.022297 | -0.022507 | -0.021688 | -0.015597 | -0.015355 | -0.02104 | -0.019573 | -0.018944 | -0.017714 | -0.013227
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.011899 | -0.017353 | -0.011441 | -0.016908 | -0.010867 | -0.0097055 | -0.010085 | -0.017848 | -0.010948 | -0.01938 | -0.01232 | -0.013108 | -0.013645 | -0.013268 | -0.021397 | -0.021623 | -0.020881 | -0.014736 | -0.014481 | -0.020104 | -0.018692 | -0.018042 | -0.016901 | -0.012497
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.036421 | -0.037302 | -0.028611 | -0.032312 | -0.025083 | -0.023051 | -0.024909 | -0.034995 | -0.031301 | -0.046249 | -0.042001 | -0.040485 | -0.038513 | -0.037352 | -0.046768 | -0.044515 | -0.044395 | -0.040661 | -0.045789 | -0.058048 | -0.060242 | -0.061255 | -0.056042 | -0.046152
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.01427 | -0.019369 | -0.01228 | -0.017921 | -0.01006 | -0.0096297 | -0.010621 | -0.018061 | -0.011409 | -0.020944 | -0.014998 | -0.014502 | -0.014381 | -0.013211 | -0.022066 | -0.020962 | -0.021 | -0.016606 | -0.016676 | -0.023272 | -0.023737 | -0.024748 | -0.023077 | -0.017899
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.006547 | -0.012444 | -0.0068979 | -0.012613 | -0.0068007 | -0.0056624 | -0.0059147 | -0.013474 | -0.0061698 | -0.013631 | -0.0057011 | -0.0062227 | -0.006423 | -0.006134 | -0.01371 | -0.014138 | -0.013741 | -0.0075264 | -0.0071125 | -0.012444 | -0.011133 | -0.010199 | -0.0095272 | -0.0059805
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.010343 | -0.015773 | -0.0095067 | -0.015176 | -0.0090141 | -0.0076809 | -0.0084133 | -0.015965 | -0.0088596 | -0.01733 | -0.010058 | -0.01003 | -0.010014 | -0.0090504 | -0.017345 | -0.017326 | -0.016815 | -0.011536 | -0.011505 | -0.017608 | -0.017006 | -0.016724 | -0.015451 | -0.011158
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.010349 | -0.015779 | -0.009511 | -0.01518 | -0.0090184 | -0.0076847 | -0.0084176 | -0.015969 | -0.0088639 | -0.017336 | -0.010064 | -0.010037 | -0.010021 | -0.009058 | -0.017354 | -0.017335 | -0.016825 | -0.011544 | -0.011515 | -0.017616 | -0.017015 | -0.016733 | -0.015461 | -0.011168
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.0022259 | -0.007031 | -0.00045681 | -0.0066633 | -0.00011826 | 0.0011716 | 0.00017834 | -0.0070224 | 0.00020885 | -0.0082922 | -0.0014486 | -0.00072956 | -0.00021648 | 0.0014248 | -0.0072985 | -0.0068464 | -0.006753 | -0.0026102 | -0.0021391 | -0.0083208 | -0.008728 | -0.0088215 | -0.0080013 | -0.0038996
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.022532 | -0.026208 | -0.018937 | -0.023594 | -0.017052 | -0.015457 | -0.016703 | -0.025057 | -0.019084 | -0.029869 | -0.023731 | -0.022923 | -0.022534 | -0.021637 | -0.030233 | -0.029498 | -0.030057 | -0.02471 | -0.026672 | -0.034842 | -0.03544 | -0.036348 | -0.033587 | -0.027
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.01011 | -0.01376 | -0.0066681 | -0.012464 | -0.0056791 | -0.004189 | -0.0053391 | -0.013642 | -0.0074701 | -0.017796 | -0.011716 | -0.010568 | -0.0091534 | -0.0074635 | -0.016263 | -0.015179 | -0.015058 | -0.011313 | -0.012382 | -0.020435 | -0.021463 | -0.021555 | -0.019485 | -0.01405
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0070696 | -0.012954 | -0.0070896 | -0.012852 | -0.0068345 | -0.0056119 | -0.0061212 | -0.01349 | -0.0060577 | -0.013868 | -0.0062084 | -0.0064211 | -0.0065737 | -0.005785 | -0.013835 | -0.013927 | -0.01346 | -0.0079317 | -0.0074348 | -0.012962 | -0.011963 | -0.01153 | -0.010612 | -0.0067787
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.021445 | -0.023619 | -0.015749 | -0.020666 | -0.013453 | -0.011787 | -0.0134 | -0.023356 | -0.019419 | -0.032238 | -0.027738 | -0.026122 | -0.023524 | -0.022938 | -0.031572 | -0.028955 | -0.028649 | -0.025423 | -0.029425 | -0.040022 | -0.041025 | -0.041506 | -0.035686 | -0.028769
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.010578 | -0.015984 | -0.0097036 | -0.015362 | -0.0091906 | -0.0078545 | -0.0085931 | -0.016151 | -0.0090623 | -0.017558 | -0.010304 | -0.010288 | -0.010278 | -0.0093203 | -0.017641 | -0.01761 | -0.0171 | -0.011815 | -0.011791 | -0.017914 | -0.017315 | -0.017046 | -0.015747 | -0.01144
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.011548 | -0.017019 | -0.010649 | -0.01621 | -0.0090747 | -0.0084305 | -0.009182 | -0.01664 | -0.0094733 | -0.018206 | -0.011682 | -0.011466 | -0.011626 | -0.010577 | -0.019039 | -0.018107 | -0.017902 | -0.013251 | -0.01295 | -0.019195 | -0.019007 | -0.019619 | -0.018072 | -0.013216
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.011783 | -0.017224 | -0.011316 | -0.016772 | -0.010745 | -0.0095968 | -0.0099597 | -0.017747 | -0.010847 | -0.019249 | -0.012209 | -0.013016 | -0.01358 | -0.013256 | -0.021381 | -0.021605 | -0.020868 | -0.014703 | -0.014443 | -0.020062 | -0.018663 | -0.017988 | -0.016809 | -0.012415
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.01289 | -0.018006 | -0.011562 | -0.017069 | -0.010816 | -0.0094509 | -0.010274 | -0.017966 | -0.011106 | -0.020013 | -0.013029 | -0.012988 | -0.013002 | -0.012115 | -0.020505 | -0.020446 | -0.019942 | -0.014668 | -0.014916 | -0.021299 | -0.0208 | -0.020634 | -0.019041 | -0.014376
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0057573 | -0.011818 | -0.005971 | -0.011837 | -0.0058413 | -0.0046134 | -0.0051351 | -0.012407 | -0.0048437 | -0.012481 | -0.004674 | -0.0047665 | -0.004858 | -0.003931 | -0.011975 | -0.012045 | -0.011589 | -0.0061769 | -0.0055714 | -0.011064 | -0.010103 | -0.0096397 | -0.0088329 | -0.0051918
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.0071363 | -0.014751 | -0.009367 | -0.015426 | -0.009779 | -0.0084701 | -0.0088053 | -0.016417 | -0.0092874 | -0.017284 | -0.0096769 | -0.0096102 | -0.0090008 | -0.0068741 | -0.014502 | -0.014451 | -0.013158 | -0.0079584 | -0.0078106 | -0.013793 | -0.011753 | -0.010511 | -0.0092869 | -0.0056725
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.011535 | -0.015051 | -0.0078411 | -0.013366 | -0.0067286 | -0.0053043 | -0.0067205 | -0.015187 | -0.0091934 | -0.019328 | -0.01296 | -0.010983 | -0.0099802 | -0.0078382 | -0.016936 | -0.015918 | -0.016026 | -0.013175 | -0.014871 | -0.022612 | -0.023987 | -0.024252 | -0.021599 | -0.015747
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.011206 | -0.016697 | -0.010857 | -0.016356 | -0.010343 | -0.009202 | -0.0095835 | -0.017352 | -0.010364 | -0.018635 | -0.01138 | -0.01213 | -0.012636 | -0.012281 | -0.020323 | -0.02061 | -0.01993 | -0.01375 | -0.01346 | -0.019001 | -0.017599 | -0.016932 | -0.015841 | -0.011633
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.011016 | -0.013993 | -0.0066361 | -0.012559 | -0.0056109 | -0.0040512 | -0.005167 | -0.012738 | -0.0066791 | -0.017179 | -0.011988 | -0.011574 | -0.010583 | -0.0091352 | -0.018229 | -0.01739 | -0.016881 | -0.012919 | -0.013343 | -0.021183 | -0.022326 | -0.022467 | -0.020813 | -0.015494
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.012377 | -0.017825 | -0.01187 | -0.017315 | -0.011254 | -0.010075 | -0.010469 | -0.018221 | -0.011374 | -0.019917 | -0.012947 | -0.013747 | -0.014303 | -0.013869 | -0.022041 | -0.022248 | -0.021454 | -0.015369 | -0.015117 | -0.020788 | -0.019335 | -0.018728 | -0.01755 | -0.013073
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.0041504 | -0.0084524 | -0.0015831 | -0.0077691 | -0.0010204 | 0.00036621 | -0.00069618 | -0.0078878 | -0.001008 | -0.009985 | -0.0035887 | -0.0030279 | -0.0021486 | -0.00056744 | -0.0094481 | -0.0088892 | -0.0086994 | -0.0047922 | -0.0043106 | -0.011043 | -0.011768 | -0.011986 | -0.011024 | -0.0066195
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.011503 | -0.016797 | -0.010454 | -0.016062 | -0.0098615 | -0.0085211 | -0.0092955 | -0.016919 | -0.0099072 | -0.018561 | -0.011423 | -0.0114 | -0.011397 | -0.010477 | -0.018815 | -0.018785 | -0.01827 | -0.012983 | -0.013062 | -0.019264 | -0.018702 | -0.018463 | -0.017056 | -0.012593
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.042963 | -0.043337 | -0.034348 | -0.0376 | -0.030273 | -0.028146 | -0.030185 | -0.040596 | -0.037178 | -0.052954 | -0.048829 | -0.046983 | -0.044798 | -0.043839 | -0.053105 | -0.050948 | -0.051087 | -0.047242 | -0.053292 | -0.066518 | -0.069048 | -0.070759 | -0.064934 | -0.053798
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0069818 | -0.012862 | -0.0072627 | -0.012973 | -0.0071168 | -0.006012 | -0.0063009 | -0.013871 | -0.006547 | -0.014053 | -0.0062113 | -0.0067186 | -0.0069304 | -0.0065737 | -0.014235 | -0.014635 | -0.014219 | -0.0080023 | -0.0075951 | -0.012949 | -0.01166 | -0.010805 | -0.010065 | -0.0065231
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0067415 | -0.012651 | -0.0070572 | -0.012785 | -0.0069327 | -0.0058308 | -0.0061169 | -0.013669 | -0.0063267 | -0.013801 | -0.0059414 | -0.0064373 | -0.0066547 | -0.0062809 | -0.013948 | -0.014347 | -0.013921 | -0.0077248 | -0.0072937 | -0.012643 | -0.011326 | -0.010468 | -0.0097408 | -0.0062113
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.012444 | -0.017886 | -0.011929 | -0.017376 | -0.011312 | -0.010135 | -0.010526 | -0.018283 | -0.011446 | -0.020004 | -0.013044 | -0.013854 | -0.014429 | -0.01399 | -0.02216 | -0.022365 | -0.02157 | -0.015473 | -0.015222 | -0.020895 | -0.019444 | -0.018822 | -0.017626 | -0.013154
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.003521 | -0.01138 | -0.0060863 | -0.012235 | -0.0066671 | -0.0054698 | -0.0057583 | -0.013084 | -0.0056033 | -0.012938 | -0.0047588 | -0.0047274 | -0.0042973 | -0.0024223 | -0.0098724 | -0.0098991 | -0.0089293 | -0.0035992 | -0.003068 | -0.0084581 | -0.0064049 | -0.0051498 | -0.0044308 | -0.001298
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.015099 | -0.020364 | -0.013241 | -0.018845 | -0.010701 | -0.010499 | -0.01149 | -0.018949 | -0.012307 | -0.021869 | -0.015934 | -0.015444 | -0.015343 | -0.014194 | -0.023102 | -0.021911 | -0.022013 | -0.017636 | -0.01774 | -0.024378 | -0.024853 | -0.025957 | -0.024218 | -0.018965
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.015878 | -0.020415 | -0.014201 | -0.019503 | -0.013156 | -0.011953 | -0.012568 | -0.020707 | -0.014485 | -0.023542 | -0.017025 | -0.017991 | -0.01806 | -0.01772 | -0.025878 | -0.025758 | -0.025266 | -0.0193 | -0.019437 | -0.025066 | -0.024372 | -0.024197 | -0.022833 | -0.017851
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.006135 | -0.013886 | -0.0085464 | -0.014643 | -0.0090222 | -0.0077448 | -0.0080681 | -0.015626 | -0.0084243 | -0.016266 | -0.0085382 | -0.0084381 | -0.0078259 | -0.005662 | -0.013206 | -0.013161 | -0.011951 | -0.0067415 | -0.0065279 | -0.012389 | -0.010319 | -0.009058 | -0.0079346 | -0.0044603
79791 | C2TIRME_JBP266.000 | MALLOR | -0.0063658 | -0.012228 | -0.006659 | -0.012386 | -0.006536 | -0.0054998 | -0.0057688 | -0.013331 | -0.0059681 | -0.013339 | -0.0055065 | -0.0060139 | -0.0062351 | -0.0059328 | -0.013553 | -0.014008 | -0.013638 | -0.0072985 | -0.006897 | -0.012202 | -0.010902 | -0.010025 | -0.0093021 | -0.0058699
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | -0.00033474 | -0.025988 | -0.016529 | -0.010549 | -0.0065551 | -0.0085211 | -0.0098205 | -0.036962 | -0.020036 | -0.046219 | -0.030225 | -0.024703 | -0.034014 | -0.024211 | -0.033102 | -0.032909 | -0.030043 | -0.025758 | -0.022356 | -0.015829 | -0.029118 | -0.03615 | -0.032543 | -0.015093
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.00033474 | -0.025993 | -0.016533 | -0.01055 | -0.0065565 | -0.0085235 | -0.0098233 | -0.036969 | -0.020041 | -0.046228 | -0.030232 | -0.02471 | -0.034022 | -0.024218 | -0.033109 | -0.032916 | -0.030048 | -0.025764 | -0.022361 | -0.015831 | -0.029121 | -0.036158 | -0.032549 | -0.015095
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | 0.0087061 | -0.021394 | -0.012345 | -0.0047078 | -0.0014558 | -0.0039406 | -0.0050564 | -0.034998 | -0.015294 | -0.042619 | -0.024286 | -0.017931 | -0.02934 | -0.01816 | -0.027257 | -0.027404 | -0.024175 | -0.019721 | -0.01469 | -0.0049562 | -0.019909 | -0.027586 | -0.024185 | -0.0061636
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | 0.0095625 | -0.020781 | -0.011803 | -0.0041108 | -0.00090313 | -0.0034103 | -0.0044928 | -0.034528 | -0.014641 | -0.041917 | -0.023433 | -0.017035 | -0.028538 | -0.017299 | -0.026417 | -0.026594 | -0.023355 | -0.018905 | -0.013761 | -0.0038652 | -0.018856 | -0.026525 | -0.02317 | -0.0052032
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | 0.0023832 | -0.025476 | -0.016021 | -0.0089846 | -0.0053058 | -0.0075936 | -0.008853 | -0.037695 | -0.019624 | -0.047001 | -0.029964 | -0.023986 | -0.034315 | -0.02391 | -0.03285 | -0.032753 | -0.029591 | -0.025251 | -0.021203 | -0.013223 | -0.027657 | -0.035086 | -0.031353 | -0.013032

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | MAHONG 132.00 | 0.0095625 | FORM_30 30.000 | -0.068271
Hora 02 | SMARTIN 66.000 | -0.001862 | FORM_30 30.000 | -0.076354
Hora 03 | SMARTIN 66.000 | 0.0045652 | FORM_30 30.000 | -0.063489
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | -0.0019894 | FORM_30 30.000 | -0.072714
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | 0.0043378 | FORM_30 30.000 | -0.083663
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.0058451 | FORM_30 30.000 | -0.084358
Hora 07 | SMARTIN 66.000 | 0.0048285 | FORM_30 30.000 | -0.073355
Hora 08 | SMARTIN 66.000 | -0.0019083 | FORM_30 30.000 | -0.09033
Hora 09 | SMARTIN 66.000 | 0.0055108 | FORM_30 30.000 | -0.073355
Hora 10 | SMARTIN 66.000 | -0.0026159 | FORM_30 30.000 | -0.085998
Hora 11 | SMARTIN 66.000 | 0.0040684 | FORM_30 30.000 | -0.077118
Hora 12 | SMARTIN 66.000 | 0.0045624 | FORM_30 30.000 | -0.067504
Hora 13 | SMARTIN 66.000 | 0.0050011 | FORM_30 30.000 | -0.073642
Hora 14 | SMARTIN 66.000 | 0.0065956 | FORM_30 30.000 | -0.067646
Hora 15 | SMARTIN 66.000 | -0.0022507 | FORM_30 30.000 | -0.075672
Hora 16 | SMARTIN 66.000 | -0.0019531 | FORM_30 30.000 | -0.067425
Hora 17 | SMARTIN 66.000 | -0.0018349 | FORM_30 30.000 | -0.063913
Hora 18 | SMARTIN 66.000 | 0.002449 | FORM_30 30.000 | -0.058157
Hora 19 | SMARTIN 66.000 | 0.0034533 | FORM_30 30.000 | -0.065613
Hora 20 | MURTERAR 220.00 | -0.0024767 | FORM_30 30.000 | -0.078013
Hora 21 | MURTERAR 220.00 | -0.0025749 | FORM_30 30.000 | -0.088705
Hora 22 | MURTERAR 220.00 | -0.0025043 | FORM_30 30.000 | -0.090443
Hora 23 | MURTERAR 220.00 | -0.0022507 | FORM_30 30.000 | -0.075682
Hora 24 | MURTERAR 220.00 | 0.001358 | FORM_30 30.000 | -0.073166