## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (17/08/2017)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.068538 | -0.065929 | -0.065599 | -0.062509 | -0.075839 | -0.071325 | -0.069995 | -0.072916 | -0.056256 | -0.058959 | -0.071283 | -0.067782 | -0.063896 | -0.06079 | -0.061377 | -0.059 | -0.054233 | -0.054557 | -0.068687 | -0.058154 | -0.025124 | -0.030005 | -0.062469 | -0.039444
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.025634 | -0.022747 | -0.013568 | -0.01612 | -0.022537 | -0.021916 | -0.020951 | -0.021316 | -0.020706 | -0.020891 | -0.023507 | -0.025895 | -0.027244 | -0.02404 | -0.024033 | -0.023691 | -0.019978 | -0.021572 | -0.024135 | -0.022276 | -0.018288 | -0.016773 | -0.023617 | -0.016561
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.0055065 | -0.0038576 | 0.0047617 | 0.00084543 | -0.0058703 | -0.0057626 | -0.0048981 | -0.0043674 | -0.0037041 | -0.0021114 | -0.0018024 | -0.0039062 | -0.0056581 | -0.0021858 | -0.001729 | -0.0018616 | 0.0015326 | -0.00014019 | -0.0012884 | 0.00015259 | 0.00099373 | 0.0036087 | -0.00092125 | 0.003005
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.0076904 | -0.0067368 | 0.0016193 | -0.0019264 | -0.0073671 | -0.0072374 | -0.0065889 | -0.0064058 | -0.0055957 | -0.0040112 | -0.0038548 | -0.0056829 | -0.0068951 | -0.0039577 | -0.0035467 | -0.0036621 | -0.00067711 | -0.0021791 | -0.0031834 | -0.0020313 | -0.0012112 | 0.0017185 | -0.0026226 | 0.00075626
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | -0.0076866 | -0.0067472 | 0.0016017 | -0.001935 | -0.0073647 | -0.0072365 | -0.0065904 | -0.0064063 | -0.0055943 | -0.0040159 | -0.0038548 | -0.0056791 | -0.0068884 | -0.0039568 | -0.0035524 | -0.0036612 | -0.00068283 | -0.0021811 | -0.0031834 | -0.0020342 | -0.0012159 | 0.0017185 | -0.0026073 | 0.00075054
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | -0.0076866 | -0.0067472 | 0.0016007 | -0.0019355 | -0.0073647 | -0.0072365 | -0.0065904 | -0.0064068 | -0.0055943 | -0.0040159 | -0.0038548 | -0.0056791 | -0.0068884 | -0.0039568 | -0.0035524 | -0.0036612 | -0.00068283 | -0.0021811 | -0.0031834 | -0.0020342 | -0.0012169 | 0.0017185 | -0.0026073 | 0.00075054
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.0067778 | -0.0053291 | 0.0030346 | -0.00087976 | -0.0069385 | -0.0067749 | -0.0059481 | -0.0057807 | -0.0050082 | -0.0031452 | -0.0029974 | -0.0049934 | -0.006341 | -0.0030603 | -0.0026302 | -0.0027924 | 0.00053692 | -0.0011597 | -0.002243 | -0.00090694 | 2.0981e-05 | 0.002697 | -0.0018597 | 0.0018959
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.0067749 | -0.0053129 | 0.0030603 | -0.00084782 | -0.006907 | -0.0067415 | -0.0059175 | -0.0057492 | -0.0049815 | -0.0031357 | -0.0029888 | -0.0049868 | -0.0063314 | -0.0030575 | -0.0026264 | -0.0027895 | 0.00053978 | -0.0011539 | -0.0022373 | -0.00090218 | 2.2888e-05 | 0.0027008 | -0.001852 | 0.0018969
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.027426 | -0.023854 | -0.01362 | -0.016266 | -0.021932 | -0.02151 | -0.02054 | -0.020909 | -0.021624 | -0.022366 | -0.024967 | -0.027904 | -0.029727 | -0.026715 | -0.026655 | -0.026354 | -0.022613 | -0.024351 | -0.026478 | -0.025394 | -0.023808 | -0.021938 | -0.026743 | -0.019919
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.023537 | -0.020583 | -0.011034 | -0.013901 | -0.019908 | -0.019471 | -0.01853 | -0.018811 | -0.018862 | -0.018927 | -0.021064 | -0.023677 | -0.025288 | -0.022127 | -0.022038 | -0.02183 | -0.018202 | -0.019814 | -0.021804 | -0.020371 | -0.018023 | -0.016203 | -0.021639 | -0.01541
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.027878 | -0.024132 | -0.013676 | -0.016316 | -0.021762 | -0.02135 | -0.020609 | -0.021243 | -0.022593 | -0.023791 | -0.026775 | -0.029475 | -0.031274 | -0.028156 | -0.027907 | -0.027278 | -0.023244 | -0.025175 | -0.027488 | -0.027012 | -0.026127 | -0.023834 | -0.027931 | -0.020718
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.0075979 | -0.006237 | 0.0021768 | -0.001585 | -0.0074396 | -0.0072718 | -0.006506 | -0.0063562 | -0.0056295 | -0.0039349 | -0.0038643 | -0.0058289 | -0.0071344 | -0.0039825 | -0.0035515 | -0.0036659 | -0.00043964 | -0.0020828 | -0.0031605 | -0.0019007 | -0.0010033 | 0.0017357 | -0.0027523 | 0.00096035
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.022372 | -0.019518 | -0.010045 | -0.012987 | -0.018994 | -0.01858 | -0.017631 | -0.017879 | -0.017889 | -0.017814 | -0.019793 | -0.022364 | -0.023964 | -0.020796 | -0.020689 | -0.020503 | -0.016909 | -0.018529 | -0.020436 | -0.018999 | -0.016799 | -0.014893 | -0.02026 | -0.014231
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.0024166 | -0.0024624 | 0.0032387 | 0.0018868 | 0.0013905 | 0.00066805 | -0.00039959 | -0.00050926 | 0.00053835 | 0.0033903 | 0.0025606 | 0.0033731 | 0.0037231 | 0.0038366 | 0.002984 | 0.0016117 | -0.00034809 | -0.0014362 | -0.001873 | -0.0025816 | -0.0032787 | -0.00085258 | -0.0048485 | -0.0055561
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.0090857 | -0.0086031 | -0.0023785 | -0.0032711 | -0.0035715 | -0.0041766 | -0.0053496 | -0.0056815 | -0.0049505 | -0.0029421 | -0.0038061 | -0.0029325 | -0.002533 | -0.0025158 | -0.0031872 | -0.0042229 | -0.0056305 | -0.0066919 | -0.0080061 | -0.0089588 | -0.0097609 | -0.0076656 | -0.011189 | -0.010584
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.0098829 | -0.0088797 | -0.0029054 | -0.0036993 | -0.0039473 | -0.0045309 | -0.0058198 | -0.0060573 | -5.2452e-06 | 0 | -2.861e-06 | 1.812e-05 | -1.1444e-05 | -4.7684e-06 | -0.0034819 | -0.0048342 | -0.0060978 | -0.0071697 | -0.0087776 | -0.0097551 | -0.010587 | -0.0090675 | -0.01215 | -0.010603
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.0062056 | -0.0062981 | -0.00014591 | -0.0012393 | -0.0016303 | -0.0022635 | -0.0033441 | -0.0035162 | -0.0025663 | -0.00026035 | -0.0010147 | -0.00025845 | 6.2943e-05 | 0.00011826 | -0.0004921 | -0.0015326 | -0.003046 | -0.0039778 | -0.0046854 | -0.0053577 | -0.0060463 | -0.0035934 | -0.0075302 | -0.0077467
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.017298 | -0.011532 | -0.0079479 | -0.0079727 | -0.0077372 | -0.0080662 | -0.010476 | -0.0097537 | -5.2452e-06 | 0 | -2.861e-06 | 1.812e-05 | -1.1444e-05 | -4.7684e-06 | -0.0062838 | -0.010803 | -0.010698 | -0.011856 | -0.015813 | -0.017023 | -0.018106 | -0.021328 | -0.020741 | -0.010828
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.012605 | -0.013959 | -0.0065007 | -0.0071912 | -0.0073929 | -0.0078082 | -0.0087376 | -0.0087733 | -0.0077357 | -0.0066509 | -0.0070047 | -0.0066271 | -0.0066166 | -0.0066767 | -0.0062027 | -0.0060787 | -0.0061731 | -0.006114 | -0.0061636 | -0.0058126 | -0.006381 | -0.0033569 | -0.0087414 | -0.0091181
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.010639 | -0.012873 | -0.0053639 | -0.0061731 | -0.0064473 | -0.0068235 | -0.007628 | -0.0073252 | -0.0056734 | -0.0045719 | -0.0043812 | -0.0044718 | -0.0045309 | -0.0043688 | -0.0041723 | -0.0041552 | -0.0042372 | -0.0042372 | -0.0043535 | -0.0044546 | -0.0045013 | -0.00060844 | -0.0045719 | -0.0053253
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.013145 | -0.014419 | -0.0069222 | -0.0075812 | -0.0077686 | -0.0081792 | -0.0091233 | -0.0091958 | -0.0082216 | -0.0071802 | -0.0075874 | -0.0071287 | -0.0071135 | -0.0071964 | -0.0066252 | -0.006423 | -0.0064573 | -0.0063486 | -0.0063381 | -0.0059423 | -0.0065365 | -0.0036163 | -0.0093651 | -0.0096951
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0095177 | -0.013 | -0.0053878 | -0.0062671 | -0.006628 | -0.0069771 | -0.0077744 | -0.0072966 | -0.0055246 | -0.005065 | -0.0042162 | -0.0045147 | -0.0045805 | -0.0041914 | -0.0040531 | -0.0039778 | -0.0038767 | -0.0038328 | -0.003933 | -0.0041428 | -0.0041218 | 0.00067139 | -0.0022926 | -0.0030279
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.00881 | -0.012768 | -0.005156 | -0.0060687 | -0.0064721 | -0.0068221 | -0.0076046 | -0.0070543 | -0.0051961 | -0.0049105 | -0.0037975 | -0.0041485 | -0.0042019 | -0.0037155 | -0.0035982 | -0.0035181 | -0.0033846 | -0.0033331 | -0.0034237 | -0.0036335 | -0.0036449 | 0.0014801 | -0.0011559 | -0.0019417
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.0088158 | -0.012768 | -0.005156 | -0.0060687 | -0.006475 | -0.0068221 | -0.0076051 | -0.0070515 | -0.0051961 | -0.0049133 | -0.0037975 | -0.0041485 | -0.0042019 | -0.0037212 | -0.0036039 | -0.0035238 | -0.0033846 | -0.0033274 | -0.003418 | -0.0036392 | -0.0036449 | 0.0014801 | -0.0011673 | -0.0019302
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0088329 | -0.012776 | -0.0051637 | -0.0060759 | -0.0064821 | -0.0068293 | -0.0076118 | -0.0070601 | -0.0052071 | -0.0049219 | -0.0038109 | -0.0041618 | -0.0042162 | -0.0037308 | -0.0036182 | -0.0035324 | -0.0033989 | -0.0033484 | -0.0034332 | -0.0036545 | -0.0036602 | 0.0014591 | -0.0011806 | -0.0019541
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.0024261 | -0.00247 | 0.0032315 | 0.0018802 | 0.0013843 | 0.00066185 | -0.00040627 | -0.00051594 | 0.00053024 | 0.0033817 | 0.0025501 | 0.0033684 | 0.0037136 | 0.0038261 | 0.0029678 | 0.0016022 | -0.00035763 | -0.0014467 | -0.0018854 | -0.0025949 | -0.0032911 | -0.00086594 | -0.0048618 | -0.0055676
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0088091 | -0.012654 | -0.0050292 | -0.0059967 | -0.0064969 | -0.0068316 | -0.0075912 | -0.0070429 | -0.0052156 | -0.0049019 | -0.0038052 | -0.0041924 | -0.0042677 | -0.0037413 | -0.0036154 | -0.0035391 | -0.0033436 | -0.0033169 | -0.0034332 | -0.0036135 | -0.0036077 | 0.0014629 | -0.001215 | -0.0018969
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.0088062 | -0.012638 | -0.0050139 | -0.0059876 | -0.0064983 | -0.0068293 | -0.0075884 | -0.0070443 | -0.0052161 | -0.0049 | -0.0038042 | -0.0041952 | -0.0042791 | -0.0037355 | -0.0036097 | -0.0035391 | -0.0033426 | -0.003314 | -0.0034323 | -0.0036154 | -0.003602 | 0.0014648 | -0.0012169 | -0.0018902
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.0088053 | -0.012638 | -0.0050135 | -0.0059872 | -0.0064983 | -0.0068293 | -0.0075884 | -0.0070438 | -0.0052161 | -0.004899 | -0.0038042 | -0.0041952 | -0.0042791 | -0.0037355 | -0.0036154 | -0.0035391 | -0.0033426 | -0.003314 | -0.0034323 | -0.0036154 | -0.0036011 | 0.0014648 | -0.0012169 | -0.0018902
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.011897 | -0.015556 | -0.0076547 | -0.0085044 | -0.0088153 | -0.0091271 | -0.0099502 | -0.0093446 | -0.0076427 | -0.0078306 | -0.0068636 | -0.007472 | -0.0076828 | -0.007266 | -0.0069838 | -0.0067835 | -0.0065508 | -0.0064487 | -0.0063925 | -0.0065813 | -0.006546 | -0.0018368 | -0.0045357 | -0.0050097
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.0081091 | -0.0070448 | -0.0010138 | -0.0021224 | -0.0024319 | -0.003109 | -0.0043783 | -0.0046487 | -0.0044875 | -0.0022888 | -0.0040016 | -0.0031233 | -0.0026102 | -0.0026217 | -0.0037575 | -0.0050116 | -0.0068979 | -0.0083685 | -0.0094757 | -0.0107 | -0.011568 | -0.009552 | -0.012999 | -0.012805
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.0022688 | -0.0019674 | 0.003582 | 0.002193 | 0.0016937 | 0.00093174 | -0.00020027 | -0.00030756 | 0.00060892 | 0.0035553 | 0.0025082 | 0.0034399 | 0.0038795 | 0.0040159 | 0.0029964 | 0.0015316 | -0.0006094 | -0.001893 | -0.0024958 | -0.0034256 | -0.0041962 | -0.0019531 | -0.0058441 | -0.0064383
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.041187 | -0.035586 | -0.026657 | -0.025104 | -0.024986 | -0.025486 | -0.027211 | -0.030967 | -0.03485 | -0.037328 | -0.040874 | -0.038389 | -0.036798 | -0.037871 | -0.037668 | -0.036391 | -0.036871 | -0.040426 | -0.049521 | -0.054349 | -0.055863 | -0.055462 | -0.053938 | -0.046939
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.018314 | -0.021346 | -0.012761 | -0.013318 | -0.013518 | -0.013721 | -0.014646 | -0.014371 | -0.013305 | -0.014571 | -0.014262 | -0.014791 | -0.0151 | -0.014638 | -0.01449 | -0.013369 | -0.013599 | -0.01352 | -0.014161 | -0.01468 | -0.014846 | -0.01021 | -0.011885 | -0.011286
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.023452 | -0.023243 | -0.01498 | -0.014988 | -0.014852 | -0.01511 | -0.016315 | -0.017123 | -0.017378 | -0.017194 | -0.01873 | -0.017891 | -0.01814 | -0.018745 | -0.017987 | -0.017513 | -0.017366 | -0.017627 | -0.018642 | -0.019007 | -0.01976 | -0.017723 | -0.022785 | -0.021237
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.039365 | -0.034064 | -0.025331 | -0.023919 | -0.023805 | -0.024325 | -0.02603 | -0.029597 | -0.03321 | -0.035407 | -0.038661 | -0.036196 | -0.034567 | -0.035541 | -0.035391 | -0.034297 | -0.034889 | -0.03834 | -0.047008 | -0.051732 | -0.053274 | -0.05283 | -0.051594 | -0.044948
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.015621 | -0.017287 | -0.0089159 | -0.0093493 | -0.0092692 | -0.0095029 | -0.010291 | -0.010507 | -0.010745 | -0.01054 | -0.011395 | -0.012347 | -0.013041 | -0.01348 | -0.012728 | -0.012382 | -0.011872 | -0.011279 | -0.010979 | -0.012226 | -0.0096273 | -0.0060711 | -0.009737 | -0.0098572
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.014785 | -0.013034 | -0.0065989 | -0.0070386 | -0.0072217 | -0.0078259 | -0.0091596 | -0.01008 | -0.010388 | -0.0089951 | -0.010172 | -0.0087004 | -0.0079384 | -0.0080519 | -0.0085449 | -0.0092974 | -0.010726 | -0.012358 | -0.015521 | -0.0176 | -0.018712 | -0.017193 | -0.019819 | -0.017723
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.017415 | -0.018624 | -0.010178 | -0.010544 | -0.010365 | -0.010619 | -0.01135 | -0.011886 | -0.012038 | -0.011828 | -0.012852 | -0.01364 | -0.014137 | -0.014559 | -0.013945 | -0.013602 | -0.01334 | -0.013149 | -0.012877 | -0.013813 | -0.011827 | -0.0091381 | -0.012663 | -0.012665
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.012213 | -0.016126 | -0.0081768 | -0.0089512 | -0.0092707 | -0.0095186 | -0.010403 | -0.0097175 | -0.0078692 | -0.0082712 | -0.0071888 | -0.0076303 | -0.007762 | -0.0071716 | -0.007081 | -0.0067835 | -0.0066166 | -0.0065889 | -0.006875 | -0.0070066 | -0.007576 | -0.0027199 | -0.0047684 | -0.0050001
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.019652 | -0.020885 | -0.012126 | -0.012339 | -0.012144 | -0.01238 | -0.013312 | -0.013835 | -0.014742 | -0.015368 | -0.016716 | -0.017911 | -0.018946 | -0.019658 | -0.018751 | -0.018175 | -0.017522 | -0.016875 | -0.016502 | -0.018615 | -0.015182 | -0.011671 | -0.014927 | -0.014176
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.018946 | -0.020211 | -0.011518 | -0.011757 | -0.01158 | -0.011809 | -0.012727 | -0.013258 | -0.014083 | -0.014496 | -0.015805 | -0.01696 | -0.017945 | -0.018641 | -0.017736 | -0.017202 | -0.016569 | -0.015906 | -0.015554 | -0.01755 | -0.014147 | -0.010677 | -0.014019 | -0.013455
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.048094 | -0.041844 | -0.032413 | -0.030416 | -0.030281 | -0.030268 | -0.032152 | -0.035343 | -0.039704 | -0.042008 | -0.044545 | -0.04169 | -0.040926 | -0.042208 | -0.040978 | -0.040922 | -0.040718 | -0.0434 | -0.050506 | -0.055502 | -0.057732 | -0.059181 | -0.059137 | -0.051711
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.02106 | -0.019946 | -0.012232 | -0.012451 | -0.01246 | -0.012867 | -0.014205 | -0.015605 | -0.016322 | -0.015385 | -0.016768 | -0.016248 | -0.01613 | -0.01696 | -0.016758 | -0.016795 | -0.018215 | -0.019509 | -0.021172 | -0.022226 | -0.022887 | -0.02186 | -0.024696 | -0.024255
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.012506 | -0.014543 | -0.00635 | -0.0069504 | -0.0069394 | -0.0071588 | -0.0077696 | -0.0077987 | -0.0075355 | -0.0066786 | -0.0072708 | -0.0080757 | -0.0085163 | -0.0087614 | -0.0081081 | -0.0079412 | -0.0075874 | -0.0070477 | -0.0069847 | -0.0078506 | -0.0057096 | -0.0020809 | -0.0059471 | -0.006525
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.016747 | -0.017534 | -0.009788 | -0.010207 | -0.01031 | -0.01069 | -0.011755 | -0.012085 | -0.011506 | -0.010719 | -0.011504 | -0.010897 | -0.011059 | -0.011345 | -0.010585 | -0.010292 | -0.010226 | -0.010173 | -0.010361 | -0.010221 | -0.010807 | -0.0082493 | -0.013988 | -0.01368
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.016755 | -0.017541 | -0.0097942 | -0.010212 | -0.010315 | -0.010695 | -0.011761 | -0.012091 | -0.011514 | -0.010729 | -0.011514 | -0.010906 | -0.011069 | -0.011355 | -0.010596 | -0.010309 | -0.010237 | -0.010183 | -0.01037 | -0.010232 | -0.010818 | -0.0082588 | -0.014 | -0.01369
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.0076237 | -0.0072298 | -0.001071 | -0.0020566 | -0.00248 | -0.0031118 | -0.0043125 | -0.0047293 | -0.0040526 | -0.001627 | -0.0023384 | -0.001317 | -0.00086212 | -0.00089359 | -0.0014677 | -0.0025501 | -0.004283 | -0.0055714 | -0.0067549 | -0.0078754 | -0.0086746 | -0.0066566 | -0.010332 | -0.010363
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.031475 | -0.02941 | -0.020689 | -0.020174 | -0.019969 | -0.020181 | -0.021581 | -0.023219 | -0.024572 | -0.024597 | -0.027042 | -0.025406 | -0.025334 | -0.026282 | -0.025217 | -0.024916 | -0.025035 | -0.026388 | -0.029099 | -0.030747 | -0.032253 | -0.031736 | -0.035582 | -0.032198
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.017245 | -0.015229 | -0.0086565 | -0.0089412 | -0.0089822 | -0.0095806 | -0.010916 | -0.011971 | -0.012762 | -0.011703 | -0.012975 | -0.01151 | -0.010627 | -0.010784 | -0.011183 | -0.011643 | -0.013086 | -0.014691 | -0.018438 | -0.020681 | -0.02193 | -0.020489 | -0.022961 | -0.020386
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.01295 | -0.014481 | -0.0067406 | -0.007369 | -0.0075016 | -0.0079083 | -0.0087833 | -0.0088687 | -0.0080466 | -0.0071011 | -0.0075645 | -0.0075731 | -0.0078506 | -0.0081387 | -0.0075092 | -0.007246 | -0.0071774 | -0.0068779 | -0.0065441 | -0.0038395 | -0.0061178 | -0.0030899 | -0.0082302 | -0.0085125
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.030587 | -0.02652 | -0.018556 | -0.017786 | -0.017719 | -0.018288 | -0.019972 | -0.022797 | -0.025517 | -0.026559 | -0.029521 | -0.027093 | -0.026093 | -0.026848 | -0.026964 | -0.026387 | -0.027059 | -0.029997 | -0.036985 | -0.040869 | -0.042219 | -0.041122 | -0.04088 | -0.035524
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.017016 | -0.017777 | -0.010004 | -0.010415 | -0.010509 | -0.010884 | -0.011958 | -0.012302 | -0.01176 | -0.010989 | -0.011799 | -0.011204 | -0.011376 | -0.01169 | -0.010917 | -0.010618 | -0.010544 | -0.010477 | -0.01067 | -0.010543 | -0.011133 | -0.008585 | -0.01433 | -0.013972
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.017813 | -0.017982 | -0.010212 | -0.010602 | -0.01055 | -0.011113 | -0.012199 | -0.013474 | -0.013142 | -0.012089 | -0.012965 | -0.012691 | -0.012585 | -0.013289 | -0.012926 | -0.012564 | -0.013646 | -0.01378 | -0.014687 | -0.014772 | -0.015248 | -0.013567 | -0.017735 | -0.017512
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.01883 | -0.020099 | -0.011393 | -0.01163 | -0.011452 | -0.011672 | -0.012571 | -0.013134 | -0.013965 | -0.014354 | -0.015737 | -0.016931 | -0.017908 | -0.018623 | -0.017723 | -0.017185 | -0.01654 | -0.015881 | -0.01554 | -0.017408 | -0.014114 | -0.010612 | -0.013914 | -0.013345
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.019766 | -0.020117 | -0.012149 | -0.012382 | -0.012393 | -0.012737 | -0.013874 | -0.014404 | -0.014208 | -0.013721 | -0.014833 | -0.014129 | -0.014355 | -0.014783 | -0.014018 | -0.01365 | -0.013532 | -0.01358 | -0.014069 | -0.01413 | -0.014776 | -0.012424 | -0.017874 | -0.017029
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.01137 | -0.013028 | -0.0055141 | -0.0062499 | -0.0064554 | -0.0068884 | -0.0077653 | -0.0077305 | -0.0065413 | -0.0053434 | -0.0056314 | -0.0054655 | -0.005621 | -0.0057955 | -0.0051756 | -0.0049715 | -0.0050049 | -0.0047369 | -0.0043364 | -0.0023308 | -0.0040474 | -0.00098419 | -0.0065079 | -0.0070581
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.012863 | -0.016703 | -0.0087032 | -0.009449 | -0.009738 | -0.0099759 | -0.010876 | -0.010193 | -0.0084085 | -0.0088854 | -0.0078611 | -0.0083103 | -0.0084553 | -0.0078812 | -0.0078087 | -0.0075064 | -0.007309 | -0.0072727 | -0.0076103 | -0.0077705 | -0.0083857 | -0.0035954 | -0.005558 | -0.0056801
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.018249 | -0.016048 | -0.0092049 | -0.009367 | -0.0098143 | -0.010345 | -0.01194 | -0.013371 | -0.014448 | -0.012616 | -0.012861 | -0.010644 | -0.0096121 | -0.0099669 | -0.010097 | -0.011051 | -0.012553 | -0.014968 | -0.018767 | -0.021609 | -0.022826 | -0.021507 | -0.023663 | -0.021485
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.018113 | -0.019487 | -0.010887 | -0.011186 | -0.011025 | -0.011254 | -0.012139 | -0.012649 | -0.013415 | -0.013673 | -0.014859 | -0.01594 | -0.01687 | -0.017486 | -0.016616 | -0.016102 | -0.015488 | -0.014832 | -0.014428 | -0.015977 | -0.012913 | -0.009409 | -0.012856 | -0.012505
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.01794 | -0.015838 | -0.0086131 | -0.009047 | -0.0090718 | -0.0096316 | -0.010871 | -0.011707 | -0.012647 | -0.01182 | -0.014241 | -0.013375 | -0.012897 | -0.013133 | -0.014012 | -0.014835 | -0.016252 | -0.01787 | -0.020159 | -0.022182 | -0.023168 | -0.021679 | -0.024605 | -0.023043
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.019501 | -0.020715 | -0.011992 | -0.012199 | -0.012004 | -0.012249 | -0.013182 | -0.013709 | -0.014584 | -0.015122 | -0.016452 | -0.017616 | -0.018621 | -0.019338 | -0.01845 | -0.01788 | -0.01725 | -0.016594 | -0.01623 | -0.018542 | -0.01488 | -0.011423 | -0.014791 | -0.01408
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.009903 | -0.0090456 | -0.0027313 | -0.0035949 | -0.003911 | -0.0045195 | -0.0057788 | -0.0063457 | -0.0062804 | -0.0040121 | -0.0051785 | -0.0041647 | -0.0036249 | -0.0036821 | -0.0044804 | -0.0055065 | -0.0073566 | -0.0088491 | -0.010297 | -0.011703 | -0.012625 | -0.010929 | -0.014408 | -0.014084
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.018101 | -0.018709 | -0.010873 | -0.011208 | -0.011275 | -0.011647 | -0.012756 | -0.013177 | -0.012759 | -0.0121 | -0.013029 | -0.012388 | -0.012602 | -0.012944 | -0.012182 | -0.011852 | -0.011762 | -0.011731 | -0.012035 | -0.011961 | -0.012576 | -0.010092 | -0.015707 | -0.015174
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.055712 | -0.048877 | -0.038501 | -0.036008 | -0.035632 | -0.035492 | -0.037524 | -0.041276 | -0.046253 | -0.049046 | -0.05208 | -0.048678 | -0.047764 | -0.049273 | -0.047554 | -0.047177 | -0.046915 | -0.049958 | -0.057734 | -0.06319 | -0.065915 | -0.068586 | -0.068586 | -0.059761
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.012996 | -0.014932 | -0.0067992 | -0.0073504 | -0.007349 | -0.0075841 | -0.0082459 | -0.0083008 | -0.0079999 | -0.0073156 | -0.0078726 | -0.008667 | -0.0091276 | -0.0093832 | -0.0087261 | -0.0085468 | -0.0081749 | -0.0076828 | -0.0075006 | -0.0084238 | -0.0063124 | -0.002739 | -0.0065727 | -0.0071287
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.012708 | -0.014681 | -0.0065746 | -0.0071392 | -0.0071511 | -0.0073924 | -0.0080485 | -0.0080843 | -0.0077453 | -0.0070238 | -0.0075674 | -0.008358 | -0.0088062 | -0.0090628 | -0.0084019 | -0.0082397 | -0.0078659 | -0.0073719 | -0.0071917 | -0.0081177 | -0.0060158 | -0.0023804 | -0.0062447 | -0.0068216
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.019567 | -0.020794 | -0.012045 | -0.012254 | -0.012058 | -0.012299 | -0.013229 | -0.013763 | -0.01467 | -0.015244 | -0.016605 | -0.017782 | -0.01882 | -0.01953 | -0.018631 | -0.018056 | -0.017408 | -0.01674 | -0.016374 | -0.018543 | -0.015025 | -0.011524 | -0.014833 | -0.014132
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0087032 | -0.012673 | -0.0050316 | -0.0059862 | -0.0064001 | -0.0067434 | -0.0075207 | -0.0068436 | -0.0048327 | -0.004571 | -0.0034561 | -0.0039396 | -0.0041285 | -0.0036469 | -0.0034037 | -0.0032415 | -0.0030642 | -0.0029058 | -0.0027428 | -0.0028934 | -0.0027447 | 0.0022984 | -0.00055695 | -0.0013771
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.021872 | -0.020679 | -0.012884 | -0.013071 | -0.013062 | -0.013459 | -0.014772 | -0.016271 | -0.017055 | -0.016153 | -0.017478 | -0.016989 | -0.016861 | -0.017737 | -0.017502 | -0.01751 | -0.018959 | -0.020237 | -0.022025 | -0.023128 | -0.023759 | -0.022833 | -0.02569 | -0.025363
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.023604 | -0.023921 | -0.01482 | -0.01488 | -0.01438 | -0.014624 | -0.015515 | -0.016785 | -0.017546 | -0.018363 | -0.020307 | -0.021228 | -0.021758 | -0.022427 | -0.021536 | -0.020976 | -0.020614 | -0.020609 | -0.020617 | -0.021651 | -0.019624 | -0.017559 | -0.020473 | -0.019438
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.011719 | -0.015688 | -0.007782 | -0.0085831 | -0.0089235 | -0.0091834 | -0.010052 | -0.0093522 | -0.0074601 | -0.0077963 | -0.006669 | -0.0070915 | -0.0072222 | -0.0066118 | -0.0065155 | -0.0062447 | -0.0060911 | -0.0060453 | -0.006321 | -0.0064316 | -0.0069962 | -0.0020885 | -0.0041599 | -0.0044603
79791 | C2TIRME_JBP266.000 | MALLOR | -0.012315 | -0.014256 | -0.0061994 | -0.0067372 | -0.0067468 | -0.0069766 | -0.007596 | -0.0076294 | -0.0073123 | -0.0065737 | -0.0071144 | -0.0079479 | -0.0083704 | -0.0086241 | -0.0079527 | -0.0078373 | -0.0074482 | -0.0069304 | -0.0067616 | -0.007679 | -0.0055237 | -0.0019093 | -0.0057602 | -0.0064545
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | -0.037602 | -0.01878 | -0.021782 | -0.019736 | -0.018148 | -0.017794 | -0.023293 | -0.019898 | -5.2452e-06 | 0 | -2.861e-06 | 1.812e-05 | -1.1444e-05 | -4.7684e-06 | -0.013992 | -0.027291 | -0.023458 | -0.024828 | -0.035137 | -0.036943 | -0.03875 | -0.054737 | -0.04434 | -0.011421
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.03761 | -0.018783 | -0.021788 | -0.019741 | -0.018152 | -0.017798 | -0.023298 | -0.019903 | -0.01047 | -0.012153 | -0.013779 | -0.013841 | -0.013661 | -0.013646 | -0.013995 | -0.027298 | -0.023462 | -0.024833 | -0.035145 | -0.036951 | -0.038758 | -0.05475 | -0.04435 | -0.011421
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.032559 | -0.012159 | -0.017697 | -0.015613 | -0.013928 | -0.013415 | -0.019409 | -0.014529 | -0.0018892 | -0.0021238 | -0.0028849 | -0.0029764 | -0.002964 | -0.0029278 | -0.004734 | -0.020411 | -0.015958 | -0.017049 | -0.027549 | -0.028636 | -0.030449 | -0.048891 | -0.036987 | -0.00052452
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.031801 | -0.011408 | -0.01711 | -0.015047 | -0.013373 | -0.012854 | -0.018839 | -0.013843 | -0.00099421 | -0.0010872 | -0.0017452 | -0.0018368 | -0.0018387 | -0.0017986 | -0.0036812 | -0.019483 | -0.015008 | -0.016081 | -0.026551 | -0.027582 | -0.029387 | -0.047895 | -0.035982 | 0.00053406
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.037418 | -0.017341 | -0.021487 | -0.019307 | -0.017559 | -0.017144 | -0.023026 | -0.019005 | -0.0081267 | -0.0094566 | -0.010921 | -0.010942 | -0.010816 | -0.010825 | -0.012091 | -0.026537 | -0.022312 | -0.023578 | -0.034328 | -0.035933 | -0.037829 | -0.055281 | -0.043852 | -0.0082703

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | SMARTIN 66.000 | -0.0022688 | FORM_30 30.000 | -0.068538
Hora 02 | SMARTIN 66.000 | -0.0019674 | FORM_30 30.000 | -0.065929
Hora 03 | IBIZA 132.00 | 0.0047617 | FORM_30 30.000 | -0.065599
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | 0.002193 | FORM_30 30.000 | -0.062509
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | 0.0016937 | FORM_30 30.000 | -0.075839
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.00093174 | FORM_30 30.000 | -0.071325
Hora 07 | SMARTIN 66.000 | -0.00020027 | FORM_30 30.000 | -0.056256
Hora 08 | SMARTIN 66.000 | -0.00030756 | FORM_30 30.000 | -0.072916
Hora 09 | SMARTIN 66.000 | 0.00060892 | FORM_30 30.000 | -0.056256
Hora 10 | SMARTIN 66.000 | 0.0035553 | FORM_30 30.000 | -0.058959
Hora 11 | MURTERAR 220.00 | 0.0025606 | FORM_30 30.000 | -0.071283
Hora 12 | SMARTIN 66.000 | 0.0034399 | FORM_30 30.000 | -0.067782
Hora 13 | SMARTIN 66.000 | 0.0038795 | FORM_30 30.000 | -0.063896
Hora 14 | SMARTIN 66.000 | 0.0040159 | FORM_30 30.000 | -0.06079
Hora 15 | SMARTIN 66.000 | 0.0029964 | FORM_30 30.000 | -0.061377
Hora 16 | MURTERAR 220.00 | 0.0016117 | FORM_30 30.000 | -0.059
Hora 17 | IBIZA 132.00 | 0.0015326 | FORM_30 30.000 | -0.054233
Hora 18 | IBIZA 132.00 | -0.00014019 | FORM_30 30.000 | -0.054557
Hora 19 | IBIZA 132.00 | -0.0012884 | FORM_30 30.000 | -0.068687
Hora 20 | IBIZA 132.00 | 0.00015259 | SANTANYI 66.000 | -0.06319
Hora 21 | IBIZA 132.00 | 0.00099373 | SANTANYI 66.000 | -0.065915
Hora 22 | IBIZA 132.00 | 0.0036087 | SANTANYI 66.000 | -0.068586
Hora 23 | VALLDURG 66.000 | -0.00055695 | SANTANYI 66.000 | -0.068586
Hora 24 | IBIZA 132.00 | 0.003005 | SANTANYI 66.000 | -0.059761