## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (23/08/2017)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.028629 | -0.046864 | -0.055774 | -0.050899 | -0.07193 | -0.054576 | -0.060985 | -0.069519 | -0.065966 | -0.052322 | -0.058483 | -0.065777 | -0.050609 | -0.0537 | -0.05419 | -0.047961 | -0.061893 | -0.071376 | -0.054773 | -0.06762 | -0.041533 | -0.057108 | -0.050732 | -0.035793
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.0053663 | -0.015095 | -0.013031 | -0.015227 | -0.026995 | -0.013056 | -0.018188 | -0.024134 | -0.016459 | -0.012214 | -0.020865 | -0.025002 | -0.02309 | -0.026111 | -0.025284 | -0.022133 | -0.026343 | -0.034194 | -0.022694 | -0.02507 | -0.02079 | -0.026573 | -0.021254 | -0.010617
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | 0.012974 | 0.0029445 | 0.0045877 | 0.0016971 | -0.009829 | 0.0038657 | -0.0016689 | -0.0062442 | 0.0034218 | 0.0082045 | 0.0010614 | -0.0021553 | -0.0010109 | -0.0035725 | -0.0025806 | 2.0981e-05 | -0.0035172 | -0.011025 | 0.00022793 | -0.00064087 | 0.0016775 | -0.002594 | 0.0022373 | 0.010533
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | 0.0084772 | -0.0018816 | 0.0008359 | -0.001863 | -0.013419 | -0.00018501 | -0.004652 | -0.010149 | -0.00082207 | 0.0039663 | -0.0030518 | -0.0057096 | -0.0047836 | -0.0070963 | -0.006216 | -0.0039577 | -0.0068407 | -0.014527 | -0.0035448 | -0.0045261 | -0.0023184 | -0.0060768 | -0.0017796 | 0.0054407
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | 0.0084772 | -0.0018945 | 0.00084257 | -0.0018578 | -0.013414 | -0.00019217 | -0.004642 | -0.010146 | -0.00081825 | 0.0039663 | -0.0030489 | -0.0057011 | -0.0047779 | -0.0070848 | -0.0062065 | -0.003953 | -0.0068235 | -0.014524 | -0.0035429 | -0.0045223 | -0.0023174 | -0.0060654 | -0.0017776 | 0.0054255
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | 0.0084772 | -0.001895 | 0.00084257 | -0.0018573 | -0.013414 | -0.00019217 | -0.0046415 | -0.010146 | -0.00081825 | 0.0039663 | -0.0030489 | -0.0057011 | -0.004777 | -0.0070839 | -0.0062065 | -0.003953 | -0.0068226 | -0.014524 | -0.0035429 | -0.0045223 | -0.0023174 | -0.0060654 | -0.0017776 | 0.0054245
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | 0.0097609 | -0.00060797 | 0.0013318 | -0.0016341 | -0.013135 | 0.00037718 | -0.0046692 | -0.0097866 | -0.00045872 | 0.0046234 | -0.0024118 | -0.0053434 | -0.0043144 | -0.0069075 | -0.0058975 | -0.0033855 | -0.0066605 | -0.014227 | -0.0028048 | -0.0038357 | -0.0014954 | -0.0056896 | -0.0010071 | 0.0070772
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | 0.0097952 | -0.0005765 | 0.0013618 | -0.001606 | -0.013107 | 0.0004077 | -0.0046415 | -0.009757 | -0.00042629 | 0.0046587 | -0.0023718 | -0.0053015 | -0.0042725 | -0.0068645 | -0.0058556 | -0.0033436 | -0.0066175 | -0.014184 | -0.0027618 | -0.0037909 | -0.0014515 | -0.0056438 | -0.00096321 | 0.0071173
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.0079145 | -0.016441 | -0.013275 | -0.015488 | -0.026763 | -0.012837 | -0.017851 | -0.023809 | -0.016191 | -0.013194 | -0.022798 | -0.026814 | -0.025826 | -0.028872 | -0.028057 | -0.025104 | -0.028509 | -0.036497 | -0.025413 | -0.027415 | -0.024944 | -0.030237 | -0.024754 | -0.013654
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.0043201 | -0.013622 | -0.01098 | -0.013365 | -0.024809 | -0.010971 | -0.016059 | -0.021878 | -0.013915 | -0.010123 | -0.018955 | -0.022868 | -0.021609 | -0.024602 | -0.023728 | -0.020755 | -0.024433 | -0.032261 | -0.020956 | -0.022782 | -0.019673 | -0.0249 | -0.019661 | -0.0093622
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.0085154 | -0.016844 | -0.013315 | -0.015379 | -0.026602 | -0.012671 | -0.017787 | -0.02406 | -0.016739 | -0.014533 | -0.024642 | -0.028296 | -0.027549 | -0.030271 | -0.029486 | -0.026306 | -0.029119 | -0.037273 | -0.026525 | -0.029041 | -0.026917 | -0.032064 | -0.025881 | -0.014589
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | 0.0088902 | -0.0014119 | 0.00082159 | -0.0020456 | -0.013559 | -0.00012493 | -0.0049868 | -0.010253 | -0.00096416 | 0.0039558 | -0.0031424 | -0.0060215 | -0.0050259 | -0.0075321 | -0.006567 | -0.0041208 | -0.0072689 | -0.014873 | -0.0036039 | -0.0046501 | -0.0023327 | -0.0064602 | -0.0018578 | 0.0060444
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.0033627 | -0.012728 | -0.01012 | -0.012544 | -0.023989 | -0.010174 | -0.015255 | -0.021018 | -0.012956 | -0.009078 | -0.017785 | -0.021634 | -0.020408 | -0.023356 | -0.022478 | -0.019547 | -0.02319 | -0.030996 | -0.019693 | -0.021444 | -0.018407 | -0.02355 | -0.018356 | -0.0082302
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | 0.0065956 | -0.0018492 | 0.010014 | 0.010146 | -0.0020013 | 0.0080481 | 0.0082617 | -0.0019188 | 0.0095873 | 0.013146 | 0.0065584 | 0.0071707 | 0.0067616 | 0.0069008 | 0.0068932 | 0.0075026 | 0.0073109 | -0.0023556 | 0.0030375 | 0.00097561 | 0.00041008 | -4.1962e-05 | -0.0015526 | -0.0011301
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | 0.0010405 | -0.0072799 | 0.0047216 | 0.004878 | -0.0071707 | 0.0031095 | 0.002975 | -0.0073538 | 0.0034084 | 0.006628 | -0.00032806 | 0.00047684 | 0.00014591 | 0.00044632 | 0.00055981 | 0.001194 | 0.00077915 | -0.0091047 | -0.0035467 | -0.006134 | -0.006732 | -0.0073757 | -0.007822 | -0.0066996
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | 0.00052452 | -0.0079198 | 0.0042567 | 0.0043583 | -0.00769 | 0.0026536 | 0.0020914 | -0.00805 | 0.0028019 | 0.0062675 | -0.0007143 | 0.0002718 | -0.00049973 | 0.00019836 | 0.00049591 | 0.00095081 | -0.00010681 | -0.010261 | -0.0040483 | -0.0068855 | -0.0076475 | -0.0083084 | -0.0084801 | -0.0069675
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | 0.0034933 | -0.0050673 | 0.0066361 | 0.0067415 | -0.0053315 | 0.0048604 | 0.0049558 | -0.0051818 | 0.0058441 | 0.0091963 | 0.0024881 | 0.0031052 | 0.0027962 | 0.0029593 | 0.0029879 | 0.0035563 | 0.0033264 | -0.006278 | -0.00063419 | -0.0027609 | -0.0031881 | -0.0036812 | -0.0045834 | -0.0039778
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.0042191 | -0.013889 | -0.00014114 | -0.00048256 | -0.01251 | -0.0016613 | -0.0059714 | -0.014438 | -0.002573 | 0.0029068 | -0.0041933 | -0.001564 | -0.0064945 | -0.0021982 | -0.00015259 | -0.0013227 | -0.0081291 | -0.020728 | -0.0086899 | -0.013696 | -0.015868 | -0.01664 | -0.014744 | -0.0094643
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0014591 | -0.010818 | -0.00016975 | -0.00032663 | -0.012214 | -0.0017362 | -0.0015621 | -0.011183 | -0.0011873 | 0.0016232 | -0.0051022 | -0.0049839 | -0.0050716 | -0.0050488 | -0.0051565 | -0.0049 | -0.0049124 | -0.01366 | -0.0068665 | -0.008153 | -0.0078144 | -0.0081024 | -0.0079708 | -0.0076389
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | 0.00048637 | -0.0094995 | 0.00049829 | 0.00017738 | -0.011731 | -0.0011973 | -0.00085497 | -0.010017 | 8.3923e-05 | 0.0032301 | -0.0030231 | -0.0029459 | -0.0029373 | -0.0029259 | -0.0029612 | -0.0029287 | -0.0029306 | -0.011434 | -0.0042763 | -0.0051556 | -0.0045366 | -0.00457 | -0.0045853 | -0.0048628
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0019035 | -0.011226 | -0.0005312 | -0.00067949 | -0.012561 | -0.0020728 | -0.0019183 | -0.011571 | -0.001627 | 0.001133 | -0.0056486 | -0.0055466 | -0.0056391 | -0.0056105 | -0.0057449 | -0.0054579 | -0.005476 | -0.014235 | -0.0074492 | -0.0087814 | -0.0084419 | -0.0087681 | -0.0085659 | -0.0081692
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | 0.0022936 | -0.0083742 | 0.00079823 | 0.00017595 | -0.011838 | -0.0011826 | -0.0006814 | -0.0093689 | 0.00045013 | 0.0036545 | -0.0025387 | -0.0026379 | -0.0026083 | -0.0026932 | -0.0027504 | -0.0026779 | -0.0026035 | -0.011097 | -0.0035629 | -0.0039816 | -0.0029774 | -0.0028419 | -0.002264 | -0.0025692
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | 0.0031967 | -0.0077434 | 0.0011234 | 0.00040007 | -0.011663 | -0.00096703 | -0.00040436 | -0.0089207 | 0.00084972 | 0.0041199 | -0.0020008 | -0.0021391 | -0.0020971 | -0.0022058 | -0.0022659 | -0.0021992 | -0.002099 | -0.010592 | -0.0029345 | -0.0032034 | -0.0020761 | -0.0018787 | -0.0011406 | -0.0014849
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | 0.0032091 | -0.0077434 | 0.0011177 | 0.00039721 | -0.011666 | -0.00096703 | -0.00040436 | -0.0089211 | 0.00085068 | 0.0041256 | -0.0020008 | -0.0021458 | -0.0020971 | -0.0022058 | -0.0022726 | -0.0021935 | -0.002099 | -0.010592 | -0.0029345 | -0.0032034 | -0.0020761 | -0.0018673 | -0.0011406 | -0.0014849
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | 0.0031776 | -0.0077572 | 0.0011139 | 0.00038862 | -0.011674 | -0.00097466 | -0.00041437 | -0.0089331 | 0.00083828 | 0.0041065 | -0.0020161 | -0.0021553 | -0.0021133 | -0.0022221 | -0.0022821 | -0.0022144 | -0.0021152 | -0.010609 | -0.0029516 | -0.0032244 | -0.0020981 | -0.0018921 | -0.0011673 | -0.0015078
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | 0.006587 | -0.0018563 | 0.010008 | 0.01014 | -0.0020099 | 0.0080423 | 0.008256 | -0.0019255 | 0.0095797 | 0.013138 | 0.0065489 | 0.0071611 | 0.006752 | 0.0068913 | 0.0068836 | 0.007494 | 0.0073023 | -0.0023651 | 0.0030279 | 0.00096512 | 0.00039864 | -5.5313e-05 | -0.0015774 | -0.0011406
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | 0.0032816 | -0.0076394 | 0.0011106 | 0.00034904 | -0.011702 | -0.00096226 | -0.00049782 | -0.008954 | 0.00080585 | 0.0041103 | -0.0020409 | -0.0022402 | -0.002183 | -0.0023365 | -0.0023804 | -0.0022554 | -0.0022211 | -0.010696 | -0.0029716 | -0.0032578 | -0.0021181 | -0.0019932 | -0.0011711 | -0.0013571
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | 0.0033054 | -0.0076261 | 0.0011106 | 0.00034475 | -0.011705 | -0.00095701 | -0.0005064 | -0.0089564 | 0.00080872 | 0.0041103 | -0.0020428 | -0.0022469 | -0.0021887 | -0.002346 | -0.002388 | -0.0022593 | -0.0022306 | -0.010698 | -0.0029726 | -0.0032606 | -0.0021181 | -0.0020142 | -0.0011711 | -0.0013418
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | 0.0033054 | -0.0076256 | 0.0011106 | 0.00034475 | -0.011705 | -0.00095987 | -0.0005064 | -0.0089564 | 0.00080776 | 0.0041103 | -0.0020428 | -0.0022478 | -0.0021887 | -0.002347 | -0.002389 | -0.0022593 | -0.0022316 | -0.010698 | -0.0029736 | -0.0032606 | -0.0021181 | -0.0020142 | -0.0011711 | -0.0013409
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | 0.00059605 | -0.010231 | -0.0010338 | -0.0018358 | -0.013891 | -0.0031352 | -0.0026379 | -0.011058 | -0.0015621 | 0.0014019 | -0.0052109 | -0.0056133 | -0.0056276 | -0.0057383 | -0.0057001 | -0.0056372 | -0.0055885 | -0.014151 | -0.0063457 | -0.0065947 | -0.0054407 | -0.0052204 | -0.0043869 | -0.0044241
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | 0.0013599 | -0.0062604 | 0.0063891 | 0.0067439 | -0.0053201 | 0.0047402 | 0.0049334 | -0.0056558 | 0.0052776 | 0.0081339 | 0.00066376 | 0.0013342 | 0.0010271 | 0.0010452 | 0.00085163 | 0.0016184 | 0.0017805 | -0.0081911 | -0.0034714 | -0.0062351 | -0.0070076 | -0.0078773 | -0.008688 | -0.0076332
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | 0.0065737 | -0.0016456 | 0.01054 | 0.010712 | -0.0014582 | 0.0085406 | 0.0087695 | -0.0015202 | 0.010059 | 0.013665 | 0.0069399 | 0.0076132 | 0.0072155 | 0.0073824 | 0.0073385 | 0.0079927 | 0.0078564 | -0.0020237 | 0.0030823 | 0.00076771 | 4.2915e-05 | -0.00048828 | -0.0020714 | -0.0016012
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.027333 | -0.031687 | -0.016252 | -0.014897 | -0.026831 | -0.015477 | -0.016726 | -0.031106 | -0.024646 | -0.024591 | -0.035089 | -0.033061 | -0.031053 | -0.031537 | -0.030981 | -0.028574 | -0.027555 | -0.039559 | -0.039719 | -0.047531 | -0.049607 | -0.051929 | -0.045774 | -0.040216
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.0046406 | -0.014938 | -0.0053153 | -0.006093 | -0.018045 | -0.0072441 | -0.0069222 | -0.015552 | -0.0066442 | -0.0046701 | -0.012234 | -0.012458 | -0.012474 | -0.012646 | -0.01268 | -0.01255 | -0.01225 | -0.02103 | -0.013848 | -0.014547 | -0.013281 | -0.013199 | -0.011202 | -0.010532
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.01085 | -0.019049 | -0.0072083 | -0.0072622 | -0.018976 | -0.0083585 | -0.0084982 | -0.018903 | -0.0097227 | -0.0085592 | -0.016622 | -0.016422 | -0.015849 | -0.0158 | -0.0162 | -0.015596 | -0.015584 | -0.024831 | -0.018681 | -0.02092 | -0.020992 | -0.022076 | -0.020514 | -0.018743
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.025775 | -0.030335 | -0.015064 | -0.013818 | -0.025759 | -0.014474 | -0.01563 | -0.029807 | -0.023107 | -0.022843 | -0.033022 | -0.030903 | -0.029002 | -0.029446 | -0.028902 | -0.0266 | -0.02566 | -0.037653 | -0.037522 | -0.045168 | -0.047166 | -0.049435 | -0.043692 | -0.038382
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0041742 | -0.01347 | -0.0034642 | -0.0035715 | -0.014966 | -0.0044608 | -0.0044055 | -0.013956 | -0.0053368 | -0.0038729 | -0.011178 | -0.011703 | -0.011951 | -0.012358 | -0.012426 | -0.012242 | -0.012026 | -0.019355 | -0.011387 | -0.0118 | -0.010651 | -0.010757 | -0.0098553 | -0.0092068
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.0039768 | -0.011384 | 0.0014739 | 0.0018344 | -0.010201 | 0.00024366 | -0.00010824 | -0.011251 | -0.0011644 | 0.0017138 | -0.0059366 | -0.0046339 | -0.0044193 | -0.004096 | -0.0038729 | -0.0028667 | -0.0031624 | -0.013738 | -0.0095034 | -0.013437 | -0.014561 | -0.015692 | -0.015093 | -0.012986
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.0060682 | -0.014924 | -0.0046191 | -0.0046344 | -0.016013 | -0.0054579 | -0.005506 | -0.015378 | -0.0066729 | -0.0051918 | -0.012525 | -0.012881 | -0.013125 | -0.013371 | -0.013512 | -0.013182 | -0.013113 | -0.020473 | -0.012919 | -0.01366 | -0.012933 | -0.013439 | -0.012405 | -0.011642
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | 0.00060558 | -0.010371 | -0.0012279 | -0.0021195 | -0.014204 | -0.0033669 | -0.002809 | -0.011066 | -0.0015459 | 0.0014782 | -0.0052528 | -0.0055437 | -0.0054722 | -0.0055475 | -0.005661 | -0.0056019 | -0.0053711 | -0.014119 | -0.0065079 | -0.0069246 | -0.0058355 | -0.0056343 | -0.0044498 | -0.0044413
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.0073299 | -0.016354 | -0.0059128 | -0.0060425 | -0.017503 | -0.0068851 | -0.0068364 | -0.016681 | -0.0086918 | -0.0077763 | -0.015914 | -0.016772 | -0.017181 | -0.017759 | -0.017758 | -0.017408 | -0.016989 | -0.024734 | -0.016562 | -0.016986 | -0.015676 | -0.015923 | -0.014423 | -0.013151
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.0068293 | -0.015872 | -0.0055022 | -0.0056019 | -0.01703 | -0.0064473 | -0.0064459 | -0.016307 | -0.0082216 | -0.0072412 | -0.015224 | -0.016036 | -0.016417 | -0.016949 | -0.016963 | -0.016644 | -0.01625 | -0.023857 | -0.015716 | -0.016154 | -0.01484 | -0.015078 | -0.013674 | -0.012514
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.031852 | -0.035588 | -0.020473 | -0.01931 | -0.030462 | -0.020075 | -0.021155 | -0.0344 | -0.027253 | -0.027887 | -0.03972 | -0.036983 | -0.035041 | -0.03542 | -0.035451 | -0.033217 | -0.032701 | -0.043947 | -0.042813 | -0.050487 | -0.052071 | -0.056345 | -0.050867 | -0.045021
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.01148 | -0.018738 | -0.0059643 | -0.0053363 | -0.017398 | -0.0068665 | -0.007638 | -0.018486 | -0.0092535 | -0.0069122 | -0.014454 | -0.014041 | -0.014118 | -0.014535 | -0.014462 | -0.012197 | -0.011796 | -0.021737 | -0.016157 | -0.019975 | -0.02047 | -0.022148 | -0.020372 | -0.019547
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0014439 | -0.010927 | -0.0013261 | -0.001349 | -0.012701 | -0.0022845 | -0.0021806 | -0.011519 | -0.0023794 | -0.00045967 | -0.0072279 | -0.0075188 | -0.007659 | -0.0079927 | -0.008111 | -0.008131 | -0.0079584 | -0.015135 | -0.007328 | -0.007844 | -0.0068092 | -0.0069294 | -0.0063839 | -0.0060997
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.0050135 | -0.013991 | -0.0028543 | -0.0030222 | -0.014869 | -0.004354 | -0.0043359 | -0.014218 | -0.0045366 | -0.0020752 | -0.009326 | -0.009285 | -0.0093861 | -0.0092678 | -0.0095663 | -0.0091629 | -0.0092249 | -0.018118 | -0.011449 | -0.012992 | -0.01278 | -0.013382 | -0.012709 | -0.011868
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.0050201 | -0.013997 | -0.0028596 | -0.0030265 | -0.014873 | -0.0043583 | -0.0043406 | -0.014224 | -0.0045433 | -0.0020819 | -0.0093355 | -0.0092945 | -0.0093966 | -0.0092773 | -0.0095768 | -0.0091724 | -0.0092354 | -0.018127 | -0.011458 | -0.013 | -0.01279 | -0.013391 | -0.012718 | -0.011877
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | 0.001936 | -0.0062809 | 0.0058508 | 0.0060778 | -0.0060349 | 0.0041499 | 0.0040574 | -0.0063114 | 0.0046768 | 0.0081463 | 0.0014219 | 0.0022421 | 0.0020266 | 0.0022144 | 0.0022945 | 0.0031462 | 0.0029192 | -0.0071001 | -0.0018663 | -0.0046625 | -0.0053473 | -0.0060501 | -0.0066853 | -0.0060091
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.01852 | -0.025339 | -0.012175 | -0.012 | -0.023543 | -0.013038 | -0.013528 | -0.024945 | -0.01616 | -0.015483 | -0.024224 | -0.023223 | -0.022365 | -0.022301 | -0.022184 | -0.021115 | -0.021235 | -0.031376 | -0.026857 | -0.030795 | -0.031497 | -0.033886 | -0.031332 | -0.028318
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.0062323 | -0.013369 | -0.00033998 | 0.00010872 | -0.011935 | -0.0013442 | -0.001689 | -0.013103 | -0.0034418 | -0.00072193 | -0.008585 | -0.0073166 | -0.0068874 | -0.0065517 | -0.0063124 | -0.0051785 | -0.0053644 | -0.016059 | -0.01205 | -0.016279 | -0.017576 | -0.018854 | -0.017923 | -0.01547
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0017395 | -0.011208 | -0.00067568 | -0.00089502 | -0.01271 | -0.0022264 | -0.0020962 | -0.011656 | -0.0019655 | 0.00056648 | -0.0062685 | -0.0063972 | -0.0066023 | -0.0066862 | -0.0068064 | -0.0066404 | -0.0065899 | -0.015002 | -0.0075941 | -0.0085173 | -0.007946 | -0.0083046 | -0.0079517 | -0.007576
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.018043 | -0.023572 | -0.0090146 | -0.0081854 | -0.020039 | -0.0092244 | -0.010208 | -0.023426 | -0.015606 | -0.014716 | -0.024328 | -0.022262 | -0.021145 | -0.021456 | -0.021041 | -0.019094 | -0.018482 | -0.029896 | -0.02869 | -0.035161 | -0.036755 | -0.038296 | -0.033907 | -0.029546
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.0052404 | -0.014201 | -0.0030465 | -0.003211 | -0.015059 | -0.0045395 | -0.0045261 | -0.01443 | -0.0047836 | -0.0023861 | -0.0096674 | -0.0096474 | -0.0097122 | -0.0095854 | -0.0098963 | -0.0094776 | -0.0095425 | -0.018448 | -0.011773 | -0.013316 | -0.013089 | -0.013699 | -0.013018 | -0.012136
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.0077057 | -0.015968 | -0.0040722 | -0.0038047 | -0.015949 | -0.0053253 | -0.0058632 | -0.016542 | -0.0066805 | -0.0043831 | -0.011613 | -0.011101 | -0.011235 | -0.011452 | -0.01183 | -0.010626 | -0.009944 | -0.019437 | -0.012918 | -0.015594 | -0.015759 | -0.016754 | -0.015301 | -0.014659
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.0067635 | -0.015808 | -0.005435 | -0.0055161 | -0.01693 | -0.0063472 | -0.006361 | -0.016237 | -0.0081644 | -0.0071821 | -0.015207 | -0.016042 | -0.016449 | -0.016979 | -0.01698 | -0.016653 | -0.01627 | -0.02385 | -0.015702 | -0.016136 | -0.014834 | -0.015038 | -0.013643 | -0.012452
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.0076313 | -0.016272 | -0.004838 | -0.0049481 | -0.016756 | -0.0062051 | -0.0062685 | -0.016366 | -0.0069389 | -0.0053644 | -0.012995 | -0.012916 | -0.012414 | -0.012307 | -0.012673 | -0.012183 | -0.012203 | -0.021231 | -0.014736 | -0.016546 | -0.016458 | -0.017227 | -0.016188 | -0.014928
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0003376 | -0.0099449 | 0.00053453 | 0.00025988 | -0.011632 | -0.0011563 | -0.00098228 | -0.010431 | -0.00042439 | 0.00243 | -0.0041857 | -0.0042152 | -0.0044022 | -0.0044088 | -0.0045204 | -0.0043907 | -0.0043917 | -0.012947 | -0.0056467 | -0.0065794 | -0.0060825 | -0.0063457 | -0.0062561 | -0.0061378
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | 4.1962e-05 | -0.010886 | -0.001678 | -0.0025692 | -0.014642 | -0.0037708 | -0.0032306 | -0.011492 | -0.0020323 | 0.00091648 | -0.0059175 | -0.0062246 | -0.0061369 | -0.0062265 | -0.0063696 | -0.0062914 | -0.0060205 | -0.014788 | -0.0072041 | -0.0076637 | -0.0065994 | -0.0064201 | -0.0051594 | -0.0050802
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.0066786 | -0.013812 | -0.00090122 | -0.00028515 | -0.012151 | -0.0019174 | -0.0024867 | -0.013961 | -0.0038528 | -0.00087833 | -0.0082254 | -0.0063353 | -0.005744 | -0.0054922 | -0.0054512 | -0.004406 | -0.0047436 | -0.01586 | -0.012628 | -0.017583 | -0.01871 | -0.019743 | -0.018526 | -0.016269
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.0062275 | -0.015342 | -0.0050941 | -0.0051818 | -0.016585 | -0.0060239 | -0.0060377 | -0.015881 | -0.0077181 | -0.0066671 | -0.014435 | -0.015174 | -0.015518 | -0.016021 | -0.016042 | -0.015721 | -0.015377 | -0.022851 | -0.014711 | -0.015093 | -0.013768 | -0.013929 | -0.01269 | -0.011674
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.0073929 | -0.014171 | -0.00082588 | -0.00024462 | -0.011984 | -0.0017157 | -0.0017591 | -0.012789 | -0.0031376 | -0.001647 | -0.0097446 | -0.0091343 | -0.0090256 | -0.0089445 | -0.0090904 | -0.0079269 | -0.0076656 | -0.017801 | -0.013405 | -0.017443 | -0.018604 | -0.019848 | -0.019547 | -0.017469
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.0072412 | -0.016258 | -0.0058022 | -0.0059276 | -0.017375 | -0.0067759 | -0.0067601 | -0.016624 | -0.0086031 | -0.0076571 | -0.01574 | -0.016577 | -0.016982 | -0.017497 | -0.017517 | -0.017167 | -0.016761 | -0.024492 | -0.01634 | -0.016771 | -0.015472 | -0.015772 | -0.014294 | -0.01306
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.00032139 | -0.0080857 | 0.0044937 | 0.0049229 | -0.0070972 | 0.003056 | 0.0029969 | -0.00771 | 0.0029554 | 0.0060053 | -0.00098896 | -0.00021362 | -0.00038528 | -0.00020504 | -0.00010967 | 0.00082874 | 0.00079918 | -0.0093307 | -0.0044355 | -0.0076818 | -0.0086527 | -0.0095558 | -0.010117 | -0.0090609
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.0061903 | -0.015037 | -0.0037775 | -0.0039206 | -0.015757 | -0.0052276 | -0.0052538 | -0.015226 | -0.0056572 | -0.0038872 | -0.011325 | -0.011295 | -0.010818 | -0.010675 | -0.011028 | -0.010587 | -0.010633 | -0.019565 | -0.012953 | -0.014587 | -0.014404 | -0.015083 | -0.014269 | -0.013235
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.038745 | -0.041768 | -0.026145 | -0.024939 | -0.035917 | -0.025587 | -0.026733 | -0.04043 | -0.033739 | -0.035085 | -0.047313 | -0.044242 | -0.041775 | -0.042166 | -0.042246 | -0.039903 | -0.039409 | -0.05091 | -0.050375 | -0.05887 | -0.060764 | -0.066137 | -0.059681 | -0.052773
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.001997 | -0.011477 | -0.001729 | -0.0018363 | -0.013218 | -0.0027676 | -0.0026608 | -0.012023 | -0.0029402 | -0.0010481 | -0.0078392 | -0.008153 | -0.0083265 | -0.0086031 | -0.0087061 | -0.0086899 | -0.0085831 | -0.015739 | -0.0079441 | -0.0084257 | -0.0074654 | -0.0075607 | -0.0070038 | -0.0067005
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0017567 | -0.011245 | -0.001523 | -0.0016289 | -0.013021 | -0.002573 | -0.0024586 | -0.011806 | -0.0026751 | -0.00076103 | -0.0075216 | -0.0078344 | -0.0080061 | -0.0082827 | -0.0083952 | -0.0083838 | -0.008275 | -0.015432 | -0.0076265 | -0.0081043 | -0.0071249 | -0.0072098 | -0.0067024 | -0.0064173
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.0072851 | -0.016308 | -0.0058703 | -0.0059881 | -0.017437 | -0.0068297 | -0.0068045 | -0.01667 | -0.0086718 | -0.0077477 | -0.015875 | -0.016731 | -0.01713 | -0.017687 | -0.017689 | -0.017336 | -0.016925 | -0.024637 | -0.016467 | -0.016899 | -0.015593 | -0.01586 | -0.014364 | -0.013105
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.003417 | -0.007647 | 0.0012751 | 0.0004158 | -0.011653 | -0.00095367 | -0.00038242 | -0.0087304 | 0.0010595 | 0.0043812 | -0.001852 | -0.0021334 | -0.0021753 | -0.0022593 | -0.0022593 | -0.0022879 | -0.002244 | -0.010724 | -0.0028877 | -0.0029707 | -0.0017757 | -0.0014076 | -0.00083542 | -0.0012789
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.012589 | -0.019797 | -0.0069065 | -0.006258 | -0.018343 | -0.007781 | -0.0086231 | -0.019443 | -0.010311 | -0.007966 | -0.015468 | -0.015046 | -0.015094 | -0.015572 | -0.015514 | -0.013031 | -0.012487 | -0.02246 | -0.01687 | -0.020973 | -0.02149 | -0.023256 | -0.021179 | -0.020513
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.011262 | -0.019446 | -0.008738 | -0.0085192 | -0.019701 | -0.009078 | -0.0092621 | -0.01972 | -0.011818 | -0.01136 | -0.019417 | -0.01992 | -0.020247 | -0.020641 | -0.020573 | -0.020226 | -0.020178 | -0.027615 | -0.020163 | -0.020986 | -0.0204 | -0.021065 | -0.019463 | -0.017858
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | 0.001049 | -0.0099587 | -0.00087881 | -0.0017877 | -0.013879 | -0.0030422 | -0.0024815 | -0.010716 | -0.0011587 | 0.0019226 | -0.0047312 | -0.0050097 | -0.0049448 | -0.0050097 | -0.0051126 | -0.005065 | -0.0048561 | -0.013591 | -0.0059776 | -0.0063629 | -0.0052547 | -0.0050201 | -0.0039101 | -0.0039492
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.001647 | -0.011105 | -0.001431 | -0.0015402 | -0.012846 | -0.0024309 | -0.0023208 | -0.011631 | -0.0025263 | -0.00071907 | -0.0073814 | -0.0076571 | -0.0078278 | -0.0080757 | -0.008213 | -0.0082464 | -0.0081797 | -0.015001 | -0.0072041 | -0.0076551 | -0.0067406 | -0.0068207 | -0.006321 | -0.0060587
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | -0.017057 | -0.030112 | -0.012115 | -0.013556 | -0.025568 | -0.013356 | -0.02778 | -0.031786 | -0.017066 | -0.0062246 | -0.013577 | -0.0064869 | -0.022817 | -0.0086937 | -0.0018997 | -0.0074844 | -0.02991 | -0.049178 | -0.021383 | -0.032235 | -0.038122 | -0.039249 | -0.031878 | -0.016216
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.017062 | -0.030118 | -0.01212 | -0.01356 | -0.025577 | -0.013355 | -0.027788 | -0.031793 | -0.017072 | -0.0062284 | -0.013581 | -0.0064888 | -0.022823 | -0.0086956 | -0.0019007 | -0.0074873 | -0.029919 | -0.04919 | -0.021388 | -0.032243 | -0.038131 | -0.039259 | -0.031885 | -0.016219
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.011552 | -0.02659 | -0.0084171 | -0.010391 | -0.022604 | -0.010173 | -0.026666 | -0.028509 | -0.011933 | 0.0015182 | -0.0048599 | 0.0032053 | -0.016164 | 0.00033188 | 0.0078802 | 0.0008688 | -0.025574 | -0.045995 | -0.013736 | -0.024815 | -0.031284 | -0.032398 | -0.024673 | -0.0079994
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.010831 | -0.026024 | -0.0078945 | -0.0099149 | -0.022138 | -0.0097017 | -0.02626 | -0.027956 | -0.011225 | 0.0024261 | -0.0038462 | 0.0042648 | -0.015237 | 0.001359 | 0.0089169 | 0.0018044 | -0.02482 | -0.04527 | -0.012813 | -0.023849 | -0.030353 | -0.031422 | -0.023743 | -0.0070953
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.016315 | -0.030101 | -0.011761 | -0.01343 | -0.025545 | -0.013196 | -0.028828 | -0.031869 | -0.01649 | -0.0046902 | -0.011805 | -0.0041237 | -0.02206 | -0.0065899 | 0.00057888 | -0.0056753 | -0.03024 | -0.050193 | -0.020065 | -0.031353 | -0.037638 | -0.038877 | -0.031013 | -0.014393

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | IBIZA 132.00 | 0.012974 | SANTANYI 66.000 | -0.038745
Hora 02 | IBIZA 132.00 | 0.0029445 | FORM_30 30.000 | -0.046864
Hora 03 | SMARTIN 66.000 | 0.01054 | FORM_30 30.000 | -0.055774
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | 0.010712 | FORM_30 30.000 | -0.050899
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | -0.0014582 | FORM_30 30.000 | -0.07193
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.0085406 | FORM_30 30.000 | -0.054576
Hora 07 | SMARTIN 66.000 | 0.0087695 | FORM_30 30.000 | -0.065966
Hora 08 | SMARTIN 66.000 | -0.0015202 | FORM_30 30.000 | -0.069519
Hora 09 | SMARTIN 66.000 | 0.010059 | FORM_30 30.000 | -0.065966
Hora 10 | SMARTIN 66.000 | 0.013665 | FORM_30 30.000 | -0.052322
Hora 11 | SMARTIN 66.000 | 0.0069399 | FORM_30 30.000 | -0.058483
Hora 12 | SMARTIN 66.000 | 0.0076132 | FORM_30 30.000 | -0.065777
Hora 13 | SMARTIN 66.000 | 0.0072155 | FORM_30 30.000 | -0.050609
Hora 14 | SMARTIN 66.000 | 0.0073824 | FORM_30 30.000 | -0.0537
Hora 15 | MAHONG 132.00 | 0.0089169 | FORM_30 30.000 | -0.05419
Hora 16 | SMARTIN 66.000 | 0.0079927 | FORM_30 30.000 | -0.047961
Hora 17 | SMARTIN 66.000 | 0.0078564 | FORM_30 30.000 | -0.061893
Hora 18 | SMARTIN 66.000 | -0.0020237 | FORM_30 30.000 | -0.071376
Hora 19 | SMARTIN 66.000 | 0.0030823 | FORM_30 30.000 | -0.054773
Hora 20 | MURTERAR 220.00 | 0.00097561 | FORM_30 30.000 | -0.06762
Hora 21 | IBIZA 132.00 | 0.0016775 | SANTANYI 66.000 | -0.060764
Hora 22 | MURTERAR 220.00 | -4.1962e-05 | SANTANYI 66.000 | -0.066137
Hora 23 | IBIZA 132.00 | 0.0022373 | SANTANYI 66.000 | -0.059681
Hora 24 | IBIZA 132.00 | 0.010533 | SANTANYI 66.000 | -0.052773