## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (27/08/2017)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.060957 | -0.053856 | -0.059179 | -0.060499 | -0.051716 | -0.048527 | -0.045968 | -0.056449 | -0.057761 | -0.064049 | -0.068783 | -0.064368 | -0.071547 | -0.073905 | -0.075936 | -0.071178 | -0.068772 | -0.073609 | -0.070947 | -0.078377 | -0.075542 | -0.071827 | -0.06171 | -0.040603
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.01611 | -0.017478 | -0.013174 | -0.017865 | -0.012288 | -0.011904 | -0.01043 | -0.016594 | -0.015374 | -0.022158 | -0.022383 | -0.023865 | -0.026935 | -0.027758 | -0.030861 | -0.029013 | -0.027252 | -0.033146 | -0.030149 | -0.028585 | -0.026363 | -0.030037 | -0.027182 | -0.016821
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | 0.0039997 | 0.00039864 | 0.0044365 | -0.0015774 | 0.003418 | 0.0034704 | 0.0047545 | -0.00096178 | 0.0012832 | -0.0038204 | -0.0019226 | -0.0029335 | -0.0051899 | -0.0060759 | -0.0091181 | -0.0077944 | -0.006238 | -0.01209 | -0.0092077 | -0.005909 | -0.0035534 | -0.0071201 | -0.0054989 | 0.0021582
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | 0.0015316 | -0.0018101 | 0.0016727 | -0.0038252 | 0.00069904 | 0.00079393 | 0.0019231 | -0.0031495 | -0.0011597 | -0.0055733 | -0.003932 | -0.0046091 | -0.0065231 | -0.0074377 | -0.010724 | -0.0095158 | -0.0085297 | -0.013586 | -0.01052 | -0.0077763 | -0.0057411 | -0.0089397 | -0.0076084 | -0.00018406
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | 0.0015249 | -0.0018139 | 0.0016537 | -0.0038285 | 0.00068712 | 0.00078297 | 0.0019097 | -0.0031528 | -0.0011649 | -0.0055666 | -0.0039282 | -0.0046005 | -0.0065098 | -0.0074244 | -0.010715 | -0.0095081 | -0.0085287 | -0.013574 | -0.01051 | -0.0077686 | -0.0057392 | -0.0089321 | -0.0076046 | -0.00018597
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | 0.001524 | -0.0018148 | 0.0016537 | -0.003829 | 0.00068665 | 0.00078297 | 0.0019088 | -0.0031528 | -0.0011649 | -0.0055656 | -0.0039282 | -0.0046005 | -0.0065212 | -0.0074234 | -0.010714 | -0.0095081 | -0.0085287 | -0.013574 | -0.01051 | -0.0077686 | -0.0057392 | -0.0089302 | -0.0076046 | -0.00018692
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | 0.0026474 | -0.00094891 | 0.0029325 | -0.0030961 | 0.0018158 | 0.0018802 | 0.0031333 | -0.0024362 | -0.00032997 | -0.0052814 | -0.003397 | -0.0042877 | -0.0064669 | -0.0073433 | -0.010425 | -0.0091057 | -0.0078144 | -0.013458 | -0.010238 | -0.0073223 | -0.0050373 | -0.0085144 | -0.006937 | 0.00072575
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | 0.0026751 | -0.00091648 | 0.0029669 | -0.0030651 | 0.0018454 | 0.0019093 | 0.0031619 | -0.0024066 | -0.0002985 | -0.0052462 | -0.0033655 | -0.0042572 | -0.0064344 | -0.0073118 | -0.010392 | -0.0090742 | -0.0077848 | -0.013427 | -0.010214 | -0.0072994 | -0.0050163 | -0.0084915 | -0.006916 | 0.00074959
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.017258 | -0.018721 | -0.01335 | -0.018105 | -0.012544 | -0.01222 | -0.010774 | -0.016767 | -0.015623 | -0.022926 | -0.023467 | -0.025595 | -0.028399 | -0.029196 | -0.032598 | -0.030778 | -0.028776 | -0.034926 | -0.032097 | -0.030157 | -0.028065 | -0.032824 | -0.030149 | -0.01995
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.013791 | -0.015679 | -0.010897 | -0.01585 | -0.010411 | -0.010136 | -0.0087233 | -0.014719 | -0.013305 | -0.019984 | -0.019962 | -0.021702 | -0.024549 | -0.025277 | -0.028542 | -0.026778 | -0.02505 | -0.030984 | -0.02796 | -0.025923 | -0.023701 | -0.027884 | -0.025373 | -0.015656
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.017616 | -0.018682 | -0.013174 | -0.017962 | -0.012423 | -0.012211 | -0.010868 | -0.016901 | -0.0162 | -0.023902 | -0.024693 | -0.02682 | -0.029436 | -0.030402 | -0.033587 | -0.031358 | -0.029175 | -0.03519 | -0.032591 | -0.031208 | -0.029581 | -0.034206 | -0.031128 | -0.02058
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | 0.0018196 | -0.0016584 | 0.0021448 | -0.0036917 | 0.0011187 | 0.0011902 | 0.0024095 | -0.0030122 | -0.00095606 | -0.0058041 | -0.0040588 | -0.0049295 | -0.0070391 | -0.0079145 | -0.011066 | -0.009758 | -0.0085392 | -0.014011 | -0.010859 | -0.008028 | -0.0058384 | -0.0092621 | -0.0077248 | -7.4387e-05
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.01265 | -0.014669 | -0.0099516 | -0.014979 | -0.0095773 | -0.0093203 | -0.0079312 | -0.013888 | -0.012413 | -0.018948 | -0.018802 | -0.020506 | -0.023286 | -0.024025 | -0.027284 | -0.025549 | -0.023844 | -0.029768 | -0.026711 | -0.024601 | -0.022392 | -0.026524 | -0.024078 | -0.01453
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | 0.00013733 | 0.00084877 | -0.00034332 | 0.00079346 | 0.00046587 | 0.0006609 | 0.00029516 | -0.00016737 | -0.00014496 | 0.0010586 | -8.3923e-05 | 0.0013762 | 0.0029602 | 0.002512 | -0.002223 | -0.0021515 | -0.0022173 | -0.0022078 | -0.0022411 | -0.0023155 | -0.0023232 | -0.0023823 | -0.0024109 | 0.0029116
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.0053072 | -0.0043297 | -0.0053253 | -0.0041423 | -0.0040822 | -0.0038013 | -0.0042253 | -0.0051517 | -0.0052161 | -0.0050669 | -0.006362 | -0.0047293 | -0.002985 | -0.0036077 | -0.0084972 | -0.0083847 | -0.0080709 | -0.0087786 | -0.0090904 | -0.0095081 | -0.0097084 | -0.0099792 | -0.0097504 | -0.003788
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.0054569 | -0.0042734 | -0.0058079 | -0.0045152 | -0.0043192 | -0.0040641 | -0.0045643 | -0.0057282 | -0.0055151 | -0.0060205 | -0.0072899 | -0.0054388 | -0.00348 | -0.0041142 | -0.0090055 | -0.0088453 | -0.0083475 | -0.0095196 | -0.0097923 | -0.010218 | -0.010332 | -0.010452 | -0.010408 | -0.0045042
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.0027914 | -0.0021782 | -0.0031509 | -0.0021667 | -0.0022388 | -0.0019765 | -0.0023398 | -0.002996 | -0.0029616 | -0.0022182 | -0.003355 | -0.0018826 | -0.00035286 | -0.00096226 | -0.0057755 | -0.0056753 | -0.0057011 | -0.0059252 | -0.0059376 | -0.0059834 | -0.0060768 | -0.0062466 | -0.0062675 | -0.00076675
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.0069113 | -0.0037365 | -0.01043 | -0.0082817 | -0.0066624 | -0.00667 | -0.0078578 | -0.011193 | -0.0083594 | -0.014702 | -0.015749 | -0.011868 | -0.0081787 | -0.0088768 | -0.013638 | -0.013077 | -0.011031 | -0.016381 | -0.016159 | -0.016497 | -0.015797 | -0.014492 | -0.01609 | -0.011105
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0069942 | -0.0075331 | -0.0077133 | -0.0075841 | -0.0070677 | -0.0066371 | -0.0068302 | -0.0075755 | -0.0072513 | -0.0070086 | -0.0078592 | -0.0067873 | -0.0060101 | -0.0070295 | -0.012109 | -0.011852 | -0.012392 | -0.012173 | -0.011487 | -0.01054 | -0.010687 | -0.010725 | -0.011473 | -0.0066395
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0049343 | -0.0058956 | -0.0061483 | -0.006537 | -0.0059137 | -0.0054822 | -0.00563 | -0.0063314 | -0.0057206 | -0.0052414 | -0.0056524 | -0.004528 | -0.0039015 | -0.0049019 | -0.009903 | -0.0097389 | -0.01076 | -0.010752 | -0.0094967 | -0.0083408 | -0.008358 | -0.0087605 | -0.0094814 | -0.0045757
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0074472 | -0.007987 | -0.0081186 | -0.0079513 | -0.0074267 | -0.0069957 | -0.0071855 | -0.0079427 | -0.0076561 | -0.0074615 | -0.0083628 | -0.0073071 | -0.0065298 | -0.007556 | -0.012674 | -0.012383 | -0.012857 | -0.012579 | -0.011996 | -0.011005 | -0.011185 | -0.011122 | -0.011904 | -0.0071545
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.002737 | -0.0044975 | -0.0048447 | -0.0059066 | -0.0051069 | -0.004631 | -0.0047421 | -0.0054121 | -0.0044198 | -0.0036793 | -0.003479 | -0.0022268 | -0.0017796 | -0.002821 | -0.0078211 | -0.0077477 | -0.0092888 | -0.0094271 | -0.007575 | -0.0059853 | -0.0058289 | -0.0063782 | -0.0072536 | -0.0025425
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.0017128 | -0.0037594 | -0.0041628 | -0.0054851 | -0.0046124 | -0.0041366 | -0.0042367 | -0.0048919 | -0.0037456 | -0.0028734 | -0.0024385 | -0.0011063 | -0.0007143 | -0.0017567 | -0.0067434 | -0.0067005 | -0.0084457 | -0.0086136 | -0.0065708 | -0.0048389 | -0.0046101 | -0.0051765 | -0.0061302 | -0.0014915
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.0017242 | -0.0037584 | -0.0041685 | -0.0054789 | -0.0046124 | -0.0041366 | -0.0042367 | -0.0048862 | -0.0037456 | -0.0028734 | -0.0024385 | -0.0011187 | -0.00071335 | -0.0017452 | -0.0067434 | -0.0067005 | -0.0084457 | -0.008625 | -0.0065708 | -0.0048504 | -0.0046101 | -0.0051765 | -0.0061188 | -0.0014801
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0017347 | -0.0037766 | -0.0041838 | -0.0054903 | -0.0046239 | -0.004148 | -0.0042481 | -0.0048985 | -0.0037608 | -0.0028934 | -0.0024624 | -0.0011444 | -0.00074005 | -0.0017824 | -0.0067692 | -0.0067253 | -0.0084667 | -0.0086355 | -0.0065956 | -0.0048771 | -0.0046387 | -0.0052052 | -0.0061569 | -0.0015039
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | 0.00012779 | 0.00084019 | -0.00035095 | 0.00078678 | 0.00045967 | 0.00065422 | 0.00028849 | -0.00017452 | -0.00015306 | 0.001049 | -9.4414e-05 | 0.0013657 | 0.0029507 | 0.0025015 | -0.0022335 | -0.002162 | -0.0022259 | -0.0022173 | -0.0022516 | -0.002327 | -0.0023346 | -0.0023956 | -0.0024223 | 0.0029011
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0016766 | -0.0037394 | -0.0040627 | -0.0054665 | -0.0045333 | -0.0040655 | -0.0041442 | -0.0048728 | -0.003715 | -0.0029583 | -0.0024986 | -0.0012312 | -0.00088501 | -0.0019255 | -0.0068712 | -0.0067959 | -0.0084686 | -0.0087671 | -0.0066814 | -0.0049553 | -0.0046692 | -0.0053139 | -0.006197 | -0.0014725
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.0016689 | -0.0037289 | -0.0040493 | -0.0054564 | -0.0045214 | -0.0040541 | -0.0041304 | -0.0048685 | -0.0037026 | -0.002964 | -0.0025015 | -0.0012503 | -0.00089741 | -0.0019379 | -0.0068789 | -0.0068016 | -0.0084686 | -0.0087776 | -0.0067024 | -0.004961 | -0.0046711 | -0.0053215 | -0.0061874 | -0.0014696
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.0016689 | -0.0037289 | -0.0040483 | -0.0054564 | -0.0045209 | -0.0040541 | -0.0041299 | -0.0048685 | -0.0037026 | -0.002964 | -0.0025015 | -0.0012512 | -0.00089741 | -0.0019388 | -0.0068798 | -0.0068016 | -0.0084686 | -0.0087776 | -0.0067024 | -0.004961 | -0.0046711 | -0.0053215 | -0.0061893 | -0.0014696
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0046721 | -0.0065174 | -0.0066872 | -0.0076962 | -0.006856 | -0.0062351 | -0.0063605 | -0.0070853 | -0.0061307 | -0.005806 | -0.0057297 | -0.0045948 | -0.004364 | -0.0055895 | -0.010741 | -0.010523 | -0.012228 | -0.012633 | -0.010355 | -0.0086079 | -0.0083599 | -0.0092735 | -0.010105 | -0.005003
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.0056219 | -0.0041275 | -0.0049572 | -0.0032234 | -0.0034747 | -0.0032244 | -0.003715 | -0.0044255 | -0.0050421 | -0.0048218 | -0.0067892 | -0.0053988 | -0.003377 | -0.0040321 | -0.0089827 | -0.0086794 | -0.0082932 | -0.0083876 | -0.0090599 | -0.0097237 | -0.0099716 | -0.010498 | -0.0096779 | -0.0032949
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -7.0572e-05 | 0.0008831 | -0.00037861 | 0.0010047 | 0.00058746 | 0.00077534 | 0.00034857 | -0.00016022 | -0.0002985 | 0.00079727 | -0.00054932 | 0.00096226 | 0.0027905 | 0.002346 | -0.002409 | -0.0022755 | -0.0021639 | -0.0021687 | -0.0024462 | -0.002718 | -0.0027523 | -0.0028324 | -0.0026264 | 0.0029268
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.035508 | -0.030931 | -0.029203 | -0.025651 | -0.025027 | -0.024154 | -0.025374 | -0.02889 | -0.03244 | -0.03745 | -0.04179 | -0.038943 | -0.035689 | -0.036753 | -0.042729 | -0.041303 | -0.038379 | -0.041363 | -0.048028 | -0.053699 | -0.056082 | -0.058807 | -0.052225 | -0.038697
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.010477 | -0.0117 | -0.01136 | -0.012122 | -0.011081 | -0.010484 | -0.010701 | -0.011606 | -0.011135 | -0.011963 | -0.012697 | -0.0117 | -0.011648 | -0.012832 | -0.018151 | -0.017705 | -0.019183 | -0.019847 | -0.018218 | -0.016756 | -0.016678 | -0.017813 | -0.017685 | -0.01149
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.017108 | -0.016717 | -0.015918 | -0.014981 | -0.014272 | -0.01361 | -0.013901 | -0.015028 | -0.015506 | -0.016603 | -0.018626 | -0.017796 | -0.0168 | -0.018173 | -0.023883 | -0.023093 | -0.023045 | -0.023261 | -0.023409 | -0.023376 | -0.024197 | -0.025389 | -0.024998 | -0.018538
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.033857 | -0.029478 | -0.027907 | -0.024462 | -0.023862 | -0.023031 | -0.024234 | -0.027612 | -0.030972 | -0.035625 | -0.039709 | -0.036868 | -0.033608 | -0.034607 | -0.040492 | -0.039267 | -0.036488 | -0.039355 | -0.045774 | -0.051168 | -0.053429 | -0.056047 | -0.049812 | -0.036721
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0089827 | -0.0094233 | -0.0090399 | -0.0092683 | -0.0085254 | -0.0080938 | -0.0080395 | -0.0086641 | -0.0082006 | -0.0083323 | -0.0091925 | -0.0089025 | -0.0089321 | -0.010225 | -0.015254 | -0.014919 | -0.016213 | -0.015875 | -0.013923 | -0.012522 | -0.012873 | -0.014069 | -0.014938 | -0.0096703
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.011044 | -0.0091162 | -0.0097075 | -0.0079241 | -0.0077744 | -0.0074406 | -0.0080199 | -0.0094714 | -0.01027 | -0.011084 | -0.012917 | -0.010955 | -0.0085182 | -0.0091782 | -0.014256 | -0.014168 | -0.012803 | -0.014568 | -0.016141 | -0.018024 | -0.018669 | -0.019369 | -0.017916 | -0.010239
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.01118 | -0.011248 | -0.010679 | -0.010704 | -0.009913 | -0.0094705 | -0.0094647 | -0.010347 | -0.010171 | -0.010559 | -0.011905 | -0.011584 | -0.011388 | -0.012542 | -0.017497 | -0.017192 | -0.018316 | -0.017977 | -0.016191 | -0.015079 | -0.015541 | -0.016935 | -0.017336 | -0.011674
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0046825 | -0.0066786 | -0.0067654 | -0.0079045 | -0.0070047 | -0.0063515 | -0.0064974 | -0.007267 | -0.0063329 | -0.0060797 | -0.0059958 | -0.0047941 | -0.0044098 | -0.0055437 | -0.010843 | -0.010681 | -0.012405 | -0.012924 | -0.01078 | -0.0091858 | -0.0089512 | -0.0098763 | -0.010403 | -0.0051212
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.012697 | -0.012851 | -0.012136 | -0.012103 | -0.011226 | -0.010655 | -0.010626 | -0.01121 | -0.01093 | -0.011411 | -0.012595 | -0.012569 | -0.012904 | -0.01449 | -0.01982 | -0.019387 | -0.020591 | -0.020429 | -0.018259 | -0.016859 | -0.017342 | -0.019077 | -0.019821 | -0.013978
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.012048 | -0.01222 | -0.011554 | -0.011555 | -0.010713 | -0.01018 | -0.010153 | -0.010739 | -0.010427 | -0.010853 | -0.01199 | -0.011936 | -0.012193 | -0.01373 | -0.018997 | -0.018574 | -0.019774 | -0.019554 | -0.017434 | -0.01605 | -0.016518 | -0.018215 | -0.019001 | -0.013231
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.042241 | -0.03726 | -0.03401 | -0.031222 | -0.030245 | -0.029358 | -0.030153 | -0.033154 | -0.036586 | -0.04178 | -0.046721 | -0.044831 | -0.041465 | -0.043259 | -0.050019 | -0.049248 | -0.045086 | -0.04895 | -0.052626 | -0.059965 | -0.062357 | -0.06624 | -0.060223 | -0.046544
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.018562 | -0.016994 | -0.016506 | -0.014976 | -0.014515 | -0.013879 | -0.014288 | -0.015572 | -0.016187 | -0.016564 | -0.018689 | -0.016667 | -0.015261 | -0.015762 | -0.020719 | -0.020532 | -0.020011 | -0.020752 | -0.020716 | -0.021355 | -0.022121 | -0.02424 | -0.023464 | -0.016444
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0060167 | -0.0066767 | -0.0065184 | -0.0070291 | -0.00633 | -0.0060015 | -0.0058541 | -0.006566 | -0.0058451 | -0.0056915 | -0.0063887 | -0.0059309 | -0.0057745 | -0.0069075 | -0.011705 | -0.011417 | -0.01284 | -0.012444 | -0.01055 | -0.00914 | -0.0094204 | -0.010181 | -0.011152 | -0.0062733
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.010764 | -0.011067 | -0.010874 | -0.010427 | -0.00984 | -0.0093489 | -0.0095706 | -0.010417 | -0.010362 | -0.010601 | -0.011865 | -0.010928 | -0.010158 | -0.011333 | -0.016675 | -0.016168 | -0.016466 | -0.01629 | -0.015893 | -0.015123 | -0.015541 | -0.015987 | -0.016468 | -0.011172
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.010772 | -0.011073 | -0.010879 | -0.010431 | -0.0098448 | -0.0093546 | -0.0095749 | -0.01042 | -0.010366 | -0.010606 | -0.011871 | -0.010935 | -0.010165 | -0.01134 | -0.016684 | -0.016176 | -0.016474 | -0.016298 | -0.015902 | -0.015131 | -0.015549 | -0.015997 | -0.016479 | -0.011182
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.0047302 | -0.0037527 | -0.0046539 | -0.0033827 | -0.0034738 | -0.0031705 | -0.0036368 | -0.0044513 | -0.0046191 | -0.0039797 | -0.0052605 | -0.0034781 | -0.0016422 | -0.0021229 | -0.0069399 | -0.006937 | -0.0065308 | -0.0071974 | -0.0076208 | -0.0080814 | -0.0082874 | -0.0086575 | -0.0083599 | -0.0023842
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.025301 | -0.023599 | -0.02197 | -0.020502 | -0.019728 | -0.018889 | -0.019276 | -0.020899 | -0.021986 | -0.023797 | -0.026274 | -0.025134 | -0.023577 | -0.02498 | -0.03103 | -0.030035 | -0.029269 | -0.030787 | -0.032354 | -0.034128 | -0.035435 | -0.037718 | -0.03603 | -0.027636
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.013444 | -0.011247 | -0.011687 | -0.0097566 | -0.0094905 | -0.009151 | -0.0097232 | -0.011303 | -0.012244 | -0.013352 | -0.015295 | -0.013371 | -0.010768 | -0.01142 | -0.016512 | -0.016584 | -0.014853 | -0.016978 | -0.018786 | -0.021006 | -0.021852 | -0.022787 | -0.021158 | -0.012932
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.007123 | -0.0077562 | -0.007761 | -0.0077581 | -0.007144 | -0.0066762 | -0.0068221 | -0.0074048 | -0.0069828 | -0.0067692 | -0.0076046 | -0.0068455 | -0.0064898 | -0.0076342 | -0.012728 | -0.01244 | -0.013222 | -0.012858 | -0.011672 | -0.010374 | -0.010576 | -0.011034 | -0.011911 | -0.0070753
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.02569 | -0.022156 | -0.021297 | -0.018376 | -0.018016 | -0.017376 | -0.018425 | -0.021228 | -0.024032 | -0.027624 | -0.031161 | -0.028455 | -0.02557 | -0.026653 | -0.032197 | -0.031112 | -0.028738 | -0.03143 | -0.036241 | -0.040524 | -0.042093 | -0.043772 | -0.03879 | -0.027533
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.011027 | -0.011304 | -0.011095 | -0.010617 | -0.010036 | -0.0095344 | -0.0097585 | -0.010607 | -0.010559 | -0.010815 | -0.012113 | -0.011188 | -0.010411 | -0.011609 | -0.016966 | -0.016448 | -0.016726 | -0.016555 | -0.016171 | -0.015411 | -0.015844 | -0.016325 | -0.016796 | -0.011478
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.013985 | -0.013418 | -0.013093 | -0.012424 | -0.011867 | -0.011147 | -0.011484 | -0.012579 | -0.012717 | -0.013027 | -0.014251 | -0.012691 | -0.012104 | -0.01286 | -0.017834 | -0.017697 | -0.017826 | -0.01778 | -0.01722 | -0.01684 | -0.017382 | -0.018827 | -0.018908 | -0.012614
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.011923 | -0.012109 | -0.011444 | -0.011443 | -0.010616 | -0.010087 | -0.010048 | -0.010631 | -0.010323 | -0.010748 | -0.011877 | -0.011816 | -0.012083 | -0.0136 | -0.018866 | -0.018423 | -0.019644 | -0.019417 | -0.017295 | -0.015924 | -0.016396 | -0.018082 | -0.018888 | -0.013135
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.01364 | -0.013612 | -0.013155 | -0.012491 | -0.011858 | -0.011306 | -0.011568 | -0.01253 | -0.012693 | -0.013305 | -0.0149 | -0.014025 | -0.013177 | -0.014444 | -0.019942 | -0.019316 | -0.019477 | -0.019437 | -0.019235 | -0.018749 | -0.019335 | -0.02013 | -0.020241 | -0.014455
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0056858 | -0.0064964 | -0.0066738 | -0.0067182 | -0.0061588 | -0.0057149 | -0.0058765 | -0.0064607 | -0.00598 | -0.0055923 | -0.006299 | -0.0053959 | -0.0049238 | -0.0059929 | -0.011058 | -0.010798 | -0.01154 | -0.011105 | -0.010051 | -0.0087109 | -0.0088291 | -0.0089817 | -0.0099468 | -0.0053883
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.0052967 | -0.0072317 | -0.007266 | -0.008358 | -0.0074563 | -0.0067768 | -0.006928 | -0.0077171 | -0.006835 | -0.0066872 | -0.0066643 | -0.0055017 | -0.0050983 | -0.0062599 | -0.011618 | -0.011422 | -0.013092 | -0.013661 | -0.01152 | -0.0099773 | -0.0097733 | -0.010735 | -0.011177 | -0.0057898
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.014561 | -0.012294 | -0.01253 | -0.010685 | -0.010484 | -0.010068 | -0.010915 | -0.012511 | -0.01369 | -0.014272 | -0.015966 | -0.013293 | -0.010427 | -0.011045 | -0.016195 | -0.016605 | -0.014567 | -0.018036 | -0.020542 | -0.022881 | -0.023678 | -0.024418 | -0.022356 | -0.013702
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.011252 | -0.011489 | -0.010918 | -0.010969 | -0.010166 | -0.0096655 | -0.0096202 | -0.010227 | -0.0098572 | -0.010206 | -0.011264 | -0.011139 | -0.011333 | -0.012796 | -0.018 | -0.017585 | -0.018828 | -0.018553 | -0.016487 | -0.015083 | -0.015522 | -0.01709 | -0.017918 | -0.012289
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.014739 | -0.012398 | -0.01239 | -0.010283 | -0.010146 | -0.0096993 | -0.010185 | -0.011508 | -0.012484 | -0.013527 | -0.01632 | -0.015035 | -0.012677 | -0.013395 | -0.018485 | -0.018023 | -0.01699 | -0.017536 | -0.019141 | -0.020821 | -0.021517 | -0.022528 | -0.021282 | -0.013309
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.012577 | -0.012725 | -0.01203 | -0.011982 | -0.011115 | -0.010559 | -0.010536 | -0.011116 | -0.010841 | -0.011308 | -0.012495 | -0.012448 | -0.012743 | -0.014321 | -0.019638 | -0.019215 | -0.020391 | -0.020205 | -0.018067 | -0.016668 | -0.017141 | -0.018898 | -0.019651 | -0.013823
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.0072136 | -0.005826 | -0.0065126 | -0.0048494 | -0.0049953 | -0.0046425 | -0.0051713 | -0.006093 | -0.0065131 | -0.0061417 | -0.0078287 | -0.006156 | -0.0041151 | -0.0046072 | -0.0094023 | -0.0093517 | -0.0087061 | -0.009264 | -0.010139 | -0.010962 | -0.011292 | -0.011927 | -0.011395 | -0.0048065
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.012072 | -0.012222 | -0.01192 | -0.011379 | -0.010771 | -0.010256 | -0.010503 | -0.011395 | -0.011429 | -0.011799 | -0.013212 | -0.012308 | -0.011521 | -0.012746 | -0.018138 | -0.017578 | -0.017819 | -0.017702 | -0.01736 | -0.016697 | -0.017187 | -0.017797 | -0.018133 | -0.012635
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.049313 | -0.043931 | -0.039737 | -0.036818 | -0.035584 | -0.034478 | -0.035316 | -0.038657 | -0.042321 | -0.04812 | -0.053258 | -0.05135 | -0.047835 | -0.049578 | -0.056868 | -0.056537 | -0.051847 | -0.056462 | -0.060368 | -0.068731 | -0.071333 | -0.076511 | -0.069921 | -0.055064
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0066023 | -0.0072184 | -0.0070257 | -0.0074177 | -0.0067344 | -0.0063701 | -0.0062995 | -0.0069475 | -0.006351 | -0.0062504 | -0.0069513 | -0.0065012 | -0.0063581 | -0.0074854 | -0.012345 | -0.012065 | -0.013441 | -0.013067 | -0.011189 | -0.009779 | -0.010061 | -0.0109 | -0.01181 | -0.0069113
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0063353 | -0.0069752 | -0.006815 | -0.0072131 | -0.0065393 | -0.0061803 | -0.0061026 | -0.006742 | -0.0061326 | -0.0060167 | -0.0066795 | -0.006217 | -0.0060682 | -0.0072012 | -0.012041 | -0.011737 | -0.013139 | -0.012751 | -0.010875 | -0.00947 | -0.009737 | -0.010542 | -0.011475 | -0.0066147
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.012638 | -0.012769 | -0.012054 | -0.012022 | -0.011154 | -0.010596 | -0.010577 | -0.011154 | -0.010872 | -0.01134 | -0.012538 | -0.012506 | -0.012829 | -0.014394 | -0.019721 | -0.019286 | -0.020486 | -0.020293 | -0.018152 | -0.016754 | -0.017237 | -0.018988 | -0.019754 | -0.013897
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0016766 | -0.0037708 | -0.0041504 | -0.0053854 | -0.0045376 | -0.0040398 | -0.0041308 | -0.0047522 | -0.0036325 | -0.0029116 | -0.0025511 | -0.0013676 | -0.0011177 | -0.0022345 | -0.0072718 | -0.0071583 | -0.0088549 | -0.0090723 | -0.006835 | -0.0049706 | -0.0046959 | -0.0052891 | -0.0062752 | -0.0016375
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.019701 | -0.01808 | -0.017497 | -0.015953 | -0.015444 | -0.014793 | -0.0152 | -0.016501 | -0.017154 | -0.01757 | -0.019679 | -0.017467 | -0.016101 | -0.016516 | -0.021452 | -0.021369 | -0.020797 | -0.021538 | -0.021482 | -0.022165 | -0.022963 | -0.025248 | -0.024422 | -0.017424
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.017119 | -0.016524 | -0.015391 | -0.014958 | -0.013989 | -0.013479 | -0.013518 | -0.014652 | -0.015152 | -0.016335 | -0.018532 | -0.018681 | -0.018265 | -0.019591 | -0.024726 | -0.024354 | -0.025221 | -0.025012 | -0.023124 | -0.022453 | -0.02314 | -0.025282 | -0.024977 | -0.018162
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0042076 | -0.0062504 | -0.0063858 | -0.0075636 | -0.0066633 | -0.0060225 | -0.006165 | -0.0069299 | -0.0059552 | -0.0056591 | -0.0055056 | -0.0042963 | -0.0038958 | -0.0050077 | -0.010292 | -0.01014 | -0.011853 | -0.012394 | -0.010222 | -0.0085926 | -0.008358 | -0.0092354 | -0.0097942 | -0.0045691
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.0059862 | -0.0065889 | -0.0064363 | -0.006803 | -0.0061707 | -0.0058312 | -0.0057592 | -0.0063691 | -0.0057955 | -0.0056829 | -0.0063143 | -0.0058756 | -0.0057459 | -0.006794 | -0.011566 | -0.011271 | -0.012713 | -0.012275 | -0.010413 | -0.0090027 | -0.0092754 | -0.01004 | -0.010996 | -0.0062456
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | -0.010911 | -0.0022259 | -0.023111 | -0.018608 | -0.013042 | -0.013773 | -0.016853 | -0.026129 | -0.016086 | -0.038302 | -0.038836 | -0.02934 | -0.021034 | -0.021852 | -0.02627 | -0.024721 | -0.018389 | -0.035067 | -0.033608 | -0.033611 | -0.030632 | -0.025377 | -0.0315 | -0.029206
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.010913 | -0.0022259 | -0.02311 | -0.018612 | -0.013045 | -0.013776 | -0.016856 | -0.026135 | -0.016089 | -0.038311 | -0.038845 | -0.029346 | -0.021039 | -0.021857 | -0.026276 | -0.024726 | -0.018392 | -0.035074 | -0.033615 | -0.033619 | -0.030638 | -0.025383 | -0.031519 | -0.029213
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.002718 | 0.0061398 | -0.018923 | -0.014328 | -0.0081773 | -0.0091376 | -0.012437 | -0.022727 | -0.010167 | -0.034699 | -0.034152 | -0.023181 | -0.014264 | -0.015154 | -0.019226 | -0.017882 | -0.010614 | -0.029757 | -0.027102 | -0.026054 | -0.021807 | -0.014875 | -0.022884 | -0.022882
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.0018873 | 0.0069342 | -0.018354 | -0.013763 | -0.007618 | -0.0085835 | -0.011892 | -0.022189 | -0.0094805 | -0.034026 | -0.033364 | -0.022317 | -0.013387 | -0.014279 | -0.018341 | -0.017035 | -0.0097227 | -0.028969 | -0.026229 | -0.025106 | -0.02079 | -0.013748 | -0.021864 | -0.022039
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.008812 | 0.00032234 | -0.022708 | -0.018013 | -0.012016 | -0.012881 | -0.01613 | -0.026124 | -0.014934 | -0.039003 | -0.039306 | -0.028997 | -0.020274 | -0.021163 | -0.025442 | -0.02388 | -0.016892 | -0.034952 | -0.033049 | -0.03281 | -0.029221 | -0.02322 | -0.030106 | -0.028621

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | IBIZA 132.00 | 0.0039997 | FORM_30 30.000 | -0.060957
Hora 02 | MAHONG 132.00 | 0.0069342 | FORM_30 30.000 | -0.053856
Hora 03 | IBIZA 132.00 | 0.0044365 | FORM_30 30.000 | -0.059179
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | 0.0010047 | FORM_30 30.000 | -0.060499
Hora 05 | IBIZA 132.00 | 0.003418 | FORM_30 30.000 | -0.051716
Hora 06 | IBIZA 132.00 | 0.0034704 | FORM_30 30.000 | -0.048527
Hora 07 | IBIZA 132.00 | 0.0047545 | FORM_30 30.000 | -0.057761
Hora 08 | SMARTIN 66.000 | -0.00016022 | FORM_30 30.000 | -0.056449
Hora 09 | IBIZA 132.00 | 0.0012832 | FORM_30 30.000 | -0.057761
Hora 10 | MURTERAR 220.00 | 0.0010586 | FORM_30 30.000 | -0.064049
Hora 11 | MURTERAR 220.00 | -8.3923e-05 | FORM_30 30.000 | -0.068783
Hora 12 | MURTERAR 220.00 | 0.0013762 | FORM_30 30.000 | -0.064368
Hora 13 | MURTERAR 220.00 | 0.0029602 | FORM_30 30.000 | -0.071547
Hora 14 | MURTERAR 220.00 | 0.002512 | FORM_30 30.000 | -0.073905
Hora 15 | MURTERAR 220.00 | -0.002223 | FORM_30 30.000 | -0.075936
Hora 16 | MURTERAR 220.00 | -0.0021515 | FORM_30 30.000 | -0.071178
Hora 17 | SMARTIN 66.000 | -0.0021639 | FORM_30 30.000 | -0.068772
Hora 18 | SMARTIN 66.000 | -0.0021687 | FORM_30 30.000 | -0.073609
Hora 19 | MURTERAR 220.00 | -0.0022411 | FORM_30 30.000 | -0.070947
Hora 20 | MURTERAR 220.00 | -0.0023155 | FORM_30 30.000 | -0.078377
Hora 21 | MURTERAR 220.00 | -0.0023232 | FORM_30 30.000 | -0.075542
Hora 22 | MURTERAR 220.00 | -0.0023823 | SANTANYI 66.000 | -0.076511
Hora 23 | MURTERAR 220.00 | -0.0024109 | SANTANYI 66.000 | -0.069921
Hora 24 | SMARTIN 66.000 | 0.0029268 | SANTANYI 66.000 | -0.055064