## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (31/08/2017)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.071303 | -0.051741 | -0.053478 | -0.058517 | -0.061211 | -0.057048 | -0.057297 | -0.057783 | -0.057807 | -0.06076 | -0.071287 | -0.068401 | -0.056231 | -0.062132 | -0.060188 | -0.00069046 | 0.01246 | 0.00070953 | -0.0063305 | -0.060616 | -0.074595 | -0.063234 | -0.062721 | -0.063279
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.0263 | -0.017079 | -0.016097 | -0.013723 | -0.016729 | -0.01558 | -0.016886 | -0.014068 | -0.016684 | -0.02463 | -0.032892 | -0.021187 | -0.025116 | -0.027105 | -0.024101 | -0.0038929 | -0.0069895 | -0.014163 | -0.019736 | -0.027216 | -0.03427 | -0.023973 | -0.029728 | -0.031496
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.0072765 | -0.00029564 | 6.1989e-05 | 0.0020514 | -0.0016131 | -0.00087357 | -0.0021524 | 0.0017114 | 0.00017738 | -0.0068455 | -0.012991 | 0.00031281 | -0.0037861 | -0.0049133 | -0.0018463 | 0.013262 | 0.0070696 | 0.00047302 | -0.0045652 | -0.0062199 | -0.012217 | -0.0013323 | -0.0083294 | -0.011909
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.0091496 | -0.0032473 | -0.002923 | -0.0010548 | -0.0042291 | -0.0036325 | -0.0048394 | -0.0011172 | -0.002183 | -0.0091705 | -0.014877 | -0.0024033 | -0.0074444 | -0.0084991 | -0.0060177 | 0.0083752 | 0.0031757 | -0.002574 | -0.0071087 | -0.0089617 | -0.015454 | -0.0048342 | -0.011885 | -0.015224
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | -0.0091305 | -0.0032444 | -0.0029225 | -0.0010557 | -0.0042262 | -0.0036263 | -0.0048261 | -0.0011177 | -0.0021744 | -0.00916 | -0.014856 | -0.0023918 | -0.0074406 | -0.0084915 | -0.0060158 | 0.0083504 | 0.0031643 | -0.002574 | -0.0070992 | -0.0089474 | -0.015447 | -0.0048237 | -0.011884 | -0.015217
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | -0.0091305 | -0.0032444 | -0.0029225 | -0.0010562 | -0.0042262 | -0.0036263 | -0.0048261 | -0.0011177 | -0.0021744 | -0.00916 | -0.014856 | -0.0023918 | -0.0074406 | -0.0084915 | -0.0060158 | 0.0083485 | 0.0031643 | -0.002574 | -0.0070992 | -0.0089474 | -0.015447 | -0.0048237 | -0.011884 | -0.015217
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.0094929 | -0.0028448 | -0.0024338 | -0.00050449 | -0.0039058 | -0.0031853 | -0.0044274 | -0.00058985 | -0.0020161 | -0.0090408 | -0.015192 | -0.0022602 | -0.0068684 | -0.0080376 | -0.0052662 | 0.0098934 | 0.0044489 | -0.0018435 | -0.0068626 | -0.0089178 | -0.015032 | -0.0041981 | -0.011117 | -0.01486
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.0094576 | -0.0028143 | -0.0024052 | -0.00047779 | -0.0038795 | -0.00316 | -0.0044022 | -0.00056219 | -0.0019846 | -0.0090075 | -0.015154 | -0.0022202 | -0.0068283 | -0.0079956 | -0.0052261 | 0.0099277 | 0.0044804 | -0.0018101 | -0.0068283 | -0.0088787 | -0.014991 | -0.0041552 | -0.011076 | -0.014824
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.026662 | -0.017685 | -0.01615 | -0.013256 | -0.01634 | -0.015175 | -0.016568 | -0.013727 | -0.01674 | -0.025472 | -0.034168 | -0.02194 | -0.026943 | -0.02886 | -0.025789 | -0.0086994 | -0.013019 | -0.01978 | -0.025547 | -0.02961 | -0.036264 | -0.026244 | -0.031982 | -0.033385
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.024021 | -0.015347 | -0.014185 | -0.011637 | -0.014741 | -0.013659 | -0.015011 | -0.012007 | -0.014659 | -0.022775 | -0.030848 | -0.018677 | -0.023308 | -0.025106 | -0.022087 | -0.004303 | -0.0084906 | -0.015329 | -0.020844 | -0.025545 | -0.032207 | -0.02198 | -0.027992 | -0.030015
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.02682 | -0.017908 | -0.016218 | -0.013297 | -0.01621 | -0.015266 | -0.016753 | -0.014112 | -0.01756 | -0.026695 | -0.035614 | -0.023239 | -0.028738 | -0.030369 | -0.027519 | -0.010756 | -0.014791 | -0.021513 | -0.027333 | -0.03122 | -0.037966 | -0.02767 | -0.033134 | -0.033692
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.0098133 | -0.0033379 | -0.0029273 | -0.00099516 | -0.004303 | -0.0036249 | -0.0048647 | -0.00108 | -0.0024538 | -0.0095015 | -0.015581 | -0.0028191 | -0.007576 | -0.0087128 | -0.0060406 | 0.0089321 | 0.003581 | -0.0025606 | -0.007432 | -0.0094519 | -0.015701 | -0.0049515 | -0.011884 | -0.015433
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.023031 | -0.014486 | -0.013372 | -0.010876 | -0.013991 | -0.012936 | -0.014277 | -0.011189 | -0.013773 | -0.021803 | -0.029749 | -0.017523 | -0.022161 | -0.023932 | -0.020916 | -0.0033722 | -0.0076656 | -0.014469 | -0.019938 | -0.024388 | -0.031005 | -0.020741 | -0.026824 | -0.02899
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | 0.0002861 | -4.2915e-05 | 0.0012674 | 0.0038233 | 0.0023942 | 0.0018301 | 0.00080252 | 0.0044127 | 0.0063314 | -0.0022697 | -0.0022545 | 0.0062408 | -0.0023804 | -0.0022163 | -0.0022297 | 0.0040455 | 0.0072212 | 0.0065241 | 0.0065536 | 0.0075178 | -0.002326 | 0.005785 | -0.0022936 | -0.0023909
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.0049515 | -0.005146 | -0.0037513 | -0.00089979 | -0.0022717 | -0.0028315 | -0.0039515 | -0.0011673 | -0.00015259 | -0.0085659 | -0.0091515 | -0.00051689 | -0.0092983 | -0.0088978 | -0.008976 | -0.0021744 | 0.0010157 | 0.00034237 | -5.1498e-05 | 0.00074673 | -0.009203 | -0.0011415 | -0.0088339 | -0.0086508
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.0056725 | -0.00599 | -0.0043921 | -0.0013232 | -0.0027866 | -0.003397 | -0.0045424 | -0.0020046 | -0.0010939 | -0.0090437 | -0.0097256 | -0.0012512 | -0.010443 | -0.0096169 | -0.0098686 | -0.00247 | 0.0012484 | 0.00042439 | -3.0518e-05 | 0.00076389 | -0.0092049 | -0.0012178 | -0.0088539 | -0.0088816
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.0023499 | -0.0027666 | -0.0015688 | 0.001009 | -0.0003829 | -0.00094032 | -0.0019999 | 0.0011511 | 0.0026455 | -0.0056753 | -0.0060005 | 0.0025368 | -0.0061932 | -0.0059643 | -0.0059834 | 0.00057411 | 0.0034676 | 0.0028429 | 0.0027227 | 0.0035315 | -0.0063238 | 0.0018854 | -0.0061884 | -0.0062752
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.01233 | -0.013959 | -0.010389 | -0.0053964 | -0.0077338 | -0.0088439 | -0.01031 | -0.0097733 | -0.0090294 | -0.013409 | -0.01482 | -0.007534 | -0.020205 | -0.01577 | -0.017569 | -0.0050983 | 0.0035019 | 0.0011988 | 0.00010967 | 0.0008707 | -0.009285 | -0.0019197 | -0.0090561 | -0.010991
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0052595 | -0.0067081 | -0.0061564 | -0.0040398 | -0.0053439 | -0.0058894 | -0.0069385 | -0.0046196 | -0.0035572 | -0.010729 | -0.011677 | -0.0032692 | -0.012386 | -0.012178 | -0.01231 | -0.0049229 | -0.0033493 | -0.0033264 | -0.0033398 | -0.0030642 | -0.012725 | -0.0037384 | -0.013032 | -0.013794
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0038757 | -0.0048685 | -0.004745 | -0.0030208 | -0.0043268 | -0.0048704 | -0.0057964 | -0.003264 | -0.0016298 | -0.0086203 | -0.0096664 | -0.0012741 | -0.010233 | -0.010099 | -0.010113 | -0.0027103 | -0.0027618 | -0.0030909 | -0.0031357 | -0.0029173 | -0.012526 | -0.0034933 | -0.012369 | -0.013196
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0055008 | -0.0071182 | -0.0065422 | -0.0043836 | -0.0056863 | -0.0062342 | -0.0072975 | -0.0050383 | -0.0040436 | -0.011174 | -0.012119 | -0.0037003 | -0.012852 | -0.012625 | -0.012785 | -0.0053616 | -0.0036049 | -0.0034742 | -0.0034971 | -0.003231 | -0.012907 | -0.0038891 | -0.013336 | -0.014142
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0020075 | -0.0029974 | -0.0034909 | -0.0022974 | -0.003634 | -0.0041547 | -0.0049734 | -0.0020747 | 0.00049305 | -0.0060596 | -0.0071239 | 0.0014896 | -0.0073013 | -0.0072193 | -0.0071793 | 0.00034714 | -0.0023746 | -0.0030851 | -0.0033026 | -0.0031881 | -0.012677 | -0.0036087 | -0.012252 | -0.012973
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.0010986 | -0.0021191 | -0.0028462 | -0.0018473 | -0.003202 | -0.0037136 | -0.0044861 | -0.0014281 | 0.0015297 | -0.0048428 | -0.005888 | 0.00284 | -0.0058632 | -0.0057907 | -0.0057182 | 0.0018139 | -0.0018759 | -0.0027189 | -0.0029974 | -0.0029202 | -0.012369 | -0.0032988 | -0.01188 | -0.0126
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.0010986 | -0.0021191 | -0.0028462 | -0.0018473 | -0.003202 | -0.0037136 | -0.0044861 | -0.0014281 | 0.0015297 | -0.0048428 | -0.0058765 | 0.00284 | -0.0058632 | -0.0058022 | -0.0057297 | 0.0018024 | -0.0018759 | -0.0027189 | -0.0029974 | -0.0029202 | -0.012369 | -0.0032988 | -0.01188 | -0.012599
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0011206 | -0.0021391 | -0.0028615 | -0.0018582 | -0.0032129 | -0.0037246 | -0.0044985 | -0.0014553 | 0.0015059 | -0.0048695 | -0.0059185 | 0.0027962 | -0.0058956 | -0.0058231 | -0.0057621 | 0.0017834 | -0.0018892 | -0.0027313 | -0.0030098 | -0.0029325 | -0.012382 | -0.0033112 | -0.011893 | -0.012611
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | 0.00027752 | -5.0545e-05 | 0.0012603 | 0.0038161 | 0.002388 | 0.0018244 | 0.00079679 | 0.0044184 | 0.0063229 | -0.0022793 | -0.002264 | 0.0062313 | -0.0023842 | -0.0022259 | -0.0022392 | 0.004034 | 0.0072126 | 0.0065155 | 0.0065441 | 0.0075092 | -0.0023355 | 0.0057755 | -0.0023022 | -0.0023985
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0013132 | -0.0021753 | -0.0028625 | -0.0018449 | -0.0032301 | -0.0037231 | -0.0044928 | -0.0014367 | 0.0014057 | -0.0049772 | -0.0061493 | 0.0026512 | -0.0059414 | -0.0059128 | -0.0057697 | 0.0019588 | -0.0017805 | -0.0027285 | -0.0030985 | -0.0030546 | -0.012451 | -0.0033436 | -0.011893 | -0.012661
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.0013304 | -0.0021772 | -0.0028625 | -0.001843 | -0.003232 | -0.0037222 | -0.0045047 | -0.0014353 | 0.0013981 | -0.0049868 | -0.0061817 | 0.0026531 | -0.0059452 | -0.0059185 | -0.0057716 | 0.0019741 | -0.0017691 | -0.0027275 | -0.0031071 | -0.003067 | -0.012458 | -0.0033464 | -0.011892 | -0.012666
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.0013313 | -0.0021772 | -0.0028625 | -0.0018425 | -0.0032325 | -0.0037227 | -0.0045047 | -0.0014353 | 0.0013981 | -0.0049877 | -0.0061817 | 0.0026512 | -0.0059452 | -0.0059185 | -0.0057716 | 0.0019741 | -0.0017681 | -0.0027275 | -0.003108 | -0.003068 | -0.012458 | -0.0033464 | -0.011892 | -0.012667
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0038452 | -0.0045519 | -0.0050178 | -0.0039086 | -0.0051579 | -0.0056877 | -0.0066013 | -0.0037475 | -0.0014143 | -0.0080347 | -0.0095406 | -0.0010338 | -0.010096 | -0.010141 | -0.010046 | -0.0022278 | -0.0051556 | -0.0058928 | -0.0062428 | -0.0062342 | -0.015647 | -0.0065174 | -0.015123 | -0.015615
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.0050783 | -0.0046577 | -0.0029039 | 8.3923e-05 | -0.0012698 | -0.0013356 | -0.0023141 | 0.0010295 | 0.0016737 | -0.0075808 | -0.0081406 | 0.00052643 | -0.0082436 | -0.0081997 | -0.009203 | -0.0023746 | 0.0020437 | 0.0014286 | 0.0010462 | 0.0019922 | -0.0079384 | -0.00025082 | -0.0075531 | -0.0069714
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | 5.722e-05 | -0.00013828 | 0.001318 | 0.0040278 | 0.0025806 | 0.0021706 | 0.0011358 | 0.00489 | 0.0066528 | -0.0021019 | -0.0020447 | 0.0065479 | -0.0021477 | -0.0019989 | -0.0022049 | 0.0041065 | 0.0078402 | 0.0071487 | 0.0070572 | 0.0080376 | -0.0018301 | 0.0061045 | -0.0017958 | -0.001833
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.033454 | -0.029916 | -0.026948 | -0.021431 | -0.022115 | -0.022387 | -0.024547 | -0.02526 | -0.03076 | -0.043471 | -0.046999 | -0.036829 | -0.044838 | -0.04426 | -0.044096 | -0.034946 | -0.032316 | -0.032979 | -0.036465 | -0.035675 | -0.046924 | -0.040454 | -0.042285 | -0.036545
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.0089025 | -0.0087833 | -0.0090618 | -0.0077548 | -0.0089722 | -0.0094757 | -0.010532 | -0.0081153 | -0.0065298 | -0.013781 | -0.016266 | -0.0078335 | -0.01676 | -0.016705 | -0.017109 | -0.0085869 | -0.011475 | -0.012277 | -0.013125 | -0.013547 | -0.022894 | -0.01376 | -0.021591 | -0.021152
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.014433 | -0.01502 | -0.013784 | -0.010815 | -0.012102 | -0.012438 | -0.013907 | -0.012552 | -0.013205 | -0.02114 | -0.022964 | -0.014309 | -0.023956 | -0.023701 | -0.024498 | -0.016548 | -0.013664 | -0.013699 | -0.014008 | -0.013939 | -0.023784 | -0.01554 | -0.023815 | -0.022859
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.031906 | -0.028574 | -0.025705 | -0.020328 | -0.021039 | -0.021323 | -0.023416 | -0.023906 | -0.029067 | -0.041505 | -0.044802 | -0.034597 | -0.042498 | -0.041933 | -0.041756 | -0.032804 | -0.030361 | -0.031003 | -0.034293 | -0.033506 | -0.044716 | -0.03821 | -0.04043 | -0.034945
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0081072 | -0.008419 | -0.007988 | -0.006022 | -0.0071192 | -0.0077538 | -0.0087481 | -0.0075588 | -0.008173 | -0.015453 | -0.017382 | -0.010168 | -0.019995 | -0.020063 | -0.01985 | -0.012011 | -0.010765 | -0.011059 | -0.010363 | -0.0095997 | -0.018931 | -0.0095081 | -0.017995 | -0.018073
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.010473 | -0.0098391 | -0.0080242 | -0.0045652 | -0.0057912 | -0.0062947 | -0.0075378 | -0.0053368 | -0.0056829 | -0.014881 | -0.016092 | -0.0069695 | -0.015314 | -0.014795 | -0.014795 | -0.0080051 | -0.0043049 | -0.004941 | -0.006218 | -0.0054712 | -0.015721 | -0.0081692 | -0.014638 | -0.013423
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.0098419 | -0.009923 | -0.0093699 | -0.0071735 | -0.0082707 | -0.008914 | -0.0098548 | -0.0089412 | -0.0096884 | -0.017045 | -0.018929 | -0.011623 | -0.021286 | -0.021221 | -0.021008 | -0.01322 | -0.011613 | -0.012047 | -0.011524 | -0.010718 | -0.020446 | -0.011372 | -0.019786 | -0.019404
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0037498 | -0.0043917 | -0.0049772 | -0.0039549 | -0.0052419 | -0.0057001 | -0.006587 | -0.0035963 | -0.00089645 | -0.0073433 | -0.0090122 | -0.00041008 | -0.0091743 | -0.0091038 | -0.0092735 | -0.0013103 | -0.0050478 | -0.0058889 | -0.0064621 | -0.0066423 | -0.0162 | -0.0071478 | -0.01555 | -0.015833
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.011452 | -0.011351 | -0.010657 | -0.008534 | -0.0095549 | -0.010171 | -0.011346 | -0.01044 | -0.01176 | -0.019705 | -0.022268 | -0.015091 | -0.025402 | -0.025776 | -0.025635 | -0.017536 | -0.015992 | -0.016293 | -0.01561 | -0.014864 | -0.023991 | -0.01469 | -0.022688 | -0.022006
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.010923 | -0.010877 | -0.010203 | -0.0080867 | -0.0091195 | -0.0097432 | -0.010904 | -0.010032 | -0.011335 | -0.019129 | -0.021563 | -0.014429 | -0.024662 | -0.024977 | -0.024843 | -0.016771 | -0.015129 | -0.015432 | -0.014694 | -0.013933 | -0.023083 | -0.01373 | -0.021818 | -0.02127
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.038625 | -0.034372 | -0.031088 | -0.026268 | -0.027497 | -0.027384 | -0.028958 | -0.029416 | -0.035038 | -0.046755 | -0.05234 | -0.042252 | -0.049932 | -0.048937 | -0.049994 | -0.042719 | -0.036317 | -0.038131 | -0.041327 | -0.041455 | -0.052741 | -0.046804 | -0.049877 | -0.043598
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.015636 | -0.016163 | -0.014253 | -0.010681 | -0.012085 | -0.012591 | -0.014068 | -0.013076 | -0.014472 | -0.023547 | -0.024065 | -0.01528 | -0.023724 | -0.024069 | -0.023554 | -0.017746 | -0.011425 | -0.013428 | -0.013291 | -0.011972 | -0.022263 | -0.014956 | -0.021891 | -0.020235
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0053988 | -0.0059795 | -0.0057311 | -0.0038166 | -0.0050344 | -0.005734 | -0.0064955 | -0.0050831 | -0.0050125 | -0.0119 | -0.013393 | -0.0061321 | -0.015612 | -0.015577 | -0.015371 | -0.0076847 | -0.006938 | -0.0071821 | -0.006546 | -0.0059137 | -0.015499 | -0.0059958 | -0.014797 | -0.01523
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.0085583 | -0.0099049 | -0.0090837 | -0.0066333 | -0.0079508 | -0.0084467 | -0.009697 | -0.0077538 | -0.0073738 | -0.014676 | -0.015911 | -0.00741 | -0.016878 | -0.016659 | -0.017092 | -0.0094013 | -0.0070667 | -0.0069342 | -0.0069885 | -0.0067797 | -0.016444 | -0.0077219 | -0.016936 | -0.017163
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.0085659 | -0.0099106 | -0.0090885 | -0.0066376 | -0.0079556 | -0.008451 | -0.0097017 | -0.0077596 | -0.0073824 | -0.014686 | -0.015921 | -0.0074196 | -0.01689 | -0.016668 | -0.017103 | -0.0094128 | -0.0070763 | -0.0069437 | -0.0069971 | -0.0067883 | -0.016453 | -0.0077305 | -0.016945 | -0.01717
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.003974 | -0.0043678 | -0.0029502 | -7.3433e-05 | -0.0014992 | -0.0020232 | -0.0032191 | -0.00025988 | 0.00084019 | -0.0077105 | -0.0079174 | 0.0010128 | -0.0074921 | -0.0073357 | -0.0071087 | -0.0012226 | 0.0026207 | 0.0017614 | 0.0014973 | 0.0024261 | -0.0075674 | 0.00035858 | -0.007411 | -0.0071783
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.022037 | -0.021379 | -0.019374 | -0.015465 | -0.016836 | -0.017118 | -0.018936 | -0.018429 | -0.020606 | -0.029408 | -0.031752 | -0.022297 | -0.031775 | -0.031071 | -0.03233 | -0.024178 | -0.020502 | -0.021365 | -0.022058 | -0.021881 | -0.032244 | -0.025008 | -0.031997 | -0.029407
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.01284 | -0.011917 | -0.0099945 | -0.0063787 | -0.0074558 | -0.007957 | -0.0091839 | -0.0073133 | -0.0082264 | -0.017715 | -0.019123 | -0.010027 | -0.018253 | -0.017761 | -0.017569 | -0.010786 | -0.0070829 | -0.0075436 | -0.0091391 | -0.0083761 | -0.018635 | -0.011246 | -0.017289 | -0.0158
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.005578 | -0.0069141 | -0.0063224 | -0.0042176 | -0.0055032 | -0.0061393 | -0.007163 | -0.0052619 | -0.004631 | -0.011687 | -0.012833 | -0.0047607 | -0.014256 | -0.014193 | -0.014311 | -0.0067577 | -0.0048923 | -0.0049706 | -0.0046291 | -0.0042439 | -0.01375 | -0.0046959 | -0.013962 | -0.014629
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.024231 | -0.021873 | -0.019367 | -0.014596 | -0.015561 | -0.015977 | -0.017776 | -0.017477 | -0.021091 | -0.03238 | -0.035439 | -0.025372 | -0.033604 | -0.033348 | -0.033337 | -0.024879 | -0.021363 | -0.022161 | -0.024903 | -0.024309 | -0.035226 | -0.028221 | -0.031736 | -0.027434
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.0087957 | -0.010116 | -0.0092821 | -0.0068145 | -0.0081253 | -0.0086212 | -0.0098705 | -0.0079622 | -0.0076265 | -0.014934 | -0.016216 | -0.0077209 | -0.017185 | -0.016975 | -0.017431 | -0.0097237 | -0.0073586 | -0.007226 | -0.0072737 | -0.0070744 | -0.016733 | -0.0080233 | -0.017215 | -0.017399
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.011451 | -0.012703 | -0.011323 | -0.0082889 | -0.0096655 | -0.010365 | -0.011534 | -0.010508 | -0.011058 | -0.01898 | -0.01951 | -0.011045 | -0.019941 | -0.020205 | -0.020044 | -0.01321 | -0.0087833 | -0.0099554 | -0.0094652 | -0.0091982 | -0.018604 | -0.010504 | -0.018621 | -0.018278
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.010859 | -0.01081 | -0.010128 | -0.0079913 | -0.0090222 | -0.0096502 | -0.010809 | -0.0099716 | -0.011319 | -0.019062 | -0.02158 | -0.014492 | -0.024721 | -0.025055 | -0.024925 | -0.016834 | -0.015141 | -0.015454 | -0.014725 | -0.013932 | -0.023088 | -0.013693 | -0.021769 | -0.021214
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.011207 | -0.012225 | -0.011227 | -0.0085583 | -0.0098643 | -0.010308 | -0.011666 | -0.0099916 | -0.010058 | -0.017641 | -0.019144 | -0.010567 | -0.020159 | -0.01993 | -0.020536 | -0.01272 | -0.010131 | -0.010051 | -0.010202 | -0.010044 | -0.019756 | -0.011231 | -0.020049 | -0.019762
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0040817 | -0.0057449 | -0.0052328 | -0.0031877 | -0.0045176 | -0.0051355 | -0.0061493 | -0.0039515 | -0.002902 | -0.0098085 | -0.010704 | -0.0024815 | -0.011852 | -0.011709 | -0.011847 | -0.0043545 | -0.0025902 | -0.0025873 | -0.0023127 | -0.002017 | -0.011548 | -0.00245 | -0.012012 | -0.013
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.0042858 | -0.0048704 | -0.0054321 | -0.0043774 | -0.0056486 | -0.0060892 | -0.0069938 | -0.0040421 | -0.0014172 | -0.007884 | -0.0096684 | -0.0010891 | -0.0098553 | -0.0098038 | -0.0099907 | -0.0020065 | -0.0056601 | -0.0064993 | -0.0071278 | -0.0073156 | -0.016925 | -0.0078745 | -0.016207 | -0.016403
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.013296 | -0.012527 | -0.010592 | -0.0069408 | -0.0082412 | -0.0087581 | -0.010242 | -0.0085945 | -0.0096331 | -0.019043 | -0.020271 | -0.009861 | -0.016668 | -0.016426 | -0.016394 | -0.012943 | -0.0084209 | -0.0091095 | -0.01059 | -0.009553 | -0.020184 | -0.012614 | -0.018663 | -0.016537
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.01026 | -0.010317 | -0.0097313 | -0.0076394 | -0.0086803 | -0.0093117 | -0.010455 | -0.0096111 | -0.010852 | -0.01854 | -0.020798 | -0.013651 | -0.023815 | -0.023985 | -0.023777 | -0.0158 | -0.014161 | -0.014467 | -0.013695 | -0.01282 | -0.021977 | -0.012603 | -0.02079 | -0.020428
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.013362 | -0.012254 | -0.010161 | -0.0066624 | -0.007834 | -0.0078487 | -0.0091481 | -0.0068092 | -0.0072184 | -0.01746 | -0.018583 | -0.010164 | -0.019049 | -0.019279 | -0.019211 | -0.012386 | -0.0072041 | -0.007966 | -0.0088453 | -0.0081043 | -0.018077 | -0.010554 | -0.017125 | -0.015673
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.011346 | -0.01128 | -0.010571 | -0.0084367 | -0.0094633 | -0.010086 | -0.011266 | -0.010383 | -0.011695 | -0.019576 | -0.022085 | -0.014889 | -0.025146 | -0.025501 | -0.025377 | -0.01729 | -0.015654 | -0.015949 | -0.015257 | -0.014499 | -0.023634 | -0.014366 | -0.022407 | -0.021773
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.0063686 | -0.0063028 | -0.0046439 | -0.0015125 | -0.0028801 | -0.003159 | -0.0044832 | -0.0015931 | -0.00097466 | -0.010018 | -0.010294 | -0.0013599 | -0.010401 | -0.010355 | -0.0096989 | -0.0039158 | 0.0005827 | -0.00029182 | -0.00071907 | 0.00022411 | -0.0097055 | -0.0020151 | -0.009408 | -0.0087843
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.0097685 | -0.010984 | -0.010086 | -0.0075369 | -0.008852 | -0.0093365 | -0.01064 | -0.0088181 | -0.0086174 | -0.01604 | -0.017384 | -0.0088863 | -0.018394 | -0.018183 | -0.018696 | -0.010946 | -0.0084972 | -0.0083895 | -0.0084734 | -0.008276 | -0.017939 | -0.0093088 | -0.018357 | -0.018351
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.044681 | -0.039854 | -0.036273 | -0.031376 | -0.032824 | -0.032599 | -0.033858 | -0.035388 | -0.041774 | -0.053702 | -0.059738 | -0.049419 | -0.056791 | -0.055386 | -0.056614 | -0.04952 | -0.043331 | -0.045621 | -0.048811 | -0.049215 | -0.060846 | -0.055484 | -0.058158 | -0.050699
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0058422 | -0.006382 | -0.0060945 | -0.0042653 | -0.0054111 | -0.0060492 | -0.0068698 | -0.0054631 | -0.0054483 | -0.012315 | -0.013863 | -0.0065899 | -0.0161 | -0.016022 | -0.015814 | -0.0081539 | -0.0073175 | -0.0075855 | -0.0069685 | -0.00632 | -0.015869 | -0.0064487 | -0.015222 | -0.015605
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0055904 | -0.0061579 | -0.005899 | -0.0040784 | -0.005228 | -0.0058637 | -0.006681 | -0.0052447 | -0.0051584 | -0.01201 | -0.013552 | -0.0062523 | -0.015745 | -0.015675 | -0.015497 | -0.0078373 | -0.007021 | -0.0072718 | -0.006649 | -0.0060244 | -0.015556 | -0.0061197 | -0.014917 | -0.01534
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.011415 | -0.01133 | -0.010612 | -0.0084829 | -0.0095057 | -0.010123 | -0.011302 | -0.01042 | -0.011768 | -0.019701 | -0.022224 | -0.015059 | -0.025354 | -0.025717 | -0.025581 | -0.017477 | -0.015863 | -0.016166 | -0.015467 | -0.014699 | -0.02383 | -0.014526 | -0.022546 | -0.021893
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0010662 | -0.0020781 | -0.0027289 | -0.0017381 | -0.003067 | -0.0035954 | -0.0044217 | -0.0013514 | 0.0013666 | -0.0049925 | -0.0062313 | 0.002327 | -0.0066261 | -0.0066032 | -0.0065346 | 0.0012074 | -0.0019369 | -0.0026121 | -0.0028639 | -0.0028486 | -0.012198 | -0.0029812 | -0.011806 | -0.012688
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.016485 | -0.017211 | -0.015275 | -0.011605 | -0.013028 | -0.013512 | -0.015038 | -0.014178 | -0.015799 | -0.024855 | -0.025255 | -0.016346 | -0.024649 | -0.025059 | -0.024532 | -0.018913 | -0.012184 | -0.014385 | -0.014223 | -0.012873 | -0.023199 | -0.015963 | -0.022845 | -0.021127
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.014803 | -0.014218 | -0.013325 | -0.01074 | -0.011771 | -0.012373 | -0.013558 | -0.013279 | -0.015247 | -0.023385 | -0.026085 | -0.019104 | -0.028946 | -0.028955 | -0.028631 | -0.020321 | -0.018242 | -0.018546 | -0.018167 | -0.017382 | -0.027202 | -0.018323 | -0.026344 | -0.024734
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0033121 | -0.0040092 | -0.0046315 | -0.003633 | -0.004931 | -0.0053902 | -0.0062633 | -0.0032439 | -0.00045872 | -0.0068617 | -0.0084743 | 0.0001545 | -0.0085926 | -0.0085182 | -0.0086727 | -0.00073814 | -0.0045366 | -0.0053806 | -0.0059557 | -0.0061245 | -0.01567 | -0.0066137 | -0.015045 | -0.015391
69715 | MURTERAR_JBP220.00 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0023689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.0052834 | -0.0058184 | -0.0055618 | -0.0038495 | -0.0049353 | -0.0055337 | -0.0063057 | -0.0049381 | -0.0048742 | -0.011538 | -0.013065 | -0.0059242 | -0.015327 | -0.015215 | -0.015028 | -0.0073967 | -0.0066109 | -0.0068483 | -0.0061817 | -0.0055132 | -0.01509 | -0.0056486 | -0.014458 | -0.014874
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | -0.030417 | -0.035782 | -0.026657 | -0.016481 | -0.021205 | -0.023695 | -0.025997 | -0.030797 | -0.030104 | -0.025291 | -0.028687 | -0.024557 | -0.046597 | -0.032415 | -0.038338 | -0.012186 | 0.0097418 | 0.0033741 | 0.00051689 | 0.0012026 | -0.0094404 | -0.0038052 | -0.0095739 | -0.016745
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.030424 | -0.03579 | -0.026663 | -0.016486 | -0.02121 | -0.0237 | -0.026002 | -0.030806 | -0.030111 | -0.025296 | -0.028692 | -0.024565 | -0.046606 | -0.032421 | -0.038345 | -0.012188 | 0.0097446 | 0.0033751 | 0.00051689 | 0.0012026 | -0.0094404 | -0.0038061 | -0.0095739 | -0.016747
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.026141 | -0.033465 | -0.023813 | -0.012722 | -0.018131 | -0.020998 | -0.023215 | -0.028181 | -0.025875 | -0.017678 | -0.020403 | -0.017118 | -0.040888 | -0.024818 | -0.031525 | -0.0031033 | 0.021035 | 0.014533 | 0.011448 | 0.012013 | 0.00144 | 0.0067234 | 0.00032139 | -0.0097351
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.025481 | -0.03292 | -0.023314 | -0.012204 | -0.017653 | -0.020536 | -0.022713 | -0.027608 | -0.025152 | -0.016737 | -0.019384 | -0.016123 | -0.039946 | -0.02383 | -0.030573 | -0.0021 | 0.022107 | 0.015599 | 0.01251 | 0.013103 | 0.002511 | 0.0078011 | 0.0013199 | -0.0089493
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.030305 | -0.036466 | -0.026847 | -0.016095 | -0.021145 | -0.023866 | -0.026174 | -0.031353 | -0.03025 | -0.023984 | -0.027309 | -0.023628 | -0.046675 | -0.031391 | -0.03764 | -0.010004 | 0.01328 | 0.0067768 | 0.0036011 | 0.0041599 | -0.0064564 | -0.0010643 | -0.0068045 | -0.01514

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | MURTERAR 220.00 | 0.0002861 | FORM_30 30.000 | -0.071303
Hora 02 | MURTERAR_JBP220.00 | 0 | FORM_30 30.000 | -0.051741
Hora 03 | SMARTIN 66.000 | 0.001318 | FORM_30 30.000 | -0.053478
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | 0.0040278 | FORM_30 30.000 | -0.058517
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | 0.0025806 | FORM_30 30.000 | -0.061211
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.0021706 | FORM_30 30.000 | -0.057048
Hora 07 | SMARTIN 66.000 | 0.0011358 | FORM_30 30.000 | -0.057807
Hora 08 | SMARTIN 66.000 | 0.00489 | FORM_30 30.000 | -0.057783
Hora 09 | SMARTIN 66.000 | 0.0066528 | FORM_30 30.000 | -0.057807
Hora 10 | MURTERAR_JBP220.00 | 0 | FORM_30 30.000 | -0.06076
Hora 11 | MURTERAR_JBP220.00 | 0 | FORM_30 30.000 | -0.071287
Hora 12 | SMARTIN 66.000 | 0.0065479 | FORM_30 30.000 | -0.068401
Hora 13 | SMARTIN 66.000 | -0.0021477 | SANTANYI 66.000 | -0.056791
Hora 14 | MURTERAR_JBP220.00 | 0 | FORM_30 30.000 | -0.062132
Hora 15 | MURTERAR_JBP220.00 | 0 | FORM_30 30.000 | -0.060188
Hora 16 | IBIZA 132.00 | 0.013262 | SANTANYI 66.000 | -0.04952
Hora 17 | MAHONG 132.00 | 0.022107 | SANTANYI 66.000 | -0.043331
Hora 18 | MAHONG 132.00 | 0.015599 | SANTANYI 66.000 | -0.045621
Hora 19 | MAHONG 132.00 | 0.01251 | SANTANYI 66.000 | -0.048811
Hora 20 | MAHONG 132.00 | 0.013103 | FORM_30 30.000 | -0.060616
Hora 21 | MAHONG 132.00 | 0.002511 | FORM_30 30.000 | -0.074595
Hora 22 | MAHONG 132.00 | 0.0078011 | FORM_30 30.000 | -0.063234
Hora 23 | MAHONG 132.00 | 0.0013199 | FORM_30 30.000 | -0.062721
Hora 24 | MURTERAR_JBP220.00 | 0 | FORM_30 30.000 | -0.063279