## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (08/09/2017)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.051361 | -0.052781 | -0.07374 | -0.079378 | -0.072649 | -0.07076 | -0.065938 | -0.073641 | -0.067526 | -0.056778 | -0.060878 | -0.059586 | -0.054005 | -0.050266 | -0.059283 | -0.05807 | -0.052879 | -0.058613 | -0.064243 | -0.061217 | -0.063277 | -0.072294 | -0.053584 | -0.061139
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.013582 | -0.015446 | -0.030606 | -0.028132 | -0.023202 | -0.022768 | -0.017658 | -0.022015 | -0.024208 | -0.023805 | -0.021038 | -0.01939 | -0.018876 | -0.015498 | -0.021358 | -0.024089 | -0.021251 | -0.023145 | -0.024302 | -0.020537 | -0.017835 | -0.02759 | -0.015593 | -0.02388
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | 0.0035391 | 0.00022888 | -0.015826 | -0.012607 | -0.007894 | -0.0077758 | -0.0021152 | -0.0051689 | -0.0068498 | -0.005661 | -0.00048733 | 0.0017986 | 0.0018911 | 0.0050316 | -0.00096893 | -0.004777 | -0.0019484 | -0.0031853 | -0.0036278 | 0.0011549 | 0.0049038 | -0.0041885 | 0.0059242 | -0.0047827
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -3.2902e-05 | -0.0025201 | -0.016641 | -0.013961 | -0.010058 | -0.0097613 | -0.0051584 | -0.0079689 | -0.0096307 | -0.0086565 | -0.004487 | -0.0023146 | -0.0019207 | 0.00094604 | -0.0037231 | -0.0068579 | -0.0044003 | -0.0057096 | -0.0061197 | -0.0026264 | 0.00032616 | -0.0082073 | 0.0013285 | -0.0075703
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | -4.1962e-05 | -0.0025191 | -0.016618 | -0.013945 | -0.010051 | -0.0097532 | -0.0051637 | -0.0079675 | -0.0096221 | -0.0086432 | -0.0044861 | -0.0023212 | -0.0019207 | 0.00094128 | -0.0037184 | -0.0068455 | -0.0043888 | -0.0056973 | -0.0061064 | -0.0026217 | 0.0003233 | -0.0082016 | 0.0013332 | -0.0075598
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | -4.2439e-05 | -0.0025196 | -0.016617 | -0.013945 | -0.010051 | -0.0097532 | -0.0051637 | -0.0079675 | -0.0096221 | -0.0086432 | -0.0044861 | -0.0023212 | -0.0019207 | 0.00094128 | -0.0037184 | -0.0068455 | -0.0043888 | -0.0056973 | -0.0061054 | -0.0026217 | 0.0003233 | -0.0082016 | 0.0013323 | -0.0075598
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | 0.0007019 | -0.002027 | -0.017321 | -0.014322 | -0.0099592 | -0.0097179 | -0.0045848 | -0.0076909 | -0.0095248 | -0.0086966 | -0.0038071 | -0.0015154 | -0.001195 | 0.001936 | -0.0032253 | -0.0067501 | -0.004303 | -0.0056219 | -0.0061092 | -0.0021 | 0.0012579 | -0.0076675 | 0.0024443 | -0.0074596
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | 0.00073242 | -0.0019984 | -0.017293 | -0.014295 | -0.009933 | -0.0096922 | -0.004559 | -0.0076623 | -0.0094919 | -0.0086651 | -0.0037708 | -0.0014772 | -0.0011568 | 0.0019741 | -0.0031862 | -0.006712 | -0.0042658 | -0.0055838 | -0.0060701 | -0.0020599 | 0.0012989 | -0.0076256 | 0.0024824 | -0.0074244
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.014364 | -0.015687 | -0.030148 | -0.026865 | -0.021984 | -0.021589 | -0.016504 | -0.020787 | -0.023801 | -0.024738 | -0.021932 | -0.020382 | -0.020175 | -0.017028 | -0.022648 | -0.025382 | -0.022583 | -0.024489 | -0.025599 | -0.022124 | -0.019203 | -0.029198 | -0.017163 | -0.025081
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.011882 | -0.013691 | -0.028558 | -0.025548 | -0.020748 | -0.020323 | -0.015248 | -0.019367 | -0.021915 | -0.022069 | -0.018959 | -0.017306 | -0.01701 | -0.013722 | -0.019472 | -0.022389 | -0.019614 | -0.021343 | -0.022212 | -0.018446 | -0.015452 | -0.025221 | -0.01358 | -0.022083
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.014531 | -0.015773 | -0.029868 | -0.026431 | -0.021696 | -0.021304 | -0.016513 | -0.020962 | -0.024381 | -0.025973 | -0.023459 | -0.021745 | -0.021151 | -0.018211 | -0.023459 | -0.026181 | -0.023162 | -0.025088 | -0.026365 | -0.02331 | -0.020602 | -0.030312 | -0.018025 | -0.025267
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | 8.5354e-05 | -0.0025182 | -0.017396 | -0.014497 | -0.010276 | -0.010011 | -0.0050678 | -0.0080972 | -0.0099154 | -0.0091066 | -0.0044899 | -0.0022573 | -0.0019102 | 0.0011435 | -0.00387 | -0.0072565 | -0.004797 | -0.0061121 | -0.0066137 | -0.0027637 | 0.00045681 | -0.0083714 | 0.0015984 | -0.0078955
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.011024 | -0.012894 | -0.027786 | -0.024758 | -0.019991 | -0.019574 | -0.014493 | -0.018533 | -0.021043 | -0.021135 | -0.017902 | -0.016214 | -0.015924 | -0.012644 | -0.018368 | -0.021342 | -0.018585 | -0.020252 | -0.021113 | -0.017306 | -0.014297 | -0.023985 | -0.012477 | -0.021088
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | 0.0032105 | 0.004355 | 0.0016456 | 0.001832 | 0.0013375 | 0.0019321 | 0.0017114 | 0.0034294 | 0.0041952 | 0.0040493 | 0.0013494 | 0.0027227 | 0.0044441 | 0.0051241 | 0.0051289 | 0.0031357 | 0.0037966 | 0.0039682 | 0.0044708 | 0.0023546 | 0.00071335 | -0.0026665 | -0.00088406 | -0.00094986
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.0019894 | -0.00035906 | -0.0031123 | -0.00284 | -0.0031266 | -0.0025096 | -0.002861 | -0.0019274 | -0.0017939 | -0.001852 | -0.0044661 | -0.0030165 | -0.0014009 | -0.00043964 | -7.8201e-05 | -0.0022802 | -0.0014505 | -0.0017529 | -0.0013552 | -0.0038652 | -0.0055914 | -0.0093155 | -0.0068665 | -0.0062981
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.0028753 | -0.00086641 | -0.0038576 | -0.0034862 | -0.0036812 | -0.0030904 | -0.0034952 | -0.002532 | -0.0024309 | -0.0024214 | -0.0050716 | -0.0034924 | -0.0019083 | -0.00056744 | 4.7684e-06 | -0.0030146 | -0.0018492 | -0.0020351 | -0.0013742 | -0.0042229 | -0.0059605 | -0.0096455 | -0.0075808 | -0.0069656
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | 0.0002265 | 0.0014434 | -0.0013118 | -0.0011301 | -0.0015211 | -0.00091028 | -0.0011792 | 2.0027e-05 | 0.00046539 | 0.00061226 | -0.0019207 | -0.00055313 | 0.0010319 | 0.0017872 | 0.0018873 | 5.4359e-05 | 0.00075054 | 0.00061321 | 0.0010757 | -0.0010786 | -0.0026484 | -0.0063362 | -0.0040188 | -0.0038319
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.011084 | -0.0057788 | -0.010799 | -0.0096092 | -0.0089645 | -0.0085769 | -0.0093994 | -0.0080962 | -0.008256 | -0.0078182 | -0.010933 | -0.0082378 | -0.0067463 | -0.0018568 | 0.00084209 | -0.009881 | -0.0054207 | -0.0047483 | -0.0016127 | -0.00774 | -0.0094442 | -0.012831 | -0.013992 | -0.012955
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0048499 | -0.0041118 | -0.0070057 | -0.0070662 | -0.0073061 | -0.0066528 | -0.0068917 | -0.0068083 | -0.0068893 | -0.0055141 | -0.0074415 | -0.0063095 | -0.0053549 | -0.0048323 | -0.0049162 | -0.0054646 | -0.0049 | -0.0057755 | -0.0051479 | -0.0066118 | -0.0075769 | -0.012247 | -0.0084457 | -0.008131
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0035486 | -0.0033312 | -0.0064816 | -0.0067053 | -0.0069389 | -0.0062771 | -0.0063434 | -0.0061765 | -0.0060539 | -0.0039444 | -0.0054083 | -0.004261 | -0.0033741 | -0.0028124 | -0.0030317 | -0.0032816 | -0.0028019 | -0.0038118 | -0.0032988 | -0.0044537 | -0.0051155 | -0.0098438 | -0.0059166 | -0.006093
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0052285 | -0.0044365 | -0.0073156 | -0.0073566 | -0.0075936 | -0.0069385 | -0.0071983 | -0.0071654 | -0.0072875 | -0.0059509 | -0.0079107 | -0.006793 | -0.0058422 | -0.0053301 | -0.0054188 | -0.0059414 | -0.0053978 | -0.0062704 | -0.0056314 | -0.0071154 | -0.0081072 | -0.012808 | -0.0089827 | -0.0085754
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0024309 | -0.0028729 | -0.0066218 | -0.0069971 | -0.0072241 | -0.006566 | -0.006505 | -0.0064387 | -0.0062814 | -0.0036612 | -0.0049334 | -0.0036259 | -0.0027027 | -0.0020332 | -0.0024996 | -0.0025005 | -0.00060558 | -0.0016079 | -0.0013285 | -0.0020695 | -0.0024309 | -0.0073547 | -0.0031919 | -0.0040359
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.0018172 | -0.0025167 | -0.0064793 | -0.0069118 | -0.007143 | -0.0064859 | -0.006372 | -0.0063124 | -0.0061107 | -0.0032759 | -0.0044613 | -0.0030718 | -0.0021257 | -0.0014114 | -0.0019655 | -0.0018978 | 0.00049114 | -0.00050449 | -0.00030899 | -0.00092888 | -0.0012035 | -0.0061474 | -0.0019712 | -0.0030661
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.0018229 | -0.0025167 | -0.0064793 | -0.0069122 | -0.007143 | -0.0064859 | -0.006372 | -0.0063124 | -0.0061107 | -0.0032759 | -0.0044613 | -0.0030775 | -0.0021257 | -0.0014114 | -0.0019655 | -0.0018921 | 0.0004921 | -0.00051594 | -0.00032043 | -0.00092888 | -0.0012035 | -0.0061607 | -0.0019712 | -0.0030775
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0018373 | -0.0025263 | -0.0064878 | -0.0069189 | -0.0071487 | -0.0064917 | -0.0063777 | -0.006319 | -0.0061193 | -0.0032883 | -0.0044746 | -0.0030918 | -0.002141 | -0.0014267 | -0.0019798 | -0.001915 | 0.00046635 | -0.00053024 | -0.00033283 | -0.00095463 | -0.0012178 | -0.0061874 | -0.001997 | -0.0030766
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | 0.0032043 | 0.0043497 | 0.0016403 | 0.0018272 | 0.0013332 | 0.0019274 | 0.0017066 | 0.0034242 | 0.0041866 | 0.0040426 | 0.0013418 | 0.0027151 | 0.0044365 | 0.0051165 | 0.0051212 | 0.0031223 | 0.0037899 | 0.0039606 | 0.0044632 | 0.002346 | 0.00070477 | -0.0026875 | -0.00089264 | -0.00095749
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0018024 | -0.0025268 | -0.0066748 | -0.0070448 | -0.0072002 | -0.0065503 | -0.0063524 | -0.0063519 | -0.0061903 | -0.0033998 | -0.0044746 | -0.0030766 | -0.0021362 | -0.0013695 | -0.002017 | -0.0020161 | 0.00035572 | -0.00065231 | -0.00045395 | -0.00099087 | -0.0011826 | -0.0062218 | -0.0019197 | -0.0031862
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.0017982 | -0.0025258 | -0.0066962 | -0.0070596 | -0.007206 | -0.006557 | -0.0063524 | -0.0063553 | -0.0062008 | -0.0034113 | -0.0044737 | -0.0030737 | -0.0021353 | -0.0013695 | -0.0020199 | -0.0020199 | 0.00034523 | -0.00066376 | -0.00046539 | -0.00099373 | -0.0011787 | -0.0062256 | -0.0019121 | -0.0031958
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.0017982 | -0.0025258 | -0.0066972 | -0.0070601 | -0.007206 | -0.006557 | -0.0063524 | -0.0063553 | -0.0062008 | -0.0034122 | -0.0044737 | -0.0030737 | -0.0021353 | -0.0013695 | -0.0020199 | -0.0020208 | 0.00034523 | -0.00066376 | -0.00046635 | -0.00099373 | -0.0011787 | -0.0062275 | -0.0019121 | -0.0031958
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0040841 | -0.0043426 | -0.0084848 | -0.0088525 | -0.0090275 | -0.0083299 | -0.0082507 | -0.0083952 | -0.008378 | -0.0057096 | -0.0067539 | -0.0057335 | -0.0049305 | -0.0043621 | -0.0048151 | -0.0046682 | -0.0025892 | -0.0036812 | -0.0032797 | -0.0038471 | -0.0041056 | -0.0092468 | -0.0049162 | -0.0057945
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.00052309 | 0.0012884 | -0.001204 | -0.00079489 | -0.0011802 | -0.000669 | -0.0010724 | 0.00048018 | 0.0010586 | -0.00012684 | -0.0032129 | -0.0016918 | 0.00010872 | 0.00029945 | 0.00026226 | -0.001812 | -0.00097561 | -0.00083828 | -0.00053787 | -0.003129 | -0.0051632 | -0.0085888 | -0.0066319 | -0.0058784
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | 0.0035968 | 0.0048933 | 0.0021505 | 0.0024281 | 0.0019226 | 0.0024843 | 0.0022297 | 0.0041313 | 0.0050516 | 0.0046453 | 0.0018215 | 0.0033503 | 0.0051956 | 0.0057478 | 0.0056963 | 0.0035028 | 0.0041876 | 0.0045118 | 0.004962 | 0.0026751 | 0.00084019 | -0.0024204 | -0.00093651 | -0.00089645
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.024446 | -0.019194 | -0.020511 | -0.019322 | -0.019119 | -0.017995 | -0.01963 | -0.022572 | -0.026164 | -0.029591 | -0.03303 | -0.03161 | -0.030139 | -0.027689 | -0.025231 | -0.027292 | -0.027516 | -0.030072 | -0.032048 | -0.03757 | -0.041395 | -0.045145 | -0.038887 | -0.033579
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.0084181 | -0.0082784 | -0.012258 | -0.012511 | -0.01262 | -0.012 | -0.012043 | -0.012692 | -0.013098 | -0.011301 | -0.012964 | -0.011647 | -0.01081 | -0.010053 | -0.010706 | -0.010326 | -0.0080967 | -0.0093927 | -0.0091496 | -0.0099297 | -0.010337 | -0.01572 | -0.010833 | -0.010917
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.012383 | -0.010396 | -0.01302 | -0.012683 | -0.012777 | -0.012069 | -0.01272 | -0.013629 | -0.014635 | -0.014129 | -0.016677 | -0.01551 | -0.014668 | -0.014219 | -0.014235 | -0.014534 | -0.01409 | -0.015278 | -0.014697 | -0.016818 | -0.018493 | -0.023767 | -0.019068 | -0.01731
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.023207 | -0.018135 | -0.019545 | -0.018408 | -0.018213 | -0.01713 | -0.018672 | -0.021358 | -0.024818 | -0.028012 | -0.031305 | -0.029932 | -0.028362 | -0.025865 | -0.023553 | -0.025719 | -0.025877 | -0.028342 | -0.030181 | -0.03568 | -0.03941 | -0.043173 | -0.037098 | -0.032044
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0070119 | -0.0064759 | -0.0085201 | -0.0089221 | -0.0090246 | -0.0085368 | -0.0088344 | -0.0093904 | -0.010539 | -0.0095291 | -0.011665 | -0.01123 | -0.011167 | -0.011119 | -0.010856 | -0.010564 | -0.010042 | -0.010934 | -0.0093327 | -0.010026 | -0.010144 | -0.015181 | -0.010292 | -0.0097227
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.0058699 | -0.0033503 | -0.0060053 | -0.0055079 | -0.0056095 | -0.0049558 | -0.0054717 | -0.0050969 | -0.0056925 | -0.0064421 | -0.0091591 | -0.0074921 | -0.0057402 | -0.0044756 | -0.0034828 | -0.0060616 | -0.0054274 | -0.0061884 | -0.0063591 | -0.0097275 | -0.012098 | -0.015701 | -0.012792 | -0.011296
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.0080466 | -0.0073862 | -0.0092525 | -0.0096388 | -0.0097604 | -0.0092382 | -0.0095863 | -0.01034 | -0.011375 | -0.010509 | -0.012638 | -0.01237 | -0.011985 | -0.011735 | -0.011428 | -0.011248 | -0.010888 | -0.011872 | -0.010352 | -0.011314 | -0.011827 | -0.017069 | -0.012143 | -0.011287
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0040903 | -0.0044727 | -0.0088215 | -0.0091963 | -0.0093236 | -0.0085974 | -0.0085354 | -0.0086222 | -0.0084233 | -0.0056419 | -0.0070848 | -0.0054951 | -0.0045586 | -0.0038509 | -0.00455 | -0.0044327 | -0.0019159 | -0.0030251 | -0.0028954 | -0.0035934 | -0.0040255 | -0.0091686 | -0.0047531 | -0.0057077
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.010161 | -0.0091438 | -0.011335 | -0.011559 | -0.011618 | -0.011068 | -0.011544 | -0.01262 | -0.014412 | -0.013785 | -0.016603 | -0.016261 | -0.016341 | -0.016432 | -0.016073 | -0.015512 | -0.014779 | -0.015812 | -0.013876 | -0.014481 | -0.014722 | -0.020033 | -0.014601 | -0.013566
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.0095873 | -0.0086498 | -0.010742 | -0.011008 | -0.011072 | -0.010553 | -0.011035 | -0.012046 | -0.013732 | -0.013081 | -0.015762 | -0.015424 | -0.015482 | -0.015599 | -0.015187 | -0.014675 | -0.014041 | -0.015047 | -0.013124 | -0.013752 | -0.013954 | -0.019218 | -0.01387 | -0.012853
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.029898 | -0.023704 | -0.025445 | -0.024069 | -0.023766 | -0.02288 | -0.024294 | -0.027516 | -0.031145 | -0.034663 | -0.037432 | -0.035243 | -0.034298 | -0.032467 | -0.030414 | -0.031594 | -0.031906 | -0.034543 | -0.03625 | -0.041865 | -0.045975 | -0.051235 | -0.045147 | -0.03909
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.011474 | -0.010225 | -0.012487 | -0.011714 | -0.012157 | -0.011462 | -0.012508 | -0.013567 | -0.01345 | -0.013578 | -0.0164 | -0.014924 | -0.013144 | -0.012114 | -0.011337 | -0.012788 | -0.012143 | -0.013769 | -0.012685 | -0.015339 | -0.017477 | -0.022718 | -0.019068 | -0.017091
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0044093 | -0.0042481 | -0.0061564 | -0.006783 | -0.0069399 | -0.0064273 | -0.0065346 | -0.006762 | -0.0074191 | -0.0061359 | -0.0078659 | -0.0073576 | -0.0071993 | -0.0070276 | -0.0069218 | -0.0068722 | -0.0063639 | -0.0072145 | -0.0058537 | -0.0067406 | -0.0067253 | -0.01166 | -0.0070324 | -0.0067482
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.0076594 | -0.006443 | -0.0093274 | -0.0092287 | -0.0094314 | -0.0087614 | -0.0091715 | -0.0094752 | -0.00984 | -0.0086699 | -0.010804 | -0.0097103 | -0.0088596 | -0.0084057 | -0.0084934 | -0.0089035 | -0.0084515 | -0.0094118 | -0.0086575 | -0.010309 | -0.011552 | -0.016483 | -0.012452 | -0.011585
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.0076647 | -0.0064473 | -0.0093312 | -0.009232 | -0.0094347 | -0.0087652 | -0.0091748 | -0.0094805 | -0.0098467 | -0.0086775 | -0.010812 | -0.0097179 | -0.0088682 | -0.0084152 | -0.008502 | -0.0089121 | -0.00846 | -0.0094194 | -0.008666 | -0.010317 | -0.011559 | -0.016493 | -0.012461 | -0.011593
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.0007019 | 0.00067472 | -0.002111 | -0.0017281 | -0.0021639 | -0.0015535 | -0.0019884 | -0.00093412 | -0.00039053 | -0.00030994 | -0.0028381 | -0.0012579 | 0.00065517 | 0.0015221 | 0.0017509 | -0.00039482 | 0.00032616 | -7.0572e-05 | 0.00030613 | -0.0022173 | -0.0040703 | -0.0078354 | -0.0056515 | -0.0051765
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.018009 | -0.014724 | -0.017114 | -0.016427 | -0.016486 | -0.015712 | -0.016745 | -0.018536 | -0.020514 | -0.020883 | -0.023183 | -0.021877 | -0.02097 | -0.020164 | -0.019446 | -0.019593 | -0.019422 | -0.02128 | -0.02117 | -0.024349 | -0.026859 | -0.032482 | -0.027409 | -0.024292
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.0076938 | -0.0050144 | -0.0075712 | -0.0070791 | -0.00703 | -0.0063872 | -0.006887 | -0.0067787 | -0.0078053 | -0.008749 | -0.011565 | -0.0098896 | -0.0082121 | -0.0069485 | -0.0055742 | -0.0081987 | -0.0076504 | -0.0085478 | -0.0088234 | -0.012318 | -0.014859 | -0.018509 | -0.015287 | -0.013536
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0060425 | -0.005259 | -0.0078816 | -0.0080652 | -0.0083151 | -0.0076742 | -0.0079956 | -0.0083613 | -0.0088587 | -0.0074186 | -0.0095377 | -0.008625 | -0.0080748 | -0.0077181 | -0.0077066 | -0.0078897 | -0.0074301 | -0.0084429 | -0.007206 | -0.008297 | -0.0090103 | -0.014046 | -0.0097923 | -0.0091553
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.017134 | -0.012752 | -0.014578 | -0.013633 | -0.013593 | -0.012687 | -0.014016 | -0.015735 | -0.018301 | -0.020803 | -0.024031 | -0.022147 | -0.020567 | -0.019049 | -0.01732 | -0.01942 | -0.019086 | -0.021202 | -0.02247 | -0.027381 | -0.030441 | -0.034006 | -0.028641 | -0.024738
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.0078654 | -0.006618 | -0.0094867 | -0.009387 | -0.009584 | -0.0089135 | -0.0093355 | -0.0096664 | -0.010047 | -0.0088978 | -0.011047 | -0.0099707 | -0.0091257 | -0.0086794 | -0.0087652 | -0.0091686 | -0.0086975 | -0.0096884 | -0.0089245 | -0.010564 | -0.011828 | -0.01676 | -0.012724 | -0.01182
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.009491 | -0.0084672 | -0.011008 | -0.010613 | -0.011072 | -0.010325 | -0.011139 | -0.012458 | -0.012466 | -0.011447 | -0.014045 | -0.012626 | -0.011403 | -0.010573 | -0.010114 | -0.01101 | -0.010338 | -0.011971 | -0.010812 | -0.012577 | -0.014019 | -0.019453 | -0.015848 | -0.013933
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.0094795 | -0.0085506 | -0.010609 | -0.010872 | -0.010934 | -0.010417 | -0.010883 | -0.011884 | -0.013591 | -0.012959 | -0.015673 | -0.015377 | -0.01544 | -0.015557 | -0.015172 | -0.014656 | -0.014057 | -0.015059 | -0.013123 | -0.013763 | -0.013964 | -0.019169 | -0.013761 | -0.012751
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.00981 | -0.0082684 | -0.011035 | -0.010834 | -0.010999 | -0.010318 | -0.01084 | -0.011412 | -0.012061 | -0.011176 | -0.013517 | -0.012409 | -0.011577 | -0.011136 | -0.011207 | -0.011566 | -0.011107 | -0.012144 | -0.011435 | -0.013277 | -0.014703 | -0.019787 | -0.015455 | -0.014214
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0050383 | -0.0043607 | -0.0071559 | -0.0073085 | -0.0075836 | -0.006937 | -0.0072122 | -0.0073957 | -0.0076475 | -0.0060396 | -0.0080395 | -0.0070429 | -0.0063896 | -0.0059662 | -0.0060263 | -0.0062971 | -0.0058517 | -0.006815 | -0.0057096 | -0.0068321 | -0.0075874 | -0.012535 | -0.0085192 | -0.0080757
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.0045829 | -0.0048928 | -0.0092297 | -0.0095892 | -0.009696 | -0.0089607 | -0.0089226 | -0.0090318 | -0.0088582 | -0.0061331 | -0.0076532 | -0.0060577 | -0.0051241 | -0.0044336 | -0.0051413 | -0.0050421 | -0.0024805 | -0.0036297 | -0.003499 | -0.0042295 | -0.0047092 | -0.0098743 | -0.0053892 | -0.0062733
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.0084352 | -0.0057387 | -0.0082002 | -0.0074196 | -0.0076914 | -0.0071025 | -0.0080175 | -0.0081892 | -0.0087037 | -0.0092478 | -0.01127 | -0.0097599 | -0.0070457 | -0.0056839 | -0.0048952 | -0.0077705 | -0.0066099 | -0.0085621 | -0.009347 | -0.013319 | -0.016007 | -0.019815 | -0.016377 | -0.014377
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.0089512 | -0.0081463 | -0.010176 | -0.010482 | -0.010544 | -0.010076 | -0.010509 | -0.011441 | -0.013034 | -0.012335 | -0.014827 | -0.014489 | -0.014545 | -0.014589 | -0.014197 | -0.013735 | -0.01318 | -0.01412 | -0.012208 | -0.012813 | -0.012939 | -0.018103 | -0.012914 | -0.012014
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.0071073 | -0.0046973 | -0.0068202 | -0.0061874 | -0.0063562 | -0.0058479 | -0.0065751 | -0.0058403 | -0.0065694 | -0.0083456 | -0.011971 | -0.0099659 | -0.0079641 | -0.0076189 | -0.0073814 | -0.0092945 | -0.0082474 | -0.0084085 | -0.0084763 | -0.011961 | -0.014028 | -0.018011 | -0.015183 | -0.013327
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.010049 | -0.0090404 | -0.011197 | -0.011425 | -0.011491 | -0.010951 | -0.01144 | -0.012498 | -0.014264 | -0.013623 | -0.016396 | -0.016048 | -0.016111 | -0.0162 | -0.015824 | -0.015295 | -0.01459 | -0.01563 | -0.013694 | -0.014317 | -0.014553 | -0.019878 | -0.014489 | -0.013432
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.0019593 | -0.00026083 | -0.0027966 | -0.0023141 | -0.0027351 | -0.0021596 | -0.0027275 | -0.0016499 | -0.0014186 | -0.0019159 | -0.0047531 | -0.0027771 | -0.00072193 | -0.00032616 | -0.00011253 | -0.0022287 | -0.0014067 | -0.0016384 | -0.0013208 | -0.004137 | -0.0061455 | -0.0099678 | -0.0077705 | -0.0069284
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.008656 | -0.0073004 | -0.010134 | -0.0099945 | -0.010186 | -0.0095096 | -0.0099802 | -0.010401 | -0.010872 | -0.0098267 | -0.012054 | -0.01096 | -0.010136 | -0.0097017 | -0.0097847 | -0.010168 | -0.0097036 | -0.010716 | -0.009943 | -0.011669 | -0.012983 | -0.017975 | -0.013829 | -0.012793
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.035175 | -0.028358 | -0.030013 | -0.02848 | -0.028089 | -0.027289 | -0.028938 | -0.033062 | -0.037327 | -0.040744 | -0.043324 | -0.040804 | -0.040307 | -0.038106 | -0.035876 | -0.036633 | -0.037104 | -0.040404 | -0.042463 | -0.048723 | -0.053217 | -0.059326 | -0.052198 | -0.045256
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0049324 | -0.0046597 | -0.0067105 | -0.0072045 | -0.0073576 | -0.0068464 | -0.006999 | -0.007297 | -0.0079904 | -0.0066862 | -0.0084343 | -0.0079279 | -0.0077124 | -0.0075436 | -0.0073977 | -0.0072718 | -0.006834 | -0.0077276 | -0.0063791 | -0.0071945 | -0.0073185 | -0.012243 | -0.0076494 | -0.0073595
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0047383 | -0.004478 | -0.0065436 | -0.0070395 | -0.0071917 | -0.0066824 | -0.0068269 | -0.0070915 | -0.0077486 | -0.006424 | -0.0081644 | -0.007637 | -0.0074167 | -0.0072393 | -0.0071354 | -0.0070295 | -0.0065813 | -0.0074387 | -0.0061312 | -0.0069313 | -0.007041 | -0.011953 | -0.007369 | -0.0071087
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.010088 | -0.0090804 | -0.011237 | -0.011466 | -0.011527 | -0.010986 | -0.011471 | -0.012542 | -0.01433 | -0.013712 | -0.016507 | -0.016171 | -0.016251 | -0.016347 | -0.015964 | -0.015425 | -0.014715 | -0.015755 | -0.013802 | -0.014416 | -0.014642 | -0.019955 | -0.014546 | -0.01347
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0016332 | -0.0022421 | -0.0064034 | -0.0068288 | -0.0070577 | -0.0063953 | -0.0062423 | -0.0061116 | -0.0058646 | -0.0028687 | -0.0039597 | -0.0027294 | -0.001893 | -0.0012321 | -0.0017929 | -0.0016422 | 0.00033379 | -0.00069141 | -0.00026226 | -0.00074673 | -0.00096798 | -0.0059376 | -0.0017939 | -0.0029154
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.012243 | -0.011168 | -0.013413 | -0.012592 | -0.01304 | -0.012342 | -0.013425 | -0.014653 | -0.014377 | -0.014415 | -0.017211 | -0.015686 | -0.0138 | -0.012754 | -0.01197 | -0.013467 | -0.01274 | -0.014542 | -0.013443 | -0.016154 | -0.018341 | -0.023724 | -0.020028 | -0.01794
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.012082 | -0.010866 | -0.012506 | -0.012806 | -0.012736 | -0.012212 | -0.012741 | -0.014274 | -0.01611 | -0.016007 | -0.0187 | -0.019379 | -0.018898 | -0.018501 | -0.017697 | -0.017161 | -0.016878 | -0.018019 | -0.016325 | -0.017453 | -0.018092 | -0.023615 | -0.017964 | -0.016251
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0037222 | -0.0041618 | -0.0085254 | -0.0089068 | -0.009048 | -0.0083275 | -0.0082493 | -0.0082984 | -0.0080719 | -0.0052347 | -0.0066299 | -0.0050373 | -0.004096 | -0.0033693 | -0.004076 | -0.0039682 | -0.0014315 | -0.0025463 | -0.0024214 | -0.0031033 | -0.0035324 | -0.0086441 | -0.0042734 | -0.0052691
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.0044661 | -0.0042224 | -0.0061693 | -0.0066414 | -0.0067892 | -0.006309 | -0.0064487 | -0.0066919 | -0.007319 | -0.0060682 | -0.0077133 | -0.0072079 | -0.0070057 | -0.0068436 | -0.0067377 | -0.0066385 | -0.0062065 | -0.0070333 | -0.0057869 | -0.0065422 | -0.0066624 | -0.011467 | -0.0069733 | -0.0067158
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | -0.033331 | -0.019165 | -0.029631 | -0.026216 | -0.023295 | -0.023458 | -0.025413 | -0.023122 | -0.024044 | -0.022614 | -0.027066 | -0.021331 | -0.019989 | -0.0053349 | 0.0031805 | -0.028616 | -0.015071 | -0.012034 | -0.0022774 | -0.017429 | -0.019026 | -0.021578 | -0.031319 | -0.029214
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.03334 | -0.01917 | -0.029638 | -0.026222 | -0.023301 | -0.023463 | -0.025419 | -0.023128 | -0.024049 | -0.022619 | -0.027073 | -0.021336 | -0.019994 | -0.0053358 | 0.0031815 | -0.028623 | -0.015075 | -0.012037 | -0.0022774 | -0.017433 | -0.01903 | -0.021582 | -0.031324 | -0.02922
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.031752 | -0.016482 | -0.028654 | -0.02485 | -0.021626 | -0.02189 | -0.023727 | -0.020058 | -0.019923 | -0.016982 | -0.021131 | -0.014638 | -0.01413 | 0.0032854 | 0.012491 | -0.024728 | -0.0094872 | -0.005415 | 0.0066156 | -0.0099506 | -0.010834 | -0.012941 | -0.025861 | -0.024862
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.031295 | -0.016026 | -0.028305 | -0.024493 | -0.02127 | -0.021542 | -0.023348 | -0.019586 | -0.019348 | -0.016292 | -0.020372 | -0.013844 | -0.013382 | 0.0041342 | 0.013341 | -0.024116 | -0.0088215 | -0.0046797 | 0.0074558 | -0.00914 | -0.0099611 | -0.012018 | -0.025128 | -0.024247
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.034253 | -0.019212 | -0.030527 | -0.026808 | -0.023675 | -0.023885 | -0.025928 | -0.023114 | -0.023895 | -0.021962 | -0.026528 | -0.020325 | -0.019313 | -0.0030737 | 0.0060034 | -0.028734 | -0.014192 | -0.010611 | 0.00022888 | -0.015985 | -0.017318 | -0.019693 | -0.030813 | -0.028932

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | SMARTIN 66.000 | 0.0035968 | FORM_30 30.000 | -0.051361
Hora 02 | SMARTIN 66.000 | 0.0048933 | FORM_30 30.000 | -0.052781
Hora 03 | SMARTIN 66.000 | 0.0021505 | FORM_30 30.000 | -0.07374
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | 0.0024281 | FORM_30 30.000 | -0.079378
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | 0.0019226 | FORM_30 30.000 | -0.072649
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.0024843 | FORM_30 30.000 | -0.07076
Hora 07 | SMARTIN 66.000 | 0.0022297 | FORM_30 30.000 | -0.067526
Hora 08 | SMARTIN 66.000 | 0.0041313 | FORM_30 30.000 | -0.073641
Hora 09 | SMARTIN 66.000 | 0.0050516 | FORM_30 30.000 | -0.067526
Hora 10 | SMARTIN 66.000 | 0.0046453 | FORM_30 30.000 | -0.056778
Hora 11 | SMARTIN 66.000 | 0.0018215 | FORM_30 30.000 | -0.060878
Hora 12 | SMARTIN 66.000 | 0.0033503 | FORM_30 30.000 | -0.059586
Hora 13 | SMARTIN 66.000 | 0.0051956 | FORM_30 30.000 | -0.054005
Hora 14 | SMARTIN 66.000 | 0.0057478 | FORM_30 30.000 | -0.050266
Hora 15 | MAHONG 132.00 | 0.013341 | FORM_30 30.000 | -0.059283
Hora 16 | SMARTIN 66.000 | 0.0035028 | FORM_30 30.000 | -0.05807
Hora 17 | SMARTIN 66.000 | 0.0041876 | FORM_30 30.000 | -0.052879
Hora 18 | SMARTIN 66.000 | 0.0045118 | FORM_30 30.000 | -0.058613
Hora 19 | MAHONG 132.00 | 0.0074558 | FORM_30 30.000 | -0.064243
Hora 20 | SMARTIN 66.000 | 0.0026751 | FORM_30 30.000 | -0.061217
Hora 21 | IBIZA 132.00 | 0.0049038 | FORM_30 30.000 | -0.063277
Hora 22 | SMARTIN 66.000 | -0.0024204 | FORM_30 30.000 | -0.072294
Hora 23 | IBIZA 132.00 | 0.0059242 | FORM_30 30.000 | -0.053584
Hora 24 | SMARTIN 66.000 | -0.00089645 | FORM_30 30.000 | -0.061139