## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (09/09/2017)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.049437 | -0.055644 | -0.082058 | -0.073771 | -0.080338 | -0.07233 | -0.069945 | -0.084796 | -0.065693 | -0.076251 | -0.066664 | -0.070686 | -0.066905 | -0.064999 | -0.067957 | -0.088459 | -0.069244 | -0.06778 | -0.061267 | -0.068765 | -0.064227 | -0.063396 | -0.063755 | -0.050964
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.021705 | -0.015099 | -0.021942 | -0.018272 | -0.026584 | -0.020513 | -0.020337 | -0.028165 | -0.018117 | -0.03044 | -0.024279 | -0.026512 | -0.022889 | -0.027998 | -0.024966 | -0.026158 | -0.019249 | -0.020734 | -0.018501 | -0.01993 | -0.015025 | -0.017463 | -0.01337 | -0.011847
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.0044899 | 0.0025363 | -0.0033956 | 0.00018597 | -0.0097599 | -0.0041838 | -0.0038781 | -0.010871 | -0.0010438 | -0.01126 | -0.0030193 | -0.0044937 | -0.0016928 | -0.0071144 | -0.0032835 | -0.0031166 | 0.0023565 | 0.00072193 | 0.0025492 | 0.0020208 | 0.0063887 | 0.0043335 | 0.0073547 | 0.0064392
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.0073271 | -0.0015116 | -0.0067277 | -0.0043502 | -0.012418 | -0.0070462 | -0.0067201 | -0.013438 | -0.0038395 | -0.013374 | -0.0063572 | -0.0075083 | -0.0045891 | -0.010144 | -0.0069361 | -0.0060635 | -0.0012026 | -0.0028172 | -0.0013371 | -0.0019407 | 0.0021296 | 0.00022984 | 0.0032396 | 0.0023766
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | -0.0073204 | -0.0015192 | -0.0067272 | -0.0043564 | -0.012414 | -0.0070457 | -0.0067186 | -0.013431 | -0.0038366 | -0.01336 | -0.0063524 | -0.0074797 | -0.0045671 | -0.010136 | -0.0069342 | -0.0060768 | -0.0012016 | -0.0028152 | -0.001339 | -0.0019407 | 0.0021248 | 0.00022793 | 0.003232 | 0.0023689
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | -0.0073204 | -0.0015197 | -0.0067272 | -0.0043573 | -0.012414 | -0.0070457 | -0.0067186 | -0.013431 | -0.0038366 | -0.013359 | -0.0063524 | -0.0074797 | -0.0045662 | -0.010135 | -0.0069342 | -0.0060768 | -0.0012016 | -0.0028152 | -0.001339 | -0.0019407 | 0.0021238 | 0.00022793 | 0.003231 | 0.0023689
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.0070734 | -0.00056458 | -0.0062366 | -0.0031939 | -0.012148 | -0.0066094 | -0.0063143 | -0.013285 | -0.0034313 | -0.013497 | -0.0058756 | -0.0076466 | -0.0043564 | -0.0098782 | -0.0063143 | -0.0059061 | -0.00056267 | -0.0022306 | -0.00053501 | -0.0012531 | 0.0031137 | 0.0010424 | 0.0043097 | 0.0033169
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.0070415 | -0.00053453 | -0.006206 | -0.0031643 | -0.01212 | -0.0065823 | -0.0062866 | -0.013256 | -0.0034018 | -0.013462 | -0.0058365 | -0.0076065 | -0.0043173 | -0.0098391 | -0.0062752 | -0.0058651 | -0.00052452 | -0.0021925 | -0.00049782 | -0.001215 | 0.0031519 | 0.0010805 | 0.0043468 | 0.0033493
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.023028 | -0.015064 | -0.020197 | -0.016603 | -0.025118 | -0.019067 | -0.018887 | -0.026625 | -0.017603 | -0.030551 | -0.02493 | -0.027283 | -0.023664 | -0.029351 | -0.025908 | -0.025504 | -0.019312 | -0.020902 | -0.01941 | -0.020481 | -0.016183 | -0.018547 | -0.013735 | -0.012524
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.020293 | -0.01306 | -0.018833 | -0.015329 | -0.023795 | -0.017857 | -0.017683 | -0.025264 | -0.015746 | -0.027997 | -0.021859 | -0.024117 | -0.020621 | -0.026031 | -0.022738 | -0.022855 | -0.016592 | -0.018181 | -0.016234 | -0.017267 | -0.012716 | -0.01504 | -0.010821 | -0.0099459
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.023107 | -0.014924 | -0.019728 | -0.016345 | -0.024694 | -0.018793 | -0.018746 | -0.026671 | -0.018234 | -0.031538 | -0.026193 | -0.028232 | -0.024667 | -0.030398 | -0.026952 | -0.025793 | -0.019726 | -0.021366 | -0.020464 | -0.021752 | -0.017784 | -0.019864 | -0.014546 | -0.012754
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.0075431 | -0.0012193 | -0.0067196 | -0.0038834 | -0.012541 | -0.0070472 | -0.0067449 | -0.013657 | -0.0039086 | -0.013888 | -0.006506 | -0.0081186 | -0.0049219 | -0.010458 | -0.0069962 | -0.0064249 | -0.0012255 | -0.0028601 | -0.0012445 | -0.0019321 | 0.0023165 | 0.00028992 | 0.0035229 | 0.0026436
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.019388 | -0.012208 | -0.017945 | -0.014482 | -0.022978 | -0.01707 | -0.016888 | -0.02441 | -0.014879 | -0.026973 | -0.020747 | -0.02297 | -0.019481 | -0.024912 | -0.021603 | -0.021672 | -0.015453 | -0.017075 | -0.015137 | -0.01614 | -0.011599 | -0.013899 | -0.0097609 | -0.0090237
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | 0.0017357 | 0.0027204 | 0.0030937 | -0.0023766 | -0.0023956 | 0.00069857 | 0.0018983 | -0.0023389 | 0.0042152 | -0.0023289 | -0.002203 | 0.0036058 | 0.0036039 | -0.0022421 | -0.0022125 | 0.0043488 | 0.0039091 | 0.0020227 | 0.0014315 | 0.0017519 | 0.0025425 | 0.0027657 | 0.00083733 | 0.003231
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.0034189 | -0.0023174 | -0.0018749 | -0.0065203 | -0.0065541 | -0.0032873 | -0.002398 | -0.0072618 | -0.00087786 | -0.0083275 | -0.0081987 | -0.0019903 | -0.0019712 | -0.0080128 | -0.0079975 | -0.0019255 | -0.0020523 | -0.0041294 | -0.004797 | -0.0050049 | -0.00383 | -0.0036173 | -0.0046778 | -0.0022402
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.0038123 | -0.0029907 | -0.0023375 | -0.0063605 | -0.0065041 | -0.0032797 | -0.0025911 | -0.0079308 | -0.0011792 | -0.0094767 | -0.0090742 | -0.0025778 | -0.0024996 | -0.0084143 | -0.0084372 | -0.003046 | -0.0031319 | -0.0051441 | -0.005352 | -0.0059071 | -0.0043468 | -0.0041656 | -0.0053282 | -0.0032635
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.0013618 | -0.0004015 | -0.0001359 | -0.0050955 | -0.0051327 | -0.0019073 | -0.00089025 | -0.0053082 | 0.0011425 | -0.0055895 | -0.0054178 | 0.00038528 | 0.00037479 | -0.0055857 | -0.0055456 | 0.0006609 | 0.00047207 | -0.0014181 | -0.0020056 | -0.0018778 | -0.0008955 | -0.00073242 | -0.0020885 | 0.00018501
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.0076404 | -0.0093651 | -0.0066814 | -0.0048461 | -0.0059967 | -0.0032105 | -0.0044684 | -0.014208 | -0.0040803 | -0.019888 | -0.017265 | -0.008461 | -0.0075026 | -0.012228 | -0.012704 | -0.013319 | -0.012764 | -0.014271 | -0.010339 | -0.014141 | -0.0092087 | -0.009285 | -0.011296 | -0.012618
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0071621 | -0.0065427 | -0.0069327 | -0.010871 | -0.010861 | -0.0072656 | -0.0065885 | -0.01049 | -0.0044565 | -0.010424 | -0.01027 | -0.0054073 | -0.0054512 | -0.011595 | -0.011617 | -0.0059385 | -0.0056171 | -0.0070457 | -0.0074587 | -0.0072632 | -0.0059738 | -0.0061569 | -0.0061951 | -0.0046778
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0059905 | -0.0057492 | -0.006557 | -0.010267 | -0.010552 | -0.0069098 | -0.0062442 | -0.010361 | -0.0037546 | -0.0090647 | -0.0080996 | -0.0035496 | -0.0035 | -0.0095348 | -0.0095234 | -0.0042114 | -0.003787 | -0.0051031 | -0.0054531 | -0.0051184 | -0.003726 | -0.0039568 | -0.0039721 | -0.0031691
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.007555 | -0.0069032 | -0.0072637 | -0.011195 | -0.011137 | -0.0075302 | -0.0068622 | -0.010694 | -0.004765 | -0.010798 | -0.010765 | -0.0058918 | -0.0059481 | -0.012103 | -0.012136 | -0.0064411 | -0.0060997 | -0.0075407 | -0.007947 | -0.0077629 | -0.0064754 | -0.0066624 | -0.0066509 | -0.0050583
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0051723 | -0.005496 | -0.0068998 | -0.010329 | -0.010874 | -0.0071287 | -0.0064831 | -0.010686 | -0.003314 | -0.0078096 | -0.0057821 | -0.0015392 | -0.0014105 | -0.0073462 | -0.0073071 | -0.0025415 | -0.0018692 | -0.0031185 | -0.0034218 | -0.0029192 | -0.0012569 | -0.0016022 | -0.0014915 | -0.0016899
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.0046506 | -0.0051956 | -0.0068088 | -0.010162 | -0.010796 | -0.0070214 | -0.0063796 | -0.010597 | -0.0029383 | -0.0071087 | -0.0046635 | -0.00053787 | -0.00036335 | -0.0062714 | -0.0062122 | -0.0016527 | -0.00091553 | -0.0021582 | -0.0024376 | -0.0018616 | -0.00010586 | -0.00048256 | -0.00036907 | -0.00092697
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.0046506 | -0.0051985 | -0.0068088 | -0.010162 | -0.010793 | -0.0070214 | -0.0063796 | -0.010597 | -0.0029383 | -0.0071087 | -0.0046749 | -0.00053787 | -0.0003624 | -0.0062714 | -0.0062122 | -0.0016527 | -0.00091553 | -0.0021582 | -0.0024376 | -0.001873 | -0.00010586 | -0.00048256 | -0.00036907 | -0.00093269
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0046644 | -0.0052071 | -0.0068145 | -0.010168 | -0.010801 | -0.0070267 | -0.0063853 | -0.010603 | -0.0029488 | -0.0071278 | -0.0046883 | -0.00056267 | -0.00037479 | -0.0062847 | -0.006237 | -0.0016737 | -0.00093746 | -0.0021801 | -0.0024595 | -0.0018969 | -0.00013065 | -0.00050735 | -0.00039196 | -0.00094986
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | 0.0017295 | 0.002718 | 0.003089 | -0.0023813 | -0.0023999 | 0.0006938 | 0.0018935 | -0.0023441 | 0.0042095 | -0.0023355 | -0.0022116 | 0.0035982 | 0.0035963 | -0.0022392 | -0.0022211 | 0.0043402 | 0.0039005 | 0.0020027 | 0.0014229 | 0.0017424 | 0.002533 | 0.0027561 | 0.00082874 | 0.0032244
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0047159 | -0.0051322 | -0.006813 | -0.010056 | -0.010832 | -0.0070276 | -0.0063949 | -0.010658 | -0.0029674 | -0.0072708 | -0.0047131 | -0.00071049 | -0.00046349 | -0.0063848 | -0.0062532 | -0.0017557 | -0.00094318 | -0.0021706 | -0.0024357 | -0.0018864 | -7.9155e-05 | -0.00049114 | -0.00031471 | -0.00087929
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.0047212 | -0.0051241 | -0.0068126 | -0.010046 | -0.010835 | -0.0070271 | -0.0063953 | -0.010664 | -0.0029688 | -0.0072842 | -0.0047283 | -0.00072479 | -0.00047207 | -0.0063925 | -0.0062542 | -0.0017653 | -0.00094318 | -0.0021715 | -0.0024214 | -0.0018854 | -7.4387e-05 | -0.00048828 | -0.00030708 | -0.00086594
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.0047212 | -0.0051236 | -0.0068126 | -0.010046 | -0.010835 | -0.0070271 | -0.0063953 | -0.010664 | -0.0029688 | -0.0072851 | -0.0047283 | -0.00072479 | -0.00047302 | -0.0063925 | -0.0062542 | -0.0017653 | -0.00094318 | -0.0021715 | -0.0024204 | -0.0018854 | -7.3433e-05 | -0.00048828 | -0.00030613 | -0.00086498
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0070319 | -0.0073624 | -0.0090203 | -0.012259 | -0.012844 | -0.0089588 | -0.0082979 | -0.012684 | -0.0051174 | -0.0098972 | -0.0076885 | -0.0038052 | -0.0035334 | -0.0096121 | -0.0094128 | -0.0048485 | -0.0040274 | -0.0052681 | -0.0053911 | -0.0048542 | -0.0029888 | -0.0035362 | -0.0029554 | -0.003273
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.0020189 | -0.00035572 | 0.00037289 | -0.0051227 | -0.0050573 | -0.0020518 | -0.00078917 | -0.0054746 | 0.00069571 | -0.0069437 | -0.0074816 | -0.0014133 | -0.001544 | -0.0078001 | -0.0076723 | -0.00097179 | -0.0013227 | -0.0034199 | -0.0042114 | -0.0040684 | -0.0032501 | -0.0029726 | -0.0044003 | -0.00096512
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | 0.0022163 | 0.003335 | 0.0038328 | -0.0018396 | -0.0018401 | 0.0011635 | 0.0024571 | -0.0018539 | 0.0047388 | -0.0020962 | -0.0020533 | 0.0039091 | 0.0039377 | -0.0020189 | -0.0019283 | 0.0046587 | 0.0041685 | 0.0021591 | 0.0016069 | 0.0019064 | 0.002677 | 0.002924 | 0.00084877 | 0.0035181
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.025855 | -0.021635 | -0.019612 | -0.023938 | -0.02302 | -0.019175 | -0.019382 | -0.027612 | -0.024337 | -0.037379 | -0.039544 | -0.028788 | -0.028628 | -0.036288 | -0.037143 | -0.027683 | -0.027964 | -0.033551 | -0.037903 | -0.040606 | -0.038907 | -0.03777 | -0.033184 | -0.026234
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.011746 | -0.011559 | -0.013104 | -0.016187 | -0.016604 | -0.012703 | -0.012235 | -0.017084 | -0.0097876 | -0.015668 | -0.013529 | -0.0095463 | -0.0090771 | -0.015519 | -0.015274 | -0.010374 | -0.0093756 | -0.010737 | -0.011338 | -0.010973 | -0.0090523 | -0.0092716 | -0.0079374 | -0.0078363
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.015019 | -0.013612 | -0.013313 | -0.017188 | -0.016712 | -0.012969 | -0.01257 | -0.017092 | -0.011772 | -0.019403 | -0.020004 | -0.014625 | -0.014904 | -0.021537 | -0.021768 | -0.015497 | -0.015114 | -0.01678 | -0.017471 | -0.01761 | -0.016369 | -0.016563 | -0.015481 | -0.012494
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.024606 | -0.020539 | -0.018606 | -0.022948 | -0.022094 | -0.018271 | -0.018415 | -0.026451 | -0.023025 | -0.035753 | -0.037786 | -0.027081 | -0.026915 | -0.034448 | -0.035358 | -0.026108 | -0.026359 | -0.031838 | -0.036001 | -0.03865 | -0.036933 | -0.035798 | -0.031549 | -0.024916
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0093884 | -0.0086517 | -0.0092807 | -0.01243 | -0.012673 | -0.0089717 | -0.0085006 | -0.012592 | -0.0071254 | -0.012531 | -0.012936 | -0.0092096 | -0.0093327 | -0.015434 | -0.015454 | -0.0098095 | -0.009285 | -0.010079 | -0.010032 | -0.0097198 | -0.0085926 | -0.008935 | -0.0082769 | -0.0069723
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.0072379 | -0.0054274 | -0.0046434 | -0.0092726 | -0.0092087 | -0.0058246 | -0.0049911 | -0.010653 | -0.0047793 | -0.013511 | -0.013653 | -0.0061445 | -0.006175 | -0.012591 | -0.01257 | -0.0061083 | -0.0062151 | -0.0090761 | -0.010608 | -0.011407 | -0.010094 | -0.0096483 | -0.0099878 | -0.0065889
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.010411 | -0.0095363 | -0.009902 | -0.013213 | -0.013372 | -0.0096755 | -0.009285 | -0.013583 | -0.0084195 | -0.014174 | -0.014671 | -0.010738 | -0.01072 | -0.016894 | -0.016908 | -0.011186 | -0.010773 | -0.011643 | -0.011653 | -0.011508 | -0.010685 | -0.010878 | -0.010171 | -0.0084219
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0071802 | -0.0076046 | -0.0093369 | -0.01253 | -0.013184 | -0.0092468 | -0.0086255 | -0.013079 | -0.0052671 | -0.0099287 | -0.0073328 | -0.0033131 | -0.0028648 | -0.0090504 | -0.0089979 | -0.0043793 | -0.0035982 | -0.0048342 | -0.0051746 | -0.0045948 | -0.0027885 | -0.0032091 | -0.0026379 | -0.0031614
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.012828 | -0.011796 | -0.012282 | -0.015334 | -0.015471 | -0.011689 | -0.011182 | -0.015593 | -0.010141 | -0.016274 | -0.017156 | -0.013497 | -0.013732 | -0.020171 | -0.020074 | -0.014297 | -0.013544 | -0.01436 | -0.014187 | -0.013953 | -0.01266 | -0.01323 | -0.011936 | -0.01022
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.012152 | -0.011152 | -0.011642 | -0.014717 | -0.014865 | -0.011114 | -0.010631 | -0.014977 | -0.0095677 | -0.015575 | -0.016434 | -0.012752 | -0.01298 | -0.019359 | -0.019283 | -0.013497 | -0.012824 | -0.013603 | -0.013467 | -0.013201 | -0.011968 | -0.012505 | -0.011321 | -0.0096321
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.03229 | -0.027527 | -0.025181 | -0.028893 | -0.028182 | -0.024616 | -0.024569 | -0.03248 | -0.029268 | -0.042134 | -0.042992 | -0.033415 | -0.033346 | -0.040997 | -0.043057 | -0.034636 | -0.034328 | -0.038192 | -0.04186 | -0.04488 | -0.043262 | -0.042463 | -0.038839 | -0.031248
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.013156 | -0.012355 | -0.011549 | -0.01619 | -0.016003 | -0.012434 | -0.01184 | -0.016771 | -0.011275 | -0.019411 | -0.020184 | -0.014034 | -0.014273 | -0.02184 | -0.020161 | -0.014246 | -0.014186 | -0.016267 | -0.016532 | -0.017612 | -0.017341 | -0.017153 | -0.017221 | -0.013309
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0067339 | -0.0061455 | -0.0068951 | -0.010067 | -0.010452 | -0.0067616 | -0.0062695 | -0.010088 | -0.0046382 | -0.0095587 | -0.0096359 | -0.0058813 | -0.0059204 | -0.011863 | -0.012039 | -0.0064583 | -0.0060387 | -0.0067778 | -0.0068645 | -0.006485 | -0.0055399 | -0.0056562 | -0.0054178 | -0.0044298
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.010164 | -0.0092859 | -0.0094037 | -0.013333 | -0.013124 | -0.0094814 | -0.0089102 | -0.012932 | -0.0071301 | -0.013687 | -0.013855 | -0.0088587 | -0.0090256 | -0.015376 | -0.015503 | -0.0096025 | -0.0092115 | -0.010695 | -0.011107 | -0.010976 | -0.0096893 | -0.0099306 | -0.0095854 | -0.007555
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.01017 | -0.0092912 | -0.009408 | -0.013338 | -0.013128 | -0.0094852 | -0.0089135 | -0.012936 | -0.0071344 | -0.013692 | -0.013862 | -0.0088654 | -0.0090332 | -0.015396 | -0.015511 | -0.0096102 | -0.0092182 | -0.010702 | -0.011114 | -0.010983 | -0.009696 | -0.0099382 | -0.0095921 | -0.0075607
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.0021267 | -0.0011563 | -0.00066662 | -0.0058255 | -0.0057917 | -0.0026169 | -0.001615 | -0.006166 | 0.00023842 | -0.0068655 | -0.0067081 | -0.00044918 | -0.00061321 | -0.006752 | -0.0063505 | -0.00028038 | -0.0004673 | -0.0026827 | -0.0033493 | -0.0034647 | -0.0025797 | -0.0023174 | -0.0037079 | -0.00098991
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.020627 | -0.01827 | -0.017257 | -0.021072 | -0.020448 | -0.016884 | -0.016623 | -0.022069 | -0.017035 | -0.026201 | -0.026845 | -0.02 | -0.020643 | -0.027705 | -0.028073 | -0.021228 | -0.020919 | -0.023632 | -0.02508 | -0.025944 | -0.024613 | -0.024755 | -0.023009 | -0.018603
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.0091624 | -0.0070601 | -0.0063329 | -0.010823 | -0.010766 | -0.0072298 | -0.0063581 | -0.012294 | -0.0066714 | -0.015691 | -0.016018 | -0.0082483 | -0.0082779 | -0.014897 | -0.014665 | -0.0081329 | -0.0082531 | -0.011289 | -0.013018 | -0.01397 | -0.012717 | -0.012303 | -0.012341 | -0.0086699
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0083714 | -0.0077443 | -0.0081949 | -0.011812 | -0.011844 | -0.0082316 | -0.0076098 | -0.011594 | -0.0056567 | -0.011574 | -0.011773 | -0.0073671 | -0.0074959 | -0.013702 | -0.013757 | -0.0080433 | -0.0076399 | -0.0087814 | -0.0089045 | -0.0086756 | -0.0073671 | -0.0077677 | -0.0075283 | -0.0059071
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.018485 | -0.015168 | -0.013437 | -0.01798 | -0.01739 | -0.013774 | -0.0136 | -0.021028 | -0.016829 | -0.028392 | -0.030123 | -0.020471 | -0.020406 | -0.027903 | -0.028247 | -0.020044 | -0.019908 | -0.024306 | -0.027834 | -0.029892 | -0.027907 | -0.026772 | -0.02437 | -0.018859
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.010369 | -0.0094738 | -0.0095816 | -0.013502 | -0.013287 | -0.0096388 | -0.0090761 | -0.013114 | -0.0073237 | -0.013901 | -0.014097 | -0.0091162 | -0.0092926 | -0.015645 | -0.015773 | -0.0098324 | -0.0094461 | -0.010933 | -0.011353 | -0.011236 | -0.0099382 | -0.010187 | -0.00982 | -0.0077734
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.011455 | -0.010811 | -0.010745 | -0.014837 | -0.014696 | -0.011062 | -0.010478 | -0.01521 | -0.0092154 | -0.016565 | -0.016993 | -0.011581 | -0.011796 | -0.018787 | -0.017763 | -0.011992 | -0.011642 | -0.013338 | -0.013605 | -0.014284 | -0.013361 | -0.013676 | -0.013664 | -0.010419
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.01202 | -0.011012 | -0.011495 | -0.014567 | -0.014718 | -0.01098 | -0.010481 | -0.014813 | -0.0094638 | -0.015457 | -0.016388 | -0.012744 | -0.012973 | -0.019346 | -0.019284 | -0.01349 | -0.012816 | -0.013627 | -0.013471 | -0.013204 | -0.01196 | -0.012471 | -0.011221 | -0.009531
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.012396 | -0.011292 | -0.011222 | -0.015119 | -0.014813 | -0.011122 | -0.010634 | -0.014883 | -0.0092864 | -0.016315 | -0.016682 | -0.011561 | -0.011784 | -0.018249 | -0.01842 | -0.012361 | -0.011944 | -0.013471 | -0.013999 | -0.013972 | -0.012706 | -0.012927 | -0.012256 | -0.0098076
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0073538 | -0.0068483 | -0.0073304 | -0.011059 | -0.011092 | -0.0074964 | -0.0068393 | -0.010697 | -0.0046329 | -0.010444 | -0.010448 | -0.0059805 | -0.006094 | -0.012263 | -0.012277 | -0.0066309 | -0.0062532 | -0.0074396 | -0.0075674 | -0.0073252 | -0.0060043 | -0.0063658 | -0.0063276 | -0.0048418
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.0076814 | -0.0080442 | -0.0097656 | -0.012949 | -0.013591 | -0.0096269 | -0.0090113 | -0.013497 | -0.0057235 | -0.01047 | -0.0079308 | -0.0039062 | -0.0034695 | -0.009675 | -0.0096512 | -0.0050001 | -0.0041466 | -0.0054369 | -0.0057945 | -0.0052185 | -0.0034294 | -0.0038271 | -0.0032091 | -0.0036631
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.0098457 | -0.0078793 | -0.0068011 | -0.011703 | -0.011445 | -0.0082693 | -0.007709 | -0.013282 | -0.0077415 | -0.016111 | -0.016225 | -0.0078506 | -0.0094967 | -0.015339 | -0.014771 | -0.0092916 | -0.0087929 | -0.012659 | -0.014702 | -0.015367 | -0.014304 | -0.013512 | -0.013333 | -0.0090981
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.011406 | -0.01048 | -0.011034 | -0.01412 | -0.014299 | -0.010555 | -0.010101 | -0.014375 | -0.0089626 | -0.014768 | -0.015505 | -0.011821 | -0.012012 | -0.018267 | -0.018232 | -0.01246 | -0.011847 | -0.01264 | -0.012515 | -0.012226 | -0.011052 | -0.011519 | -0.010528 | -0.0089226
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.0087185 | -0.0064359 | -0.0053473 | -0.010577 | -0.010224 | -0.0072136 | -0.0061226 | -0.011306 | -0.0060573 | -0.014838 | -0.015909 | -0.009656 | -0.0094156 | -0.015872 | -0.015274 | -0.0088272 | -0.0088282 | -0.011207 | -0.012547 | -0.012912 | -0.012129 | -0.011743 | -0.012362 | -0.0078096
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.012659 | -0.011639 | -0.01211 | -0.015181 | -0.015311 | -0.011547 | -0.01105 | -0.015441 | -0.010002 | -0.016137 | -0.017009 | -0.013337 | -0.013543 | -0.019982 | -0.019891 | -0.014095 | -0.013368 | -0.014173 | -0.014026 | -0.013771 | -0.012514 | -0.013095 | -0.011849 | -0.010109
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.0032964 | -0.0018959 | -0.001204 | -0.0065432 | -0.006372 | -0.0033445 | -0.0022683 | -0.0069485 | -0.0008235 | -0.0083294 | -0.0085154 | -0.0022087 | -0.0021982 | -0.0086555 | -0.0080929 | -0.0018702 | -0.0020962 | -0.0044127 | -0.005127 | -0.0052519 | -0.0045433 | -0.0042925 | -0.0056133 | -0.0022202
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.011198 | -0.010231 | -0.010268 | -0.014183 | -0.013939 | -0.010276 | -0.0097418 | -0.013872 | -0.0081449 | -0.014901 | -0.015162 | -0.010135 | -0.010312 | -0.016727 | -0.016869 | -0.010897 | -0.010492 | -0.011982 | -0.012425 | -0.012329 | -0.011038 | -0.011278 | -0.010793 | -0.0085878
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.038073 | -0.032887 | -0.030188 | -0.033558 | -0.032756 | -0.029114 | -0.029331 | -0.037468 | -0.034795 | -0.048097 | -0.048905 | -0.038858 | -0.038855 | -0.046616 | -0.049597 | -0.04071 | -0.04043 | -0.04444 | -0.048718 | -0.052024 | -0.050527 | -0.049953 | -0.045413 | -0.036826
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0072269 | -0.006669 | -0.0073686 | -0.01058 | -0.010892 | -0.0072298 | -0.006742 | -0.010641 | -0.0051394 | -0.010145 | -0.010215 | -0.006423 | -0.0064831 | -0.012423 | -0.012529 | -0.0069866 | -0.0065804 | -0.0073557 | -0.0074253 | -0.0070763 | -0.0060539 | -0.0062733 | -0.0059233 | -0.0049152
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0070086 | -0.0064707 | -0.0071821 | -0.010396 | -0.010716 | -0.0070648 | -0.0065689 | -0.010447 | -0.0049248 | -0.0098915 | -0.0099573 | -0.0061722 | -0.0062113 | -0.012156 | -0.012255 | -0.0067453 | -0.0063152 | -0.0070982 | -0.0071497 | -0.0067892 | -0.0057707 | -0.0059891 | -0.0056686 | -0.0046787
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.012721 | -0.011693 | -0.012167 | -0.01523 | -0.015359 | -0.011588 | -0.01109 | -0.015491 | -0.010059 | -0.016186 | -0.01708 | -0.013429 | -0.013664 | -0.020073 | -0.019985 | -0.014182 | -0.013464 | -0.014256 | -0.014093 | -0.013863 | -0.012589 | -0.013148 | -0.01189 | -0.010145
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0045166 | -0.0051007 | -0.0067787 | -0.010124 | -0.010752 | -0.0069542 | -0.0062704 | -0.010414 | -0.0027189 | -0.0070095 | -0.0046015 | -0.00065804 | -0.0004282 | -0.006381 | -0.0062714 | -0.001688 | -0.00093651 | -0.0021296 | -0.0022402 | -0.0016298 | 0.00019932 | -0.00023937 | -4.8637e-05 | -0.0007
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.013927 | -0.013302 | -0.012502 | -0.017113 | -0.016914 | -0.01331 | -0.01273 | -0.017688 | -0.012225 | -0.020412 | -0.021195 | -0.014972 | -0.015213 | -0.022946 | -0.021078 | -0.015308 | -0.015224 | -0.017304 | -0.017459 | -0.018741 | -0.01854 | -0.018358 | -0.018367 | -0.014346
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.014592 | -0.013268 | -0.013186 | -0.016423 | -0.016489 | -0.012669 | -0.01246 | -0.017292 | -0.012859 | -0.01957 | -0.020671 | -0.016978 | -0.016738 | -0.023005 | -0.023118 | -0.01728 | -0.016712 | -0.017462 | -0.017535 | -0.017457 | -0.01689 | -0.016876 | -0.015406 | -0.012715
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0067949 | -0.007267 | -0.0090189 | -0.012224 | -0.012887 | -0.0089655 | -0.0083423 | -0.012765 | -0.0049253 | -0.0095119 | -0.0068541 | -0.0028353 | -0.0023994 | -0.0085611 | -0.0085087 | -0.003912 | -0.0031013 | -0.0043678 | -0.0047054 | -0.0041189 | -0.0023031 | -0.0027037 | -0.0021944 | -0.0027761
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.0066142 | -0.0061059 | -0.0067806 | -0.0099673 | -0.010272 | -0.0066624 | -0.0061946 | -0.010021 | -0.0046496 | -0.0094509 | -0.009551 | -0.0058289 | -0.0058651 | -0.011734 | -0.011815 | -0.0063581 | -0.0059633 | -0.0066929 | -0.006753 | -0.0064249 | -0.0054359 | -0.0056419 | -0.0053492 | -0.0044289
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | -0.018069 | -0.026756 | -0.018433 | -0.00070715 | -0.0045843 | -0.0029883 | -0.0095534 | -0.031266 | -0.011986 | -0.048225 | -0.03981 | -0.02466 | -0.021363 | -0.022701 | -0.024426 | -0.041259 | -0.03894 | -0.039031 | -0.023922 | -0.036446 | -0.022511 | -0.023298 | -0.027508 | -0.038017
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.018074 | -0.026763 | -0.018437 | -0.00070524 | -0.0045838 | -0.0029883 | -0.0095553 | -0.031272 | -0.011989 | -0.048236 | -0.039819 | -0.024667 | -0.021369 | -0.022706 | -0.02443 | -0.041269 | -0.038951 | -0.039041 | -0.023928 | -0.036454 | -0.022516 | -0.023304 | -0.027514 | -0.038028
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.013379 | -0.02459 | -0.01545 | 0.0058398 | 0.0011692 | 0.0025454 | -0.0050683 | -0.028921 | -0.0063715 | -0.045987 | -0.035287 | -0.019105 | -0.01578 | -0.016342 | -0.017825 | -0.039208 | -0.0369 | -0.036024 | -0.017548 | -0.031875 | -0.015827 | -0.016873 | -0.022575 | -0.036761
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.012789 | -0.024152 | -0.01502 | 0.0064092 | 0.0017056 | 0.0030704 | -0.0045676 | -0.028474 | -0.0057268 | -0.045399 | -0.034545 | -0.01832 | -0.015015 | -0.015558 | -0.017019 | -0.038631 | -0.036348 | -0.035389 | -0.016773 | -0.031183 | -0.015029 | -0.016104 | -0.021904 | -0.036298
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.017233 | -0.02716 | -0.018198 | 0.0015469 | -0.0027504 | -0.0012789 | -0.0085068 | -0.031646 | -0.010849 | -0.049482 | -0.040019 | -0.024148 | -0.020814 | -0.021732 | -0.023294 | -0.042608 | -0.040127 | -0.039748 | -0.022968 | -0.036671 | -0.021494 | -0.022296 | -0.027108 | -0.039258

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | SMARTIN 66.000 | 0.0022163 | FORM_30 30.000 | -0.049437
Hora 02 | SMARTIN 66.000 | 0.003335 | FORM_30 30.000 | -0.055644
Hora 03 | SMARTIN 66.000 | 0.0038328 | FORM_30 30.000 | -0.082058
Hora 04 | MAHONG 132.00 | 0.0064092 | FORM_30 30.000 | -0.073771
Hora 05 | MAHONG 132.00 | 0.0017056 | FORM_30 30.000 | -0.080338
Hora 06 | MAHONG 132.00 | 0.0030704 | FORM_30 30.000 | -0.07233
Hora 07 | SMARTIN 66.000 | 0.0024571 | FORM_30 30.000 | -0.065693
Hora 08 | SMARTIN 66.000 | -0.0018539 | FORM_30 30.000 | -0.084796
Hora 09 | SMARTIN 66.000 | 0.0047388 | FORM_30 30.000 | -0.065693
Hora 10 | SMARTIN 66.000 | -0.0020962 | FORM_30 30.000 | -0.076251
Hora 11 | SMARTIN 66.000 | -0.0020533 | FORM_30 30.000 | -0.066664
Hora 12 | SMARTIN 66.000 | 0.0039091 | FORM_30 30.000 | -0.070686
Hora 13 | SMARTIN 66.000 | 0.0039377 | FORM_30 30.000 | -0.066905
Hora 14 | SMARTIN 66.000 | -0.0020189 | FORM_30 30.000 | -0.064999
Hora 15 | SMARTIN 66.000 | -0.0019283 | FORM_30 30.000 | -0.067957
Hora 16 | SMARTIN 66.000 | 0.0046587 | FORM_30 30.000 | -0.088459
Hora 17 | SMARTIN 66.000 | 0.0041685 | FORM_30 30.000 | -0.069244
Hora 18 | SMARTIN 66.000 | 0.0021591 | FORM_30 30.000 | -0.06778
Hora 19 | IBIZA 132.00 | 0.0025492 | FORM_30 30.000 | -0.061267
Hora 20 | IBIZA 132.00 | 0.0020208 | FORM_30 30.000 | -0.068765
Hora 21 | IBIZA 132.00 | 0.0063887 | FORM_30 30.000 | -0.064227
Hora 22 | IBIZA 132.00 | 0.0043335 | FORM_30 30.000 | -0.063396
Hora 23 | IBIZA 132.00 | 0.0073547 | FORM_30 30.000 | -0.063755
Hora 24 | IBIZA 132.00 | 0.0064392 | FORM_30 30.000 | -0.050964