## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (16/09/2017)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.075374 | -0.07875 | -0.079134 | -0.074673 | -0.080255 | -0.077254 | -0.069332 | -0.048886 | -0.058103 | -0.069783 | -0.053045 | -0.062167 | -0.059572 | -0.058053 | -0.047153 | -0.04221 | -0.060295 | -0.058969 | -0.069148 | -0.080407 | -0.073255 | -0.075745 | -0.077699 | -0.073088
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.02842 | -0.03451 | -0.028172 | -0.026055 | -0.034664 | -0.032276 | -0.024389 | -0.012206 | -0.017247 | -0.019777 | -0.01053 | -0.014461 | -0.019433 | -0.016483 | -0.014797 | -0.011754 | -0.016558 | -0.019681 | -0.021203 | -0.026067 | -0.021361 | -0.020058 | -0.027179 | -0.031643
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.011652 | -0.018404 | -0.011604 | -0.01037 | -0.020377 | -0.01826 | -0.0094647 | 0.0043349 | -0.00034523 | -0.00041771 | 0.0093727 | 0.0052614 | 5.9128e-05 | 0.00317 | 0.0041466 | 0.0061216 | 0.0013123 | -0.0025787 | -0.0023279 | -0.006032 | -0.00060654 | 0.0018282 | -0.0078287 | -0.014568
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.013608 | -0.019779 | -0.014191 | -0.012875 | -0.021137 | -0.019143 | -0.01177 | -0.00051832 | -0.0040598 | -0.004221 | 0.0042076 | 0.0010252 | -0.0038548 | -0.0012388 | -0.00041103 | 0.0017004 | -0.0020275 | -0.0054626 | -0.005538 | -0.0088959 | -0.0043507 | -0.0024643 | -0.0099945 | -0.016015
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | -0.013588 | -0.01975 | -0.014175 | -0.01286 | -0.021107 | -0.019114 | -0.011755 | -0.00052452 | -0.0040555 | -0.0042152 | 0.0041971 | 0.0010204 | -0.003849 | -0.0012398 | -0.00041389 | 0.0016956 | -0.0020342 | -0.0054541 | -0.0055294 | -0.0088816 | -0.004344 | -0.0024643 | -0.0099764 | -0.015986
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | -0.013587 | -0.019749 | -0.014175 | -0.01286 | -0.021106 | -0.019113 | -0.011755 | -0.000525 | -0.0040555 | -0.0042152 | 0.0041962 | 0.0010204 | -0.003849 | -0.0012398 | -0.00041389 | 0.0016947 | -0.0020332 | -0.0054531 | -0.0055285 | -0.0088806 | -0.004344 | -0.0024767 | -0.0099754 | -0.015985
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.014057 | -0.020808 | -0.014534 | -0.013163 | -0.022241 | -0.020141 | -0.012097 | 0.00029182 | -0.0037708 | -0.0038881 | 0.005414 | 0.0019321 | -0.0034761 | -0.00056362 | 0.00038242 | 0.002552 | -0.0017185 | -0.0053558 | -0.0054111 | -0.0090609 | -0.0039997 | -0.0017385 | -0.010333 | -0.016891
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.014028 | -0.02078 | -0.014507 | -0.013138 | -0.022216 | -0.020117 | -0.012072 | 0.00031757 | -0.0037432 | -0.0038567 | 0.0054474 | 0.0019655 | -0.0034418 | -0.00053024 | 0.0004158 | 0.0025835 | -0.001687 | -0.0053263 | -0.0053787 | -0.0090265 | -0.0039644 | -0.0017138 | -0.0103 | -0.016861
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.028121 | -0.03409 | -0.027025 | -0.025061 | -0.033743 | -0.031386 | -0.023432 | -0.012122 | -0.017013 | -0.019295 | -0.011039 | -0.01483 | -0.020258 | -0.017283 | -0.01624 | -0.013207 | -0.016953 | -0.020249 | -0.021402 | -0.025827 | -0.021468 | -0.020123 | -0.027113 | -0.031739
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.026172 | -0.03238 | -0.025625 | -0.023679 | -0.032426 | -0.030093 | -0.022195 | -0.010351 | -0.015124 | -0.01706 | -0.0083256 | -0.012052 | -0.017395 | -0.014394 | -0.013189 | -0.010324 | -0.014547 | -0.01781 | -0.018827 | -0.023233 | -0.018594 | -0.017063 | -0.024482 | -0.029472
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.027761 | -0.033498 | -0.026433 | -0.024489 | -0.032951 | -0.03079 | -0.023074 | -0.012245 | -0.01751 | -0.020086 | -0.012343 | -0.015916 | -0.021464 | -0.018375 | -0.017224 | -0.013857 | -0.017285 | -0.020751 | -0.021717 | -0.026351 | -0.022516 | -0.020793 | -0.027299 | -0.031524
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.014222 | -0.020768 | -0.014715 | -0.013343 | -0.022128 | -0.020055 | -0.012251 | -0.00027132 | -0.0041909 | -0.0043831 | 0.0046253 | 0.0012217 | -0.0040121 | -0.0012083 | -0.00028992 | 0.001893 | -0.0021982 | -0.005744 | -0.0058327 | -0.0094051 | -0.0045443 | -0.0024252 | -0.010621 | -0.016943
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.025339 | -0.031578 | -0.024839 | -0.022933 | -0.031713 | -0.029391 | -0.021482 | -0.0095954 | -0.014316 | -0.016109 | -0.0073357 | -0.011048 | -0.016421 | -0.01342 | -0.012248 | -0.0094347 | -0.013655 | -0.016947 | -0.017871 | -0.022218 | -0.01753 | -0.015936 | -0.023465 | -0.028604
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | 0.0038648 | 0.0022926 | 0.00079298 | 0.0016866 | 0.0011187 | 0.0022507 | 0.0033741 | 0.0039644 | 0.0037427 | 0.0024033 | 0.0026712 | 0.0028982 | 0.0034904 | 0.0032225 | 0.0031528 | 0.0028143 | 0.0035591 | 0.001276 | 0.00072002 | -0.00027943 | 0.00039959 | 0.0019531 | 0.0031347 | 0.0020323
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.00064087 | -0.001965 | -0.0034332 | -0.002553 | -0.0031176 | -0.0019741 | -0.00093699 | -0.00045776 | -0.0014505 | -0.0034637 | -0.0030222 | -0.0029583 | -0.0023165 | -0.0026436 | -0.0025444 | -0.0022554 | -0.00098324 | -0.0034361 | -0.0043421 | -0.0056438 | -0.0055847 | -0.0041771 | -0.0023699 | -0.0029612
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.00062466 | -0.0019522 | -0.0038304 | -0.0031829 | -0.0037293 | -0.0025592 | -0.0015831 | -0.00058985 | -0.0024824 | -0.0046835 | -0.0035257 | -0.0036659 | -0.0028696 | -0.003233 | -0.0031643 | -0.0027695 | -0.0015202 | -0.0040274 | -0.0052366 | -0.0064621 | -0.0066566 | -0.0047026 | -0.0030365 | -0.0034599
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | 0.00090837 | -0.00056028 | -0.0019398 | -0.0010581 | -0.0016346 | -0.00050688 | 0.00057507 | 0.0011411 | 0.00072384 | -0.00084019 | -0.00048256 | -0.00039864 | 0.00011539 | -0.00014591 | -0.00016308 | -8.0109e-05 | 0.00088692 | -0.0013847 | -0.0020294 | -0.0031404 | -0.0027514 | -0.0015221 | -5.722e-05 | -0.00090933
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.00053835 | -0.0019045 | -0.007874 | -0.0093503 | -0.0097213 | -0.0083699 | -0.0079656 | -0.0019183 | -0.012061 | -0.015388 | -0.0083408 | -0.010227 | -0.0079355 | -0.0087233 | -0.0089874 | -0.0077286 | -0.0067873 | -0.0096979 | -0.01368 | -0.013948 | -0.016074 | -0.0095348 | -0.0092564 | -0.0081253
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0053029 | -0.0067024 | -0.007566 | -0.006711 | -0.0073147 | -0.0062323 | -0.0052009 | -0.0045781 | -0.0044374 | -0.0057182 | -0.005331 | -0.0057631 | -0.0057297 | -0.005908 | -0.0059357 | -0.0049362 | -0.0038786 | -0.0056782 | -0.0061941 | -0.0072527 | -0.0070944 | -0.0072889 | -0.0055227 | -0.0060043
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0048208 | -0.0064168 | -0.0072188 | -0.0064206 | -0.0071154 | -0.0060544 | -0.0049419 | -0.0039716 | -0.00352 | -0.0042915 | -0.0035934 | -0.0040865 | -0.0042028 | -0.0042753 | -0.0043898 | -0.0033302 | -0.0024185 | -0.0041571 | -0.0045414 | -0.0054111 | -0.0051041 | -0.005538 | -0.0040741 | -0.0048485
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0056105 | -0.0069857 | -0.0078454 | -0.0069814 | -0.0075793 | -0.0064931 | -0.0054746 | -0.0048862 | -0.0047612 | -0.0061054 | -0.0057583 | -0.0061855 | -0.0061607 | -0.0063248 | -0.0063486 | -0.0053263 | -0.0042381 | -0.0060396 | -0.0065708 | -0.0076418 | -0.0075369 | -0.0077419 | -0.0059299 | -0.0063586
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0048809 | -0.0067911 | -0.0075545 | -0.0067673 | -0.0077 | -0.0065975 | -0.0053096 | -0.0038204 | -0.0028377 | -0.0029154 | -0.001687 | -0.0023336 | -0.0026455 | -0.002614 | -0.0027475 | -0.0015726 | -0.00078011 | -0.0025463 | -0.0027542 | -0.0034418 | -0.0030012 | -0.0037975 | -0.0027142 | -0.0039077
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.0046949 | -0.0067334 | -0.007493 | -0.0067172 | -0.0077329 | -0.006619 | -0.0052624 | -0.0035791 | -0.0024023 | -0.0022087 | -0.00077343 | -0.0014477 | -0.0018196 | -0.0017424 | -0.0018892 | -0.00069904 | 4.7684e-05 | -0.0017633 | -0.0018778 | -0.0024929 | -0.0019951 | -0.0029039 | -0.0019817 | -0.0033455
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.0046949 | -0.0067334 | -0.007493 | -0.0067172 | -0.0077329 | -0.006619 | -0.0052595 | -0.0035791 | -0.0024023 | -0.0022087 | -0.00077343 | -0.0014477 | -0.0018196 | -0.0017538 | -0.0018892 | -0.00069904 | 6.0081e-05 | -0.0017519 | -0.0018778 | -0.0024929 | -0.0019827 | -0.0029039 | -0.001976 | -0.0033455
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0047035 | -0.006741 | -0.0074992 | -0.0067225 | -0.0077386 | -0.0066242 | -0.0052648 | -0.0035858 | -0.0024137 | -0.0022259 | -0.00079346 | -0.0014677 | -0.0018396 | -0.0017729 | -0.0019083 | -0.00071812 | 4.1008e-05 | -0.00177 | -0.0018978 | -0.0025158 | -0.002018 | -0.002924 | -0.0020008 | -0.0033617
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | 0.0038605 | 0.0022888 | 0.00078917 | 0.0016832 | 0.0011153 | 0.0022469 | 0.0033703 | 0.0039597 | 0.0037374 | 0.0023966 | 0.0026512 | 0.0028915 | 0.0034838 | 0.0032148 | 0.0031452 | 0.0028076 | 0.0035524 | 0.0012693 | 0.00071335 | -0.00028706 | 0.0004034 | 0.0019341 | 0.0031281 | 0.0020266
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0048213 | -0.0069504 | -0.0076046 | -0.0068188 | -0.0079551 | -0.0068226 | -0.0053711 | -0.0035315 | -0.0024409 | -0.0022621 | -0.00066662 | -0.0014095 | -0.0018978 | -0.0017614 | -0.0018749 | -0.00066662 | -1.4305e-05 | -0.0018568 | -0.001977 | -0.0026751 | -0.0020857 | -0.0029135 | -0.0021706 | -0.0036249
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.0048399 | -0.0069776 | -0.0076184 | -0.0068312 | -0.0079827 | -0.0068488 | -0.0053844 | -0.0035243 | -0.0024438 | -0.0022717 | -0.00066757 | -0.0014029 | -0.0019016 | -0.0017595 | -0.0018711 | -0.0006609 | -1.812e-05 | -0.0018644 | -0.0019846 | -0.0026894 | -0.0020905 | -0.0029116 | -0.0021877 | -0.0036521
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.0048409 | -0.006979 | -0.0076194 | -0.0068316 | -0.0079842 | -0.0068498 | -0.0053849 | -0.0035243 | -0.0024438 | -0.0022717 | -0.00066662 | -0.0014029 | -0.0019016 | -0.0017595 | -0.0018711 | -0.0006609 | -1.812e-05 | -0.0018654 | -0.0019846 | -0.0026894 | -0.0020905 | -0.0029116 | -0.0021887 | -0.003653
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0068512 | -0.0088754 | -0.009654 | -0.0087624 | -0.0097728 | -0.0085425 | -0.0072107 | -0.0055819 | -0.0044112 | -0.0047245 | -0.003603 | -0.0043468 | -0.004777 | -0.0046158 | -0.0048275 | -0.0033455 | -0.0025358 | -0.0040274 | -0.0045633 | -0.0053635 | -0.0048838 | -0.0059471 | -0.0047836 | -0.0058241
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | 0.0013957 | 0.00020599 | -0.0012112 | -0.00014639 | -0.00072813 | 0.00045109 | 0.001503 | 0.0015297 | 0.00088787 | -0.0015469 | -0.0016022 | -0.0012636 | -0.00073719 | -0.0012159 | -0.0011759 | -0.00142 | -0.00036907 | -0.002739 | -0.0035229 | -0.0047407 | -0.0043163 | -0.0026274 | -0.00078011 | -0.0013695
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | 0.0046587 | 0.0030913 | 0.0014977 | 0.0024376 | 0.0018339 | 0.0030003 | 0.0041494 | 0.0046706 | 0.0043383 | 0.0027704 | 0.0030527 | 0.0033588 | 0.0040264 | 0.0036592 | 0.0036316 | 0.0031347 | 0.0038681 | 0.0015078 | 0.00091362 | -0.00010109 | 0.00057888 | 0.0024004 | 0.0036001 | 0.0024934
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.018291 | -0.017601 | -0.017727 | -0.015775 | -0.016169 | -0.014892 | -0.014379 | -0.018345 | -0.022499 | -0.030465 | -0.032097 | -0.030872 | -0.029256 | -0.030216 | -0.028385 | -0.026351 | -0.021222 | -0.025543 | -0.029061 | -0.033175 | -0.036392 | -0.034306 | -0.026798 | -0.024674
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.010384 | -0.012145 | -0.012706 | -0.011625 | -0.012671 | -0.011509 | -0.010266 | -0.0091443 | -0.0082264 | -0.0094433 | -0.0087509 | -0.0093737 | -0.0096321 | -0.0094795 | -0.009491 | -0.007865 | -0.0068722 | -0.008606 | -0.0093555 | -0.010513 | -0.010113 | -0.011096 | -0.0090933 | -0.0097342
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.011134 | -0.012044 | -0.012696 | -0.01168 | -0.012148 | -0.01095 | -0.010063 | -0.010453 | -0.01062 | -0.013451 | -0.013792 | -0.014297 | -0.014034 | -0.014395 | -0.01393 | -0.01248 | -0.010702 | -0.012672 | -0.013635 | -0.015448 | -0.015964 | -0.016526 | -0.013446 | -0.012939
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.017319 | -0.016742 | -0.016972 | -0.015043 | -0.015458 | -0.014206 | -0.013626 | -0.017378 | -0.02137 | -0.028998 | -0.030498 | -0.02932 | -0.027778 | -0.028687 | -0.026924 | -0.024989 | -0.019953 | -0.024286 | -0.027649 | -0.031631 | -0.034644 | -0.032658 | -0.025458 | -0.023539
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0076075 | -0.0087633 | -0.0090413 | -0.0084143 | -0.0085964 | -0.0077672 | -0.0070767 | -0.0066786 | -0.0064635 | -0.0076799 | -0.0079393 | -0.0086966 | -0.00912 | -0.0091801 | -0.0095568 | -0.0079966 | -0.0072241 | -0.0081253 | -0.0085487 | -0.0092382 | -0.0090837 | -0.010225 | -0.0081186 | -0.0080633
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.0036154 | -0.0045915 | -0.0059319 | -0.0047922 | -0.0054054 | -0.0042109 | -0.00318 | -0.0035458 | -0.0053325 | -0.0086498 | -0.0085726 | -0.008215 | -0.0072994 | -0.0076838 | -0.0071707 | -0.0065384 | -0.0042582 | -0.0074606 | -0.0088444 | -0.0109 | -0.011609 | -0.0098228 | -0.0068722 | -0.0070567
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.0083241 | -0.0095534 | -0.0097809 | -0.0091424 | -0.0092568 | -0.0084715 | -0.0076962 | -0.0075307 | -0.0077739 | -0.009553 | -0.0099573 | -0.010744 | -0.010911 | -0.011017 | -0.011325 | -0.009572 | -0.0089598 | -0.0097704 | -0.010067 | -0.010939 | -0.010968 | -0.011949 | -0.0096846 | -0.0095663
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0066457 | -0.0087762 | -0.0095859 | -0.008636 | -0.0097251 | -0.0084825 | -0.0071049 | -0.0053844 | -0.004148 | -0.0043039 | -0.0030155 | -0.0037622 | -0.0041342 | -0.0039778 | -0.0042086 | -0.0027266 | -0.0016966 | -0.0036869 | -0.0040083 | -0.0048923 | -0.0044279 | -0.0054369 | -0.0042019 | -0.0053778
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.010611 | -0.011597 | -0.011688 | -0.010832 | -0.01112 | -0.010155 | -0.0094194 | -0.0091901 | -0.0091424 | -0.010914 | -0.011645 | -0.012687 | -0.01322 | -0.013462 | -0.013671 | -0.011673 | -0.010613 | -0.011614 | -0.012101 | -0.012859 | -0.013 | -0.014429 | -0.011764 | -0.011377
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.009994 | -0.01099 | -0.011113 | -0.010321 | -0.010558 | -0.0096378 | -0.0089393 | -0.0087233 | -0.0086818 | -0.010356 | -0.011037 | -0.012035 | -0.01254 | -0.012766 | -0.012997 | -0.011063 | -0.010049 | -0.011 | -0.0115 | -0.012219 | -0.012306 | -0.013706 | -0.011106 | -0.010737
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.024632 | -0.023607 | -0.023694 | -0.021783 | -0.022323 | -0.021013 | -0.020456 | -0.024238 | -0.027356 | -0.03602 | -0.038394 | -0.037342 | -0.035342 | -0.0358 | -0.034135 | -0.030902 | -0.025841 | -0.030094 | -0.034192 | -0.039084 | -0.042006 | -0.040628 | -0.033194 | -0.030198
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.010131 | -0.011796 | -0.012362 | -0.011116 | -0.011584 | -0.010385 | -0.0093713 | -0.00982 | -0.011284 | -0.015002 | -0.015673 | -0.016318 | -0.015452 | -0.016734 | -0.01576 | -0.014085 | -0.013041 | -0.014142 | -0.014502 | -0.016793 | -0.017906 | -0.017574 | -0.014512 | -0.013972
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.005259 | -0.0065384 | -0.0069203 | -0.006485 | -0.0065293 | -0.0058069 | -0.0051365 | -0.0045881 | -0.0044584 | -0.0053129 | -0.0052729 | -0.0058556 | -0.006258 | -0.0060568 | -0.0067196 | -0.0052452 | -0.0047312 | -0.0054178 | -0.0058699 | -0.0065222 | -0.0061216 | -0.007103 | -0.0053062 | -0.005496
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.0074687 | -0.0087223 | -0.009593 | -0.0086713 | -0.0092578 | -0.0081239 | -0.0071492 | -0.0068345 | -0.0067077 | -0.0084839 | -0.0083256 | -0.0088253 | -0.0087595 | -0.0090017 | -0.0088491 | -0.007679 | -0.006381 | -0.0082273 | -0.0088787 | -0.010151 | -0.010274 | -0.010621 | -0.0084534 | -0.0085578
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.007473 | -0.0087261 | -0.0095987 | -0.008677 | -0.0092635 | -0.0081296 | -0.0071549 | -0.0068407 | -0.0067143 | -0.0084887 | -0.0083313 | -0.008831 | -0.0087662 | -0.0090084 | -0.0088558 | -0.0076847 | -0.0063868 | -0.0082321 | -0.0088835 | -0.010157 | -0.010281 | -0.010629 | -0.00846 | -0.0085626
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | 0.00035143 | -0.0011735 | -0.0025678 | -0.0016074 | -0.0022259 | -0.001039 | 4.8637e-05 | 0.0004468 | -0.00025606 | -0.0023279 | -0.002017 | -0.0018215 | -0.0011482 | -0.0016403 | -0.0014524 | -0.0012751 | -0.0002861 | -0.0025129 | -0.003129 | -0.0046196 | -0.0045099 | -0.0030317 | -0.0013256 | -0.0020294
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.015432 | -0.015771 | -0.016229 | -0.014961 | -0.015378 | -0.014173 | -0.01342 | -0.01472 | -0.015567 | -0.020251 | -0.020989 | -0.021476 | -0.020794 | -0.021228 | -0.019815 | -0.01788 | -0.015054 | -0.017777 | -0.019359 | -0.02228 | -0.023826 | -0.024224 | -0.019964 | -0.018511
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.0053101 | -0.0061946 | -0.0074029 | -0.0061221 | -0.0067372 | -0.0055399 | -0.0044942 | -0.0051246 | -0.0071902 | -0.01084 | -0.011003 | -0.010664 | -0.0097446 | -0.010117 | -0.0094385 | -0.0086365 | -0.0059071 | -0.0093994 | -0.010765 | -0.012995 | -0.014021 | -0.012387 | -0.0090027 | -0.0090733
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0065656 | -0.0079007 | -0.0085173 | -0.0076976 | -0.0081816 | -0.0071411 | -0.0061955 | -0.0055795 | -0.0054841 | -0.0068417 | -0.0067587 | -0.0074883 | -0.0076399 | -0.0078697 | -0.007967 | -0.0066099 | -0.0056639 | -0.0070753 | -0.007493 | -0.0084352 | -0.008358 | -0.0090771 | -0.0071535 | -0.0072327
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.012935 | -0.012661 | -0.013298 | -0.011759 | -0.012172 | -0.011019 | -0.010282 | -0.013255 | -0.016489 | -0.022676 | -0.023567 | -0.022736 | -0.021494 | -0.022274 | -0.021132 | -0.019501 | -0.015441 | -0.019148 | -0.021942 | -0.025452 | -0.027703 | -0.025505 | -0.019615 | -0.018326
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.0076399 | -0.0088859 | -0.0097351 | -0.0088134 | -0.0093951 | -0.0082583 | -0.0072904 | -0.0069938 | -0.0068698 | -0.0086765 | -0.0085402 | -0.0090446 | -0.0089712 | -0.0092297 | -0.0090752 | -0.0078878 | -0.0065784 | -0.0084085 | -0.0090771 | -0.010369 | -0.01047 | -0.010869 | -0.0086689 | -0.008759
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.0090094 | -0.010535 | -0.011158 | -0.010093 | -0.010471 | -0.0093145 | -0.0084152 | -0.008306 | -0.0091815 | -0.011992 | -0.012125 | -0.013336 | -0.012712 | -0.013466 | -0.01296 | -0.011362 | -0.010146 | -0.011407 | -0.011797 | -0.013652 | -0.014185 | -0.014554 | -0.011873 | -0.011428
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.0098701 | -0.010848 | -0.010966 | -0.01019 | -0.01041 | -0.0095034 | -0.0088124 | -0.0085974 | -0.0085831 | -0.010256 | -0.01097 | -0.011973 | -0.012512 | -0.012778 | -0.01302 | -0.011084 | -0.010069 | -0.010988 | -0.011483 | -0.012218 | -0.012294 | -0.013672 | -0.011 | -0.010633
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.0091558 | -0.010262 | -0.01103 | -0.010069 | -0.010612 | -0.0094509 | -0.008532 | -0.008513 | -0.0085001 | -0.010739 | -0.010794 | -0.011293 | -0.011152 | -0.011453 | -0.011183 | -0.009903 | -0.0083933 | -0.010268 | -0.011048 | -0.012539 | -0.012816 | -0.013268 | -0.010713 | -0.010541
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0056605 | -0.0070992 | -0.0078154 | -0.0070043 | -0.0075459 | -0.0064845 | -0.005487 | -0.004746 | -0.0045586 | -0.0057764 | -0.0055199 | -0.006218 | -0.0063257 | -0.0065441 | -0.006608 | -0.0053892 | -0.0044775 | -0.0059872 | -0.0063829 | -0.0073109 | -0.0071754 | -0.0077486 | -0.0059805 | -0.006249
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.0070086 | -0.0091076 | -0.0099173 | -0.0089483 | -0.010034 | -0.0087714 | -0.0074024 | -0.0057192 | -0.0045047 | -0.0047407 | -0.0035105 | -0.0042562 | -0.004611 | -0.0044584 | -0.0047092 | -0.0031919 | -0.0021296 | -0.0041084 | -0.0044899 | -0.0053883 | -0.004982 | -0.0059948 | -0.0046711 | -0.0057831
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.0060854 | -0.0067692 | -0.0079241 | -0.0068402 | -0.0074306 | -0.0062027 | -0.0055022 | -0.0063396 | -0.007925 | -0.01194 | -0.012077 | -0.01078 | -0.01025 | -0.010835 | -0.010539 | -0.009388 | -0.0073385 | -0.010026 | -0.011139 | -0.014374 | -0.015305 | -0.013473 | -0.0099602 | -0.0095892
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.0093522 | -0.0104 | -0.010568 | -0.0098524 | -0.010031 | -0.0091567 | -0.0084958 | -0.0082564 | -0.0081444 | -0.0096807 | -0.01021 | -0.011114 | -0.011588 | -0.011764 | -0.012027 | -0.010207 | -0.0092506 | -0.010208 | -0.010666 | -0.011395 | -0.011411 | -0.012731 | -0.010289 | -0.010002
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.00456 | -0.0051436 | -0.0061841 | -0.0049276 | -0.0054297 | -0.0042253 | -0.0033512 | -0.003993 | -0.005486 | -0.0095415 | -0.010177 | -0.0096331 | -0.0087137 | -0.0091801 | -0.0090904 | -0.0086508 | -0.0073261 | -0.0093317 | -0.010257 | -0.012289 | -0.012699 | -0.011249 | -0.0084009 | -0.0082121
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.010453 | -0.011433 | -0.011542 | -0.0107 | -0.010973 | -0.010018 | -0.0093045 | -0.0090876 | -0.0090547 | -0.010818 | -0.01154 | -0.012559 | -0.013075 | -0.013335 | -0.013521 | -0.011539 | -0.010484 | -0.011475 | -0.011965 | -0.012719 | -0.012848 | -0.014283 | -0.011633 | -0.011235
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.00033092 | -0.0016122 | -0.0029354 | -0.0018425 | -0.0024056 | -0.0012007 | -0.00018024 | -0.00013971 | -0.0010319 | -0.0036688 | -0.0036554 | -0.0033741 | -0.0026121 | -0.0031633 | -0.0029116 | -0.0028334 | -0.0018234 | -0.0039234 | -0.0046206 | -0.0061769 | -0.0062313 | -0.0046711 | -0.0027113 | -0.0031638
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.0082631 | -0.0094557 | -0.010284 | -0.0093422 | -0.0099144 | -0.0087724 | -0.0078254 | -0.007637 | -0.0075459 | -0.0095053 | -0.0094404 | -0.0099506 | -0.0098562 | -0.010125 | -0.0099258 | -0.0087099 | -0.0073147 | -0.0091839 | -0.0098791 | -0.011225 | -0.011401 | -0.011827 | -0.0094976 | -0.0094709
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.029418 | -0.02806 | -0.02782 | -0.025766 | -0.026215 | -0.024927 | -0.024501 | -0.029019 | -0.032048 | -0.041615 | -0.044553 | -0.043693 | -0.041759 | -0.042064 | -0.039753 | -0.035963 | -0.030176 | -0.034747 | -0.039405 | -0.044771 | -0.048085 | -0.047374 | -0.039038 | -0.035283
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0057492 | -0.0070124 | -0.0073881 | -0.0068703 | -0.0070453 | -0.0062709 | -0.0055466 | -0.0049925 | -0.0048146 | -0.0057497 | -0.0057154 | -0.006361 | -0.006732 | -0.0066509 | -0.0071287 | -0.0056953 | -0.0051136 | -0.0059366 | -0.0063362 | -0.0069885 | -0.0067101 | -0.0076513 | -0.0058603 | -0.0060649
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.005568 | -0.0068297 | -0.0072231 | -0.0067091 | -0.0068908 | -0.0061159 | -0.005394 | -0.004817 | -0.0046191 | -0.0055132 | -0.0054684 | -0.0060911 | -0.0064535 | -0.0063868 | -0.0068626 | -0.0054588 | -0.0048628 | -0.005703 | -0.0061131 | -0.0067625 | -0.0064545 | -0.0073795 | -0.0056238 | -0.0058308
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.010509 | -0.011484 | -0.011588 | -0.010741 | -0.011012 | -0.010058 | -0.0093422 | -0.0091262 | -0.0090923 | -0.010853 | -0.011586 | -0.012625 | -0.013162 | -0.013405 | -0.013601 | -0.01161 | -0.010554 | -0.011537 | -0.01203 | -0.012794 | -0.012909 | -0.014349 | -0.011688 | -0.011286
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0045576 | -0.0067039 | -0.0074968 | -0.0067019 | -0.0077653 | -0.0066071 | -0.0052152 | -0.0034099 | -0.0021162 | -0.0019598 | -0.00060749 | -0.001338 | -0.0017557 | -0.0016613 | -0.0018387 | -0.00061131 | 5.3406e-05 | -0.0016336 | -0.0018692 | -0.0024529 | -0.001852 | -0.0027695 | -0.0018606 | -0.0032291
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.010839 | -0.012701 | -0.013202 | -0.011923 | -0.012398 | -0.011192 | -0.010155 | -0.010665 | -0.012181 | -0.016031 | -0.016711 | -0.017442 | -0.016533 | -0.017912 | -0.016864 | -0.015126 | -0.014066 | -0.015031 | -0.015306 | -0.01771 | -0.018907 | -0.01865 | -0.015518 | -0.014885
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.011858 | -0.013186 | -0.013207 | -0.012376 | -0.01237 | -0.011655 | -0.01036 | -0.010938 | -0.011581 | -0.014544 | -0.015568 | -0.016659 | -0.016498 | -0.016718 | -0.016908 | -0.014932 | -0.014235 | -0.014841 | -0.015086 | -0.016162 | -0.016558 | -0.017654 | -0.014656 | -0.014434
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0063448 | -0.0085015 | -0.0093083 | -0.0083804 | -0.0094829 | -0.0082474 | -0.0068536 | -0.0051041 | -0.0038419 | -0.0039396 | -0.0026093 | -0.0033379 | -0.0037203 | -0.0035429 | -0.0037766 | -0.0023317 | -0.0013418 | -0.003314 | -0.0036278 | -0.0044794 | -0.0040102 | -0.0049896 | -0.0038052 | -0.0050411
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.0052471 | -0.006443 | -0.0068183 | -0.0063276 | -0.0065002 | -0.0057683 | -0.0050836 | -0.0045424 | -0.0043597 | -0.0052042 | -0.0051556 | -0.0057507 | -0.0060911 | -0.0060291 | -0.0064774 | -0.0051508 | -0.0046015 | -0.0053949 | -0.0057716 | -0.0063839 | -0.006093 | -0.0069675 | -0.0053072 | -0.0054998
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | -0.00026751 | -0.0017338 | -0.018956 | -0.026242 | -0.026135 | -0.024339 | -0.025503 | -0.0055285 | -0.038131 | -0.044281 | -0.021459 | -0.028143 | -0.02175 | -0.023707 | -0.024896 | -0.021326 | -0.021224 | -0.025352 | -0.036832 | -0.034386 | -0.041722 | -0.022696 | -0.026202 | -0.020774
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.00026703 | -0.0017338 | -0.01896 | -0.026248 | -0.026142 | -0.024345 | -0.02551 | -0.0055304 | -0.038141 | -0.044291 | -0.021464 | -0.02815 | -0.021756 | -0.023713 | -0.024902 | -0.021332 | -0.02123 | -0.025358 | -0.036841 | -0.034393 | -0.041732 | -0.022701 | -0.026208 | -0.020779
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | 0.0056272 | 0.0035844 | -0.016637 | -0.025526 | -0.025371 | -0.023561 | -0.024835 | -0.00054073 | -0.037755 | -0.043161 | -0.015779 | -0.023811 | -0.016567 | -0.018896 | -0.020537 | -0.017136 | -0.017708 | -0.022183 | -0.034889 | -0.031354 | -0.039053 | -0.017081 | -0.022474 | -0.017049
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | 0.0062208 | 0.0041041 | -0.016271 | -0.025234 | -0.025084 | -0.023261 | -0.024525 | 4.7684e-06 | -0.037371 | -0.042668 | -0.015017 | -0.023115 | -0.015847 | -0.018199 | -0.019885 | -0.016524 | -0.017147 | -0.021665 | -0.034392 | -0.030781 | -0.038478 | -0.016341 | -0.021879 | -0.016511
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | 0.0014944 | -0.00015497 | -0.01897 | -0.027104 | -0.026937 | -0.025091 | -0.026403 | -0.0042663 | -0.039696 | -0.045846 | -0.020686 | -0.028148 | -0.021232 | -0.023308 | -0.024712 | -0.021019 | -0.021213 | -0.025464 | -0.037737 | -0.034894 | -0.042652 | -0.021938 | -0.026194 | -0.020477

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | MAHONG 132.00 | 0.0062208 | FORM_30 30.000 | -0.075374
Hora 02 | MAHONG 132.00 | 0.0041041 | FORM_30 30.000 | -0.07875
Hora 03 | SMARTIN 66.000 | 0.0014977 | FORM_30 30.000 | -0.079134
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | 0.0024376 | FORM_30 30.000 | -0.074673
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | 0.0018339 | FORM_30 30.000 | -0.080255
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.0030003 | FORM_30 30.000 | -0.077254
Hora 07 | SMARTIN 66.000 | 0.0041494 | FORM_30 30.000 | -0.058103
Hora 08 | SMARTIN 66.000 | 0.0046706 | FORM_30 30.000 | -0.048886
Hora 09 | SMARTIN 66.000 | 0.0043383 | FORM_30 30.000 | -0.058103
Hora 10 | SMARTIN 66.000 | 0.0027704 | FORM_30 30.000 | -0.069783
Hora 11 | IBIZA 132.00 | 0.0093727 | FORM_30 30.000 | -0.053045
Hora 12 | IBIZA 132.00 | 0.0052614 | FORM_30 30.000 | -0.062167
Hora 13 | SMARTIN 66.000 | 0.0040264 | FORM_30 30.000 | -0.059572
Hora 14 | SMARTIN 66.000 | 0.0036592 | FORM_30 30.000 | -0.058053
Hora 15 | IBIZA 132.00 | 0.0041466 | FORM_30 30.000 | -0.047153
Hora 16 | IBIZA 132.00 | 0.0061216 | FORM_30 30.000 | -0.04221
Hora 17 | SMARTIN 66.000 | 0.0038681 | FORM_30 30.000 | -0.060295
Hora 18 | SMARTIN 66.000 | 0.0015078 | FORM_30 30.000 | -0.058969
Hora 19 | SMARTIN 66.000 | 0.00091362 | FORM_30 30.000 | -0.069148
Hora 20 | SMARTIN 66.000 | -0.00010109 | FORM_30 30.000 | -0.080407
Hora 21 | SMARTIN 66.000 | 0.00057888 | FORM_30 30.000 | -0.073255
Hora 22 | SMARTIN 66.000 | 0.0024004 | FORM_30 30.000 | -0.075745
Hora 23 | SMARTIN 66.000 | 0.0036001 | FORM_30 30.000 | -0.077699
Hora 24 | SMARTIN 66.000 | 0.0024934 | FORM_30 30.000 | -0.073088