## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (18/09/2017)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.074424 | -0.085544 | -0.072912 | -0.07672 | -0.074055 | -0.075687 | -0.065939 | -0.078094 | -0.06507 | -0.075039 | -0.077607 | -0.074081 | -0.070826 | -0.076855 | -0.073741 | -0.062897 | -0.057049 | -0.052654 | -0.068319 | -0.067757 | -0.079355 | -0.08414 | -0.074981 | -0.058907
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.027164 | -0.033487 | -0.025963 | -0.031089 | -0.030667 | -0.031983 | -0.021237 | -0.028636 | -0.023498 | -0.029713 | -0.031343 | -0.030944 | -0.029337 | -0.034216 | -0.033359 | -0.024294 | -0.013699 | -0.014731 | -0.022168 | -0.023562 | -0.027939 | -0.026217 | -0.024864 | -0.012285
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.0095687 | -0.017529 | -0.010852 | -0.016968 | -0.017231 | -0.01848 | -0.0063553 | -0.010006 | -0.0050559 | -0.0099783 | -0.0098381 | -0.010755 | -0.0093565 | -0.014165 | -0.013411 | -0.0054369 | 0.0054903 | 0.0040874 | -0.0016632 | -0.0029068 | -0.0065279 | -0.0034933 | -0.0042992 | 0.0067382
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.012483 | -0.018819 | -0.013131 | -0.018112 | -0.018124 | -0.019345 | -0.0092406 | -0.013132 | -0.0099363 | -0.014261 | -0.014441 | -0.014208 | -0.013349 | -0.017661 | -0.01717 | -0.0085049 | 0.0013456 | 0.00018787 | -0.0055389 | -0.0074081 | -0.010307 | -0.0068893 | -0.0075951 | 0.0016088
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | -0.012466 | -0.018791 | -0.013115 | -0.018087 | -0.018097 | -0.019318 | -0.009233 | -0.013115 | -0.0099401 | -0.014259 | -0.014438 | -0.014209 | -0.013352 | -0.017655 | -0.017175 | -0.0084991 | 0.0013428 | 0.00018787 | -0.0055323 | -0.007412 | -0.010301 | -0.0068789 | -0.0075846 | 0.0015965
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | -0.012466 | -0.01879 | -0.013115 | -0.018086 | -0.018096 | -0.019317 | -0.009233 | -0.013114 | -0.0099406 | -0.014259 | -0.014438 | -0.014209 | -0.013352 | -0.017655 | -0.017175 | -0.0084982 | 0.0013428 | 0.00018787 | -0.0055323 | -0.007412 | -0.010301 | -0.0068789 | -0.0075836 | 0.001596
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.012794 | -0.019767 | -0.013453 | -0.018967 | -0.01903 | -0.02028 | -0.0092163 | -0.013524 | -0.0091805 | -0.013709 | -0.013866 | -0.013469 | -0.012502 | -0.017268 | -0.016622 | -0.0085287 | 0.0021067 | 0.00077915 | -0.0052099 | -0.0065565 | -0.0099688 | -0.0067253 | -0.0074987 | 0.0028257
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.012764 | -0.01974 | -0.013429 | -0.018943 | -0.019007 | -0.020257 | -0.0091896 | -0.013494 | -0.0091515 | -0.013677 | -0.013837 | -0.013433 | -0.012466 | -0.017232 | -0.016586 | -0.0084944 | 0.0021343 | 0.00080681 | -0.0051746 | -0.0065212 | -0.0099316 | -0.006691 | -0.007472 | 0.0028448
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.026911 | -0.032432 | -0.025061 | -0.03015 | -0.029769 | -0.031029 | -0.020207 | -0.027367 | -0.0233 | -0.029645 | -0.031684 | -0.031343 | -0.029858 | -0.034772 | -0.033986 | -0.024902 | -0.013687 | -0.015403 | -0.02263 | -0.024258 | -0.028412 | -0.026316 | -0.02513 | -0.012473
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.024838 | -0.030896 | -0.023658 | -0.028877 | -0.028544 | -0.029856 | -0.019013 | -0.025707 | -0.021241 | -0.027241 | -0.028831 | -0.028616 | -0.027165 | -0.032037 | -0.031249 | -0.022428 | -0.011467 | -0.012842 | -0.019737 | -0.021249 | -0.025282 | -0.023154 | -0.022265 | -0.010041
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.026373 | -0.031737 | -0.024516 | -0.029517 | -0.029085 | -0.030372 | -0.019868 | -0.027113 | -0.023791 | -0.03053 | -0.032757 | -0.032126 | -0.030838 | -0.035303 | -0.034628 | -0.025235 | -0.014019 | -0.01581 | -0.023159 | -0.025146 | -0.02958 | -0.02695 | -0.025304 | -0.012571
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.013009 | -0.019724 | -0.013605 | -0.018931 | -0.018956 | -0.020199 | -0.0094743 | -0.013749 | -0.0097799 | -0.014292 | -0.014502 | -0.014157 | -0.013213 | -0.017822 | -0.01723 | -0.0089207 | 0.0014753 | 0.00018978 | -0.0057478 | -0.0072584 | -0.010541 | -0.0072546 | -0.0079441 | 0.002048
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.023984 | -0.030092 | -0.022923 | -0.028159 | -0.027859 | -0.029172 | -0.018314 | -0.024806 | -0.020368 | -0.026252 | -0.02776 | -0.027545 | -0.026135 | -0.030995 | -0.030219 | -0.021461 | -0.010515 | -0.011885 | -0.018706 | -0.020196 | -0.02419 | -0.02197 | -0.021195 | -0.0091262
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | 0.0031199 | 0.0035148 | 0.0017023 | 0.0018091 | 0.0021095 | 0.0011697 | 0.0012569 | 0.0045834 | -0.0022082 | -0.0022621 | -0.0022984 | -0.0022764 | -0.0023022 | -0.0023222 | -0.0025597 | 0.0089407 | 0.0049849 | 0.0053749 | 0.004673 | -0.0022755 | -0.0023546 | 0.0035496 | 0.0026369 | 0.0021758
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.0014567 | -0.0010176 | -0.0026155 | -0.0024328 | -0.0020666 | -0.0030866 | -0.0029712 | -0.00035667 | -0.007853 | -0.0082798 | -0.0084505 | -0.0082312 | -0.0081472 | -0.0082788 | -0.0079527 | 0.0032825 | 0.00032425 | 0.00071049 | -0.0010405 | -0.0084486 | -0.0088835 | -0.0031443 | -0.0033121 | -0.0027471
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.0016041 | -0.0015116 | -0.0034008 | -0.0031443 | -0.002779 | -0.003818 | -0.0037112 | -0.00015926 | -0.008471 | -0.0084343 | -0.0088654 | -0.0083523 | -0.008173 | -0.0084915 | -0.0075121 | 0.0027466 | -0.00010967 | 0.00081921 | -0.0011921 | -0.0088959 | -0.00982 | -0.0038853 | -0.0040579 | -0.0030241
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | 0.00015736 | 0.00052643 | -0.0010371 | -0.00093126 | -0.00057793 | -0.0015645 | -0.0014014 | 0.0011954 | -0.0057678 | -0.0062094 | -0.0062494 | -0.0063086 | -0.0063124 | -0.0064039 | -0.006526 | 0.0050726 | 0.0020781 | 0.0024223 | 0.0011778 | -0.0059137 | -0.0059748 | -0.00028706 | -0.00083542 | -0.00082064
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.0029817 | -0.0062451 | -0.010986 | -0.010094 | -0.0097251 | -0.010922 | -0.010944 | 0.001801 | -0.014514 | -0.0098934 | -0.012991 | -0.0096025 | -0.0084858 | -0.01055 | -0.0031185 | -0.0025263 | -0.0043478 | 0.0019493 | -0.0026703 | -0.013172 | -0.018523 | -0.010589 | -0.010906 | -0.005712
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0059848 | -0.0058088 | -0.0065103 | -0.0065608 | -0.0060606 | -0.0071249 | -0.0066533 | -0.0064602 | -0.012952 | -0.014609 | -0.014534 | -0.015421 | -0.015628 | -0.015958 | -0.01662 | -0.0039291 | -0.0038109 | -0.0036411 | -0.0055599 | -0.012294 | -0.011592 | -0.0065966 | -0.0068235 | -0.0063415
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0055141 | -0.0056338 | -0.0062408 | -0.0064301 | -0.0059175 | -0.0069385 | -0.0062175 | -0.0060968 | -0.012238 | -0.014078 | -0.013768 | -0.014878 | -0.015141 | -0.015491 | -0.016408 | -0.0035343 | -0.002533 | -0.0023479 | -0.0044012 | -0.01099 | -0.009778 | -0.0048122 | -0.0053539 | -0.0053601
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0062938 | -0.0060859 | -0.0067697 | -0.0068016 | -0.0063024 | -0.0073819 | -0.0069218 | -0.0068073 | -0.013327 | -0.015009 | -0.014963 | -0.015842 | -0.016045 | -0.016377 | -0.017029 | -0.0043259 | -0.0041971 | -0.004034 | -0.0059824 | -0.01271 | -0.012065 | -0.0070915 | -0.0072489 | -0.0066924
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0055919 | -0.0061369 | -0.0066118 | -0.006948 | -0.0064268 | -0.0074654 | -0.0062962 | -0.006403 | -0.012078 | -0.014136 | -0.013968 | -0.015104 | -0.015322 | -0.015839 | -0.016724 | -0.0036011 | -0.00095844 | -0.00081921 | -0.0035973 | -0.0098763 | -0.0083246 | -0.0030451 | -0.0038815 | -0.0045986
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.0054078 | -0.0061193 | -0.006566 | -0.0069523 | -0.0064344 | -0.0074782 | -0.006145 | -0.0062709 | -0.011776 | -0.013865 | -0.013722 | -0.014846 | -0.015045 | -0.015611 | -0.016487 | -0.0033016 | -0.00010872 | 3.1471e-05 | -0.0030308 | -0.009201 | -0.0075245 | -0.0021219 | -0.0030775 | -0.0041175
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.0054045 | -0.0061193 | -0.0065665 | -0.0069551 | -0.0064349 | -0.0074782 | -0.006145 | -0.0062709 | -0.011776 | -0.013865 | -0.013717 | -0.014846 | -0.015045 | -0.015611 | -0.016481 | -0.0033016 | -0.00010872 | 4.2915e-05 | -0.0030308 | -0.0091953 | -0.0075245 | -0.0021219 | -0.003089 | -0.0041175
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0054164 | -0.0061259 | -0.0065718 | -0.0069575 | -0.0064402 | -0.0074835 | -0.0061512 | -0.0062785 | -0.011783 | -0.013875 | -0.013726 | -0.014855 | -0.015055 | -0.015621 | -0.016491 | -0.0033131 | -0.00012684 | 2.4796e-05 | -0.0030451 | -0.0092115 | -0.0075445 | -0.0021439 | -0.003109 | -0.0041285
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | 0.0031157 | 0.003511 | 0.0016985 | 0.0018058 | 0.0021062 | 0.0011659 | 0.0012536 | 0.0045786 | -0.002214 | -0.0022621 | -0.002305 | -0.0022821 | -0.0023088 | -0.0023289 | -0.0025654 | 0.008935 | 0.0049791 | 0.0053692 | 0.0046663 | -0.0022831 | -0.0023632 | 0.0035419 | 0.0026293 | 0.0021701
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0055451 | -0.0063491 | -0.0066791 | -0.0071359 | -0.0066261 | -0.007678 | -0.0062022 | -0.0064044 | -0.011744 | -0.013877 | -0.013746 | -0.014842 | -0.015018 | -0.015666 | -0.016511 | -0.003418 | -9.5367e-05 | 4.7684e-06 | -0.0030985 | -0.0091848 | -0.0076113 | -0.0022602 | -0.003212 | -0.0040283
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.0055599 | -0.0063758 | -0.0066924 | -0.0071588 | -0.0066504 | -0.0077024 | -0.0062084 | -0.0064182 | -0.01174 | -0.013878 | -0.013747 | -0.01484 | -0.015014 | -0.01567 | -0.016512 | -0.0034351 | -9.2506e-05 | 4.7684e-06 | -0.0031033 | -0.0091801 | -0.007617 | -0.0022697 | -0.0032215 | -0.0040216
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.0055604 | -0.0063767 | -0.0066929 | -0.0071597 | -0.0066519 | -0.0077033 | -0.0062084 | -0.0064187 | -0.011739 | -0.013878 | -0.013747 | -0.01484 | -0.015014 | -0.01567 | -0.016512 | -0.0034351 | -9.1553e-05 | 4.7684e-06 | -0.0031033 | -0.0091801 | -0.007617 | -0.0022697 | -0.0032215 | -0.0040212
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0077806 | -0.0082889 | -0.0085807 | -0.0089555 | -0.0084386 | -0.0094709 | -0.0081577 | -0.0086999 | -0.014269 | -0.01654 | -0.016567 | -0.017914 | -0.018097 | -0.018758 | -0.019589 | -0.0062208 | -0.0029497 | -0.0026703 | -0.0054131 | -0.011943 | -0.010311 | -0.0050983 | -0.0058279 | -0.0061078
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | 0.00063419 | 0.0014544 | -0.00029898 | 4.0054e-05 | 0.00035143 | -0.0006032 | -0.00065708 | 0.0023956 | -0.0049429 | -0.005538 | -0.0059967 | -0.0057869 | -0.0059233 | -0.0059795 | -0.0062122 | 0.0057993 | 0.0015011 | 0.0018263 | 0.00089359 | -0.0063477 | -0.0069532 | -0.00093651 | -0.0012579 | -0.001204
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | 0.0038791 | 0.0043297 | 0.0023789 | 0.0025659 | 0.0028405 | 0.0018959 | 0.0019612 | 0.0056643 | -0.0013547 | -0.0012693 | -0.0013933 | -0.0012074 | -0.0012789 | -0.0012999 | -0.0015316 | 0.0099545 | 0.0055771 | 0.0060253 | 0.0053902 | -0.0016584 | -0.0019341 | 0.0040941 | 0.0031977 | 0.0026712
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.019268 | -0.015813 | -0.016605 | -0.015576 | -0.01505 | -0.01611 | -0.016717 | -0.019336 | -0.028588 | -0.032897 | -0.0335 | -0.03066 | -0.030151 | -0.030171 | -0.028402 | -0.015898 | -0.019357 | -0.021669 | -0.028416 | -0.038262 | -0.040261 | -0.034809 | -0.029553 | -0.024031
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.011322 | -0.011443 | -0.011613 | -0.0119 | -0.011241 | -0.012501 | -0.011354 | -0.012548 | -0.01856 | -0.021626 | -0.021996 | -0.023119 | -0.02325 | -0.023928 | -0.024638 | -0.010903 | -0.0072927 | -0.0071192 | -0.010807 | -0.017243 | -0.015948 | -0.010466 | -0.010378 | -0.010065
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.011918 | -0.011054 | -0.01142 | -0.011111 | -0.010527 | -0.011794 | -0.011623 | -0.012964 | -0.020092 | -0.022207 | -0.022547 | -0.023165 | -0.023165 | -0.023372 | -0.023705 | -0.010804 | -0.010696 | -0.010847 | -0.01353 | -0.020792 | -0.021124 | -0.016479 | -0.015494 | -0.013262
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.018308 | -0.015 | -0.01586 | -0.014874 | -0.014338 | -0.015405 | -0.015991 | -0.018338 | -0.027492 | -0.03153 | -0.031946 | -0.029172 | -0.028643 | -0.028635 | -0.026921 | -0.014507 | -0.018055 | -0.020283 | -0.026793 | -0.036535 | -0.0385 | -0.033061 | -0.028102 | -0.022896
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0082717 | -0.0080333 | -0.00811 | -0.008379 | -0.0077152 | -0.0086217 | -0.0084753 | -0.0098472 | -0.016629 | -0.019723 | -0.020071 | -0.021892 | -0.022588 | -0.023215 | -0.024153 | -0.010472 | -0.0091972 | -0.0090189 | -0.010224 | -0.015904 | -0.014685 | -0.010294 | -0.010171 | -0.0087385
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.0045476 | -0.0034699 | -0.0050049 | -0.004653 | -0.0042853 | -0.0053749 | -0.0053577 | -0.0032883 | -0.011394 | -0.011955 | -0.012065 | -0.011086 | -0.010815 | -0.010833 | -0.0098238 | 0.0012655 | -0.0023041 | -0.0024309 | -0.0054045 | -0.013626 | -0.014662 | -0.0088558 | -0.0079908 | -0.0064425
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.0091004 | -0.0085745 | -0.0086522 | -0.0090156 | -0.0083876 | -0.0092325 | -0.0091529 | -0.010732 | -0.01759 | -0.020598 | -0.021007 | -0.0227 | -0.022863 | -0.023476 | -0.02417 | -0.010646 | -0.0099306 | -0.0095854 | -0.01106 | -0.016913 | -0.016314 | -0.012059 | -0.011739 | -0.010098
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0076356 | -0.0082273 | -0.0085216 | -0.0088687 | -0.0083022 | -0.0093918 | -0.007916 | -0.0083728 | -0.013849 | -0.016227 | -0.016242 | -0.017525 | -0.017647 | -0.018184 | -0.019077 | -0.0058174 | -0.0019398 | -0.0017185 | -0.0052137 | -0.011538 | -0.010021 | -0.00457 | -0.0053434 | -0.0059013
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.011202 | -0.010665 | -0.010597 | -0.010745 | -0.01004 | -0.011081 | -0.010892 | -0.013174 | -0.020295 | -0.023949 | -0.024738 | -0.026819 | -0.027614 | -0.028345 | -0.029144 | -0.015119 | -0.013463 | -0.013318 | -0.014686 | -0.020444 | -0.019358 | -0.015002 | -0.014212 | -0.012069
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.010608 | -0.010108 | -0.010063 | -0.010232 | -0.0095348 | -0.010546 | -0.010412 | -0.012584 | -0.019681 | -0.023241 | -0.023912 | -0.025952 | -0.026738 | -0.027436 | -0.02824 | -0.014304 | -0.012789 | -0.012657 | -0.013946 | -0.019655 | -0.018525 | -0.014214 | -0.013534 | -0.011461
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.025033 | -0.021883 | -0.022016 | -0.020877 | -0.020084 | -0.021655 | -0.022463 | -0.026049 | -0.036064 | -0.039618 | -0.040528 | -0.03711 | -0.036407 | -0.036653 | -0.033734 | -0.02254 | -0.024584 | -0.026116 | -0.033795 | -0.044305 | -0.046721 | -0.040619 | -0.036276 | -0.030085
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.010363 | -0.009346 | -0.010025 | -0.0095758 | -0.0091391 | -0.010371 | -0.010774 | -0.011781 | -0.021127 | -0.022141 | -0.021725 | -0.021998 | -0.021724 | -0.021301 | -0.020533 | -0.008337 | -0.01153 | -0.01229 | -0.013937 | -0.021824 | -0.023314 | -0.01909 | -0.016852 | -0.013887
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0060081 | -0.0059686 | -0.0061035 | -0.0065012 | -0.005837 | -0.0066218 | -0.0064678 | -0.0072603 | -0.013719 | -0.016322 | -0.016398 | -0.01807 | -0.018659 | -0.019277 | -0.020343 | -0.0070086 | -0.0058079 | -0.0056114 | -0.0068512 | -0.012541 | -0.011235 | -0.0068636 | -0.0072794 | -0.00629
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.0082116 | -0.0078068 | -0.0083871 | -0.0082994 | -0.0077882 | -0.0089684 | -0.0085893 | -0.0089822 | -0.015687 | -0.017327 | -0.017403 | -0.01825 | -0.018404 | -0.018718 | -0.019282 | -0.0065117 | -0.0063858 | -0.0062284 | -0.0083637 | -0.015252 | -0.014981 | -0.010139 | -0.009943 | -0.0088124
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.0082159 | -0.0078101 | -0.0083899 | -0.0083022 | -0.007791 | -0.0089717 | -0.0085921 | -0.0089874 | -0.015693 | -0.017334 | -0.017409 | -0.018257 | -0.018412 | -0.018725 | -0.01929 | -0.0065184 | -0.0063925 | -0.0062351 | -0.0083694 | -0.015259 | -0.014988 | -0.010148 | -0.0099497 | -0.0088181
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.0003252 | 0.00014353 | -0.0014772 | -0.0012674 | -0.0009284 | -0.001977 | -0.0019274 | 0.00058699 | -0.0069747 | -0.0071001 | -0.0069571 | -0.0069351 | -0.0066547 | -0.0065355 | -0.0064001 | 0.0050249 | 0.0014801 | 0.0016317 | 0.000103 | -0.0073462 | -0.0078115 | -0.0021534 | -0.0023041 | -0.0019159
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.016071 | -0.014505 | -0.014883 | -0.014193 | -0.013596 | -0.015036 | -0.015188 | -0.017561 | -0.025378 | -0.027768 | -0.027761 | -0.027514 | -0.027257 | -0.026839 | -0.025964 | -0.01379 | -0.014543 | -0.01533 | -0.019168 | -0.027743 | -0.029173 | -0.024401 | -0.022389 | -0.018676
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.0062938 | -0.0049415 | -0.0063272 | -0.0059814 | -0.0056114 | -0.0067148 | -0.0066886 | -0.0050159 | -0.013403 | -0.014198 | -0.014317 | -0.01319 | -0.012919 | -0.012942 | -0.011744 | -0.00049019 | -0.0040598 | -0.0044546 | -0.0077295 | -0.016086 | -0.01728 | -0.011694 | -0.01043 | -0.0084066
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0071969 | -0.0070233 | -0.0074649 | -0.0075536 | -0.0069804 | -0.0080676 | -0.0077033 | -0.008358 | -0.014717 | -0.018155 | -0.018328 | -0.019718 | -0.020242 | -0.020881 | -0.021504 | -0.0083914 | -0.0075207 | -0.0072708 | -0.008812 | -0.015143 | -0.014301 | -0.009778 | -0.0097008 | -0.0083313
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.013814 | -0.011239 | -0.012292 | -0.011482 | -0.010966 | -0.012174 | -0.012549 | -0.0137 | -0.022613 | -0.025506 | -0.026061 | -0.023983 | -0.023973 | -0.024029 | -0.022318 | -0.010283 | -0.013578 | -0.014869 | -0.020412 | -0.029688 | -0.031276 | -0.025414 | -0.021753 | -0.017867
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.0083776 | -0.0079598 | -0.0085292 | -0.0084324 | -0.0079198 | -0.0091114 | -0.0087361 | -0.0091696 | -0.015886 | -0.017535 | -0.017628 | -0.018485 | -0.018641 | -0.018961 | -0.019515 | -0.0067291 | -0.0065937 | -0.0064611 | -0.0085983 | -0.015469 | -0.015224 | -0.010386 | -0.010162 | -0.0090022
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.0093203 | -0.0087147 | -0.0092826 | -0.0089602 | -0.0085039 | -0.0096745 | -0.0098128 | -0.011058 | -0.016046 | -0.019375 | -0.01931 | -0.020665 | -0.020993 | -0.022822 | -0.022188 | -0.0096645 | -0.0084515 | -0.0079927 | -0.010108 | -0.016249 | -0.0153 | -0.011045 | -0.01055 | -0.008738
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.010489 | -0.0099812 | -0.0099297 | -0.010103 | -0.0094094 | -0.010406 | -0.01028 | -0.012433 | -0.019549 | -0.023081 | -0.023826 | -0.025879 | -0.026651 | -0.027368 | -0.028183 | -0.014235 | -0.012741 | -0.012645 | -0.013899 | -0.019604 | -0.018466 | -0.014152 | -0.01341 | -0.011347
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.0099173 | -0.0093126 | -0.0097938 | -0.0096169 | -0.0090771 | -0.010303 | -0.010023 | -0.010849 | -0.017741 | -0.019593 | -0.019815 | -0.020581 | -0.020664 | -0.020963 | -0.021441 | -0.0085878 | -0.0084677 | -0.0084047 | -0.010755 | -0.01776 | -0.017756 | -0.012993 | -0.012449 | -0.010833
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0063081 | -0.0062246 | -0.006772 | -0.0068583 | -0.0063157 | -0.0073996 | -0.0069661 | -0.0072808 | -0.013442 | -0.016877 | -0.016952 | -0.018285 | -0.018755 | -0.019375 | -0.020006 | -0.0070133 | -0.0062246 | -0.005928 | -0.0075054 | -0.013874 | -0.013014 | -0.0083933 | -0.0084829 | -0.0073781
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.008019 | -0.0085731 | -0.008841 | -0.0091729 | -0.0085917 | -0.009686 | -0.0082211 | -0.0087371 | -0.014235 | -0.01669 | -0.016762 | -0.018016 | -0.018165 | -0.018707 | -0.019607 | -0.0063047 | -0.0024252 | -0.002182 | -0.0057344 | -0.012067 | -0.010581 | -0.005127 | -0.0058517 | -0.0062985
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.0066352 | -0.0054674 | -0.0068078 | -0.0063748 | -0.0060129 | -0.0072551 | -0.0076051 | -0.006628 | -0.014722 | -0.015134 | -0.014456 | -0.01478 | -0.012845 | -0.012131 | -0.011267 | -0.00013447 | -0.0038519 | -0.0045853 | -0.0089245 | -0.017638 | -0.018825 | -0.012809 | -0.011476 | -0.0094233
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.0099707 | -0.0095553 | -0.0095453 | -0.0097499 | -0.0090461 | -0.010031 | -0.0099635 | -0.01196 | -0.019009 | -0.022469 | -0.023067 | -0.025055 | -0.025831 | -0.026471 | -0.027297 | -0.013409 | -0.01203 | -0.011892 | -0.01308 | -0.018686 | -0.017532 | -0.013167 | -0.012643 | -0.010746
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.0051203 | -0.0037198 | -0.0050025 | -0.0046601 | -0.0041146 | -0.0050693 | -0.0053253 | -0.0037546 | -0.011911 | -0.013824 | -0.014495 | -0.014238 | -0.014012 | -0.01391 | -0.013837 | -0.0014791 | -0.0054073 | -0.0055485 | -0.0073633 | -0.015049 | -0.016168 | -0.010209 | -0.0094404 | -0.007844
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.011054 | -0.010515 | -0.010466 | -0.010608 | -0.0099068 | -0.010945 | -0.010787 | -0.013045 | -0.02016 | -0.023799 | -0.024547 | -0.026596 | -0.027367 | -0.028082 | -0.028873 | -0.014881 | -0.013295 | -0.013182 | -0.014497 | -0.020257 | -0.019184 | -0.014876 | -0.014118 | -0.011959
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.00093174 | -0.00021362 | -0.0018392 | -0.0015321 | -0.0011268 | -0.002171 | -0.0022459 | 0.0001359 | -0.0075779 | -0.0080404 | -0.0081339 | -0.0078144 | -0.0076437 | -0.0075016 | -0.0074739 | 0.0042477 | 0.0002861 | 0.00028419 | -0.0011435 | -0.0086946 | -0.0094814 | -0.0037737 | -0.0037222 | -0.0030193
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.0090117 | -0.0085235 | -0.009059 | -0.0089378 | -0.0084195 | -0.0096211 | -0.009295 | -0.0098886 | -0.016665 | -0.018394 | -0.018533 | -0.019365 | -0.019491 | -0.019811 | -0.020345 | -0.0075359 | -0.0073872 | -0.0072699 | -0.0094805 | -0.016401 | -0.016246 | -0.011432 | -0.011084 | -0.0097504
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.029722 | -0.026239 | -0.025914 | -0.02459 | -0.023655 | -0.025475 | -0.026422 | -0.0318 | -0.041707 | -0.045886 | -0.0467 | -0.042334 | -0.041749 | -0.041812 | -0.038319 | -0.027019 | -0.028604 | -0.030776 | -0.039474 | -0.050468 | -0.053473 | -0.047789 | -0.042619 | -0.035309
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0064559 | -0.0063744 | -0.0065408 | -0.0068765 | -0.0062585 | -0.0070777 | -0.0068431 | -0.0077167 | -0.014225 | -0.016922 | -0.017033 | -0.018685 | -0.019278 | -0.019866 | -0.020926 | -0.0074787 | -0.0063047 | -0.0060883 | -0.0073652 | -0.013122 | -0.011876 | -0.0074778 | -0.0077248 | -0.0067325
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0062723 | -0.0062099 | -0.0063887 | -0.0067167 | -0.006104 | -0.0069242 | -0.0066814 | -0.0074978 | -0.013969 | -0.016628 | -0.016723 | -0.018359 | -0.018966 | -0.019555 | -0.020619 | -0.0072079 | -0.0060472 | -0.0058355 | -0.0070906 | -0.012859 | -0.011578 | -0.007163 | -0.0074329 | -0.0064998
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.01111 | -0.010565 | -0.010502 | -0.010648 | -0.0099478 | -0.010986 | -0.01082 | -0.013099 | -0.020229 | -0.023875 | -0.024643 | -0.026716 | -0.027483 | -0.028203 | -0.028993 | -0.015 | -0.013385 | -0.013268 | -0.014585 | -0.020333 | -0.019247 | -0.014916 | -0.014148 | -0.011991
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0053949 | -0.0061259 | -0.0065742 | -0.0069895 | -0.006474 | -0.0075274 | -0.0061402 | -0.0062351 | -0.011687 | -0.013587 | -0.013439 | -0.014753 | -0.015016 | -0.015619 | -0.016597 | -0.003315 | -0.00016975 | 9.7275e-05 | -0.0026436 | -0.0088758 | -0.0070877 | -0.00173 | -0.0027475 | -0.0036559
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.011019 | -0.0099626 | -0.010593 | -0.010119 | -0.009685 | -0.010916 | -0.011359 | -0.012641 | -0.022455 | -0.023551 | -0.022992 | -0.023289 | -0.022985 | -0.022499 | -0.021652 | -0.0094299 | -0.012625 | -0.013534 | -0.015191 | -0.023158 | -0.0247 | -0.02064 | -0.018167 | -0.014963
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.01309 | -0.011454 | -0.011344 | -0.01224 | -0.011487 | -0.012438 | -0.012563 | -0.015278 | -0.022209 | -0.026472 | -0.02732 | -0.029309 | -0.028683 | -0.029374 | -0.029703 | -0.016136 | -0.015372 | -0.014769 | -0.016618 | -0.02246 | -0.022178 | -0.018064 | -0.016839 | -0.014876
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0073223 | -0.0079551 | -0.0082698 | -0.008625 | -0.0080662 | -0.0091581 | -0.0076656 | -0.008059 | -0.013511 | -0.015823 | -0.015825 | -0.017076 | -0.017207 | -0.01775 | -0.018654 | -0.0053883 | -0.0015373 | -0.0013189 | -0.0048094 | -0.011107 | -0.0095558 | -0.0040922 | -0.0049105 | -0.0055523
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.0059104 | -0.0058565 | -0.0060248 | -0.0063353 | -0.0057569 | -0.0065317 | -0.0063014 | -0.0070672 | -0.013521 | -0.016207 | -0.016293 | -0.017901 | -0.018528 | -0.019114 | -0.020249 | -0.0068054 | -0.0057077 | -0.0055075 | -0.0066957 | -0.012392 | -0.011127 | -0.0067692 | -0.0070286 | -0.0061274
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | -0.0066872 | -0.019127 | -0.03176 | -0.029117 | -0.028759 | -0.030395 | -0.030782 | 0.0071754 | -0.03118 | -0.013886 | -0.024348 | -0.013042 | -0.0093002 | -0.016181 | 0.0090513 | -0.017112 | -0.016116 | 0.0051336 | -0.0067186 | -0.024978 | -0.042466 | -0.02872 | -0.029494 | -0.013086
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.0066886 | -0.019132 | -0.031768 | -0.029124 | -0.028766 | -0.030403 | -0.03079 | 0.0071807 | -0.031187 | -0.013887 | -0.024353 | -0.013043 | -0.0093012 | -0.016183 | 0.0090561 | -0.017118 | -0.016121 | 0.0051346 | -0.0067196 | -0.024982 | -0.042476 | -0.028727 | -0.029502 | -0.013089
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.0017924 | -0.017138 | -0.032089 | -0.029145 | -0.028794 | -0.030446 | -0.030528 | 0.015293 | -0.027452 | -0.0061178 | -0.017962 | -0.0053749 | -0.001195 | -0.0085335 | 0.019814 | -0.013238 | -0.011535 | 0.013804 | 0.00059319 | -0.018916 | -0.038633 | -0.023838 | -0.025901 | -0.0080881
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.0012636 | -0.016772 | -0.031839 | -0.028894 | -0.028546 | -0.030188 | -0.030227 | 0.016031 | -0.026837 | -0.0052834 | -0.01715 | -0.0045242 | -0.00032806 | -0.0076847 | 0.020761 | -0.012603 | -0.010889 | 0.014651 | 0.0013895 | -0.018172 | -0.037939 | -0.023107 | -0.025288 | -0.0075026
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.0054231 | -0.019295 | -0.033167 | -0.030315 | -0.029961 | -0.03162 | -0.031931 | 0.0099592 | -0.031215 | -0.012016 | -0.023384 | -0.011189 | -0.007185 | -0.014337 | 0.012722 | -0.017124 | -0.015692 | 0.0076332 | -0.0050163 | -0.024076 | -0.043024 | -0.028489 | -0.029629 | -0.012082

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | SMARTIN 66.000 | 0.0038791 | FORM_30 30.000 | -0.074424
Hora 02 | SMARTIN 66.000 | 0.0043297 | FORM_30 30.000 | -0.085544
Hora 03 | SMARTIN 66.000 | 0.0023789 | FORM_30 30.000 | -0.072912
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | 0.0025659 | FORM_30 30.000 | -0.07672
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | 0.0028405 | FORM_30 30.000 | -0.074055
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.0018959 | FORM_30 30.000 | -0.075687
Hora 07 | SMARTIN 66.000 | 0.0019612 | FORM_30 30.000 | -0.06507
Hora 08 | MAHONG 132.00 | 0.016031 | FORM_30 30.000 | -0.078094
Hora 09 | SMARTIN 66.000 | -0.0013547 | FORM_30 30.000 | -0.06507
Hora 10 | SMARTIN 66.000 | -0.0012693 | FORM_30 30.000 | -0.075039
Hora 11 | SMARTIN 66.000 | -0.0013933 | FORM_30 30.000 | -0.077607
Hora 12 | SMARTIN 66.000 | -0.0012074 | FORM_30 30.000 | -0.074081
Hora 13 | MAHONG 132.00 | -0.00032806 | FORM_30 30.000 | -0.070826
Hora 14 | SMARTIN 66.000 | -0.0012999 | FORM_30 30.000 | -0.076855
Hora 15 | MAHONG 132.00 | 0.020761 | FORM_30 30.000 | -0.073741
Hora 16 | SMARTIN 66.000 | 0.0099545 | FORM_30 30.000 | -0.062897
Hora 17 | SMARTIN 66.000 | 0.0055771 | FORM_30 30.000 | -0.057049
Hora 18 | MAHONG 132.00 | 0.014651 | FORM_30 30.000 | -0.052654
Hora 19 | SMARTIN 66.000 | 0.0053902 | FORM_30 30.000 | -0.068319
Hora 20 | SMARTIN 66.000 | -0.0016584 | FORM_30 30.000 | -0.067757
Hora 21 | SMARTIN 66.000 | -0.0019341 | FORM_30 30.000 | -0.079355
Hora 22 | SMARTIN 66.000 | 0.0040941 | FORM_30 30.000 | -0.08414
Hora 23 | SMARTIN 66.000 | 0.0031977 | FORM_30 30.000 | -0.074981
Hora 24 | IBIZA 132.00 | 0.0067382 | FORM_30 30.000 | -0.058907