## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (04/10/2017)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.022599 | -0.035358 | -0.038679 | -0.043738 | -0.046011 | -0.042394 | -0.043291 | -0.054217 | -0.056374 | -0.041838 | -0.007865 | -0.0025601 | 0.0015903 | -0.0047421 | -0.017793 | -0.009685 | -0.0099511 | -0.014431 | -0.017172 | -0.018027 | -0.0326 | -0.013042 | -0.025861 | -0.037346
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.01856 | -0.026155 | -0.022797 | -0.022484 | -0.025175 | -0.021947 | -0.022629 | -0.029256 | -0.029052 | -0.027582 | -0.027755 | -0.026678 | -0.028945 | -0.031188 | -0.038799 | -0.030714 | -0.03025 | -0.029999 | -0.028858 | -0.025796 | -0.034424 | -0.031531 | -0.029442 | -0.039049
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | 0.0038357 | -0.0063312 | -0.0032837 | -0.0020733 | -0.005579 | -0.0020723 | -0.0021033 | -0.0045781 | -0.00069046 | 0.002665 | -0.0024471 | -0.0010762 | -0.0041022 | -0.0059738 | -0.012675 | -0.0058198 | -0.0057158 | -0.0049591 | -0.0023103 | 0.0027418 | -0.0019341 | -0.0021191 | -0.0015941 | -0.013849
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | 0.00086975 | -0.0076134 | -0.0048597 | -0.0038009 | -0.0067029 | -0.0037374 | -0.0038381 | -0.007483 | -0.0042582 | -0.0011177 | -0.0054946 | -0.0045323 | -0.0080576 | -0.0096388 | -0.015206 | -0.0080938 | -0.0090671 | -0.0084658 | -0.0055509 | -0.0010996 | -0.0046225 | -0.0052576 | -0.0043511 | -0.01612
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | 0.00086975 | -0.0075996 | -0.0048511 | -0.0037944 | -0.0066905 | -0.0037305 | -0.0038309 | -0.007483 | -0.0042624 | -0.0011201 | -0.0054889 | -0.0045295 | -0.00806 | -0.0096378 | -0.015194 | -0.008081 | -0.0090661 | -0.0084653 | -0.0055461 | -0.0011024 | -0.004611 | -0.0052538 | -0.0043473 | -0.016105
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | 0.00086975 | -0.0075989 | -0.0048509 | -0.0037942 | -0.00669 | -0.0037303 | -0.0038307 | -0.007483 | -0.0042629 | -0.0011201 | -0.0054889 | -0.0045295 | -0.00806 | -0.0096378 | -0.015194 | -0.0080805 | -0.0090661 | -0.0084653 | -0.0055461 | -0.0011034 | -0.0046101 | -0.0052538 | -0.0043468 | -0.016104
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | 0.0013928 | -0.0077994 | -0.0048199 | -0.0036745 | -0.0068514 | -0.0036154 | -0.0037234 | -0.0069604 | -0.0034389 | -0.00030327 | -0.0050502 | -0.0039735 | -0.0072184 | -0.0089679 | -0.015125 | -0.0080714 | -0.0084386 | -0.0078039 | -0.0051098 | -0.00014687 | -0.0044079 | -0.0046463 | -0.0038509 | -0.016255
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | 0.0013995 | -0.0077934 | -0.0048141 | -0.0036693 | -0.0068462 | -0.0036104 | -0.0037181 | -0.0069542 | -0.0034323 | -0.00029564 | -0.0050416 | -0.0039644 | -0.0072093 | -0.0089588 | -0.015116 | -0.0080624 | -0.00843 | -0.0077958 | -0.0051012 | -0.00013828 | -0.0043983 | -0.0046368 | -0.0038424 | -0.016247
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.015568 | -0.023008 | -0.019249 | -0.01812 | -0.020868 | -0.017609 | -0.018182 | -0.023946 | -0.022798 | -0.021972 | -0.026309 | -0.025494 | -0.028452 | -0.030295 | -0.037046 | -0.029042 | -0.028723 | -0.028217 | -0.026622 | -0.02308 | -0.030312 | -0.029479 | -0.02622 | -0.036096
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.01879 | -0.026119 | -0.022485 | -0.021801 | -0.024488 | -0.021257 | -0.021915 | -0.028337 | -0.027849 | -0.027037 | -0.029276 | -0.028461 | -0.03104 | -0.033127 | -0.04036 | -0.032257 | -0.031776 | -0.031281 | -0.029931 | -0.026612 | -0.034815 | -0.03296 | -0.030039 | -0.039529
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.012907 | -0.020297 | -0.016587 | -0.015252 | -0.017948 | -0.014827 | -0.015364 | -0.020749 | -0.019597 | -0.018775 | -0.024637 | -0.023605 | -0.026835 | -0.028464 | -0.034749 | -0.026573 | -0.026522 | -0.026172 | -0.024218 | -0.020917 | -0.027411 | -0.02681 | -0.023349 | -0.033204
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | 0.0008769 | -0.0080268 | -0.0051048 | -0.0039866 | -0.0070548 | -0.003922 | -0.0040345 | -0.0074668 | -0.0040994 | -0.0010052 | -0.0056653 | -0.0046268 | -0.0079603 | -0.0096507 | -0.015624 | -0.0085297 | -0.0090823 | -0.0084629 | -0.0057068 | -0.00094414 | -0.0050249 | -0.0053673 | -0.0044789 | -0.016617
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.0011115 | -0.01003 | -0.006897 | -0.0056427 | -0.0087967 | -0.0055289 | -0.0057023 | -0.0091853 | -0.0059314 | -0.0031743 | -0.0082765 | -0.0073762 | -0.01062 | -0.012352 | -0.018604 | -0.011546 | -0.011653 | -0.010961 | -0.0083423 | -0.0035477 | -0.0079994 | -0.0082436 | -0.0071168 | -0.019295
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | 0.0052781 | 0.005847 | 0.0053551 | 0.0050097 | 0.0050509 | 0.00511 | 0.0050657 | -0.0020332 | -0.0019126 | 0.0031857 | 0.0029931 | 0.0039039 | -0.0021195 | -0.0021029 | -0.0021167 | 0.0043459 | -0.0020304 | -0.0020728 | 0.0031972 | 0.0028067 | 0.0069189 | 0.0034151 | 0.0030622 | -0.0025597
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | 0.0013862 | 0.0021563 | 0.0018988 | 0.0015948 | 0.0016589 | 0.0016954 | 0.0014465 | -0.0063076 | -0.0064464 | -0.001739 | -0.0019817 | -0.00073576 | -0.0066271 | -0.006597 | -0.0064149 | 0.00028038 | -0.0062728 | -0.006474 | -0.001657 | -0.0024252 | 0.0015659 | -0.0021095 | -0.0016923 | -0.0071225
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | 0.00092888 | 0.001852 | 0.0016208 | 0.0011168 | 0.0012202 | 0.0012281 | 0.00084138 | -0.0068946 | -0.0069647 | -0.0021362 | -0.0026298 | -0.0011878 | -0.0071874 | -0.0071006 | -0.0067325 | -7.0095e-05 | -0.0067177 | -0.0068493 | -0.0021257 | -0.0029535 | 0.0012665 | -0.0025434 | -0.0022678 | -0.0074291
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | 0.003046 | 0.0035365 | 0.0032146 | 0.0029368 | 0.0029709 | 0.0030267 | 0.0029023 | -0.0045371 | -0.0043769 | 0.00048494 | 0.00028133 | 0.0011859 | -0.0047741 | -0.004775 | -0.0047312 | 0.0019002 | -0.0045671 | -0.0046034 | 0.0004859 | 7.0572e-05 | 0.0041342 | 0.00041008 | 0.00047588 | -0.0052686
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.0034542 | -0.0010543 | -0.0010772 | -0.0034864 | -0.0030222 | -0.0032821 | -0.0048931 | -0.012351 | -0.011944 | -0.0059223 | -0.0087681 | -0.00562 | -0.012679 | -0.012042 | -0.0099101 | -0.0036221 | -0.011101 | -0.010572 | -0.0067272 | -0.0079899 | -0.0015936 | -0.0066519 | -0.0081043 | -0.0103
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.00076199 | -0.00098872 | -0.00095963 | -0.00093699 | -0.00098896 | -0.00092244 | -0.0010133 | -0.0089583 | -0.0077934 | -0.0031867 | -0.0034337 | -0.003376 | -0.009285 | -0.0094419 | -0.0095253 | -0.0023479 | -0.0090327 | -0.0087013 | -0.0035372 | -0.0030489 | 0.0014133 | -0.0034885 | -0.0031319 | -0.010205
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.00021076 | -0.0010903 | -0.00094748 | -0.00091028 | -0.001019 | -0.00089455 | -0.00093722 | -0.0085764 | -0.007596 | -0.0033755 | -0.0037813 | -0.0038652 | -0.0098233 | -0.0099831 | -0.010148 | -0.0029216 | -0.0094886 | -0.0091066 | -0.0040503 | -0.0035982 | 0.00016308 | -0.0042734 | -0.0033488 | -0.0099664
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.00094128 | -0.0011067 | -0.0010881 | -0.0010562 | -0.0011024 | -0.0010414 | -0.0011327 | -0.009119 | -0.0078402 | -0.0031581 | -0.0033689 | -0.0033183 | -0.0092092 | -0.0093722 | -0.0094581 | -0.0022626 | -0.0089746 | -0.0086417 | -0.0034547 | -0.0029221 | 0.0017118 | -0.0033388 | -0.0031099 | -0.010354
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | 0.00035524 | -0.0014336 | -0.0011659 | -0.0010643 | -0.0012414 | -0.0010231 | -0.00099301 | -0.0081606 | -0.0069156 | -0.0029306 | -0.0036321 | -0.0037031 | -0.0096321 | -0.0098405 | -0.010214 | -0.0029235 | -0.0093012 | -0.0088649 | -0.0039306 | -0.0033522 | 2.0981e-05 | -0.0042315 | -0.0030718 | -0.0096669
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | 0.00074291 | -0.0013776 | -0.0010746 | -0.00095725 | -0.0011621 | -0.00090623 | -0.00083756 | -0.0078063 | -0.0064397 | -0.0024962 | -0.0032716 | -0.003325 | -0.0092335 | -0.0094571 | -0.0099082 | -0.0026102 | -0.0089207 | -0.0084829 | -0.0035925 | -0.0029716 | 0.00029278 | -0.0039043 | -0.002718 | -0.0093279
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | 0.00074291 | -0.0013776 | -0.0010748 | -0.00095701 | -0.0011621 | -0.00090623 | -0.00083756 | -0.0078063 | -0.0064397 | -0.0024962 | -0.0032716 | -0.003325 | -0.0092335 | -0.0094571 | -0.0099082 | -0.0026102 | -0.0089207 | -0.0084829 | -0.0035863 | -0.0029716 | 0.00029278 | -0.0039043 | -0.0027118 | -0.0093279
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | 0.00073338 | -0.0013831 | -0.00108 | -0.0009625 | -0.0011673 | -0.00091171 | -0.00084376 | -0.0078158 | -0.0064511 | -0.0025077 | -0.003283 | -0.0033369 | -0.0092454 | -0.0094686 | -0.0099196 | -0.0026212 | -0.0089316 | -0.0084939 | -0.0035977 | -0.0029821 | 0.00028133 | -0.0039148 | -0.0027285 | -0.0093393
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | 0.0052719 | 0.0058417 | 0.0053504 | 0.0050049 | 0.0050461 | 0.0051055 | 0.0050609 | -0.0020394 | -0.0019197 | 0.0031772 | 0.002985 | 0.0038958 | -0.0021272 | -0.0021105 | -0.0021238 | 0.0043373 | -0.0020375 | -0.0020814 | 0.0031881 | 0.0027971 | 0.0069075 | 0.0034046 | 0.0030532 | -0.0025678
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | 0.00073338 | -0.0014968 | -0.0011532 | -0.0010154 | -0.0012684 | -0.00096464 | -0.00090146 | -0.0078101 | -0.0064039 | -0.0024767 | -0.003334 | -0.0033636 | -0.0092177 | -0.0094724 | -0.010032 | -0.0027418 | -0.0089345 | -0.0084877 | -0.0036407 | -0.0029411 | 0.00016975 | -0.0039454 | -0.002758 | -0.0094643
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | 0.00073433 | -0.0015099 | -0.0011609 | -0.0010211 | -0.0012801 | -0.00097036 | -0.00090766 | -0.0078087 | -0.0063987 | -0.0024729 | -0.0033383 | -0.0033655 | -0.0092149 | -0.0094719 | -0.010043 | -0.0027533 | -0.0089345 | -0.0084872 | -0.0036445 | -0.0029364 | 0.00015926 | -0.0039482 | -0.0027547 | -0.0094786
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | 0.00073433 | -0.0015104 | -0.0011613 | -0.0010214 | -0.0012805 | -0.0009706 | -0.0009079 | -0.0078087 | -0.0063982 | -0.0024729 | -0.0033383 | -0.003366 | -0.0092144 | -0.0094719 | -0.010043 | -0.0027537 | -0.0089345 | -0.0084872 | -0.0036449 | -0.0029364 | 0.00015926 | -0.0039482 | -0.0027552 | -0.009479
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.00088358 | -0.0028706 | -0.0025716 | -0.002399 | -0.0025451 | -0.0023346 | -0.0023394 | -0.0095301 | -0.0082135 | -0.0046759 | -0.0058346 | -0.0059109 | -0.011965 | -0.01211 | -0.01256 | -0.0050225 | -0.011449 | -0.010848 | -0.0059652 | -0.00527 | -0.0021534 | -0.0063391 | -0.0047102 | -0.011232
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | 0.001873 | 0.0031013 | 0.0027559 | 0.0024879 | 0.0026407 | 0.002681 | 0.0023825 | -0.0053077 | -0.005867 | -0.0013733 | -0.0018363 | -0.00069761 | -0.0065813 | -0.0067363 | -0.0067062 | -0.00063229 | -0.0061507 | -0.0065451 | -0.0017581 | -0.0026598 | 0.00088978 | -0.002347 | -0.0017533 | -0.0067639
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | 0.0051255 | 0.0059047 | 0.0053983 | 0.0050271 | 0.0051167 | 0.0051916 | 0.0050883 | -0.0020642 | -0.0020766 | 0.0029788 | 0.0027571 | 0.0037866 | -0.0022087 | -0.0022116 | -0.0022106 | 0.0035529 | -0.002048 | -0.0022864 | 0.0028691 | 0.0022736 | 0.006258 | 0.0028648 | 0.0026283 | -0.0028095
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.01531 | -0.011935 | -0.011295 | -0.011223 | -0.010692 | -0.01075 | -0.012184 | -0.024189 | -0.028559 | -0.027141 | -0.027169 | -0.022614 | -0.027099 | -0.026896 | -0.026812 | -0.017973 | -0.025053 | -0.027655 | -0.026523 | -0.031898 | -0.029976 | -0.031109 | -0.024627 | -0.027396
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.0044398 | -0.0061963 | -0.0056884 | -0.00544 | -0.0055201 | -0.005372 | -0.0055974 | -0.01317 | -0.012409 | -0.0097742 | -0.011102 | -0.010965 | -0.016951 | -0.017304 | -0.017594 | -0.0098858 | -0.01624 | -0.015775 | -0.011303 | -0.01088 | -0.0080347 | -0.011662 | -0.0091181 | -0.015294
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.0065804 | -0.006006 | -0.0057802 | -0.005589 | -0.0055268 | -0.0055292 | -0.0059731 | -0.015174 | -0.014958 | -0.010706 | -0.010961 | -0.010413 | -0.01626 | -0.016219 | -0.016317 | -0.0087423 | -0.015783 | -0.015584 | -0.011063 | -0.011114 | -0.0073919 | -0.012198 | -0.010691 | -0.017023
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.014428 | -0.011175 | -0.010583 | -0.010557 | -0.01004 | -0.010108 | -0.011454 | -0.023184 | -0.027395 | -0.025747 | -0.025658 | -0.021184 | -0.025682 | -0.025506 | -0.025432 | -0.016728 | -0.023821 | -0.026335 | -0.025036 | -0.030268 | -0.028255 | -0.029525 | -0.023404 | -0.026328
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0043573 | -0.0045049 | -0.0040965 | -0.0039725 | -0.0040648 | -0.0041497 | -0.0043602 | -0.013531 | -0.013824 | -0.010602 | -0.011519 | -0.012604 | -0.019083 | -0.01925 | -0.018835 | -0.01078 | -0.018197 | -0.01727 | -0.011714 | -0.010675 | -0.0077438 | -0.01215 | -0.0094738 | -0.015394
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.0016952 | -0.00024223 | -0.00042844 | -0.00063014 | -0.00051069 | -0.00048065 | -0.00092864 | -0.0094352 | -0.010518 | -0.0062475 | -0.0062456 | -0.0039029 | -0.0093689 | -0.0092902 | -0.0089369 | -0.0020032 | -0.0087614 | -0.0096841 | -0.0056367 | -0.0076914 | -0.0040569 | -0.0072727 | -0.0057631 | -0.010673
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.0069408 | -0.0066063 | -0.005991 | -0.0058532 | -0.0058658 | -0.0059655 | -0.0063252 | -0.016292 | -0.017197 | -0.014194 | -0.014973 | -0.015674 | -0.021958 | -0.02211 | -0.021374 | -0.012716 | -0.020861 | -0.019968 | -0.014762 | -0.014098 | -0.011983 | -0.016438 | -0.012995 | -0.018404
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0006361 | -0.0029318 | -0.0025613 | -0.0023985 | -0.0025396 | -0.0022774 | -0.0022864 | -0.0091977 | -0.0077939 | -0.0042915 | -0.0054855 | -0.0053511 | -0.011247 | -0.011513 | -0.012134 | -0.0045924 | -0.010893 | -0.010346 | -0.0057468 | -0.005228 | -0.0022049 | -0.006216 | -0.0044961 | -0.010983
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.0066409 | -0.0066507 | -0.0061138 | -0.0058284 | -0.0059073 | -0.0059597 | -0.00633 | -0.016018 | -0.016745 | -0.013867 | -0.015232 | -0.016376 | -0.022943 | -0.023262 | -0.022896 | -0.014808 | -0.021909 | -0.021014 | -0.015375 | -0.014434 | -0.011791 | -0.015995 | -0.012718 | -0.018254
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.0062838 | -0.0062606 | -0.0057468 | -0.0054982 | -0.0055726 | -0.0056462 | -0.0060055 | -0.015693 | -0.016407 | -0.01343 | -0.014678 | -0.015854 | -0.022411 | -0.022707 | -0.022291 | -0.014202 | -0.021383 | -0.020478 | -0.01484 | -0.013904 | -0.011211 | -0.015433 | -0.012214 | -0.017803
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.020171 | -0.017087 | -0.016099 | -0.01586 | -0.015551 | -0.015689 | -0.017223 | -0.02899 | -0.033428 | -0.030967 | -0.03155 | -0.026798 | -0.030843 | -0.030773 | -0.030231 | -0.021914 | -0.029597 | -0.031034 | -0.029789 | -0.034925 | -0.034359 | -0.035773 | -0.029075 | -0.032972
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.02446 | -0.020901 | -0.019174 | -0.018782 | -0.018083 | -0.018359 | -0.020376 | -0.036052 | -0.042431 | -0.040283 | -0.039123 | -0.037374 | -0.043045 | -0.042937 | -0.039425 | -0.031919 | -0.040699 | -0.040978 | -0.03814 | -0.039722 | -0.04202 | -0.045879 | -0.036839 | -0.038493
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0024524 | -0.0027359 | -0.002404 | -0.0023837 | -0.0024872 | -0.0026085 | -0.0026178 | -0.011422 | -0.011308 | -0.0078063 | -0.0084972 | -0.0094943 | -0.015874 | -0.016037 | -0.015589 | -0.0076418 | -0.015133 | -0.014225 | -0.0087729 | -0.0078173 | -0.0047493 | -0.0093288 | -0.0070095 | -0.013189
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.0027018 | -0.0026734 | -0.0025997 | -0.0025036 | -0.0025353 | -0.0024939 | -0.0027006 | -0.011031 | -0.009974 | -0.0053082 | -0.0055089 | -0.0053468 | -0.011264 | -0.011401 | -0.011497 | -0.0041614 | -0.010992 | -0.010654 | -0.0055981 | -0.0051317 | -0.00069904 | -0.0057755 | -0.005322 | -0.012376
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.0027061 | -0.002677 | -0.0026031 | -0.0025065 | -0.0025387 | -0.0024972 | -0.0027034 | -0.011036 | -0.0099797 | -0.0053144 | -0.0055161 | -0.0053539 | -0.011271 | -0.011409 | -0.011504 | -0.0041685 | -0.010998 | -0.010661 | -0.0056043 | -0.0051384 | -0.00070667 | -0.005784 | -0.0053296 | -0.012382
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | 0.0030398 | 0.0036812 | 0.0033641 | 0.0030448 | 0.0031104 | 0.0031786 | 0.00296 | -0.0045261 | -0.0045357 | 0.00038624 | 0.00048685 | 0.0016971 | -0.0041709 | -0.0041189 | -0.0039721 | 0.0017185 | -0.0039725 | -0.004221 | 0.00073242 | 6.7711e-05 | 0.0040874 | 0.00048161 | 0.00060368 | -0.0050712
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.010811 | -0.0094593 | -0.0089767 | -0.0087757 | -0.0086193 | -0.0086708 | -0.009619 | -0.01989 | -0.021378 | -0.017446 | -0.017024 | -0.015012 | -0.020146 | -0.019953 | -0.019703 | -0.01195 | -0.020233 | -0.020288 | -0.016805 | -0.018029 | -0.015504 | -0.019547 | -0.016592 | -0.022119
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.0033641 | -0.0016391 | -0.0018275 | -0.001884 | -0.001775 | -0.0017447 | -0.0021791 | -0.011143 | -0.012621 | -0.008605 | -0.0085654 | -0.0059357 | -0.011276 | -0.011191 | -0.010649 | -0.0037332 | -0.010523 | -0.011725 | -0.0077629 | -0.010246 | -0.0067701 | -0.010023 | -0.0080261 | -0.012648
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0018144 | -0.0020895 | -0.0018904 | -0.0017848 | -0.0019093 | -0.0018773 | -0.0020361 | -0.010486 | -0.0095696 | -0.0052538 | -0.0057387 | -0.0062318 | -0.012377 | -0.012606 | -0.012588 | -0.0049248 | -0.012093 | -0.011379 | -0.005857 | -0.0049906 | -0.00099659 | -0.0059452 | -0.0049562 | -0.011814
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.010415 | -0.0076644 | -0.0072689 | -0.0073676 | -0.0070126 | -0.0070829 | -0.0082369 | -0.018906 | -0.02226 | -0.019628 | -0.019789 | -0.016031 | -0.021136 | -0.021212 | -0.020951 | -0.012704 | -0.019503 | -0.021307 | -0.019323 | -0.023372 | -0.020964 | -0.022679 | -0.017899 | -0.021455
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.0028944 | -0.0028474 | -0.002763 | -0.0026596 | -0.0026877 | -0.0026491 | -0.002866 | -0.011232 | -0.010205 | -0.0055513 | -0.0057611 | -0.0056 | -0.011525 | -0.011664 | -0.011756 | -0.0044055 | -0.011241 | -0.010904 | -0.0058517 | -0.005394 | -0.00098324 | -0.0060558 | -0.0055704 | -0.012599
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.0018363 | -0.0021787 | -0.0019951 | -0.001714 | -0.0019939 | -0.0018432 | -0.0021095 | -0.011332 | -0.010956 | -0.0055394 | -0.0059915 | -0.0062785 | -0.012225 | -0.012924 | -0.01261 | -0.0060573 | -0.012654 | -0.012158 | -0.0056577 | -0.0053358 | -0.0013361 | -0.0059681 | -0.0050225 | -0.011904
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.0062437 | -0.0061872 | -0.0056684 | -0.0054305 | -0.0054965 | -0.0055802 | -0.0059204 | -0.015637 | -0.01639 | -0.013424 | -0.014703 | -0.015898 | -0.022477 | -0.022773 | -0.022342 | -0.014214 | -0.021435 | -0.020517 | -0.014906 | -0.013961 | -0.011271 | -0.015472 | -0.012185 | -0.017766
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.0046639 | -0.0043821 | -0.0042398 | -0.0040901 | -0.0040956 | -0.0040791 | -0.0043979 | -0.013143 | -0.012491 | -0.0080428 | -0.0082769 | -0.0079508 | -0.013883 | -0.013944 | -0.014044 | -0.0065999 | -0.013485 | -0.013207 | -0.0083642 | -0.008111 | -0.0040102 | -0.008956 | -0.0080175 | -0.014706
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.00058079 | -0.000983 | -0.00087571 | -0.00081086 | -0.00093102 | -0.00086808 | -0.00096917 | -0.0090899 | -0.0078478 | -0.0032358 | -0.0036006 | -0.0040088 | -0.010078 | -0.01031 | -0.010366 | -0.0028615 | -0.0099187 | -0.0092611 | -0.0037189 | -0.0028324 | 0.0014973 | -0.0035515 | -0.0030599 | -0.010227
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.00094318 | -0.0032115 | -0.0028393 | -0.0026605 | -0.0027943 | -0.0025334 | -0.0025532 | -0.0095077 | -0.0081248 | -0.0046887 | -0.0059237 | -0.0057993 | -0.011685 | -0.011972 | -0.012615 | -0.0050516 | -0.011319 | -0.010778 | -0.006207 | -0.0057182 | -0.0027485 | -0.0067225 | -0.00491 | -0.011344
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.0033875 | -0.0021148 | -0.0019472 | -0.0021756 | -0.0021238 | -0.0021429 | -0.0029716 | -0.011642 | -0.012993 | -0.0086985 | -0.0072803 | -0.0046873 | -0.009902 | -0.0096459 | -0.009232 | -0.0034561 | -0.0097532 | -0.011898 | -0.0081439 | -0.010449 | -0.0072613 | -0.010111 | -0.0078235 | -0.012885
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.0058813 | -0.0058939 | -0.0054171 | -0.0052102 | -0.0052912 | -0.0053697 | -0.0057151 | -0.01534 | -0.016 | -0.013008 | -0.014113 | -0.015283 | -0.021842 | -0.022065 | -0.021601 | -0.013511 | -0.020861 | -0.01991 | -0.014274 | -0.013165 | -0.010406 | -0.014669 | -0.011594 | -0.017274
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.0037742 | -0.0020404 | -0.0019553 | -0.0020864 | -0.00173 | -0.0017385 | -0.0023069 | -0.011381 | -0.013031 | -0.0099206 | -0.01015 | -0.0085239 | -0.014304 | -0.014384 | -0.013803 | -0.0085125 | -0.013002 | -0.014284 | -0.010179 | -0.011875 | -0.0093164 | -0.012334 | -0.01008 | -0.014106
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.0065479 | -0.0065308 | -0.0060084 | -0.0057299 | -0.0058057 | -0.0058675 | -0.0062399 | -0.015944 | -0.016658 | -0.01371 | -0.015015 | -0.016144 | -0.022698 | -0.023006 | -0.022631 | -0.014556 | -0.021673 | -0.020779 | -0.01514 | -0.014196 | -0.011536 | -0.015781 | -0.012558 | -0.018114
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.00022316 | 0.0010452 | 0.00088525 | 0.0006249 | 0.00084257 | 0.00091743 | 0.00047493 | -0.007916 | -0.0088396 | -0.004458 | -0.0043368 | -0.0028911 | -0.0087371 | -0.0086603 | -0.0081406 | -0.0028114 | -0.0081148 | -0.0097122 | -0.0052242 | -0.0065022 | -0.0035353 | -0.0068731 | -0.0054855 | -0.010055
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.0037999 | -0.0036418 | -0.0035379 | -0.0034087 | -0.0034332 | -0.0034091 | -0.0036776 | -0.012225 | -0.011367 | -0.0068102 | -0.0070252 | -0.0068054 | -0.012752 | -0.01286 | -0.012955 | -0.0055642 | -0.012405 | -0.012093 | -0.0071244 | -0.0067501 | -0.0024939 | -0.0075092 | -0.0068145 | -0.013667
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.024234 | -0.020908 | -0.019612 | -0.019241 | -0.018899 | -0.019022 | -0.020867 | -0.033679 | -0.038432 | -0.036075 | -0.036581 | -0.031087 | -0.034618 | -0.034452 | -0.033761 | -0.025228 | -0.033559 | -0.034945 | -0.03461 | -0.040359 | -0.040482 | -0.041844 | -0.034197 | -0.038025
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0028095 | -0.0030696 | -0.0027139 | -0.0026736 | -0.0027769 | -0.0028734 | -0.0029504 | -0.011822 | -0.011767 | -0.008287 | -0.0090032 | -0.0099821 | -0.01637 | -0.016478 | -0.016068 | -0.0079885 | -0.0156 | -0.014668 | -0.0092115 | -0.0082779 | -0.0052319 | -0.0097828 | -0.007431 | -0.013564
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0025392 | -0.0028217 | -0.0024843 | -0.0024524 | -0.0025594 | -0.002655 | -0.002713 | -0.011514 | -0.011404 | -0.0078902 | -0.0086036 | -0.0095925 | -0.015978 | -0.016084 | -0.015699 | -0.0077252 | -0.015215 | -0.014308 | -0.0088391 | -0.0078983 | -0.004796 | -0.0093479 | -0.007071 | -0.013238
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.0066104 | -0.0065923 | -0.0060606 | -0.0057826 | -0.0058579 | -0.0059204 | -0.0062897 | -0.016007 | -0.016749 | -0.013846 | -0.015181 | -0.016329 | -0.022898 | -0.023215 | -0.022827 | -0.014734 | -0.021855 | -0.020959 | -0.015316 | -0.014372 | -0.011723 | -0.015936 | -0.012669 | -0.018208
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.0010095 | -0.0011687 | -0.00090456 | -0.00078177 | -0.00097728 | -0.00072503 | -0.00065064 | -0.0075541 | -0.0060401 | -0.0021505 | -0.0030589 | -0.0033007 | -0.0093126 | -0.009552 | -0.010011 | -0.002459 | -0.0089388 | -0.0083609 | -0.0033221 | -0.0025053 | 0.00092697 | -0.003335 | -0.0021896 | -0.008975
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.025339 | -0.021662 | -0.019871 | -0.019464 | -0.018727 | -0.019014 | -0.021118 | -0.037067 | -0.043729 | -0.041636 | -0.040331 | -0.038419 | -0.044029 | -0.043952 | -0.0403 | -0.032517 | -0.041691 | -0.041951 | -0.039266 | -0.040927 | -0.043396 | -0.047291 | -0.037961 | -0.039498
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.010265 | -0.0093563 | -0.0086298 | -0.0083385 | -0.0082929 | -0.00841 | -0.0091064 | -0.019888 | -0.021753 | -0.019395 | -0.020751 | -0.021257 | -0.027543 | -0.027553 | -0.026693 | -0.017439 | -0.025918 | -0.024886 | -0.019911 | -0.019422 | -0.017932 | -0.022213 | -0.017806 | -0.022423
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.00036144 | -0.0026941 | -0.002336 | -0.0021756 | -0.0023227 | -0.0020573 | -0.0020514 | -0.0089154 | -0.007472 | -0.0039239 | -0.0050797 | -0.0049615 | -0.010852 | -0.011121 | -0.011741 | -0.0042157 | -0.010509 | -0.009973 | -0.0053515 | -0.004817 | -0.0017576 | -0.0057802 | -0.0041308 | -0.010656
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.0021114 | -0.0023777 | -0.0020502 | -0.0020547 | -0.0021715 | -0.0022893 | -0.0023155 | -0.011076 | -0.01094 | -0.0074224 | -0.0081062 | -0.0091529 | -0.015554 | -0.01557 | -0.015182 | -0.0072556 | -0.014755 | -0.013831 | -0.0083523 | -0.0074234 | -0.0043125 | -0.0088806 | -0.0066171 | -0.012784
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | -0.015391 | -0.0089555 | -0.008431 | -0.016069 | -0.014619 | -0.015614 | -0.020569 | -0.027217 | -0.025627 | -0.016287 | -0.025638 | -0.017829 | -0.02783 | -0.025662 | -0.018655 | -0.013431 | -0.023178 | -0.02083 | -0.019425 | -0.021862 | -0.0094423 | -0.017921 | -0.024348 | -0.0181
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.015396 | -0.0089586 | -0.0084341 | -0.016074 | -0.014623 | -0.015619 | -0.020575 | -0.027223 | -0.025632 | -0.016291 | -0.025644 | -0.017834 | -0.027835 | -0.025667 | -0.018659 | -0.013434 | -0.023182 | -0.020834 | -0.01943 | -0.021867 | -0.0094452 | -0.017926 | -0.024354 | -0.018103
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.013038 | -0.006151 | -0.005758 | -0.014903 | -0.01316 | -0.014225 | -0.019623 | -0.024643 | -0.021586 | -0.01092 | -0.021862 | -0.013346 | -0.024257 | -0.021798 | -0.014181 | -0.0097365 | -0.019751 | -0.016668 | -0.01531 | -0.017292 | -0.0025854 | -0.012424 | -0.021313 | -0.013908
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.012624 | -0.0057561 | -0.0053849 | -0.014608 | -0.012854 | -0.013914 | -0.019311 | -0.024172 | -0.020972 | -0.010205 | -0.021204 | -0.012668 | -0.023612 | -0.021154 | -0.013553 | -0.0091691 | -0.019186 | -0.016062 | -0.014699 | -0.016635 | -0.001791 | -0.011711 | -0.020766 | -0.013371
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.015438 | -0.0085757 | -0.0080786 | -0.016498 | -0.014886 | -0.015947 | -0.021286 | -0.027386 | -0.025359 | -0.015482 | -0.02583 | -0.017488 | -0.028006 | -0.025651 | -0.018134 | -0.013225 | -0.023146 | -0.020399 | -0.019093 | -0.021455 | -0.0079966 | -0.017038 | -0.024459 | -0.017328

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | MURTERAR 220.00 | 0.0052781 | VINYETA 66.000 | -0.025339
Hora 02 | SMARTIN 66.000 | 0.0059047 | FORM_30 30.000 | -0.035358
Hora 03 | SMARTIN 66.000 | 0.0053983 | FORM_30 30.000 | -0.038679
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | 0.0050271 | FORM_30 30.000 | -0.043738
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | 0.0051167 | FORM_30 30.000 | -0.046011
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.0051916 | FORM_30 30.000 | -0.042394
Hora 07 | SMARTIN 66.000 | 0.0050883 | FORM_30 30.000 | -0.056374
Hora 08 | MURTERAR 220.00 | -0.0020332 | FORM_30 30.000 | -0.054217
Hora 09 | IBIZA 132.00 | -0.00069046 | FORM_30 30.000 | -0.056374
Hora 10 | MURTERAR 220.00 | 0.0031857 | FORM_30 30.000 | -0.041838
Hora 11 | MURTERAR 220.00 | 0.0029931 | VINYETA 66.000 | -0.040331
Hora 12 | MURTERAR 220.00 | 0.0039039 | VINYETA 66.000 | -0.038419
Hora 13 | FORM_30 30.000 | 0.0015903 | VINYETA 66.000 | -0.044029
Hora 14 | MURTERAR 220.00 | -0.0021029 | VINYETA 66.000 | -0.043952
Hora 15 | MURTERAR 220.00 | -0.0021167 | SANJORGE 66.000 | -0.04036
Hora 16 | MURTERAR 220.00 | 0.0043459 | VINYETA 66.000 | -0.032517
Hora 17 | MURTERAR 220.00 | -0.0020304 | VINYETA 66.000 | -0.041691
Hora 18 | MURTERAR 220.00 | -0.0020728 | VINYETA 66.000 | -0.041951
Hora 19 | MURTERAR 220.00 | 0.0031972 | VINYETA 66.000 | -0.039266
Hora 20 | MURTERAR 220.00 | 0.0028067 | VINYETA 66.000 | -0.040927
Hora 21 | MURTERAR 220.00 | 0.0069189 | VINYETA 66.000 | -0.043396
Hora 22 | MURTERAR 220.00 | 0.0034151 | VINYETA 66.000 | -0.047291
Hora 23 | MURTERAR 220.00 | 0.0030622 | VINYETA 66.000 | -0.037961
Hora 24 | MURTERAR 220.00 | -0.0025597 | SANJORGE 66.000 | -0.039529