## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (15/10/2017)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.070795 | -0.055012 | -0.051544 | -0.050749 | -0.047015 | -0.049386 | -0.053044 | -0.054774 | -0.070757 | -0.062608 | -0.074937 | -0.073809 | -0.067708 | -0.070568 | -0.072206 | -0.054636 | -0.052859 | -0.064957 | -0.060308 | -0.046206 | -0.052387 | -0.06404 | -0.057338 | -0.053811
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.025566 | -0.015076 | -0.013112 | -0.01303 | -0.010158 | -0.01324 | -0.015419 | -0.01593 | -0.021838 | -0.014888 | -0.025231 | -0.022904 | -0.024328 | -0.023743 | -0.021997 | -0.012645 | -0.01186 | -0.020279 | -0.014984 | -0.010109 | -0.011243 | -0.019613 | -0.019289 | -0.009491
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.010762 | -0.0021257 | -0.00094557 | -0.0014303 | 0.0011003 | -0.0023794 | -0.0043151 | -0.004153 | -0.0095682 | -0.00021029 | -0.0089517 | -0.005393 | -0.0079417 | -0.0071106 | -0.0047531 | 0.0031409 | 0.0033226 | -0.0054836 | 0.00046349 | 0.005188 | 0.0058804 | -0.0024462 | -0.0034962 | 0.0056763
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.013477 | -0.0044928 | -0.0035012 | -0.0038624 | -0.0015633 | -0.0043473 | -0.0061326 | -0.0058713 | -0.010508 | -0.0031824 | -0.01135 | -0.0087075 | -0.010875 | -0.010103 | -0.0079169 | 5.0068e-05 | 0.00033426 | -0.0077138 | -0.0020866 | 0.0019684 | 0.0025358 | -0.0054264 | -0.0064754 | 0.0021806
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | -0.013472 | -0.0044889 | -0.0035017 | -0.0038626 | -0.0015678 | -0.0043447 | -0.0061276 | -0.005863 | -0.010489 | -0.0031834 | -0.01134 | -0.0087051 | -0.01087 | -0.010099 | -0.0079145 | 5.0545e-05 | 0.00033283 | -0.0077071 | -0.0020814 | 0.0019646 | 0.0025349 | -0.0054245 | -0.0064726 | 0.0021744
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | -0.013472 | -0.0044889 | -0.0035019 | -0.0038626 | -0.0015681 | -0.0043447 | -0.0061274 | -0.0058627 | -0.010489 | -0.0031834 | -0.01134 | -0.0087051 | -0.01087 | -0.010099 | -0.0079141 | 5.0545e-05 | 0.00033283 | -0.0077066 | -0.0020814 | 0.0019646 | 0.0025349 | -0.0054245 | -0.0064726 | 0.0021739
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.013297 | -0.004272 | -0.0030913 | -0.0034881 | -0.0010116 | -0.0041385 | -0.0060227 | -0.0059025 | -0.011025 | -0.0026593 | -0.011319 | -0.0082622 | -0.010578 | -0.0097795 | -0.007513 | 0.00053883 | 0.00089264 | -0.0075541 | -0.0018473 | 0.0026751 | 0.0031891 | -0.0049438 | -0.0060925 | 0.0029988
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.013273 | -0.0042505 | -0.0030713 | -0.0034688 | -0.00099325 | -0.0041201 | -0.0060041 | -0.0058823 | -0.011003 | -0.0026355 | -0.011292 | -0.0082331 | -0.01055 | -0.0097518 | -0.0074902 | 0.00056553 | 0.00091839 | -0.0075293 | -0.001821 | 0.0027018 | 0.0032187 | -0.0049143 | -0.0060654 | 0.0030236
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.024853 | -0.014466 | -0.012586 | -0.012485 | -0.0095885 | -0.012673 | -0.014861 | -0.015349 | -0.021088 | -0.014284 | -0.024683 | -0.02236 | -0.024333 | -0.023379 | -0.02144 | -0.012341 | -0.01127 | -0.019622 | -0.014325 | -0.010271 | -0.011584 | -0.019615 | -0.019246 | -0.0088067
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.023363 | -0.013194 | -0.011387 | -0.011392 | -0.0085826 | -0.011676 | -0.013793 | -0.014253 | -0.019866 | -0.012695 | -0.022759 | -0.020326 | -0.022163 | -0.021404 | -0.019444 | -0.010484 | -0.0096669 | -0.018033 | -0.012707 | -0.0082588 | -0.00914 | -0.01737 | -0.017353 | -0.0073333
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.025301 | -0.014799 | -0.012894 | -0.012784 | -0.0097983 | -0.012916 | -0.015137 | -0.015445 | -0.021632 | -0.015345 | -0.02598 | -0.023498 | -0.025781 | -0.024538 | -0.022613 | -0.013433 | -0.012242 | -0.020559 | -0.015582 | -0.012049 | -0.013646 | -0.021264 | -0.020535 | -0.0099182
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.013646 | -0.0046 | -0.0034754 | -0.003845 | -0.0014179 | -0.0044208 | -0.0062747 | -0.0061128 | -0.011078 | -0.0031304 | -0.011666 | -0.0087624 | -0.011031 | -0.01023 | -0.0079951 | 5.3883e-05 | 0.00039625 | -0.0079141 | -0.0022454 | 0.0020981 | 0.0025768 | -0.0054846 | -0.0065613 | 0.0024123
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.022628 | -0.012546 | -0.010783 | -0.010819 | -0.0080321 | -0.011127 | -0.013224 | -0.013647 | -0.019223 | -0.01196 | -0.021918 | -0.019443 | -0.021317 | -0.020555 | -0.018566 | -0.0096936 | -0.0089011 | -0.017265 | -0.011919 | -0.0074739 | -0.008235 | -0.016464 | -0.016539 | -0.0065813
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.0027952 | 0.004889 | 0.0015442 | 0.0017054 | 0.0014653 | 0.002538 | 0.0019619 | 0.0030015 | 0.0026546 | -0.0016713 | -0.002336 | -0.0023441 | -0.0023322 | -0.0023808 | -0.0020938 | 0.0034995 | 0.002007 | -0.0019021 | 0.0031343 | 0.0029564 | 0.0043621 | -0.002388 | -0.0021572 | 0.0014033
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.0074139 | 0.00062561 | -0.0021703 | -0.0018668 | -0.0019374 | -0.0009048 | -0.0016453 | -0.00075054 | -0.0015736 | -0.0060229 | -0.00704 | -0.0069828 | -0.0067863 | -0.007163 | -0.0065308 | -0.00044966 | -0.0016408 | -0.0059209 | -0.0013342 | -0.0020142 | -0.00098038 | -0.0076351 | -0.0067601 | -0.00248
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.0078192 | 0.00019121 | -0.0025537 | -0.0022392 | -0.0022464 | -0.0012159 | -0.0020287 | -0.0011048 | -0.002285 | -0.0067472 | -0.0074787 | -0.0071673 | -0.0069509 | -0.0078754 | -0.0072045 | -0.00098944 | -0.0020299 | -0.0064282 | -0.0017376 | -0.0024385 | -0.0016384 | -0.0082769 | -0.0070324 | -0.002512
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.0057154 | 0.0021467 | -0.00074887 | -0.00054574 | -0.00066209 | 0.00035334 | -0.00030184 | 0.00072074 | 0.0002141 | -0.0039649 | -0.0050106 | -0.0051479 | -0.0051317 | -0.0052733 | -0.0047512 | 0.0011649 | -0.00011396 | -0.0042067 | 0.00061321 | 0.00020695 | 0.001544 | -0.0051756 | -0.0047994 | -0.00081968
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.011559 | -0.0039377 | -0.0062635 | -0.0059121 | -0.0053599 | -0.0043266 | -0.0058007 | -0.004674 | -0.0092793 | -0.013748 | -0.01171 | -0.0089898 | -0.0085731 | -0.014523 | -0.013462 | -0.0060911 | -0.0058117 | -0.011301 | -0.0055442 | -0.006341 | -0.007659 | -0.014202 | -0.0095496 | -0.0028172
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.01132 | -0.0033932 | -0.0050344 | -0.0048773 | -0.0046759 | -0.0038874 | -0.0045977 | -0.0033937 | -0.0037384 | -0.0068784 | -0.0091133 | -0.010122 | -0.010519 | -0.010637 | -0.0096717 | -0.0030456 | -0.003767 | -0.008059 | -0.0033689 | -0.003849 | -0.0017929 | -0.0086861 | -0.0091534 | -0.0043912
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.010972 | -0.002944 | -0.004416 | -0.00438 | -0.0041573 | -0.0034378 | -0.0041158 | -0.0027657 | -0.0028772 | -0.0055661 | -0.0081682 | -0.0091 | -0.0096674 | -0.0095587 | -0.0084176 | -0.0017357 | -0.002398 | -0.0067153 | -0.0019255 | -0.0021467 | -0.00043869 | -0.0071449 | -0.0075798 | -0.0029678
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.011538 | -0.0036321 | -0.0052586 | -0.0050888 | -0.0048778 | -0.0040872 | -0.0048115 | -0.0036099 | -0.0039792 | -0.0071445 | -0.0093541 | -0.010401 | -0.01078 | -0.010932 | -0.0099797 | -0.0033345 | -0.0040426 | -0.0083494 | -0.0036683 | -0.0041857 | -0.0019836 | -0.0089359 | -0.0094686 | -0.0046749
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.011187 | -0.0030603 | -0.0042486 | -0.0043721 | -0.0040736 | -0.0034399 | -0.0041323 | -0.0025272 | -0.0023656 | -0.0044594 | -0.007514 | -0.0084376 | -0.0091901 | -0.008841 | -0.0074649 | -0.00061321 | -0.0011482 | -0.0055771 | -0.00061893 | -0.00053692 | 0.0011845 | -0.005497 | -0.0060997 | -0.0016875
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.011045 | -0.0029049 | -0.00402 | -0.0042069 | -0.0038886 | -0.0032833 | -0.003979 | -0.0022719 | -0.0020146 | -0.0038872 | -0.007062 | -0.0079646 | -0.0087752 | -0.0083294 | -0.0068712 | 2.2411e-05 | -0.00048208 | -0.0049534 | 7.2002e-05 | 0.00027275 | 0.0020361 | -0.0046501 | -0.0053339 | -0.0010271
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.011045 | -0.0029049 | -0.00402 | -0.0042067 | -0.0038884 | -0.0032833 | -0.0039792 | -0.0022721 | -0.0020142 | -0.0038872 | -0.007062 | -0.0079646 | -0.0087752 | -0.0083294 | -0.0068712 | 2.2411e-05 | -0.00048208 | -0.0049534 | 7.2002e-05 | 0.00027275 | 0.0020361 | -0.0046501 | -0.0053339 | -0.0010328
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.011051 | -0.0029106 | -0.0040267 | -0.0042124 | -0.0038941 | -0.0032887 | -0.0039849 | -0.0022802 | -0.0020251 | -0.0038996 | -0.0070744 | -0.0079765 | -0.0087867 | -0.0083427 | -0.0068855 | 8.1062e-06 | -0.00049639 | -0.0049682 | 5.6267e-05 | 0.00025558 | 0.002017 | -0.0046682 | -0.0053511 | -0.0010409
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.0027995 | 0.0048857 | 0.0015404 | 0.0017021 | 0.0014617 | 0.0025346 | 0.0019581 | 0.0029974 | 0.0026503 | -0.001677 | -0.0023422 | -0.0023499 | -0.0023384 | -0.002387 | -0.0021 | 0.0034938 | 0.0020013 | -0.0019078 | 0.0031276 | 0.0029488 | 0.0043545 | -0.0023956 | -0.0021634 | 0.0013981
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.011098 | -0.0029421 | -0.0040197 | -0.0042095 | -0.003859 | -0.0033088 | -0.0040233 | -0.0023451 | -0.0021577 | -0.0038891 | -0.0071516 | -0.0079908 | -0.0088186 | -0.0083766 | -0.006906 | 8.1062e-06 | -0.00048256 | -0.0050197 | 1.3828e-05 | 0.00028992 | 0.0020285 | -0.0046854 | -0.005373 | -0.00098419
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.011104 | -0.0029449 | -0.0040181 | -0.0042081 | -0.0038536 | -0.0033107 | -0.0040274 | -0.0023525 | -0.0021753 | -0.0038872 | -0.0071597 | -0.0079923 | -0.0088229 | -0.0083799 | -0.0069079 | 8.5831e-06 | -0.0004797 | -0.0050254 | 1.0014e-05 | 0.00029373 | 0.0020304 | -0.0046864 | -0.0053749 | -0.00097704
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.011104 | -0.0029449 | -0.0040181 | -0.0042083 | -0.0038536 | -0.0033107 | -0.0040276 | -0.0023527 | -0.0021763 | -0.0038872 | -0.0071602 | -0.0079923 | -0.0088229 | -0.0083804 | -0.0069079 | 8.5831e-06 | -0.0004797 | -0.0050254 | 9.5367e-06 | 0.00029373 | 0.0020304 | -0.0046864 | -0.0053749 | -0.00097656
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.012956 | -0.0045443 | -0.0055015 | -0.0056689 | -0.0052774 | -0.0046325 | -0.005384 | -0.0037522 | -0.0034356 | -0.0054097 | -0.0091009 | -0.010063 | -0.01099 | -0.010611 | -0.0092216 | -0.0021963 | -0.0025473 | -0.0070467 | -0.0019403 | -0.0018568 | -0.00032711 | -0.0069418 | -0.0073767 | -0.0028014
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.0051994 | 0.0028634 | -0.00058174 | -0.00021601 | -0.00048089 | 0.00063801 | -9.656e-05 | 0.00073791 | 0.00012779 | -0.0051336 | -0.0060649 | -0.0060234 | -0.0059981 | -0.0059867 | -0.0061898 | -0.00032282 | -0.0016432 | -0.0055518 | -0.00083494 | -0.0014448 | -0.00034904 | -0.0069036 | -0.0058136 | -0.001925
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.0019755 | 0.0057216 | 0.0021229 | 0.002305 | 0.0020087 | 0.0031188 | 0.0025053 | 0.0035524 | 0.0031743 | -0.0014887 | -0.001996 | -0.0018587 | -0.001802 | -0.0018497 | -0.0017738 | 0.0037608 | 0.0022206 | -0.0016379 | 0.0034475 | 0.0032368 | 0.0046949 | -0.0020781 | -0.0016437 | 0.0017552
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.024921 | -0.014112 | -0.016053 | -0.014503 | -0.0143 | -0.01317 | -0.01466 | -0.015943 | -0.019491 | -0.027795 | -0.030397 | -0.028928 | -0.026842 | -0.026731 | -0.025226 | -0.018015 | -0.018523 | -0.024983 | -0.024 | -0.028494 | -0.029474 | -0.034763 | -0.02849 | -0.021574
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.016704 | -0.0078735 | -0.0086718 | -0.0086391 | -0.0082638 | -0.0076408 | -0.0085988 | -0.0072234 | -0.0071545 | -0.0097914 | -0.013989 | -0.014923 | -0.015685 | -0.015369 | -0.013919 | -0.0063944 | -0.006731 | -0.011421 | -0.0066643 | -0.0069809 | -0.0055304 | -0.011789 | -0.011502 | -0.0064597
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.016976 | -0.0083852 | -0.009747 | -0.0092411 | -0.008852 | -0.0080085 | -0.0089972 | -0.0082681 | -0.0089316 | -0.013023 | -0.015637 | -0.016904 | -0.016805 | -0.016923 | -0.016026 | -0.0089216 | -0.0095696 | -0.014083 | -0.0099554 | -0.011169 | -0.0099125 | -0.016668 | -0.016058 | -0.010474
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.023994 | -0.01334 | -0.015308 | -0.013828 | -0.013638 | -0.012507 | -0.013953 | -0.01513 | -0.018564 | -0.026639 | -0.029071 | -0.027651 | -0.025575 | -0.025464 | -0.023912 | -0.016825 | -0.017435 | -0.023835 | -0.02267 | -0.026998 | -0.027913 | -0.033298 | -0.027336 | -0.020588
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.015508 | -0.0074649 | -0.0078382 | -0.0074599 | -0.0071502 | -0.0066366 | -0.0069866 | -0.0062492 | -0.0063491 | -0.008656 | -0.012299 | -0.014338 | -0.015574 | -0.015795 | -0.014545 | -0.0076451 | -0.0079007 | -0.011662 | -0.0075302 | -0.0080891 | -0.0079288 | -0.01386 | -0.014323 | -0.0080938
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.010397 | -0.0018291 | -0.0046554 | -0.0040772 | -0.0041425 | -0.0030107 | -0.0039318 | -0.0034199 | -0.0048461 | -0.010285 | -0.011242 | -0.010624 | -0.0097723 | -0.010291 | -0.009419 | -0.0031142 | -0.004292 | -0.009047 | -0.0052743 | -0.0067768 | -0.0062361 | -0.012737 | -0.010688 | -0.006053
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.016253 | -0.0081263 | -0.0085573 | -0.0081112 | -0.0077815 | -0.0072296 | -0.0075853 | -0.0069799 | -0.0073547 | -0.010067 | -0.013939 | -0.016085 | -0.017111 | -0.017188 | -0.01584 | -0.0090032 | -0.0093126 | -0.013004 | -0.0089817 | -0.0096855 | -0.0098495 | -0.015643 | -0.015704 | -0.0091887
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.012774 | -0.004283 | -0.0052905 | -0.0054657 | -0.0050983 | -0.0044663 | -0.0053229 | -0.0036111 | -0.003243 | -0.0051928 | -0.008925 | -0.0097036 | -0.010469 | -0.010063 | -0.0087233 | -0.0015764 | -0.0019197 | -0.0065498 | -0.0015397 | -0.0014277 | 0.00022793 | -0.006403 | -0.00665 | -0.0022225
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.018255 | -0.0097256 | -0.0099666 | -0.0095069 | -0.0090647 | -0.0084581 | -0.0089419 | -0.0081625 | -0.0082717 | -0.010964 | -0.01495 | -0.017177 | -0.018402 | -0.018701 | -0.017424 | -0.010223 | -0.010371 | -0.014274 | -0.0099111 | -0.010713 | -0.010901 | -0.016997 | -0.016921 | -0.010572
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.01774 | -0.0093207 | -0.0095687 | -0.0091138 | -0.0087013 | -0.008117 | -0.0085735 | -0.0078285 | -0.0079508 | -0.010571 | -0.014499 | -0.016695 | -0.017938 | -0.018238 | -0.016973 | -0.0098143 | -0.0099959 | -0.013839 | -0.0095797 | -0.010338 | -0.010523 | -0.016603 | -0.016612 | -0.010224
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.029926 | -0.01886 | -0.020577 | -0.019312 | -0.0188 | -0.017525 | -0.019224 | -0.020626 | -0.023839 | -0.032013 | -0.034824 | -0.034363 | -0.031703 | -0.032672 | -0.030902 | -0.022797 | -0.023357 | -0.029129 | -0.027907 | -0.032437 | -0.034051 | -0.038875 | -0.033762 | -0.025827
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.017992 | -0.0090804 | -0.011168 | -0.010475 | -0.010269 | -0.0090489 | -0.010061 | -0.0094106 | -0.010481 | -0.015754 | -0.018277 | -0.019421 | -0.019277 | -0.018675 | -0.017625 | -0.011154 | -0.012357 | -0.016175 | -0.012306 | -0.014041 | -0.014915 | -0.021419 | -0.019334 | -0.013328
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.013269 | -0.0055103 | -0.0059595 | -0.0056951 | -0.0054669 | -0.0050106 | -0.0052428 | -0.0044761 | -0.0045877 | -0.0066776 | -0.010093 | -0.01201 | -0.013295 | -0.01341 | -0.012238 | -0.0054264 | -0.005774 | -0.0095143 | -0.0054274 | -0.0058413 | -0.0053606 | -0.011192 | -0.012022 | -0.0059066
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.013374 | -0.0052495 | -0.0068054 | -0.0065131 | -0.0062375 | -0.0054243 | -0.0062523 | -0.0051639 | -0.0055428 | -0.0089765 | -0.011288 | -0.012434 | -0.01269 | -0.012862 | -0.011958 | -0.0051627 | -0.0058565 | -0.010217 | -0.0056219 | -0.0063496 | -0.0043554 | -0.011316 | -0.011587 | -0.0065866
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.013378 | -0.0052538 | -0.0068088 | -0.006516 | -0.0062404 | -0.0054269 | -0.0062549 | -0.0051668 | -0.0055451 | -0.0089793 | -0.011292 | -0.012438 | -0.012694 | -0.012866 | -0.011963 | -0.005167 | -0.0058608 | -0.010221 | -0.0056262 | -0.0063534 | -0.0043621 | -0.011323 | -0.011593 | -0.0065913
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.0064507 | 0.0015883 | -0.0014775 | -0.0012131 | -0.0013447 | -0.00025368 | -0.0010297 | -5.0306e-05 | -0.00071812 | -0.0053 | -0.006165 | -0.006259 | -0.0059471 | -0.0059876 | -0.0053916 | 0.00047922 | -0.00094986 | -0.0050826 | -0.00050926 | -0.0012102 | -0.00011349 | -0.0068474 | -0.0059743 | -0.0019321
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.021373 | -0.012 | -0.013351 | -0.01255 | -0.012119 | -0.011122 | -0.0122 | -0.012197 | -0.013621 | -0.018627 | -0.021073 | -0.022334 | -0.021249 | -0.020977 | -0.019538 | -0.012122 | -0.013173 | -0.018167 | -0.014977 | -0.017453 | -0.017562 | -0.023845 | -0.021925 | -0.015618
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.012153 | -0.0034318 | -0.006108 | -0.0053713 | -0.0054383 | -0.0043004 | -0.0052166 | -0.0047963 | -0.0063219 | -0.012033 | -0.013142 | -0.012418 | -0.011423 | -0.011963 | -0.010949 | -0.004468 | -0.0056601 | -0.010543 | -0.0070372 | -0.0088472 | -0.0086193 | -0.015146 | -0.0128 | -0.0079293
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.012946 | -0.0050287 | -0.0061495 | -0.0059366 | -0.0056293 | -0.0049381 | -0.0055017 | -0.0044112 | -0.0046592 | -0.0073891 | -0.010125 | -0.01172 | -0.01251 | -0.012745 | -0.011643 | -0.0048413 | -0.0054183 | -0.0094862 | -0.0048122 | -0.0053043 | -0.0040388 | -0.010679 | -0.011189 | -0.0057998
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.019651 | -0.0096478 | -0.011888 | -0.010753 | -0.010593 | -0.0093608 | -0.010816 | -0.011453 | -0.014528 | -0.021745 | -0.023925 | -0.022409 | -0.020835 | -0.02143 | -0.020195 | -0.013435 | -0.013728 | -0.019412 | -0.01765 | -0.020825 | -0.02132 | -0.027049 | -0.022246 | -0.01616
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.013547 | -0.0054064 | -0.0069523 | -0.0066471 | -0.0063672 | -0.0055523 | -0.0063848 | -0.005307 | -0.0056853 | -0.0091376 | -0.011466 | -0.01262 | -0.012876 | -0.013055 | -0.012152 | -0.0053444 | -0.0060329 | -0.010394 | -0.005805 | -0.0065479 | -0.0045786 | -0.011538 | -0.011792 | -0.006763
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.015975 | -0.0075612 | -0.0092566 | -0.0088148 | -0.0085204 | -0.0074492 | -0.008323 | -0.0075915 | -0.008388 | -0.012405 | -0.015021 | -0.016309 | -0.016679 | -0.016572 | -0.015391 | -0.0085545 | -0.010159 | -0.013859 | -0.0094137 | -0.010569 | -0.010561 | -0.017118 | -0.016227 | -0.010171
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.017666 | -0.0092578 | -0.0094905 | -0.0090292 | -0.0086257 | -0.0080481 | -0.0084889 | -0.0077555 | -0.0078907 | -0.010507 | -0.014441 | -0.016645 | -0.017906 | -0.018206 | -0.016946 | -0.0097904 | -0.0099573 | -0.013774 | -0.0095549 | -0.010329 | -0.01052 | -0.016587 | -0.01663 | -0.010201
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.015046 | -0.0067158 | -0.0081844 | -0.0077984 | -0.007478 | -0.0066545 | -0.0075529 | -0.0066221 | -0.0071082 | -0.010812 | -0.013275 | -0.014472 | -0.014602 | -0.014749 | -0.013859 | -0.0069423 | -0.0076118 | -0.012026 | -0.0076132 | -0.0085392 | -0.0068617 | -0.01373 | -0.013627 | -0.0083694
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.011701 | -0.0038762 | -0.005204 | -0.0050576 | -0.0047846 | -0.0040619 | -0.0046568 | -0.0034497 | -0.0036654 | -0.0064087 | -0.0089016 | -0.010336 | -0.011055 | -0.011248 | -0.010201 | -0.0034976 | -0.0041461 | -0.0082583 | -0.0034504 | -0.0038366 | -0.0021582 | -0.0089493 | -0.0096169 | -0.0045357
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.013095 | -0.0045533 | -0.0055521 | -0.0057104 | -0.0053325 | -0.0046997 | -0.0055699 | -0.0038908 | -0.0035148 | -0.0055084 | -0.009304 | -0.010106 | -0.010853 | -0.010469 | -0.0091386 | -0.0019755 | -0.0022774 | -0.0069156 | -0.001935 | -0.0018454 | -0.0002203 | -0.0068417 | -0.0070124 | -0.0025439
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.012774 | -0.0037336 | -0.0065687 | -0.0060568 | -0.0061064 | -0.0049376 | -0.0062282 | -0.0059052 | -0.0074124 | -0.012683 | -0.013071 | -0.01312 | -0.011461 | -0.011536 | -0.010308 | -0.0040512 | -0.0056491 | -0.010817 | -0.0082145 | -0.010477 | -0.010154 | -0.016298 | -0.013429 | -0.0085788
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.017159 | -0.008884 | -0.0091631 | -0.0087154 | -0.0083423 | -0.0077896 | -0.0082033 | -0.0074878 | -0.007585 | -0.010089 | -0.013934 | -0.016088 | -0.017325 | -0.017604 | -0.016346 | -0.0092888 | -0.0094752 | -0.013277 | -0.0091062 | -0.0097971 | -0.0099192 | -0.015923 | -0.016108 | -0.0097275
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.010926 | -0.0021973 | -0.0050123 | -0.0044155 | -0.0046678 | -0.0035703 | -0.004504 | -0.0041137 | -0.0050945 | -0.011259 | -0.012926 | -0.01318 | -0.012641 | -0.012523 | -0.012268 | -0.0057511 | -0.0071158 | -0.010996 | -0.0071483 | -0.0085888 | -0.0081005 | -0.014449 | -0.012418 | -0.007432
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.018097 | -0.0096116 | -0.0098686 | -0.0094104 | -0.0089753 | -0.0083714 | -0.0088551 | -0.00808 | -0.0082002 | -0.010907 | -0.014866 | -0.017071 | -0.018286 | -0.018587 | -0.017313 | -0.010123 | -0.010281 | -0.014174 | -0.0098329 | -0.010633 | -0.010823 | -0.016946 | -0.016875 | -0.010518
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.0070248 | 0.0011377 | -0.0019844 | -0.0016029 | -0.0017962 | -0.0007472 | -0.00155 | -0.00070882 | -0.0014696 | -0.0065751 | -0.007638 | -0.0076694 | -0.0072241 | -0.0072298 | -0.0066972 | -0.00076771 | -0.0022073 | -0.0062451 | -0.0018368 | -0.00278 | -0.0019188 | -0.008604 | -0.007349 | -0.003139
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.01417 | -0.0059562 | -0.0074737 | -0.0071383 | -0.0068431 | -0.0060251 | -0.0068917 | -0.0058651 | -0.0062766 | -0.0098095 | -0.012191 | -0.013364 | -0.013573 | -0.013744 | -0.012852 | -0.0060067 | -0.0066881 | -0.011063 | -0.0065341 | -0.0073462 | -0.0054846 | -0.012408 | -0.012534 | -0.007421
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.034515 | -0.022972 | -0.024217 | -0.022758 | -0.02206 | -0.020884 | -0.022626 | -0.024573 | -0.027925 | -0.036232 | -0.039641 | -0.039322 | -0.03568 | -0.03729 | -0.034645 | -0.026287 | -0.026929 | -0.032751 | -0.032318 | -0.037728 | -0.03984 | -0.044617 | -0.038953 | -0.030283
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.013727 | -0.0059156 | -0.006377 | -0.006088 | -0.0058291 | -0.0053549 | -0.0056486 | -0.0048816 | -0.0049973 | -0.007122 | -0.010568 | -0.012507 | -0.013724 | -0.01388 | -0.012638 | -0.0058708 | -0.0061879 | -0.0099006 | -0.0058298 | -0.0062799 | -0.0058699 | -0.011722 | -0.01245 | -0.0063457
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.013543 | -0.0057487 | -0.0062258 | -0.0059464 | -0.0056939 | -0.0052199 | -0.0055127 | -0.004735 | -0.0048385 | -0.0069513 | -0.010367 | -0.01228 | -0.013507 | -0.013662 | -0.012436 | -0.0056801 | -0.0060029 | -0.0097122 | -0.0056291 | -0.0060596 | -0.0056114 | -0.011473 | -0.012233 | -0.0061646
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.018178 | -0.0096722 | -0.0099134 | -0.0094516 | -0.0090144 | -0.0084143 | -0.0088925 | -0.0081234 | -0.0082426 | -0.010933 | -0.014912 | -0.017135 | -0.018361 | -0.018658 | -0.017391 | -0.010196 | -0.010345 | -0.014234 | -0.0098987 | -0.010699 | -0.010904 | -0.017009 | -0.016939 | -0.010568
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.010892 | -0.0027695 | -0.003839 | -0.0040481 | -0.0037146 | -0.0031128 | -0.0037935 | -0.0020359 | -0.0016398 | -0.003437 | -0.0067296 | -0.0077085 | -0.0086598 | -0.0083146 | -0.0069151 | -6.1989e-06 | -0.00044203 | -0.0048738 | 0.0003171 | 0.00059223 | 0.00245 | -0.0042639 | -0.0050426 | -0.00073814
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.018898 | -0.0099411 | -0.011988 | -0.011269 | -0.011047 | -0.0097871 | -0.010818 | -0.01018 | -0.011309 | -0.016611 | -0.019205 | -0.020419 | -0.020236 | -0.019539 | -0.018458 | -0.012 | -0.013313 | -0.017027 | -0.013259 | -0.015072 | -0.016068 | -0.022593 | -0.02039 | -0.01425
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.019578 | -0.011042 | -0.011216 | -0.01048 | -0.010046 | -0.0095146 | -0.010141 | -0.0098104 | -0.010582 | -0.014061 | -0.018751 | -0.020987 | -0.022035 | -0.022183 | -0.020489 | -0.013467 | -0.013746 | -0.017298 | -0.013412 | -0.014554 | -0.01545 | -0.021015 | -0.020134 | -0.012875
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.012488 | -0.0040355 | -0.0050611 | -0.0052485 | -0.0048835 | -0.0042593 | -0.0051043 | -0.0033743 | -0.0029941 | -0.0049167 | -0.0085945 | -0.0093727 | -0.010144 | -0.0097313 | -0.0083766 | -0.0012598 | -0.001605 | -0.0062385 | -0.0011964 | -0.0010586 | 0.00064468 | -0.0059986 | -0.0063 | -0.0019169
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.013113 | -0.0054255 | -0.0058765 | -0.0056031 | -0.0053658 | -0.0049217 | -0.0051982 | -0.0044675 | -0.0045667 | -0.0065551 | -0.0099435 | -0.011851 | -0.013095 | -0.013262 | -0.012008 | -0.0053616 | -0.0056658 | -0.0092721 | -0.0053124 | -0.0057192 | -0.0052986 | -0.011045 | -0.011915 | -0.0058165
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | -0.021652 | -0.015176 | -0.016382 | -0.01597 | -0.013883 | -0.01285 | -0.016136 | -0.014493 | -0.028654 | -0.033046 | -0.023321 | -0.013968 | -0.013001 | -0.032701 | -0.030505 | -0.019998 | -0.016163 | -0.024643 | -0.015913 | -0.016919 | -0.02404 | -0.030349 | -0.016454 | -0.0036111
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.021656 | -0.015183 | -0.016386 | -0.015975 | -0.013886 | -0.012853 | -0.01614 | -0.014497 | -0.028662 | -0.033054 | -0.023325 | -0.013969 | -0.013002 | -0.032709 | -0.030512 | -0.020003 | -0.016167 | -0.024649 | -0.015912 | -0.016923 | -0.024047 | -0.030355 | -0.016457 | -0.0036054
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.019147 | -0.013326 | -0.014594 | -0.014313 | -0.011909 | -0.01085 | -0.014538 | -0.012293 | -0.028245 | -0.031718 | -0.01991 | -0.0090013 | -0.0085077 | -0.031665 | -0.029281 | -0.018601 | -0.013805 | -0.022907 | -0.012895 | -0.013283 | -0.020833 | -0.027251 | -0.011996 | 0.001472
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.018739 | -0.012978 | -0.014272 | -0.014007 | -0.011596 | -0.010529 | -0.014226 | -0.011921 | -0.027925 | -0.031296 | -0.019368 | -0.0083909 | -0.0079298 | -0.03125 | -0.028868 | -0.018207 | -0.013368 | -0.022501 | -0.012422 | -0.012755 | -0.020268 | -0.026707 | -0.011443 | 0.0020065
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.021555 | -0.015318 | -0.016453 | -0.016087 | -0.013798 | -0.012778 | -0.016285 | -0.014447 | -0.029789 | -0.033978 | -0.023241 | -0.013023 | -0.012237 | -0.033791 | -0.031471 | -0.020729 | -0.016362 | -0.025177 | -0.015804 | -0.016624 | -0.02422 | -0.030467 | -0.015567 | -0.0021372

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | SMARTIN 66.000 | -0.0019755 | FORM_30 30.000 | -0.070795
Hora 02 | SMARTIN 66.000 | 0.0057216 | FORM_30 30.000 | -0.055012
Hora 03 | SMARTIN 66.000 | 0.0021229 | FORM_30 30.000 | -0.051544
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | 0.002305 | FORM_30 30.000 | -0.050749
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | 0.0020087 | FORM_30 30.000 | -0.047015
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.0031188 | FORM_30 30.000 | -0.049386
Hora 07 | SMARTIN 66.000 | 0.0025053 | FORM_30 30.000 | -0.070757
Hora 08 | SMARTIN 66.000 | 0.0035524 | FORM_30 30.000 | -0.054774
Hora 09 | SMARTIN 66.000 | 0.0031743 | FORM_30 30.000 | -0.070757
Hora 10 | IBIZA 132.00 | -0.00021029 | FORM_30 30.000 | -0.062608
Hora 11 | SMARTIN 66.000 | -0.001996 | FORM_30 30.000 | -0.074937
Hora 12 | SMARTIN 66.000 | -0.0018587 | FORM_30 30.000 | -0.073809
Hora 13 | SMARTIN 66.000 | -0.001802 | FORM_30 30.000 | -0.067708
Hora 14 | SMARTIN 66.000 | -0.0018497 | FORM_30 30.000 | -0.070568
Hora 15 | SMARTIN 66.000 | -0.0017738 | FORM_30 30.000 | -0.072206
Hora 16 | SMARTIN 66.000 | 0.0037608 | FORM_30 30.000 | -0.054636
Hora 17 | IBIZA 132.00 | 0.0033226 | FORM_30 30.000 | -0.052859
Hora 18 | SMARTIN 66.000 | -0.0016379 | FORM_30 30.000 | -0.064957
Hora 19 | SMARTIN 66.000 | 0.0034475 | FORM_30 30.000 | -0.060308
Hora 20 | IBIZA 132.00 | 0.005188 | FORM_30 30.000 | -0.046206
Hora 21 | IBIZA 132.00 | 0.0058804 | FORM_30 30.000 | -0.052387
Hora 22 | SMARTIN 66.000 | -0.0020781 | FORM_30 30.000 | -0.06404
Hora 23 | SMARTIN 66.000 | -0.0016437 | FORM_30 30.000 | -0.057338
Hora 24 | IBIZA 132.00 | 0.0056763 | FORM_30 30.000 | -0.053811