## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (21/10/2017)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.04282 | -0.041114 | -0.043696 | -0.046279 | -0.044602 | -0.04566 | -0.045051 | -0.043167 | -0.052034 | -0.062628 | -0.055316 | -0.055285 | -0.046796 | -0.048382 | -0.058064 | -0.040393 | -0.037518 | -0.040938 | -0.052124 | -0.067944 | -0.075348 | -0.058447 | -0.051919 | -0.058361
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.0069036 | -0.0074184 | -0.013016 | -0.017053 | -0.015978 | -0.016735 | -0.015772 | -0.010576 | -0.014038 | -0.022621 | -0.016262 | -0.015178 | -0.0089564 | -0.011995 | -0.020967 | -0.0096254 | -0.0049706 | -0.0056691 | -0.010753 | -0.021131 | -0.02412 | -0.010205 | -0.006979 | -0.016217
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | 0.0051785 | 0.0035686 | -0.0033131 | -0.0080342 | -0.0073366 | -0.0080283 | -0.0068579 | 0.00010395 | -0.002521 | -0.0089755 | -0.00013685 | 0.0015292 | 0.0070367 | 0.0034151 | -0.0052123 | 0.0046396 | 0.0088816 | 0.0084696 | 0.0040979 | -0.0050621 | -0.0059156 | 0.0079584 | 0.0093436 | -0.0026779
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | 0.0019302 | 0.00060773 | -0.0051334 | -0.0093036 | -0.0083587 | -0.0092034 | -0.0079041 | -0.0024049 | -0.0042114 | -0.01112 | -0.0044308 | -0.0034099 | 0.0028076 | -0.00018549 | -0.0091786 | 0.0013947 | 0.0051265 | 0.0046468 | 0.00070095 | -0.008213 | -0.0092793 | 0.0033617 | 0.0047436 | -0.0049577
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | 0.0019221 | 0.00059986 | -0.0051305 | -0.0092947 | -0.008348 | -0.0091946 | -0.0078931 | -0.0024064 | -0.0042009 | -0.011108 | -0.0044346 | -0.0034204 | 0.0028033 | -0.00018501 | -0.0091805 | 0.0013962 | 0.0051208 | 0.0046401 | 0.00070095 | -0.0082073 | -0.0092697 | 0.0033569 | 0.0047336 | -0.0049491
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | 0.0019217 | 0.00059938 | -0.0051303 | -0.0092945 | -0.0083477 | -0.0091941 | -0.0078926 | -0.0024064 | -0.0042005 | -0.011108 | -0.0044346 | -0.0034208 | 0.0028033 | -0.00018501 | -0.0091805 | 0.0013962 | 0.0051203 | 0.0046396 | 0.00070095 | -0.0082073 | -0.0092688 | 0.0033569 | 0.0047331 | -0.0049486
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | 0.0027037 | 0.0013378 | -0.0049474 | -0.0093884 | -0.0085421 | -0.0093126 | -0.008105 | -0.0019898 | -0.0043392 | -0.011267 | -0.0037098 | -0.0023241 | 0.0035548 | 0.0002985 | -0.0085435 | 0.0018063 | 0.0058846 | 0.0054355 | 0.0011916 | -0.0080004 | -0.009223 | 0.0041409 | 0.005764 | -0.0049114
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | 0.0027232 | 0.0013559 | -0.0049307 | -0.0093727 | -0.0085268 | -0.0092971 | -0.0080893 | -0.0019722 | -0.0043197 | -0.011244 | -0.003684 | -0.0022979 | 0.0035806 | 0.00032377 | -0.0085177 | 0.0018306 | 0.0059071 | 0.0054579 | 0.0012159 | -0.0079737 | -0.0091934 | 0.0041695 | 0.0057893 | -0.0048885
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.0068207 | -0.0072818 | -0.012841 | -0.016929 | -0.015808 | -0.016547 | -0.015537 | -0.010314 | -0.013679 | -0.022446 | -0.016421 | -0.015349 | -0.0092216 | -0.01239 | -0.021405 | -0.010118 | -0.0053053 | -0.0057902 | -0.010786 | -0.020884 | -0.02387 | -0.0098858 | -0.0066037 | -0.0159
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.0053992 | -0.0060644 | -0.011791 | -0.015917 | -0.014842 | -0.015647 | -0.014621 | -0.0092478 | -0.012429 | -0.020759 | -0.014337 | -0.013212 | -0.0071211 | -0.010258 | -0.019255 | -0.0081286 | -0.0035071 | -0.0040393 | -0.0088849 | -0.018874 | -0.021497 | -0.0076971 | -0.0047326 | -0.014298
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.0074053 | -0.0077357 | -0.013147 | -0.017142 | -0.015997 | -0.016782 | -0.015887 | -0.010875 | -0.014365 | -0.023381 | -0.017798 | -0.016752 | -0.010585 | -0.013577 | -0.022512 | -0.011106 | -0.0062833 | -0.0068293 | -0.011796 | -0.02216 | -0.025401 | -0.011165 | -0.0075932 | -0.01658
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | 0.0021777 | 0.00085807 | -0.0052102 | -0.0095389 | -0.0086508 | -0.0094521 | -0.0082147 | -0.0023503 | -0.0045285 | -0.011506 | -0.0042839 | -0.0030189 | 0.0029702 | -0.00019073 | -0.0090895 | 0.0013642 | 0.0053382 | 0.0048819 | 0.00072241 | -0.0084066 | -0.0096321 | 0.0035219 | 0.0051017 | -0.0052061
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.0047927 | -0.0055194 | -0.011283 | -0.015434 | -0.014375 | -0.015179 | -0.014135 | -0.0087099 | -0.011827 | -0.020042 | -0.013537 | -0.012393 | -0.0063162 | -0.0094709 | -0.018457 | -0.0074029 | -0.0028133 | -0.0033331 | -0.0081301 | -0.018054 | -0.020556 | -0.0067987 | -0.0039392 | -0.013592
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | 0.0017343 | 0.0016224 | 0.00176 | 1.4067e-05 | 0.0020096 | 0.00037003 | 0.0020068 | -0.00029492 | 0.0032487 | -0.0022817 | -0.0022302 | -0.0023799 | 0.0069818 | 0.0063434 | -0.0036716 | 0.007719 | 0.0044498 | 0.0036759 | 0.0035028 | -0.0023813 | -0.0023441 | 0.0039988 | 0.0033603 | 0.0051742
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.0017796 | -0.0017176 | -0.0015402 | -0.0031433 | -0.0011232 | -0.002773 | -0.0012541 | -0.0038185 | -0.00057602 | -0.0068164 | -0.0069051 | -0.0071049 | 0.0024042 | 0.0018835 | -0.0080352 | 0.0033641 | 0.00069571 | -0.00040865 | -0.001029 | -0.007515 | -0.0073662 | -0.00071526 | -0.00059462 | 0.00057364
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.001853 | -0.0017524 | -0.0016751 | -0.0033174 | -0.0012746 | -0.0029464 | -0.0015368 | -0.0043547 | -0.00093317 | -0.0074534 | -0.007463 | -0.0076957 | 0.0018086 | 0.0014358 | -0.0083008 | 0.0026426 | 8.5354e-05 | -0.0010109 | -0.0014544 | -0.008111 | -0.0075932 | -0.00059414 | -0.00026083 | 7.3433e-05
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.00037718 | -0.0005002 | -0.00037527 | -0.0020123 | -1.7881e-05 | -0.001653 | -3.4094e-05 | -0.0022905 | 0.0011215 | -0.0048208 | -0.0049334 | -0.0052824 | 0.0040998 | 0.0035119 | -0.0064797 | 0.0049767 | 0.0022755 | 0.0013728 | 0.00093031 | -0.0052166 | -0.0050964 | 0.0012798 | 0.00094748 | 0.0023146
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.0025916 | -0.0021107 | -0.0030272 | -0.0050623 | -0.0027957 | -0.0046887 | -0.0043111 | -0.0094609 | -0.0045176 | -0.013444 | -0.012747 | -0.013276 | -0.0038042 | -0.002809 | -0.010807 | -0.00422 | -0.0057464 | -0.0068016 | -0.0055718 | -0.013655 | -0.0097599 | 0.00056267 | 0.0031028 | -0.004612
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0040088 | -0.0046306 | -0.0046489 | -0.0060186 | -0.0040565 | -0.0056672 | -0.0039029 | -0.005362 | -0.0019441 | -0.0086703 | -0.0094581 | -0.010877 | -0.0017247 | -0.0021911 | -0.012235 | -0.0005784 | -0.0015159 | -0.0023522 | -0.0031857 | -0.009305 | -0.0089188 | -0.0031796 | -0.0034571 | -0.0030222
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0031419 | -0.0039592 | -0.0041587 | -0.0055718 | -0.0036662 | -0.0052516 | -0.0033302 | -0.0044034 | -0.00091505 | -0.0073838 | -0.0081463 | -0.0097589 | -0.00064993 | -0.0012999 | -0.011427 | 0.0004344 | -4.2439e-05 | -0.00082302 | -0.0016975 | -0.007863 | -0.0074024 | -0.001338 | -0.0019884 | -0.0021391
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0042224 | -0.0048513 | -0.0048587 | -0.0062153 | -0.0042462 | -0.0058608 | -0.0041084 | -0.0055826 | -0.0021596 | -0.0089517 | -0.0097575 | -0.011189 | -0.0020423 | -0.0024672 | -0.0125 | -0.00087643 | -0.0018058 | -0.0026517 | -0.0035067 | -0.0095854 | -0.0091772 | -0.0035191 | -0.0037718 | -0.0033078
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0024729 | -0.0036776 | -0.0041552 | -0.0056393 | -0.0037448 | -0.0053315 | -0.0031588 | -0.0036983 | 8.5831e-06 | -0.0062671 | -0.0069647 | -0.0088482 | 0.00017166 | -0.00062418 | -0.010825 | 0.0012617 | 0.0014906 | 0.00070524 | -0.00030327 | -0.006403 | -0.0056934 | 0.00048161 | -0.00068808 | -0.0016565
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.0020494 | -0.0034089 | -0.0039966 | -0.0055149 | -0.0036247 | -0.005213 | -0.0029442 | -0.0032911 | 0.00050354 | -0.0056615 | -0.0062947 | -0.008245 | 0.00074244 | -0.00010061 | -0.01033 | 0.0018239 | 0.002275 | 0.0014801 | 0.00042534 | -0.0056286 | -0.0048027 | 0.0013924 | -3.3379e-06 | -0.0012727
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.0020494 | -0.0034089 | -0.0039964 | -0.0055151 | -0.0036244 | -0.005213 | -0.0029445 | -0.0032909 | 0.00050354 | -0.005661 | -0.0062943 | -0.008245 | 0.00074244 | -0.00010061 | -0.01033 | 0.0018239 | 0.002275 | 0.0014801 | 0.00042582 | -0.0056286 | -0.0048018 | 0.0013924 | -3.3379e-06 | -0.0012727
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.002058 | -0.0034153 | -0.0040021 | -0.0055203 | -0.0036299 | -0.0052183 | -0.0029514 | -0.0033002 | 0.00049162 | -0.0056763 | -0.006309 | -0.0082583 | 0.00072908 | -0.00011349 | -0.010342 | 0.0018106 | 0.0022588 | 0.0014644 | 0.0004096 | -0.0056467 | -0.0048227 | 0.0013733 | -1.7643e-05 | -0.0012827
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | 0.00173 | 0.0016186 | 0.0017564 | 1.0729e-05 | 0.0020061 | 0.00036645 | 0.0020032 | -0.00029922 | 0.0032444 | -0.0022874 | -0.0022359 | -0.0023851 | 0.0069761 | 0.0063376 | -0.0036769 | 0.0077138 | 0.0044446 | 0.0036702 | 0.0034971 | -0.002388 | -0.0023508 | 0.0039921 | 0.0033545 | 0.0051694
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0019999 | -0.0033507 | -0.0040231 | -0.0055833 | -0.0037076 | -0.0052838 | -0.0030365 | -0.0032854 | 0.00041676 | -0.0057769 | -0.0062737 | -0.0081673 | 0.00076771 | -0.00011539 | -0.010322 | 0.0017962 | 0.0023127 | 0.001524 | 0.00042057 | -0.0057001 | -0.0049229 | 0.0014162 | 6.485e-05 | -0.0013456
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.0019908 | -0.0033417 | -0.0040252 | -0.0055912 | -0.0037172 | -0.0052919 | -0.0030468 | -0.0032833 | 0.00040674 | -0.0057883 | -0.0062695 | -0.0081563 | 0.00077295 | -0.00011539 | -0.010319 | 0.0017958 | 0.0023198 | 0.0015316 | 0.00042152 | -0.0057049 | -0.0049324 | 0.001421 | 7.534e-05 | -0.0013471
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.0019903 | -0.0033412 | -0.0040252 | -0.0055914 | -0.0037177 | -0.0052922 | -0.0030472 | -0.0032833 | 0.00040674 | -0.0057888 | -0.006269 | -0.0081558 | 0.00077295 | -0.00011539 | -0.010319 | 0.0017958 | 0.0023198 | 0.0015316 | 0.00042152 | -0.0057058 | -0.0049324 | 0.001421 | 7.5817e-05 | -0.0013471
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0035305 | -0.0048981 | -0.0053945 | -0.0068781 | -0.0049453 | -0.0065563 | -0.0043082 | -0.0047276 | -0.00078058 | -0.0074382 | -0.008462 | -0.010624 | -0.0016131 | -0.0024266 | -0.012595 | -0.00039053 | 0.00024509 | -0.00048733 | -0.0015335 | -0.0077429 | -0.0072393 | -0.00089169 | -0.0018544 | -0.0030112
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.00078058 | -0.00053835 | -0.00017071 | -0.0019135 | 0.00012589 | -0.0015116 | -4.0531e-06 | -0.0027049 | 0.00055504 | -0.0054941 | -0.0057764 | -0.0057621 | 0.0036035 | 0.0029483 | -0.0071774 | 0.0045462 | 0.0011888 | 0.00018883 | -6.2466e-05 | -0.0065088 | -0.0067034 | -9.5367e-07 | 0.00020123 | 0.0023828
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | 0.0021749 | 0.00211 | 0.002279 | 0.00045753 | 0.0024631 | 0.00082159 | 0.0024495 | 3.9577e-05 | 0.003633 | -0.0018673 | -0.0017848 | -0.0018034 | 0.0075445 | 0.0069022 | -0.0031357 | 0.0082736 | 0.0047722 | 0.0040026 | 0.0039163 | -0.0020056 | -0.0019817 | 0.0044708 | 0.0039034 | 0.0057907
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.016943 | -0.01491 | -0.013496 | -0.014142 | -0.012114 | -0.013548 | -0.013246 | -0.018639 | -0.018591 | -0.028027 | -0.028447 | -0.026117 | -0.015247 | -0.015721 | -0.025959 | -0.013374 | -0.015489 | -0.01915 | -0.023204 | -0.03312 | -0.034483 | -0.025363 | -0.02007 | -0.016596
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.006681 | -0.007808 | -0.0082507 | -0.0096474 | -0.0076518 | -0.0092688 | -0.007215 | -0.0079765 | -0.0043635 | -0.011691 | -0.013051 | -0.015195 | -0.006001 | -0.0068688 | -0.016848 | -0.0044885 | -0.0036197 | -0.0046077 | -0.0059743 | -0.012642 | -0.012383 | -0.0052881 | -0.0055609 | -0.006496
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.0090933 | -0.0092502 | -0.0088902 | -0.0099537 | -0.0078597 | -0.0095057 | -0.0079401 | -0.010262 | -0.0071349 | -0.014812 | -0.015948 | -0.017227 | -0.007884 | -0.0082097 | -0.01816 | -0.0062213 | -0.0071311 | -0.0084901 | -0.0097685 | -0.016637 | -0.01702 | -0.010897 | -0.0098977 | -0.0087309
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.016161 | -0.014199 | -0.012888 | -0.013562 | -0.011533 | -0.012991 | -0.012639 | -0.017822 | -0.017667 | -0.026884 | -0.027134 | -0.024897 | -0.014061 | -0.014527 | -0.02472 | -0.012228 | -0.014405 | -0.017997 | -0.021929 | -0.031698 | -0.032988 | -0.024018 | -0.019009 | -0.015675
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0078397 | -0.0078752 | -0.0074391 | -0.0082133 | -0.0065975 | -0.0079789 | -0.0065973 | -0.0077519 | -0.0053034 | -0.012783 | -0.015193 | -0.018069 | -0.009057 | -0.0097795 | -0.019976 | -0.0079746 | -0.0077233 | -0.0077858 | -0.0083165 | -0.015163 | -0.015718 | -0.0093803 | -0.0085111 | -0.0078721
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.0044947 | -0.003938 | -0.0035229 | -0.0050671 | -0.0029895 | -0.0046697 | -0.0033073 | -0.0065925 | -0.0039887 | -0.010641 | -0.010507 | -0.0099502 | 5.2452e-06 | -0.00047827 | -0.010359 | 0.0013256 | -0.001698 | -0.003479 | -0.004837 | -0.012125 | -0.012169 | -0.0050297 | -0.0039053 | -0.0023336
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.0085583 | -0.0084462 | -0.0078905 | -0.0086231 | -0.0070662 | -0.0083716 | -0.007061 | -0.0083506 | -0.0062294 | -0.013982 | -0.016558 | -0.019495 | -0.010292 | -0.010981 | -0.021129 | -0.0091558 | -0.0090265 | -0.0088973 | -0.0094662 | -0.016438 | -0.017218 | -0.01079 | -0.0096736 | -0.0088091
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0030084 | -0.0045161 | -0.0051484 | -0.0067167 | -0.004734 | -0.0063391 | -0.0040772 | -0.0043902 | -0.00039005 | -0.0068979 | -0.0076952 | -0.0097737 | -0.00065565 | -0.0015759 | -0.011769 | 0.00052261 | 0.0012994 | 0.00034857 | -0.00084352 | -0.0071115 | -0.0064468 | 7.0572e-05 | -0.0010629 | -0.0024304
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.0097842 | -0.0097818 | -0.0092385 | -0.010034 | -0.0082581 | -0.009692 | -0.0082033 | -0.0095451 | -0.0069804 | -0.014976 | -0.017705 | -0.020775 | -0.01178 | -0.012623 | -0.022768 | -0.010425 | -0.0099578 | -0.010089 | -0.010681 | -0.017691 | -0.018468 | -0.012119 | -0.010911 | -0.010094
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.0095425 | -0.0094955 | -0.0089483 | -0.0097203 | -0.0079787 | -0.0094013 | -0.0079737 | -0.0093179 | -0.0068121 | -0.014749 | -0.017456 | -0.020499 | -0.011492 | -0.012314 | -0.022474 | -0.010175 | -0.0097542 | -0.0098767 | -0.010427 | -0.01745 | -0.018204 | -0.011881 | -0.010653 | -0.0098143
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.020761 | -0.019184 | -0.017972 | -0.01833 | -0.016006 | -0.01778 | -0.016969 | -0.022394 | -0.021957 | -0.031468 | -0.032742 | -0.031084 | -0.019666 | -0.020069 | -0.029227 | -0.015962 | -0.018733 | -0.022945 | -0.026743 | -0.037396 | -0.039026 | -0.029783 | -0.024726 | -0.021563
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.0115 | -0.010482 | -0.0096903 | -0.010621 | -0.0086141 | -0.01002 | -0.0088425 | -0.01196 | -0.0098925 | -0.01765 | -0.018483 | -0.018441 | -0.0090432 | -0.0097294 | -0.019449 | -0.0069466 | -0.0093265 | -0.010747 | -0.011899 | -0.020028 | -0.022717 | -0.015884 | -0.014272 | -0.011711
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0059733 | -0.0060391 | -0.0056663 | -0.0064654 | -0.0049436 | -0.0063615 | -0.0049372 | -0.0059335 | -0.0036178 | -0.010701 | -0.012889 | -0.015606 | -0.0065632 | -0.007206 | -0.017505 | -0.0057292 | -0.0055943 | -0.0055542 | -0.0060754 | -0.012797 | -0.013139 | -0.0068007 | -0.0062561 | -0.005806
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.0058317 | -0.0063539 | -0.0062633 | -0.007525 | -0.0055075 | -0.0071442 | -0.0054524 | -0.007195 | -0.003737 | -0.010828 | -0.011738 | -0.013176 | -0.0040107 | -0.0043826 | -0.01439 | -0.0026846 | -0.0035887 | -0.0045581 | -0.0054975 | -0.01177 | -0.011618 | -0.0058708 | -0.0057793 | -0.0051117
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.0058365 | -0.0063577 | -0.0062664 | -0.0075276 | -0.0055103 | -0.0071466 | -0.005455 | -0.0071986 | -0.0037403 | -0.010832 | -0.011744 | -0.013182 | -0.0040159 | -0.0043883 | -0.014396 | -0.0026898 | -0.0035934 | -0.0045629 | -0.0055022 | -0.011776 | -0.011624 | -0.0058775 | -0.005785 | -0.0051169
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.0013103 | -0.0012596 | -0.0010636 | -0.0026374 | -0.00064015 | -0.0022542 | -0.00073695 | -0.0032606 | 2.0027e-05 | -0.0060592 | -0.006011 | -0.0060205 | 0.0034223 | 0.0028396 | -0.0070834 | 0.0043964 | 0.0014958 | 0.00039482 | -0.00022602 | -0.0066986 | -0.006711 | -0.00037956 | -0.00041437 | 0.0011783
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.013131 | -0.012754 | -0.012045 | -0.012869 | -0.010688 | -0.012326 | -0.011008 | -0.014331 | -0.012053 | -0.020036 | -0.020809 | -0.021139 | -0.011153 | -0.011252 | -0.020867 | -0.0085082 | -0.010201 | -0.012713 | -0.014936 | -0.023171 | -0.024293 | -0.017307 | -0.015101 | -0.01325
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.0061655 | -0.0053358 | -0.0047741 | -0.0063262 | -0.0042391 | -0.0059259 | -0.0045433 | -0.0079782 | -0.0057201 | -0.012536 | -0.012413 | -0.011736 | -0.0016232 | -0.0021081 | -0.011992 | -0.00011683 | -0.0031624 | -0.0050793 | -0.0067 | -0.014323 | -0.014644 | -0.0073442 | -0.0059023 | -0.0041342
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0050159 | -0.0056012 | -0.0054739 | -0.0067818 | -0.0047669 | -0.0063927 | -0.0046549 | -0.0060601 | -0.0026727 | -0.0096388 | -0.010803 | -0.012575 | -0.0035787 | -0.0041223 | -0.014165 | -0.0024476 | -0.0031462 | -0.0037632 | -0.0044041 | -0.01057 | -0.010552 | -0.00492 | -0.0050015 | -0.0042882
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.012447 | -0.010922 | -0.0099158 | -0.010916 | -0.0087554 | -0.010387 | -0.0098188 | -0.014554 | -0.013551 | -0.021908 | -0.022324 | -0.020844 | -0.010326 | -0.010911 | -0.021306 | -0.0084295 | -0.010952 | -0.014038 | -0.017024 | -0.025882 | -0.026671 | -0.018366 | -0.014375 | -0.011649
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.0059953 | -0.0065043 | -0.0064051 | -0.0076566 | -0.005635 | -0.0072727 | -0.0055826 | -0.0073469 | -0.0038924 | -0.011009 | -0.011937 | -0.013381 | -0.0042148 | -0.0045867 | -0.0146 | -0.0028744 | -0.0037785 | -0.0047488 | -0.005692 | -0.011978 | -0.01185 | -0.0060949 | -0.0059791 | -0.0052929
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.0088582 | -0.0084555 | -0.0081139 | -0.0091662 | -0.0071404 | -0.0086234 | -0.0072753 | -0.0096622 | -0.0070672 | -0.014432 | -0.015244 | -0.016069 | -0.0068407 | -0.0075407 | -0.017448 | -0.0051594 | -0.0067058 | -0.0077438 | -0.0087152 | -0.016177 | -0.017528 | -0.011458 | -0.010545 | -0.0086308
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.0095506 | -0.0094657 | -0.0089011 | -0.0096567 | -0.0079324 | -0.0093408 | -0.0079348 | -0.0092804 | -0.0068283 | -0.014784 | -0.017559 | -0.020616 | -0.011625 | -0.012436 | -0.022617 | -0.010331 | -0.0098996 | -0.010008 | -0.010563 | -0.017596 | -0.018376 | -0.012017 | -0.010702 | -0.0098348
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.0073514 | -0.0077109 | -0.0075076 | -0.0086801 | -0.0066342 | -0.0082855 | -0.0066559 | -0.0086448 | -0.0053225 | -0.012667 | -0.013692 | -0.015085 | -0.005868 | -0.006218 | -0.016207 | -0.0043936 | -0.0052814 | -0.0064058 | -0.0074706 | -0.013992 | -0.014072 | -0.0081615 | -0.007688 | -0.0067935
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0039625 | -0.0046723 | -0.0046544 | -0.0060189 | -0.0040169 | -0.005641 | -0.0038536 | -0.0051684 | -0.0016494 | -0.0084467 | -0.0094218 | -0.011114 | -0.0021253 | -0.0026293 | -0.012658 | -0.0010281 | -0.0018034 | -0.0024328 | -0.0030627 | -0.009079 | -0.0088577 | -0.0032978 | -0.0036249 | -0.0031066
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.003242 | -0.0047386 | -0.0053535 | -0.006922 | -0.0049288 | -0.0065262 | -0.0042782 | -0.0046136 | -0.00062704 | -0.0071883 | -0.0080395 | -0.010134 | -0.00099564 | -0.001935 | -0.012131 | 0.00018024 | 0.00098848 | 2.5749e-05 | -0.0011706 | -0.0074854 | -0.0068541 | -0.0002985 | -0.001369 | -0.0026927
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.0066876 | -0.0061045 | -0.0057101 | -0.0069056 | -0.0048835 | -0.0065651 | -0.0055468 | -0.0092201 | -0.0065546 | -0.013254 | -0.0127 | -0.01161 | -0.0015879 | -0.0020642 | -0.012035 | -0.00065804 | -0.0034194 | -0.0058932 | -0.0079961 | -0.015696 | -0.014178 | -0.008709 | -0.0070295 | -0.0048552
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.009203 | -0.0091727 | -0.0086513 | -0.0094025 | -0.0076914 | -0.0091021 | -0.00772 | -0.0090027 | -0.0065627 | -0.014349 | -0.016971 | -0.019968 | -0.010955 | -0.011729 | -0.021902 | -0.0096941 | -0.0093393 | -0.0094204 | -0.0099654 | -0.016928 | -0.017675 | -0.011332 | -0.01018 | -0.0093784
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.0057325 | -0.0051324 | -0.0043828 | -0.0059452 | -0.0038815 | -0.0054858 | -0.004149 | -0.007318 | -0.0048761 | -0.012064 | -0.012796 | -0.012656 | -0.0029206 | -0.0036106 | -0.013472 | -0.0014167 | -0.004478 | -0.0057292 | -0.0066085 | -0.014032 | -0.0148 | -0.0076361 | -0.006443 | -0.0036855
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.0096698 | -0.0096574 | -0.0091121 | -0.0099053 | -0.0081358 | -0.0095747 | -0.0081117 | -0.009465 | -0.0069027 | -0.01488 | -0.017574 | -0.020611 | -0.011614 | -0.012431 | -0.022582 | -0.010259 | -0.0098286 | -0.0099611 | -0.010533 | -0.017532 | -0.01831 | -0.011992 | -0.010795 | -0.0099587
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.0021811 | -0.0019271 | -0.0015476 | -0.0031416 | -0.0011568 | -0.002753 | -0.0012817 | -0.0040312 | -0.00098562 | -0.0072079 | -0.0072913 | -0.0071578 | 0.0023651 | 0.0017471 | -0.0081758 | 0.0035367 | 0.00028706 | -0.00079298 | -0.0014591 | -0.0082855 | -0.0086937 | -0.0020247 | -0.0016856 | 0.00042057
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.0065618 | -0.0070097 | -0.0068724 | -0.0080948 | -0.006067 | -0.0077131 | -0.0060589 | -0.0079062 | -0.0044951 | -0.01169 | -0.012651 | -0.014089 | -0.0049109 | -0.0052772 | -0.01528 | -0.0035229 | -0.0044169 | -0.0054383 | -0.0064187 | -0.012793 | -0.012739 | -0.0069275 | -0.0066824 | -0.005908
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.024558 | -0.022755 | -0.021331 | -0.021397 | -0.019141 | -0.020814 | -0.020222 | -0.026108 | -0.025887 | -0.035987 | -0.037187 | -0.035158 | -0.023465 | -0.023684 | -0.032475 | -0.019186 | -0.02181 | -0.02681 | -0.031411 | -0.043056 | -0.045208 | -0.035695 | -0.029742 | -0.026133
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0063434 | -0.0064394 | -0.0060828 | -0.0068796 | -0.0053568 | -0.0067127 | -0.0053267 | -0.0063589 | -0.0039124 | -0.011095 | -0.013291 | -0.016044 | -0.0070152 | -0.0076632 | -0.017881 | -0.0060863 | -0.0059543 | -0.0059924 | -0.0065203 | -0.013257 | -0.013629 | -0.0073147 | -0.0067182 | -0.0062327
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0062094 | -0.0063179 | -0.0059724 | -0.0067728 | -0.0052533 | -0.0066109 | -0.0052199 | -0.0062373 | -0.0037727 | -0.010925 | -0.01311 | -0.015855 | -0.0068355 | -0.0074797 | -0.017708 | -0.0059223 | -0.0057893 | -0.0058293 | -0.0063453 | -0.013067 | -0.013414 | -0.0071096 | -0.0065422 | -0.0060782
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.0097699 | -0.009747 | -0.0091984 | -0.0099819 | -0.008213 | -0.0096471 | -0.0081797 | -0.0095325 | -0.0069876 | -0.014986 | -0.017714 | -0.020769 | -0.011777 | -0.012606 | -0.022755 | -0.010417 | -0.0099716 | -0.010089 | -0.010672 | -0.01769 | -0.018472 | -0.012142 | -0.010914 | -0.010078
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0017953 | -0.0032623 | -0.0038629 | -0.0054018 | -0.0035031 | -0.0050983 | -0.0028071 | -0.0030859 | 0.00089741 | -0.0054274 | -0.0062408 | -0.0083771 | 0.00054598 | -0.00028706 | -0.010471 | 0.0016303 | 0.0021544 | 0.0015101 | 0.00058365 | -0.0053873 | -0.0045919 | 0.0015965 | 0.00028467 | -0.0010381
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.012093 | -0.011005 | -0.01019 | -0.011091 | -0.0090873 | -0.010453 | -0.0093198 | -0.012475 | -0.010471 | -0.018308 | -0.019094 | -0.018987 | -0.009583 | -0.010289 | -0.019981 | -0.0074272 | -0.0098324 | -0.011281 | -0.012493 | -0.02075 | -0.02378 | -0.016951 | -0.015242 | -0.012601
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.011694 | -0.0111 | -0.01032 | -0.010966 | -0.0093122 | -0.010674 | -0.0095572 | -0.011362 | -0.0097623 | -0.018489 | -0.021516 | -0.024934 | -0.015287 | -0.015958 | -0.026081 | -0.013806 | -0.013611 | -0.013258 | -0.014066 | -0.021478 | -0.022688 | -0.015987 | -0.014036 | -0.012523
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0027599 | -0.0042894 | -0.0049407 | -0.0065174 | -0.0045431 | -0.0061479 | -0.0038695 | -0.0041602 | -0.00014496 | -0.0066023 | -0.0073638 | -0.0094275 | -0.00032091 | -0.0012441 | -0.011438 | 0.00083065 | 0.0015974 | 0.00066042 | -0.00051546 | -0.0067501 | -0.0060434 | 0.00044918 | -0.00074434 | -0.0021486
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.0058556 | -0.0059574 | -0.0056324 | -0.0063899 | -0.0049529 | -0.0062339 | -0.0049217 | -0.0058808 | -0.0033989 | -0.010472 | -0.012661 | -0.015445 | -0.006443 | -0.0070572 | -0.017264 | -0.0055885 | -0.0054636 | -0.0055008 | -0.0059934 | -0.012686 | -0.013006 | -0.006712 | -0.0061746 | -0.0057306
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | -0.0045476 | -0.0030489 | -0.0066934 | -0.0098081 | -0.0069292 | -0.0094292 | -0.011874 | -0.023379 | -0.014376 | -0.029807 | -0.027193 | -0.028526 | -0.019132 | -0.01439 | -0.017654 | -0.023046 | -0.021727 | -0.022715 | -0.016862 | -0.02879 | -0.015658 | 0.0037813 | 0.012508 | -0.017354
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.0045485 | -0.0030494 | -0.0066946 | -0.0098097 | -0.0069308 | -0.0094314 | -0.011877 | -0.023384 | -0.01438 | -0.029813 | -0.027199 | -0.028532 | -0.019138 | -0.014394 | -0.017657 | -0.023053 | -0.021733 | -0.022721 | -0.016866 | -0.028795 | -0.015661 | 0.0037823 | 0.012512 | -0.017359
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.0012498 | 0.00076103 | -0.0036731 | -0.0073671 | -0.0044153 | -0.0070827 | -0.0099888 | -0.022329 | -0.011468 | -0.027985 | -0.023922 | -0.025825 | -0.01719 | -0.01172 | -0.013995 | -0.022773 | -0.021026 | -0.021482 | -0.013988 | -0.026112 | -0.010443 | 0.011024 | 0.020571 | -0.015391
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.0008173 | 0.0011902 | -0.0033014 | -0.0070279 | -0.0040812 | -0.0067532 | -0.0096641 | -0.021999 | -0.011018 | -0.027529 | -0.023355 | -0.025283 | -0.016694 | -0.011214 | -0.013454 | -0.022411 | -0.020669 | -0.021082 | -0.013497 | -0.025607 | -0.0097933 | 0.01174 | 0.021283 | -0.014992
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.0038466 | -0.0019794 | -0.0059948 | -0.0093911 | -0.0064416 | -0.0090289 | -0.011798 | -0.023919 | -0.014126 | -0.030392 | -0.027143 | -0.028777 | -0.019759 | -0.014558 | -0.017232 | -0.024327 | -0.022756 | -0.023519 | -0.016827 | -0.029033 | -0.014614 | 0.0060635 | 0.01546 | -0.017581

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | IBIZA 132.00 | 0.0051785 | FORM_30 30.000 | -0.04282
Hora 02 | IBIZA 132.00 | 0.0035686 | FORM_30 30.000 | -0.041114
Hora 03 | SMARTIN 66.000 | 0.002279 | FORM_30 30.000 | -0.043696
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | 0.00045753 | FORM_30 30.000 | -0.046279
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | 0.0024631 | FORM_30 30.000 | -0.044602
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.00082159 | FORM_30 30.000 | -0.04566
Hora 07 | SMARTIN 66.000 | 0.0024495 | FORM_30 30.000 | -0.052034
Hora 08 | IBIZA 132.00 | 0.00010395 | FORM_30 30.000 | -0.043167
Hora 09 | SMARTIN 66.000 | 0.003633 | FORM_30 30.000 | -0.052034
Hora 10 | SMARTIN 66.000 | -0.0018673 | FORM_30 30.000 | -0.062628
Hora 11 | IBIZA 132.00 | -0.00013685 | FORM_30 30.000 | -0.055316
Hora 12 | IBIZA 132.00 | 0.0015292 | FORM_30 30.000 | -0.055285
Hora 13 | SMARTIN 66.000 | 0.0075445 | FORM_30 30.000 | -0.046796
Hora 14 | SMARTIN 66.000 | 0.0069022 | FORM_30 30.000 | -0.048382
Hora 15 | SMARTIN 66.000 | -0.0031357 | FORM_30 30.000 | -0.058064
Hora 16 | SMARTIN 66.000 | 0.0082736 | FORM_30 30.000 | -0.040393
Hora 17 | IBIZA 132.00 | 0.0088816 | FORM_30 30.000 | -0.037518
Hora 18 | IBIZA 132.00 | 0.0084696 | FORM_30 30.000 | -0.040938
Hora 19 | IBIZA 132.00 | 0.0040979 | FORM_30 30.000 | -0.052124
Hora 20 | SMARTIN 66.000 | -0.0020056 | FORM_30 30.000 | -0.067944
Hora 21 | SMARTIN 66.000 | -0.0019817 | FORM_30 30.000 | -0.075348
Hora 22 | MAHONG 132.00 | 0.01174 | FORM_30 30.000 | -0.058447
Hora 23 | MAHONG 132.00 | 0.021283 | FORM_30 30.000 | -0.051919
Hora 24 | SMARTIN 66.000 | 0.0057907 | FORM_30 30.000 | -0.058361