## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/10/2017)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.05321 | -0.050488 | -0.051255 | -0.049261 | -0.046341 | -0.053545 | -0.053647 | -0.048161 | -0.070898 | -0.079014 | -0.027597 | -0.03013 | -0.01593 | -0.0041084 | 0.0050278 | 0.00088406 | -0.023793 | -0.013114 | -0.050092 | -0.05818 | -0.07255 | -0.065588 | -0.053355 | -0.045125
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.022352 | -0.022537 | -0.026181 | -0.022438 | -0.019579 | -0.026649 | -0.026521 | -0.019356 | -0.036544 | -0.041804 | -0.033852 | -0.035829 | -0.025501 | -0.01477 | -0.0047474 | -0.0083537 | -0.029831 | -0.017666 | -0.015665 | -0.01789 | -0.029733 | -0.025435 | -0.014762 | -0.010086
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | 0.00062609 | -0.002074 | -0.0071261 | -0.0039225 | -0.0020397 | -0.0087063 | -0.008251 | 0.0024385 | -0.011056 | -0.013267 | -0.012806 | -0.014805 | -0.0056028 | 0.0046592 | 0.0027328 | -0.0011587 | -0.022071 | -0.0089092 | -0.0018396 | -0.0027866 | -0.013768 | -0.010468 | 6.5804e-05 | 0.0028381
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.0019407 | -0.0041192 | -0.0083461 | -0.005475 | -0.0027866 | -0.0096014 | -0.0092039 | 0.00033712 | -0.012568 | -0.014823 | -0.014508 | -0.016339 | -0.006494 | 0.0026927 | 0.0011067 | -0.0024786 | -0.022223 | -0.011183 | -0.0054059 | -0.0062308 | -0.01537 | -0.01126 | -0.0028358 | -0.00036287
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | -0.00194 | -0.0041165 | -0.0083361 | -0.0054696 | -0.0027733 | -0.0095921 | -0.0091915 | 0.00033617 | -0.01256 | -0.014811 | -0.014499 | -0.016325 | -0.006475 | 0.0026937 | 0.0011115 | -0.0024676 | -0.022201 | -0.011182 | -0.005414 | -0.0062342 | -0.015349 | -0.011233 | -0.0028305 | -0.00036621
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | -0.0019403 | -0.0041163 | -0.0083356 | -0.0054696 | -0.0027728 | -0.0095916 | -0.009191 | 0.00033617 | -0.012559 | -0.014811 | -0.014498 | -0.016324 | -0.006474 | 0.0026937 | 0.0011115 | -0.0024672 | -0.0222 | -0.011182 | -0.0054145 | -0.0062342 | -0.015349 | -0.011232 | -0.0028305 | -0.00036669
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.0015082 | -0.0038333 | -0.0084279 | -0.0053549 | -0.0030522 | -0.0098102 | -0.0094016 | 0.00082064 | -0.012455 | -0.014823 | -0.014382 | -0.016317 | -0.0068617 | 0.0032287 | 0.0013404 | -0.002563 | -0.022872 | -0.010748 | -0.0045075 | -0.0055294 | -0.015835 | -0.012067 | -0.002604 | 0.00024796
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.0015044 | -0.0038297 | -0.0084248 | -0.0053518 | -0.0030494 | -0.0098069 | -0.0093985 | 0.00082445 | -0.012451 | -0.014818 | -0.014377 | -0.016312 | -0.0068564 | 0.0032339 | 0.0013599 | -0.0025439 | -0.022854 | -0.01073 | -0.0044842 | -0.0055041 | -0.015807 | -0.012039 | -0.0025792 | 0.00026941
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.016833 | -0.017657 | -0.021499 | -0.017911 | -0.015192 | -0.022159 | -0.021907 | -0.013948 | -0.029909 | -0.034395 | -0.032056 | -0.03433 | -0.024416 | -0.013896 | -0.0094342 | -0.012984 | -0.032999 | -0.020875 | -0.015935 | -0.017978 | -0.03003 | -0.025753 | -0.014868 | -0.010242
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.021138 | -0.021486 | -0.025214 | -0.0215 | -0.018644 | -0.025692 | -0.02557 | -0.018222 | -0.035014 | -0.040071 | -0.035208 | -0.037475 | -0.02749 | -0.016788 | -0.0067267 | -0.010431 | -0.030504 | -0.018335 | -0.014049 | -0.015963 | -0.027611 | -0.023446 | -0.012882 | -0.0085855
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.013439 | -0.014449 | -0.01829 | -0.014856 | -0.012216 | -0.019082 | -0.019028 | -0.010665 | -0.026266 | -0.030383 | -0.030066 | -0.032094 | -0.022284 | -0.011764 | -0.010858 | -0.014259 | -0.034068 | -0.022295 | -0.01693 | -0.019065 | -0.031144 | -0.026454 | -0.015521 | -0.010829
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.0019467 | -0.0041897 | -0.0086267 | -0.0056224 | -0.0031743 | -0.0099554 | -0.0095582 | 0.00038004 | -0.012837 | -0.015206 | -0.014814 | -0.016717 | -0.0071316 | 0.0026774 | 0.00095844 | -0.0028286 | -0.022943 | -0.011191 | -0.0051103 | -0.006094 | -0.016064 | -0.012153 | -0.002995 | -0.00024176
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.0029795 | -0.0051699 | -0.0096674 | -0.0065467 | -0.0041957 | -0.010996 | -0.010619 | -0.00062943 | -0.014192 | -0.016741 | -0.016432 | -0.018478 | -0.0088825 | 0.0012336 | -0.0061593 | -0.0098791 | -0.029959 | -0.017791 | -0.013327 | -0.015171 | -0.02671 | -0.022577 | -0.012098 | -0.0079169
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | 0.0056486 | 0.0035088 | 0.0021846 | 0.0022871 | 0.0085924 | 0.0011177 | 0.0013652 | 0.0066156 | -0.0022902 | -0.0023618 | -0.0024052 | -0.0023718 | 0.011584 | 0.012372 | 0.013263 | 0.012983 | -0.0023479 | -0.0023117 | -0.0023298 | -0.0023913 | -0.0027885 | 0.003974 | 0.0028009 | 0.0039001
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | 0.0020697 | -2.2411e-05 | -0.00094485 | -0.00063825 | 0.0056589 | -0.0018773 | -0.0017362 | 0.0028839 | -0.0068436 | -0.007278 | -0.0073061 | -0.0071216 | 0.0069442 | 0.0078478 | 0.008904 | 0.0087962 | -0.0065618 | -0.0066414 | -0.006989 | -0.0073352 | -0.0080338 | -0.0011187 | -0.0013976 | 4.8637e-05
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | 0.002316 | -0.00028491 | -0.0010242 | -0.00065136 | 0.0054989 | -0.0020771 | -0.0020506 | 0.002933 | -0.0072417 | -0.0076604 | -0.0078139 | -0.0076036 | 0.0065002 | 0.0075974 | 0.0087566 | 0.008841 | -0.0066476 | -0.0067601 | -0.0072308 | -0.007597 | -0.0086117 | -0.0017586 | -0.0013905 | 0.00027418
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | 0.0031831 | 0.0011876 | 9.8467e-05 | 0.0003438 | 0.0066986 | -0.00080037 | -0.00055814 | 0.0041595 | -0.0050139 | -0.0053391 | -0.0054126 | -0.0053844 | 0.0085735 | 0.0093431 | 0.010249 | 0.010001 | -0.0052257 | -0.0051661 | -0.0051641 | -0.0052295 | -0.0056124 | 0.0012102 | 0.00033283 | 0.0014143
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | 0.0047503 | -0.0029824 | -0.001925 | -0.0008781 | 0.0038228 | -0.0041554 | -0.0052423 | 0.003386 | -0.011109 | -0.011332 | -0.01265 | -0.012208 | 0.0022278 | 0.0051112 | 0.0072784 | 0.0092392 | -0.0075455 | -0.0079532 | -0.0095806 | -0.010109 | -0.014007 | -0.0077276 | -0.00139 | 0.0024953
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0023708 | -0.0037599 | -0.0044212 | -0.003855 | 0.0028737 | -0.0046339 | -0.0040312 | -0.0008111 | -0.0096979 | -0.010847 | -0.011136 | -0.011511 | 0.0022869 | 0.0025411 | 0.0032091 | 0.0027843 | -0.011644 | -0.0112 | -0.010353 | -0.0096912 | -0.0092249 | -0.0025578 | -0.0038557 | -0.0034466
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0019877 | -0.0032713 | -0.003978 | -0.003372 | 0.0031898 | -0.0042775 | -0.0038288 | -0.00049114 | -0.0090504 | -0.0097876 | -0.010274 | -0.010864 | 0.0026569 | 0.0031028 | 0.0035958 | 0.003067 | -0.011477 | -0.010723 | -0.0095024 | -0.0086732 | -0.0078516 | -0.0010052 | -0.0025616 | -0.0028219
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0028474 | -0.0042348 | -0.0048614 | -0.0042827 | 0.0025311 | -0.0049829 | -0.0042729 | -0.0011597 | -0.010064 | -0.011432 | -0.01166 | -0.012003 | 0.0018873 | 0.0020275 | 0.0027189 | 0.0023022 | -0.012011 | -0.011624 | -0.010817 | -0.010112 | -0.0096092 | -0.0030441 | -0.004365 | -0.0038767
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0021088 | -0.0032959 | -0.0040722 | -0.003371 | 0.0030758 | -0.0043519 | -0.003933 | -0.00051308 | -0.009099 | -0.009933 | -0.01061 | -0.011402 | 0.0019045 | 0.002718 | 0.0030131 | 0.0022917 | -0.012363 | -0.011195 | -0.0095358 | -0.0083728 | -0.0069132 | 2.1935e-05 | -0.0013704 | -0.0024872
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.0019567 | -0.0031416 | -0.0039556 | -0.0032272 | 0.003176 | -0.0042374 | -0.0038192 | -0.0003233 | -0.0088716 | -0.0097151 | -0.01043 | -0.011282 | 0.0019612 | 0.0029111 | 0.0031343 | 0.0023422 | -0.012366 | -0.011066 | -0.0092635 | -0.0079899 | -0.0062714 | 0.00067997 | -0.00070238 | -0.0021625
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.0019567 | -0.0031414 | -0.0039556 | -0.0032272 | 0.003176 | -0.0042374 | -0.003819 | -0.0003233 | -0.0088716 | -0.0097151 | -0.01043 | -0.011282 | 0.0019612 | 0.0029111 | 0.0031343 | 0.0023394 | -0.012363 | -0.011065 | -0.0092635 | -0.0079899 | -0.0062714 | 0.00067997 | -0.00070238 | -0.0021625
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0019622 | -0.0031469 | -0.0039606 | -0.0032325 | 0.0031707 | -0.0042427 | -0.0038245 | -0.00032902 | -0.0088797 | -0.0097237 | -0.010438 | -0.011289 | 0.0019546 | 0.0029039 | 0.0031281 | 0.0023336 | -0.01237 | -0.011072 | -0.0092711 | -0.0080004 | -0.0062885 | 0.00066185 | -0.00071764 | -0.0021706
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | 0.0056448 | 0.0035057 | 0.0021815 | 0.002284 | 0.0085893 | 0.0011148 | 0.0013618 | 0.0066118 | -0.002295 | -0.002367 | -0.0024109 | -0.0023766 | 0.011579 | 0.012368 | 0.013258 | 0.012979 | -0.0023522 | -0.0023165 | -0.0023351 | -0.002398 | -0.0027962 | 0.0039673 | 0.0027952 | 0.0038948
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0019648 | -0.0031655 | -0.0040276 | -0.003267 | 0.0030766 | -0.004328 | -0.0039127 | -0.000319 | -0.0089536 | -0.009829 | -0.010523 | -0.011393 | 0.0017805 | 0.0028992 | 0.0030866 | 0.0022373 | -0.012569 | -0.011075 | -0.0091925 | -0.0079622 | -0.0064888 | 0.00040054 | -0.00075912 | -0.0021443
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.0019643 | -0.0031672 | -0.0040364 | -0.0032716 | 0.0030642 | -0.004339 | -0.0039237 | -0.0003171 | -0.0089612 | -0.00984 | -0.010531 | -0.011404 | 0.0017624 | 0.0028992 | 0.0030828 | 0.0022273 | -0.01259 | -0.011074 | -0.0091834 | -0.0079579 | -0.0065079 | 0.00037479 | -0.00076389 | -0.00214
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.0019643 | -0.0031672 | -0.0040369 | -0.0032718 | 0.0030637 | -0.0043395 | -0.0039241 | -0.0003171 | -0.0089617 | -0.0098405 | -0.010532 | -0.011404 | 0.0017619 | 0.0028992 | 0.0030823 | 0.0022268 | -0.012591 | -0.011074 | -0.0091829 | -0.0079579 | -0.0065088 | 0.00037384 | -0.00076389 | -0.00214
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0035546 | -0.0044415 | -0.0052454 | -0.0044715 | 0.0019395 | -0.0054438 | -0.00508 | -0.0016651 | -0.010553 | -0.011602 | -0.01257 | -0.013456 | -0.00022125 | 0.00061178 | 0.00091934 | 8.7261e-05 | -0.014608 | -0.013091 | -0.011214 | -0.0099015 | -0.0084171 | -0.0014782 | -0.002708 | -0.0037284
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | 0.0037951 | 0.0019169 | 0.00066209 | 0.00076962 | 0.0070441 | -0.00043893 | -0.00031447 | 0.0047364 | -0.0047007 | -0.0051832 | -0.0054545 | -0.0052524 | 0.0089526 | 0.0097561 | 0.010584 | 0.010636 | -0.0047393 | -0.0047975 | -0.0053225 | -0.0058064 | -0.006875 | 0.0002079 | -0.00017834 | 0.0014572
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | 0.0064979 | 0.0042875 | 0.0028737 | 0.0029275 | 0.009165 | 0.0017052 | 0.0019469 | 0.0074859 | -0.0013981 | -0.0014672 | -0.001523 | -0.0014281 | 0.012619 | 0.013446 | 0.014306 | 0.0141 | -0.0013022 | -0.0012937 | -0.0014586 | -0.0015984 | -0.0021496 | 0.0046377 | 0.0035162 | 0.004674
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.010861 | -0.011196 | -0.011077 | -0.010449 | -0.0041552 | -0.011883 | -0.012544 | -0.01093 | -0.025572 | -0.027611 | -0.027091 | -0.02478 | -0.0095944 | -0.0078211 | -0.0060186 | -0.0050826 | -0.021478 | -0.023073 | -0.0276 | -0.031365 | -0.033831 | -0.02497 | -0.020531 | -0.015716
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.0065482 | -0.0071146 | -0.0077755 | -0.006938 | -0.00056911 | -0.0080793 | -0.0078161 | -0.0047917 | -0.014062 | -0.015874 | -0.01706 | -0.018052 | -0.0045509 | -0.0035377 | -0.0031877 | -0.00383 | -0.018631 | -0.017061 | -0.015623 | -0.014539 | -0.013358 | -0.0058594 | -0.0064344 | -0.0070791
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.0072911 | -0.0081675 | -0.0084951 | -0.0077477 | -0.0007751 | -0.0084138 | -0.0080342 | -0.0059652 | -0.015675 | -0.01742 | -0.01742 | -0.017764 | -0.0033741 | -0.0031238 | -0.0023685 | -0.0025287 | -0.016988 | -0.016787 | -0.016696 | -0.016712 | -0.017313 | -0.010341 | -0.010651 | -0.0090518
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.010172 | -0.010599 | -0.010563 | -0.0099404 | -0.0036695 | -0.011389 | -0.012002 | -0.010154 | -0.024632 | -0.026505 | -0.025904 | -0.023636 | -0.0085139 | -0.0067253 | -0.0049496 | -0.0040774 | -0.02047 | -0.022038 | -0.026422 | -0.030017 | -0.032455 | -0.023692 | -0.019542 | -0.014897
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0071232 | -0.0073552 | -0.0072091 | -0.0065217 | 0.00032139 | -0.0071802 | -0.0070443 | -0.0065255 | -0.016825 | -0.017954 | -0.019505 | -0.020736 | -0.0082784 | -0.0084171 | -0.0078988 | -0.0078907 | -0.021069 | -0.02059 | -0.01851 | -0.017781 | -0.017912 | -0.010325 | -0.0098362 | -0.0085568
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | 0.00020099 | -0.0017498 | -0.002528 | -0.002188 | 0.0040121 | -0.0035651 | -0.0035608 | 0.00078249 | -0.0099564 | -0.01063 | -0.01028 | -0.0095258 | 0.0049133 | 0.0061002 | 0.0075245 | 0.0075955 | -0.0081539 | -0.0086846 | -0.010125 | -0.011384 | -0.012618 | -0.0054073 | -0.0047216 | -0.0024986
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.0078645 | -0.0080886 | -0.0078025 | -0.0070665 | -0.00013232 | -0.0076001 | -0.0075033 | -0.0073986 | -0.017749 | -0.01882 | -0.020414 | -0.021615 | -0.009129 | -0.0092216 | -0.0086961 | -0.0085945 | -0.021606 | -0.021331 | -0.019288 | -0.018795 | -0.01925 | -0.011751 | -0.01097 | -0.0096574
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0031447 | -0.0041265 | -0.0049853 | -0.004216 | 0.00213 | -0.0052509 | -0.0048885 | -0.0012522 | -0.0099225 | -0.011004 | -0.011911 | -0.012781 | 0.00059128 | 0.0016003 | 0.001802 | 0.00092506 | -0.013885 | -0.012333 | -0.010579 | -0.009305 | -0.0075455 | -0.00054646 | -0.0018201 | -0.0031638
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.0090301 | -0.0090361 | -0.0088518 | -0.0080485 | -0.0012035 | -0.0087392 | -0.0087359 | -0.0083432 | -0.019117 | -0.020642 | -0.022378 | -0.023654 | -0.01105 | -0.011221 | -0.010667 | -0.010653 | -0.024146 | -0.023359 | -0.021386 | -0.020672 | -0.021044 | -0.013319 | -0.012524 | -0.010785
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.008785 | -0.0088012 | -0.0085998 | -0.0078218 | -0.00096536 | -0.0085003 | -0.0084956 | -0.0082102 | -0.018948 | -0.020387 | -0.022103 | -0.023346 | -0.010828 | -0.010983 | -0.010412 | -0.010381 | -0.023788 | -0.023077 | -0.02109 | -0.020408 | -0.020807 | -0.01308 | -0.012279 | -0.01053
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.015511 | -0.01567 | -0.015573 | -0.014543 | -0.0078909 | -0.015658 | -0.016632 | -0.016268 | -0.029154 | -0.031674 | -0.031423 | -0.029846 | -0.013565 | -0.011571 | -0.010206 | -0.0094056 | -0.025661 | -0.027125 | -0.030783 | -0.034776 | -0.038651 | -0.029332 | -0.026231 | -0.020821
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.0075026 | -0.0084083 | -0.0086114 | -0.0079548 | -0.001513 | -0.0091369 | -0.0098956 | -0.0082588 | -0.01993 | -0.020498 | -0.019757 | -0.018694 | -0.0045185 | -0.0035601 | -0.0020056 | -0.0021038 | -0.017995 | -0.01921 | -0.020147 | -0.021741 | -0.025084 | -0.017465 | -0.015787 | -0.013484
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0052402 | -0.0057034 | -0.0055468 | -0.0049326 | 0.0017736 | -0.0055971 | -0.0052736 | -0.0046649 | -0.014475 | -0.015346 | -0.016767 | -0.018007 | -0.0055647 | -0.0056553 | -0.0052013 | -0.0052185 | -0.01812 | -0.017889 | -0.015758 | -0.01505 | -0.015035 | -0.0076199 | -0.0073595 | -0.0064831
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.0044246 | -0.0056214 | -0.0061591 | -0.0055277 | 0.0013375 | -0.0062196 | -0.005583 | -0.0027971 | -0.011886 | -0.013392 | -0.013506 | -0.013913 | 0.00016832 | 0.00028181 | 0.00095224 | 0.00061798 | -0.013717 | -0.013339 | -0.012702 | -0.012185 | -0.011999 | -0.0053654 | -0.0064597 | -0.005609
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.0044291 | -0.0056248 | -0.0061619 | -0.0055306 | 0.0013349 | -0.0062225 | -0.0055864 | -0.0028019 | -0.011892 | -0.013398 | -0.013513 | -0.01392 | 0.00016212 | 0.00027514 | 0.00094557 | 0.00061178 | -0.013723 | -0.013344 | -0.012708 | -0.012192 | -0.012008 | -0.005373 | -0.0064669 | -0.0056148
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | 0.0017233 | -0.00012565 | -0.0011311 | -0.00082254 | 0.0054715 | -0.0020671 | -0.0020685 | 0.0022855 | -0.0074568 | -0.00776 | -0.0074086 | -0.0068593 | 0.0073223 | 0.0083003 | 0.0093446 | 0.0091496 | -0.0064487 | -0.006845 | -0.0074592 | -0.0081372 | -0.009244 | -0.0021963 | -0.0024543 | -0.00099039
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.010509 | -0.011042 | -0.011163 | -0.010237 | -0.0033035 | -0.011128 | -0.011226 | -0.010067 | -0.021083 | -0.022689 | -0.02187 | -0.021739 | -0.0065665 | -0.0055227 | -0.0044255 | -0.0042562 | -0.019706 | -0.020125 | -0.021368 | -0.022768 | -0.024847 | -0.01729 | -0.016482 | -0.013421
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.0012925 | -0.0030911 | -0.0037329 | -0.0033863 | 0.0028148 | -0.0047719 | -0.0047543 | -0.00071907 | -0.01202 | -0.012856 | -0.012352 | -0.011467 | 0.0029988 | 0.0041761 | 0.005898 | 0.0059671 | -0.0097971 | -0.010455 | -0.012184 | -0.013745 | -0.015156 | -0.0079088 | -0.0067725 | -0.0042739
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0034957 | -0.004734 | -0.0052114 | -0.0045779 | 0.0022357 | -0.0053618 | -0.0048442 | -0.0022178 | -0.011269 | -0.012386 | -0.012847 | -0.013406 | 0.00022364 | 0.00028467 | 0.00095081 | 0.00048161 | -0.013783 | -0.013242 | -0.012071 | -0.011325 | -0.011202 | -0.0044651 | -0.0055685 | -0.0047402
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.0068507 | -0.0078173 | -0.0080776 | -0.0074465 | -0.0012064 | -0.0089211 | -0.0094783 | -0.0068431 | -0.020193 | -0.021579 | -0.02123 | -0.019596 | -0.0048447 | -0.0033503 | -0.0019617 | -0.001133 | -0.017221 | -0.018358 | -0.021674 | -0.024427 | -0.026666 | -0.018216 | -0.015051 | -0.0111
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.0045831 | -0.0057592 | -0.006284 | -0.0056503 | 0.0012176 | -0.0063405 | -0.005713 | -0.0029583 | -0.012066 | -0.013579 | -0.013697 | -0.014109 | -2.3365e-05 | 8.6308e-05 | 0.00074768 | 0.00042391 | -0.013914 | -0.013534 | -0.012903 | -0.012403 | -0.012242 | -0.005599 | -0.006669 | -0.0057883
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.0058045 | -0.0069838 | -0.007282 | -0.0066247 | 3.2425e-05 | -0.0076208 | -0.0078673 | -0.0060582 | -0.016622 | -0.017235 | -0.016786 | -0.016358 | -0.002831 | -0.0020003 | -0.0006628 | -0.0010824 | -0.01654 | -0.016597 | -0.016695 | -0.017092 | -0.019306 | -0.011918 | -0.011544 | -0.0098391
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.008795 | -0.0087857 | -0.0085635 | -0.0077839 | -0.00092363 | -0.0084589 | -0.0084467 | -0.0082259 | -0.01898 | -0.020448 | -0.022213 | -0.023477 | -0.010985 | -0.011159 | -0.01059 | -0.010542 | -0.023878 | -0.023206 | -0.021228 | -0.020584 | -0.020981 | -0.013236 | -0.01233 | -0.010571
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.0057883 | -0.0068357 | -0.0072753 | -0.0066018 | 0.00030351 | -0.0072892 | -0.0067694 | -0.0043039 | -0.013673 | -0.015289 | -0.015364 | -0.015762 | -0.0015707 | -0.0014133 | -0.0007081 | -0.00096607 | -0.015337 | -0.015016 | -0.014593 | -0.014295 | -0.014432 | -0.0076447 | -0.0083942 | -0.0072222
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0024579 | -0.0038409 | -0.0044224 | -0.0038209 | 0.0029638 | -0.0046005 | -0.0039942 | -0.0010343 | -0.0098109 | -0.010886 | -0.011261 | -0.011788 | 0.0018835 | 0.0019832 | 0.0026264 | 0.0021157 | -0.012202 | -0.01164 | -0.010468 | -0.0096059 | -0.0092649 | -0.0026464 | -0.0040421 | -0.0035114
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.0033605 | -0.004319 | -0.0051641 | -0.0043917 | 0.0019586 | -0.0054204 | -0.0050712 | -0.0014625 | -0.010166 | -0.011276 | -0.012223 | -0.013096 | 0.00028467 | 0.0012913 | 0.0015025 | 0.00062323 | -0.014163 | -0.01261 | -0.010891 | -0.0096374 | -0.0079088 | -0.00088882 | -0.0021133 | -0.0033932
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.0025649 | -0.0040348 | -0.0047507 | -0.0042903 | 0.0020089 | -0.0056968 | -0.0059822 | -0.0026479 | -0.013402 | -0.013882 | -0.012698 | -0.010998 | 0.0038128 | 0.0053167 | 0.0063629 | 0.0063429 | -0.0099115 | -0.011144 | -0.013478 | -0.015553 | -0.017184 | -0.0094709 | -0.0084357 | -0.005929
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.0084786 | -0.0085468 | -0.0083423 | -0.0076025 | -0.00073934 | -0.008266 | -0.0082324 | -0.0080056 | -0.018741 | -0.020078 | -0.021736 | -0.022983 | -0.010518 | -0.01067 | -0.010094 | -0.010065 | -0.023376 | -0.022775 | -0.020701 | -0.019977 | -0.020271 | -0.012533 | -0.011763 | -0.010121
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.0015333 | -0.0026476 | -0.0035994 | -0.0032542 | 0.0031185 | -0.0044634 | -0.0046353 | -0.00069857 | -0.01159 | -0.012904 | -0.013268 | -0.012638 | 0.0019498 | 0.002985 | 0.0040803 | 0.0043893 | -0.011039 | -0.011343 | -0.012639 | -0.014102 | -0.01611 | -0.0084095 | -0.0075779 | -0.0048957
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.0089085 | -0.0089319 | -0.0087466 | -0.0079532 | -0.0010974 | -0.0086391 | -0.0086269 | -0.0082655 | -0.019011 | -0.020488 | -0.02218 | -0.023428 | -0.010835 | -0.011006 | -0.010441 | -0.010427 | -0.023894 | -0.023139 | -0.021179 | -0.020474 | -0.020885 | -0.013188 | -0.01243 | -0.010663
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | 0.0015855 | -7.4625e-05 | -0.0011649 | -0.0008707 | 0.0054114 | -0.0021229 | -0.0021691 | 0.0022945 | -0.0077853 | -0.0082917 | -0.0079937 | -0.0073929 | 0.0068989 | 0.0079045 | 0.0089502 | 0.0088983 | -0.0066781 | -0.0070906 | -0.0079274 | -0.0088615 | -0.010289 | -0.0030985 | -0.0030761 | -0.0012569
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.0050986 | -0.0062246 | -0.006717 | -0.0060744 | 0.00080919 | -0.0067666 | -0.0061855 | -0.0035443 | -0.012747 | -0.014299 | -0.014393 | -0.014814 | -0.00069618 | -0.00057602 | 0.00010729 | -0.00019503 | -0.014536 | -0.014173 | -0.013613 | -0.013188 | -0.01313 | -0.0064316 | -0.0073805 | -0.0063896
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.0197 | -0.019233 | -0.018974 | -0.01766 | -0.01085 | -0.018805 | -0.019858 | -0.02072 | -0.034162 | -0.036913 | -0.035971 | -0.034181 | -0.017371 | -0.01517 | -0.01387 | -0.01296 | -0.029428 | -0.0312 | -0.035585 | -0.040299 | -0.044813 | -0.035192 | -0.031566 | -0.025555
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0056303 | -0.0060334 | -0.0059288 | -0.0053015 | 0.0015197 | -0.0059459 | -0.005703 | -0.0050211 | -0.014866 | -0.015797 | -0.017223 | -0.018419 | -0.0059586 | -0.0060258 | -0.0055618 | -0.00559 | -0.018613 | -0.018274 | -0.01621 | -0.015506 | -0.015519 | -0.0080833 | -0.0078449 | -0.0069003
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0054979 | -0.005914 | -0.0058174 | -0.0051968 | 0.0016191 | -0.005846 | -0.005594 | -0.0048752 | -0.014687 | -0.01561 | -0.017038 | -0.018238 | -0.0057797 | -0.0058503 | -0.0053897 | -0.0054274 | -0.018446 | -0.018096 | -0.01603 | -0.015306 | -0.015292 | -0.0078697 | -0.0076575 | -0.0067406
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.0090094 | -0.0090106 | -0.0088177 | -0.0080202 | -0.0011671 | -0.0087063 | -0.0087035 | -0.0083585 | -0.019138 | -0.020645 | -0.022369 | -0.023633 | -0.011049 | -0.011226 | -0.01066 | -0.010637 | -0.024098 | -0.023339 | -0.02137 | -0.020669 | -0.021079 | -0.013346 | -0.012546 | -0.010775
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0018153 | -0.0029492 | -0.0037956 | -0.0030656 | 0.0033159 | -0.0040734 | -0.0036054 | 0 | -0.008451 | -0.0093637 | -0.010253 | -0.011215 | 0.0019622 | 0.0027618 | 0.0029745 | 0.0021725 | -0.012466 | -0.011003 | -0.0090261 | -0.0075717 | -0.0057716 | 0.0011311 | -0.0004282 | -0.0018163
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.008003 | -0.0088718 | -0.0090356 | -0.0083568 | -0.0019207 | -0.0095336 | -0.010362 | -0.0088549 | -0.020669 | -0.021181 | -0.020278 | -0.019117 | -0.0049419 | -0.0039763 | -0.0023785 | -0.0025072 | -0.018449 | -0.019827 | -0.02084 | -0.022529 | -0.026054 | -0.018401 | -0.016609 | -0.014445
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.01082 | -0.011194 | -0.010686 | -0.0092223 | -0.0021884 | -0.009742 | -0.0098863 | -0.0108 | -0.022092 | -0.023637 | -0.025462 | -0.026551 | -0.014179 | -0.014074 | -0.0134 | -0.01315 | -0.026142 | -0.025823 | -0.024186 | -0.024141 | -0.02509 | -0.017262 | -0.015708 | -0.013992
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.002902 | -0.0039194 | -0.0047905 | -0.004025 | 0.0023119 | -0.0050671 | -0.0046895 | -0.0010104 | -0.009625 | -0.010685 | -0.011575 | -0.012449 | 0.00091457 | 0.0019331 | 0.0021276 | 0.001245 | -0.013568 | -0.012018 | -0.010251 | -0.0089536 | -0.0071478 | -0.00016022 | -0.0014811 | -0.0028925
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.0051899 | -0.0055737 | -0.0054853 | -0.0048995 | 0.0020075 | -0.0055132 | -0.0052755 | -0.0045986 | -0.014296 | -0.01517 | -0.016623 | -0.017829 | -0.0054569 | -0.0055246 | -0.0050893 | -0.0051255 | -0.018008 | -0.017676 | -0.015598 | -0.014868 | -0.014844 | -0.007432 | -0.0072327 | -0.0063581
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | 0.011477 | -0.010384 | -0.0043738 | -0.0014613 | -0.00075912 | -0.00985 | -0.014006 | 0.0046806 | -0.02172 | -0.021392 | -0.025912 | -0.02483 | -0.009501 | -0.0016961 | 0.0032516 | 0.010387 | -0.0099792 | -0.011202 | -0.015999 | -0.016962 | -0.028767 | -0.024093 | -0.0013418 | 0.0086722
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | 0.01148 | -0.010386 | -0.0043747 | -0.0014615 | -0.00076103 | -0.0098524 | -0.014009 | 0.0046811 | -0.021724 | -0.021396 | -0.025917 | -0.024835 | -0.0095057 | -0.0016985 | 0.0032496 | 0.010387 | -0.0099802 | -0.011203 | -0.016002 | -0.016965 | -0.028772 | -0.024099 | -0.0013418 | 0.0086746
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | 0.017288 | -0.0083814 | -0.0014315 | 0.0018446 | 0.0013471 | -0.0078654 | -0.012362 | 0.0099869 | -0.01829 | -0.017606 | -0.022722 | -0.021667 | -0.0063033 | 0.0024676 | 0.0075588 | 0.015304 | -0.0056243 | -0.0067582 | -0.011729 | -0.012403 | -0.025357 | -0.021495 | 0.0044532 | 0.015168
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | 0.017813 | -0.0080488 | -0.0010786 | 0.0022111 | 0.0016472 | -0.0075605 | -0.012045 | 0.010542 | -0.017746 | -0.017022 | -0.022146 | -0.021098 | -0.0057392 | 0.0030608 | 0.0081348 | 0.015886 | -0.0050583 | -0.0061812 | -0.011148 | -0.0118 | -0.024762 | -0.020959 | 0.0050783 | 0.015767
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | 0.013646 | -0.010239 | -0.003634 | -0.00050759 | -0.00039268 | -0.0095806 | -0.014023 | 0.0062952 | -0.021439 | -0.02108 | -0.025872 | -0.024703 | -0.0093317 | -0.0010252 | 0.0041947 | 0.011648 | -0.0090809 | -0.010248 | -0.015244 | -0.01607 | -0.028738 | -0.024371 | 0.00037527 | 0.010993

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | MAHONG 132.00 | 0.017813 | FORM_30 30.000 | -0.05321
Hora 02 | SMARTIN 66.000 | 0.0042875 | FORM_30 30.000 | -0.050488
Hora 03 | SMARTIN 66.000 | 0.0028737 | FORM_30 30.000 | -0.051255
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | 0.0029275 | FORM_30 30.000 | -0.049261
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | 0.009165 | FORM_30 30.000 | -0.046341
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.0017052 | FORM_30 30.000 | -0.053545
Hora 07 | SMARTIN 66.000 | 0.0019469 | FORM_30 30.000 | -0.070898
Hora 08 | MAHONG 132.00 | 0.010542 | FORM_30 30.000 | -0.048161
Hora 09 | SMARTIN 66.000 | -0.0013981 | FORM_30 30.000 | -0.070898
Hora 10 | SMARTIN 66.000 | -0.0014672 | FORM_30 30.000 | -0.079014
Hora 11 | SMARTIN 66.000 | -0.001523 | SANTANYI 66.000 | -0.035971
Hora 12 | SMARTIN 66.000 | -0.0014281 | SANJORGE 66.000 | -0.037475
Hora 13 | SMARTIN 66.000 | 0.012619 | SANJORGE 66.000 | -0.02749
Hora 14 | SMARTIN 66.000 | 0.013446 | SANJORGE 66.000 | -0.016788
Hora 15 | SMARTIN 66.000 | 0.014306 | SANTANYI 66.000 | -0.01387
Hora 16 | MAHONG 132.00 | 0.015886 | EULALIA 66.000 | -0.014259
Hora 17 | SMARTIN 66.000 | -0.0013022 | EULALIA 66.000 | -0.034068
Hora 18 | SMARTIN 66.000 | -0.0012937 | SANTANYI 66.000 | -0.0312
Hora 19 | SMARTIN 66.000 | -0.0014586 | FORM_30 30.000 | -0.050092
Hora 20 | SMARTIN 66.000 | -0.0015984 | FORM_30 30.000 | -0.05818
Hora 21 | SMARTIN 66.000 | -0.0021496 | FORM_30 30.000 | -0.07255
Hora 22 | SMARTIN 66.000 | 0.0046377 | FORM_30 30.000 | -0.065588
Hora 23 | MAHONG 132.00 | 0.0050783 | FORM_30 30.000 | -0.053355
Hora 24 | MAHONG 132.00 | 0.015767 | FORM_30 30.000 | -0.045125