## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (26/10/2017)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.042633 | -0.046176 | -0.038147 | -0.036996 | -0.036778 | -0.035863 | -0.036097 | -0.038612 | -0.052918 | -0.059371 | -0.047552 | -0.047666 | -0.0428 | -0.046964 | -0.042504 | -0.035527 | -0.036802 | -0.041352 | -0.053028 | -0.067515 | -0.075459 | -0.066446 | -0.058692 | -0.043876
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.012446 | -0.018676 | -0.011141 | -0.010906 | -0.011451 | -0.010256 | -0.010206 | -0.0097976 | -0.018929 | -0.022697 | -0.013783 | -0.014702 | -0.015262 | -0.019307 | -0.01554 | -0.011977 | -0.010282 | -0.010529 | -0.014873 | -0.02512 | -0.028498 | -0.01997 | -0.017782 | -0.0089879
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.0016115 | -0.0093679 | -0.0025067 | -0.0025194 | -0.0031483 | -0.0021729 | -0.0013995 | 0.00024128 | -0.0064702 | -0.0094175 | -8.2016e-05 | -0.0010414 | -0.0019326 | -0.0063038 | -0.0024109 | 0.00028753 | 0.001946 | 0.0018859 | -0.0015082 | -0.010953 | -0.012491 | -0.0046186 | -0.003346 | 0.0032153
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.0038161 | -0.010904 | -0.0037241 | -0.0040357 | -0.004674 | -0.0034037 | -0.0034168 | -0.0016847 | -0.0094132 | -0.011794 | -0.0027361 | -0.0033841 | -0.0042 | -0.0080519 | -0.0046496 | -0.0021319 | -0.00059986 | -0.00053501 | -0.0035763 | -0.012915 | -0.01428 | -0.0060987 | -0.0062971 | 0.00044441
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | -0.0038145 | -0.010897 | -0.003715 | -0.0040312 | -0.0046699 | -0.003397 | -0.0034173 | -0.0016813 | -0.0094142 | -0.011787 | -0.0027328 | -0.0033774 | -0.0041938 | -0.0080409 | -0.0046444 | -0.0021305 | -0.00060034 | -0.00053406 | -0.0035701 | -0.012905 | -0.014263 | -0.0060797 | -0.0063 | 0.00043964
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | -0.0038145 | -0.010896 | -0.0037146 | -0.0040312 | -0.0046699 | -0.0033965 | -0.0034173 | -0.0016813 | -0.0094147 | -0.011787 | -0.0027328 | -0.003377 | -0.0041938 | -0.0080409 | -0.0046439 | -0.0021305 | -0.00060034 | -0.00053406 | -0.0035696 | -0.012904 | -0.014262 | -0.0060787 | -0.0063 | 0.00043917
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.0035255 | -0.010895 | -0.0038204 | -0.0039446 | -0.0045636 | -0.0034363 | -0.0030932 | -0.001492 | -0.0089307 | -0.011613 | -0.0023999 | -0.0032086 | -0.0040011 | -0.0081038 | -0.0044327 | -0.0017266 | -9.9182e-05 | -0.00011063 | -0.0034156 | -0.012911 | -0.014575 | -0.0065022 | -0.0056667 | 0.0011077
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.0035071 | -0.010879 | -0.0038049 | -0.0039301 | -0.004549 | -0.003422 | -0.0030782 | -0.0014744 | -0.0089102 | -0.011591 | -0.0023761 | -0.0031848 | -0.0039768 | -0.00808 | -0.0044088 | -0.0017042 | -7.7248e-05 | -8.8692e-05 | -0.0033922 | -0.012886 | -0.014547 | -0.0064754 | -0.0056419 | 0.0011253
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.012625 | -0.018742 | -0.011232 | -0.010966 | -0.011502 | -0.010292 | -0.010293 | -0.009881 | -0.018906 | -0.022754 | -0.01413 | -0.015179 | -0.015882 | -0.020002 | -0.016212 | -0.01273 | -0.010888 | -0.010922 | -0.014923 | -0.025193 | -0.028532 | -0.020022 | -0.017832 | -0.0090518
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.011199 | -0.017586 | -0.010173 | -0.0099537 | -0.010529 | -0.0093517 | -0.0092745 | -0.0086784 | -0.017466 | -0.021046 | -0.012194 | -0.01321 | -0.013941 | -0.01802 | -0.014278 | -0.010931 | -0.0091009 | -0.0091615 | -0.013121 | -0.023166 | -0.026216 | -0.017776 | -0.015878 | -0.0074387
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.013001 | -0.018922 | -0.011332 | -0.011143 | -0.011568 | -0.010356 | -0.010502 | -0.010044 | -0.019447 | -0.023498 | -0.015289 | -0.016213 | -0.016917 | -0.020799 | -0.017021 | -0.013487 | -0.011558 | -0.011696 | -0.01576 | -0.026195 | -0.029297 | -0.020763 | -0.018429 | -0.0094943
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.0038576 | -0.011092 | -0.003967 | -0.0041554 | -0.004777 | -0.0035927 | -0.0033982 | -0.0017691 | -0.0093603 | -0.011978 | -0.0028315 | -0.0035915 | -0.0043912 | -0.0084057 | -0.0048146 | -0.0021539 | -0.00056076 | -0.00054455 | -0.0037727 | -0.013239 | -0.014843 | -0.0067177 | -0.0061903 | 0.00061417
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.010622 | -0.017085 | -0.0096955 | -0.0095003 | -0.010083 | -0.0089126 | -0.0088184 | -0.0081396 | -0.016829 | -0.020335 | -0.011456 | -0.012461 | -0.013194 | -0.017277 | -0.01355 | -0.010258 | -0.0084319 | -0.0084858 | -0.012386 | -0.022381 | -0.025319 | -0.016903 | -0.015098 | -0.0067897
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | 0.0040066 | -0.001862 | 0.0058799 | 0.0031099 | 0.002075 | 0.0047474 | 0.0011697 | 0.007977 | -0.0022936 | -0.0023656 | 0.0061655 | 0.008101 | 0.0078526 | 0.0066304 | 0.0077167 | 0.0085464 | 0.0089202 | 0.0087557 | 0.005949 | -0.0034819 | -0.0035048 | 0.0062866 | -0.0037093 | 0.0059443
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | 0.0002265 | -0.0053329 | 0.0026677 | 8.4162e-05 | -0.00094676 | 0.0017097 | -0.0019367 | 0.0035834 | -0.00701 | -0.0073323 | 0.0014415 | 0.0033693 | 0.003283 | 0.0020776 | 0.0033455 | 0.0040083 | 0.0043778 | 0.0041761 | 0.0011244 | -0.0082288 | -0.0085144 | 0.0010614 | -0.0081344 | 0.0016613
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | 0.00013781 | -0.0056169 | 0.0024703 | -7.4387e-05 | -0.0011868 | 0.0014372 | -0.0021729 | 0.0030513 | -0.0073061 | -0.0078564 | 0.00097847 | 0.0028768 | 0.0028334 | 0.0016704 | 0.0029206 | 0.0034313 | 0.0037866 | 0.0038848 | 0.0008831 | -0.0084 | -0.0089664 | 0.00051975 | -0.0081806 | 0.0014653
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | 0.0015256 | -0.0040836 | 0.0037968 | 0.0011592 | 0.00012326 | 0.0028 | -0.00080371 | 0.0050879 | -0.0052853 | -0.0053549 | 0.0032854 | 0.005096 | 0.0048423 | 0.0036001 | 0.0047231 | 0.0054522 | 0.0058389 | 0.0057168 | 0.0030088 | -0.0062146 | -0.0062189 | 0.003336 | -0.0063891 | 0.0031652
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.00073624 | -0.0084069 | 0.00049472 | -0.0016854 | -0.0036011 | -0.0012522 | -0.0045359 | -0.0021601 | -0.010283 | -0.012941 | -0.0035353 | -0.0019493 | -0.0015697 | -0.0023236 | -0.0012918 | -0.0020261 | -0.0018187 | 0.0010309 | -0.0015578 | -0.010194 | -0.013448 | -0.0045357 | -0.0086737 | -0.00043631
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0035107 | -0.0084362 | -0.00040507 | -0.0027966 | -0.0037756 | -0.0010443 | -0.0045214 | -0.00097799 | -0.011148 | -0.010826 | -0.0020709 | -0.0011091 | -0.0016842 | -0.0029836 | -0.0021276 | -0.0015965 | -0.0011344 | -0.00090075 | -0.0025587 | -0.010436 | -0.0097685 | -0.0013304 | -0.011281 | -0.0022545
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0032594 | -0.0080531 | 3.8385e-05 | -0.0023727 | -0.0033355 | -0.00057054 | -0.0040915 | -0.000494 | -0.010393 | -0.0096116 | -0.0013676 | -0.0003953 | -0.0011954 | -0.0028462 | -0.0019264 | -0.0012665 | -0.00066948 | -0.00023985 | -0.001461 | -0.0094943 | -0.0085039 | 0.00041294 | -0.0098677 | -0.0021124
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0038731 | -0.0088036 | -0.00080132 | -0.0031729 | -0.004148 | -0.0014272 | -0.0048444 | -0.0014935 | -0.011666 | -0.011455 | -0.0024939 | -0.001627 | -0.0021367 | -0.0033107 | -0.0023184 | -0.0018244 | -0.0013843 | -0.0011654 | -0.0028486 | -0.010612 | -0.0099411 | -0.0016432 | -0.011575 | -0.0024118
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0033975 | -0.0081093 | -9.7752e-06 | -0.0023458 | -0.0032732 | -0.00055885 | -0.0039923 | -0.0006094 | -0.010395 | -0.0096216 | -0.0016532 | -0.00079536 | -0.0017915 | -0.0034633 | -0.0025558 | -0.0019217 | -0.0012436 | -0.0005846 | -0.0012898 | -0.0090675 | -0.007575 | 0.0015726 | -0.0085058 | -0.0022659
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.0032501 | -0.0079668 | 0.00012445 | -0.002188 | -0.0031073 | -0.00041485 | -0.0038054 | -0.0004487 | -0.010153 | -0.0093632 | -0.0014544 | -0.00062084 | -0.0016751 | -0.0033422 | -0.0024409 | -0.0018296 | -0.0011334 | -0.00040197 | -0.00094223 | -0.0086274 | -0.0069389 | 0.0022907 | -0.0077705 | -0.0020995
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.0032499 | -0.0079665 | 0.00012159 | -0.002188 | -0.0031075 | -0.00041485 | -0.0038052 | -0.0004487 | -0.010153 | -0.0093632 | -0.0014539 | -0.00062084 | -0.0016747 | -0.0033422 | -0.0024376 | -0.0018296 | -0.0011334 | -0.00040531 | -0.00094843 | -0.0086274 | -0.0069447 | 0.002285 | -0.0077705 | -0.0020995
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0032556 | -0.0079722 | 0.00011587 | -0.0021935 | -0.0031128 | -0.00042033 | -0.0038106 | -0.00045443 | -0.01016 | -0.0093718 | -0.001462 | -0.00062847 | -0.0016813 | -0.0033493 | -0.0024443 | -0.0018353 | -0.0011392 | -0.00040913 | -0.00095272 | -0.0086398 | -0.0069618 | 0.0022678 | -0.0077863 | -0.0021048
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | 0.0040026 | -0.0018656 | 0.0058765 | 0.0031068 | 0.0020716 | 0.0047441 | 0.0011661 | 0.0079732 | -0.0022984 | -0.0023713 | 0.0061598 | 0.0080962 | 0.0078478 | 0.0066261 | 0.0077124 | 0.0085421 | 0.0089159 | 0.0087509 | 0.0059433 | -0.0034881 | -0.0035124 | 0.0062857 | -0.0037146 | 0.00594
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0032675 | -0.0080242 | 5.0306e-05 | -0.0022252 | -0.0031404 | -0.00047112 | -0.0038066 | -0.00047827 | -0.010143 | -0.0094218 | -0.0014882 | -0.00068569 | -0.0017328 | -0.0034461 | -0.002491 | -0.0018415 | -0.0011258 | -0.00041246 | -0.0010076 | -0.0087204 | -0.0071068 | 0.0020952 | -0.0077591 | -0.0020618
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.0032682 | -0.0080299 | 4.2677e-05 | -0.0022287 | -0.0031433 | -0.00047731 | -0.0038054 | -0.00048018 | -0.010141 | -0.0094266 | -0.0014906 | -0.00069141 | -0.0017381 | -0.0034556 | -0.0024953 | -0.001842 | -0.0011272 | -0.00041199 | -0.0010128 | -0.008729 | -0.007122 | 0.0020771 | -0.0077558 | -0.0020561
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.0032685 | -0.0080304 | 4.2439e-05 | -0.002229 | -0.0031435 | -0.00047755 | -0.0038054 | -0.00048018 | -0.010141 | -0.0094271 | -0.0014906 | -0.00069141 | -0.0017381 | -0.0034561 | -0.0024953 | -0.001842 | -0.0011272 | -0.00041199 | -0.0010133 | -0.0087295 | -0.007123 | 0.0020761 | -0.0077558 | -0.0020556
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0048687 | -0.0093255 | -0.0011692 | -0.0035043 | -0.0043557 | -0.001689 | -0.0050373 | -0.0019016 | -0.011815 | -0.011111 | -0.0034866 | -0.0028439 | -0.0038819 | -0.0055962 | -0.0047355 | -0.0040569 | -0.0032997 | -0.0024276 | -0.0028806 | -0.010468 | -0.0089979 | 0.00024796 | -0.0097122 | -0.0037651
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | 0.0020173 | -0.0036216 | 0.0042174 | 0.0015373 | 0.00049305 | 0.0031042 | -0.00055027 | 0.0062647 | -0.0045586 | -0.0052056 | 0.0031862 | 0.0053678 | 0.0052333 | 0.004282 | 0.0052433 | 0.0061421 | 0.0066733 | 0.00635 | 0.0030675 | -0.0068712 | -0.0072336 | 0.002758 | -0.0065789 | 0.0037346
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | 0.0047984 | -0.0011895 | 0.0064991 | 0.003721 | 0.0026648 | 0.0053058 | 0.0017595 | 0.0089688 | -0.0012808 | -0.0014877 | 0.0070596 | 0.0091114 | 0.008913 | 0.0078058 | 0.0088253 | 0.0096483 | 0.010032 | 0.0098515 | 0.006916 | -0.0026689 | -0.0027447 | 0.0071049 | -0.0028887 | 0.0068364
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.013097 | -0.016792 | -0.0079844 | -0.0099831 | -0.010718 | -0.0080712 | -0.012456 | -0.0095816 | -0.02443 | -0.026917 | -0.018146 | -0.014116 | -0.012473 | -0.013579 | -0.01052 | -0.0096984 | -0.009295 | -0.011836 | -0.019899 | -0.031683 | -0.033167 | -0.022298 | -0.027095 | -0.013548
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.0078633 | -0.01215 | -0.0038195 | -0.0059752 | -0.0068176 | -0.0042546 | -0.0078237 | -0.0049243 | -0.015473 | -0.015331 | -0.0079417 | -0.0072474 | -0.0081682 | -0.0096626 | -0.0087876 | -0.0079217 | -0.0070662 | -0.0065055 | -0.0073338 | -0.014997 | -0.013812 | -0.0040798 | -0.01338 | -0.0071158
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.0083694 | -0.01267 | -0.0045755 | -0.0067446 | -0.007731 | -0.0050509 | -0.008785 | -0.0063262 | -0.017424 | -0.017455 | -0.0083346 | -0.0073738 | -0.0075884 | -0.008749 | -0.0069451 | -0.0069337 | -0.0065188 | -0.006453 | -0.0086851 | -0.017039 | -0.017252 | -0.0087614 | -0.01771 | -0.0072403
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.012387 | -0.016203 | -0.007447 | -0.0094619 | -0.010225 | -0.0075788 | -0.011912 | -0.0088692 | -0.023561 | -0.025876 | -0.016973 | -0.013038 | -0.011408 | -0.012489 | -0.0095172 | -0.0087337 | -0.008357 | -0.010823 | -0.018683 | -0.030379 | -0.031843 | -0.021057 | -0.026101 | -0.012771
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0083559 | -0.011737 | -0.0030365 | -0.0057621 | -0.0067267 | -0.0032995 | -0.0076413 | -0.0064807 | -0.017989 | -0.017932 | -0.011383 | -0.011069 | -0.012644 | -0.015229 | -0.014009 | -0.012501 | -0.011491 | -0.01071 | -0.010863 | -0.019389 | -0.019039 | -0.010118 | -0.018165 | -0.0084333
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.0018411 | -0.0072491 | 0.00092983 | -0.0016127 | -0.0025108 | 8.75e-05 | -0.003638 | 0.0016685 | -0.009697 | -0.010587 | -0.0014 | 0.00107 | 0.0015626 | 0.0004859 | 0.0022354 | 0.0028381 | 0.0031347 | 0.002255 | -0.0021429 | -0.012062 | -0.012813 | -0.0030136 | -0.0113 | -0.00069714
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.0091739 | -0.012427 | -0.0036402 | -0.0063915 | -0.0073841 | -0.0037444 | -0.0080559 | -0.0071816 | -0.018751 | -0.0189 | -0.012451 | -0.012143 | -0.013558 | -0.016049 | -0.014865 | -0.013259 | -0.012163 | -0.011325 | -0.011737 | -0.020477 | -0.020581 | -0.011621 | -0.019389 | -0.0094028
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0044572 | -0.0090449 | -0.00095129 | -0.0031836 | -0.0040209 | -0.0014529 | -0.0047448 | -0.0014057 | -0.011144 | -0.010437 | -0.0027919 | -0.0020165 | -0.0029368 | -0.0045495 | -0.0037217 | -0.0031433 | -0.0023427 | -0.001595 | -0.0022035 | -0.0097241 | -0.0080795 | 0.0012932 | -0.0086541 | -0.0032969
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.010343 | -0.013525 | -0.00475 | -0.0072606 | -0.0081489 | -0.0049157 | -0.0093012 | -0.0084047 | -0.020447 | -0.020492 | -0.014012 | -0.01369 | -0.015369 | -0.017877 | -0.01676 | -0.015284 | -0.014262 | -0.013432 | -0.013546 | -0.022028 | -0.021869 | -0.012827 | -0.020677 | -0.010587
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.010085 | -0.013268 | -0.0044832 | -0.0070457 | -0.0079575 | -0.0046654 | -0.009104 | -0.0082359 | -0.02027 | -0.020274 | -0.013793 | -0.013471 | -0.015152 | -0.017671 | -0.016518 | -0.01502 | -0.013995 | -0.013193 | -0.013321 | -0.021852 | -0.021684 | -0.012695 | -0.020512 | -0.010323
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.017767 | -0.021124 | -0.012258 | -0.014068 | -0.01528 | -0.012664 | -0.017551 | -0.015473 | -0.029743 | -0.031124 | -0.022027 | -0.019242 | -0.017234 | -0.018002 | -0.01523 | -0.014663 | -0.01444 | -0.016277 | -0.02324 | -0.035017 | -0.037873 | -0.026854 | -0.032439 | -0.018151
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.01051 | -0.015751 | -0.0072281 | -0.0076909 | -0.010203 | -0.0077016 | -0.012501 | -0.0092468 | -0.022563 | -0.022442 | -0.010756 | -0.0081463 | -0.0080771 | -0.008954 | -0.0071034 | -0.0067749 | -0.0072761 | -0.0082355 | -0.011902 | -0.022516 | -0.024475 | -0.014973 | -0.022801 | -0.011314
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0064535 | -0.010013 | -0.0013816 | -0.004287 | -0.0052378 | -0.0017343 | -0.0058978 | -0.0044942 | -0.015431 | -0.015382 | -0.008945 | -0.0086265 | -0.0099816 | -0.012472 | -0.011406 | -0.0099454 | -0.008883 | -0.0081053 | -0.0083628 | -0.016906 | -0.016457 | -0.0076609 | -0.015913 | -0.0065355
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.0054064 | -0.010148 | -0.0021443 | -0.0044408 | -0.0054219 | -0.0027385 | -0.0062218 | -0.0031981 | -0.013644 | -0.013448 | -0.0043745 | -0.0035462 | -0.0039859 | -0.0051255 | -0.0039148 | -0.0035691 | -0.0031447 | -0.002903 | -0.0046811 | -0.012529 | -0.01215 | -0.0038719 | -0.013571 | -0.0039825
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.0054107 | -0.010151 | -0.0021472 | -0.0044434 | -0.0054245 | -0.0027411 | -0.0062246 | -0.0032024 | -0.01365 | -0.013454 | -0.0043807 | -0.0035524 | -0.0039926 | -0.0051322 | -0.003921 | -0.0035748 | -0.0031505 | -0.0029087 | -0.0046868 | -0.012536 | -0.012157 | -0.0038805 | -0.013578 | -0.0039878
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.00026274 | -0.0059009 | 0.0020528 | -0.00015926 | -0.0015161 | 0.0010819 | -0.0027869 | 0.0029802 | -0.0080504 | -0.0081515 | 0.0014076 | 0.003716 | 0.0037084 | 0.0026736 | 0.0039611 | 0.0045514 | 0.0046749 | 0.0041428 | 0.00072861 | -0.0089998 | -0.0095081 | 0.00014305 | -0.0091228 | 0.00099516
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.011969 | -0.015866 | -0.0074213 | -0.0094492 | -0.010513 | -0.0078974 | -0.012031 | -0.010101 | -0.02255 | -0.022671 | -0.013024 | -0.011424 | -0.010948 | -0.011861 | -0.0096011 | -0.009594 | -0.0094123 | -0.0099473 | -0.013613 | -0.023204 | -0.024588 | -0.015441 | -0.023354 | -0.011385
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.0033798 | -0.0086572 | -0.00031495 | -0.0028627 | -0.0036187 | -0.0010195 | -0.0047419 | 0.00017166 | -0.011618 | -0.012805 | -0.0034313 | -0.0008316 | -0.00019169 | -0.0012722 | 0.00077057 | 0.0013318 | 0.0016265 | 0.00047541 | -0.0042892 | -0.014359 | -0.015277 | -0.0055447 | -0.013404 | -0.0025134
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.004674 | -0.0094562 | -0.0012691 | -0.0035477 | -0.0045304 | -0.001812 | -0.0054784 | -0.0025544 | -0.01302 | -0.012428 | -0.0038471 | -0.0030208 | -0.0039973 | -0.0054512 | -0.0046954 | -0.0040956 | -0.0035753 | -0.00314 | -0.0042925 | -0.012118 | -0.011692 | -0.0034513 | -0.013238 | -0.0037217
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.0090895 | -0.013376 | -0.0048468 | -0.0069664 | -0.0078192 | -0.005198 | -0.0094955 | -0.0056982 | -0.019367 | -0.021368 | -0.01245 | -0.0091219 | -0.0080204 | -0.0091963 | -0.0068612 | -0.0058022 | -0.0053196 | -0.0071759 | -0.013933 | -0.025083 | -0.026344 | -0.015613 | -0.021648 | -0.0089221
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.0055635 | -0.010286 | -0.0022757 | -0.0045657 | -0.0055463 | -0.0028627 | -0.0063539 | -0.0033617 | -0.013838 | -0.013643 | -0.0045795 | -0.0037489 | -0.0041904 | -0.0053329 | -0.0041146 | -0.0037689 | -0.0033422 | -0.0030999 | -0.0048804 | -0.012743 | -0.012392 | -0.0040979 | -0.013779 | -0.0041552
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.0080733 | -0.013301 | -0.005054 | -0.0060081 | -0.0079255 | -0.0054178 | -0.0097594 | -0.0067797 | -0.019434 | -0.018455 | -0.0077643 | -0.0059876 | -0.0068202 | -0.0074849 | -0.0060678 | -0.0059533 | -0.0059485 | -0.0064077 | -0.0087271 | -0.017964 | -0.018938 | -0.010339 | -0.019739 | -0.0081682
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.010103 | -0.01324 | -0.0044427 | -0.0070102 | -0.0079339 | -0.0046179 | -0.0090523 | -0.0082493 | -0.020285 | -0.020346 | -0.013944 | -0.013643 | -0.015315 | -0.017859 | -0.016726 | -0.015178 | -0.014135 | -0.013348 | -0.013495 | -0.022052 | -0.021902 | -0.012889 | -0.020584 | -0.010364
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.0068052 | -0.011353 | -0.003309 | -0.0055466 | -0.0065281 | -0.0038509 | -0.0074527 | -0.0046892 | -0.015444 | -0.015347 | -0.006268 | -0.0053949 | -0.0057573 | -0.0069032 | -0.0054641 | -0.0052419 | -0.0048089 | -0.0046248 | -0.0065732 | -0.014628 | -0.014504 | -0.0061264 | -0.015492 | -0.0055218
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0035958 | -0.0085478 | -0.00046515 | -0.0027637 | -0.003767 | -0.001066 | -0.0046101 | -0.0013843 | -0.011569 | -0.010934 | -0.0022016 | -0.0013895 | -0.0022869 | -0.0036511 | -0.002933 | -0.0024052 | -0.0019326 | -0.0015035 | -0.0026813 | -0.010354 | -0.0097599 | -0.0015812 | -0.011662 | -0.0024428
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.0046754 | -0.0092397 | -0.0011308 | -0.00336 | -0.0041902 | -0.001627 | -0.004925 | -0.001616 | -0.011371 | -0.010692 | -0.0030856 | -0.0023293 | -0.0032339 | -0.0048537 | -0.0040302 | -0.0034409 | -0.0026131 | -0.0018721 | -0.0025048 | -0.010025 | -0.0084171 | 0.00096893 | -0.0089173 | -0.0035224
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.0046973 | -0.0096717 | -0.0015023 | -0.0037527 | -0.0049453 | -0.0024884 | -0.0067377 | -0.0016994 | -0.013641 | -0.014075 | -0.0035973 | -0.00025177 | 0.00044107 | -0.00034285 | 0.001081 | 0.0015945 | 0.0015602 | -0.00023413 | -0.0057659 | -0.016206 | -0.017235 | -0.0071125 | -0.015021 | -0.0037231
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.0097516 | -0.012984 | -0.0042109 | -0.0068429 | -0.0077674 | -0.0044072 | -0.0088577 | -0.0080156 | -0.019982 | -0.019999 | -0.013515 | -0.013203 | -0.014874 | -0.017461 | -0.016225 | -0.014709 | -0.01369 | -0.012896 | -0.012952 | -0.021479 | -0.021244 | -0.012237 | -0.020057 | -0.0099525
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.00337 | -0.0083644 | -0.00026846 | -0.002492 | -0.0037477 | -0.0010252 | -0.0051675 | 0.000494 | -0.011793 | -0.013109 | -0.0045033 | -0.0018196 | -0.001605 | -0.0025878 | -0.0010886 | -0.00013256 | 0.00024319 | -0.00022745 | -0.004313 | -0.014982 | -0.015882 | -0.0058203 | -0.014138 | -0.0026083
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.010214 | -0.013419 | -0.0046396 | -0.0071666 | -0.0080652 | -0.0048213 | -0.0092125 | -0.0083208 | -0.020353 | -0.020362 | -0.013822 | -0.013494 | -0.015161 | -0.017654 | -0.016532 | -0.015062 | -0.014046 | -0.013233 | -0.013362 | -0.021849 | -0.021719 | -0.012728 | -0.020591 | -0.01044
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.00032377 | -0.0058546 | 0.0020959 | -0.00016356 | -0.0014887 | 0.0011497 | -0.0027657 | 0.0032582 | -0.0081811 | -0.008585 | 0.00073862 | 0.0032215 | 0.0032425 | 0.0023046 | 0.0036631 | 0.0043292 | 0.0045476 | 0.0040259 | 0.00036907 | -0.0097718 | -0.010405 | -0.00056839 | -0.0096545 | 0.00090933
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.0060921 | -0.010747 | -0.0027246 | -0.0049989 | -0.005981 | -0.0033038 | -0.0068431 | -0.0039353 | -0.014514 | -0.014353 | -0.0052862 | -0.0044446 | -0.0048642 | -0.0060186 | -0.0047193 | -0.0044141 | -0.0039816 | -0.0037518 | -0.0055904 | -0.013525 | -0.013247 | -0.0049372 | -0.014491 | -0.004735
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.021882 | -0.024588 | -0.015549 | -0.017212 | -0.018507 | -0.015868 | -0.020989 | -0.020158 | -0.035124 | -0.036374 | -0.026649 | -0.023722 | -0.021234 | -0.021901 | -0.01877 | -0.018385 | -0.018168 | -0.02044 | -0.028377 | -0.040443 | -0.043856 | -0.032846 | -0.037824 | -0.02268
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0068178 | -0.01034 | -0.0017099 | -0.0045383 | -0.0055432 | -0.0020342 | -0.0062628 | -0.004909 | -0.015929 | -0.0158 | -0.0091801 | -0.008862 | -0.010248 | -0.012721 | -0.011649 | -0.010169 | -0.0091577 | -0.0083942 | -0.0086784 | -0.017223 | -0.016803 | -0.0079794 | -0.016207 | -0.0067654
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0066769 | -0.010214 | -0.0015936 | -0.0044258 | -0.0054328 | -0.00193 | -0.0061531 | -0.0047674 | -0.01575 | -0.015607 | -0.0089936 | -0.0086722 | -0.010061 | -0.012537 | -0.011475 | -0.009995 | -0.0089889 | -0.008225 | -0.0084963 | -0.017025 | -0.016576 | -0.0077572 | -0.016016 | -0.0066071
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.010319 | -0.013496 | -0.004714 | -0.0072372 | -0.0081313 | -0.0048821 | -0.0092847 | -0.0084124 | -0.020475 | -0.02051 | -0.014018 | -0.013696 | -0.015373 | -0.017887 | -0.016758 | -0.015271 | -0.014247 | -0.01343 | -0.013549 | -0.022045 | -0.0219 | -0.012886 | -0.02072 | -0.010567
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0030622 | -0.0077507 | 0.00032401 | -0.0020421 | -0.0029202 | -0.00023079 | -0.0035625 | -0.00017357 | -0.0097823 | -0.0089474 | -0.0012302 | -0.00056028 | -0.001708 | -0.0034561 | -0.0026436 | -0.0019608 | -0.0012326 | -0.00037241 | -0.00069714 | -0.0081296 | -0.006424 | 0.0027485 | -0.0074954 | -0.0018339
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.011194 | -0.016551 | -0.0080152 | -0.0081973 | -0.010947 | -0.00843 | -0.0133 | -0.010175 | -0.023635 | -0.023458 | -0.011271 | -0.0085921 | -0.0085049 | -0.0092959 | -0.0074363 | -0.0071659 | -0.0078325 | -0.0088577 | -0.012605 | -0.023287 | -0.025345 | -0.015887 | -0.023708 | -0.012209
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.012825 | -0.015526 | -0.0065577 | -0.0091898 | -0.01013 | -0.0058954 | -0.010581 | -0.010515 | -0.023059 | -0.023794 | -0.017528 | -0.017364 | -0.018589 | -0.021031 | -0.019593 | -0.017847 | -0.016815 | -0.01585 | -0.016508 | -0.025604 | -0.026334 | -0.017181 | -0.024113 | -0.013598
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0042083 | -0.0088339 | -0.00075102 | -0.0029891 | -0.0038319 | -0.0012622 | -0.0045447 | -0.0011673 | -0.010855 | -0.01013 | -0.0024524 | -0.001677 | -0.0026112 | -0.0042214 | -0.0033965 | -0.002821 | -0.0020294 | -0.0012774 | -0.0018687 | -0.0093608 | -0.0076866 | 0.0016775 | -0.0083137 | -0.0030212
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.0063004 | -0.0097897 | -0.0011716 | -0.0040441 | -0.0051234 | -0.0015202 | -0.0058029 | -0.0045004 | -0.015351 | -0.015164 | -0.0085392 | -0.0082583 | -0.0096354 | -0.012143 | -0.011126 | -0.009562 | -0.0085735 | -0.0078096 | -0.00806 | -0.016631 | -0.016166 | -0.0073748 | -0.015558 | -0.0061383
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | -0.003083 | -0.016009 | -0.0048842 | -0.0060709 | -0.010197 | -0.0086093 | -0.010987 | -0.016504 | -0.018475 | -0.02695 | -0.015969 | -0.01524 | -0.013704 | -0.013319 | -0.012907 | -0.016963 | -0.017168 | -0.0067654 | -0.008276 | -0.015138 | -0.025845 | -0.018339 | -0.0099878 | -0.0056024
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.0030839 | -0.016012 | -0.0048864 | -0.0060725 | -0.010199 | -0.0086122 | -0.010989 | -0.01651 | -0.018478 | -0.026956 | -0.015974 | -0.015245 | -0.013709 | -0.013323 | -0.012911 | -0.016969 | -0.017174 | -0.0067687 | -0.0082784 | -0.01514 | -0.025849 | -0.018345 | -0.0099883 | -0.0056043
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | 0.00054169 | -0.014045 | -0.0025697 | -0.0036509 | -0.0082858 | -0.0069466 | -0.0087044 | -0.015136 | -0.014457 | -0.024216 | -0.012792 | -0.01258 | -0.010952 | -0.010267 | -0.010723 | -0.015922 | -0.016125 | -0.0033107 | -0.0041251 | -0.009984 | -0.021976 | -0.015165 | -0.0045781 | -0.0021443
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | 0.00097418 | -0.013716 | -0.002239 | -0.0033243 | -0.0079827 | -0.0066476 | -0.0083561 | -0.014756 | -0.013886 | -0.023671 | -0.012216 | -0.012029 | -0.010403 | -0.0097108 | -0.010244 | -0.015511 | -0.015711 | -0.002779 | -0.0035601 | -0.0093389 | -0.021359 | -0.014608 | -0.0039721 | -0.0016851
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.0021622 | -0.015907 | -0.0045104 | -0.0056374 | -0.0099893 | -0.0085599 | -0.010682 | -0.017005 | -0.017865 | -0.027165 | -0.015981 | -0.015511 | -0.013869 | -0.01335 | -0.013263 | -0.017864 | -0.018056 | -0.0063434 | -0.0074959 | -0.01395 | -0.025583 | -0.01828 | -0.0084839 | -0.0048885

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | SMARTIN 66.000 | 0.0047984 | FORM_30 30.000 | -0.042633
Hora 02 | SMARTIN 66.000 | -0.0011895 | FORM_30 30.000 | -0.046176
Hora 03 | SMARTIN 66.000 | 0.0064991 | FORM_30 30.000 | -0.038147
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | 0.003721 | FORM_30 30.000 | -0.036996
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | 0.0026648 | FORM_30 30.000 | -0.036778
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.0053058 | FORM_30 30.000 | -0.035863
Hora 07 | SMARTIN 66.000 | 0.0017595 | FORM_30 30.000 | -0.052918
Hora 08 | SMARTIN 66.000 | 0.0089688 | FORM_30 30.000 | -0.038612
Hora 09 | SMARTIN 66.000 | -0.0012808 | FORM_30 30.000 | -0.052918
Hora 10 | SMARTIN 66.000 | -0.0014877 | FORM_30 30.000 | -0.059371
Hora 11 | SMARTIN 66.000 | 0.0070596 | FORM_30 30.000 | -0.047552
Hora 12 | SMARTIN 66.000 | 0.0091114 | FORM_30 30.000 | -0.047666
Hora 13 | SMARTIN 66.000 | 0.008913 | FORM_30 30.000 | -0.0428
Hora 14 | SMARTIN 66.000 | 0.0078058 | FORM_30 30.000 | -0.046964
Hora 15 | SMARTIN 66.000 | 0.0088253 | FORM_30 30.000 | -0.042504
Hora 16 | SMARTIN 66.000 | 0.0096483 | FORM_30 30.000 | -0.035527
Hora 17 | SMARTIN 66.000 | 0.010032 | FORM_30 30.000 | -0.036802
Hora 18 | SMARTIN 66.000 | 0.0098515 | FORM_30 30.000 | -0.041352
Hora 19 | SMARTIN 66.000 | 0.006916 | FORM_30 30.000 | -0.053028
Hora 20 | SMARTIN 66.000 | -0.0026689 | FORM_30 30.000 | -0.067515
Hora 21 | SMARTIN 66.000 | -0.0027447 | FORM_30 30.000 | -0.075459
Hora 22 | SMARTIN 66.000 | 0.0071049 | FORM_30 30.000 | -0.066446
Hora 23 | SMARTIN 66.000 | -0.0028887 | FORM_30 30.000 | -0.058692
Hora 24 | SMARTIN 66.000 | 0.0068364 | FORM_30 30.000 | -0.043876