## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/11/2017)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.038164 | -0.0365 | -0.025983 | -0.03492 | -0.034369 | -0.032895 | -0.032521 | -0.036239 | -0.041295 | -0.03686 | -0.038751 | -0.03577 | -0.034161 | -0.042026 | -0.038562 | -0.029758 | -0.024264 | -0.026062 | -0.038608 | -0.044912 | -0.04529 | -0.051614 | -0.047046 | -0.03971
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.012077 | -0.011213 | -0.0029149 | -0.012105 | -0.010425 | -0.0088346 | -0.0087118 | -0.010544 | -0.014726 | -0.012327 | -0.014044 | -0.013611 | -0.013594 | -0.020644 | -0.019896 | -0.0036998 | -0.0012412 | -0.00069094 | -0.0074134 | -0.0095463 | -0.0096469 | -0.016805 | -0.014715 | -0.011858
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.0030444 | -0.0030143 | 0.0049882 | -0.0051723 | -0.0035737 | -0.001971 | -0.0016704 | -0.0027983 | -0.006048 | -0.0028684 | -0.0037622 | -0.0036092 | -0.0037293 | -0.010592 | -0.0099392 | 0.0061846 | 0.0080848 | 0.0089331 | 0.003171 | 0.0024829 | 0.0026169 | -0.0044456 | -0.0032358 | -0.0027266
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.0046365 | -0.0045323 | 0.0030065 | -0.0056612 | -0.0042474 | -0.0028107 | -0.0024972 | -0.0040236 | -0.008091 | -0.0043521 | -0.0057788 | -0.0052471 | -0.0054832 | -0.012485 | -0.011953 | 0.0041099 | 0.0057778 | 0.006269 | 0.00017309 | -0.00031614 | -0.00022793 | -0.0076032 | -0.0064077 | -0.0040908
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | -0.0046308 | -0.0045278 | 0.0030043 | -0.0056484 | -0.0042372 | -0.0028024 | -0.0024884 | -0.0040176 | -0.0080924 | -0.004343 | -0.0057731 | -0.0052371 | -0.005475 | -0.012478 | -0.011948 | 0.0041127 | 0.0057764 | 0.0062633 | 0.00016642 | -0.00031614 | -0.00022793 | -0.0076065 | -0.0064139 | -0.0040836
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | -0.0046306 | -0.0045278 | 0.0030041 | -0.0056479 | -0.0042369 | -0.0028021 | -0.0024879 | -0.0040174 | -0.0080926 | -0.0043428 | -0.0057731 | -0.0052366 | -0.0054746 | -0.012478 | -0.011948 | 0.0041127 | 0.0057764 | 0.0062633 | 0.00016594 | -0.00031614 | -0.00022793 | -0.0076065 | -0.0064139 | -0.0040836
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.0045664 | -0.0044429 | 0.0033934 | -0.0059953 | -0.0044622 | -0.0029333 | -0.0026476 | -0.0040095 | -0.0077038 | -0.0044112 | -0.0056624 | -0.0053186 | -0.0054851 | -0.012424 | -0.011815 | 0.0043454 | 0.0061917 | 0.0068712 | 0.00086355 | 0.000103 | 0.0001936 | -0.0070138 | -0.0057201 | -0.0040703
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.0045507 | -0.0044289 | 0.0034065 | -0.0059826 | -0.0044498 | -0.0029211 | -0.002635 | -0.0039959 | -0.0076895 | -0.0043948 | -0.0056443 | -0.0053005 | -0.0054674 | -0.012406 | -0.011797 | 0.0043626 | 0.0062075 | 0.006887 | 0.00088072 | 0.00012255 | 0.00021362 | -0.0069938 | -0.0057015 | -0.0040579
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.012277 | -0.011385 | -0.0030479 | -0.012204 | -0.010482 | -0.0088513 | -0.0087495 | -0.01054 | -0.014812 | -0.012728 | -0.014771 | -0.014454 | -0.014569 | -0.021592 | -0.02093 | -0.0042133 | -0.001843 | -0.0010819 | -0.007513 | -0.0096331 | -0.0097861 | -0.016982 | -0.014908 | -0.012141
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.011034 | -0.010277 | -0.0020411 | -0.011273 | -0.0096056 | -0.0080218 | -0.0078633 | -0.0096309 | -0.01373 | -0.011294 | -0.013083 | -0.012722 | -0.012794 | -0.019829 | -0.019156 | -0.0027018 | -0.00041103 | 0.00027752 | -0.006125 | -0.0080438 | -0.0081286 | -0.015317 | -0.013362 | -0.010757
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.012273 | -0.011343 | -0.0029883 | -0.011958 | -0.010296 | -0.0087385 | -0.00858 | -0.010512 | -0.014936 | -0.012987 | -0.015124 | -0.014861 | -0.014785 | -0.02175 | -0.021092 | -0.0044851 | -0.0021954 | -0.0014372 | -0.0079136 | -0.010038 | -0.010018 | -0.017271 | -0.015094 | -0.012096
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.004792 | -0.004658 | 0.0030842 | -0.0060291 | -0.0045369 | -0.0030408 | -0.0027478 | -0.0041838 | -0.0080292 | -0.004616 | -0.0059471 | -0.0055375 | -0.005724 | -0.012688 | -0.012101 | 0.0040364 | 0.0058308 | 0.0064373 | 0.00038815 | -0.00030184 | -0.0002203 | -0.0074859 | -0.0062079 | -0.0042896
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.010534 | -0.0098245 | -0.0016215 | -0.010863 | -0.0092068 | -0.0076301 | -0.0074596 | -0.009192 | -0.013258 | -0.010753 | -0.012508 | -0.012148 | -0.012228 | -0.019259 | -0.018582 | -0.0021539 | 0.00010204 | 0.00079298 | -0.0055761 | -0.0073957 | -0.0074768 | -0.014663 | -0.012758 | -0.010229
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | 0.0064065 | 0.0043046 | 0.0079281 | 0.0063772 | 0.0068235 | 0.0072284 | 0.0079169 | 0.0047166 | -0.0023475 | 0.0070729 | 0.0029893 | 0.0064979 | 0.0053253 | -0.0020447 | -0.002079 | 0.012394 | 0.011214 | 0.0099583 | 0.0060515 | 0.0067472 | 0.006547 | -0.0023241 | -0.0021911 | 0.0055699
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | 0.0027401 | 0.0011356 | 0.0049772 | 0.0035133 | 0.0039444 | 0.0043459 | 0.0049944 | 0.0016668 | -0.005825 | 0.0033586 | -0.00052118 | 0.0029044 | 0.0018001 | -0.0056233 | -0.0057487 | 0.0088573 | 0.0077772 | 0.0062704 | 0.0017872 | 0.0022664 | 0.002121 | -0.0067806 | -0.0062962 | 0.0019965
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | 3.3379e-06 | 4.7684e-07 | 4.2915e-06 | -7.8678e-06 | 5.2452e-06 | -5.2452e-06 | -3.0994e-06 | -2.3842e-06 | 6.4373e-06 | -5.9605e-06 | -9.5367e-07 | -8.5831e-06 | -5.2452e-06 | 5.2452e-06 | -2.3842e-06 | 4.7684e-06 | -2.1458e-05 | 3.8147e-06 | 6.6757e-06 | 2.3842e-06 | 4.7684e-07 | -4.7684e-06 | -3.3379e-06 | 5.2452e-06
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | 0.0038176 | 0.0021098 | 0.0058763 | 0.0043795 | 0.0048037 | 0.0052044 | 0.0058858 | 0.0026412 | -0.0046926 | 0.0045116 | 0.00059366 | 0.0039506 | 0.0028181 | -0.0046039 | -0.0047069 | 0.0098777 | 0.0088253 | 0.0074735 | 0.0031562 | 0.0038199 | 0.003653 | -0.0052538 | -0.0049686 | 0.0031357
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | 3.3379e-06 | 4.7684e-07 | 4.2915e-06 | -7.8678e-06 | 5.2452e-06 | -5.2452e-06 | -3.0994e-06 | -2.3842e-06 | 6.4373e-06 | -5.9605e-06 | -9.5367e-07 | -8.5831e-06 | -5.2452e-06 | 5.2452e-06 | -2.3842e-06 | 4.7684e-06 | -2.1458e-05 | 3.8147e-06 | 6.6757e-06 | 2.3842e-06 | 4.7684e-07 | -4.7684e-06 | -3.3379e-06 | 5.2452e-06
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0020993 | -0.0026367 | 0.0013404 | -5.4359e-05 | 0.00029922 | 0.0007267 | 0.0015574 | -0.0015912 | -0.0096068 | -0.0011575 | -0.0046682 | -0.0019069 | -0.0030041 | -0.010718 | -0.010954 | 0.0039792 | 0.0034299 | 0.0022221 | -0.0027905 | -0.0019517 | -0.0020165 | -0.011117 | -0.010957 | -0.0021534
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.001977 | -0.0024946 | 0.0016012 | 0.00017691 | 0.00046444 | 0.00088906 | 0.00157 | -0.0015075 | -0.0092354 | -0.00068665 | -0.0039105 | -0.0012889 | -0.0023427 | -0.010042 | -0.010357 | 0.0045099 | 0.0040364 | 0.0028048 | -0.0028968 | -0.0013723 | -0.0013809 | -0.010357 | -0.010238 | -0.0016203
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0023103 | -0.002804 | 0.0011606 | -0.00023103 | 0.00012684 | 0.00055838 | 0.0014281 | -0.0017226 | -0.0098133 | -0.0014019 | -0.0049257 | -0.0021634 | -0.0032606 | -0.010988 | -0.011216 | 0.0037389 | 0.0031924 | 0.0019917 | -0.0029349 | -0.0021753 | -0.0022397 | -0.011376 | -0.011236 | -0.0023899
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0023711 | -0.0027342 | 0.0015819 | 6.6757e-06 | 0.00021338 | 0.00068307 | 0.0013187 | -0.0017033 | -0.0092583 | -0.00071311 | -0.0036616 | -0.0011325 | -0.0021524 | -0.0097852 | -0.010091 | 0.0048108 | 0.0044584 | 0.0031676 | -0.0033069 | -0.00093555 | -0.00086069 | -0.0098372 | -0.0098362 | -0.0014014
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.0022919 | -0.0026295 | 0.0017552 | 0.00011539 | 0.00029302 | 0.00077891 | 0.0014069 | -0.0015867 | -0.009068 | -0.00048184 | -0.0033054 | -0.00079775 | -0.0018086 | -0.0094109 | -0.0097117 | 0.0051908 | 0.0048656 | 0.0035338 | -0.0031877 | -0.00048876 | -0.00038528 | -0.009377 | -0.0094371 | -0.0011034
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.0022919 | -0.0026293 | 0.0017552 | 0.00011539 | 0.00029254 | 0.00077868 | 0.0014067 | -0.0015864 | -0.009068 | -0.00048184 | -0.0033054 | -0.00079775 | -0.0018086 | -0.0094109 | -0.0097117 | 0.0051908 | 0.0048656 | 0.0035338 | -0.0031877 | -0.00048876 | -0.00038528 | -0.009377 | -0.0094366 | -0.0011034
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0022967 | -0.002634 | 0.0017502 | 0.00011039 | 0.00028849 | 0.00077415 | 0.0014021 | -0.0015914 | -0.0090735 | -0.00048995 | -0.0033154 | -0.00080776 | -0.0018187 | -0.0094209 | -0.0097222 | 0.0051808 | 0.0048561 | 0.0035253 | -0.0031919 | -0.00049973 | -0.00039673 | -0.0093875 | -0.0094457 | -0.0011115
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | 0.0064037 | 0.0043018 | 0.0079255 | 0.0063746 | 0.0068212 | 0.0072258 | 0.0079141 | 0.0047138 | -0.0023506 | 0.0070691 | 0.002985 | 0.006494 | 0.005321 | -0.0020485 | -0.0020828 | 0.012391 | 0.011211 | 0.0099549 | 0.0060477 | 0.006743 | 0.0065422 | -0.0023289 | -0.0021949 | 0.0055666
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.002336 | -0.002666 | 0.0017688 | 1.6451e-05 | 0.00021529 | 0.00071621 | 0.0013387 | -0.0016327 | -0.0090587 | -0.00056386 | -0.0033655 | -0.00090075 | -0.0018954 | -0.0094852 | -0.009769 | 0.0051584 | 0.0048733 | 0.0035777 | -0.00313 | -0.00049782 | -0.00039482 | -0.0093575 | -0.0093985 | -0.0011573
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.0023406 | -0.0026693 | 0.0017719 | 4.53e-06 | 0.00020599 | 0.00070906 | 0.0013306 | -0.0016375 | -0.0090561 | -0.00057173 | -0.0033708 | -0.00090981 | -0.0019031 | -0.0094914 | -0.0097733 | 0.0051622 | 0.0048761 | 0.0035844 | -0.0031223 | -0.00049686 | -0.00039387 | -0.0093536 | -0.0093918 | -0.0011635
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.0023408 | -0.0026696 | 0.0017722 | 4.0531e-06 | 0.00020552 | 0.00070858 | 0.0013301 | -0.0016377 | -0.0090561 | -0.00057197 | -0.0033708 | -0.00091028 | -0.0019031 | -0.0094919 | -0.0097733 | 0.0051622 | 0.0048761 | 0.0035844 | -0.0031219 | -0.00049686 | -0.00039387 | -0.0093532 | -0.0093913 | -0.001164
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0040333 | -0.0041509 | 0.00032806 | -0.0012784 | -0.0010998 | -0.00058222 | 5.722e-05 | -0.0030804 | -0.010661 | -0.0024858 | -0.0056319 | -0.003171 | -0.0041113 | -0.011701 | -0.012027 | 0.002984 | 0.0027761 | 0.0016594 | -0.0052485 | -0.0028272 | -0.0026517 | -0.011475 | -0.011423 | -0.0027714
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | 0.0049288 | 0.0028679 | 0.0066373 | 0.0051138 | 0.005657 | 0.0060198 | 0.0067062 | 0.0033159 | -0.0038874 | 0.0050697 | 0.00061607 | 0.0042524 | 0.0030994 | -0.0041509 | -0.0040245 | 0.010633 | 0.0095387 | 0.0082402 | 0.0040474 | 0.0044241 | 0.0041876 | -0.0045829 | -0.0040536 | 0.0039482
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | 0.0072057 | 0.0049467 | 0.0085652 | 0.0069754 | 0.0074508 | 0.0078464 | 0.0085576 | 0.0053413 | -0.0016627 | 0.0077248 | 0.0035253 | 0.0071301 | 0.0058985 | -0.0013609 | -0.0013137 | 0.01317 | 0.011953 | 0.010727 | 0.0069017 | 0.0075822 | 0.0073509 | -0.0015054 | -0.0013499 | 0.0063047
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.0077398 | -0.0079644 | -0.0032766 | -0.004365 | -0.004065 | -0.003561 | -0.0035293 | -0.0082228 | -0.017521 | -0.0091884 | -0.012768 | -0.0079556 | -0.00985 | -0.017074 | -0.017001 | -0.0013561 | -0.002707 | -0.0061121 | -0.012909 | -0.014464 | -0.014365 | -0.022583 | -0.019816 | -0.0090041
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.006566 | -0.0064588 | -0.0018148 | -0.0034688 | -0.0033143 | -0.0027847 | -0.0023403 | -0.0057435 | -0.013687 | -0.0060842 | -0.0093956 | -0.0066981 | -0.0075083 | -0.014974 | -0.015287 | -6.4373e-05 | -0.00023031 | -0.0014639 | -0.008801 | -0.0065198 | -0.0061331 | -0.014688 | -0.01431 | -0.0053144
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.0063746 | -0.0065136 | -0.0022073 | -0.0035655 | -0.0030744 | -0.0026705 | -0.0019481 | -0.0055504 | -0.013901 | -0.0060244 | -0.0098224 | -0.0068984 | -0.0080447 | -0.015949 | -0.016065 | -0.00084066 | -0.0013609 | -0.0028644 | -0.0082326 | -0.0082049 | -0.0082684 | -0.017247 | -0.016467 | -0.006721
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.0072153 | -0.0074997 | -0.0028708 | -0.003978 | -0.003691 | -0.0031843 | -0.0030892 | -0.0077255 | -0.016949 | -0.0084691 | -0.011977 | -0.0071511 | -0.0090766 | -0.016263 | -0.01622 | -0.0006485 | -0.0020366 | -0.0054598 | -0.012121 | -0.013569 | -0.013486 | -0.02174 | -0.019119 | -0.0084577
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0080147 | -0.0076103 | -0.0038528 | -0.0042343 | -0.003871 | -0.0037203 | -0.00351 | -0.0064514 | -0.014486 | -0.0070946 | -0.011322 | -0.0093613 | -0.010338 | -0.018922 | -0.019132 | -0.0042272 | -0.0041938 | -0.004746 | -0.010497 | -0.010489 | -0.010631 | -0.019014 | -0.018358 | -0.0084405
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | 0.0011294 | -0.00037885 | 0.0036235 | 0.0022004 | 0.0026457 | 0.0030706 | 0.0036423 | 6.8188e-05 | -0.0077865 | 0.0015504 | -0.0021791 | 0.0015845 | 0.00059175 | -0.0067863 | -0.006937 | 0.007607 | 0.0063252 | 0.0043125 | -0.0005188 | -0.00052166 | -0.00058031 | -0.0094781 | -0.0084672 | 0.000175
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.0083315 | -0.0078809 | -0.0043848 | -0.0046284 | -0.0040832 | -0.0039921 | -0.0038259 | -0.0068133 | -0.015203 | -0.0080512 | -0.012372 | -0.010481 | -0.011319 | -0.019816 | -0.01992 | -0.0050249 | -0.0050373 | -0.0055327 | -0.011284 | -0.011599 | -0.011562 | -0.019833 | -0.019196 | -0.0090933
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0033004 | -0.0034981 | 0.0010645 | -0.00068188 | -0.00055432 | -5.9605e-06 | 0.00061822 | -0.0024972 | -0.0099843 | -0.001621 | -0.004518 | -0.0019269 | -0.002914 | -0.010338 | -0.010699 | 0.0042458 | 0.0040269 | 0.0027089 | -0.0044045 | -0.001574 | -0.0013595 | -0.010225 | -0.010195 | -0.0018024
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.010565 | -0.0098407 | -0.0056024 | -0.0061417 | -0.0057316 | -0.0054679 | -0.0052314 | -0.0084434 | -0.016783 | -0.0098617 | -0.01438 | -0.012592 | -0.013692 | -0.022062 | -0.022426 | -0.0070949 | -0.0068741 | -0.0074091 | -0.01349 | -0.013706 | -0.013989 | -0.022398 | -0.021299 | -0.010883
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.010402 | -0.0096915 | -0.0055282 | -0.0060129 | -0.005604 | -0.0053699 | -0.0051532 | -0.008338 | -0.016666 | -0.0097179 | -0.014242 | -0.012431 | -0.013494 | -0.021934 | -0.022275 | -0.0070071 | -0.0068011 | -0.0072956 | -0.013306 | -0.013598 | -0.013895 | -0.022283 | -0.02121 | -0.010802
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.012939 | -0.0129 | -0.0085964 | -0.0091474 | -0.0083947 | -0.0079796 | -0.008141 | -0.013295 | -0.022188 | -0.014095 | -0.017439 | -0.013758 | -0.014162 | -0.022122 | -0.02284 | -0.0083342 | -0.0094256 | -0.012262 | -0.018886 | -0.020679 | -0.020208 | -0.028471 | -0.025832 | -0.014213
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.0063057 | -0.0082994 | -0.0036497 | -0.0049043 | -0.0044892 | -0.0045791 | -0.0041542 | -0.0083933 | -0.016788 | -0.0089455 | -0.013788 | -0.010558 | -0.012295 | -0.018711 | -0.019576 | -0.0039854 | -0.0039697 | -0.0061526 | -0.011601 | -0.012745 | -0.013644 | -0.022311 | -0.018754 | -0.0083508
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0057042 | -0.0055726 | -0.002198 | -0.0024493 | -0.0021532 | -0.0020363 | -0.0017982 | -0.0044947 | -0.012474 | -0.0047548 | -0.008759 | -0.0066881 | -0.0076141 | -0.016285 | -0.016403 | -0.0017982 | -0.0018911 | -0.0024409 | -0.007978 | -0.0077162 | -0.0077744 | -0.016131 | -0.015805 | -0.006206
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.0038168 | -0.0041773 | -8.1778e-05 | -0.0014796 | -0.001066 | -0.00063753 | 0.00020599 | -0.0030825 | -0.011258 | -0.0030665 | -0.0066757 | -0.0038967 | -0.0050302 | -0.012831 | -0.013026 | 0.0020642 | 0.0015202 | 0.00024891 | -0.0047832 | -0.0042453 | -0.0043249 | -0.013422 | -0.013131 | -0.0039663
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.0038195 | -0.0041797 | -8.3447e-05 | -0.0014813 | -0.0010676 | -0.00063896 | 0.00020432 | -0.0030842 | -0.01126 | -0.0030692 | -0.0066791 | -0.0039001 | -0.005034 | -0.012835 | -0.01303 | 0.0020614 | 0.0015173 | 0.00024557 | -0.0047865 | -0.0042496 | -0.0043292 | -0.013427 | -0.013134 | -0.0039692
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | 0.0033207 | 0.0013807 | 0.0052531 | 0.0037556 | 0.0041878 | 0.0045033 | 0.0051553 | 0.0017314 | -0.0056541 | 0.0035648 | -0.00037766 | 0.0029607 | 0.0018611 | -0.0052824 | -0.0054817 | 0.0091629 | 0.0080304 | 0.0064082 | 0.0020437 | 0.0024529 | 0.0021715 | -0.0067062 | -0.0059452 | 0.0023761
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.0094826 | -0.0093758 | -0.0049176 | -0.0060623 | -0.0054088 | -0.005007 | -0.0046182 | -0.0088022 | -0.017255 | -0.0089977 | -0.012511 | -0.0092707 | -0.010626 | -0.018594 | -0.018732 | -0.0036254 | -0.0045061 | -0.0068202 | -0.012774 | -0.013613 | -0.013618 | -0.022374 | -0.020834 | -0.010139
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.00033116 | -0.0017109 | 0.0024385 | 0.0010231 | 0.0014777 | 0.0019014 | 0.0024805 | -0.0010912 | -0.0092404 | 9.203e-05 | -0.0036559 | 0.00023794 | -0.00073433 | -0.008122 | -0.0082812 | 0.0062633 | 0.0049891 | 0.0028429 | -0.0022202 | -0.0024943 | -0.0025573 | -0.01153 | -0.010221 | -0.0014148
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0041173 | -0.004283 | -0.00022244 | -0.0015388 | -0.0011179 | -0.00069737 | 5.9366e-05 | -0.0031099 | -0.011274 | -0.0033009 | -0.0070691 | -0.0046167 | -0.0058479 | -0.013734 | -0.013991 | 0.0011983 | 0.00093079 | -0.00010967 | -0.0051861 | -0.0047727 | -0.0049443 | -0.013972 | -0.013507 | -0.0042267
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.0044329 | -0.0051548 | -0.00075364 | -0.0019076 | -0.0015714 | -0.0011232 | -0.00090337 | -0.0052335 | -0.013907 | -0.005223 | -0.0088968 | -0.004508 | -0.0059915 | -0.013188 | -0.013263 | 0.0018506 | 0.00067663 | -0.0022454 | -0.0082355 | -0.0092034 | -0.0090394 | -0.017486 | -0.015451 | -0.005506
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.0039725 | -0.0043187 | -0.00021267 | -0.0016074 | -0.0011892 | -0.00076008 | 7.8917e-05 | -0.0032177 | -0.011404 | -0.0032334 | -0.0068579 | -0.0040817 | -0.0052166 | -0.013015 | -0.013222 | 0.0018878 | 0.0013456 | 7.2956e-05 | -0.0049686 | -0.0044489 | -0.0045333 | -0.01363 | -0.013323 | -0.0041323
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.0051756 | -0.0063698 | -0.0019698 | -0.0034816 | -0.0029116 | -0.0027895 | -0.0022404 | -0.0061603 | -0.014501 | -0.0063365 | -0.010635 | -0.0078673 | -0.0096064 | -0.016155 | -0.01679 | -0.0016141 | -0.0016623 | -0.0031905 | -0.0084453 | -0.0089974 | -0.0095954 | -0.018388 | -0.016262 | -0.006341
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.010277 | -0.0095682 | -0.0054536 | -0.0058992 | -0.0054944 | -0.0052733 | -0.0050671 | -0.0082247 | -0.016547 | -0.0095909 | -0.014119 | -0.0123 | -0.013358 | -0.021838 | -0.022168 | -0.0069242 | -0.0067043 | -0.0072055 | -0.01319 | -0.013494 | -0.013774 | -0.022176 | -0.021111 | -0.010709
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.0050442 | -0.0053115 | -0.0011129 | -0.0024912 | -0.0020494 | -0.0016329 | -0.00084519 | -0.0042663 | -0.012523 | -0.0044873 | -0.0081797 | -0.0053468 | -0.0064912 | -0.014341 | -0.014505 | 0.00065565 | 0.00012302 | -0.0012259 | -0.0064101 | -0.0060925 | -0.0061679 | -0.015202 | -0.014701 | -0.0052834
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0019598 | -0.0024002 | 0.001559 | 0.00011444 | 0.0004921 | 0.00093627 | 0.0018122 | -0.001276 | -0.0093029 | -0.00098395 | -0.0045352 | -0.0019531 | -0.0031528 | -0.010908 | -0.011159 | 0.0038791 | 0.0034719 | 0.0024047 | -0.00246 | -0.001637 | -0.0017633 | -0.010901 | -0.01078 | -0.0019364
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.0036314 | -0.0037904 | 0.00079489 | -0.0009408 | -0.00081992 | -0.00026631 | 0.00035095 | -0.0027819 | -0.010293 | -0.0019729 | -0.0049233 | -0.0023451 | -0.003345 | -0.010749 | -0.01112 | 0.0038667 | 0.0036745 | 0.0023594 | -0.0047798 | -0.0020022 | -0.0017753 | -0.010619 | -0.010554 | -0.0021152
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.00045538 | -0.0020547 | 0.0019548 | 0.00067139 | 0.0011308 | 0.0014131 | 0.0018725 | -0.0019908 | -0.009464 | 0.00047469 | -0.0026116 | 8.5831e-05 | 0.00053406 | -0.0067182 | -0.0071673 | 0.0071902 | 0.0050282 | 0.0020952 | -0.002965 | -0.0030456 | -0.0032382 | -0.011965 | -0.010573 | -0.0015421
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.0097373 | -0.0091259 | -0.0051322 | -0.005542 | -0.0051467 | -0.0049579 | -0.0047777 | -0.0078588 | -0.016053 | -0.0089641 | -0.013394 | -0.011528 | -0.012542 | -0.021113 | -0.021373 | -0.0062294 | -0.0060959 | -0.0066166 | -0.012525 | -0.012761 | -0.01298 | -0.021351 | -0.020423 | -0.01016
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | 0.00055027 | -0.0011673 | 0.0030696 | 0.0016737 | 0.0022984 | 0.0023851 | 0.0030212 | -0.00079727 | -0.0086637 | -0.00042796 | -0.0050659 | -0.0014863 | -0.0026798 | -0.0095925 | -0.0092998 | 0.0056825 | 0.0046372 | 0.0029988 | -0.0016885 | -0.0021262 | -0.0023284 | -0.010885 | -0.0096817 | -0.00075483
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.010448 | -0.0097392 | -0.0055282 | -0.006058 | -0.0056472 | -0.0053952 | -0.005156 | -0.0083604 | -0.016701 | -0.0097675 | -0.014287 | -0.012475 | -0.013559 | -0.021954 | -0.022308 | -0.0069861 | -0.0067692 | -0.0072989 | -0.013336 | -0.013595 | -0.013885 | -0.022307 | -0.021222 | -0.010805
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | 0.0030737 | 0.0010464 | 0.0050337 | 0.003566 | 0.0040746 | 0.0043266 | 0.0049546 | 0.0014169 | -0.0060513 | 0.0029206 | -0.001267 | 0.0022616 | 0.00081778 | -0.0059662 | -0.0059342 | 0.0088143 | 0.0075607 | 0.006001 | 0.0016017 | 0.0016913 | 0.0013475 | -0.0074487 | -0.006496 | 0.0019231
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.0044327 | -0.0047522 | -0.00060916 | -0.0020003 | -0.0015707 | -0.0011508 | -0.00033069 | -0.0036778 | -0.011887 | -0.0037673 | -0.0074091 | -0.004612 | -0.005753 | -0.013576 | -0.013762 | 0.0013623 | 0.00082779 | -0.00046825 | -0.0055671 | -0.0051231 | -0.0052004 | -0.014274 | -0.013897 | -0.0046215
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.017001 | -0.016437 | -0.011946 | -0.012333 | -0.011501 | -0.011125 | -0.011432 | -0.017028 | -0.026131 | -0.018112 | -0.021176 | -0.017218 | -0.017832 | -0.026283 | -0.026781 | -0.012634 | -0.013665 | -0.016816 | -0.024067 | -0.026434 | -0.025948 | -0.03397 | -0.03083 | -0.018332
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0061514 | -0.0059571 | -0.0024512 | -0.0027919 | -0.0024569 | -0.0023429 | -0.0020947 | -0.0048778 | -0.012893 | -0.005213 | -0.009244 | -0.007185 | -0.0081162 | -0.016702 | -0.016861 | -0.0021715 | -0.0022507 | -0.0028272 | -0.0084224 | -0.0081878 | -0.0082688 | -0.016655 | -0.016249 | -0.0065975
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0060189 | -0.0058401 | -0.0023348 | -0.0026798 | -0.002357 | -0.0022421 | -0.0019884 | -0.0047596 | -0.012758 | -0.0050569 | -0.0090761 | -0.0070109 | -0.0079484 | -0.016523 | -0.016686 | -0.0020108 | -0.0020976 | -0.0026703 | -0.0082493 | -0.0079832 | -0.0080729 | -0.016466 | -0.016078 | -0.0064483
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.010563 | -0.0098369 | -0.0056162 | -0.0061381 | -0.0057268 | -0.0054722 | -0.0052416 | -0.0084498 | -0.016796 | -0.0098786 | -0.014415 | -0.012614 | -0.013701 | -0.022095 | -0.022454 | -0.0071301 | -0.0069065 | -0.0074301 | -0.013485 | -0.013748 | -0.014038 | -0.022446 | -0.021347 | -0.010915
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0025198 | -0.0027773 | 0.0016248 | -1.8835e-05 | 0.00015426 | 0.00066805 | 0.0013225 | -0.0016816 | -0.0091975 | -0.00081038 | -0.0037766 | -0.0013547 | -0.0023365 | -0.0099564 | -0.010283 | 0.0046921 | 0.004425 | 0.0032654 | -0.0033932 | -0.00073719 | -0.0006299 | -0.0095639 | -0.009656 | -0.0012636
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.0067806 | -0.0089719 | -0.0042613 | -0.0055332 | -0.0051301 | -0.0053036 | -0.0048723 | -0.009172 | -0.017624 | -0.0098221 | -0.014688 | -0.011444 | -0.013259 | -0.019506 | -0.020509 | -0.0048656 | -0.004755 | -0.0070601 | -0.012538 | -0.0138 | -0.014774 | -0.023429 | -0.019521 | -0.0089908
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.011244 | -0.010448 | -0.0073187 | -0.007411 | -0.0061934 | -0.0061066 | -0.0061433 | -0.009608 | -0.018867 | -0.012564 | -0.017222 | -0.015396 | -0.016057 | -0.024525 | -0.024566 | -0.0092988 | -0.0092363 | -0.009531 | -0.015772 | -0.017215 | -0.016718 | -0.024633 | -0.024002 | -0.012925
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0031066 | -0.003325 | 0.0012286 | -0.0005281 | -0.00040174 | 0.00014687 | 0.00077677 | -0.0023234 | -0.0098002 | -0.0014069 | -0.0042782 | -0.0016928 | -0.0026798 | -0.010106 | -0.010463 | 0.0044837 | 0.0042534 | 0.0029292 | -0.0041623 | -0.0012879 | -0.0010753 | -0.0099559 | -0.0099521 | -0.0015965
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.0058403 | -0.0056572 | -0.002202 | -0.0024986 | -0.0021837 | -0.0021152 | -0.0018749 | -0.0046055 | -0.012604 | -0.0048614 | -0.0088902 | -0.0068207 | -0.0077486 | -0.016319 | -0.016484 | -0.001904 | -0.0019808 | -0.0025148 | -0.0080609 | -0.0077872 | -0.0078998 | -0.016267 | -0.015893 | -0.0062823
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | 3.3379e-06 | 4.7684e-07 | 4.2915e-06 | -7.8678e-06 | 5.2452e-06 | -5.2452e-06 | -3.0994e-06 | -2.3842e-06 | 6.4373e-06 | -5.9605e-06 | -9.5367e-07 | -8.5831e-06 | -5.2452e-06 | 5.2452e-06 | -2.3842e-06 | 4.7684e-06 | -2.1458e-05 | 3.8147e-06 | 6.6757e-06 | 2.3842e-06 | 4.7684e-07 | -4.7684e-06 | -3.3379e-06 | 5.2452e-06
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.0042195 | -0.0037327 | -0.0034082 | -0.0033436 | -0.0031784 | -0.0032969 | -0.0034738 | -0.0039325 | -0.0044992 | -0.0049658 | -0.0046606 | -0.0048666 | -0.0041108 | -0.0046902 | -0.0043669 | -0.0040445 | -0.003993 | -0.0042863 | -0.0048308 | -0.0054545 | -0.0055165 | -0.0054021 | -0.0047398 | -0.0045424
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.0013049 | -0.0011511 | -0.0010307 | -0.0010116 | -0.00093317 | -0.001008 | -0.0010557 | -0.0012159 | -0.0015068 | -0.0016081 | -0.0013385 | -0.0013275 | -0.0012054 | -0.0016737 | -0.0016022 | -0.0014329 | -0.0013466 | -0.0014319 | -0.001339 | -0.0013924 | -0.0014153 | -0.0014 | -0.0012546 | -0.0014935
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.0009439 | -0.00082946 | -0.00073385 | -0.00072312 | -0.00065207 | -0.00071907 | -0.0007503 | -0.00087929 | -0.001123 | -0.0011737 | -0.00088215 | -0.00086546 | -0.00079107 | -0.0012641 | -0.0012002 | -0.0010538 | -0.0009799 | -0.0010562 | -0.00090313 | -0.00090694 | -0.00092793 | -0.000916 | -0.00082445 | -0.0011168
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.0034392 | -0.0030327 | -0.0027621 | -0.0027022 | -0.0025835 | -0.002686 | -0.0028508 | -0.0032117 | -0.0037954 | -0.0041935 | -0.0039268 | -0.0040159 | -0.0035157 | -0.0040059 | -0.0038381 | -0.0035448 | -0.0034246 | -0.0035706 | -0.0038748 | -0.0043445 | -0.004384 | -0.0043182 | -0.0037909 | -0.0036993

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | SMARTIN 66.000 | 0.0072057 | FORM_30 30.000 | -0.038164
Hora 02 | SMARTIN 66.000 | 0.0049467 | FORM_30 30.000 | -0.0365
Hora 03 | SMARTIN 66.000 | 0.0085652 | FORM_30 30.000 | -0.025983
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | 0.0069754 | FORM_30 30.000 | -0.03492
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | 0.0074508 | FORM_30 30.000 | -0.034369
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.0078464 | FORM_30 30.000 | -0.032895
Hora 07 | SMARTIN 66.000 | 0.0085576 | FORM_30 30.000 | -0.041295
Hora 08 | SMARTIN 66.000 | 0.0053413 | FORM_30 30.000 | -0.036239
Hora 09 | BESSONS 132.00 | 6.4373e-06 | FORM_30 30.000 | -0.041295
Hora 10 | SMARTIN 66.000 | 0.0077248 | FORM_30 30.000 | -0.03686
Hora 11 | SMARTIN 66.000 | 0.0035253 | FORM_30 30.000 | -0.038751
Hora 12 | SMARTIN 66.000 | 0.0071301 | FORM_30 30.000 | -0.03577
Hora 13 | SMARTIN 66.000 | 0.0058985 | FORM_30 30.000 | -0.034161
Hora 14 | BESSONS 132.00 | 5.2452e-06 | FORM_30 30.000 | -0.042026
Hora 15 | BESSONS 132.00 | -2.3842e-06 | FORM_30 30.000 | -0.038562
Hora 16 | SMARTIN 66.000 | 0.01317 | FORM_30 30.000 | -0.029758
Hora 17 | SMARTIN 66.000 | 0.011953 | FORM_30 30.000 | -0.024264
Hora 18 | SMARTIN 66.000 | 0.010727 | FORM_30 30.000 | -0.026062
Hora 19 | SMARTIN 66.000 | 0.0069017 | FORM_30 30.000 | -0.038608
Hora 20 | SMARTIN 66.000 | 0.0075822 | FORM_30 30.000 | -0.044912
Hora 21 | SMARTIN 66.000 | 0.0073509 | FORM_30 30.000 | -0.04529
Hora 22 | BESSONS 132.00 | -4.7684e-06 | FORM_30 30.000 | -0.051614
Hora 23 | BESSONS 132.00 | -3.3379e-06 | FORM_30 30.000 | -0.047046
Hora 24 | SMARTIN 66.000 | 0.0063047 | FORM_30 30.000 | -0.03971