## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (16/11/2017)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.046523 | -0.037656 | -0.03757 | -0.034445 | -0.034513 | -0.035911 | -0.035365 | -0.04548 | -0.040172 | -0.040596 | -0.046794 | -0.039767 | -0.032022 | -0.036831 | -0.026586 | -0.027815 | -0.033007 | -0.043099 | -0.05066 | -0.055487 | -0.056743 | -0.053101 | -0.042696 | -0.037102
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.017179 | -0.010844 | -0.011685 | -0.0093725 | -0.0093725 | -0.010952 | -0.0091581 | -0.01754 | -0.0074844 | -0.01234 | -0.01371 | -0.011302 | -0.0088673 | -0.010275 | -0.0025158 | -0.0048289 | -0.0076165 | -0.011726 | -0.013999 | -0.01608 | -0.014785 | -0.013275 | -0.0055156 | -0.0043044
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.0077615 | -0.0019627 | -0.0036457 | -0.0017047 | -0.001956 | -0.0037105 | -0.0012462 | -0.0085592 | 0.0038452 | -0.0015755 | -0.0022397 | -4.4346e-05 | 0.0017576 | 0.00049162 | 0.0078211 | 0.0051961 | 0.0026226 | -0.00098562 | -0.0017614 | -0.0021458 | 2.9564e-05 | 0.0017776 | 0.0085058 | 0.0075192
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.0099478 | -0.0045528 | -0.0056946 | -0.0039728 | -0.0040612 | -0.0055766 | -0.0036936 | -0.010098 | 0.00064707 | -0.0039949 | -0.0045714 | -0.0028419 | -0.0012131 | -0.0021896 | 0.0047083 | 0.0022831 | -2.0504e-05 | -0.0036817 | -0.0041423 | -0.0051851 | -0.0034685 | -0.0021133 | 0.0042968 | 0.0036116
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | -0.0099435 | -0.0045545 | -0.005693 | -0.0039747 | -0.0040624 | -0.0055754 | -0.0036969 | -0.010087 | 0.00064135 | -0.0039926 | -0.0045662 | -0.0028419 | -0.0012159 | -0.0021901 | 0.0047021 | 0.0022788 | -2.1935e-05 | -0.0036831 | -0.0041351 | -0.0051804 | -0.0034666 | -0.0021157 | 0.0042872 | 0.0035987
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | -0.0099432 | -0.0045545 | -0.0056927 | -0.0039749 | -0.0040624 | -0.0055754 | -0.0036972 | -0.010087 | 0.00064087 | -0.0039926 | -0.0045662 | -0.0028419 | -0.0012164 | -0.0021901 | 0.0047016 | 0.0022788 | -2.1935e-05 | -0.0036831 | -0.0041351 | -0.0051804 | -0.0034666 | -0.0021157 | 0.0042868 | 0.0035982
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.0097747 | -0.0041447 | -0.0054684 | -0.003588 | -0.0037322 | -0.0053606 | -0.0032327 | -0.010257 | 0.0013595 | -0.0036836 | -0.0043888 | -0.0023932 | -0.00062227 | -0.0017433 | 0.0054297 | 0.0029221 | 0.00047302 | -0.0031767 | -0.0039964 | -0.0048666 | -0.002986 | -0.0014372 | 0.0052924 | 0.0046883
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.0097594 | -0.0041308 | -0.005456 | -0.003576 | -0.0037208 | -0.0053492 | -0.0032208 | -0.010242 | 0.0013771 | -0.0036659 | -0.0043697 | -0.0023751 | -0.00060511 | -0.0017252 | 0.0054526 | 0.0029383 | 0.00049019 | -0.003159 | -0.0039706 | -0.0048437 | -0.0029621 | -0.0014133 | 0.0053139 | 0.0047064
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.017389 | -0.010993 | -0.01176 | -0.0094452 | -0.0094614 | -0.010996 | -0.0091412 | -0.017627 | -0.0073771 | -0.012492 | -0.013624 | -0.011533 | -0.0094562 | -0.010602 | -0.0030174 | -0.0054088 | -0.0079846 | -0.011839 | -0.014011 | -0.016157 | -0.014832 | -0.013422 | -0.0057044 | -0.0045357
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.016063 | -0.0098479 | -0.010719 | -0.0085125 | -0.0085351 | -0.010117 | -0.0082612 | -0.016424 | -0.0060744 | -0.011076 | -0.012196 | -0.0099931 | -0.0078478 | -0.0091362 | -0.0015273 | -0.0039258 | -0.0065389 | -0.010426 | -0.012311 | -0.01418 | -0.012739 | -0.011312 | -0.0037346 | -0.002883
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.017819 | -0.011412 | -0.012016 | -0.0097759 | -0.0096519 | -0.011289 | -0.0094669 | -0.0179 | -0.0079403 | -0.013297 | -0.014407 | -0.012326 | -0.010172 | -0.011086 | -0.0037146 | -0.0061908 | -0.0088024 | -0.012642 | -0.014866 | -0.017175 | -0.015827 | -0.014178 | -0.0065227 | -0.0052552
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.010056 | -0.0044959 | -0.0057333 | -0.0039046 | -0.0040216 | -0.005609 | -0.0035775 | -0.010419 | 0.00084925 | -0.0040674 | -0.0047383 | -0.0028262 | -0.0010953 | -0.0021601 | 0.0049357 | 0.0024405 | 3.9577e-05 | -0.0036182 | -0.004353 | -0.0053101 | -0.0035048 | -0.0020156 | 0.0046325 | 0.0040431
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.015547 | -0.0093753 | -0.010283 | -0.0081084 | -0.0081382 | -0.0097263 | -0.0078437 | -0.015904 | -0.0054607 | -0.010461 | -0.011548 | -0.0093598 | -0.0072484 | -0.0085316 | -0.00095701 | -0.0033603 | -0.0059614 | -0.0098171 | -0.011616 | -0.013404 | -0.011934 | -0.010491 | -0.0029788 | -0.0022478
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.002507 | -0.00043535 | -0.00077581 | -0.0016539 | -0.0015321 | -0.0016558 | -0.0019765 | 0.00024605 | 0.0019455 | 0.0017118 | 0.0024352 | 0.00067806 | 0.00071621 | 0.00040674 | 0.004375 | 0.0022635 | 0.0014815 | -0.0026922 | 0.00044298 | -0.0026054 | -0.002491 | -0.0024772 | 0.001668 | -0.00053692
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.0057192 | -0.0032086 | -0.0032897 | -0.0039384 | -0.0037582 | -0.0038786 | -0.0043249 | -0.0029423 | -0.0015497 | -0.0016809 | -0.0006485 | -0.0020761 | -0.0018482 | -0.0020742 | 0.0020189 | -0.0001111 | -0.0015163 | -0.0058527 | -0.0030684 | -0.0063133 | -0.0062637 | -0.0061622 | -0.0020137 | -0.0037246
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | 1.1921e-06 | -4.2915e-06 | -1.1444e-05 | -1.0729e-05 | 3.3379e-06 | -3.8147e-06 | -5.0068e-06 | 6.4373e-06 | 4.2915e-06 | -6.1989e-06 | -7.6294e-06 | 4.7684e-06 | -1.9073e-06 | 4.7684e-07 | 2.861e-06 | 6.6757e-06 | -2.861e-06 | 6.6757e-06 | -9.0599e-06 | 2.0981e-05 | -2.861e-06 | -1.9073e-06 | -1.9073e-06 | 3.3379e-06
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.0045996 | -0.0022602 | -0.0024042 | -0.0031023 | -0.0029273 | -0.003052 | -0.0034597 | -0.0018241 | -0.00017548 | -0.00038099 | 0.00046539 | -0.0010366 | -0.00090694 | -0.0011263 | 0.0028877 | 0.00085497 | -0.00032377 | -0.0044909 | -0.0014372 | -0.0045481 | -0.0044718 | -0.004425 | -0.0004015 | -0.0023737
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | 1.1921e-06 | -4.2915e-06 | -1.1444e-05 | -1.0729e-05 | 3.3379e-06 | -3.8147e-06 | -5.0068e-06 | 6.4373e-06 | 4.2915e-06 | -6.1989e-06 | -7.6294e-06 | 4.7684e-06 | -1.9073e-06 | 4.7684e-07 | 2.861e-06 | 6.6757e-06 | -2.861e-06 | 6.6757e-06 | -9.0599e-06 | 2.0981e-05 | -2.861e-06 | -1.9073e-06 | -1.9073e-06 | 3.3379e-06
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0084836 | -0.0056643 | -0.005337 | -0.0055661 | -0.0052462 | -0.0053215 | -0.0058894 | -0.0055521 | -0.0035043 | -0.0037861 | -0.0029225 | -0.003602 | -0.0034523 | -0.0033698 | 0.00065851 | -0.00084925 | -0.0032043 | -0.006722 | -0.0029974 | -0.0060987 | -0.0061493 | -0.0060267 | -0.0029407 | -0.0049591
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0084245 | -0.0055795 | -0.0052633 | -0.0054126 | -0.005069 | -0.0052626 | -0.0058124 | -0.0055935 | -0.0033746 | -0.0038829 | -0.0031543 | -0.0039582 | -0.0037346 | -0.0035906 | 0.00038099 | -0.0010533 | -0.0026107 | -0.0063677 | -0.0029383 | -0.0056438 | -0.005497 | -0.0055757 | -0.0022931 | -0.0042367
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0085478 | -0.0057395 | -0.0053928 | -0.0056217 | -0.0053039 | -0.0053535 | -0.0059233 | -0.0055819 | -0.0034776 | -0.0037222 | -0.0028329 | -0.0034428 | -0.0033021 | -0.0032315 | 0.00082207 | -0.00069618 | -0.0032592 | -0.0066819 | -0.0028462 | -0.0060024 | -0.0060949 | -0.0059476 | -0.0029573 | -0.0050521
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0083625 | -0.0055783 | -0.0052364 | -0.0052831 | -0.0049272 | -0.0052252 | -0.0057225 | -0.005568 | -0.002593 | -0.003355 | -0.0027189 | -0.0034156 | -0.0030885 | -0.0029693 | 0.0011134 | -0.0003767 | -0.0014639 | -0.005177 | -0.0018201 | -0.0041466 | -0.0037956 | -0.0041041 | -0.0009532 | -0.0031652
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.0082209 | -0.0054805 | -0.0051374 | -0.0051556 | -0.0047987 | -0.0051315 | -0.0056033 | -0.0054367 | -0.0021505 | -0.0029936 | -0.0023818 | -0.0030346 | -0.0026684 | -0.0025802 | 0.0015473 | 5.579e-05 | -0.00086689 | -0.0045624 | -0.0012083 | -0.0033941 | -0.0029697 | -0.0033665 | -0.00028658 | -0.0026321
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.0082207 | -0.0054808 | -0.0051374 | -0.0051556 | -0.0047958 | -0.0051315 | -0.0056033 | -0.0054369 | -0.0021505 | -0.0029936 | -0.0023818 | -0.0030346 | -0.0026684 | -0.0025802 | 0.0015469 | 5.579e-05 | -0.00086689 | -0.0045624 | -0.0012083 | -0.0033941 | -0.0029697 | -0.0033665 | -0.00028658 | -0.0026326
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0082271 | -0.0054853 | -0.005142 | -0.0051603 | -0.0048003 | -0.0051363 | -0.0056078 | -0.0054436 | -0.0021615 | -0.0030041 | -0.0023923 | -0.0030451 | -0.0026793 | -0.0025902 | 0.0015368 | 4.5776e-05 | -0.00088024 | -0.0045762 | -0.0012236 | -0.0034122 | -0.0029879 | -0.0033836 | -0.00030088 | -0.0026436
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.0025098 | -0.00043774 | -0.0007782 | -0.0016561 | -0.0015345 | -0.0016582 | -0.0019791 | 0.00024319 | 0.0019426 | 0.001709 | 0.0024323 | 0.0006752 | 0.00071335 | 0.0004034 | 0.0043721 | 0.0022602 | 0.0014782 | -0.002696 | 0.00043821 | -0.0026102 | -0.0024967 | -0.0024829 | 0.0016627 | -0.00054073
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0082624 | -0.00547 | -0.0051532 | -0.005141 | -0.0047922 | -0.0051453 | -0.0055752 | -0.005532 | -0.0021009 | -0.0030255 | -0.0024381 | -0.0030346 | -0.0026484 | -0.002583 | 0.0015936 | 8.44e-05 | -0.00086451 | -0.0045595 | -0.0012841 | -0.0034504 | -0.0029993 | -0.0033627 | -0.00020838 | -0.0025306
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.0082657 | -0.0054674 | -0.0051539 | -0.0051379 | -0.0047901 | -0.0051458 | -0.0055704 | -0.0055416 | -0.0020943 | -0.0030274 | -0.0024424 | -0.0030398 | -0.0026445 | -0.0025816 | 0.0016012 | 9.0122e-05 | -0.00086212 | -0.0045567 | -0.0012903 | -0.0034542 | -0.0029993 | -0.0033593 | -0.00019789 | -0.0025167
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.0082657 | -0.0054674 | -0.0051539 | -0.0051379 | -0.0047901 | -0.0051458 | -0.0055704 | -0.005542 | -0.0020943 | -0.0030274 | -0.0024428 | -0.0030398 | -0.0026445 | -0.0025816 | 0.0016012 | 9.0122e-05 | -0.00086212 | -0.0045567 | -0.0012903 | -0.0034542 | -0.0029993 | -0.0033593 | -0.00019789 | -0.0025163
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.01505 | -0.011401 | -0.010466 | -0.010374 | -0.0099299 | -0.010233 | -0.011005 | -0.012163 | -0.010277 | -0.011337 | -0.010424 | -0.010787 | -0.010079 | -0.0098257 | -0.0055518 | -0.0061049 | -0.0071182 | -0.010933 | -0.0093203 | -0.012203 | -0.012077 | -0.012159 | -0.0085521 | -0.0096431
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.0037682 | -0.0015304 | -0.0018227 | -0.0026364 | -0.0025887 | -0.0027237 | -0.0030332 | -0.00085402 | 0.00063467 | 0.0003562 | 0.00099373 | -0.00078297 | -0.00077581 | -0.0011826 | 0.0027866 | 0.00052404 | -0.00010443 | -0.0043793 | -0.0018411 | -0.0052481 | -0.0051794 | -0.0054111 | -0.00081253 | -0.0026212
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.001708 | 0.00022125 | -0.00019884 | -0.0011578 | -0.0010877 | -0.0012257 | -0.0014806 | 0.0010862 | 0.002974 | 0.0027604 | 0.0033956 | 0.0015678 | 0.0015836 | 0.0011373 | 0.005125 | 0.0027938 | 0.0021586 | -0.0020013 | 0.0010266 | -0.0021105 | -0.0019684 | -0.0020552 | 0.0022054 | -6.628e-05
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.015391 | -0.011248 | -0.010553 | -0.010737 | -0.010455 | -0.010875 | -0.011561 | -0.012434 | -0.013799 | -0.013326 | -0.010569 | -0.011458 | -0.010095 | -0.01053 | -0.0059342 | -0.0088825 | -0.012477 | -0.018285 | -0.018992 | -0.023507 | -0.023521 | -0.022992 | -0.017383 | -0.016029
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.01273 | -0.0094087 | -0.0088003 | -0.008693 | -0.0082848 | -0.0086429 | -0.009392 | -0.009901 | -0.0077658 | -0.0088849 | -0.0083137 | -0.008873 | -0.0085378 | -0.0078568 | -0.0035787 | -0.0043259 | -0.005373 | -0.0090775 | -0.006773 | -0.0093145 | -0.0088806 | -0.0089378 | -0.005404 | -0.007081
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.013368 | -0.0099401 | -0.0091405 | -0.0093141 | -0.0089166 | -0.0089943 | -0.0099494 | -0.010618 | -0.009243 | -0.0092077 | -0.007915 | -0.0081601 | -0.0078702 | -0.0078807 | -0.003592 | -0.0055318 | -0.0084758 | -0.012199 | -0.0096102 | -0.013447 | -0.014007 | -0.013684 | -0.0099545 | -0.011018
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.015124 | -0.011034 | -0.010387 | -0.010592 | -0.010311 | -0.010728 | -0.01139 | -0.012182 | -0.013445 | -0.012949 | -0.010174 | -0.011023 | -0.0096788 | -0.010099 | -0.0055184 | -0.0085282 | -0.012109 | -0.017927 | -0.0185 | -0.022982 | -0.023011 | -0.022496 | -0.016943 | -0.015697
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.012941 | -0.0090001 | -0.0083852 | -0.0081525 | -0.0075548 | -0.0077555 | -0.008723 | -0.010288 | -0.011179 | -0.011785 | -0.011387 | -0.012385 | -0.012408 | -0.01149 | -0.008338 | -0.0082898 | -0.0097146 | -0.013964 | -0.010844 | -0.013541 | -0.013545 | -0.013173 | -0.0092497 | -0.0093641
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.0076272 | -0.0047944 | -0.0048215 | -0.0054336 | -0.0052879 | -0.005388 | -0.0058537 | -0.0048022 | -0.0039201 | -0.0037951 | -0.0021758 | -0.0034404 | -0.0028906 | -0.0032811 | 0.0011392 | -0.0015836 | -0.0036407 | -0.0085015 | -0.0065012 | -0.010148 | -0.010095 | -0.0098248 | -0.0053072 | -0.006454
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.013976 | -0.010098 | -0.009361 | -0.0091376 | -0.0084403 | -0.0084748 | -0.0094419 | -0.011092 | -0.011858 | -0.012292 | -0.011724 | -0.012649 | -0.012509 | -0.011732 | -0.008462 | -0.0089507 | -0.010397 | -0.01476 | -0.011901 | -0.014964 | -0.015188 | -0.014975 | -0.010762 | -0.01067
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.010505 | -0.0074885 | -0.0069544 | -0.0069468 | -0.0065386 | -0.0068698 | -0.0074508 | -0.0076883 | -0.0046835 | -0.0056777 | -0.0049839 | -0.0053306 | -0.0048394 | -0.0047727 | -0.0005579 | -0.0014367 | -0.0023746 | -0.0060463 | -0.0033121 | -0.0057173 | -0.0053291 | -0.0055795 | -0.0023456 | -0.0044198
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.016262 | -0.01173 | -0.010852 | -0.010509 | -0.0098505 | -0.01012 | -0.01127 | -0.01366 | -0.015337 | -0.016135 | -0.015958 | -0.016965 | -0.017035 | -0.015966 | -0.012678 | -0.011863 | -0.013379 | -0.017503 | -0.015074 | -0.018128 | -0.018203 | -0.017653 | -0.013329 | -0.012804
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.015703 | -0.01125 | -0.010426 | -0.010105 | -0.0094299 | -0.0096805 | -0.010822 | -0.013147 | -0.014799 | -0.015525 | -0.015271 | -0.01631 | -0.016407 | -0.015308 | -0.012123 | -0.011405 | -0.012909 | -0.017097 | -0.014539 | -0.01755 | -0.017595 | -0.017079 | -0.012804 | -0.01231
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.021919 | -0.017508 | -0.015978 | -0.016451 | -0.016216 | -0.016004 | -0.017524 | -0.019189 | -0.02116 | -0.020224 | -0.016626 | -0.016925 | -0.015814 | -0.015783 | -0.010979 | -0.014492 | -0.018394 | -0.024321 | -0.025243 | -0.030758 | -0.031459 | -0.030062 | -0.023972 | -0.02266
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.017011 | -0.01399 | -0.012994 | -0.013181 | -0.012681 | -0.012843 | -0.014048 | -0.014821 | -0.014148 | -0.014229 | -0.01292 | -0.013835 | -0.01328 | -0.013049 | -0.0090523 | -0.011362 | -0.013276 | -0.018439 | -0.017551 | -0.022117 | -0.022771 | -0.022763 | -0.01741 | -0.016302
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.010274 | -0.0067034 | -0.0062437 | -0.0060914 | -0.0055919 | -0.0057442 | -0.0065005 | -0.007488 | -0.0076547 | -0.0081263 | -0.0077047 | -0.0087276 | -0.0087376 | -0.0078859 | -0.0049448 | -0.0053115 | -0.0065722 | -0.01093 | -0.0073133 | -0.0098333 | -0.0098352 | -0.0096741 | -0.0061011 | -0.0066557
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.010319 | -0.007293 | -0.0067704 | -0.0069873 | -0.0066617 | -0.0067179 | -0.0074265 | -0.0074272 | -0.0054464 | -0.0055876 | -0.0045643 | -0.0049829 | -0.0048261 | -0.0048308 | -0.00068188 | -0.0024118 | -0.0051608 | -0.008595 | -0.0051489 | -0.0085459 | -0.0088348 | -0.0086293 | -0.0054483 | -0.0072317
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.010325 | -0.0072973 | -0.0067737 | -0.0069904 | -0.006665 | -0.0067213 | -0.0074301 | -0.0074329 | -0.0054545 | -0.0055952 | -0.0045714 | -0.0049901 | -0.0048332 | -0.004838 | -0.00068903 | -0.0024185 | -0.0051675 | -0.0086017 | -0.0051575 | -0.0085554 | -0.0088444 | -0.0086393 | -0.0054574 | -0.0072389
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.0054443 | -0.0032048 | -0.0032673 | -0.00402 | -0.0038469 | -0.0039766 | -0.0044599 | -0.002758 | -0.00098133 | -0.0010195 | 3.0518e-05 | -0.0014243 | -0.0011773 | -0.0015054 | 0.002624 | 0.00012732 | -0.0012341 | -0.0056295 | -0.0029612 | -0.0063286 | -0.0063448 | -0.0063105 | -0.002037 | -0.0037293
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.01772 | -0.01369 | -0.012487 | -0.012705 | -0.012334 | -0.01238 | -0.013625 | -0.015313 | -0.015452 | -0.014613 | -0.012135 | -0.011985 | -0.011374 | -0.011351 | -0.006804 | -0.0096078 | -0.013255 | -0.018148 | -0.017135 | -0.021713 | -0.022543 | -0.021728 | -0.016975 | -0.016862
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.0092237 | -0.0060737 | -0.0060985 | -0.0065694 | -0.0064204 | -0.0065055 | -0.0069788 | -0.0064104 | -0.0059695 | -0.0058088 | -0.0040097 | -0.0051785 | -0.0044899 | -0.004848 | -0.00029421 | -0.0030184 | -0.0053649 | -0.010534 | -0.0088406 | -0.01265 | -0.012565 | -0.012263 | -0.0076084 | -0.0082889
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0099709 | -0.006793 | -0.0063269 | -0.0063813 | -0.0059876 | -0.0061264 | -0.0067797 | -0.0071585 | -0.0057278 | -0.0061827 | -0.0054698 | -0.0060391 | -0.0059781 | -0.0057588 | -0.0018992 | -0.0033073 | -0.0054603 | -0.009078 | -0.0055447 | -0.008625 | -0.0087709 | -0.0085473 | -0.0052214 | -0.006598
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.012565 | -0.0089297 | -0.0084004 | -0.0088058 | -0.008481 | -0.0087752 | -0.0094743 | -0.0095634 | -0.010124 | -0.0097356 | -0.0073996 | -0.0085368 | -0.0075374 | -0.0079904 | -0.0034976 | -0.006443 | -0.0093989 | -0.01473 | -0.014361 | -0.018507 | -0.018708 | -0.018154 | -0.01284 | -0.012633
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.010494 | -0.0074434 | -0.0069029 | -0.0071104 | -0.0067852 | -0.0068414 | -0.00756 | -0.0075984 | -0.0056405 | -0.0057802 | -0.0047593 | -0.0051737 | -0.0050101 | -0.0050259 | -0.00087929 | -0.0026054 | -0.0053587 | -0.0087991 | -0.0053864 | -0.0088043 | -0.0090942 | -0.0088849 | -0.0056915 | -0.0074334
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.014112 | -0.01116 | -0.010345 | -0.010396 | -0.0099003 | -0.010073 | -0.011081 | -0.012019 | -0.011076 | -0.011382 | -0.010078 | -0.010607 | -0.010588 | -0.0099292 | -0.0063472 | -0.0083098 | -0.010117 | -0.015337 | -0.013167 | -0.016787 | -0.01682 | -0.016959 | -0.012308 | -0.01232
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.015608 | -0.011153 | -0.010317 | -0.0099971 | -0.00932 | -0.0095549 | -0.010696 | -0.013038 | -0.014684 | -0.015397 | -0.015188 | -0.016232 | -0.016327 | -0.015272 | -0.012078 | -0.011453 | -0.012947 | -0.017155 | -0.014576 | -0.017586 | -0.017658 | -0.017127 | -0.012813 | -0.012305
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.011749 | -0.0085413 | -0.0079007 | -0.0080862 | -0.0077376 | -0.0078061 | -0.0086291 | -0.0089307 | -0.0072231 | -0.0073094 | -0.006186 | -0.0065351 | -0.0063329 | -0.0063291 | -0.0021234 | -0.0039229 | -0.0067306 | -0.01028 | -0.0072002 | -0.010779 | -0.011168 | -0.010917 | -0.007513 | -0.0089684
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0085928 | -0.0056999 | -0.0053291 | -0.0054808 | -0.0051303 | -0.0052414 | -0.0058093 | -0.0057163 | -0.0036983 | -0.004118 | -0.0033894 | -0.0039134 | -0.0038505 | -0.0037537 | 0.00019789 | -0.0014277 | -0.003686 | -0.0071511 | -0.0033402 | -0.0063829 | -0.0064726 | -0.0063128 | -0.0032201 | -0.0050735
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.010725 | -0.0076745 | -0.0071266 | -0.0071113 | -0.0067005 | -0.0070264 | -0.0076227 | -0.0078948 | -0.0049314 | -0.0059357 | -0.00525 | -0.0055895 | -0.005095 | -0.0050149 | -0.00079632 | -0.0016699 | -0.0025983 | -0.0062819 | -0.003612 | -0.0060444 | -0.0056658 | -0.0058994 | -0.0026412 | -0.0046644
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.0089617 | -0.0062788 | -0.006079 | -0.0067635 | -0.0066216 | -0.0067191 | -0.0074692 | -0.0063252 | -0.0052357 | -0.0044899 | -0.0021095 | -0.0033317 | -0.0025635 | -0.0030627 | 0.001524 | -0.0017042 | -0.0044947 | -0.0097179 | -0.0080409 | -0.011647 | -0.011836 | -0.011489 | -0.0068264 | -0.0080156
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.014922 | -0.010644 | -0.0099087 | -0.0096183 | -0.0089495 | -0.0091846 | -0.01031 | -0.012461 | -0.01403 | -0.01474 | -0.014393 | -0.015406 | -0.015444 | -0.014387 | -0.011176 | -0.010745 | -0.012243 | -0.016477 | -0.013749 | -0.016591 | -0.016588 | -0.01607 | -0.011876 | -0.011529
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.0084398 | -0.005513 | -0.0054448 | -0.0060971 | -0.005892 | -0.0060225 | -0.0066123 | -0.0054979 | -0.0052228 | -0.0052862 | -0.0043912 | -0.0059681 | -0.0058727 | -0.005981 | -0.0019927 | -0.0041976 | -0.0052633 | -0.0099392 | -0.0080552 | -0.011953 | -0.012189 | -0.012049 | -0.0070591 | -0.0077758
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.016207 | -0.011681 | -0.01081 | -0.010473 | -0.0098107 | -0.010077 | -0.011235 | -0.013647 | -0.015343 | -0.016101 | -0.015875 | -0.016866 | -0.016945 | -0.015879 | -0.01263 | -0.011697 | -0.013243 | -0.017373 | -0.014927 | -0.018003 | -0.018087 | -0.017549 | -0.01324 | -0.012714
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.0059626 | -0.0035994 | -0.0036366 | -0.0044286 | -0.0042634 | -0.0044196 | -0.0049314 | -0.0032673 | -0.001976 | -0.0018888 | -0.00089645 | -0.0024834 | -0.0022473 | -0.0025539 | 0.0014958 | -0.0010142 | -0.0021958 | -0.0067782 | -0.0044498 | -0.0080099 | -0.0080948 | -0.0081086 | -0.0034785 | -0.004796
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.011014 | -0.0079076 | -0.0073287 | -0.0075326 | -0.0071993 | -0.0072627 | -0.0080261 | -0.0081673 | -0.0063 | -0.0064206 | -0.0053587 | -0.005753 | -0.0055766 | -0.0055857 | -0.001411 | -0.0031605 | -0.0059261 | -0.0094066 | -0.006115 | -0.0095854 | -0.0099125 | -0.009696 | -0.0064259 | -0.0080533
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.02595 | -0.021 | -0.019041 | -0.019388 | -0.019158 | -0.018929 | -0.020739 | -0.023488 | -0.025974 | -0.024612 | -0.020107 | -0.019664 | -0.018432 | -0.018222 | -0.013444 | -0.017136 | -0.022002 | -0.028565 | -0.030305 | -0.036296 | -0.037263 | -0.035564 | -0.029138 | -0.027181
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.010908 | -0.0072868 | -0.0067835 | -0.0066128 | -0.006074 | -0.0062306 | -0.0070419 | -0.0081429 | -0.0083475 | -0.0088196 | -0.0083623 | -0.0093546 | -0.0093441 | -0.0085502 | -0.005445 | -0.0058255 | -0.0071778 | -0.011451 | -0.0079498 | -0.010551 | -0.010583 | -0.010381 | -0.0067129 | -0.0072584
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.010701 | -0.0071054 | -0.0066178 | -0.0064566 | -0.005928 | -0.0060906 | -0.0068908 | -0.0079398 | -0.0080924 | -0.0085678 | -0.0081277 | -0.0091286 | -0.0091252 | -0.0083404 | -0.0052395 | -0.0056272 | -0.0069623 | -0.011226 | -0.0076962 | -0.01027 | -0.010283 | -0.0101 | -0.0064626 | -0.0070477
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.016218 | -0.011685 | -0.010811 | -0.010469 | -0.0098057 | -0.010072 | -0.01123 | -0.013639 | -0.015355 | -0.016135 | -0.015933 | -0.01694 | -0.017016 | -0.015941 | -0.012687 | -0.011842 | -0.013369 | -0.017516 | -0.015062 | -0.018126 | -0.018203 | -0.017653 | -0.01333 | -0.012786
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0078037 | -0.0050485 | -0.0047483 | -0.0047784 | -0.0044231 | -0.0047464 | -0.0052135 | -0.0049927 | -0.0019078 | -0.0027776 | -0.002295 | -0.0034671 | -0.0032091 | -0.0025201 | 0.0015645 | 0.00063515 | -0.00031948 | -0.0038037 | -0.00025845 | -0.0024042 | -0.0019407 | -0.0022678 | 0.00071096 | -0.0017853
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.017873 | -0.01498 | -0.0139 | -0.01406 | -0.013541 | -0.013706 | -0.014967 | -0.015941 | -0.015186 | -0.015189 | -0.013762 | -0.014606 | -0.014043 | -0.013767 | -0.0097566 | -0.012107 | -0.014108 | -0.019397 | -0.018653 | -0.02334 | -0.024018 | -0.024066 | -0.01861 | -0.017285
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.022708 | -0.01772 | -0.016475 | -0.015974 | -0.013939 | -0.012936 | -0.014383 | -0.017893 | -0.021275 | -0.021856 | -0.021118 | -0.022097 | -0.021661 | -0.020258 | -0.017075 | -0.017152 | -0.018899 | -0.02333 | -0.021855 | -0.026078 | -0.026492 | -0.025815 | -0.02037 | -0.018494
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.010087 | -0.0071239 | -0.0066257 | -0.0066233 | -0.0062258 | -0.0065603 | -0.0071187 | -0.0072732 | -0.0041866 | -0.0051684 | -0.0044909 | -0.0048447 | -0.0043712 | -0.0043244 | -0.00011158 | -0.0010047 | -0.0019293 | -0.0055857 | -0.0027475 | -0.0051041 | -0.0046988 | -0.0049787 | -0.0017872 | -0.0039511
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.010401 | -0.0068247 | -0.00635 | -0.0061617 | -0.0056119 | -0.0057707 | -0.0065923 | -0.007652 | -0.0078897 | -0.0082765 | -0.0078263 | -0.0088849 | -0.0088859 | -0.008112 | -0.0050168 | -0.0054102 | -0.0067058 | -0.011011 | -0.0073771 | -0.0098858 | -0.0099344 | -0.0097771 | -0.0061421 | -0.0067544
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | 1.1921e-06 | -4.2915e-06 | -1.1444e-05 | -1.0729e-05 | 3.3379e-06 | -3.8147e-06 | -5.0068e-06 | 6.4373e-06 | 4.2915e-06 | -6.1989e-06 | -7.6294e-06 | 4.7684e-06 | -1.9073e-06 | 4.7684e-07 | 2.861e-06 | 6.6757e-06 | -2.861e-06 | 6.6757e-06 | -9.0599e-06 | 2.0981e-05 | -2.861e-06 | -1.9073e-06 | -1.9073e-06 | 3.3379e-06
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.0047488 | -0.0040116 | -0.0039144 | -0.0038054 | -0.0037673 | -0.0037782 | -0.0043507 | -0.0056789 | -0.0071597 | -0.0068903 | -0.0066051 | -0.0056505 | -0.0058689 | -0.005785 | -0.005372 | -0.0052896 | -0.0058589 | -0.0063186 | -0.0076423 | -0.0078115 | -0.0075903 | -0.0073771 | -0.006701 | -0.0057311
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.0015161 | -0.0012879 | -0.0014265 | -0.0013962 | -0.0014176 | -0.0013905 | -0.0016148 | -0.0018404 | -0.0022421 | -0.0021958 | -0.0021844 | -0.0016098 | -0.001925 | -0.0018773 | -0.0017424 | -0.0017214 | -0.0018315 | -0.0019183 | -0.0023823 | -0.0023909 | -0.0020294 | -0.0019526 | -0.0018482 | -0.0018024
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.001122 | -0.00094867 | -0.0011134 | -0.0010929 | -0.0011218 | -0.0010946 | -0.0012681 | -0.0013678 | -0.0016413 | -0.0016007 | -0.0015907 | -0.0010552 | -0.0013857 | -0.0013523 | -0.0012426 | -0.0012364 | -0.0013146 | -0.0013809 | -0.0017529 | -0.0017471 | -0.0013704 | -0.0013103 | -0.0012684 | -0.0013227
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.0038135 | -0.0032151 | -0.0032084 | -0.0031297 | -0.0030873 | -0.0031095 | -0.0035698 | -0.0046022 | -0.0058498 | -0.005671 | -0.0055299 | -0.0047202 | -0.004971 | -0.0048432 | -0.0045147 | -0.0044456 | -0.0048351 | -0.0050902 | -0.0061278 | -0.0062342 | -0.0059776 | -0.005795 | -0.0052986 | -0.0046368

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | BESSONS 132.00 | 1.1921e-06 | FORM_30 30.000 | -0.046523
Hora 02 | SMARTIN 66.000 | 0.00022125 | FORM_30 30.000 | -0.037656
Hora 03 | BESSONS 132.00 | -1.1444e-05 | FORM_30 30.000 | -0.03757
Hora 04 | BESSONS 132.00 | -1.0729e-05 | FORM_30 30.000 | -0.034445
Hora 05 | BESSONS 132.00 | 3.3379e-06 | FORM_30 30.000 | -0.034513
Hora 06 | BESSONS 132.00 | -3.8147e-06 | FORM_30 30.000 | -0.035911
Hora 07 | BESSONS 132.00 | -5.0068e-06 | FORM_30 30.000 | -0.040172
Hora 08 | SMARTIN 66.000 | 0.0010862 | FORM_30 30.000 | -0.04548
Hora 09 | IBIZA 132.00 | 0.0038452 | FORM_30 30.000 | -0.040172
Hora 10 | SMARTIN 66.000 | 0.0027604 | FORM_30 30.000 | -0.040596
Hora 11 | SMARTIN 66.000 | 0.0033956 | FORM_30 30.000 | -0.046794
Hora 12 | SMARTIN 66.000 | 0.0015678 | FORM_30 30.000 | -0.039767
Hora 13 | IBIZA 132.00 | 0.0017576 | FORM_30 30.000 | -0.032022
Hora 14 | SMARTIN 66.000 | 0.0011373 | FORM_30 30.000 | -0.036831
Hora 15 | IBIZA 132.00 | 0.0078211 | FORM_30 30.000 | -0.026586
Hora 16 | IBIZA 132.00 | 0.0051961 | FORM_30 30.000 | -0.027815
Hora 17 | IBIZA 132.00 | 0.0026226 | FORM_30 30.000 | -0.033007
Hora 18 | BESSONS 132.00 | 6.6757e-06 | FORM_30 30.000 | -0.043099
Hora 19 | SMARTIN 66.000 | 0.0010266 | FORM_30 30.000 | -0.05066
Hora 20 | BESSONS 132.00 | 2.0981e-05 | FORM_30 30.000 | -0.055487
Hora 21 | IBIZA 132.00 | 2.9564e-05 | FORM_30 30.000 | -0.056743
Hora 22 | IBIZA 132.00 | 0.0017776 | FORM_30 30.000 | -0.053101
Hora 23 | IBIZA 132.00 | 0.0085058 | FORM_30 30.000 | -0.042696
Hora 24 | IBIZA 132.00 | 0.0075192 | FORM_30 30.000 | -0.037102