## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (19/11/2017)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.044632 | -0.047138 | -0.041549 | -0.039912 | -0.038225 | -0.036862 | -0.03796 | -0.039052 | -0.045161 | -0.050838 | -0.05109 | -0.051623 | -0.041629 | -0.040427 | -0.039733 | -0.030498 | -0.041614 | -0.045819 | -0.044795 | -0.068073 | -0.055361 | -0.053709 | -0.051762 | -0.047204
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.011751 | -0.015794 | -0.012297 | -0.010337 | -0.0088298 | -0.0092397 | -0.0092025 | -0.0096092 | -0.014881 | -0.020439 | -0.021803 | -0.017123 | -0.01851 | -0.016391 | -0.016499 | -0.0067823 | -0.011757 | -0.013847 | -0.0081863 | -0.021652 | -0.013402 | -0.013334 | -0.01346 | -0.010874
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.001296 | -0.0068038 | -0.0038421 | -0.0022342 | -0.00097156 | -0.0014527 | -0.0011761 | -0.0014343 | -0.0063419 | -0.010834 | -0.011446 | -0.006012 | -0.0082829 | -0.0060229 | -0.0061429 | 0.003231 | -0.0013797 | -0.0033395 | 0.0043006 | -0.0082617 | 0.00061417 | 0.00048923 | -0.00053024 | 0.0006876
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.003861 | -0.0090017 | -0.0057182 | -0.0041356 | -0.0030193 | -0.0035033 | -0.0033491 | -0.0035117 | -0.0084596 | -0.012714 | -0.013504 | -0.0082066 | -0.010906 | -0.009006 | -0.0091033 | 9.7513e-05 | -0.0048537 | -0.0063548 | 0.00090837 | -0.010554 | -0.0026083 | -0.0027404 | -0.0039005 | -0.0027289
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | -0.0038583 | -0.0089998 | -0.0057132 | -0.0041325 | -0.0030189 | -0.0035028 | -0.0033495 | -0.0035102 | -0.0084574 | -0.012705 | -0.013494 | -0.0081964 | -0.010902 | -0.0090058 | -0.0091028 | 9.4175e-05 | -0.0048611 | -0.006357 | 0.00090599 | -0.010538 | -0.0026064 | -0.0027394 | -0.0039039 | -0.002737
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | -0.0038583 | -0.0089998 | -0.005713 | -0.0041325 | -0.0030189 | -0.0035031 | -0.0033495 | -0.0035102 | -0.0084574 | -0.012705 | -0.013494 | -0.0081961 | -0.010902 | -0.0090058 | -0.0091028 | 9.4175e-05 | -0.0048616 | -0.0063572 | 0.00090599 | -0.010538 | -0.0026064 | -0.002739 | -0.0039043 | -0.0027375
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.0036066 | -0.0087607 | -0.0056305 | -0.0039814 | -0.0027595 | -0.0032301 | -0.0030332 | -0.0032704 | -0.0082433 | -0.012794 | -0.013592 | -0.0082738 | -0.010689 | -0.0086048 | -0.0087123 | 0.00064373 | -0.0041192 | -0.0058739 | 0.0014954 | -0.010827 | -0.0021863 | -0.0022855 | -0.0032511 | -0.0018969
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.0035901 | -0.0087469 | -0.0056171 | -0.0039687 | -0.0027473 | -0.0032182 | -0.003021 | -0.0032578 | -0.00823 | -0.012779 | -0.013575 | -0.008256 | -0.010673 | -0.0085886 | -0.0086958 | 0.00065923 | -0.0041037 | -0.0058582 | 0.0015144 | -0.010806 | -0.0021639 | -0.0022635 | -0.003231 | -0.0018787
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.011738 | -0.015743 | -0.012176 | -0.010138 | -0.0086641 | -0.0090184 | -0.0089688 | -0.0094173 | -0.014679 | -0.020463 | -0.022107 | -0.017188 | -0.019287 | -0.017136 | -0.017261 | -0.0073009 | -0.011911 | -0.013866 | -0.0080914 | -0.021442 | -0.013268 | -0.013275 | -0.013394 | -0.010836
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.010371 | -0.014604 | -0.011183 | -0.0092416 | -0.007787 | -0.0081661 | -0.0081124 | -0.0085316 | -0.013719 | -0.019183 | -0.020571 | -0.01564 | -0.017564 | -0.015413 | -0.015533 | -0.0057726 | -0.010544 | -0.012499 | -0.0064635 | -0.019693 | -0.011392 | -0.011362 | -0.011657 | -0.0093036
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.012184 | -0.01606 | -0.012409 | -0.010284 | -0.0088518 | -0.009223 | -0.0092371 | -0.0097165 | -0.015188 | -0.02105 | -0.022903 | -0.017934 | -0.019999 | -0.017864 | -0.017952 | -0.0080044 | -0.012636 | -0.014551 | -0.0088196 | -0.02213 | -0.014084 | -0.013933 | -0.013945 | -0.011524
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.0039303 | -0.0090489 | -0.005852 | -0.0042143 | -0.0030248 | -0.0034997 | -0.0033195 | -0.0035341 | -0.0085113 | -0.012993 | -0.013815 | -0.0085099 | -0.011016 | -0.0089967 | -0.0090995 | 0.00021267 | -0.004607 | -0.0062761 | 0.0010109 | -0.011045 | -0.0026522 | -0.0027528 | -0.0037684 | -0.0024462
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.0098119 | -0.014122 | -0.010722 | -0.0088038 | -0.0073683 | -0.0077579 | -0.0076895 | -0.0080924 | -0.013263 | -0.018652 | -0.01999 | -0.015026 | -0.016994 | -0.014853 | -0.014971 | -0.0052426 | -0.010012 | -0.011949 | -0.0057974 | -0.018953 | -0.010628 | -0.010603 | -0.010958 | -0.0086861
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | 0.0029969 | -0.0024107 | 0.0013585 | 0.0013242 | 0.00078583 | -9.0361e-05 | -0.00042629 | 0.0013785 | -0.0025723 | -0.0024712 | -0.0024941 | 0.0030534 | -0.0024865 | -0.0025022 | -0.00249 | 0.005038 | -0.0025568 | -0.0024397 | 0.0034914 | 0.00022316 | 0.00073767 | 0.00039101 | -0.002378 | -0.0024838
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.00028539 | -0.0054128 | -0.0012505 | -0.0010359 | -0.001461 | -0.0022845 | -0.0026429 | -0.0011301 | -0.0053446 | -0.0055637 | -0.0055132 | 3.2902e-05 | -0.0054204 | -0.0054598 | -0.0054162 | 0.0020969 | -0.0056601 | -0.0056105 | 0.00010824 | -0.0032921 | -0.0027742 | -0.0031147 | -0.0057826 | -0.0057478
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -1.9073e-06 | -2.3842e-07 | -5.2452e-06 | -1.9073e-06 | 4.7684e-07 | -3.3379e-06 | -5.9605e-06 | 2.3842e-07 | -2.861e-06 | -4.7684e-07 | -5.2452e-06 | 0 | -6.9141e-06 | -8.1062e-06 | -2.3842e-06 | 1.9073e-06 | -4.2915e-06 | 1.1683e-05 | 3.3379e-06 | 2.1458e-05 | -3.8147e-06 | -1.9073e-06 | 2.861e-06 | 1.4305e-06
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | 0.00088024 | -0.0044079 | -0.0003655 | -0.00021338 | -0.00064754 | -0.0014756 | -0.0018117 | -0.00025511 | -0.0043795 | -0.004519 | -0.0045388 | 0.00096416 | -0.0045574 | -0.0045881 | -0.0045695 | 0.002929 | -0.0046544 | -0.0044687 | 0.0014806 | -0.0017858 | -0.0012379 | -0.0015826 | -0.0043344 | -0.0044923
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -1.9073e-06 | -2.3842e-07 | -5.2452e-06 | -1.9073e-06 | 4.7684e-07 | -3.3379e-06 | -5.9605e-06 | 2.3842e-07 | -2.861e-06 | -4.7684e-07 | -5.2452e-06 | 0 | -6.9141e-06 | -8.1062e-06 | -2.3842e-06 | 1.9073e-06 | -4.2915e-06 | 1.1683e-05 | 3.3379e-06 | 2.1458e-05 | -3.8147e-06 | -1.9073e-06 | 2.861e-06 | 1.4305e-06
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0027909 | -0.0081918 | -0.0035319 | -0.0029249 | -0.0030329 | -0.0037165 | -0.0039563 | -0.0031548 | -0.0075815 | -0.0082858 | -0.0083001 | -0.0030913 | -0.0088379 | -0.0089791 | -0.0089798 | -0.0017068 | -0.0087676 | -0.007894 | -0.0011387 | -0.0037222 | -0.0031524 | -0.0034189 | -0.0065365 | -0.0075583
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0029936 | -0.0083108 | -0.0036709 | -0.0030482 | -0.0031385 | -0.003787 | -0.004034 | -0.0032363 | -0.0077178 | -0.0085421 | -0.0088048 | -0.0035963 | -0.0092003 | -0.0091875 | -0.0092056 | -0.0017946 | -0.0087738 | -0.0079539 | -0.0013204 | -0.004375 | -0.0033188 | -0.0037241 | -0.0067072 | -0.0075784
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0027897 | -0.008235 | -0.0035553 | -0.0029318 | -0.003032 | -0.0037181 | -0.0039518 | -0.0031788 | -0.007602 | -0.0082986 | -0.0082421 | -0.0030394 | -0.0088241 | -0.0090053 | -0.008996 | -0.0017667 | -0.008821 | -0.0078979 | -0.0010395 | -0.0034719 | -0.002985 | -0.0032201 | -0.0064144 | -0.0075345
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0029864 | -0.0084283 | -0.0037751 | -0.0030587 | -0.0030937 | -0.0037246 | -0.0039663 | -0.0032544 | -0.007796 | -0.008785 | -0.0090969 | -0.0039074 | -0.0093982 | -0.009299 | -0.0093217 | -0.0018067 | -0.0087197 | -0.0077803 | -0.00080824 | -0.0040307 | -0.0024905 | -0.0030093 | -0.0061378 | -0.0071478
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.0028336 | -0.0083396 | -0.003696 | -0.0029535 | -0.0029745 | -0.0036023 | -0.0038412 | -0.00315 | -0.007704 | -0.0087273 | -0.0090303 | -0.003834 | -0.0092876 | -0.0091608 | -0.0091836 | -0.0016384 | -0.0085459 | -0.0075645 | -0.00044441 | -0.0037088 | -0.0019979 | -0.0025601 | -0.0057607 | -0.0068321
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.0028336 | -0.0083396 | -0.003696 | -0.0029538 | -0.0029745 | -0.0036023 | -0.0038414 | -0.00315 | -0.007704 | -0.0087276 | -0.0090303 | -0.003834 | -0.0092876 | -0.0091608 | -0.0091834 | -0.0016384 | -0.0085459 | -0.0075645 | -0.00044441 | -0.0037088 | -0.0019979 | -0.0025601 | -0.0057607 | -0.0068321
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0028396 | -0.0083442 | -0.0037005 | -0.0029583 | -0.002979 | -0.0036068 | -0.0038459 | -0.0031548 | -0.0077085 | -0.0087326 | -0.0090332 | -0.0038397 | -0.0092936 | -0.0091667 | -0.0091894 | -0.0016441 | -0.0085514 | -0.0075715 | -0.00045443 | -0.0037203 | -0.0020103 | -0.0025721 | -0.0057707 | -0.0068402
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | 0.0029936 | -0.0024135 | 0.0013559 | 0.0013218 | 0.00078344 | -9.2745e-05 | -0.00042915 | 0.0013759 | -0.0025752 | -0.0024745 | -0.0024977 | 0.0030499 | -0.0024896 | -0.0025053 | -0.0024934 | 0.0050349 | -0.0025601 | -0.0024433 | 0.0034871 | 0.00021887 | 0.0007329 | 0.00038624 | -0.0023828 | -0.0024877
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0028598 | -0.0083585 | -0.003736 | -0.0029795 | -0.0029807 | -0.0036063 | -0.0038383 | -0.0031617 | -0.0077224 | -0.0088046 | -0.00912 | -0.0039234 | -0.0093248 | -0.0091641 | -0.0091884 | -0.0016124 | -0.0084832 | -0.007549 | -0.00042629 | -0.0038557 | -0.0020227 | -0.0025759 | -0.0057364 | -0.0067596
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.0028617 | -0.0083594 | -0.0037401 | -0.0029814 | -0.0029805 | -0.0036056 | -0.0038366 | -0.0031619 | -0.0077236 | -0.0088127 | -0.0091293 | -0.0039322 | -0.0093277 | -0.0091631 | -0.0091877 | -0.0016081 | -0.0084746 | -0.0075488 | -0.00042248 | -0.00387 | -0.0020237 | -0.0025759 | -0.0057321 | -0.0067501
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.0028617 | -0.0083594 | -0.0037403 | -0.0029817 | -0.0029805 | -0.0036056 | -0.0038366 | -0.0031619 | -0.0077236 | -0.0088129 | -0.0091298 | -0.0039327 | -0.0093279 | -0.0091634 | -0.0091879 | -0.0016079 | -0.0084743 | -0.0075488 | -0.00042248 | -0.003871 | -0.0020237 | -0.0025759 | -0.0057316 | -0.0067496
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0089204 | -0.013863 | -0.0087159 | -0.007735 | -0.0076528 | -0.00822 | -0.0086436 | -0.0082462 | -0.01298 | -0.014956 | -0.015874 | -0.010715 | -0.016173 | -0.015706 | -0.015679 | -0.0077755 | -0.014603 | -0.013807 | -0.0081482 | -0.011965 | -0.010163 | -0.010535 | -0.013062 | -0.013469
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | 0.0014293 | -0.0036883 | 0.00018835 | 0.00015569 | -0.00038886 | -0.0012939 | -0.0016851 | 0.00013304 | -0.0038056 | -0.0041332 | -0.0043631 | 0.0012138 | -0.0041797 | -0.0041816 | -0.0041244 | 0.0036077 | -0.0040395 | -0.0040543 | 0.0014553 | -0.0020323 | -0.001647 | -0.0020428 | -0.00457 | -0.0042777
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | 0.0037088 | -0.0017226 | 0.0019455 | 0.0018451 | 0.0012591 | 0.00033593 | -1.7643e-05 | 0.0019121 | -0.0019631 | -0.0018589 | -0.0018919 | 0.0037 | -0.0017879 | -0.0018032 | -0.0017784 | 0.0058153 | -0.0018325 | -0.0017731 | 0.0041566 | 0.0008831 | 0.001338 | 0.00097179 | -0.0017982 | -0.0018387
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.010592 | -0.013985 | -0.0086563 | -0.0078468 | -0.0082514 | -0.0089958 | -0.0097849 | -0.0085688 | -0.013788 | -0.014771 | -0.014317 | -0.0081415 | -0.012591 | -0.012732 | -0.012738 | -0.0050399 | -0.014525 | -0.015971 | -0.012901 | -0.017746 | -0.01767 | -0.017749 | -0.019446 | -0.01717
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.0069003 | -0.01202 | -0.0071833 | -0.0062971 | -0.0062168 | -0.0069265 | -0.0072381 | -0.0068016 | -0.011673 | -0.013466 | -0.014168 | -0.00895 | -0.014331 | -0.014032 | -0.014019 | -0.0062208 | -0.01286 | -0.012106 | -0.0057802 | -0.0095243 | -0.0075073 | -0.0077672 | -0.010493 | -0.011216
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.0075874 | -0.012545 | -0.0073886 | -0.0065849 | -0.0065606 | -0.0072215 | -0.0076175 | -0.0071311 | -0.011655 | -0.012844 | -0.01285 | -0.0076208 | -0.013381 | -0.013564 | -0.013382 | -0.0059636 | -0.013356 | -0.012819 | -0.0071802 | -0.010005 | -0.0098858 | -0.010054 | -0.012632 | -0.012806
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.010314 | -0.013752 | -0.0084689 | -0.007688 | -0.008086 | -0.0088327 | -0.009629 | -0.0084021 | -0.013618 | -0.014515 | -0.01401 | -0.0078299 | -0.012284 | -0.012425 | -0.012409 | -0.0047617 | -0.014259 | -0.015698 | -0.012525 | -0.017354 | -0.017262 | -0.017337 | -0.019057 | -0.016867
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0081718 | -0.012542 | -0.0073342 | -0.0065956 | -0.0065107 | -0.0069149 | -0.0071332 | -0.0067174 | -0.011473 | -0.012736 | -0.014126 | -0.0092986 | -0.015093 | -0.014958 | -0.015083 | -0.0077167 | -0.013804 | -0.013001 | -0.0078063 | -0.011538 | -0.010678 | -0.011059 | -0.013031 | -0.013477
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.002326 | -0.0070894 | -0.0027165 | -0.0024076 | -0.0028818 | -0.0037298 | -0.0041687 | -0.0026245 | -0.0070314 | -0.0072968 | -0.0068769 | -0.0011244 | -0.0063353 | -0.0064456 | -0.0062892 | 0.001261 | -0.0071566 | -0.0075948 | -0.0024557 | -0.0061917 | -0.0057812 | -0.0060759 | -0.0086131 | -0.0080414
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.0091813 | -0.013415 | -0.0082769 | -0.0074751 | -0.0074291 | -0.007853 | -0.0081215 | -0.0077331 | -0.012538 | -0.014069 | -0.015539 | -0.010694 | -0.016425 | -0.016141 | -0.016133 | -0.0087407 | -0.015114 | -0.014458 | -0.0095115 | -0.013393 | -0.012644 | -0.012968 | -0.014649 | -0.014674
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0044432 | -0.009871 | -0.0051258 | -0.0042784 | -0.0042722 | -0.0049179 | -0.0051935 | -0.0045924 | -0.0091908 | -0.010526 | -0.010988 | -0.0057406 | -0.011179 | -0.010926 | -0.010923 | -0.0032873 | -0.010205 | -0.0092566 | -0.0024772 | -0.0058908 | -0.0040379 | -0.0044832 | -0.0075407 | -0.0085225
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.010948 | -0.01498 | -0.0094645 | -0.0085053 | -0.0083284 | -0.0087228 | -0.0089982 | -0.0086787 | -0.013618 | -0.015412 | -0.017094 | -0.012469 | -0.018204 | -0.018154 | -0.018257 | -0.010585 | -0.016801 | -0.015993 | -0.011094 | -0.015195 | -0.01451 | -0.014879 | -0.016599 | -0.016468
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.01052 | -0.014573 | -0.0091031 | -0.0081928 | -0.0080297 | -0.0084255 | -0.0086884 | -0.0083513 | -0.013266 | -0.014959 | -0.01662 | -0.011962 | -0.017702 | -0.017651 | -0.017761 | -0.010156 | -0.016328 | -0.015529 | -0.010649 | -0.014706 | -0.014009 | -0.014411 | -0.016127 | -0.016059
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.016584 | -0.020128 | -0.014129 | -0.013633 | -0.013833 | -0.014339 | -0.015097 | -0.014911 | -0.020198 | -0.021649 | -0.020449 | -0.01454 | -0.019654 | -0.020421 | -0.01901 | -0.010721 | -0.020752 | -0.022232 | -0.020226 | -0.024358 | -0.024575 | -0.024674 | -0.025583 | -0.022667
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.012913 | -0.016596 | -0.011303 | -0.010254 | -0.010446 | -0.011143 | -0.0117 | -0.010917 | -0.016165 | -0.017987 | -0.018953 | -0.013612 | -0.018697 | -0.018582 | -0.018465 | -0.010482 | -0.018674 | -0.018969 | -0.01506 | -0.020014 | -0.019876 | -0.020577 | -0.021437 | -0.019336
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0058208 | -0.010388 | -0.0054374 | -0.0048449 | -0.0048201 | -0.0052073 | -0.0053735 | -0.0049138 | -0.0095615 | -0.010435 | -0.01164 | -0.006691 | -0.012502 | -0.012286 | -0.012429 | -0.0053329 | -0.011416 | -0.010599 | -0.0052195 | -0.008667 | -0.0076575 | -0.0080376 | -0.010202 | -0.010921
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.0044899 | -0.0098064 | -0.0049579 | -0.0042567 | -0.0042994 | -0.004993 | -0.0052683 | -0.0046077 | -0.0090387 | -0.0099251 | -0.0098517 | -0.0046597 | -0.010467 | -0.010672 | -0.010617 | -0.0033157 | -0.010478 | -0.0096381 | -0.0031323 | -0.0055971 | -0.0052929 | -0.0054951 | -0.0085483 | -0.0093994
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.0044951 | -0.0098107 | -0.0049615 | -0.0042598 | -0.0043025 | -0.0049958 | -0.005271 | -0.0046105 | -0.009042 | -0.0099297 | -0.0098569 | -0.0046654 | -0.010473 | -0.010678 | -0.010623 | -0.0033209 | -0.010483 | -0.0096438 | -0.003139 | -0.0056047 | -0.005301 | -0.0055037 | -0.0085564 | -0.0094061
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.00019288 | -0.0053246 | -0.0012271 | -0.0010061 | -0.0014608 | -0.0023348 | -0.0027208 | -0.0011413 | -0.0053937 | -0.0055728 | -0.0054896 | 0.00014734 | -0.0052543 | -0.0052552 | -0.0052397 | 0.002315 | -0.0056496 | -0.0057082 | -1.1921e-05 | -0.0034781 | -0.0030518 | -0.0034618 | -0.005969 | -0.0057325
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.012075 | -0.01629 | -0.010709 | -0.009928 | -0.0098238 | -0.010456 | -0.011042 | -0.010768 | -0.015602 | -0.016895 | -0.016247 | -0.010845 | -0.016252 | -0.016342 | -0.015932 | -0.0082679 | -0.017023 | -0.01757 | -0.01353 | -0.01695 | -0.017152 | -0.017298 | -0.018847 | -0.017818
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.0040231 | -0.0084918 | -0.0039682 | -0.0035162 | -0.0039864 | -0.0048285 | -0.0052617 | -0.0037215 | -0.0082769 | -0.008693 | -0.0082843 | -0.0025349 | -0.0076125 | -0.0077171 | -0.0075564 | 9.5367e-06 | -0.0085611 | -0.0091443 | -0.0042748 | -0.0082946 | -0.0078745 | -0.0081778 | -0.010704 | -0.0098977
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0045764 | -0.0096757 | -0.0047936 | -0.0041125 | -0.0040977 | -0.0047143 | -0.0049295 | -0.0043063 | -0.0088184 | -0.0097868 | -0.010275 | -0.0052898 | -0.011065 | -0.011169 | -0.011255 | -0.0038559 | -0.010657 | -0.0096841 | -0.0032735 | -0.0063148 | -0.0056372 | -0.005971 | -0.0086732 | -0.0094733
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.007447 | -0.0115 | -0.0064447 | -0.005815 | -0.0061867 | -0.0070555 | -0.0077436 | -0.006506 | -0.011304 | -0.01211 | -0.011688 | -0.0056171 | -0.01052 | -0.010693 | -0.010559 | -0.0029905 | -0.011924 | -0.012922 | -0.0091152 | -0.013604 | -0.01341 | -0.01358 | -0.015316 | -0.013702
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.004662 | -0.0099597 | -0.0050976 | -0.0043833 | -0.0044191 | -0.0051131 | -0.0053895 | -0.0047371 | -0.009172 | -0.01008 | -0.01002 | -0.0048342 | -0.010643 | -0.010847 | -0.010791 | -0.0034804 | -0.010644 | -0.00981 | -0.003336 | -0.0058193 | -0.0055223 | -0.0057244 | -0.0087628 | -0.0095859
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.0094597 | -0.013874 | -0.0087059 | -0.0077837 | -0.0078158 | -0.0084703 | -0.0088465 | -0.0082405 | -0.013349 | -0.014806 | -0.015426 | -0.010487 | -0.015705 | -0.015711 | -0.016149 | -0.0079596 | -0.016084 | -0.015291 | -0.010033 | -0.014659 | -0.013947 | -0.014679 | -0.016226 | -0.015351
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.010517 | -0.014538 | -0.0090709 | -0.0081644 | -0.0080011 | -0.0083885 | -0.0086482 | -0.0083106 | -0.013233 | -0.014921 | -0.016603 | -0.011942 | -0.017696 | -0.017632 | -0.017752 | -0.010152 | -0.016312 | -0.015518 | -0.010655 | -0.014722 | -0.014046 | -0.014459 | -0.016156 | -0.016079
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.0059319 | -0.011086 | -0.0061097 | -0.005357 | -0.0053713 | -0.0060589 | -0.0063829 | -0.0057974 | -0.010261 | -0.011295 | -0.01127 | -0.0060606 | -0.011848 | -0.012053 | -0.011952 | -0.0045953 | -0.01184 | -0.011112 | -0.0049863 | -0.0075955 | -0.007381 | -0.0075583 | -0.010416 | -0.010983
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0030849 | -0.0084417 | -0.0037017 | -0.0030682 | -0.0031047 | -0.0037584 | -0.003969 | -0.0032604 | -0.0077016 | -0.008507 | -0.0087409 | -0.0036919 | -0.0094829 | -0.0096254 | -0.0096946 | -0.0023565 | -0.0092428 | -0.0082061 | -0.0014052 | -0.0041261 | -0.0034862 | -0.0037961 | -0.0067797 | -0.0078321
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.0045588 | -0.0099697 | -0.0052149 | -0.0043633 | -0.0043542 | -0.0049958 | -0.0052738 | -0.0046754 | -0.0092738 | -0.010632 | -0.011113 | -0.0058684 | -0.011307 | -0.011052 | -0.011044 | -0.0034015 | -0.010319 | -0.0093758 | -0.0026312 | -0.006063 | -0.0042081 | -0.0046453 | -0.0076947 | -0.0086455
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.0038378 | -0.0085299 | -0.0040715 | -0.0037811 | -0.0041583 | -0.0050156 | -0.0055685 | -0.0042026 | -0.0086751 | -0.0084071 | -0.0072346 | -0.00095749 | -0.0061617 | -0.005986 | -0.0061729 | 0.0010664 | -0.0082781 | -0.0092852 | -0.0043921 | -0.0081468 | -0.007762 | -0.008153 | -0.010274 | -0.0094419
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.0099292 | -0.014078 | -0.0086808 | -0.0078344 | -0.0076997 | -0.0080934 | -0.008347 | -0.0079868 | -0.012828 | -0.014367 | -0.015945 | -0.011221 | -0.017001 | -0.01691 | -0.017038 | -0.0095098 | -0.015628 | -0.014859 | -0.0099354 | -0.013905 | -0.013146 | -0.013528 | -0.015311 | -0.015413
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.0032871 | -0.0078325 | -0.0034993 | -0.0032637 | -0.0035963 | -0.00458 | -0.0049272 | -0.0035031 | -0.0080314 | -0.0090137 | -0.0095084 | -0.0038869 | -0.0090747 | -0.0090268 | -0.0088358 | -0.00096941 | -0.0087376 | -0.0090961 | -0.0042462 | -0.0081382 | -0.0079217 | -0.0084348 | -0.01034 | -0.0092711
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.010821 | -0.014864 | -0.0093622 | -0.0084188 | -0.008245 | -0.0086455 | -0.0089214 | -0.0085933 | -0.013523 | -0.015293 | -0.01696 | -0.012322 | -0.018053 | -0.018009 | -0.018114 | -0.010453 | -0.016669 | -0.015865 | -0.01097 | -0.015063 | -0.014392 | -0.014779 | -0.016492 | -0.016363
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.000808 | -0.0057423 | -0.0016551 | -0.0013957 | -0.0018535 | -0.0027993 | -0.0031807 | -0.0015383 | -0.005868 | -0.0062165 | -0.0063736 | -0.00068951 | -0.0059605 | -0.0059419 | -0.0058813 | 0.0018182 | -0.0061648 | -0.0063934 | -0.0010719 | -0.004714 | -0.0044513 | -0.0049005 | -0.007163 | -0.0065608
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.0051851 | -0.010427 | -0.0055277 | -0.0048013 | -0.0048287 | -0.0055218 | -0.0058184 | -0.0051918 | -0.0096271 | -0.010583 | -0.010534 | -0.0053337 | -0.011139 | -0.011343 | -0.011275 | -0.0039496 | -0.011136 | -0.010336 | -0.0039992 | -0.006526 | -0.0062585 | -0.0064516 | -0.0094304 | -0.010163
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.020684 | -0.023811 | -0.017408 | -0.016719 | -0.016788 | -0.017268 | -0.018084 | -0.018341 | -0.023756 | -0.025423 | -0.023675 | -0.017515 | -0.022915 | -0.024384 | -0.022024 | -0.013736 | -0.024392 | -0.026409 | -0.025224 | -0.029418 | -0.02983 | -0.029801 | -0.03024 | -0.026818
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0063598 | -0.010934 | -0.0059185 | -0.0052814 | -0.0052507 | -0.0056591 | -0.0058346 | -0.005363 | -0.010031 | -0.01105 | -0.012247 | -0.0073104 | -0.01311 | -0.012917 | -0.013041 | -0.0058403 | -0.012028 | -0.011204 | -0.0057707 | -0.0092745 | -0.0083208 | -0.0087042 | -0.010844 | -0.011487
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0061686 | -0.010764 | -0.0057616 | -0.0051339 | -0.0051074 | -0.0055172 | -0.0056901 | -0.0052075 | -0.0098691 | -0.010864 | -0.012045 | -0.0071023 | -0.012906 | -0.012719 | -0.01285 | -0.0056503 | -0.011826 | -0.010994 | -0.0055294 | -0.0090089 | -0.008049 | -0.0084376 | -0.010606 | -0.011278
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.010911 | -0.014934 | -0.0094233 | -0.0084743 | -0.0082977 | -0.0086913 | -0.0089667 | -0.0086448 | -0.013583 | -0.015363 | -0.017048 | -0.012418 | -0.018152 | -0.018105 | -0.018211 | -0.01055 | -0.016752 | -0.015947 | -0.011071 | -0.015176 | -0.0145 | -0.014877 | -0.016584 | -0.016455
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0020688 | -0.0076768 | -0.0030832 | -0.0023572 | -0.0023789 | -0.0030138 | -0.0032337 | -0.0025194 | -0.0070479 | -0.0080717 | -0.0084147 | -0.003288 | -0.0088005 | -0.0087111 | -0.0087426 | -0.0012114 | -0.0079348 | -0.0068285 | 0.00050163 | -0.0025678 | -0.00088072 | -0.0013933 | -0.0047064 | -0.0060139
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.014035 | -0.017617 | -0.012246 | -0.011125 | -0.011298 | -0.011993 | -0.012559 | -0.011819 | -0.017152 | -0.01906 | -0.02003 | -0.014681 | -0.019741 | -0.019623 | -0.019532 | -0.011519 | -0.019807 | -0.020139 | -0.016367 | -0.021436 | -0.021327 | -0.022063 | -0.022803 | -0.020529
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.01576 | -0.018961 | -0.014347 | -0.013172 | -0.013032 | -0.013469 | -0.013905 | -0.014075 | -0.01856 | -0.021531 | -0.023768 | -0.019087 | -0.024974 | -0.02421 | -0.023842 | -0.016145 | -0.022538 | -0.022306 | -0.018603 | -0.023173 | -0.023071 | -0.02314 | -0.023411 | -0.022038
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0040581 | -0.0095248 | -0.0048101 | -0.0039804 | -0.0039797 | -0.0046275 | -0.0048966 | -0.0042782 | -0.0088665 | -0.010154 | -0.010576 | -0.0053313 | -0.010768 | -0.010532 | -0.010532 | -0.0029073 | -0.00982 | -0.0088584 | -0.0019865 | -0.0053563 | -0.0034986 | -0.0039592 | -0.0070686 | -0.0080919
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.0060968 | -0.010704 | -0.0056808 | -0.0050819 | -0.0050702 | -0.005466 | -0.0056162 | -0.0051138 | -0.0097783 | -0.010766 | -0.011977 | -0.0070031 | -0.012832 | -0.012614 | -0.012752 | -0.0055616 | -0.011736 | -0.010896 | -0.005456 | -0.008945 | -0.007987 | -0.0083947 | -0.010518 | -0.011211
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | -1.9073e-06 | -2.3842e-07 | -5.2452e-06 | -1.9073e-06 | 4.7684e-07 | -3.3379e-06 | -5.9605e-06 | 2.3842e-07 | -2.861e-06 | -4.7684e-07 | -5.2452e-06 | 0 | -6.9141e-06 | -8.1062e-06 | -2.3842e-06 | 1.9073e-06 | -4.2915e-06 | 1.1683e-05 | 3.3379e-06 | 2.1458e-05 | -3.8147e-06 | -1.9073e-06 | 2.861e-06 | 1.4305e-06
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.005192 | -0.0043869 | -0.004045 | -0.0038378 | -0.0036409 | -0.0036981 | -0.0039082 | -0.0042851 | -0.0047336 | -0.0049486 | -0.0070281 | -0.0072496 | -0.0062718 | -0.0042739 | -0.0043921 | -0.0041864 | -0.0044432 | -0.0045886 | -0.0057387 | -0.0063658 | -0.0067749 | -0.0067019 | -0.0059586 | -0.0074182
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.0019224 | -0.0015271 | -0.0014775 | -0.001394 | -0.001307 | -0.0013194 | -0.001446 | -0.0015826 | -0.0017827 | -0.0015309 | -0.003679 | -0.0037632 | -0.0033472 | -0.0014243 | -0.0014591 | -0.0013654 | -0.0014033 | -0.0014029 | -0.0016909 | -0.0018816 | -0.002048 | -0.0020075 | -0.0017247 | -0.0038776
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.0015271 | -0.0011799 | -0.0011599 | -0.0010958 | -0.0010192 | -0.0010288 | -0.0011349 | -0.0012417 | -0.0014107 | -0.0010953 | -0.0032237 | -0.0033045 | -0.0029311 | -0.0010293 | -0.0010493 | -0.00097752 | -0.0010068 | -0.0010014 | -0.0011992 | -0.0013499 | -0.0014901 | -0.001451 | -0.0012188 | -0.0034504
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.004293 | -0.0036011 | -0.0033615 | -0.0031748 | -0.0030107 | -0.0030458 | -0.003258 | -0.0035613 | -0.0039809 | -0.0041304 | -0.0063334 | -0.0064349 | -0.0056913 | -0.0037026 | -0.0037768 | -0.0035982 | -0.0037284 | -0.0037575 | -0.004632 | -0.0051103 | -0.0054698 | -0.0054255 | -0.0047808 | -0.0064449

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | SMARTIN 66.000 | 0.0037088 | FORM_30 30.000 | -0.044632
Hora 02 | BESSONS 132.00 | -2.3842e-07 | FORM_30 30.000 | -0.047138
Hora 03 | SMARTIN 66.000 | 0.0019455 | FORM_30 30.000 | -0.041549
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | 0.0018451 | FORM_30 30.000 | -0.039912
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | 0.0012591 | FORM_30 30.000 | -0.038225
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.00033593 | FORM_30 30.000 | -0.036862
Hora 07 | BESSONS 132.00 | -5.9605e-06 | FORM_30 30.000 | -0.045161
Hora 08 | SMARTIN 66.000 | 0.0019121 | FORM_30 30.000 | -0.039052
Hora 09 | BESSONS 132.00 | -2.861e-06 | FORM_30 30.000 | -0.045161
Hora 10 | BESSONS 132.00 | -4.7684e-07 | FORM_30 30.000 | -0.050838
Hora 11 | BESSONS 132.00 | -5.2452e-06 | FORM_30 30.000 | -0.05109
Hora 12 | SMARTIN 66.000 | 0.0037 | FORM_30 30.000 | -0.051623
Hora 13 | BESSONS 132.00 | -6.9141e-06 | FORM_30 30.000 | -0.041629
Hora 14 | BESSONS 132.00 | -8.1062e-06 | FORM_30 30.000 | -0.040427
Hora 15 | BESSONS 132.00 | -2.3842e-06 | FORM_30 30.000 | -0.039733
Hora 16 | SMARTIN 66.000 | 0.0058153 | FORM_30 30.000 | -0.030498
Hora 17 | BESSONS 132.00 | -4.2915e-06 | FORM_30 30.000 | -0.041614
Hora 18 | BESSONS 132.00 | 1.1683e-05 | FORM_30 30.000 | -0.045819
Hora 19 | IBIZA 132.00 | 0.0043006 | FORM_30 30.000 | -0.044795
Hora 20 | SMARTIN 66.000 | 0.0008831 | FORM_30 30.000 | -0.068073
Hora 21 | SMARTIN 66.000 | 0.001338 | FORM_30 30.000 | -0.055361
Hora 22 | SMARTIN 66.000 | 0.00097179 | FORM_30 30.000 | -0.053709
Hora 23 | BESSONS 132.00 | 2.861e-06 | FORM_30 30.000 | -0.051762
Hora 24 | IBIZA 132.00 | 0.0006876 | FORM_30 30.000 | -0.047204