## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (03/01/2018)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.046795 | -0.039788 | -0.040504 | -0.045449 | -0.048127 | -0.046373 | -0.045873 | -0.041735 | -0.051585 | -0.043341 | -0.039497 | -0.034701 | -0.023188 | -0.040099 | -0.023675 | -0.031141 | -0.036495 | -0.044091 | -0.046023 | -0.044468 | -0.044172 | -0.045352 | -0.039129 | -0.046988
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.0083375 | -0.0057268 | -0.0068722 | -0.011078 | -0.015454 | -0.012578 | -0.013561 | -0.0068936 | -0.015028 | -0.0070486 | -0.0035052 | -0.0035872 | 0.0029655 | -0.0046544 | 0.0083585 | 0.00084209 | -0.0012174 | -0.0075793 | -0.0035291 | -0.0025692 | -0.001935 | -0.0020761 | 0.00025225 | -0.0071301
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | 0.0010033 | 0.0031037 | 0.0012672 | -0.0036449 | -0.0086827 | -0.0055702 | -0.006408 | 0.001683 | -0.0062985 | 0.0023518 | 0.0063896 | 0.0059543 | 0.012121 | 0.0048561 | 0.018225 | 0.010068 | 0.0078349 | 0.001462 | 0.0072589 | 0.0091362 | 0.0098867 | 0.0097103 | 0.01179 | 0.0028219
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.0010443 | 0.00044012 | -0.0010607 | -0.0051088 | -0.0093994 | -0.0065153 | -0.0073695 | -0.00069356 | -0.0071359 | 0.00098038 | 0.0046539 | 0.0042562 | 0.0098529 | 0.0030093 | 0.015129 | 0.0079117 | 0.0062051 | 0.00076342 | 0.0055637 | 0.0071201 | 0.007741 | 0.007616 | 0.0091238 | 0.0011244
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | -0.0010438 | 0.00043678 | -0.0010622 | -0.0051022 | -0.0093853 | -0.0065031 | -0.0073569 | -0.00069356 | -0.0071206 | 0.00098753 | 0.0046592 | 0.004262 | 0.0098481 | 0.003005 | 0.015111 | 0.0079074 | 0.0062051 | 0.00077486 | 0.0055661 | 0.0071192 | 0.00774 | 0.0076208 | 0.0091166 | 0.0011263
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | -0.0010438 | 0.00043654 | -0.0010622 | -0.0051019 | -0.0093849 | -0.0065026 | -0.0073564 | -0.00069356 | -0.0071201 | 0.00098753 | 0.0046592 | 0.004262 | 0.0098476 | 0.0030055 | 0.01511 | 0.0079074 | 0.0062051 | 0.00077534 | 0.0055661 | 0.0071192 | 0.00774 | 0.0076208 | 0.0091162 | 0.0011263
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.00069237 | 0.00093937 | -0.00069046 | -0.005142 | -0.0097756 | -0.006794 | -0.0076618 | -0.00036931 | -0.0074964 | 0.0010395 | 0.0048218 | 0.0044293 | 0.010551 | 0.0036378 | 0.01649 | 0.008532 | 0.0065999 | 0.00061083 | 0.0058804 | 0.007617 | 0.0082865 | 0.0081339 | 0.0099349 | 0.0014205
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.00067616 | 0.00095296 | -0.00067782 | -0.0051298 | -0.0097642 | -0.0067821 | -0.0076497 | -0.00035596 | -0.0074806 | 0.0010562 | 0.0048394 | 0.0044465 | 0.010567 | 0.0036554 | 0.016508 | 0.0085483 | 0.0066161 | 0.00062752 | 0.0058994 | 0.007637 | 0.0083065 | 0.0081549 | 0.0099549 | 0.0014377
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.0084276 | -0.0057843 | -0.0068097 | -0.010972 | -0.015383 | -0.012495 | -0.013494 | -0.0068984 | -0.014884 | -0.0070214 | -0.003809 | -0.0042272 | 0.00212 | -0.0049152 | 0.007813 | 0.00036001 | -0.0014935 | -0.007668 | -0.0034266 | -0.0025558 | -0.0020838 | -0.0021563 | 0.00012255 | -0.0071316
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.0072045 | -0.0047419 | -0.0059214 | -0.010184 | -0.014591 | -0.011734 | -0.012717 | -0.0059681 | -0.013876 | -0.0058217 | -0.0023713 | -0.0026488 | 0.0037127 | -0.0034838 | 0.009387 | 0.0017872 | -0.00013733 | -0.0063405 | -0.0020046 | -0.00091267 | -0.00031471 | -0.00049877 | 0.0017452 | -0.005794
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.0087638 | -0.0061936 | -0.0070746 | -0.011097 | -0.015473 | -0.01259 | -0.013626 | -0.0071259 | -0.015127 | -0.0074449 | -0.0045862 | -0.0049992 | 0.0010633 | -0.005753 | 0.0070148 | -0.00032759 | -0.0020518 | -0.0082922 | -0.0040917 | -0.003233 | -0.0027866 | -0.0028677 | -0.00055265 | -0.0075178
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.0010433 | 0.00055981 | -0.0010054 | -0.0052991 | -0.0098021 | -0.0068588 | -0.0077286 | -0.00068045 | -0.0075932 | 0.0007658 | 0.0044932 | 0.0040908 | 0.010036 | 0.003159 | 0.015769 | 0.0080638 | 0.0062218 | 0.0004034 | 0.0054889 | 0.0071516 | 0.0077925 | 0.0076447 | 0.0093689 | 0.0010695
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.0066876 | -0.0042913 | -0.0055072 | -0.0097837 | -0.014209 | -0.011342 | -0.012316 | -0.005523 | -0.013371 | -0.0052762 | -0.0018005 | -0.0020852 | 0.00425 | -0.0029182 | 0.0099483 | 0.0023131 | 0.00039673 | -0.0057912 | -0.0013733 | -0.00022602 | 0.00037098 | 0.00018692 | 0.0023985 | -0.0052242
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | 0.0039172 | 0.0038815 | 0.0036662 | 0.0040488 | 0.0032773 | 0.0054493 | 0.0047042 | 0.0062358 | 0.0072737 | 0.010832 | 0.014005 | 0.014324 | 0.015913 | 0.0088139 | 0.014457 | 0.014499 | 0.014208 | 0.013614 | 0.013549 | 0.013167 | 0.013267 | 0.013229 | 0.012251 | 0.0099182
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | 0.00067854 | 0.0010026 | 0.00090265 | 0.0013125 | 0.00056553 | 0.0026894 | 0.0019343 | 0.0029609 | 0.0032735 | 0.0067301 | 0.0097375 | 0.010054 | 0.011591 | 0.0045223 | 0.010466 | 0.010532 | 0.010158 | 0.0094309 | 0.0090041 | 0.0084152 | 0.0084953 | 0.0085354 | 0.0077562 | 0.0059175
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | 1.9073e-06 | 4.7684e-06 | -4.7684e-07 | -3.0994e-06 | 2.3842e-07 | 9.0599e-06 | -4.7684e-06 | -1.0967e-05 | -3.8147e-06 | 2.3842e-06 | -1.4305e-06 | 1.1444e-05 | -9.5367e-07 | 1.9073e-06 | -2.861e-06 | 9.0599e-06 | 6.6757e-06 | -3.3379e-06 | 1.812e-05 | -1.9073e-05 | 4.7684e-06 | -6.6757e-06 | -1.4305e-06 | -4.7684e-07
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | 0.001761 | 0.0019181 | 0.0017419 | 0.0021043 | 0.0013473 | 0.0034599 | 0.0027273 | 0.0039017 | 0.0045061 | 0.0080686 | 0.011137 | 0.011425 | 0.012887 | 0.005795 | 0.011535 | 0.011556 | 0.011273 | 0.01067 | 0.010476 | 0.010046 | 0.010134 | 0.010142 | 0.0092402 | 0.0071163
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | 1.9073e-06 | 4.7684e-06 | -4.7684e-07 | -3.0994e-06 | 2.3842e-07 | 9.0599e-06 | -4.7684e-06 | -1.0967e-05 | -3.8147e-06 | 2.3842e-06 | -1.4305e-06 | 1.1444e-05 | -9.5367e-07 | 1.9073e-06 | -2.861e-06 | 9.0599e-06 | 6.6757e-06 | -3.3379e-06 | 1.812e-05 | -1.9073e-05 | 4.7684e-06 | -6.6757e-06 | -1.4305e-06 | -4.7684e-07
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0027833 | -0.0022829 | -0.0025246 | -0.0023251 | -0.0030515 | -0.0011797 | -0.0017424 | -0.0013938 | -0.0016284 | 0.0023575 | 0.0052004 | 0.0052419 | 0.0061007 | -0.0012369 | 0.0042114 | 0.0042019 | 0.0041838 | 0.0039163 | 0.0038085 | 0.0035639 | 0.0037136 | 0.0038033 | 0.0027165 | 0.00083303
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0020633 | -0.0019643 | -0.002305 | -0.0022523 | -0.0030284 | -0.0011766 | -0.0018094 | -0.0012805 | -0.0012693 | 0.002624 | 0.0055113 | 0.0054936 | 0.0063429 | -0.00054073 | 0.0048532 | 0.0046091 | 0.0046453 | 0.0043836 | 0.0045471 | 0.0044231 | 0.0045958 | 0.0047054 | 0.0036182 | 0.0011377
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0030017 | -0.0024405 | -0.0026798 | -0.0024679 | -0.0031912 | -0.0013187 | -0.0018551 | -0.0015399 | -0.0018244 | 0.0022268 | 0.0050817 | 0.0051169 | 0.00595 | -0.0014849 | 0.0039434 | 0.0039582 | 0.0039444 | 0.0036969 | 0.0035667 | 0.0033178 | 0.0034733 | 0.003561 | 0.002439 | 0.00062799
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0014458 | -0.001611 | -0.0021665 | -0.0023239 | -0.0032046 | -0.001317 | -0.0019441 | -0.0011308 | -0.00072145 | 0.0034657 | 0.0062547 | 0.0060635 | 0.0068631 | 0.00034857 | 0.0059266 | 0.0053158 | 0.0054522 | 0.00526 | 0.0058575 | 0.0059481 | 0.0061722 | 0.006279 | 0.0049505 | 0.0015597
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.0010505 | -0.0013304 | -0.0019739 | -0.0022085 | -0.0031273 | -0.0012214 | -0.0018413 | -0.00090337 | -0.0003109 | 0.0039992 | 0.0067892 | 0.0065427 | 0.0073266 | 0.00093555 | 0.0065699 | 0.0058112 | 0.0059776 | 0.0058002 | 0.0065837 | 0.0067625 | 0.0070038 | 0.0071068 | 0.0056672 | 0.0019183
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.0010505 | -0.0013273 | -0.0019739 | -0.0022085 | -0.0031273 | -0.0012214 | -0.0018413 | -0.00090313 | -0.0003171 | 0.0039992 | 0.0067892 | 0.0065427 | 0.0073261 | 0.00093555 | 0.0065694 | 0.0058112 | 0.0059776 | 0.0058002 | 0.0065837 | 0.0067625 | 0.0070038 | 0.0071068 | 0.0056672 | 0.0019183
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0010591 | -0.0013366 | -0.0019789 | -0.0022128 | -0.0031319 | -0.0012259 | -0.0018461 | -0.00090909 | -0.00032759 | 0.0039873 | 0.0067768 | 0.0065317 | 0.0073161 | 0.00092316 | 0.0065579 | 0.0058012 | 0.0059667 | 0.0057874 | 0.006568 | 0.0067463 | 0.0069866 | 0.0070896 | 0.0056534 | 0.0019097
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | 0.0039129 | 0.0038791 | 0.003664 | 0.0040472 | 0.0032756 | 0.0054476 | 0.0047026 | 0.0062339 | 0.0072713 | 0.010829 | 0.014002 | 0.014321 | 0.01591 | 0.008811 | 0.014455 | 0.014498 | 0.014206 | 0.013611 | 0.013546 | 0.013165 | 0.013263 | 0.013227 | 0.012248 | 0.0099158
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0010591 | -0.001308 | -0.0019658 | -0.0022576 | -0.0032282 | -0.0013082 | -0.0019326 | -0.00090647 | -0.00045538 | 0.0039325 | 0.0067339 | 0.0064859 | 0.0073662 | 0.00096464 | 0.0067172 | 0.005837 | 0.00597 | 0.0056891 | 0.0065479 | 0.0067539 | 0.0070028 | 0.0071011 | 0.0057211 | 0.0018983
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.0010591 | -0.0013037 | -0.0019634 | -0.0022633 | -0.0032411 | -0.0013189 | -0.0019438 | -0.00090551 | -0.00046968 | 0.0039263 | 0.0067301 | 0.0064816 | 0.0073719 | 0.00096941 | 0.0067363 | 0.0058417 | 0.0059714 | 0.0056787 | 0.0065465 | 0.0067549 | 0.0070057 | 0.007102 | 0.0057349 | 0.001894
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.0010586 | -0.0013037 | -0.0019634 | -0.0022635 | -0.0032415 | -0.0013194 | -0.0019445 | -0.00090551 | -0.00047064 | 0.0039258 | 0.0067296 | 0.0064812 | 0.0073724 | 0.00096989 | 0.0067372 | 0.0058422 | 0.0059714 | 0.0056782 | 0.006546 | 0.0067549 | 0.0070057 | 0.007102 | 0.0057354 | 0.001894
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0026684 | -0.0028083 | -0.0033557 | -0.0035379 | -0.0044854 | -0.0025749 | -0.0032303 | -0.0023687 | -0.0020461 | 0.0021901 | 0.0047531 | 0.0044317 | 0.0052338 | -0.001194 | 0.0045009 | 0.0039282 | 0.0041904 | 0.0040379 | 0.0045204 | 0.004446 | 0.0047321 | 0.0048428 | 0.0035682 | 0.00014877
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | 0.0027351 | 0.0028465 | 0.0028284 | 0.0033636 | 0.0026135 | 0.0048752 | 0.0040472 | 0.0057065 | 0.0065646 | 0.0099149 | 0.013039 | 0.013419 | 0.015213 | 0.0079875 | 0.01386 | 0.014121 | 0.013799 | 0.01318 | 0.012616 | 0.012007 | 0.012081 | 0.011975 | 0.011288 | 0.0092683
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | 0.0047374 | 0.004631 | 0.0044341 | 0.0048654 | 0.0040784 | 0.0063348 | 0.0055735 | 0.0073586 | 0.0085807 | 0.012153 | 0.015444 | 0.015819 | 0.0175 | 0.010313 | 0.016 | 0.016075 | 0.015769 | 0.015153 | 0.015012 | 0.014609 | 0.014691 | 0.014605 | 0.013643 | 0.011243
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.0083413 | -0.0063045 | -0.00564 | -0.0047758 | -0.0053287 | -0.0030007 | -0.0041652 | -0.0041797 | -0.0068412 | -0.0043874 | -0.0020432 | -0.0011368 | 0.00086832 | -0.0060673 | 0.0021219 | 0.0025749 | 0.0013285 | -0.00060272 | -0.0036383 | -0.0059137 | -0.0061235 | -0.0059175 | -0.0047598 | -0.0039067
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.0043516 | -0.0044274 | -0.0048401 | -0.0050395 | -0.005981 | -0.0040376 | -0.0047462 | -0.0039747 | -0.0040164 | 1.1444e-05 | 0.0023632 | 0.0021143 | 0.0029521 | -0.0033693 | 0.0024633 | 0.0020223 | 0.0022573 | 0.0019855 | 0.0021343 | 0.0018482 | 0.0021315 | 0.002449 | 0.00139 | -0.0018063
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.0075994 | -0.0064158 | -0.006212 | -0.0056493 | -0.006309 | -0.0044312 | -0.0052245 | -0.005568 | -0.0068769 | -0.0030589 | -0.00038767 | -0.00048971 | 0.00058222 | -0.0069261 | -0.0010772 | -0.00062609 | -0.00088167 | -0.0013676 | -0.0024495 | -0.0032692 | -0.0033598 | -0.0032568 | -0.0037823 | -0.0044923
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.0081377 | -0.0061359 | -0.0055151 | -0.0046628 | -0.0052257 | -0.0028975 | -0.0040517 | -0.0040343 | -0.006609 | -0.0041008 | -0.0017166 | -0.00079203 | 0.0012121 | -0.0057154 | 0.0024457 | 0.0028505 | 0.0016031 | -0.0003438 | -0.0032744 | -0.0055199 | -0.0057154 | -0.0054941 | -0.004416 | -0.0036621
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0066028 | -0.0057464 | -0.0056405 | -0.0054252 | -0.0059633 | -0.00454 | -0.0053425 | -0.0061028 | -0.0077486 | -0.005053 | -0.0036497 | -0.0037994 | -0.0030966 | -0.009583 | -0.0041018 | -0.003583 | -0.0034313 | -0.0035462 | -0.0040836 | -0.0043592 | -0.0041428 | -0.0038691 | -0.0040116 | -0.0047665
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.0010638 | -0.00039053 | -0.0003314 | 0.00021434 | -0.00053811 | 0.001698 | 0.00089979 | 0.0017793 | 0.001461 | 0.0046835 | 0.0076728 | 0.0081062 | 0.0099864 | 0.0029163 | 0.0095515 | 0.0096984 | 0.0089784 | 0.0077934 | 0.0067291 | 0.0056505 | 0.0057468 | 0.0058737 | 0.0054007 | 0.004231
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.0076642 | -0.0065982 | -0.0063257 | -0.006139 | -0.0066204 | -0.0051546 | -0.0059204 | -0.0067272 | -0.0083427 | -0.0056996 | -0.004251 | -0.0042872 | -0.0035892 | -0.0099635 | -0.0043807 | -0.0039406 | -0.0038495 | -0.0039887 | -0.0046759 | -0.0054169 | -0.0054445 | -0.0052042 | -0.0051589 | -0.0056872
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0014529 | -0.0018361 | -0.0025206 | -0.0028255 | -0.0038228 | -0.0018699 | -0.0025105 | -0.001291 | -0.0006609 | 0.0038481 | 0.006608 | 0.0062814 | 0.0070724 | 0.00071526 | 0.0063839 | 0.0056472 | 0.0058331 | 0.0056648 | 0.0063438 | 0.0063839 | 0.0067101 | 0.0068331 | 0.0053787 | 0.0014625
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.0093765 | -0.007993 | -0.0076599 | -0.0073323 | -0.0078623 | -0.0063565 | -0.0073254 | -0.0085139 | -0.010776 | -0.0082998 | -0.0073514 | -0.007597 | -0.0069237 | -0.013503 | -0.0078387 | -0.0070486 | -0.0068188 | -0.0068922 | -0.0078096 | -0.0082836 | -0.0081263 | -0.0077505 | -0.0075617 | -0.0077257
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.0089793 | -0.0076568 | -0.0073469 | -0.0070248 | -0.0075419 | -0.006074 | -0.0070155 | -0.0082285 | -0.01042 | -0.0079288 | -0.0069575 | -0.007163 | -0.0064964 | -0.013052 | -0.007421 | -0.0066428 | -0.0064292 | -0.0065413 | -0.0074115 | -0.0078468 | -0.0076628 | -0.0073175 | -0.0071435 | -0.0073342
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.015191 | -0.013057 | -0.012245 | -0.010835 | -0.011241 | -0.0092578 | -0.010454 | -0.012136 | -0.015269 | -0.012398 | -0.010336 | -0.0098987 | -0.0076866 | -0.014464 | -0.006341 | -0.0058031 | -0.006876 | -0.0092645 | -0.012964 | -0.015859 | -0.015707 | -0.015059 | -0.014146 | -0.01222
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.010811 | -0.0085595 | -0.0076697 | -0.0068419 | -0.007314 | -0.0050662 | -0.0063248 | -0.0075254 | -0.0095487 | -0.007021 | -0.0054326 | -0.0043635 | -0.0033259 | -0.0099659 | -0.0029507 | -0.0024838 | -0.0031042 | -0.0041304 | -0.0060792 | -0.0073471 | -0.0086508 | -0.0085602 | -0.007781 | -0.0069604
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0044146 | -0.0038886 | -0.0039234 | -0.0037935 | -0.004319 | -0.0029812 | -0.0036149 | -0.0039389 | -0.0049887 | -0.0022097 | -0.00059414 | -0.00069952 | -9.8705e-05 | -0.0064282 | -0.0011673 | -0.00091267 | -0.00079155 | -0.00090742 | -0.0011249 | -0.0013418 | -0.0011663 | -0.00098991 | -0.001369 | -0.0024767
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.004775 | -0.0039854 | -0.0040615 | -0.0037267 | -0.0044336 | -0.0025668 | -0.0031967 | -0.0031016 | -0.0037632 | 0.00029993 | 0.0031109 | 0.0030684 | 0.003974 | -0.0035586 | 0.0019889 | 0.0021758 | 0.0021091 | 0.0018201 | 0.0013294 | 0.00087929 | 0.00094986 | 0.0010328 | 9.346e-05 | -0.0013103
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.0047798 | -0.0039899 | -0.0040648 | -0.0037298 | -0.0044367 | -0.0025699 | -0.0032003 | -0.0031066 | -0.0037699 | 0.0002923 | 0.0031028 | 0.0030599 | 0.0039654 | -0.0035667 | 0.0019808 | 0.0021682 | 0.0021014 | 0.0018129 | 0.0013208 | 0.00086975 | 0.00094032 | 0.0010233 | 8.4877e-05 | -0.001317
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | 0.00091219 | 0.001282 | 0.00124 | 0.0017257 | 0.00097942 | 0.003212 | 0.0024126 | 0.0034125 | 0.0038733 | 0.0073538 | 0.010416 | 0.010975 | 0.012441 | 0.0053892 | 0.01151 | 0.011425 | 0.010994 | 0.010185 | 0.0097289 | 0.0091534 | 0.0090189 | 0.009017 | 0.0083075 | 0.0064964
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.011861 | -0.010035 | -0.0094883 | -0.0085309 | -0.0089984 | -0.0070786 | -0.0082176 | -0.0095348 | -0.012266 | -0.0086184 | -0.0060692 | -0.0060816 | -0.0045819 | -0.01159 | -0.0046573 | -0.0040679 | -0.0048571 | -0.0063062 | -0.0085258 | -0.010128 | -0.010389 | -0.010021 | -0.0098414 | -0.0092349
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.002584 | -0.0016479 | -0.0014451 | -0.00089741 | -0.0016551 | 0.00057983 | -0.00021148 | 0.00050259 | -0.00031519 | 0.002624 | 0.0054712 | 0.0058956 | 0.0079389 | 0.00086403 | 0.0078177 | 0.0081348 | 0.0072627 | 0.0059395 | 0.0045528 | 0.0032854 | 0.003396 | 0.0035419 | 0.0032229 | 0.0025077
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0042696 | -0.003505 | -0.0036628 | -0.0034544 | -0.0040834 | -0.0023713 | -0.0029926 | -0.0032175 | -0.0038958 | -0.00013733 | 0.0023012 | 0.0023394 | 0.0030637 | -0.0041356 | 0.0012503 | 0.0014334 | 0.0015063 | 0.0012946 | 0.0010653 | 0.00078106 | 0.00083256 | 0.00098896 | 0.00017405 | -0.0012183
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.0057416 | -0.0041659 | -0.0038772 | -0.0030105 | -0.0036447 | -0.0012918 | -0.0023935 | -0.0021837 | -0.0037804 | -0.0010028 | 0.001554 | 0.0021663 | 0.0041285 | -0.0027308 | 0.0046067 | 0.0049448 | 0.003859 | 0.0022554 | 0.00012493 | -0.0017872 | -0.0018797 | -0.0015831 | -0.0010414 | -0.00096321
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.0049429 | -0.0041313 | -0.0041959 | -0.0038476 | -0.0045519 | -0.002686 | -0.0033226 | -0.0032496 | -0.003943 | 0.00011015 | 0.0029054 | 0.0028477 | 0.0037632 | -0.0037737 | 0.0017824 | 0.0019836 | 0.0019183 | 0.0016289 | 0.0011086 | 0.00064373 | 0.00070858 | 0.0007925 | -0.00013018 | -0.0015006
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.0085049 | -0.0065596 | -0.0062106 | -0.0055625 | -0.0060771 | -0.0041482 | -0.0052063 | -0.0067954 | -0.0079174 | -0.0047674 | -0.0033617 | -0.001884 | -0.0013733 | -0.0080118 | -0.0018659 | -0.0012374 | -0.0017533 | -0.0027924 | -0.0042272 | -0.0044012 | -0.0050249 | -0.0050154 | -0.0049605 | -0.0050917
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.0089703 | -0.0076385 | -0.0073173 | -0.0069873 | -0.0074992 | -0.0060406 | -0.0069697 | -0.0082016 | -0.010385 | -0.007936 | -0.0070076 | -0.0072484 | -0.006597 | -0.01315 | -0.0075307 | -0.0067482 | -0.0065207 | -0.0066295 | -0.007493 | -0.0079575 | -0.007782 | -0.0074224 | -0.0072255 | -0.0073595
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.0060954 | -0.0051382 | -0.0050843 | -0.0046589 | -0.0053518 | -0.0034907 | -0.0041983 | -0.0042984 | -0.0052371 | -0.0013046 | 0.0014467 | 0.0013804 | 0.0023484 | -0.0051627 | 0.00050116 | 0.00081682 | 0.00067663 | 0.00032473 | -0.0004344 | -0.0010424 | -0.0010252 | -0.00093365 | -0.0016913 | -0.0027881
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0030136 | -0.0024292 | -0.0026915 | -0.002516 | -0.003197 | -0.0014036 | -0.0019689 | -0.001893 | -0.002234 | 0.0017805 | 0.0044699 | 0.0045323 | 0.0052571 | -0.0020661 | 0.0032463 | 0.0033097 | 0.0033722 | 0.0031605 | 0.003119 | 0.0029507 | 0.0030336 | 0.0031519 | 0.0021114 | 0.00036144
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.0012689 | -0.0016665 | -0.0023711 | -0.0026886 | -0.0036888 | -0.0017359 | -0.0023644 | -0.0011168 | -0.00045729 | 0.0040698 | 0.006856 | 0.0065351 | 0.0073209 | 0.00095129 | 0.0066094 | 0.0058589 | 0.0060415 | 0.0058784 | 0.006597 | 0.0066586 | 0.0069933 | 0.0071068 | 0.005631 | 0.0016713
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.0023952 | -0.0017052 | -0.001632 | -0.00087929 | -0.0016394 | 0.00065136 | -0.00018311 | 6.1035e-05 | -0.0001421 | 0.003233 | 0.0063844 | 0.0075088 | 0.0091004 | 0.0024524 | 0.0099053 | 0.0090055 | 0.0080295 | 0.0064664 | 0.0052748 | 0.0042877 | 0.0041981 | 0.0044069 | 0.0040045 | 0.0027652
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.0083756 | -0.0072107 | -0.006968 | -0.0066772 | -0.0071959 | -0.0057671 | -0.0066838 | -0.0078254 | -0.0099912 | -0.0074873 | -0.0063763 | -0.0065699 | -0.0058665 | -0.012368 | -0.0067291 | -0.006 | -0.0058246 | -0.0059381 | -0.0067472 | -0.0070829 | -0.0068417 | -0.0064907 | -0.0063753 | -0.0066981
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.0018849 | -0.0011001 | -0.00071359 | 4.1485e-05 | -0.00068355 | 0.0015535 | 0.00061631 | 0.001488 | 0.0013552 | 0.0040898 | 0.0066991 | 0.0074248 | 0.0089664 | 0.001811 | 0.0083327 | 0.0086432 | 0.0082941 | 0.0074334 | 0.0062885 | 0.0052118 | 0.005125 | 0.005023 | 0.0049996 | 0.0040069
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.0093184 | -0.0079272 | -0.007597 | -0.0072603 | -0.007781 | -0.0062892 | -0.0072525 | -0.008466 | -0.010714 | -0.0082183 | -0.0072317 | -0.0074549 | -0.0067797 | -0.013369 | -0.007709 | -0.0069242 | -0.0067015 | -0.0067859 | -0.0077124 | -0.0081911 | -0.0080357 | -0.0076914 | -0.0074983 | -0.0076475
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | 0.00041151 | 0.00088906 | 0.0010204 | 0.0016387 | 0.00092793 | 0.0031743 | 0.0023196 | 0.0033445 | 0.0036831 | 0.0068626 | 0.0098825 | 0.010507 | 0.012035 | 0.0049357 | 0.011272 | 0.011339 | 0.010906 | 0.010028 | 0.0092869 | 0.0085392 | 0.0083532 | 0.0082998 | 0.0078154 | 0.0063224
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.005425 | -0.0045617 | -0.004581 | -0.0042093 | -0.0049112 | -0.003058 | -0.0037248 | -0.0037143 | -0.0044971 | -0.00049353 | 0.0022922 | 0.002243 | 0.0031738 | -0.0043521 | 0.0012398 | 0.0014868 | 0.0013952 | 0.0010891 | 0.00047588 | -3.3379e-05 | 8.5831e-06 | 9.1553e-05 | -0.00076866 | -0.0020332
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.019578 | -0.016936 | -0.01581 | -0.014271 | -0.014573 | -0.012762 | -0.01406 | -0.016482 | -0.020692 | -0.017588 | -0.015782 | -0.01537 | -0.013082 | -0.019791 | -0.011198 | -0.010204 | -0.011773 | -0.014627 | -0.019245 | -0.022447 | -0.022464 | -0.021645 | -0.020232 | -0.017416
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0048757 | -0.0042799 | -0.0043004 | -0.004164 | -0.0047174 | -0.003298 | -0.0039723 | -0.0043511 | -0.0054612 | -0.0025673 | -0.00087261 | -0.00097704 | -0.00034094 | -0.0067773 | -0.0014496 | -0.0011706 | -0.0010524 | -0.0011706 | -0.0014176 | -0.001687 | -0.0015097 | -0.0013075 | -0.0016818 | -0.0028319
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0046844 | -0.004118 | -0.0041544 | -0.0040193 | -0.0045779 | -0.0031545 | -0.0038245 | -0.0041645 | -0.0052328 | -0.0023198 | -0.00060606 | -0.00071335 | -7.4387e-05 | -0.006525 | -0.0012107 | -0.00094366 | -0.00081968 | -0.00093842 | -0.0011702 | -0.001399 | -0.001215 | -0.0010233 | -0.00143 | -0.0026159
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.0093641 | -0.0079732 | -0.0076361 | -0.0073023 | -0.0078251 | -0.0063348 | -0.0072999 | -0.0085166 | -0.010787 | -0.0083218 | -0.0073776 | -0.0076103 | -0.0069375 | -0.013516 | -0.0078592 | -0.0070543 | -0.0068259 | -0.0069079 | -0.0078325 | -0.0083065 | -0.0081377 | -0.0077839 | -0.0075803 | -0.0077209
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.00098372 | -0.0013237 | -0.0019729 | -0.0022204 | -0.0031691 | -0.0012412 | -0.0018492 | -0.00084209 | -0.00029755 | 0.0040774 | 0.0068321 | 0.0065379 | 0.0072975 | 0.0007925 | 0.0063262 | 0.0056553 | 0.0059028 | 0.0057864 | 0.0065522 | 0.0066996 | 0.0069971 | 0.0071259 | 0.0056963 | 0.0019908
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.011722 | -0.0093274 | -0.0083737 | -0.0075169 | -0.0079551 | -0.0056415 | -0.0069346 | -0.0083187 | -0.010463 | -0.0079889 | -0.0064983 | -0.0053053 | -0.0043192 | -0.010909 | -0.0038071 | -0.003314 | -0.003994 | -0.0050645 | -0.007154 | -0.008461 | -0.0099173 | -0.0098562 | -0.0089788 | -0.0079517
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.010635 | -0.0090432 | -0.0084815 | -0.0081644 | -0.0085258 | -0.0072119 | -0.0081878 | -0.0094392 | -0.011909 | -0.00984 | -0.0088687 | -0.0088906 | -0.0082459 | -0.014399 | -0.0084481 | -0.0077877 | -0.0075831 | -0.0077162 | -0.0090318 | -0.0103 | -0.010527 | -0.010184 | -0.0094872 | -0.0091786
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0012002 | -0.0016162 | -0.0023208 | -0.0026355 | -0.0036354 | -0.0016775 | -0.0023098 | -0.0010648 | -0.00038433 | 0.004149 | 0.0069423 | 0.0066209 | 0.0074086 | 0.0010476 | 0.0067077 | 0.00594 | 0.0061278 | 0.0059657 | 0.0066938 | 0.0067644 | 0.0070896 | 0.0072088 | 0.005724 | 0.0017462
79855 | PALMNOVA_PB-66.000 | MALLOR | -0.0015526 | -0.00192 | -0.002598 | -0.0028973 | -0.00389 | -0.0019443 | -0.0025918 | -0.0013714 | -0.00075722 | 0.003736 | 0.0064831 | 0.0061541 | 0.0069451 | 0.00058365 | 0.0062547 | 0.0055394 | 0.005724 | 0.0055623 | 0.0062013 | 0.006216 | 0.006546 | 0.0066738 | 0.0052328 | 0.001349
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | 1.9073e-06 | 4.7684e-06 | -4.7684e-07 | -3.0994e-06 | 2.3842e-07 | 9.0599e-06 | -4.7684e-06 | -1.0967e-05 | -3.8147e-06 | 2.3842e-06 | -1.4305e-06 | 1.1444e-05 | -9.5367e-07 | 1.9073e-06 | -2.861e-06 | 9.0599e-06 | 6.6757e-06 | -3.3379e-06 | 1.812e-05 | -1.9073e-05 | 4.7684e-06 | -6.6757e-06 | -1.4305e-06 | -4.7684e-07
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.004436 | -0.0058582 | -0.0059536 | -0.0054929 | -0.0054181 | -0.0056038 | -0.0058348 | -0.0046184 | -0.005743 | -0.0064001 | -0.0063891 | -0.0061426 | -0.0055165 | -0.0054431 | -0.0071826 | -0.0048041 | -0.0074701 | -0.0076704 | -0.0064192 | -0.0065308 | -0.0066614 | -0.006587 | -0.008112 | -0.0072517
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.0011649 | -0.0031478 | -0.0035667 | -0.0032592 | -0.0032022 | -0.0032804 | -0.0032527 | -0.0012546 | -0.0014167 | -0.0016217 | -0.0016742 | -0.0014973 | -0.0013604 | -0.0013375 | -0.0035195 | -0.0012493 | -0.0035648 | -0.0035014 | -0.0016179 | -0.001647 | -0.0016327 | -0.0015917 | -0.0036697 | -0.0036645
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.00075388 | -0.0028031 | -0.0032573 | -0.0029709 | -0.002918 | -0.0029798 | -0.0029204 | -0.0008378 | -0.00089931 | -0.0010376 | -0.0010791 | -0.00093174 | -0.00082541 | -0.00080681 | -0.0030208 | -0.00077772 | -0.0030603 | -0.0029769 | -0.0010328 | -0.0010576 | -0.0010424 | -0.0010052 | -0.0031414 | -0.0032268
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.0035167 | -0.0051122 | -0.0053303 | -0.0048678 | -0.0047991 | -0.0049891 | -0.0051315 | -0.0037177 | -0.0045667 | -0.0050492 | -0.0051589 | -0.0049171 | -0.0044851 | -0.0044107 | -0.0062823 | -0.0039506 | -0.0064545 | -0.0065207 | -0.005044 | -0.0051355 | -0.0052366 | -0.005147 | -0.006846 | -0.0062575

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | SMARTIN 66.000 | 0.0047374 | FORM_30 30.000 | -0.046795
Hora 02 | SMARTIN 66.000 | 0.004631 | FORM_30 30.000 | -0.039788
Hora 03 | SMARTIN 66.000 | 0.0044341 | FORM_30 30.000 | -0.040504
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | 0.0048654 | FORM_30 30.000 | -0.045449
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | 0.0040784 | FORM_30 30.000 | -0.048127
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.0063348 | FORM_30 30.000 | -0.046373
Hora 07 | SMARTIN 66.000 | 0.0055735 | FORM_30 30.000 | -0.051585
Hora 08 | SMARTIN 66.000 | 0.0073586 | FORM_30 30.000 | -0.041735
Hora 09 | SMARTIN 66.000 | 0.0085807 | FORM_30 30.000 | -0.051585
Hora 10 | SMARTIN 66.000 | 0.012153 | FORM_30 30.000 | -0.043341
Hora 11 | SMARTIN 66.000 | 0.015444 | FORM_30 30.000 | -0.039497
Hora 12 | SMARTIN 66.000 | 0.015819 | FORM_30 30.000 | -0.034701
Hora 13 | SMARTIN 66.000 | 0.0175 | FORM_30 30.000 | -0.023188
Hora 14 | SMARTIN 66.000 | 0.010313 | FORM_30 30.000 | -0.040099
Hora 15 | IBIZA 132.00 | 0.018225 | FORM_30 30.000 | -0.023675
Hora 16 | SMARTIN 66.000 | 0.016075 | FORM_30 30.000 | -0.031141
Hora 17 | SMARTIN 66.000 | 0.015769 | FORM_30 30.000 | -0.036495
Hora 18 | SMARTIN 66.000 | 0.015153 | FORM_30 30.000 | -0.044091
Hora 19 | SMARTIN 66.000 | 0.015012 | FORM_30 30.000 | -0.046023
Hora 20 | SMARTIN 66.000 | 0.014609 | FORM_30 30.000 | -0.044468
Hora 21 | SMARTIN 66.000 | 0.014691 | FORM_30 30.000 | -0.044172
Hora 22 | SMARTIN 66.000 | 0.014605 | FORM_30 30.000 | -0.045352
Hora 23 | SMARTIN 66.000 | 0.013643 | FORM_30 30.000 | -0.039129
Hora 24 | SMARTIN 66.000 | 0.011243 | FORM_30 30.000 | -0.046988