## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (07/01/2018)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.027384 | -0.028769 | -0.032796 | -0.031684 | -0.035313 | -0.03511 | -0.036273 | -0.032221 | -0.048079 | -0.041289 | -0.041433 | -0.037256 | -0.038445 | -0.028628 | -0.024055 | -0.029588 | -0.044651 | -0.038322 | -0.049549 | -0.052062 | -0.047753 | -0.049009 | -0.041724 | -0.045284
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.00072336 | -0.002506 | -0.0056715 | -0.0072486 | -0.0105 | -0.010506 | -0.010071 | -0.0068157 | -0.020972 | -0.013489 | -0.011745 | -0.0074997 | -0.0082426 | -0.002687 | -0.0035791 | -0.0037951 | -0.016948 | -0.007093 | -0.013988 | -0.015744 | -0.0084953 | -0.0099535 | -0.0053434 | -0.012956
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | 0.0087318 | 0.0060711 | 0.0015707 | -0.00041151 | -0.0043352 | -0.0044384 | -0.0037532 | 2.9802e-05 | -0.013808 | -0.005837 | -0.0022931 | 0.0031033 | 0.0022607 | 0.0071754 | 0.0058784 | 0.0055275 | -0.0075707 | 0.0022554 | -0.00318 | -0.0039887 | 0.0041466 | 0.002636 | 0.0066705 | -0.001749
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | 0.0060563 | 0.0036304 | 6.6519e-05 | -0.0017262 | -0.0049317 | -0.0049822 | -0.004431 | -0.0012705 | -0.0147 | -0.0066705 | -0.003891 | 0.00094509 | -0.00013018 | 0.0049977 | 0.0038624 | 0.0037284 | -0.0094762 | 0.00064993 | -0.0045595 | -0.0050631 | 0.001977 | 0.0007515 | 0.00425 | -0.0045071
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | 0.0060463 | 0.003624 | 6.7234e-05 | -0.0017228 | -0.0049214 | -0.0049722 | -0.0044219 | -0.0012677 | -0.014691 | -0.0066583 | -0.0038843 | 0.00094986 | -0.00013256 | 0.0049977 | 0.0038633 | 0.0037298 | -0.0094762 | 0.00065327 | -0.0045495 | -0.0050497 | 0.001976 | 0.00075436 | 0.0042453 | -0.0045142
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | 0.0060458 | 0.0036237 | 6.6519e-05 | -0.0017228 | -0.004921 | -0.0049717 | -0.0044215 | -0.0012677 | -0.01469 | -0.0066578 | -0.0038843 | 0.00094986 | -0.00013256 | 0.0049977 | 0.0038633 | 0.0037298 | -0.0094762 | 0.00065327 | -0.004549 | -0.0050492 | 0.001976 | 0.00075436 | 0.0042448 | -0.0045147
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | 0.0069084 | 0.0042665 | 0.00032878 | -0.0015931 | -0.005127 | -0.0051925 | -0.0045822 | -0.0011384 | -0.014828 | -0.0069201 | -0.0038295 | 0.0011625 | 0.0004096 | 0.0054374 | 0.0042338 | 0.004055 | -0.0090804 | 0.00088501 | -0.0046144 | -0.0052352 | 0.0025187 | 0.0011206 | 0.0049925 | -0.0037079
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | 0.0069237 | 0.0042806 | 0.00034213 | -0.0015814 | -0.0051153 | -0.0051818 | -0.004571 | -0.0011268 | -0.014816 | -0.0069065 | -0.0038133 | 0.0011802 | 0.00042772 | 0.005455 | 0.004251 | 0.0040712 | -0.0090647 | 0.00090122 | -0.0045953 | -0.0052137 | 0.0025415 | 0.0011435 | 0.0050135 | -0.0036893
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.00085402 | -0.0026112 | -0.0057578 | -0.0072956 | -0.010537 | -0.010541 | -0.01003 | -0.006793 | -0.020905 | -0.013582 | -0.011873 | -0.0077767 | -0.0085731 | -0.0035553 | -0.0045009 | -0.0042186 | -0.017291 | -0.0071869 | -0.013988 | -0.015856 | -0.0086107 | -0.010031 | -0.0054932 | -0.013111
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | 0.0004468 | -0.0015004 | -0.0048099 | -0.0064297 | -0.0097246 | -0.0097342 | -0.0092866 | -0.0059934 | -0.020049 | -0.012547 | -0.010563 | -0.0062394 | -0.0069923 | -0.0017967 | -0.0028281 | -0.0027423 | -0.015839 | -0.0058522 | -0.012502 | -0.014092 | -0.0067463 | -0.0082035 | -0.0037313 | -0.011544
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.0013547 | -0.0029969 | -0.0059884 | -0.0075083 | -0.010679 | -0.010677 | -0.010086 | -0.0069654 | -0.021106 | -0.014005 | -0.012512 | -0.0086308 | -0.0094767 | -0.0044117 | -0.0052814 | -0.0047441 | -0.017931 | -0.0078316 | -0.014532 | -0.0164 | -0.0092115 | -0.010506 | -0.005908 | -0.013583
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | 0.0063791 | 0.0038404 | 5.8889e-05 | -0.001807 | -0.0052056 | -0.0052645 | -0.0046759 | -0.0013468 | -0.01495 | -0.007025 | -0.004087 | 0.00081778 | -5.1022e-05 | 0.0050244 | 0.0038433 | 0.0037026 | -0.0094604 | 0.00055933 | -0.0048604 | -0.0054832 | 0.0020103 | 0.00067425 | 0.0044427 | -0.0042605
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | 0.00096035 | -0.0010393 | -0.0043981 | -0.0060418 | -0.0093567 | -0.0093708 | -0.0089092 | -0.0056059 | -0.019629 | -0.012098 | -0.010021 | -0.0056477 | -0.0063987 | -0.001224 | -0.0022769 | -0.0022044 | -0.015301 | -0.0053144 | -0.011878 | -0.013381 | -0.0060081 | -0.0074625 | -0.0030341 | -0.01092
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | 0.0077109 | 0.0068457 | 0.006747 | 0.0064354 | 0.0065596 | 0.0066836 | 0.0067587 | 0.0073187 | -0.0020149 | 0.0078113 | 0.0082941 | 0.011887 | 0.0071993 | 0.013093 | 0.012716 | 0.013076 | -0.0020518 | 0.0082655 | 0.007287 | 0.0082059 | 0.0082159 | 0.0081873 | 0.0070858 | -0.0021195
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | 0.0041261 | 0.0036371 | 0.003792 | 0.003545 | 0.0037472 | 0.0038962 | 0.0038919 | 0.0043132 | -0.0054114 | 0.0040839 | 0.0040126 | 0.0073419 | 0.0025558 | 0.0083771 | 0.0080819 | 0.0086641 | -0.0062709 | 0.0043864 | 0.0029702 | 0.003613 | 0.00352 | 0.0035439 | 0.002749 | -0.0060558
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -4.2915e-06 | -4.7684e-07 | -4.2915e-06 | -3.8147e-06 | -8.3447e-06 | -2.861e-06 | 1.1921e-06 | -6.4373e-06 | 1.1921e-06 | -6.9141e-06 | -1.4305e-06 | 4.2915e-06 | -4.7684e-07 | 1.1444e-05 | -1.4305e-06 | -7.6294e-06 | 9.5367e-07 | 2.861e-06 | 1.5736e-05 | 1.9073e-06 | 3.8147e-06 | 1.4305e-05 | 1.049e-05 | 6.6757e-06
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | 0.0052209 | 0.0045702 | 0.0046239 | 0.0043252 | 0.0044911 | 0.0046177 | 0.0046325 | 0.0050991 | -0.0045462 | 0.0051036 | 0.00525 | 0.0087295 | 0.0040379 | 0.0099387 | 0.0095801 | 0.0099344 | -0.0049415 | 0.0056596 | 0.0043511 | 0.0050964 | 0.0050802 | 0.0051174 | 0.0042562 | -0.0047536
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -4.2915e-06 | -4.7684e-07 | -4.2915e-06 | -3.8147e-06 | -8.3447e-06 | -2.861e-06 | 1.1921e-06 | -6.4373e-06 | 1.1921e-06 | -6.9141e-06 | -1.4305e-06 | 4.2915e-06 | -4.7684e-07 | 1.1444e-05 | -1.4305e-06 | -7.6294e-06 | 9.5367e-07 | 2.861e-06 | 1.5736e-05 | 1.9073e-06 | 3.8147e-06 | 1.4305e-05 | 1.049e-05 | 6.6757e-06
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.00042057 | -0.00069666 | -0.00028062 | -0.00070572 | -0.00047231 | -0.00037217 | -0.00049496 | -0.00025773 | -0.010726 | -0.001194 | -0.0016036 | 0.0019159 | -0.0026016 | 0.0035181 | 0.0030079 | 0.0023994 | -0.011492 | 0.00010347 | -0.0017729 | -0.0014496 | -0.0014143 | -0.0011091 | -0.0014091 | -0.010229
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | 0.00018358 | -0.00027561 | -0.00013328 | -0.00055718 | -0.00039959 | -0.00030231 | -0.00041914 | -0.00013232 | -0.010627 | -0.0011895 | -0.0014343 | 0.0021024 | -0.0020652 | 0.0039716 | 0.0034347 | 0.0033026 | -0.010518 | 0.0008688 | -0.0014296 | -0.00088024 | -0.00057411 | -0.00032234 | -0.00056601 | -0.0096321
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.00066853 | -0.00091648 | -0.0004487 | -0.0008893 | -0.00064373 | -0.00054264 | -0.00067019 | -0.00044608 | -0.010942 | -0.001375 | -0.0018134 | 0.0017409 | -0.0028143 | 0.0033436 | 0.0028272 | 0.0020623 | -0.011808 | -0.0001297 | -0.0019379 | -0.0016608 | -0.0016584 | -0.0013275 | -0.0016303 | -0.010429
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | 0.00081539 | 7.8917e-05 | -7.5817e-05 | -0.0006001 | -0.00053835 | -0.00043941 | -0.00055552 | -0.00020814 | -0.010801 | -0.0012894 | -0.0012889 | 0.0023928 | -0.0016875 | 0.0042992 | 0.0037374 | 0.003696 | -0.010047 | 0.0015187 | -0.00069618 | 0.00010967 | 0.00078583 | 0.0010557 | 0.00084162 | -0.0086522
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | 0.0012231 | 0.0003624 | 9.0599e-05 | -0.00047421 | -0.00045204 | -0.00035357 | -0.0004642 | -8.893e-05 | -0.010699 | -0.001138 | -0.0010157 | 0.0027447 | -0.0012946 | 0.0046821 | 0.0041232 | 0.0040874 | -0.009645 | 0.0019712 | -0.0001936 | 0.00072432 | 0.0015411 | 0.0018129 | 0.0015874 | -0.0080853
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | 0.0012231 | 0.00036216 | 9.0599e-05 | -0.00047421 | -0.00045228 | -0.00035334 | -0.00046444 | -8.8692e-05 | -0.010698 | -0.001138 | -0.0010123 | 0.0027447 | -0.0012946 | 0.0046821 | 0.0041232 | 0.0040874 | -0.009645 | 0.0019712 | -0.0001936 | 0.00072432 | 0.0015402 | 0.0018139 | 0.0015874 | -0.0080853
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | 0.001215 | 0.00035596 | 8.6308e-05 | -0.00047851 | -0.00045609 | -0.00035739 | -0.00046825 | -9.2745e-05 | -0.010703 | -0.0011439 | -0.0010233 | 0.0027351 | -0.0013041 | 0.0046725 | 0.0041137 | 0.0040784 | -0.0096545 | 0.0019608 | -0.00020552 | 0.00071001 | 0.0015249 | 0.0017977 | 0.0015726 | -0.0080967
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | 0.0077085 | 0.0068436 | 0.0067451 | 0.0064337 | 0.0065584 | 0.0066819 | 0.006757 | 0.0073171 | -0.0020168 | 0.0078092 | 0.0082912 | 0.011883 | 0.007195 | 0.013089 | 0.012712 | 0.013074 | -0.0020552 | 0.0082626 | 0.0072832 | 0.0082026 | 0.0082121 | 0.0081892 | 0.007082 | -0.0021224
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | 0.0012975 | 0.0004065 | 8.297e-05 | -0.00049901 | -0.00052047 | -0.00042415 | -0.00052547 | -0.00011158 | -0.010764 | -0.0012331 | -0.0010757 | 0.0026994 | -0.0012803 | 0.0046792 | 0.004108 | 0.0040708 | -0.0096512 | 0.0019331 | -0.00028133 | 0.00060177 | 0.0015335 | 0.0017767 | 0.0016232 | -0.0080376
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | 0.0013089 | 0.00041413 | 8.4162e-05 | -0.00050116 | -0.00052953 | -0.00043368 | -0.00053334 | -0.00011349 | -0.010772 | -0.0012445 | -0.0010815 | 0.002696 | -0.001277 | 0.0046802 | 0.004108 | 0.0040703 | -0.0096502 | 0.0019307 | -0.00029039 | 0.00058985 | 0.0015345 | 0.0017748 | 0.0016294 | -0.008029
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | 0.0013089 | 0.00041437 | 8.4162e-05 | -0.00050116 | -0.00053024 | -0.00043416 | -0.00053382 | -0.00011349 | -0.010772 | -0.001245 | -0.0010815 | 0.0026956 | -0.001277 | 0.0046802 | 0.004108 | 0.0040703 | -0.0096502 | 0.0019307 | -0.00029087 | 0.00058937 | 0.0015345 | 0.0017748 | 0.0016298 | -0.008029
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.00045204 | -0.0010955 | -0.0012176 | -0.0017626 | -0.0016868 | -0.0015543 | -0.0017147 | -0.0014124 | -0.01218 | -0.0027869 | -0.0030413 | 0.00061274 | -0.0034838 | 0.002511 | 0.0018616 | 0.0019536 | -0.011655 | 7.0095e-05 | -0.0023003 | -0.0016465 | -0.00091362 | -0.00053978 | -0.00061083 | -0.010033
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | 0.0067225 | 0.0060289 | 0.0060751 | 0.0058689 | 0.0060632 | 0.0061975 | 0.0062718 | 0.0068178 | -0.0025079 | 0.0072198 | 0.0073786 | 0.010734 | 0.0056958 | 0.011618 | 0.011302 | 0.012027 | -0.0031824 | 0.0070181 | 0.00596 | 0.0067673 | 0.0065765 | 0.0064678 | 0.0053911 | -0.0035276
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | 0.0087504 | 0.0078135 | 0.0076776 | 0.0073638 | 0.007484 | 0.0076172 | 0.007715 | 0.0083227 | -0.00087094 | 0.0090458 | 0.0095921 | 0.013237 | 0.00845 | 0.014409 | 0.014063 | 0.014503 | -0.00079632 | 0.0093503 | 0.0085239 | 0.0095067 | 0.0094776 | 0.0094099 | 0.008193 | -0.00106
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.0046468 | -0.0036149 | -0.0024185 | -0.0021224 | -0.0015192 | -0.001323 | -0.0013881 | -0.0013678 | -0.01188 | -0.0038602 | -0.0063252 | -0.004581 | -0.010457 | -0.0057311 | -0.0053086 | -0.0020494 | -0.01755 | -0.0065732 | -0.0094633 | -0.0098557 | -0.010636 | -0.010725 | -0.010534 | -0.017175
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.0020843 | -0.0026689 | -0.0026643 | -0.0031316 | -0.0030777 | -0.0029204 | -0.0031478 | -0.0029011 | -0.013899 | -0.0046709 | -0.0052829 | -0.0017352 | -0.0058675 | 0.00016451 | -0.0002799 | 1.6689e-05 | -0.013626 | -0.0017881 | -0.0043387 | -0.0039864 | -0.0031853 | -0.0027008 | -0.0026197 | -0.011878
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.0052342 | -0.0049241 | -0.0039294 | -0.0040708 | -0.0035908 | -0.0035317 | -0.0038002 | -0.0037239 | -0.014688 | -0.0054977 | -0.0068822 | -0.0040698 | -0.0090218 | -0.0029278 | -0.0033703 | -0.0036731 | -0.017515 | -0.0054832 | -0.0079126 | -0.008235 | -0.0086975 | -0.0084372 | -0.0081863 | -0.016162
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.0044479 | -0.003453 | -0.0022922 | -0.0020194 | -0.0014176 | -0.0012188 | -0.0013108 | -0.001276 | -0.011759 | -0.0037088 | -0.0060887 | -0.0042953 | -0.010115 | -0.0053411 | -0.004921 | -0.0017271 | -0.017277 | -0.0062952 | -0.009129 | -0.0094743 | -0.010228 | -0.010342 | -0.010175 | -0.016897
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0049052 | -0.0045598 | -0.0038877 | -0.0040369 | -0.0036838 | -0.0036321 | -0.0038517 | -0.0038133 | -0.014708 | -0.0060191 | -0.0071497 | -0.0049391 | -0.0094175 | -0.0039787 | -0.0045967 | -0.0042686 | -0.017175 | -0.0054545 | -0.008337 | -0.0083594 | -0.0085621 | -0.0083427 | -0.0079827 | -0.016032
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | 0.0025434 | 0.0023987 | 0.0027282 | 0.0026042 | 0.0028775 | 0.0031061 | 0.0030873 | 0.003438 | -0.0063417 | 0.002805 | 0.0022879 | 0.0053468 | 0.00029421 | 0.0058765 | 0.0058146 | 0.0070896 | -0.0082645 | 0.0023952 | 0.00086737 | 0.0013194 | 0.00103 | 0.0010176 | 0.00025845 | -0.0080695
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.0056214 | -0.0051987 | -0.0043929 | -0.0045118 | -0.0041561 | -0.0040855 | -0.0043297 | -0.0042996 | -0.015295 | -0.0068235 | -0.0081916 | -0.0062594 | -0.010888 | -0.0053697 | -0.0057898 | -0.0052271 | -0.018085 | -0.0065966 | -0.0094466 | -0.0094175 | -0.0097113 | -0.0095673 | -0.0090804 | -0.016962
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | 0.00080061 | -9.346e-05 | -0.00036192 | -0.0010164 | -0.0009892 | -0.00086379 | -0.0010056 | -0.0006249 | -0.011297 | -0.0017493 | -0.0017567 | 0.0021439 | -0.0018339 | 0.004148 | 0.003654 | 0.0037241 | -0.01015 | 0.0015597 | -0.00068617 | 0.00016451 | 0.0010538 | 0.0014515 | 0.0013647 | -0.0084081
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.0074964 | -0.0067658 | -0.0058048 | -0.0058219 | -0.0053322 | -0.0052629 | -0.0055618 | -0.0056129 | -0.016751 | -0.0084212 | -0.010172 | -0.0084233 | -0.013172 | -0.0077696 | -0.0085258 | -0.0078859 | -0.020759 | -0.0088024 | -0.011954 | -0.012264 | -0.012707 | -0.012512 | -0.011818 | -0.019303
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.0071359 | -0.0064433 | -0.0055077 | -0.005537 | -0.0050707 | -0.0050049 | -0.0052905 | -0.0053325 | -0.016424 | -0.0080471 | -0.0097189 | -0.0079412 | -0.012646 | -0.0072637 | -0.0080004 | -0.0073752 | -0.020242 | -0.0083289 | -0.011467 | -0.011746 | -0.012173 | -0.011995 | -0.011333 | -0.018898
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.01172 | -0.010541 | -0.0093441 | -0.0084376 | -0.0075469 | -0.0078089 | -0.0083487 | -0.0082693 | -0.019991 | -0.012432 | -0.015492 | -0.014439 | -0.019641 | -0.015011 | -0.013473 | -0.01177 | -0.027405 | -0.015069 | -0.018515 | -0.019303 | -0.020134 | -0.019906 | -0.018898 | -0.024617
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.0076308 | -0.006572 | -0.0051515 | -0.0049882 | -0.0043459 | -0.0043812 | -0.0047231 | -0.0047626 | -0.015559 | -0.0076702 | -0.010276 | -0.0093045 | -0.015333 | -0.0089183 | -0.0087085 | -0.0064139 | -0.019987 | -0.0093188 | -0.011854 | -0.012207 | -0.013035 | -0.013418 | -0.012636 | -0.019185
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0027938 | -0.0027165 | -0.0022736 | -0.002485 | -0.0022559 | -0.002207 | -0.0023599 | -0.0022578 | -0.012989 | -0.0041001 | -0.0048246 | -0.002326 | -0.0066128 | -0.0012112 | -0.0017405 | -0.001647 | -0.014561 | -0.0029697 | -0.0056448 | -0.0054727 | -0.0054893 | -0.0052557 | -0.005137 | -0.013541
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.0024695 | -0.0025289 | -0.0018494 | -0.002192 | -0.0018535 | -0.0017676 | -0.0019543 | -0.0017829 | -0.01246 | -0.0029557 | -0.0037465 | -0.00040913 | -0.0051184 | 0.0010571 | 0.00053978 | -0.00017595 | -0.01403 | -0.002171 | -0.0041485 | -0.0041051 | -0.0042982 | -0.003994 | -0.0041304 | -0.012625
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.0024776 | -0.0025361 | -0.0018566 | -0.0021977 | -0.0018589 | -0.0017734 | -0.0019596 | -0.0017884 | -0.012467 | -0.0029628 | -0.0037556 | -0.00041914 | -0.0051289 | 0.0010462 | 0.00052834 | -0.00018597 | -0.014039 | -0.0021806 | -0.0041585 | -0.0041161 | -0.0043106 | -0.0040064 | -0.0041418 | -0.012635
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | 0.0045762 | 0.0040469 | 0.0042408 | 0.0040185 | 0.0042238 | 0.0043216 | 0.0042951 | 0.0047688 | -0.00492 | 0.0045815 | 0.0044246 | 0.007647 | 0.0026898 | 0.0087337 | 0.008534 | 0.0093131 | -0.0056963 | 0.0047526 | 0.0034456 | 0.0041347 | 0.0040226 | 0.0039377 | 0.0031805 | -0.0055304
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.0092883 | -0.0084264 | -0.0070567 | -0.0067496 | -0.0059783 | -0.0060287 | -0.00646 | -0.0064871 | -0.017924 | -0.0094995 | -0.011841 | -0.010095 | -0.015387 | -0.0094986 | -0.0092969 | -0.0088043 | -0.023057 | -0.010743 | -0.013868 | -0.014776 | -0.015589 | -0.015311 | -0.014461 | -0.02127
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | 0.00092363 | 0.0010917 | 0.0015783 | 0.0014644 | 0.0017598 | 0.0021131 | 0.0020921 | 0.0023227 | -0.0074751 | 0.0013878 | 0.0005579 | 0.0034442 | -0.0017819 | 0.0036712 | 0.003613 | 0.0053239 | -0.010046 | 0.00064421 | -0.00097322 | -0.00068474 | -0.001152 | -0.0011549 | -0.0019321 | -0.0099859
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0020924 | -0.0021 | -0.0015297 | -0.0018587 | -0.0015965 | -0.0015259 | -0.0016878 | -0.0015495 | -0.012165 | -0.0029275 | -0.0036349 | -0.00061417 | -0.0051527 | 0.00084972 | 0.00028181 | -0.00017691 | -0.013681 | -0.0019941 | -0.0042353 | -0.0041041 | -0.0042057 | -0.0039101 | -0.0038862 | -0.012292
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.00208 | -0.0015774 | -0.0007143 | -0.0004828 | 6.9618e-05 | 0.00018144 | 5.1737e-05 | 0.00024533 | -0.010137 | -0.0015223 | -0.0031447 | -0.00098467 | -0.0065269 | -0.0014119 | -0.0011816 | 0.0012217 | -0.014301 | -0.0033927 | -0.0058422 | -0.0058074 | -0.0063696 | -0.0065508 | -0.0065026 | -0.013882
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.0026355 | -0.0026777 | -0.0019817 | -0.0023136 | -0.0019672 | -0.0018814 | -0.0020704 | -0.0019042 | -0.012596 | -0.0031006 | -0.0039248 | -0.00060701 | -0.0053291 | 0.00083876 | 0.00031948 | -0.00037956 | -0.01423 | -0.002358 | -0.004355 | -0.0043283 | -0.0045376 | -0.0042381 | -0.0043626 | -0.012835
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.0056877 | -0.0050001 | -0.0038655 | -0.0039446 | -0.0034752 | -0.0034738 | -0.0037112 | -0.0038612 | -0.014773 | -0.0063038 | -0.008142 | -0.0064931 | -0.01205 | -0.0059729 | -0.005456 | -0.0044112 | -0.018283 | -0.0067639 | -0.0097604 | -0.0097308 | -0.010019 | -0.010092 | -0.0092397 | -0.016929
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.0071378 | -0.0064318 | -0.0054874 | -0.005507 | -0.0050409 | -0.0049725 | -0.0052531 | -0.0053029 | -0.016401 | -0.0080345 | -0.0097523 | -0.0079985 | -0.012708 | -0.0073433 | -0.008091 | -0.0074596 | -0.020295 | -0.008388 | -0.011531 | -0.01182 | -0.012255 | -0.012091 | -0.011413 | -0.01893
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.0037704 | -0.0036652 | -0.0028448 | -0.0031085 | -0.0027063 | -0.0026314 | -0.0028598 | -0.0027313 | -0.013532 | -0.0041525 | -0.0052032 | -0.0020938 | -0.006907 | -0.0007658 | -0.001256 | -0.0018001 | -0.015646 | -0.0037107 | -0.0058813 | -0.0059891 | -0.0063009 | -0.0060253 | -0.0059991 | -0.014262
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0007515 | -0.0009532 | -0.00049043 | -0.00090885 | -0.00068164 | -0.00060701 | -0.00073719 | -0.00054049 | -0.01106 | -0.0016005 | -0.0020585 | 0.0012884 | -0.0031953 | 0.002944 | 0.0023823 | 0.0016723 | -0.011986 | -0.00033808 | -0.0023437 | -0.0020871 | -0.0020752 | -0.0017586 | -0.0019021 | -0.010589
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | 0.00098848 | 7.1287e-05 | -0.00021625 | -0.00088215 | -0.00086355 | -0.00073647 | -0.00086713 | -0.00048804 | -0.011139 | -0.0015807 | -0.0015531 | 0.002378 | -0.0015845 | 0.0044007 | 0.0039053 | 0.0039473 | -0.0099287 | 0.0017767 | -0.00045061 | 0.00043297 | 0.0013332 | 0.0017347 | 0.0016322 | -0.008173
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | 0.0013289 | 0.00097227 | 0.0013821 | 0.0014856 | 0.0016997 | 0.0017312 | 0.0015955 | 0.0021865 | -0.0078692 | 0.0013547 | 0.00058031 | 0.0034013 | -0.0019174 | 0.00386 | 0.0040469 | 0.0058117 | -0.0098844 | 0.00079584 | -0.0010033 | -0.00052691 | -0.00064945 | -0.00083542 | -0.0013742 | -0.0094447
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.006598 | -0.0060079 | -0.0051508 | -0.0052118 | -0.004775 | -0.0047243 | -0.0049894 | -0.0050097 | -0.016038 | -0.0075541 | -0.0090408 | -0.0071344 | -0.011767 | -0.0063796 | -0.007072 | -0.0065279 | -0.019392 | -0.0075531 | -0.010635 | -0.01083 | -0.0112 | -0.011016 | -0.010441 | -0.018158
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | 0.0020971 | 0.0019207 | 0.0024772 | 0.0024958 | 0.0027983 | 0.002913 | 0.0027757 | 0.0031059 | -0.006794 | 0.0022552 | 0.0012579 | 0.0039968 | -0.0015292 | 0.0045018 | 0.0043926 | 0.0058365 | -0.0092692 | 0.0013585 | -0.00020647 | 0.00017309 | -0.00034904 | -0.00050068 | -0.0010638 | -0.0091944
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.0074363 | -0.0067048 | -0.0057356 | -0.0057545 | -0.0052648 | -0.0051992 | -0.0054989 | -0.0055521 | -0.016674 | -0.0083289 | -0.010069 | -0.0083241 | -0.013061 | -0.0076585 | -0.0084071 | -0.0077701 | -0.020648 | -0.0087028 | -0.01186 | -0.012172 | -0.012626 | -0.012444 | -0.011748 | -0.019246
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | 0.0042601 | 0.0038512 | 0.0041826 | 0.0040343 | 0.0042779 | 0.0044103 | 0.0043364 | 0.0047758 | -0.0049162 | 0.0044808 | 0.0040536 | 0.0071201 | 0.0019178 | 0.0079556 | 0.0078425 | 0.0090284 | -0.0061617 | 0.0042057 | 0.0028849 | 0.0035267 | 0.0032167 | 0.003068 | 0.0022874 | -0.0062256
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.0031099 | -0.0030961 | -0.0023565 | -0.0026655 | -0.0023005 | -0.0022142 | -0.0024283 | -0.0022788 | -0.013005 | -0.0035472 | -0.0044522 | -0.0012126 | -0.0059705 | 0.00019121 | -0.000319 | -0.00096035 | -0.014811 | -0.0029154 | -0.0049777 | -0.0049958 | -0.0052452 | -0.0049572 | -0.0050321 | -0.013417
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.016351 | -0.014616 | -0.013083 | -0.011949 | -0.010858 | -0.011172 | -0.01195 | -0.012084 | -0.024354 | -0.017282 | -0.021085 | -0.020683 | -0.025576 | -0.02107 | -0.018999 | -0.017612 | -0.03324 | -0.020335 | -0.024465 | -0.025833 | -0.026877 | -0.026445 | -0.024834 | -0.029877
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0031404 | -0.0030427 | -0.0025489 | -0.0027721 | -0.0025127 | -0.0024564 | -0.0026257 | -0.0025241 | -0.013291 | -0.0044117 | -0.0052137 | -0.0027027 | -0.0070348 | -0.001534 | -0.0020986 | -0.0019674 | -0.014966 | -0.0033665 | -0.0060534 | -0.0058985 | -0.0059357 | -0.0057039 | -0.0055361 | -0.013902
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0029554 | -0.0028782 | -0.0024059 | -0.0026329 | -0.0023806 | -0.0023248 | -0.0024893 | -0.0023806 | -0.013129 | -0.0042231 | -0.0049925 | -0.0024433 | -0.0067625 | -0.0012579 | -0.0018263 | -0.0017233 | -0.014735 | -0.0031366 | -0.0058041 | -0.0056376 | -0.005662 | -0.005435 | -0.0052853 | -0.013679
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.0074892 | -0.0067513 | -0.005784 | -0.0057964 | -0.005307 | -0.00524 | -0.0055382 | -0.0055916 | -0.016721 | -0.008388 | -0.010139 | -0.0083995 | -0.013147 | -0.0077515 | -0.0085068 | -0.0078635 | -0.02073 | -0.008781 | -0.01194 | -0.012255 | -0.012714 | -0.012523 | -0.011826 | -0.019315
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.0012517 | 0.00040364 | 0.00014925 | -0.00044847 | -0.0004282 | -0.0003159 | -0.00042868 | -5.2929e-05 | -0.010684 | -0.0010951 | -0.0010066 | 0.0028286 | -0.0011482 | 0.0049071 | 0.0042505 | 0.0040946 | -0.0095816 | 0.0020361 | -0.00010633 | 0.00073814 | 0.0015364 | 0.0018597 | 0.0016384 | -0.0080061
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.0085878 | -0.0074086 | -0.0058899 | -0.0057306 | -0.0050557 | -0.0051205 | -0.005477 | -0.0055676 | -0.016468 | -0.0086703 | -0.011477 | -0.010723 | -0.016818 | -0.010314 | -0.010014 | -0.0075798 | -0.021034 | -0.01039 | -0.013019 | -0.013397 | -0.014269 | -0.014671 | -0.013768 | -0.020096
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.0084639 | -0.007668 | -0.0064223 | -0.0064337 | -0.0059862 | -0.0059564 | -0.006309 | -0.0064089 | -0.017717 | -0.0098026 | -0.011987 | -0.010649 | -0.015547 | -0.010095 | -0.010303 | -0.0092869 | -0.021966 | -0.010962 | -0.014052 | -0.013931 | -0.014424 | -0.014275 | -0.013433 | -0.020571
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | 0.0010633 | 0.00013256 | -0.00016594 | -0.00082564 | -0.00081134 | -0.00068831 | -0.00082064 | -0.00043106 | -0.011086 | -0.0015092 | -0.0014606 | 0.002471 | -0.001492 | 0.0045052 | 0.0040026 | 0.0040359 | -0.0098343 | 0.0018606 | -0.00034666 | 0.00054216 | 0.0014458 | 0.0018406 | 0.0017161 | -0.0080929
79855 | PALMNOVA_PB-66.000 | MALLOR | 0.00069427 | -0.00018382 | -0.00043774 | -0.0010908 | -0.0010545 | -0.00093126 | -0.0010765 | -0.00070333 | -0.011376 | -0.0018442 | -0.0018816 | 0.0020037 | -0.0019803 | 0.0039911 | 0.0035081 | 0.003593 | -0.01028 | 0.0014377 | -0.00083876 | 2.861e-06 | 0.0008812 | 0.0012875 | 0.0012193 | -0.0085225
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | -4.2915e-06 | -4.7684e-07 | -4.2915e-06 | -3.8147e-06 | -8.3447e-06 | -2.861e-06 | 1.1921e-06 | -6.4373e-06 | 1.1921e-06 | -6.9141e-06 | -1.4305e-06 | 4.2915e-06 | -4.7684e-07 | 1.1444e-05 | -1.4305e-06 | -7.6294e-06 | 9.5367e-07 | 2.861e-06 | 1.5736e-05 | 1.9073e-06 | 3.8147e-06 | 1.4305e-05 | 1.049e-05 | 6.6757e-06
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.0063043 | -0.0063157 | -0.0057731 | -0.0055065 | -0.0053604 | -0.0053375 | -0.0057752 | -0.0062592 | -0.0059946 | -0.0046651 | -0.0054493 | -0.0084186 | -0.0085158 | -0.0084453 | -0.0064645 | -0.0083356 | -0.007865 | -0.0079212 | -0.0057912 | -0.0064116 | -0.0092182 | -0.0090857 | -0.0086384 | -0.0076809
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.0031037 | -0.0035806 | -0.0033357 | -0.0031796 | -0.0031166 | -0.0031259 | -0.0034297 | -0.003701 | -0.0031376 | -0.0012624 | -0.0015321 | -0.0041637 | -0.0040998 | -0.0041242 | -0.0017872 | -0.0040722 | -0.0039725 | -0.004138 | -0.0015097 | -0.0017743 | -0.0041618 | -0.0040703 | -0.0041099 | -0.0039439
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.0027208 | -0.0032516 | -0.0030432 | -0.0029023 | -0.0028398 | -0.0028498 | -0.0031254 | -0.0033758 | -0.0027781 | -0.00083923 | -0.0010395 | -0.0036497 | -0.0035834 | -0.0036125 | -0.0012197 | -0.0035625 | -0.0034933 | -0.0036731 | -0.00098991 | -0.0012159 | -0.0035686 | -0.0034761 | -0.0035715 | -0.0034871
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.0054216 | -0.0055721 | -0.0051088 | -0.0048788 | -0.0047536 | -0.0047495 | -0.0051641 | -0.0055649 | -0.0052235 | -0.003726 | -0.0043936 | -0.0072231 | -0.0071931 | -0.0071707 | -0.0051007 | -0.0071101 | -0.0067663 | -0.0068388 | -0.0045476 | -0.0050597 | -0.0077648 | -0.007618 | -0.0073133 | -0.0066242

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | SMARTIN 66.000 | 0.0087504 | FORM_30 30.000 | -0.027384
Hora 02 | SMARTIN 66.000 | 0.0078135 | FORM_30 30.000 | -0.028769
Hora 03 | SMARTIN 66.000 | 0.0076776 | FORM_30 30.000 | -0.032796
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | 0.0073638 | FORM_30 30.000 | -0.031684
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | 0.007484 | FORM_30 30.000 | -0.035313
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.0076172 | FORM_30 30.000 | -0.03511
Hora 07 | SMARTIN 66.000 | 0.007715 | FORM_30 30.000 | -0.048079
Hora 08 | SMARTIN 66.000 | 0.0083227 | FORM_30 30.000 | -0.032221
Hora 09 | BESSONS 132.00 | 1.1921e-06 | FORM_30 30.000 | -0.048079
Hora 10 | SMARTIN 66.000 | 0.0090458 | FORM_30 30.000 | -0.041289
Hora 11 | SMARTIN 66.000 | 0.0095921 | FORM_30 30.000 | -0.041433
Hora 12 | SMARTIN 66.000 | 0.013237 | FORM_30 30.000 | -0.037256
Hora 13 | SMARTIN 66.000 | 0.00845 | FORM_30 30.000 | -0.038445
Hora 14 | SMARTIN 66.000 | 0.014409 | FORM_30 30.000 | -0.028628
Hora 15 | SMARTIN 66.000 | 0.014063 | FORM_30 30.000 | -0.024055
Hora 16 | SMARTIN 66.000 | 0.014503 | FORM_30 30.000 | -0.029588
Hora 17 | BESSONS 132.00 | 9.5367e-07 | FORM_30 30.000 | -0.044651
Hora 18 | SMARTIN 66.000 | 0.0093503 | FORM_30 30.000 | -0.038322
Hora 19 | SMARTIN 66.000 | 0.0085239 | FORM_30 30.000 | -0.049549
Hora 20 | SMARTIN 66.000 | 0.0095067 | FORM_30 30.000 | -0.052062
Hora 21 | SMARTIN 66.000 | 0.0094776 | FORM_30 30.000 | -0.047753
Hora 22 | SMARTIN 66.000 | 0.0094099 | FORM_30 30.000 | -0.049009
Hora 23 | SMARTIN 66.000 | 0.008193 | FORM_30 30.000 | -0.041724
Hora 24 | BESSONS 132.00 | 6.6757e-06 | FORM_30 30.000 | -0.045284