## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (16/01/2018)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.037398 | -0.038698 | -0.041322 | -0.044042 | -0.044971 | -0.04248 | -0.043552 | -0.04637 | -0.05791 | -0.047729 | -0.041276 | -0.041218 | -0.039618 | -0.037025 | -0.038037 | -0.037157 | -0.040944 | -0.039806 | -0.057046 | -0.070543 | -0.060446 | -0.058687 | -0.056255 | -0.048189
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.004653 | -0.010339 | -0.011842 | -0.015899 | -0.016976 | -0.016552 | -0.016325 | -0.016913 | -0.020534 | -0.012695 | -0.010016 | -0.015119 | -0.013857 | -0.011369 | -0.012407 | -0.012355 | -0.012799 | -0.0077705 | -0.018858 | -0.025986 | -0.015239 | -0.013123 | -0.015515 | -0.013573
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | 0.0069036 | -0.00058985 | -0.0029395 | -0.0079505 | -0.0092962 | -0.0088236 | -0.0085428 | -0.0074639 | -0.0090222 | -0.0008688 | 0.0019259 | -0.0042148 | -0.0032458 | -0.00048685 | -0.0018086 | -0.0014334 | -0.0017724 | 0.0036926 | -0.0069628 | -0.011643 | 0.00026512 | 0.0025711 | -0.0010386 | -0.00048637
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | 0.0030589 | -0.0031414 | -0.0051382 | -0.0091109 | -0.01031 | -0.0098505 | -0.0092771 | -0.0086827 | -0.010511 | -0.0032816 | -0.00097704 | -0.0060101 | -0.005055 | -0.0027075 | -0.003653 | -0.0039611 | -0.0040479 | 0.00097942 | -0.0080976 | -0.013428 | -0.0023108 | -0.0004425 | -0.0038066 | -0.0034728
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | 0.003046 | -0.0031447 | -0.0051389 | -0.0091021 | -0.010301 | -0.0098407 | -0.0092633 | -0.0086699 | -0.010496 | -0.0032787 | -0.00097799 | -0.0059996 | -0.0050454 | -0.0027008 | -0.0036435 | -0.0039563 | -0.0040417 | 0.00097466 | -0.0080814 | -0.013413 | -0.0023041 | -0.00044155 | -0.0038018 | -0.0034704
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | 0.0030456 | -0.0031447 | -0.0051389 | -0.0091019 | -0.0103 | -0.0098405 | -0.0092628 | -0.0086694 | -0.010495 | -0.0032787 | -0.00097799 | -0.0059996 | -0.0050449 | -0.0027008 | -0.003643 | -0.0039563 | -0.0040412 | 0.00097466 | -0.0080805 | -0.013413 | -0.0023031 | -0.00044155 | -0.0038018 | -0.0034704
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | 0.0040989 | -0.0026245 | -0.0047581 | -0.0091999 | -0.010445 | -0.0099928 | -0.0096016 | -0.0089188 | -0.010778 | -0.0029716 | -0.00043631 | -0.0060434 | -0.0050697 | -0.0025773 | -0.0037088 | -0.0037627 | -0.0039177 | 0.0016532 | -0.00844 | -0.013558 | -0.0020866 | 9.346e-05 | -0.0035028 | -0.0030956
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | 0.0041165 | -0.0026059 | -0.0047436 | -0.0091863 | -0.010432 | -0.0099792 | -0.0095878 | -0.0089021 | -0.010758 | -0.0029564 | -0.00042057 | -0.0060277 | -0.0050511 | -0.0025587 | -0.0036902 | -0.0037441 | -0.0038986 | 0.0016723 | -0.008419 | -0.013534 | -0.0020609 | 0.00012016 | -0.0034785 | -0.0030737
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.0048871 | -0.010563 | -0.011991 | -0.016003 | -0.017019 | -0.01666 | -0.016417 | -0.017049 | -0.020427 | -0.012709 | -0.010376 | -0.015738 | -0.014521 | -0.011995 | -0.013035 | -0.012905 | -0.013127 | -0.0078115 | -0.018794 | -0.02593 | -0.015141 | -0.013119 | -0.01563 | -0.013756
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.0033207 | -0.0091801 | -0.010798 | -0.014878 | -0.015963 | -0.015586 | -0.015352 | -0.015707 | -0.018932 | -0.011173 | -0.0086775 | -0.01402 | -0.012802 | -0.010305 | -0.01139 | -0.01133 | -0.011641 | -0.0063467 | -0.017134 | -0.023863 | -0.013001 | -0.010949 | -0.013571 | -0.011956
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.0052299 | -0.010794 | -0.012206 | -0.016077 | -0.017068 | -0.016759 | -0.016485 | -0.017206 | -0.020673 | -0.013176 | -0.011102 | -0.016427 | -0.015172 | -0.012585 | -0.013357 | -0.013272 | -0.013453 | -0.008388 | -0.019252 | -0.026467 | -0.015692 | -0.013607 | -0.015925 | -0.014026
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | 0.0034814 | -0.0030351 | -0.0051005 | -0.009361 | -0.01058 | -0.010132 | -0.0096796 | -0.0090694 | -0.010977 | -0.003376 | -0.00092602 | -0.0063362 | -0.0053577 | -0.0029087 | -0.0039563 | -0.0041032 | -0.0042481 | 0.0011387 | -0.0086403 | -0.013874 | -0.0025368 | -0.00045967 | -0.0039458 | -0.0035253
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.0027266 | -0.0086532 | -0.01031 | -0.014421 | -0.015517 | -0.015132 | -0.014888 | -0.015159 | -0.018278 | -0.010511 | -0.0080218 | -0.01338 | -0.012189 | -0.0096946 | -0.010781 | -0.010733 | -0.011031 | -0.0057087 | -0.01644 | -0.023034 | -0.012131 | -0.010073 | -0.012773 | -0.011255
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | 0.0029616 | 0.00099134 | 0.00043583 | 0.0011122 | -0.00024295 | -6.2943e-05 | 0.0022299 | 0.0021281 | 0.00072289 | 0.0016193 | 0.0034924 | 0.0033908 | 0.0024362 | 0.0040269 | 0.0053654 | 0.0024147 | 0.0038276 | 0.0023913 | 0.0034227 | -0.0025749 | 0.0041399 | 0.0034609 | 0.0040922 | 0.0034027
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.0012097 | -0.0026965 | -0.0029786 | -0.0021219 | -0.0033915 | -0.0031724 | -0.0010593 | -0.0018358 | -0.0038209 | -0.0029192 | -0.00086927 | -0.00059891 | -0.001173 | 0.00042486 | 0.00214 | -0.00073004 | 0.0004487 | -0.0012126 | -0.00055599 | -0.0072098 | -0.00027466 | -0.00080872 | -9.6798e-05 | -0.00067043
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.0011563 | -0.0026445 | -0.0029285 | -0.0020719 | -0.0033419 | -0.003124 | -0.0010092 | -0.00178 | -0.0037646 | -0.0028648 | -0.00081539 | -0.00054455 | -0.0011191 | 0.00047731 | 0.0021906 | -0.00067854 | 0.0005002 | -0.0011597 | -0.00050068 | -0.0071516 | -0.00021839 | -0.0007534 | -4.1962e-05 | -0.00061655
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | 0.00033045 | -0.0013447 | -0.0017841 | -0.00099874 | -0.00227 | -0.0020585 | 0.00011992 | -0.00029755 | -0.001915 | -0.0009985 | 0.00080919 | 0.00089645 | 0.00022793 | 0.0017319 | 0.0030823 | 0.00023317 | 0.0014839 | 4.673e-05 | 0.00091457 | -0.0055733 | 0.0013227 | 0.00072479 | 0.0013242 | 0.00065279
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.00083828 | -0.0023317 | -0.0026236 | -0.0017691 | -0.0030406 | -0.0028236 | -0.00070453 | -0.0014534 | -0.0034385 | -0.0025463 | -0.00049829 | -0.00022507 | -0.00080109 | 0.00078964 | 0.0024962 | -0.00036907 | 0.00080872 | -0.00084114 | -0.00016403 | -0.0068178 | 0.00010586 | -0.00043201 | 0.00028086 | -0.00029707
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0045652 | -0.0057001 | -0.0061748 | -0.005064 | -0.0061402 | -0.0058541 | -0.0039456 | -0.004437 | -0.0057273 | -0.0049162 | -0.0039029 | -0.0037856 | -0.0037804 | -0.0027366 | -0.0022054 | -0.0045247 | -0.0035839 | -0.0045142 | -0.0033741 | -0.011507 | -0.0041409 | -0.0046167 | -0.0040417 | -0.0051956
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0041432 | -0.0053873 | -0.0059495 | -0.0051212 | -0.006012 | -0.0056143 | -0.0035315 | -0.0039415 | -0.0053196 | -0.0041523 | -0.0034385 | -0.0030427 | -0.0028276 | -0.0020313 | -0.0013871 | -0.0037961 | -0.002975 | -0.0035243 | -0.0027275 | -0.010035 | -0.0025129 | -0.0030746 | -0.0034423 | -0.0042038
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0046692 | -0.0057907 | -0.0062752 | -0.0051074 | -0.0062194 | -0.0059435 | -0.0040605 | -0.0044966 | -0.0057049 | -0.0049429 | -0.003931 | -0.0038671 | -0.0038753 | -0.0028081 | -0.0024095 | -0.0046911 | -0.0037451 | -0.0047159 | -0.0034685 | -0.011816 | -0.0044432 | -0.0049057 | -0.0042052 | -0.005496
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0036573 | -0.0051227 | -0.0059175 | -0.0053065 | -0.0061805 | -0.0056379 | -0.0032721 | -0.0032506 | -0.0043888 | -0.0027199 | -0.0023398 | -0.0021105 | -0.0015721 | -0.00068045 | -0.00012684 | -0.0026336 | -0.0019875 | -0.0020833 | -0.0013695 | -0.0081854 | -0.00044346 | -0.0011778 | -0.0024657 | -0.0032773
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.0032935 | -0.0048599 | -0.0057502 | -0.0052202 | -0.006094 | -0.0055025 | -0.0030282 | -0.0028095 | -0.0038242 | -0.0019655 | -0.0016522 | -0.0014768 | -0.00083065 | 8.4877e-05 | 0.00060606 | -0.0019469 | -0.0013695 | -0.0013151 | -0.00059319 | -0.0072021 | 0.00061417 | -0.00018215 | -0.0018396 | -0.0027084
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.0032935 | -0.0048599 | -0.0057502 | -0.0052202 | -0.0060942 | -0.0055025 | -0.0030282 | -0.0028095 | -0.00383 | -0.0019655 | -0.0016522 | -0.0014768 | -0.00083065 | 8.4877e-05 | 0.00060606 | -0.0019469 | -0.0013695 | -0.0013151 | -0.00059319 | -0.0072021 | 0.00061417 | -0.00018215 | -0.0018396 | -0.0027084
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0033011 | -0.0048661 | -0.0057549 | -0.0052245 | -0.0060983 | -0.0055077 | -0.0030355 | -0.0028205 | -0.0038376 | -0.0019808 | -0.0016665 | -0.0014911 | -0.00084639 | 6.9141e-05 | 0.00059032 | -0.0019612 | -0.0013828 | -0.0013299 | -0.00061035 | -0.0072231 | 0.00059223 | -0.00020218 | -0.0018535 | -0.0027204
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | 0.0029583 | 0.00098848 | 0.00043368 | 0.0011101 | -0.00024509 | -6.5327e-05 | 0.0022275 | 0.0021253 | 0.00071859 | 0.0016146 | 0.003489 | 0.0033875 | 0.0024328 | 0.0040236 | 0.0053616 | 0.0024114 | 0.0038242 | 0.0023875 | 0.003418 | -0.0025797 | 0.0041351 | 0.0034561 | 0.0040879 | 0.0033994
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0030594 | -0.004807 | -0.0057366 | -0.0053556 | -0.0062406 | -0.0056546 | -0.0032594 | -0.0030661 | -0.0041046 | -0.0020361 | -0.0016375 | -0.0016837 | -0.0010304 | -4.7684e-05 | 0.00041628 | -0.0020413 | -0.0014997 | -0.0012374 | -0.00094318 | -0.0075169 | 0.00045204 | -0.00021362 | -0.0019336 | -0.0027509
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.0030451 | -0.0048027 | -0.0057347 | -0.0053632 | -0.0062492 | -0.0056632 | -0.0032721 | -0.0030785 | -0.0041184 | -0.002039 | -0.001636 | -0.0016932 | -0.0010328 | -5.2929e-05 | 0.0004077 | -0.0020447 | -0.0015044 | -0.0012321 | -0.0009594 | -0.0075293 | 0.00044632 | -0.00021362 | -0.0019374 | -0.0027518
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.0030446 | -0.0048027 | -0.0057347 | -0.0053635 | -0.0062494 | -0.0056636 | -0.0032725 | -0.0030789 | -0.0041189 | -0.002039 | -0.0016356 | -0.0016937 | -0.0010333 | -5.3406e-05 | 0.00040722 | -0.0020452 | -0.0015049 | -0.0012321 | -0.0009594 | -0.0075302 | 0.00044632 | -0.00021362 | -0.0019374 | -0.0027523
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0051584 | -0.0065522 | -0.0073571 | -0.0067642 | -0.0076799 | -0.0070734 | -0.0046153 | -0.0046973 | -0.0058184 | -0.0041656 | -0.0047989 | -0.004714 | -0.0040607 | -0.002924 | -0.0024004 | -0.0048246 | -0.0040288 | -0.0038691 | -0.0035553 | -0.010772 | -0.0032158 | -0.0038433 | -0.0048862 | -0.0054278
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | 0.0017829 | -6.3419e-05 | -0.00040984 | 0.00038862 | -0.0010543 | -0.00084615 | 0.0013561 | 0.00098705 | -0.00085545 | -3.7193e-05 | 0.0019851 | 0.0017824 | 0.00071478 | 0.0024481 | 0.0037556 | 0.00069189 | 0.0022831 | 0.00081205 | 0.0013351 | -0.0048056 | 0.0020542 | 0.0015678 | 0.00247 | 0.0019979
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | 0.0039387 | 0.0018344 | 0.0012786 | 0.0019586 | 0.00048232 | 0.00065422 | 0.0030048 | 0.0030322 | 0.0016732 | 0.0025749 | 0.004611 | 0.0043936 | 0.0032825 | 0.0049324 | 0.0062356 | 0.00318 | 0.0047231 | 0.0032387 | 0.0042362 | -0.0016108 | 0.0051451 | 0.004467 | 0.0051141 | 0.0043736
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.011897 | -0.011854 | -0.010602 | -0.0092669 | -0.0105 | -0.0099695 | -0.0085454 | -0.012234 | -0.017843 | -0.017065 | -0.012585 | -0.010613 | -0.010454 | -0.0083289 | -0.004066 | -0.0072174 | -0.0068536 | -0.010875 | -0.01259 | -0.020413 | -0.013011 | -0.012823 | -0.011301 | -0.010981
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.0068645 | -0.0081964 | -0.0088444 | -0.0082207 | -0.009131 | -0.0085547 | -0.0060229 | -0.0062509 | -0.007597 | -0.0062151 | -0.0062861 | -0.0061235 | -0.005373 | -0.0042987 | -0.0037618 | -0.0061846 | -0.0054464 | -0.0053086 | -0.0053282 | -0.012491 | -0.0048265 | -0.0055494 | -0.0064073 | -0.0068197
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.033988 | -0.031451 | -0.028543 | -0.025663 | -0.026768 | -0.02629 | -0.026156 | -0.035235 | -0.043426 | -0.041212 | -0.037058 | -0.034889 | -0.034314 | -0.032309 | -0.0074568 | -0.00982 | -0.0091133 | -0.010594 | -0.010208 | -0.019533 | -0.012518 | -0.01305 | -0.011092 | -0.011541
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.011717 | -0.011702 | -0.01051 | -0.0091801 | -0.010416 | -0.0099144 | -0.0084496 | -0.012043 | -0.017581 | -0.016769 | -0.012263 | -0.010283 | -0.010129 | -0.0079799 | -0.0037918 | -0.0069695 | -0.0066571 | -0.01066 | -0.012301 | -0.020085 | -0.012646 | -0.012513 | -0.011037 | -0.010741
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0086279 | -0.0089231 | -0.008929 | -0.0079789 | -0.0081532 | -0.0078034 | -0.0063875 | -0.0084934 | -0.011159 | -0.011007 | -0.011027 | -0.010707 | -0.010412 | -0.0096436 | -0.008966 | -0.010792 | -0.0098963 | -0.010236 | -0.010159 | -0.018191 | -0.010749 | -0.010895 | -0.0099897 | -0.0093808
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.0054913 | -0.0064626 | -0.0062368 | -0.00512 | -0.0065041 | -0.0062337 | -0.0042763 | -0.0061984 | -0.0093937 | -0.0084362 | -0.0053482 | -0.0044684 | -0.0048261 | -0.0022116 | 0.0006876 | -0.0023155 | -0.0013671 | -0.0038705 | -0.0038691 | -0.010853 | -0.0037527 | -0.0041332 | -0.0031357 | -0.0035295
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.0096846 | -0.0099187 | -0.0098188 | -0.0088055 | -0.0090172 | -0.0089164 | -0.007308 | -0.0096569 | -0.012314 | -0.01205 | -0.011629 | -0.011261 | -0.011018 | -0.010222 | -0.009387 | -0.011342 | -0.010423 | -0.011007 | -0.011073 | -0.01948 | -0.012234 | -0.012439 | -0.011385 | -0.010672
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0038223 | -0.0054445 | -0.0064459 | -0.0059803 | -0.006927 | -0.0062902 | -0.0036969 | -0.0032902 | -0.0040665 | -0.0022039 | -0.0019999 | -0.0019078 | -0.001112 | -0.00010538 | 0.0002985 | -0.002316 | -0.001749 | -0.0015607 | -0.0010824 | -0.0078239 | -6.7711e-05 | -0.00078487 | -0.0024662 | -0.0032439
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.011837 | -0.011719 | -0.011454 | -0.010314 | -0.010617 | -0.010309 | -0.0089142 | -0.011908 | -0.015384 | -0.015469 | -0.015928 | -0.015613 | -0.01519 | -0.014314 | -0.01351 | -0.015336 | -0.01432 | -0.014653 | -0.015089 | -0.023493 | -0.016159 | -0.016258 | -0.014525 | -0.013372
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.011359 | -0.011271 | -0.011021 | -0.0099108 | -0.010157 | -0.0098569 | -0.0085058 | -0.011444 | -0.0148 | -0.014866 | -0.015295 | -0.014907 | -0.014518 | -0.013685 | -0.012886 | -0.014685 | -0.013703 | -0.014048 | -0.014449 | -0.022788 | -0.015436 | -0.01553 | -0.013887 | -0.012784
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.024011 | -0.022775 | -0.020976 | -0.018614 | -0.019752 | -0.019199 | -0.018448 | -0.024895 | -0.031413 | -0.029992 | -0.025659 | -0.022949 | -0.022539 | -0.02093 | -0.012441 | -0.015469 | -0.015868 | -0.019811 | -0.022697 | -0.032016 | -0.024439 | -0.024834 | -0.021137 | -0.020189
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.014595 | -0.014371 | -0.013325 | -0.012085 | -0.01312 | -0.013416 | -0.012049 | -0.016379 | -0.020709 | -0.020018 | -0.017201 | -0.016601 | -0.01675 | -0.014797 | -0.013191 | -0.016331 | -0.015114 | -0.018124 | -0.019824 | -0.02833 | -0.021876 | -0.021911 | -0.0183 | -0.017066
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0063176 | -0.0068974 | -0.0070956 | -0.0062404 | -0.0061963 | -0.0058711 | -0.0043964 | -0.0057259 | -0.007731 | -0.0073233 | -0.0071554 | -0.0068822 | -0.0066924 | -0.0059357 | -0.005444 | -0.0073457 | -0.0064449 | -0.0067787 | -0.0063219 | -0.014194 | -0.0067186 | -0.0069599 | -0.0067668 | -0.0064497
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.0052567 | -0.0062952 | -0.0067208 | -0.005527 | -0.0066326 | -0.0063787 | -0.0045364 | -0.0051465 | -0.0064464 | -0.0057402 | -0.0047402 | -0.0046749 | -0.004704 | -0.0036087 | -0.004436 | -0.0067124 | -0.0058246 | -0.0069537 | -0.005969 | -0.014767 | -0.0075207 | -0.0080414 | -0.0068102 | -0.0078197
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.0052629 | -0.0062995 | -0.0067248 | -0.0055304 | -0.0066359 | -0.0063822 | -0.0045404 | -0.0051532 | -0.006454 | -0.0057487 | -0.0047483 | -0.0046835 | -0.0047135 | -0.0036173 | -0.0044441 | -0.0067201 | -0.0058317 | -0.0069613 | -0.0059786 | -0.014777 | -0.0075321 | -0.0080528 | -0.0068197 | -0.0078278
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.00075436 | -0.002316 | -0.0025406 | -0.0017116 | -0.003104 | -0.0029702 | -0.00084686 | -0.0016608 | -0.0036173 | -0.002634 | -0.00030661 | -5.3406e-05 | -0.0007329 | 0.00091934 | 0.0023093 | -0.00076342 | 0.00043058 | -0.0014849 | -0.00096989 | -0.0075483 | -0.00068665 | -0.0011902 | -0.00019598 | -0.00074244
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.026993 | -0.02539 | -0.02332 | -0.020885 | -0.021868 | -0.0215 | -0.021013 | -0.028157 | -0.035076 | -0.033141 | -0.028883 | -0.026783 | -0.026198 | -0.024263 | -0.01068 | -0.013554 | -0.01356 | -0.016502 | -0.017538 | -0.027162 | -0.020366 | -0.020802 | -0.017628 | -0.017167
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.0065098 | -0.0073647 | -0.0070269 | -0.0059309 | -0.0073156 | -0.007057 | -0.0050704 | -0.0072289 | -0.010793 | -0.0099916 | -0.0066638 | -0.0056858 | -0.0059056 | -0.0034432 | -0.00035 | -0.0033569 | -0.0023346 | -0.0050707 | -0.0051889 | -0.012338 | -0.0052118 | -0.0054445 | -0.0044966 | -0.0047679
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0068998 | -0.0076518 | -0.0079296 | -0.0067263 | -0.0076151 | -0.0073957 | -0.0056918 | -0.0070605 | -0.008841 | -0.0080872 | -0.0072184 | -0.0070705 | -0.0069909 | -0.0060563 | -0.0048985 | -0.0070724 | -0.0061297 | -0.0068259 | -0.005991 | -0.014322 | -0.0070629 | -0.007556 | -0.0065551 | -0.0071688
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.0094476 | -0.0097513 | -0.0089402 | -0.0077026 | -0.0088954 | -0.0085547 | -0.0068996 | -0.0098052 | -0.014404 | -0.013574 | -0.0097804 | -0.0081887 | -0.0082021 | -0.0065131 | -0.0025353 | -0.0055914 | -0.0049629 | -0.0084138 | -0.0094833 | -0.016867 | -0.0093803 | -0.0094023 | -0.0080409 | -0.0080543
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.0054097 | -0.0064297 | -0.0068443 | -0.00564 | -0.006742 | -0.0064909 | -0.0046544 | -0.0052929 | -0.0066214 | -0.0059242 | -0.004931 | -0.0048714 | -0.0048995 | -0.0038056 | -0.0046573 | -0.006927 | -0.0060391 | -0.0071745 | -0.0062151 | -0.015041 | -0.0078001 | -0.0083227 | -0.0070572 | -0.0080361
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.011928 | -0.011918 | -0.011466 | -0.01021 | -0.01118 | -0.011354 | -0.01011 | -0.013931 | -0.017262 | -0.016052 | -0.0144 | -0.01339 | -0.013275 | -0.012144 | -0.01052 | -0.013197 | -0.012494 | -0.013956 | -0.015928 | -0.023484 | -0.016482 | -0.0167 | -0.01389 | -0.013622
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.011327 | -0.01122 | -0.010955 | -0.009846 | -0.010062 | -0.009762 | -0.0084207 | -0.011386 | -0.0147 | -0.014788 | -0.015241 | -0.014889 | -0.014504 | -0.0137 | -0.012915 | -0.014688 | -0.01371 | -0.014064 | -0.014461 | -0.022819 | -0.015466 | -0.015556 | -0.013873 | -0.012765
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.0056953 | -0.0066876 | -0.0070837 | -0.0058773 | -0.0069797 | -0.0067477 | -0.0049286 | -0.0056291 | -0.0069833 | -0.0063009 | -0.0053253 | -0.0052423 | -0.0052738 | -0.0041661 | -0.0059195 | -0.0082159 | -0.0073833 | -0.0086374 | -0.0079212 | -0.01695 | -0.0097771 | -0.01031 | -0.0087667 | -0.0095186
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0056653 | -0.0066228 | -0.0070307 | -0.0058293 | -0.0068662 | -0.0066307 | -0.0048296 | -0.0057669 | -0.0072112 | -0.0063553 | -0.0054011 | -0.0052867 | -0.0052586 | -0.0043135 | -0.0030785 | -0.0053163 | -0.0043764 | -0.0050879 | -0.003993 | -0.012198 | -0.0048895 | -0.005414 | -0.0046353 | -0.0056486
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.0036106 | -0.0052562 | -0.0062814 | -0.0058308 | -0.006778 | -0.00614 | -0.0035348 | -0.0030942 | -0.0038214 | -0.0019503 | -0.0017943 | -0.00172 | -0.00093603 | 7.6294e-05 | 0.00047064 | -0.0021381 | -0.0015745 | -0.0013709 | -0.00086689 | -0.0075674 | 0.00018883 | -0.00051975 | -0.0022445 | -0.0030494
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.0045981 | -0.0057673 | -0.0055425 | -0.0045745 | -0.0060079 | -0.0057645 | -0.003947 | -0.005434 | -0.0083985 | -0.0069876 | -0.0035419 | -0.0019264 | -0.0020638 | 4.3392e-05 | 0.0017548 | -0.0017996 | -0.0016336 | -0.0047364 | -0.0050583 | -0.011986 | -0.0049191 | -0.0051003 | -0.0039721 | -0.0042963
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.010641 | -0.01068 | -0.010506 | -0.0094607 | -0.0096455 | -0.0093346 | -0.0079825 | -0.010781 | -0.01405 | -0.014139 | -0.014373 | -0.013989 | -0.013606 | -0.012784 | -0.011964 | -0.013773 | -0.012838 | -0.013185 | -0.013459 | -0.021647 | -0.014197 | -0.014271 | -0.012825 | -0.011847
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.0039058 | -0.0049729 | -0.0047176 | -0.0037663 | -0.0050845 | -0.0048923 | -0.0030351 | -0.0045495 | -0.0075297 | -0.0071678 | -0.0048838 | -0.0046105 | -0.0053229 | -0.0036607 | -0.0021272 | -0.005084 | -0.0036535 | -0.0056539 | -0.0058517 | -0.012937 | -0.0054426 | -0.0055056 | -0.0039496 | -0.0040827
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.011773 | -0.011653 | -0.011382 | -0.010241 | -0.010538 | -0.010247 | -0.0088704 | -0.011888 | -0.015333 | -0.015404 | -0.015798 | -0.015457 | -0.015048 | -0.014176 | -0.013352 | -0.015178 | -0.014172 | -0.014528 | -0.014968 | -0.0234 | -0.016088 | -0.016186 | -0.014443 | -0.013295
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.0012684 | -0.002739 | -0.0027456 | -0.0018566 | -0.0032673 | -0.0031319 | -0.0010698 | -0.0021396 | -0.0044613 | -0.0036955 | -0.0011053 | -0.00095606 | -0.0017662 | -0.0001092 | 0.0013533 | -0.00172 | -0.00034857 | -0.0024257 | -0.002142 | -0.0088558 | -0.0018129 | -0.0021887 | -0.00094604 | -0.0013299
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.0056052 | -0.0066137 | -0.0070145 | -0.0058143 | -0.006918 | -0.0066831 | -0.0048597 | -0.0055313 | -0.0068665 | -0.0061674 | -0.0051818 | -0.0051045 | -0.0051346 | -0.004035 | -0.0051861 | -0.007463 | -0.0065918 | -0.0077643 | -0.0068979 | -0.015799 | -0.0085812 | -0.0091076 | -0.0077429 | -0.0086279
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.03071 | -0.02862 | -0.026263 | -0.023508 | -0.024607 | -0.024058 | -0.023771 | -0.031942 | -0.039721 | -0.037961 | -0.032583 | -0.029268 | -0.028371 | -0.02693 | -0.015489 | -0.018686 | -0.019743 | -0.024455 | -0.028042 | -0.03836 | -0.030917 | -0.031156 | -0.026587 | -0.025181
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0066237 | -0.0071669 | -0.0073464 | -0.0064809 | -0.00664 | -0.0063334 | -0.0048389 | -0.0062718 | -0.0083003 | -0.007905 | -0.007731 | -0.0074344 | -0.0072165 | -0.0064988 | -0.0059447 | -0.0078011 | -0.0069427 | -0.0073061 | -0.0068893 | -0.014785 | -0.0073633 | -0.0076151 | -0.0072403 | -0.0069804
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0064144 | -0.0069804 | -0.0071747 | -0.0063188 | -0.0064836 | -0.006166 | -0.004673 | -0.0060463 | -0.008038 | -0.0076313 | -0.0074668 | -0.0071826 | -0.0069704 | -0.0062528 | -0.0057163 | -0.0075765 | -0.006721 | -0.0070586 | -0.0066185 | -0.014477 | -0.0070457 | -0.0073004 | -0.0069647 | -0.0067372
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.011814 | -0.011685 | -0.011409 | -0.01027 | -0.010557 | -0.010258 | -0.0088849 | -0.011904 | -0.015373 | -0.015474 | -0.015916 | -0.015581 | -0.015168 | -0.0143 | -0.013487 | -0.015299 | -0.01429 | -0.014636 | -0.015079 | -0.023481 | -0.016163 | -0.016232 | -0.014513 | -0.013349
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0031886 | -0.0047798 | -0.0057142 | -0.0051601 | -0.006109 | -0.0055065 | -0.0029838 | -0.0026956 | -0.0035858 | -0.0018978 | -0.002038 | -0.0019274 | -0.0013309 | -0.00042725 | -2.7657e-05 | -0.0024872 | -0.0017715 | -0.0015936 | -0.00087357 | -0.0076542 | 0.00010014 | -0.00064087 | -0.0020757 | -0.0029321
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.015845 | -0.015498 | -0.014333 | -0.013064 | -0.014107 | -0.014413 | -0.013143 | -0.017791 | -0.022291 | -0.021586 | -0.018553 | -0.017932 | -0.018019 | -0.015982 | -0.014457 | -0.017648 | -0.016372 | -0.019585 | -0.021534 | -0.030139 | -0.023739 | -0.023741 | -0.019886 | -0.018562
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.012894 | -0.01268 | -0.012218 | -0.01107 | -0.011223 | -0.011794 | -0.0097718 | -0.013041 | -0.016508 | -0.016789 | -0.016529 | -0.016075 | -0.015757 | -0.014903 | -0.013732 | -0.015538 | -0.014726 | -0.015471 | -0.016065 | -0.024961 | -0.017803 | -0.017842 | -0.016039 | -0.014617
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0035429 | -0.0051999 | -0.0062203 | -0.0057631 | -0.0067174 | -0.0060775 | -0.0034676 | -0.0030041 | -0.0037417 | -0.001853 | -0.0017033 | -0.0016108 | -0.00083208 | 0.00016165 | 0.00056696 | -0.0020437 | -0.0014777 | -0.001287 | -0.00075912 | -0.007452 | 0.00032139 | -0.0004158 | -0.0021434 | -0.002965
79755 | BESSONS_JBP166.000 | MALLOR | -0.0037913 | -0.0049767 | -0.004889 | -0.0038931 | -0.005301 | -0.005054 | -0.0030012 | -0.0045128 | -0.0074153 | -0.0064688 | -0.0034628 | -0.002687 | -0.0030928 | -0.0013247 | 0.0018816 | -0.0011582 | -0.0001359 | -0.0025601 | -0.0023355 | -0.0091171 | -0.0020638 | -0.0024252 | -0.0016336 | -0.0021334
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.0060244 | -0.006557 | -0.0067401 | -0.0059359 | -0.0060911 | -0.0057878 | -0.0043874 | -0.0056796 | -0.007556 | -0.0071783 | -0.00702 | -0.0067534 | -0.0065541 | -0.0058789 | -0.0053759 | -0.0071239 | -0.0063181 | -0.0066357 | -0.0061722 | -0.014009 | -0.0066242 | -0.0068655 | -0.0065465 | -0.006331
79855 | PALMNOVA_PB-66.000 | MALLOR | -0.0039344 | -0.0055432 | -0.0065341 | -0.0060668 | -0.0070069 | -0.006371 | -0.0037851 | -0.0033998 | -0.0041866 | -0.0023375 | -0.0021353 | -0.0020547 | -0.0012527 | -0.00023699 | 0.00016928 | -0.0024433 | -0.0018749 | -0.0016837 | -0.0012436 | -0.0080194 | -0.00027084 | -0.00097847 | -0.0026317 | -0.0033793
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | 4.2915e-06 | -2.3842e-06 | -4.7684e-07 | 0 | -5.722e-06 | 8.5831e-06 | -9.0599e-06 | -2.3842e-06 | 1.2398e-05 | -2.3842e-05 | 2.2411e-05 | 5.2452e-06 | 1.9073e-06 | 8.5831e-06 | -1.4305e-06 | -4.7684e-06 | 1.1444e-05 | 1.4305e-05 | -9.5367e-07 | 6.6757e-06 | 1.2398e-05 | -1.9073e-06 | 0 | 7.6294e-06
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.0045094 | -0.0039382 | -0.0061097 | -0.0060019 | -0.0057712 | -0.0061052 | -0.0034118 | -0.0053196 | -0.0069528 | -0.006979 | -0.0066934 | -0.0061808 | -0.0058389 | -0.0057011 | -0.0053358 | -0.0052204 | -0.005475 | -0.006 | -0.0069752 | -0.0073299 | -0.0073318 | -0.0071592 | -0.0062971 | -0.0055981
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.0011768 | -0.0010953 | -0.003541 | -0.0034838 | -0.0033307 | -0.0035694 | -0.00060964 | -0.0013523 | -0.001668 | -0.0017433 | -0.0017152 | -0.0015469 | -0.0015006 | -0.001461 | -0.0014219 | -0.001399 | -0.0013871 | -0.0014334 | -0.0016861 | -0.0017786 | -0.0017462 | -0.0016975 | -0.0014939 | -0.0014062
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.00076389 | -0.00073385 | -0.0032172 | -0.0031672 | -0.0030174 | -0.0032427 | -0.00025392 | -0.00086403 | -0.0010362 | -0.0010958 | -0.00107 | -0.00094366 | -0.00092649 | -0.00090408 | -0.00088739 | -0.00088453 | -0.00085545 | -0.00087881 | -0.001049 | -0.0011187 | -0.001092 | -0.0010557 | -0.00092936 | -0.0009141
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.0035744 | -0.0031781 | -0.0054111 | -0.0053158 | -0.0051243 | -0.0054352 | -0.0026474 | -0.0042424 | -0.0055065 | -0.005537 | -0.0054073 | -0.0050387 | -0.0047855 | -0.0046601 | -0.0043912 | -0.0043321 | -0.0044432 | -0.0047507 | -0.0054464 | -0.0057364 | -0.0056906 | -0.0055523 | -0.0048871 | -0.0043955

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | IBIZA 132.00 | 0.0069036 | FORM_30 30.000 | -0.037398
Hora 02 | SMARTIN 66.000 | 0.0018344 | FORM_30 30.000 | -0.038698
Hora 03 | SMARTIN 66.000 | 0.0012786 | FORM_30 30.000 | -0.041322
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | 0.0019586 | FORM_30 30.000 | -0.044042
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | 0.00048232 | FORM_30 30.000 | -0.044971
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.00065422 | FORM_30 30.000 | -0.04248
Hora 07 | SMARTIN 66.000 | 0.0030048 | FORM_30 30.000 | -0.05791
Hora 08 | SMARTIN 66.000 | 0.0030322 | FORM_30 30.000 | -0.04637
Hora 09 | SMARTIN 66.000 | 0.0016732 | FORM_30 30.000 | -0.05791
Hora 10 | SMARTIN 66.000 | 0.0025749 | FORM_30 30.000 | -0.047729
Hora 11 | SMARTIN 66.000 | 0.004611 | FORM_30 30.000 | -0.041276
Hora 12 | SMARTIN 66.000 | 0.0043936 | FORM_30 30.000 | -0.041218
Hora 13 | SMARTIN 66.000 | 0.0032825 | FORM_30 30.000 | -0.039618
Hora 14 | SMARTIN 66.000 | 0.0049324 | FORM_30 30.000 | -0.037025
Hora 15 | SMARTIN 66.000 | 0.0062356 | FORM_30 30.000 | -0.038037
Hora 16 | SMARTIN 66.000 | 0.00318 | FORM_30 30.000 | -0.037157
Hora 17 | SMARTIN 66.000 | 0.0047231 | FORM_30 30.000 | -0.040944
Hora 18 | IBIZA 132.00 | 0.0036926 | FORM_30 30.000 | -0.039806
Hora 19 | SMARTIN 66.000 | 0.0042362 | FORM_30 30.000 | -0.057046
Hora 20 | CALABOSC 132.00 | 6.6757e-06 | FORM_30 30.000 | -0.070543
Hora 21 | SMARTIN 66.000 | 0.0051451 | FORM_30 30.000 | -0.060446
Hora 22 | SMARTIN 66.000 | 0.004467 | FORM_30 30.000 | -0.058687
Hora 23 | SMARTIN 66.000 | 0.0051141 | FORM_30 30.000 | -0.056255
Hora 24 | SMARTIN 66.000 | 0.0043736 | FORM_30 30.000 | -0.048189