## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/01/2018)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.039023 | -0.040972 | -0.046232 | -0.041686 | -0.037685 | -0.039877 | -0.042367 | -0.044299 | -0.045756 | -0.043072 | -0.039325 | -0.036805 | -0.044322 | -0.03104 | -0.038701 | -0.032641 | -0.034786 | -0.035626 | -0.047235 | -0.050776 | -0.052385 | -0.052716 | -0.047461 | -0.041073
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.005713 | -0.010539 | -0.016582 | -0.01262 | -0.0089858 | -0.012933 | -0.014198 | -0.014826 | -0.013164 | -0.011367 | -0.010601 | -0.010401 | -0.015092 | -0.00807 | -0.013633 | -0.0068884 | -0.0068283 | -0.0038242 | -0.0099864 | -0.010514 | -0.010506 | -0.010456 | -0.006103 | -0.0039654
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | 0.0057464 | -0.00068688 | -0.0082498 | -0.0043883 | -0.0010662 | -0.0053122 | -0.0063584 | -0.0062695 | -0.0035219 | -0.00012684 | 0.00097179 | 0.0011492 | -0.0037913 | 0.0022597 | -0.003891 | 0.0032949 | 0.0035691 | 0.0071945 | 0.002243 | 0.003531 | 0.0040345 | 0.0042925 | 0.0079751 | 0.008554
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | 0.0023789 | -0.0029614 | -0.0091236 | -0.0058806 | -0.0026929 | -0.006475 | -0.0075548 | -0.0075538 | -0.0051341 | -0.0027819 | -0.0018301 | -0.0016665 | -0.0067677 | -0.00053835 | -0.0054407 | 0.0007143 | 0.00084448 | 0.0044599 | 9.1553e-05 | 0.00051546 | 0.0009656 | 0.0012407 | 0.0044022 | 0.005178
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | 0.0023699 | -0.0029621 | -0.0091107 | -0.0058763 | -0.0026913 | -0.0064681 | -0.0075481 | -0.0075459 | -0.0051284 | -0.0027814 | -0.0018296 | -0.0016656 | -0.0067697 | -0.00054026 | -0.0054307 | 0.00071335 | 0.00084209 | 0.0044589 | 9.4891e-05 | 0.00051689 | 0.00096607 | 0.0012412 | 0.0043945 | 0.0051718
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | 0.0023694 | -0.0029621 | -0.0091102 | -0.0058761 | -0.0026913 | -0.0064678 | -0.0075476 | -0.0075455 | -0.0051284 | -0.0027814 | -0.0018296 | -0.0016656 | -0.0067697 | -0.00054073 | -0.0054302 | 0.00071335 | 0.00084209 | 0.0044589 | 9.5367e-05 | 0.00051689 | 0.00096607 | 0.0012412 | 0.0043941 | 0.0051718
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | 0.003242 | -0.0025444 | -0.0093794 | -0.0057721 | -0.0024731 | -0.0064838 | -0.007571 | -0.0075953 | -0.0050406 | -0.0023556 | -0.0013981 | -0.0012569 | -0.0062156 | 1.3351e-05 | -0.0055161 | 0.0011816 | 0.0013781 | 0.0049081 | 6.628e-05 | 0.00095701 | 0.0014877 | 0.001749 | 0.0052929 | 0.0059109
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | 0.0032573 | -0.002528 | -0.0093646 | -0.005758 | -0.00246 | -0.0064709 | -0.0075574 | -0.0075805 | -0.0050244 | -0.0023375 | -0.001379 | -0.0012379 | -0.006197 | 3.0518e-05 | -0.0054989 | 0.0011988 | 0.0013952 | 0.0049257 | 8.6308e-05 | 0.00098038 | 0.0015116 | 0.0017738 | 0.0053158 | 0.0059309
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.0059013 | -0.010725 | -0.016608 | -0.012602 | -0.0089684 | -0.01298 | -0.014177 | -0.014794 | -0.013074 | -0.011579 | -0.01122 | -0.011267 | -0.015726 | -0.0090809 | -0.014511 | -0.0077887 | -0.0074854 | -0.0040026 | -0.010023 | -0.010573 | -0.010598 | -0.010512 | -0.0061421 | -0.0040302
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.0042849 | -0.0093069 | -0.01545 | -0.011553 | -0.0079591 | -0.011954 | -0.013187 | -0.013693 | -0.011865 | -0.010007 | -0.0093517 | -0.0092974 | -0.013889 | -0.0071902 | -0.012706 | -0.0059671 | -0.0057845 | -0.0025082 | -0.0083575 | -0.0086212 | -0.0085268 | -0.0084677 | -0.00424 | -0.0023689
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.0060625 | -0.01087 | -0.016531 | -0.012575 | -0.0090017 | -0.012936 | -0.014127 | -0.014781 | -0.013167 | -0.011884 | -0.011788 | -0.01185 | -0.016357 | -0.0097065 | -0.014747 | -0.0080061 | -0.0078249 | -0.0043287 | -0.010251 | -0.010982 | -0.010991 | -0.010689 | -0.0063405 | -0.0041251
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | 0.0026865 | -0.0029252 | -0.0094755 | -0.0059979 | -0.0027354 | -0.0066543 | -0.0077438 | -0.007776 | -0.0052962 | -0.0027752 | -0.0018406 | -0.0016894 | -0.0066838 | -0.00044012 | -0.005743 | 0.00076866 | 0.00093937 | 0.0045004 | -0.00021029 | 0.00048685 | 0.00097084 | 0.0012403 | 0.0046749 | 0.0053844
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.0036793 | -0.0087662 | -0.014961 | -0.01109 | -0.0075157 | -0.011513 | -0.012733 | -0.013199 | -0.011314 | -0.0093899 | -0.0087061 | -0.0086489 | -0.013269 | -0.0066099 | -0.012131 | -0.0054002 | -0.0052176 | -0.001914 | -0.0076804 | -0.0078454 | -0.0077257 | -0.0076551 | -0.0034738 | -0.0017076
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | 0.0036979 | 0.0039897 | 0.0044413 | 0.002147 | 0.0040572 | 0.00264 | 0.0014601 | 0.0013134 | 0.0020933 | 0.0024815 | 0.0057454 | 0.0061946 | -0.0022526 | 0.003191 | 0.0049047 | 0.0047941 | 0.0040751 | 0.0096307 | 0.010418 | 0.0066729 | 0.0067039 | 0.0072103 | 0.0054493 | 0.0076547
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | 4.673e-05 | 0.00045991 | 0.0011215 | -0.00080466 | 0.0011637 | -0.00021076 | -0.0014322 | -0.0015862 | -0.0012341 | -0.0013256 | 0.001626 | 0.0020413 | -0.0060506 | -0.00029898 | 0.0014582 | 0.0015507 | 0.00078201 | 0.0058565 | 0.0061502 | 0.0021691 | 0.0021472 | 0.0025697 | 0.001298 | 0.0037851
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | 0.00010109 | 0.00051165 | 0.0011723 | -0.00075507 | 0.0012133 | -0.00016284 | -0.0013821 | -0.0015383 | -0.001183 | -0.0012727 | 0.0016775 | 0.0020938 | -0.006001 | -0.00024939 | 0.0015068 | 0.0016007 | 0.0008316 | 0.0059061 | 0.0062041 | 0.002223 | 0.0022011 | 0.0026264 | 0.0013523 | 0.0038371
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | 0.0012598 | 0.0015168 | 0.0020592 | 0.00010228 | 0.0020177 | 0.00063014 | -0.00055122 | -0.00063348 | -8.297e-05 | 3.9577e-05 | 0.002965 | 0.0033336 | -0.0047936 | 0.00084019 | 0.0024858 | 0.002563 | 0.0018544 | 0.0070715 | 0.0076079 | 0.0038152 | 0.0038028 | 0.0042362 | 0.0028267 | 0.0051394
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | 0.00041056 | 0.00082159 | 0.0014787 | -0.00045204 | 0.0015152 | 0.00013471 | -0.0010788 | -0.0012424 | -0.00087547 | -0.00095654 | 0.0019851 | 0.0024056 | -0.0056968 | 5.1022e-05 | 0.0018044 | 0.0019031 | 0.0011334 | 0.0062108 | 0.0065222 | 0.0025401 | 0.0025196 | 0.0029545 | 0.0016718 | 0.0041475
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0039163 | -0.003943 | -0.0033951 | -0.0042839 | -0.0024955 | -0.0037975 | -0.0049088 | -0.0045128 | -0.0044065 | -0.0045586 | -0.0029087 | -0.0030584 | -0.010261 | -0.0042338 | -0.0029459 | -0.0023317 | -0.0028749 | 0.0016527 | 0.0021372 | -0.0012856 | -0.001327 | -0.0012226 | -0.0018382 | 0.00038624
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0031633 | -0.0036979 | -0.0032096 | -0.00407 | -0.0022347 | -0.0035594 | -0.0045841 | -0.0042803 | -0.0036411 | -0.00389 | -0.0024109 | -0.0023394 | -0.0093088 | -0.0032992 | -0.0022831 | -0.0014782 | -0.001965 | 0.0024481 | 0.0027452 | -0.00074196 | -0.00077391 | -0.00053167 | -0.0011573 | 0.00087976
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0041752 | -0.0041387 | -0.0035932 | -0.0044441 | -0.0026693 | -0.0039678 | -0.0050936 | -0.0046463 | -0.0046401 | -0.004765 | -0.0031319 | -0.0033355 | -0.010538 | -0.0044932 | -0.0031719 | -0.0025687 | -0.0031204 | 0.0014081 | 0.0019426 | -0.0014267 | -0.0014629 | -0.0014 | -0.0019927 | 0.00023222
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0025644 | -0.0037565 | -0.0034354 | -0.0041676 | -0.0022624 | -0.0036619 | -0.004636 | -0.0042319 | -0.0030456 | -0.0032988 | -0.0020375 | -0.0017786 | -0.00843 | -0.0024071 | -0.0016537 | -0.00058126 | -0.0010362 | 0.0033641 | 0.0036411 | 0.0002923 | 0.00028658 | 0.00058937 | -5.8174e-05 | 0.0016294
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.0021563 | -0.0035915 | -0.0033412 | -0.0040443 | -0.0021193 | -0.0035481 | -0.0045021 | -0.0040581 | -0.0026674 | -0.0028939 | -0.0016832 | -0.0013442 | -0.007905 | -0.0018806 | -0.0012178 | -6.0081e-05 | -0.00051641 | 0.0038872 | 0.0041828 | 0.0009079 | 0.00091553 | 0.0012441 | 0.00056601 | 0.0021048
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.0021563 | -0.0035918 | -0.0033412 | -0.0040443 | -0.0021193 | -0.0035481 | -0.0045023 | -0.0040581 | -0.0026674 | -0.0028939 | -0.0016832 | -0.0013442 | -0.007906 | -0.0018811 | -0.0012178 | -6.0081e-05 | -0.00051641 | 0.0038872 | 0.0041828 | 0.0009079 | 0.00091553 | 0.0012441 | 0.00056601 | 0.0021048
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0021644 | -0.0035965 | -0.0033462 | -0.0040488 | -0.0021238 | -0.0035527 | -0.0045073 | -0.0040638 | -0.0026765 | -0.0029035 | -0.0016923 | -0.0013547 | -0.0079169 | -0.0018911 | -0.0012283 | -7.1049e-05 | -0.00052738 | 0.0038762 | 0.0041699 | 0.00089455 | 0.0009017 | 0.0012298 | 0.00055313 | 0.0020952
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | 0.003695 | 0.0039868 | 0.0044389 | 0.0021446 | 0.0040548 | 0.0026376 | 0.0014577 | 0.0013111 | 0.0020905 | 0.0024781 | 0.0057416 | 0.0061913 | -0.0022564 | 0.0031867 | 0.0049009 | 0.0047903 | 0.0040717 | 0.0096273 | 0.010415 | 0.0066681 | 0.0066991 | 0.007206 | 0.005445 | 0.0076513
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0020833 | -0.0035882 | -0.003444 | -0.004081 | -0.002136 | -0.0036013 | -0.004559 | -0.0041223 | -0.0027227 | -0.0029016 | -0.0016952 | -0.0013609 | -0.0078964 | -0.0018692 | -0.0012965 | -5.9605e-05 | -0.00050116 | 0.0038848 | 0.0040975 | 0.00088739 | 0.00090313 | 0.0012293 | 0.0006237 | 0.0021443
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.0020728 | -0.0035863 | -0.003453 | -0.0040846 | -0.0021369 | -0.0036068 | -0.004565 | -0.0041287 | -0.0027275 | -0.0029011 | -0.0016947 | -0.0013614 | -0.0078998 | -0.0018649 | -0.0013051 | -5.7697e-05 | -0.00049782 | 0.0038862 | 0.0040894 | 0.00088692 | 0.00090361 | 0.0012293 | 0.00063276 | 0.0021515
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.0020723 | -0.0035863 | -0.0034535 | -0.0040846 | -0.0021372 | -0.0036073 | -0.0045655 | -0.0041289 | -0.002728 | -0.0029011 | -0.0016952 | -0.0013614 | -0.0078998 | -0.0018649 | -0.0013056 | -5.7697e-05 | -0.00049734 | 0.0038867 | 0.0040889 | 0.00088692 | 0.00090361 | 0.0012293 | 0.00063324 | 0.002152
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.004107 | -0.0053735 | -0.0050781 | -0.0056586 | -0.0036111 | -0.0050485 | -0.0060952 | -0.0056477 | -0.0043831 | -0.0048733 | -0.0038075 | -0.0036416 | -0.0099049 | -0.003861 | -0.0031486 | -0.0019197 | -0.0023212 | 0.0022149 | 0.0022621 | -0.001307 | -0.0013485 | -0.0010805 | -0.001575 | 0.00027561
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | 0.002419 | 0.0030279 | 0.0036812 | 0.001296 | 0.0032969 | 0.0018685 | 0.00060797 | 0.00030565 | 0.00092077 | 0.001019 | 0.0042605 | 0.0047007 | -0.0039482 | 0.0013618 | 0.0033169 | 0.0032201 | 0.0025773 | 0.0082912 | 0.0086999 | 0.0046544 | 0.0046282 | 0.0051541 | 0.0035329 | 0.0061774
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | 0.0045385 | 0.0049057 | 0.0053582 | 0.0028734 | 0.0048151 | 0.0033681 | 0.0021527 | 0.0019691 | 0.00279 | 0.003232 | 0.0066986 | 0.0071955 | -0.0014272 | 0.0038724 | 0.0056887 | 0.0054979 | 0.0047851 | 0.010562 | 0.011364 | 0.007607 | 0.0076175 | 0.0081625 | 0.0062847 | 0.0085425
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.010275 | -0.0083025 | -0.0063438 | -0.0078616 | -0.0054171 | -0.006496 | -0.0082643 | -0.0094874 | -0.011055 | -0.0131 | -0.010692 | -0.0086789 | -0.01614 | -0.0097141 | -0.008194 | -0.007009 | -0.0079389 | -0.0043206 | -0.0066748 | -0.01276 | -0.012839 | -0.01231 | -0.012048 | -0.0079131
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.0066781 | -0.0079029 | -0.0074871 | -0.0079415 | -0.0059319 | -0.0073841 | -0.0084913 | -0.0080802 | -0.0070834 | -0.008028 | -0.0071034 | -0.0068784 | -0.012923 | -0.0068541 | -0.0059557 | -0.0046968 | -0.0051284 | -0.00051546 | -0.00073767 | -0.0046177 | -0.0045619 | -0.0042171 | -0.0043502 | -0.002296
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.0091496 | -0.0084317 | -0.007406 | -0.0081062 | -0.0062203 | -0.0074575 | -0.0088491 | -0.008714 | -0.0092125 | -0.009984 | -0.0083604 | -0.0091128 | -0.015971 | -0.0094485 | -0.0077147 | -0.0069847 | -0.0077777 | -0.0035186 | -0.0038261 | -0.0080504 | -0.0082469 | -0.008275 | -0.0083466 | -0.0050964
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.010012 | -0.0080776 | -0.0061855 | -0.0077188 | -0.0053 | -0.0063753 | -0.0081289 | -0.0092928 | -0.010831 | -0.012813 | -0.010337 | -0.0083022 | -0.015746 | -0.009325 | -0.0078044 | -0.0067139 | -0.0076685 | -0.004056 | -0.0063472 | -0.012363 | -0.01244 | -0.011912 | -0.011715 | -0.0076079
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0073395 | -0.0073309 | -0.0063794 | -0.0067236 | -0.0050514 | -0.0060699 | -0.0069509 | -0.0069203 | -0.0067277 | -0.007566 | -0.007133 | -0.0074902 | -0.014127 | -0.0080075 | -0.0072336 | -0.0062795 | -0.0064731 | -0.0028067 | -0.0031042 | -0.0070653 | -0.0072412 | -0.0070815 | -0.0070477 | -0.0044289
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.0020733 | -0.0011733 | -0.00023031 | -0.0022767 | -0.00012732 | -0.0014875 | -0.0028586 | -0.0032201 | -0.0034223 | -0.0040011 | -0.00064182 | 2.9564e-05 | -0.0081553 | -0.0021124 | 6.7234e-05 | 0.00010967 | -0.00090027 | 0.0039124 | 0.0035586 | -0.00092936 | -0.00093651 | -0.00050688 | -0.0015397 | 0.0013566
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.0081749 | -0.0080516 | -0.0069616 | -0.0073717 | -0.0056784 | -0.0067573 | -0.0076954 | -0.0079033 | -0.0081148 | -0.0092554 | -0.0087881 | -0.0090656 | -0.015697 | -0.0094509 | -0.0085258 | -0.0075502 | -0.0077043 | -0.0040541 | -0.0045972 | -0.0088243 | -0.009037 | -0.0087962 | -0.008564 | -0.0056334
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0029297 | -0.0045042 | -0.0042849 | -0.0049481 | -0.0029364 | -0.0043869 | -0.0054386 | -0.0049236 | -0.003459 | -0.003818 | -0.0026469 | -0.0023384 | -0.0084825 | -0.0024338 | -0.001812 | -0.00058842 | -0.0010781 | 0.0034819 | 0.0036173 | 0.0001564 | 0.00027704 | 0.00059748 | 2.5749e-05 | 0.001616
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.010525 | -0.010268 | -0.0089936 | -0.0091965 | -0.0073528 | -0.0083349 | -0.0093274 | -0.0093286 | -0.0093179 | -0.010697 | -0.010582 | -0.01121 | -0.017813 | -0.011683 | -0.010766 | -0.0096874 | -0.0097737 | -0.0058689 | -0.0064807 | -0.010953 | -0.011351 | -0.011328 | -0.011008 | -0.0077538
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.010021 | -0.0097609 | -0.0085304 | -0.0087461 | -0.0069494 | -0.0079279 | -0.0088949 | -0.0089002 | -0.0088863 | -0.01019 | -0.010039 | -0.010637 | -0.017224 | -0.011109 | -0.01022 | -0.0091519 | -0.0092626 | -0.0054326 | -0.0060053 | -0.010402 | -0.010754 | -0.010726 | -0.010442 | -0.0072689
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.016876 | -0.015149 | -0.012859 | -0.013984 | -0.012032 | -0.013058 | -0.015071 | -0.015838 | -0.018021 | -0.020828 | -0.016394 | -0.017514 | -0.024086 | -0.017651 | -0.01438 | -0.01324 | -0.015107 | -0.011969 | -0.015172 | -0.021688 | -0.021913 | -0.020957 | -0.019999 | -0.014635
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.012159 | -0.011696 | -0.010079 | -0.011187 | -0.0090971 | -0.010528 | -0.011889 | -0.012705 | -0.014067 | -0.016558 | -0.014494 | -0.014348 | -0.021452 | -0.015654 | -0.013526 | -0.012881 | -0.01296 | -0.008728 | -0.01066 | -0.016078 | -0.016971 | -0.016605 | -0.015983 | -0.01131
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0048208 | -0.0050039 | -0.004189 | -0.0046537 | -0.0030611 | -0.0041492 | -0.0049095 | -0.0048809 | -0.0046573 | -0.0051098 | -0.0044708 | -0.0046992 | -0.011378 | -0.0052366 | -0.0046158 | -0.0037127 | -0.0039778 | -0.00035429 | -0.00041771 | -0.0041056 | -0.0041943 | -0.0039167 | -0.0040245 | -0.0017271
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.0060449 | -0.0057476 | -0.0050411 | -0.0058014 | -0.0039916 | -0.005264 | -0.0065207 | -0.0061355 | -0.0063143 | -0.0066304 | -0.0050025 | -0.0054545 | -0.012529 | -0.00633 | -0.0048084 | -0.0041738 | -0.0048175 | -0.00034237 | -5.2452e-05 | -0.0036998 | -0.0037932 | -0.0038123 | -0.0042405 | -0.0016398
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.0060506 | -0.0057526 | -0.0050449 | -0.0058048 | -0.0039949 | -0.0052671 | -0.0065238 | -0.0061393 | -0.0063186 | -0.0066361 | -0.0050087 | -0.0054612 | -0.012536 | -0.0063367 | -0.0048151 | -0.00418 | -0.0048237 | -0.00034857 | -5.9605e-05 | -0.0037079 | -0.0038018 | -0.0038214 | -0.0042491 | -0.001647
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | 0.00024796 | 0.00057316 | 0.0012577 | -0.00078344 | 0.0011714 | -0.00025821 | -0.0015216 | -0.001724 | -0.0014291 | -0.0016093 | 0.0015864 | 0.0021267 | -0.0059319 | -0.00035858 | 0.0014272 | 0.0015116 | 0.00073767 | 0.0058703 | 0.0060654 | 0.0020609 | 0.0019169 | 0.0023584 | 0.001121 | 0.0037699
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.013783 | -0.012424 | -0.010856 | -0.011455 | -0.0094948 | -0.010632 | -0.01246 | -0.012758 | -0.014108 | -0.015773 | -0.01296 | -0.014432 | -0.021021 | -0.013456 | -0.011019 | -0.010316 | -0.011758 | -0.0085039 | -0.010129 | -0.01542 | -0.01573 | -0.01545 | -0.015026 | -0.010552
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.003787 | -0.0026093 | -0.0015144 | -0.0035567 | -0.0012598 | -0.0026209 | -0.0039876 | -0.004452 | -0.0049791 | -0.0059013 | -0.0025945 | -0.0018258 | -0.010149 | -0.0037818 | -0.0014005 | -0.0014343 | -0.0024457 | 0.0022249 | 0.0015664 | -0.0032058 | -0.0032139 | -0.0028715 | -0.0037265 | -0.00062275
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0053754 | -0.0054061 | -0.0047591 | -0.0054023 | -0.003613 | -0.0048554 | -0.0059166 | -0.0055954 | -0.0055747 | -0.0059886 | -0.0048289 | -0.0052195 | -0.012244 | -0.0061188 | -0.0049787 | -0.0042062 | -0.0045686 | -0.00021029 | 0.00011683 | -0.0035586 | -0.0037341 | -0.0036764 | -0.0040078 | -0.0014577
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.0073442 | -0.0057745 | -0.0041864 | -0.0058312 | -0.0035818 | -0.0047488 | -0.0064178 | -0.007334 | -0.0083075 | -0.0097775 | -0.0070167 | -0.0057707 | -0.013247 | -0.0074673 | -0.0051641 | -0.0046115 | -0.005692 | -0.0016065 | -0.0031953 | -0.0085626 | -0.0086551 | -0.0080738 | -0.0083213 | -0.0045848
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.0061979 | -0.0058827 | -0.0051589 | -0.0059092 | -0.0040951 | -0.0053668 | -0.0066261 | -0.0062475 | -0.0064354 | -0.0067735 | -0.0051594 | -0.0056233 | -0.012694 | -0.0064907 | -0.004971 | -0.0043192 | -0.0049644 | -0.00049257 | -0.00022268 | -0.0038958 | -0.003994 | -0.0040183 | -0.0044327 | -0.0018082
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.0097327 | -0.0095053 | -0.0084069 | -0.0091445 | -0.0076556 | -0.0087442 | -0.0097377 | -0.010084 | -0.01114 | -0.012575 | -0.011283 | -0.011721 | -0.018252 | -0.012475 | -0.011145 | -0.009944 | -0.0098567 | -0.0056872 | -0.0064816 | -0.011352 | -0.011968 | -0.011726 | -0.011475 | -0.0075088
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.0099821 | -0.009702 | -0.0084603 | -0.008671 | -0.0068784 | -0.0078506 | -0.0088117 | -0.0088236 | -0.0088105 | -0.010128 | -0.0099797 | -0.010589 | -0.017174 | -0.011066 | -0.010188 | -0.0091276 | -0.0092301 | -0.0054288 | -0.0059967 | -0.010397 | -0.010738 | -0.010721 | -0.010444 | -0.0072608
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.0074854 | -0.0070016 | -0.0061567 | -0.0068853 | -0.0050442 | -0.006299 | -0.0076225 | -0.0073466 | -0.007658 | -0.0081649 | -0.0065532 | -0.0071278 | -0.014102 | -0.0077858 | -0.0061722 | -0.0054946 | -0.0062003 | -0.0018015 | -0.0017567 | -0.0056601 | -0.0058012 | -0.0058336 | -0.0061069 | -0.0032163
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0041494 | -0.0042613 | -0.003741 | -0.0044868 | -0.0027246 | -0.0040042 | -0.0050805 | -0.0046456 | -0.0045495 | -0.004734 | -0.0033708 | -0.0036974 | -0.0108 | -0.0047464 | -0.0035791 | -0.0028634 | -0.0032806 | 0.0012388 | 0.0017819 | -0.0016627 | -0.0017815 | -0.0017228 | -0.0022278 | 8.5831e-05
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.002737 | -0.0043344 | -0.0041268 | -0.0048039 | -0.0027895 | -0.0042436 | -0.0052905 | -0.0047696 | -0.0032792 | -0.003613 | -0.0024381 | -0.0021114 | -0.0082793 | -0.0022349 | -0.0016274 | -0.00040102 | -0.00088739 | 0.0036788 | 0.0038381 | 0.00040817 | 0.00053787 | 0.00085783 | 0.00026894 | 0.0018325
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.0035572 | -0.0028579 | -0.0018294 | -0.0036848 | -0.00174 | -0.0031202 | -0.0045755 | -0.0049019 | -0.0051131 | -0.0057416 | -0.0019937 | -0.00058126 | -0.0080495 | -0.0019994 | -0.00012732 | 0.00022173 | -0.0015106 | 0.0023131 | 0.0015531 | -0.0028806 | -0.0030713 | -0.0026588 | -0.0033894 | -0.0003171
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.0093026 | -0.0091181 | -0.0079856 | -0.008234 | -0.0064802 | -0.0074599 | -0.008405 | -0.0084188 | -0.0083427 | -0.0095053 | -0.0092621 | -0.0097408 | -0.016343 | -0.010215 | -0.0093613 | -0.0083327 | -0.0084667 | -0.0047364 | -0.0052648 | -0.0095325 | -0.0097995 | -0.0097389 | -0.0095148 | -0.0065236
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.0028453 | -0.0018566 | -0.0007031 | -0.0028012 | -0.00074363 | -0.0021348 | -0.0034764 | -0.0040295 | -0.0041924 | -0.0051188 | -0.0022097 | -0.0018482 | -0.010107 | -0.004478 | -0.0024362 | -0.002358 | -0.0029712 | 0.0022373 | 0.0018802 | -0.0027699 | -0.0028024 | -0.0024543 | -0.0032744 | 0.00024748
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.01044 | -0.010164 | -0.0088935 | -0.0090995 | -0.0072706 | -0.0082545 | -0.0092475 | -0.0092483 | -0.0092592 | -0.010627 | -0.010496 | -0.011115 | -0.017719 | -0.011589 | -0.010666 | -0.0095887 | -0.0096879 | -0.0058064 | -0.006403 | -0.010861 | -0.01125 | -0.011243 | -0.01092 | -0.0076752
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.0002408 | 0.00034237 | 0.0012112 | -0.00099444 | 0.0010176 | -0.00041056 | -0.0017159 | -0.0020857 | -0.0019088 | -0.0023046 | 0.0010433 | 0.0014839 | -0.0065918 | -0.0011344 | 0.0007534 | 0.00079441 | 2.3365e-05 | 0.0052094 | 0.0052452 | 0.0010066 | 0.00081587 | 0.0012956 | 0.00014734 | 0.0031128
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.0067406 | -0.0063641 | -0.0055969 | -0.0063398 | -0.0045152 | -0.0057802 | -0.0070703 | -0.0067313 | -0.0069613 | -0.0073581 | -0.0057368 | -0.006237 | -0.01327 | -0.0070286 | -0.0054708 | -0.0048137 | -0.0054755 | -0.0010314 | -0.00084114 | -0.0046039 | -0.0047159 | -0.0047498 | -0.0051141 | -0.0023837
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.021442 | -0.019319 | -0.016716 | -0.017473 | -0.015477 | -0.016456 | -0.0187 | -0.019604 | -0.022402 | -0.025845 | -0.020799 | -0.022948 | -0.028558 | -0.021526 | -0.017558 | -0.016502 | -0.01879 | -0.016734 | -0.020766 | -0.027903 | -0.02818 | -0.02716 | -0.025506 | -0.019455
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0053105 | -0.0054672 | -0.0046816 | -0.0051239 | -0.0035372 | -0.0045924 | -0.0053976 | -0.0053339 | -0.0051045 | -0.0056572 | -0.0050397 | -0.0052743 | -0.011932 | -0.0058074 | -0.0051026 | -0.0042195 | -0.0044723 | -0.00088072 | -0.00096273 | -0.0047002 | -0.0047803 | -0.00454 | -0.0046315 | -0.0022845
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0051193 | -0.0052867 | -0.0045166 | -0.0049715 | -0.0033891 | -0.0044446 | -0.005245 | -0.0051672 | -0.0049133 | -0.0054317 | -0.0047941 | -0.0050225 | -0.011698 | -0.0055833 | -0.0048919 | -0.0040169 | -0.0042672 | -0.00066423 | -0.00071907 | -0.004426 | -0.0045009 | -0.0042605 | -0.004375 | -0.0020585
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.010488 | -0.010214 | -0.0089364 | -0.0091372 | -0.0073051 | -0.0082839 | -0.0092738 | -0.0092797 | -0.009284 | -0.01066 | -0.010544 | -0.011171 | -0.017765 | -0.011642 | -0.010725 | -0.009645 | -0.0097413 | -0.0058565 | -0.0064735 | -0.010934 | -0.011325 | -0.011313 | -0.010989 | -0.0077353
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0023117 | -0.0037129 | -0.0035 | -0.0041687 | -0.0022159 | -0.0036485 | -0.0046279 | -0.004097 | -0.0026984 | -0.0029235 | -0.0018167 | -0.0015521 | -0.0080285 | -0.0020638 | -0.0013828 | -0.00021982 | -0.00062418 | 0.0039492 | 0.004293 | 0.0010266 | 0.0010219 | 0.0012927 | 0.00062704 | 0.0021839
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.013162 | -0.012843 | -0.011163 | -0.012214 | -0.010163 | -0.011575 | -0.012925 | -0.013779 | -0.015286 | -0.017969 | -0.015883 | -0.015752 | -0.022724 | -0.016951 | -0.014817 | -0.014109 | -0.014064 | -0.0099545 | -0.012109 | -0.017651 | -0.018631 | -0.018286 | -0.017518 | -0.012639
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.011424 | -0.010786 | -0.0092781 | -0.009567 | -0.0078354 | -0.0088937 | -0.0099058 | -0.010473 | -0.011212 | -0.013104 | -0.013208 | -0.013711 | -0.020017 | -0.013532 | -0.012445 | -0.011366 | -0.011437 | -0.0077367 | -0.0086632 | -0.01351 | -0.01377 | -0.013502 | -0.012703 | -0.0091844
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0026574 | -0.0042593 | -0.0040622 | -0.0047371 | -0.0027318 | -0.0041895 | -0.0052297 | -0.0047047 | -0.0032125 | -0.0035329 | -0.0023503 | -0.0020189 | -0.0081973 | -0.0021601 | -0.0015416 | -0.00032425 | -0.00080585 | 0.003758 | 0.0039349 | 0.00051832 | 0.00064135 | 0.0009656 | 0.0003643 | 0.0019093
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.0048032 | -0.0049629 | -0.0042417 | -0.0046678 | -0.0031822 | -0.0041714 | -0.0049257 | -0.0048535 | -0.0046129 | -0.0050998 | -0.0045047 | -0.0047183 | -0.011359 | -0.0052476 | -0.0045953 | -0.0037708 | -0.0040059 | -0.00062418 | -0.00067472 | -0.0043459 | -0.0043669 | -0.0041051 | -0.0041847 | -0.0019321
79855 | PALMNOVA_PB-66.000 | MALLOR | -0.0030437 | -0.0046055 | -0.0043771 | -0.0050325 | -0.0030193 | -0.0044644 | -0.0055251 | -0.0050151 | -0.0035582 | -0.0039396 | -0.002779 | -0.0024691 | -0.0086021 | -0.002552 | -0.0019283 | -0.00069857 | -0.0011878 | 0.0033708 | 0.0034842 | -1.5259e-05 | 0.00011969 | 0.00043774 | -0.00011683 | 0.001492
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | 1.9073e-06 | 9.0599e-06 | -8.5831e-06 | 5.2452e-06 | -5.9605e-06 | 1.4544e-05 | -1.9312e-05 | -1.3828e-05 | -4.7684e-07 | -7.1526e-06 | -4.7684e-07 | 9.5367e-07 | 3.3379e-06 | 9.5367e-07 | 0 | 8.1062e-06 | 6.1989e-06 | -1.049e-05 | 5.722e-06 | 2.861e-06 | 5.722e-06 | 1.4305e-06 | -2.3842e-06 | 2.1458e-05
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.0046768 | -0.0039632 | -0.0058672 | -0.0056233 | -0.0057101 | -0.0055945 | -0.0059338 | -0.0040269 | -0.0047131 | -0.005899 | -0.0067205 | -0.0060148 | -0.0056992 | -0.0049772 | -0.0054989 | -0.0048685 | -0.004858 | -0.0050092 | -0.0060554 | -0.0063295 | -0.0066404 | -0.0065293 | -0.0059018 | -0.0052471
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.0012221 | -0.0010872 | -0.0033104 | -0.0032187 | -0.0033033 | -0.0032387 | -0.0034142 | -0.0010865 | -0.0012236 | -0.0016155 | -0.0019693 | -0.0014877 | -0.0013881 | -0.00078917 | -0.0014935 | -0.001338 | -0.0013285 | -0.0013208 | -0.0016847 | -0.0014429 | -0.0015278 | -0.0015144 | -0.0013752 | -0.0012927
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.00080061 | -0.00072861 | -0.0029919 | -0.0029199 | -0.0030038 | -0.0029404 | -0.0030897 | -0.00071621 | -0.0007906 | -0.0010977 | -0.001399 | -0.00092554 | -0.00084734 | -0.00026989 | -0.00098801 | -0.00085783 | -0.00086212 | -0.00085545 | -0.0011611 | -0.00086737 | -0.00093365 | -0.00092554 | -0.00084352 | -0.00082397
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.0037136 | -0.0031636 | -0.0051746 | -0.0049727 | -0.0050521 | -0.0049558 | -0.0052357 | -0.0032277 | -0.003747 | -0.0046797 | -0.0053668 | -0.0047712 | -0.0044789 | -0.0037942 | -0.0044503 | -0.0040579 | -0.0040092 | -0.004014 | -0.0048075 | -0.0049272 | -0.0051823 | -0.0050974 | -0.0046258 | -0.0041351

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | IBIZA 132.00 | 0.0057464 | FORM_30 30.000 | -0.039023
Hora 02 | SMARTIN 66.000 | 0.0049057 | FORM_30 30.000 | -0.040972
Hora 03 | SMARTIN 66.000 | 0.0053582 | FORM_30 30.000 | -0.046232
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | 0.0028734 | FORM_30 30.000 | -0.041686
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | 0.0048151 | FORM_30 30.000 | -0.037685
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.0033681 | FORM_30 30.000 | -0.039877
Hora 07 | SMARTIN 66.000 | 0.0021527 | FORM_30 30.000 | -0.045756
Hora 08 | SMARTIN 66.000 | 0.0019691 | FORM_30 30.000 | -0.044299
Hora 09 | SMARTIN 66.000 | 0.00279 | FORM_30 30.000 | -0.045756
Hora 10 | SMARTIN 66.000 | 0.003232 | FORM_30 30.000 | -0.043072
Hora 11 | SMARTIN 66.000 | 0.0066986 | FORM_30 30.000 | -0.039325
Hora 12 | SMARTIN 66.000 | 0.0071955 | FORM_30 30.000 | -0.036805
Hora 13 | CALABOSC 132.00 | 3.3379e-06 | FORM_30 30.000 | -0.044322
Hora 14 | SMARTIN 66.000 | 0.0038724 | FORM_30 30.000 | -0.03104
Hora 15 | SMARTIN 66.000 | 0.0056887 | FORM_30 30.000 | -0.038701
Hora 16 | SMARTIN 66.000 | 0.0054979 | FORM_30 30.000 | -0.032641
Hora 17 | SMARTIN 66.000 | 0.0047851 | FORM_30 30.000 | -0.034786
Hora 18 | SMARTIN 66.000 | 0.010562 | FORM_30 30.000 | -0.035626
Hora 19 | SMARTIN 66.000 | 0.011364 | FORM_30 30.000 | -0.047235
Hora 20 | SMARTIN 66.000 | 0.007607 | FORM_30 30.000 | -0.050776
Hora 21 | SMARTIN 66.000 | 0.0076175 | FORM_30 30.000 | -0.052385
Hora 22 | SMARTIN 66.000 | 0.0081625 | FORM_30 30.000 | -0.052716
Hora 23 | IBIZA 132.00 | 0.0079751 | FORM_30 30.000 | -0.047461
Hora 24 | IBIZA 132.00 | 0.008554 | FORM_30 30.000 | -0.041073