## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (29/01/2018)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.046945 | -0.0439 | -0.03873 | -0.037045 | -0.036445 | -0.03632 | -0.037788 | -0.05116 | -0.045513 | -0.044186 | -0.047633 | -0.043154 | -0.041856 | -0.041849 | -0.038128 | -0.049396 | -0.038174 | -0.036076 | -0.059436 | -0.066741 | -0.056568 | -0.064936 | -0.058135 | -0.053455
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.015521 | -0.012994 | -0.010062 | -0.0096128 | -0.0093901 | -0.0096159 | -0.010121 | -0.021245 | -0.012386 | -0.0097299 | -0.012386 | -0.010605 | -0.0089288 | -0.0088625 | -0.013225 | -0.018242 | -0.011755 | -0.0074482 | -0.024904 | -0.025093 | -0.014002 | -0.021518 | -0.017247 | -0.018393
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.0063152 | -0.0043135 | -0.0023563 | -0.0022938 | -0.0022697 | -0.0023985 | -0.002635 | -0.012317 | -0.0017061 | 0.0015864 | -0.00099468 | 0.00057268 | 0.0019541 | 0.0021839 | -0.003274 | -0.0086446 | -0.0030975 | 0.0018978 | -0.014181 | -0.011902 | 5.3406e-05 | -0.0069818 | -0.0033736 | -0.0061502
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.0068498 | -0.0054414 | -0.0029581 | -0.003026 | -0.0029962 | -0.0032763 | -0.0037003 | -0.013665 | -0.0035439 | -0.00070429 | -0.0028968 | -0.0015821 | -0.00016451 | -0.00032806 | -0.004993 | -0.010151 | -0.0039101 | 0.00049782 | -0.015236 | -0.013439 | -0.0020227 | -0.0090218 | -0.0059724 | -0.008564
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | -0.006835 | -0.0054317 | -0.0029438 | -0.0030148 | -0.0029855 | -0.003267 | -0.0036929 | -0.01366 | -0.0035405 | -0.00070763 | -0.0028958 | -0.0015836 | -0.00016737 | -0.00033474 | -0.004992 | -0.010159 | -0.0039086 | 0.00049257 | -0.015228 | -0.013431 | -0.0020237 | -0.0090208 | -0.0059795 | -0.0085692
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | -0.0068345 | -0.0054312 | -0.0029433 | -0.0030143 | -0.0029848 | -0.0032668 | -0.0036924 | -0.01366 | -0.0035405 | -0.00070763 | -0.0028958 | -0.0015841 | -0.00016785 | -0.00033522 | -0.004992 | -0.010159 | -0.0039086 | 0.00049257 | -0.015228 | -0.013431 | -0.0020237 | -0.0090208 | -0.00598 | -0.0085697
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.0071645 | -0.0055482 | -0.003298 | -0.0032456 | -0.0032048 | -0.0034096 | -0.0037596 | -0.013509 | -0.0032935 | -6.5804e-05 | -0.0024753 | -0.0010052 | 0.00043917 | 0.00046301 | -0.0046263 | -0.0093322 | -0.0035405 | 0.0012021 | -0.015142 | -0.013262 | -0.00144 | -0.0084925 | -0.0050383 | -0.007834
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.0071473 | -0.0055332 | -0.0032842 | -0.0032325 | -0.0031922 | -0.003397 | -0.0037467 | -0.013493 | -0.0032754 | -4.6253e-05 | -0.0024552 | -0.00098562 | 0.00045824 | 0.00048161 | -0.0046077 | -0.0093136 | -0.0035229 | 0.0012202 | -0.015122 | -0.013238 | -0.0014153 | -0.0084658 | -0.005013 | -0.0078125
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.015634 | -0.012993 | -0.010066 | -0.0095818 | -0.0093706 | -0.0096111 | -0.010111 | -0.021306 | -0.012432 | -0.0097423 | -0.012348 | -0.010613 | -0.0088863 | -0.0088873 | -0.013789 | -0.018524 | -0.012413 | -0.0078044 | -0.024965 | -0.025204 | -0.014177 | -0.021634 | -0.017459 | -0.018558
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.014232 | -0.011809 | -0.0090051 | -0.0086267 | -0.0084083 | -0.0086572 | -0.009125 | -0.020081 | -0.010986 | -0.0082231 | -0.010808 | -0.0091472 | -0.0074816 | -0.0073829 | -0.012195 | -0.017021 | -0.010815 | -0.006299 | -0.023367 | -0.023197 | -0.012014 | -0.019444 | -0.015364 | -0.016768
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.015553 | -0.012979 | -0.0099087 | -0.009443 | -0.0092418 | -0.0095239 | -0.010133 | -0.021338 | -0.012532 | -0.010188 | -0.012902 | -0.011377 | -0.0096092 | -0.0095406 | -0.014136 | -0.018892 | -0.012821 | -0.0084023 | -0.025381 | -0.025848 | -0.014756 | -0.02201 | -0.01791 | -0.018928
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.0072703 | -0.0057085 | -0.0033503 | -0.0033283 | -0.0032923 | -0.0035267 | -0.0039134 | -0.013784 | -0.0036397 | -0.00058365 | -0.0029202 | -0.0015092 | -4.7207e-05 | -9.0122e-05 | -0.0050201 | -0.0098772 | -0.0039349 | 0.0006938 | -0.015463 | -0.013666 | -0.0020037 | -0.0090361 | -0.0057054 | -0.0083823
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.013674 | -0.011315 | -0.0085542 | -0.0082023 | -0.007993 | -0.0082433 | -0.0086949 | -0.019558 | -0.010374 | -0.007575 | -0.010149 | -0.0085082 | -0.0068603 | -0.0067625 | -0.011606 | -0.016424 | -0.010247 | -0.0057077 | -0.022718 | -0.022411 | -0.011185 | -0.018582 | -0.014552 | -0.016068
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | 0.0080328 | 0.0072572 | 0.010339 | 0.0089083 | 0.0087333 | 0.0077469 | 0.006659 | -0.004427 | 0.0024967 | -0.00086594 | -0.00077629 | 0.0031443 | 0.0057445 | 0.0050035 | 0.0064006 | -0.0024643 | 0.0078292 | 0.008172 | -0.0024538 | -0.0024867 | 0.0040522 | -0.0024624 | -0.0025306 | -0.0024714
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | 0.0043268 | 0.003845 | 0.0073383 | 0.0060258 | 0.0059013 | 0.0048916 | 0.00372 | -0.0081773 | -0.0014157 | -0.0044289 | -0.0040069 | -0.00035477 | 0.0020161 | 0.0011549 | 0.0023894 | -0.0066066 | 0.0036736 | 0.0039663 | -0.006928 | -0.0073848 | -0.0007782 | -0.0073099 | -0.0073338 | -0.0069828
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | 0.0043788 | 0.0038941 | 0.0073857 | 0.0060728 | 0.005945 | 0.0049384 | 0.0037677 | -0.0081229 | -0.001359 | -0.0043702 | -0.0039515 | -0.00030088 | 0.0020704 | 0.0012083 | 0.0024428 | -0.0065527 | 0.0037265 | 0.0040188 | -0.0068736 | -0.0073276 | -0.00071621 | -0.0072536 | -0.0072713 | -0.0069289
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | 0.0053997 | 0.0047781 | 0.0082004 | 0.0068305 | 0.0066783 | 0.0056636 | 0.0045342 | -0.0070581 | 3.624e-05 | -0.0028806 | -0.0026822 | 0.00079966 | 0.0030947 | 0.0022254 | 0.0033689 | -0.0056314 | 0.0047364 | 0.0051622 | -0.0055299 | -0.00564 | 0.00098896 | -0.0055351 | -0.0056577 | -0.0056052
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | 0.0046892 | 0.0041935 | 0.0076792 | 0.0063639 | 0.0062385 | 0.0052295 | 0.0040617 | -0.0078015 | -0.0010352 | -0.0040326 | -0.0036278 | 1.8597e-05 | 0.002389 | 0.0015259 | 0.002759 | -0.0062342 | 0.0040398 | 0.0043302 | -0.0065536 | -0.0069966 | -0.00039577 | -0.0069265 | -0.0069437 | -0.0066094
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.00077677 | -0.0011635 | 0.0031955 | 0.0018942 | 0.0017781 | 0.00066853 | -0.00053811 | -0.013155 | -0.0048804 | -0.0062103 | -0.0061779 | -0.0044699 | -0.0033207 | -0.0045686 | -0.0042577 | -0.013636 | -0.0026469 | -0.0015345 | -0.01195 | -0.011548 | -0.0045109 | -0.011044 | -0.011832 | -0.012577
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.00024319 | -0.00093365 | 0.0034921 | 0.0021145 | 0.0019631 | 0.00087643 | -0.00019217 | -0.012274 | -0.0030918 | -0.0039163 | -0.0039845 | -0.0031381 | -0.0023341 | -0.0037565 | -0.0041876 | -0.013733 | -0.0032072 | -0.0019526 | -0.012052 | -0.010989 | -0.0036707 | -0.010091 | -0.010688 | -0.011906
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0010386 | -0.0013862 | 0.0029917 | 0.0017066 | 0.0015912 | 0.00047731 | -0.00074792 | -0.013447 | -0.005229 | -0.0065494 | -0.0065055 | -0.0047617 | -0.0036063 | -0.004847 | -0.0044584 | -0.013822 | -0.0027342 | -0.0016074 | -0.012052 | -0.011703 | -0.0046883 | -0.011242 | -0.012114 | -0.012864
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.00037575 | -0.0012178 | 0.0033665 | 0.0019217 | 0.0017791 | 0.00071025 | -0.00036359 | -0.012116 | -0.0025702 | -0.0030198 | -0.0031996 | -0.0029664 | -0.0021343 | -0.0038557 | -0.0047126 | -0.014079 | -0.003664 | -0.0022883 | -0.012294 | -0.01071 | -0.002903 | -0.0093641 | -0.010075 | -0.011548
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.00021935 | -0.0011423 | 0.0034797 | 0.0020051 | 0.0018635 | 0.00080228 | -0.00026512 | -0.011852 | -0.0021348 | -0.002439 | -0.0026445 | -0.0026217 | -0.0017757 | -0.0036068 | -0.0024257 | -0.013927 | -0.0035615 | -0.0021524 | -0.012109 | -0.010305 | -0.0023394 | -0.0088139 | -0.0095944 | -0.011181
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.00021935 | -0.001142 | 0.00348 | 0.0020053 | 0.0018637 | 0.00080228 | -0.00026536 | -0.011852 | -0.0021348 | -0.002439 | -0.0026445 | -0.0026212 | -0.0017753 | -0.0036068 | -0.0024252 | -0.013927 | -0.0035615 | -0.0021524 | -0.012109 | -0.010305 | -0.0023394 | -0.0088129 | -0.0095944 | -0.011181
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.00022602 | -0.0011466 | 0.0034742 | 0.0020006 | 0.0018592 | 0.00079775 | -0.00026989 | -0.011859 | -0.0021453 | -0.0024514 | -0.0026569 | -0.0026298 | -0.0017843 | -0.0036135 | -0.0024304 | -0.013932 | -0.0035663 | -0.0021572 | -0.012116 | -0.010317 | -0.0023518 | -0.0088263 | -0.0096049 | -0.01119
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | 0.0080304 | 0.0072553 | 0.010337 | 0.0089068 | 0.0087318 | 0.0077455 | 0.0066574 | -0.0044289 | 0.0024934 | -0.00086975 | -0.00078011 | 0.0031404 | 0.0057411 | 0.0050001 | 0.0063977 | -0.0024672 | 0.0078268 | 0.0081692 | -0.0024571 | -0.002491 | 0.0040474 | -0.0024672 | -0.0025353 | -0.0024753
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.00034618 | -0.001215 | 0.0033734 | 0.0019236 | 0.0017853 | 0.00073528 | -0.00032353 | -0.011894 | -0.0021749 | -0.0024166 | -0.0026622 | -0.0026083 | -0.0017505 | -0.0035462 | -0.0046296 | -0.013858 | -0.0035729 | -0.0021067 | -0.012178 | -0.010386 | -0.0023451 | -0.0088301 | -0.0095382 | -0.011138
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.00036001 | -0.0012236 | 0.00336 | 0.0019133 | 0.0017755 | 0.00072718 | -0.00033045 | -0.011898 | -0.0021772 | -0.0024123 | -0.0026622 | -0.0026054 | -0.0017467 | -0.0035386 | -0.0046296 | -0.01385 | -0.0035734 | -0.0021005 | -0.012185 | -0.010392 | -0.0023441 | -0.0088301 | -0.0095296 | -0.011132
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.00036049 | -0.001224 | 0.0033596 | 0.0019128 | 0.001775 | 0.00072694 | -0.00033092 | -0.011898 | -0.0021772 | -0.0024118 | -0.0026622 | -0.0026054 | -0.0017462 | -0.0035381 | -0.0046301 | -0.013849 | -0.0035734 | -0.0021 | -0.012185 | -0.010393 | -0.0023441 | -0.0088301 | -0.0095296 | -0.011132
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0020061 | -0.0027218 | 0.0020075 | 0.00061965 | 0.00044274 | -0.00059915 | -0.0016866 | -0.013498 | -0.0039382 | -0.004283 | -0.0045595 | -0.0046616 | -0.0038052 | -0.0056 | -0.0044332 | -0.015862 | -0.005435 | -0.0039005 | -0.013979 | -0.012541 | -0.0045109 | -0.010974 | -0.01154 | -0.013134
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | 0.0072789 | 0.0066974 | 0.0098164 | 0.0084321 | 0.0082836 | 0.0073373 | 0.0062096 | -0.0050173 | 0.0012641 | -0.0026078 | -0.0026088 | 0.0014458 | 0.0042977 | 0.0035148 | 0.0051365 | -0.0035 | 0.0068884 | 0.0072198 | -0.0037756 | -0.0044231 | 0.0018787 | -0.0047216 | -0.0044661 | -0.0038762
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | 0.0091853 | 0.0083604 | 0.01129 | 0.0098534 | 0.0096533 | 0.008698 | 0.0076418 | -0.0031848 | 0.003562 | -8.297e-05 | -0.0001092 | 0.0039897 | 0.0067625 | 0.006032 | 0.0075531 | -0.0012102 | 0.0090761 | 0.0093923 | -0.0012765 | -0.0013738 | 0.0050602 | -0.0014715 | -0.0014997 | -0.0013618
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.0044594 | -0.0034683 | 0.00072074 | 2.265e-05 | 7.4387e-05 | -0.00068426 | -0.0023859 | -0.016858 | -0.013699 | -0.018011 | -0.015572 | -0.0096469 | -0.0062041 | -0.0076342 | -0.0047302 | -0.013673 | -0.0041509 | -0.0053649 | -0.018548 | -0.022986 | -0.016647 | -0.023295 | -0.021896 | -0.018583
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.004385 | -0.005012 | -0.00016379 | -0.0015533 | -0.0017476 | -0.0027688 | -0.0039742 | -0.016007 | -0.0066705 | -0.0073366 | -0.0077138 | -0.0077896 | -0.0069747 | -0.0086336 | -0.0073123 | -0.018861 | -0.0083299 | -0.0067916 | -0.017085 | -0.016075 | -0.0080013 | -0.01429 | -0.014524 | -0.016
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.0054822 | -0.0051031 | -0.00045514 | -0.0013909 | -0.0015252 | -0.002665 | -0.0042305 | -0.018353 | -0.01123 | -0.012628 | -0.012049 | -0.011617 | -0.010142 | -0.0114 | -0.010947 | -0.020099 | -0.0090919 | -0.0081506 | -0.019607 | -0.020895 | -0.014383 | -0.021134 | -0.021168 | -0.020412
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.0042472 | -0.0032978 | 0.00085497 | 0.0001533 | 0.00018787 | -0.00058293 | -0.0022762 | -0.016637 | -0.013396 | -0.017628 | -0.015203 | -0.0092936 | -0.0058289 | -0.007268 | -0.0043941 | -0.013361 | -0.0038605 | -0.0050883 | -0.018209 | -0.02253 | -0.016185 | -0.022821 | -0.021486 | -0.018267
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0052381 | -0.0049736 | 6.3896e-05 | -0.0013266 | -0.0011168 | -0.0023723 | -0.0037909 | -0.018188 | -0.010804 | -0.012367 | -0.012743 | -0.0117 | -0.011215 | -0.012399 | -0.012369 | -0.02194 | -0.010784 | -0.0093079 | -0.019744 | -0.019732 | -0.01201 | -0.018535 | -0.018265 | -0.018363
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | 0.0028362 | 0.0026259 | 0.0061126 | 0.004956 | 0.0048716 | 0.0039175 | 0.002697 | -0.0097203 | -0.0039773 | -0.0074997 | -0.0063 | -0.0016913 | 0.0010834 | 0.00030708 | 0.0019507 | -0.0069723 | 0.0028801 | 0.0026565 | -0.0088201 | -0.01025 | -0.0037556 | -0.010258 | -0.010029 | -0.008853
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.0059075 | -0.0055349 | -0.00050282 | -0.0018191 | -0.0016205 | -0.0029149 | -0.0043645 | -0.018861 | -0.01159 | -0.013192 | -0.012791 | -0.011785 | -0.011222 | -0.012415 | -0.012458 | -0.022219 | -0.011008 | -0.0094991 | -0.019975 | -0.020307 | -0.012791 | -0.019476 | -0.01916 | -0.019172
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.00097322 | -0.0019255 | 0.0027366 | 0.0012965 | 0.0010786 | 4.6253e-05 | -0.00096321 | -0.012296 | -0.0024204 | -0.0025158 | -0.0027719 | -0.0029106 | -0.0020781 | -0.003911 | -0.0029688 | -0.014441 | -0.0041475 | -0.0026755 | -0.012691 | -0.010971 | -0.002739 | -0.0091858 | -0.0099225 | -0.011743
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.0079799 | -0.0072715 | -0.0019398 | -0.0031593 | -0.0029886 | -0.0042496 | -0.0058014 | -0.020936 | -0.014441 | -0.016399 | -0.017156 | -0.016191 | -0.015711 | -0.016879 | -0.014548 | -0.0261 | -0.014839 | -0.013312 | -0.024055 | -0.024596 | -0.016909 | -0.02345 | -0.022584 | -0.02199
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.0075788 | -0.006912 | -0.0016227 | -0.0028753 | -0.0026863 | -0.0039511 | -0.0054944 | -0.020625 | -0.014043 | -0.015918 | -0.01658 | -0.015574 | -0.015125 | -0.016242 | -0.013927 | -0.025519 | -0.014253 | -0.012746 | -0.023452 | -0.023932 | -0.016249 | -0.022826 | -0.022046 | -0.0215
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.01136 | -0.010007 | -0.0056257 | -0.0056736 | -0.0061908 | -0.0072372 | -0.0092576 | -0.025128 | -0.021232 | -0.025204 | -0.021678 | -0.016367 | -0.013803 | -0.014843 | -0.012673 | -0.021474 | -0.011879 | -0.013177 | -0.027346 | -0.03195 | -0.026163 | -0.032784 | -0.03105 | -0.026883
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.0066166 | -0.005367 | -0.00073075 | -0.0015357 | -0.001549 | -0.0029964 | -0.0049124 | -0.020514 | -0.015995 | -0.019043 | -0.018723 | -0.014404 | -0.012166 | -0.013993 | -0.011928 | -0.0215 | -0.0095072 | -0.0099502 | -0.022499 | -0.026933 | -0.021897 | -0.028777 | -0.026699 | -0.023494
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0030575 | -0.0030878 | 0.0017564 | 0.00021219 | 0.0005343 | -0.00074267 | -0.002013 | -0.015801 | -0.0074997 | -0.0087371 | -0.0089307 | -0.0079889 | -0.0075302 | -0.0087442 | -0.0089002 | -0.018715 | -0.0075059 | -0.0060859 | -0.01633 | -0.016028 | -0.008297 | -0.014934 | -0.015126 | -0.0157
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.0026808 | -0.0027664 | 0.0017166 | 0.00055981 | 0.00041699 | -0.00071788 | -0.0020742 | -0.015304 | -0.007432 | -0.0087218 | -0.0085225 | -0.0084333 | -0.0071492 | -0.008389 | -0.0079746 | -0.017178 | -0.0060825 | -0.0049505 | -0.015913 | -0.016337 | -0.009573 | -0.01624 | -0.016744 | -0.016778
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.0026913 | -0.0027745 | 0.0017102 | 0.00055408 | 0.00041103 | -0.00072455 | -0.0020814 | -0.015316 | -0.0074492 | -0.008739 | -0.0085397 | -0.0084496 | -0.0071659 | -0.0084052 | -0.0079908 | -0.017192 | -0.0060978 | -0.0049644 | -0.015929 | -0.016357 | -0.0095949 | -0.016262 | -0.016763 | -0.016794
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | 0.0049276 | 0.004504 | 0.0078981 | 0.0066359 | 0.0064325 | 0.0053854 | 0.0041678 | -0.00773 | -0.0011158 | -0.0042458 | -0.0039773 | 4.2439e-05 | 0.0025082 | 0.0015659 | 0.0029554 | -0.0061059 | 0.0043335 | 0.0044312 | -0.0066233 | -0.0073533 | -0.0010691 | -0.0076542 | -0.0074492 | -0.0069137
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.0093803 | -0.0083399 | -0.0035758 | -0.0041311 | -0.00439 | -0.0055027 | -0.0073655 | -0.02296 | -0.017356 | -0.019053 | -0.016797 | -0.014806 | -0.012915 | -0.013896 | -0.013563 | -0.022543 | -0.012161 | -0.012148 | -0.024815 | -0.027434 | -0.021467 | -0.028241 | -0.027409 | -0.025085
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | 0.0013189 | 0.0012689 | 0.0048978 | 0.0037489 | 0.0038042 | 0.0028441 | 0.0016248 | -0.011292 | -0.0061679 | -0.0098605 | -0.0084467 | -0.0036974 | -0.00079536 | -0.0015416 | 0.00026512 | -0.0086694 | 0.0010648 | 0.00073195 | -0.010927 | -0.012852 | -0.0063038 | -0.012815 | -0.01246 | -0.010821
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0024652 | -0.0025716 | 0.0020738 | 0.00075221 | 0.00069547 | -0.00047636 | -0.0017462 | -0.015164 | -0.0069695 | -0.0082641 | -0.0083666 | -0.0067191 | -0.0058646 | -0.0071197 | -0.0069308 | -0.016452 | -0.0052896 | -0.0040588 | -0.014428 | -0.014147 | -0.0071373 | -0.013738 | -0.014151 | -0.014656
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.0019059 | -0.0012972 | 0.0025697 | 0.0018048 | 0.0017459 | 0.00088811 | -0.00068712 | -0.01436 | -0.010081 | -0.014193 | -0.012191 | -0.0068269 | -0.0038037 | -0.0047135 | -0.0026665 | -0.0116 | -0.0018663 | -0.0026603 | -0.015116 | -0.018512 | -0.012182 | -0.018669 | -0.017708 | -0.015171
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.0029531 | -0.002995 | 0.001514 | 0.00037456 | 0.00023818 | -0.00090122 | -0.0022748 | -0.01559 | -0.0077839 | -0.0090938 | -0.0088973 | -0.0088115 | -0.0075235 | -0.0087681 | -0.0083437 | -0.017529 | -0.0064282 | -0.0052953 | -0.016299 | -0.016792 | -0.010037 | -0.016716 | -0.017181 | -0.017148
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.0052924 | -0.0046844 | 0.00019598 | -0.00089002 | -0.00083184 | -0.0022039 | -0.00389 | -0.019461 | -0.01338 | -0.014971 | -0.014555 | -0.011386 | -0.010341 | -0.011548 | -0.010027 | -0.020303 | -0.0079446 | -0.0078907 | -0.019127 | -0.021407 | -0.01594 | -0.023266 | -0.022004 | -0.020159
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.0075841 | -0.0068994 | -0.0016026 | -0.0028601 | -0.0026529 | -0.0039172 | -0.0054531 | -0.020604 | -0.013999 | -0.015892 | -0.016575 | -0.015585 | -0.015145 | -0.016276 | -0.013951 | -0.025559 | -0.014279 | -0.012773 | -0.023494 | -0.023987 | -0.016294 | -0.022873 | -0.022059 | -0.021523
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.0039973 | -0.0038857 | 0.00067759 | -0.0003922 | -0.00052404 | -0.0016682 | -0.0031245 | -0.01677 | -0.0092316 | -0.010567 | -0.010231 | -0.010013 | -0.008636 | -0.0098844 | -0.0094423 | -0.018621 | -0.007545 | -0.0064678 | -0.017647 | -0.018439 | -0.011767 | -0.018471 | -0.01877 | -0.018458
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0011415 | -0.0014534 | 0.0030377 | 0.0017054 | 0.0015891 | 0.00044775 | -0.00075984 | -0.013681 | -0.0051961 | -0.0063725 | -0.0064859 | -0.004818 | -0.0039253 | -0.0051861 | -0.0050054 | -0.014509 | -0.0033646 | -0.00213 | -0.012379 | -0.011823 | -0.0048265 | -0.011396 | -0.012088 | -0.012919
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.00079346 | -0.0017707 | 0.0028799 | 0.0014281 | 0.0012112 | 0.00017738 | -0.00081801 | -0.012093 | -0.0021863 | -0.0022731 | -0.0025277 | -0.0026808 | -0.0018573 | -0.0036941 | -0.0027695 | -0.014242 | -0.0039458 | -0.0024738 | -0.012469 | -0.010685 | -0.0024443 | -0.0088921 | -0.0096526 | -0.01151
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | 0.0014229 | 0.0014105 | 0.0049233 | 0.0039544 | 0.003618 | 0.0025861 | 0.0011716 | -0.011529 | -0.0055084 | -0.0087094 | -0.0070524 | -0.0015864 | 0.0010858 | 0.00055933 | 0.0019922 | -0.0071759 | 0.0023184 | 0.0013585 | -0.010781 | -0.012268 | -0.006176 | -0.0128 | -0.012242 | -0.010946
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.0069833 | -0.0064259 | -0.0012209 | -0.002528 | -0.0023248 | -0.0035923 | -0.0051348 | -0.020161 | -0.013507 | -0.015356 | -0.015878 | -0.01481 | -0.014329 | -0.015429 | -0.01307 | -0.024726 | -0.013507 | -0.012007 | -0.022635 | -0.022947 | -0.015182 | -0.021688 | -0.021053 | -0.020702
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | 0.0023298 | 0.0023091 | 0.0060866 | 0.0048375 | 0.0047145 | 0.0037007 | 0.0024426 | -0.010126 | -0.0048776 | -0.0088768 | -0.0086527 | -0.0043936 | -0.0014834 | -0.0024781 | -0.0005064 | -0.0094028 | 0.0012369 | 0.0013137 | -0.010196 | -0.012125 | -0.0059814 | -0.012829 | -0.011972 | -0.01032
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.0078969 | -0.0071907 | -0.0018685 | -0.0030925 | -0.0029199 | -0.0041878 | -0.005744 | -0.020915 | -0.014415 | -0.016351 | -0.017046 | -0.016032 | -0.015548 | -0.01669 | -0.01435 | -0.025921 | -0.014653 | -0.013138 | -0.023891 | -0.024453 | -0.016812 | -0.023374 | -0.022531 | -0.021907
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | 0.004746 | 0.004447 | 0.007834 | 0.0065794 | 0.0064273 | 0.0053988 | 0.0041809 | -0.0078993 | -0.0019569 | -0.0054703 | -0.0051064 | -0.00088787 | 0.0019078 | 0.00095606 | 0.0026383 | -0.0063052 | 0.004158 | 0.0041561 | -0.0071759 | -0.0083442 | -0.0022268 | -0.0089169 | -0.0084 | -0.0073733
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.0033321 | -0.0033309 | 0.0011919 | 6.8188e-05 | -6.8426e-05 | -0.0012131 | -0.0026176 | -0.016042 | -0.0083108 | -0.0096159 | -0.0093703 | -0.0092282 | -0.0079021 | -0.0091448 | -0.0087147 | -0.017907 | -0.006815 | -0.0056944 | -0.016756 | -0.017336 | -0.010608 | -0.017289 | -0.017712 | -0.01759
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.015826 | -0.013936 | -0.0091674 | -0.0090215 | -0.0095227 | -0.010674 | -0.01291 | -0.029941 | -0.026585 | -0.030065 | -0.025487 | -0.020339 | -0.017704 | -0.019169 | -0.016779 | -0.025821 | -0.016296 | -0.018158 | -0.033196 | -0.03879 | -0.033169 | -0.039849 | -0.037602 | -0.032773
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0034914 | -0.0035055 | 0.0013626 | -0.00010705 | 0.00011063 | -0.0011358 | -0.0024259 | -0.016204 | -0.0080667 | -0.0093265 | -0.009469 | -0.0085177 | -0.0080204 | -0.009254 | -0.0093942 | -0.019108 | -0.0080252 | -0.0065851 | -0.016834 | -0.016522 | -0.0088663 | -0.015439 | -0.015534 | -0.016073
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0033031 | -0.0033419 | 0.0015075 | 3.5524e-05 | 0.00024772 | -0.0009954 | -0.0022757 | -0.015996 | -0.0078125 | -0.0090661 | -0.0092745 | -0.0083318 | -0.0078382 | -0.0090723 | -0.0092249 | -0.018935 | -0.0078416 | -0.0064015 | -0.016644 | -0.016289 | -0.0086203 | -0.015194 | -0.015316 | -0.015882
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.0079575 | -0.007241 | -0.0019109 | -0.0031352 | -0.0029576 | -0.0042241 | -0.0057821 | -0.020958 | -0.014473 | -0.016433 | -0.017164 | -0.016171 | -0.015695 | -0.016843 | -0.014501 | -0.026065 | -0.014795 | -0.013274 | -0.024023 | -0.024578 | -0.016906 | -0.023455 | -0.022596 | -0.021983
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.00022364 | -0.001178 | 0.0034387 | 0.0019772 | 0.0017762 | 0.00074315 | -0.0002768 | -0.011723 | -0.0018187 | -0.0020809 | -0.0024366 | -0.0025439 | -0.0018158 | -0.0036006 | -0.0024724 | -0.013971 | -0.0036049 | -0.0020452 | -0.011884 | -0.0099707 | -0.0019245 | -0.008316 | -0.0090895 | -0.010968
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.0074077 | -0.0060415 | -0.0013072 | -0.002075 | -0.0020845 | -0.0035405 | -0.0055082 | -0.021443 | -0.01713 | -0.020093 | -0.019464 | -0.015058 | -0.012806 | -0.014871 | -0.012739 | -0.022362 | -0.010111 | -0.010675 | -0.02333 | -0.028181 | -0.023274 | -0.030222 | -0.028008 | -0.02459
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.0088048 | -0.0080442 | -0.0026932 | -0.0038512 | -0.0036101 | -0.0050018 | -0.0066218 | -0.021971 | -0.015666 | -0.01783 | -0.017492 | -0.016404 | -0.015831 | -0.016881 | -0.016793 | -0.026493 | -0.015127 | -0.013566 | -0.024553 | -0.025737 | -0.018412 | -0.025167 | -0.024187 | -0.023232
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.00071335 | -0.0017035 | 0.0029404 | 0.0014887 | 0.0012696 | 0.00024056 | -0.00076222 | -0.012034 | -0.002089 | -0.0021758 | -0.0024319 | -0.0025897 | -0.0017624 | -0.0036077 | -0.0026698 | -0.014144 | -0.0038595 | -0.0023837 | -0.012365 | -0.010567 | -0.0023394 | -0.0087805 | -0.0095525 | -0.011424
79855 | PALMNOVA_PB-66.000 | MALLOR | -0.0010734 | -0.0020142 | 0.0026557 | 0.0012259 | 0.0010073 | -2.861e-05 | -0.0010421 | -0.012394 | -0.0025511 | -0.0026445 | -0.0029016 | -0.0030355 | -0.0022006 | -0.0040307 | -0.0030885 | -0.014562 | -0.0042596 | -0.0027866 | -0.012826 | -0.011154 | -0.0029154 | -0.0093641 | -0.010082 | -0.01188
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | 6.1989e-06 | -5.722e-06 | 8.5831e-06 | 2.3842e-06 | -8.1062e-06 | -5.4836e-06 | 2.3842e-06 | 5.2452e-06 | 4.7684e-07 | -2.3365e-05 | 7.1526e-06 | 7.6294e-06 | -4.7684e-07 | -5.2452e-06 | 2.3842e-06 | 9.5367e-07 | -1.7166e-05 | -4.7684e-06 | 1.4305e-06 | -4.7684e-07 | 6.6757e-06 | -1.9073e-06 | 1.4782e-05 | -1.2875e-05
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.0070786 | -0.0064125 | -0.0062702 | -0.0062687 | -0.0061712 | -0.0062239 | -0.0064509 | -0.0055137 | -0.0068793 | -0.0066953 | -0.0062551 | -0.0059595 | -0.0056586 | -0.0055356 | -0.005198 | -0.0049806 | -0.005167 | -0.0056071 | -0.0061436 | -0.006917 | -0.0073576 | -0.0072994 | -0.0064445 | -0.0053039
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.0039463 | -0.0036981 | -0.0038517 | -0.0039227 | -0.0038493 | -0.0038841 | -0.0037873 | -0.0016909 | -0.0017185 | -0.0015302 | -0.0014825 | -0.0014725 | -0.0014482 | -0.0014358 | -0.0014029 | -0.001359 | -0.0013847 | -0.0013804 | -0.0014515 | -0.0015326 | -0.001564 | -0.0015593 | -0.0013871 | -0.0012007
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.0035615 | -0.0033622 | -0.0035474 | -0.0036304 | -0.0035558 | -0.0035834 | -0.0034494 | -0.0012136 | -0.0011015 | -0.00089216 | -0.00086451 | -0.00088215 | -0.0008893 | -0.00089169 | -0.00088358 | -0.00086451 | -0.00087976 | -0.00085258 | -0.00087547 | -0.00087976 | -0.00087738 | -0.00088501 | -0.00078344 | -0.00069761
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.0062027 | -0.0056441 | -0.0056043 | -0.0056024 | -0.0055459 | -0.0055962 | -0.0057008 | -0.0044751 | -0.0054326 | -0.0052624 | -0.0049891 | -0.0048428 | -0.0046296 | -0.0045023 | -0.0042539 | -0.0041432 | -0.0042677 | -0.0044718 | -0.0047789 | -0.0053749 | -0.005682 | -0.0056429 | -0.0049653 | -0.0041509

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | SMARTIN 66.000 | 0.0091853 | FORM_30 30.000 | -0.046945
Hora 02 | SMARTIN 66.000 | 0.0083604 | FORM_30 30.000 | -0.0439
Hora 03 | SMARTIN 66.000 | 0.01129 | FORM_30 30.000 | -0.03873
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | 0.0098534 | FORM_30 30.000 | -0.037045
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | 0.0096533 | FORM_30 30.000 | -0.036445
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.008698 | FORM_30 30.000 | -0.03632
Hora 07 | SMARTIN 66.000 | 0.0076418 | FORM_30 30.000 | -0.045513
Hora 08 | CALABOSC 132.00 | 5.2452e-06 | FORM_30 30.000 | -0.05116
Hora 09 | SMARTIN 66.000 | 0.003562 | FORM_30 30.000 | -0.045513
Hora 10 | IBIZA 132.00 | 0.0015864 | FORM_30 30.000 | -0.044186
Hora 11 | CALABOSC 132.00 | 7.1526e-06 | FORM_30 30.000 | -0.047633
Hora 12 | SMARTIN 66.000 | 0.0039897 | FORM_30 30.000 | -0.043154
Hora 13 | SMARTIN 66.000 | 0.0067625 | FORM_30 30.000 | -0.041856
Hora 14 | SMARTIN 66.000 | 0.006032 | FORM_30 30.000 | -0.041849
Hora 15 | SMARTIN 66.000 | 0.0075531 | FORM_30 30.000 | -0.038128
Hora 16 | CALABOSC 132.00 | 9.5367e-07 | FORM_30 30.000 | -0.049396
Hora 17 | SMARTIN 66.000 | 0.0090761 | FORM_30 30.000 | -0.038174
Hora 18 | SMARTIN 66.000 | 0.0093923 | FORM_30 30.000 | -0.036076
Hora 19 | CALABOSC 132.00 | 1.4305e-06 | FORM_30 30.000 | -0.059436
Hora 20 | CALABOSC 132.00 | -4.7684e-07 | FORM_30 30.000 | -0.066741
Hora 21 | SMARTIN 66.000 | 0.0050602 | FORM_30 30.000 | -0.056568
Hora 22 | CALABOSC 132.00 | -1.9073e-06 | FORM_30 30.000 | -0.064936
Hora 23 | CALABOSC 132.00 | 1.4782e-05 | FORM_30 30.000 | -0.058135
Hora 24 | CALABOSC 132.00 | -1.2875e-05 | FORM_30 30.000 | -0.053455