## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (08/02/2018)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.05654 | -0.057512 | -0.05861 | -0.049489 | -0.048864 | -0.049276 | -0.05002 | -0.059776 | -0.069459 | -0.064344 | -0.05577 | -0.05511 | -0.052966 | -0.051801 | -0.046848 | -0.045103 | -0.057781 | -0.063099 | -0.066575 | -0.077335 | -0.082163 | -0.082698 | -0.073604 | -0.074566
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.011412 | -0.015901 | -0.01861 | -0.012321 | -0.011563 | -0.012034 | -0.012653 | -0.01767 | -0.021364 | -0.015415 | -0.013143 | -0.017581 | -0.017314 | -0.01509 | -0.012114 | -0.0098228 | -0.019093 | -0.019615 | -0.017339 | -0.019572 | -0.020618 | -0.021037 | -0.015691 | -0.021359
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | 0.0023108 | -0.004652 | -0.0087748 | -0.00314 | -0.00279 | -0.0030785 | -0.0032248 | -0.0067067 | -0.0089788 | -0.0020618 | -0.00016403 | -0.0051889 | -0.005496 | -0.0032253 | -0.00035286 | 0.0022326 | -0.0062084 | -0.0062523 | -0.0033817 | -0.0026951 | -0.0015278 | -0.0011625 | 0.0034704 | -0.0042572
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.0020194 | -0.007628 | -0.01081 | -0.0048757 | -0.0042605 | -0.0047913 | -0.0053272 | -0.0087237 | -0.010501 | -0.0043058 | -0.0026064 | -0.0072336 | -0.0073786 | -0.0053568 | -0.0021067 | 0.00018215 | -0.008544 | -0.0086174 | -0.0050125 | -0.0046825 | -0.004199 | -0.0048685 | -0.0010595 | -0.0081606
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | -0.0020318 | -0.0076323 | -0.010808 | -0.0048714 | -0.0042572 | -0.0047879 | -0.0053296 | -0.0087237 | -0.010494 | -0.0043106 | -0.002614 | -0.0072365 | -0.0073872 | -0.0053625 | -0.0021029 | 0.00018311 | -0.008544 | -0.0086164 | -0.0050011 | -0.0046682 | -0.0041857 | -0.0048676 | -0.00107 | -0.0081606
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | -0.0020323 | -0.0076327 | -0.010808 | -0.0048714 | -0.0042572 | -0.0047874 | -0.0053296 | -0.0087242 | -0.010494 | -0.0043116 | -0.002614 | -0.0072365 | -0.0073872 | -0.0053635 | -0.0021029 | 0.00018311 | -0.008544 | -0.0086164 | -0.0050011 | -0.0046682 | -0.0041847 | -0.0048666 | -0.001071 | -0.0081606
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.00093746 | -0.0069876 | -0.010561 | -0.004703 | -0.0041895 | -0.004611 | -0.0048518 | -0.0082703 | -0.010308 | -0.0034828 | -0.0016575 | -0.0065069 | -0.0067177 | -0.0045395 | -0.0017662 | 0.00065613 | -0.0080061 | -0.0081234 | -0.0050268 | -0.0047445 | -0.0042191 | -0.004241 | 0.00017262 | -0.007575
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.00091648 | -0.0069695 | -0.010545 | -0.0046878 | -0.0041747 | -0.0045958 | -0.0048361 | -0.0082512 | -0.010286 | -0.003459 | -0.0016336 | -0.006484 | -0.0066957 | -0.0045166 | -0.0017443 | 0.00067806 | -0.0079823 | -0.0080996 | -0.005002 | -0.004715 | -0.0041866 | -0.0042067 | 0.00020504 | -0.0075464
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.011507 | -0.015916 | -0.018588 | -0.012263 | -0.011576 | -0.012018 | -0.012655 | -0.017686 | -0.021194 | -0.015166 | -0.013555 | -0.018188 | -0.018022 | -0.015801 | -0.012959 | -0.01067 | -0.019635 | -0.019861 | -0.01728 | -0.019353 | -0.020541 | -0.020843 | -0.015525 | -0.021401
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.0097661 | -0.014511 | -0.017351 | -0.011112 | -0.010418 | -0.01088 | -0.011458 | -0.016217 | -0.019531 | -0.013436 | -0.011511 | -0.016113 | -0.016004 | -0.013774 | -0.010898 | -0.0085545 | -0.017662 | -0.01792 | -0.015328 | -0.017047 | -0.017857 | -0.018184 | -0.013043 | -0.019117
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.011955 | -0.016212 | -0.018801 | -0.012327 | -0.011735 | -0.012203 | -0.012848 | -0.017844 | -0.021646 | -0.015869 | -0.014481 | -0.019161 | -0.018801 | -0.016533 | -0.013593 | -0.011134 | -0.020131 | -0.020436 | -0.017782 | -0.019934 | -0.020972 | -0.021287 | -0.016053 | -0.021786
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.0016093 | -0.0074692 | -0.010872 | -0.0049734 | -0.0044222 | -0.0048895 | -0.0052481 | -0.0086861 | -0.010697 | -0.0041084 | -0.0023365 | -0.0071068 | -0.0072813 | -0.005146 | -0.0022078 | 0.0001688 | -0.0085258 | -0.0086269 | -0.0053787 | -0.0051517 | -0.0046635 | -0.0049191 | -0.00066662 | -0.008153
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.0090756 | -0.013931 | -0.016824 | -0.010614 | -0.0099316 | -0.010392 | -0.010944 | -0.015596 | -0.018811 | -0.012656 | -0.010741 | -0.015357 | -0.01528 | -0.013059 | -0.010198 | -0.0078487 | -0.016912 | -0.017152 | -0.014517 | -0.016088 | -0.016788 | -0.017096 | -0.01201 | -0.018216
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.0026631 | -0.0026236 | -0.0023103 | 0.004344 | 0.0056458 | 0.0036821 | -0.00039482 | -0.0024943 | -0.0024014 | -0.0024004 | -0.0019379 | -0.0023422 | -0.0022402 | -0.002284 | 0.005579 | 0.0070076 | -0.0023108 | -0.0023108 | 0.0056334 | 0.0045481 | 0.0040045 | -0.0022812 | -0.0024223 | -0.0023985
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.0066128 | -0.0063496 | -0.0057964 | 0.0010319 | 0.002429 | 0.00048208 | -0.0036826 | -0.0064692 | -0.0068464 | -0.0070257 | -0.0059996 | -0.0066175 | -0.006464 | -0.0066452 | 0.0013866 | 0.0026817 | -0.0066299 | -0.0067673 | 0.0010262 | -0.00023556 | -0.00092125 | -0.0072021 | -0.0073614 | -0.0070868
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.0065527 | -0.0062914 | -0.0057387 | 0.0010877 | 0.0024853 | 0.00053835 | -0.0036225 | -0.0064073 | -0.0067835 | -0.0069628 | -0.0059376 | -0.0065556 | -0.0064039 | -0.0065908 | 0.0014477 | 0.0027428 | -0.0065689 | -0.0067062 | 0.0010891 | -0.00017262 | -0.00085735 | -0.0071392 | -0.0072956 | -0.0070238
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.0053053 | -0.0052643 | -0.004807 | 0.0019503 | 0.003314 | 0.0013814 | -0.0027204 | -0.00524 | -0.0052805 | -0.0053568 | -0.004509 | -0.0051661 | -0.0050325 | -0.0050821 | 0.0028324 | 0.0041409 | -0.0051708 | -0.0051832 | 0.0027313 | 0.0017271 | 0.0011482 | -0.0051231 | -0.0054188 | -0.0054245
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.0059514 | -0.0057039 | -0.0051537 | 0.0016613 | 0.0030589 | 0.0011139 | -0.0030355 | -0.0057983 | -0.0061693 | -0.0063486 | -0.0053272 | -0.0059509 | -0.005805 | -0.0059938 | 0.0020466 | 0.0033445 | -0.0059633 | -0.0060978 | 0.0016985 | 0.00043774 | -0.00024319 | -0.0065241 | -0.0066662 | -0.0064077
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0111 | -0.011507 | -0.010745 | -0.0038147 | -0.0023046 | -0.0041099 | -0.0081863 | -0.011546 | -0.011329 | -0.011424 | -0.0092621 | -0.010959 | -0.010788 | -0.010489 | -0.0027485 | -0.0018578 | -0.011173 | -0.010812 | -0.0026665 | -0.0029545 | -0.0033665 | -0.0094357 | -0.010641 | -0.011696
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0097899 | -0.010838 | -0.010239 | -0.0033946 | -0.0018811 | -0.0036178 | -0.0074496 | -0.010389 | -0.0096483 | -0.0097046 | -0.0083513 | -0.010434 | -0.010238 | -0.0098391 | -0.0022326 | -0.0011854 | -0.010376 | -0.010078 | -0.0018663 | -0.0014801 | -0.0016518 | -0.0076962 | -0.0090094 | -0.010046
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.011447 | -0.011797 | -0.011002 | -0.0040617 | -0.0025454 | -0.0043545 | -0.0084591 | -0.011878 | -0.012063 | -0.012136 | -0.0095234 | -0.011189 | -0.011023 | -0.010715 | -0.0028601 | -0.0020247 | -0.011368 | -0.010976 | -0.0028162 | -0.0031672 | -0.0035753 | -0.0096493 | -0.01091 | -0.012072
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0086112 | -0.010434 | -0.010122 | -0.003458 | -0.0018816 | -0.0034928 | -0.0070353 | -0.0096893 | -0.008482 | -0.0078201 | -0.0069122 | -0.0095215 | -0.0093012 | -0.0087986 | -0.0013571 | -0.00026131 | -0.0094118 | -0.0091114 | -0.00079536 | 0.00031281 | 0.00054646 | -0.0055075 | -0.0069942 | -0.0089264
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.0079732 | -0.010097 | -0.0098991 | -0.0033059 | -0.0017128 | -0.0032792 | -0.0067134 | -0.0092106 | -0.0077953 | -0.0068521 | -0.0060816 | -0.0088625 | -0.0086374 | -0.00811 | -0.00073433 | 0.00038052 | -0.0087671 | -0.0084715 | -9.8228e-05 | 0.0013065 | 0.001687 | -0.0043755 | -0.0059595 | -0.0082426
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.0079732 | -0.010097 | -0.0098991 | -0.0033059 | -0.0017128 | -0.0032792 | -0.0067134 | -0.0092106 | -0.0077953 | -0.0068521 | -0.0060816 | -0.0088625 | -0.0086374 | -0.00811 | -0.00073433 | 0.00038052 | -0.0087671 | -0.0084715 | -9.8228e-05 | 0.0013065 | 0.001687 | -0.0043755 | -0.0059595 | -0.0082426
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0079856 | -0.010104 | -0.0099053 | -0.0033112 | -0.0017185 | -0.0032854 | -0.006721 | -0.0092211 | -0.0078106 | -0.0068722 | -0.0060987 | -0.0088768 | -0.0086527 | -0.0081244 | -0.00074863 | 0.00036621 | -0.0087814 | -0.0084858 | -0.00011539 | 0.0012846 | 0.0016623 | -0.0043983 | -0.0059795 | -0.0082579
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.002667 | -0.0026264 | -0.0023127 | 0.0043416 | 0.0056434 | 0.0036802 | -0.00039768 | -0.0024977 | -0.0024052 | -0.0024052 | -0.0019426 | -0.002347 | -0.002244 | -0.0022879 | 0.0055752 | 0.0070038 | -0.0023146 | -0.0023155 | 0.0056295 | 0.0045424 | 0.0039988 | -0.0022869 | -0.0024281 | -0.0024033
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0078797 | -0.010063 | -0.009923 | -0.0033388 | -0.0017619 | -0.0033126 | -0.0066996 | -0.0092111 | -0.0078669 | -0.006815 | -0.0060234 | -0.0088415 | -0.008625 | -0.0080652 | -0.00077629 | 0.00035667 | -0.0087767 | -0.0084877 | -0.00021362 | 0.0011435 | 0.0015278 | -0.0044098 | -0.005868 | -0.008256
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.0078726 | -0.010057 | -0.0099244 | -0.0033417 | -0.0017676 | -0.0033154 | -0.0066957 | -0.0092096 | -0.0078716 | -0.0068083 | -0.0060148 | -0.0088377 | -0.0086222 | -0.0080585 | -0.0007782 | 0.00035667 | -0.0087757 | -0.0084877 | -0.00022984 | 0.0011301 | 0.0015154 | -0.0044098 | -0.0058565 | -0.008255
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.0078721 | -0.010057 | -0.0099244 | -0.0033422 | -0.0017676 | -0.0033154 | -0.0066957 | -0.0092096 | -0.0078726 | -0.0068083 | -0.0060148 | -0.0088377 | -0.0086222 | -0.0080585 | -0.00077915 | 0.00035667 | -0.0087757 | -0.0084877 | -0.00022984 | 0.0011301 | 0.0015144 | -0.0044098 | -0.0058556 | -0.008255
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0099907 | -0.011903 | -0.011498 | -0.0049191 | -0.0032673 | -0.0048113 | -0.0083518 | -0.011155 | -0.0099344 | -0.0093479 | -0.0086212 | -0.011501 | -0.011156 | -0.010384 | -0.0030174 | -0.0018921 | -0.011016 | -0.010662 | -0.0025301 | -0.0017366 | -0.0013361 | -0.0073576 | -0.0087519 | -0.01071
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.0042748 | -0.0037718 | -0.0032554 | 0.0035048 | 0.0047083 | 0.0028276 | -0.0014219 | -0.0037317 | -0.0040865 | -0.0043993 | -0.0041466 | -0.0042896 | -0.0041256 | -0.0043821 | 0.0036011 | 0.0050993 | -0.0043097 | -0.0044289 | 0.0035009 | 0.0017939 | 0.0011101 | -0.0054226 | -0.0052052 | -0.0045443
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.001699 | -0.0015774 | -0.0012641 | 0.0053468 | 0.0065856 | 0.0046453 | 0.00054979 | -0.0013652 | -0.0012302 | -0.0012636 | -0.00090599 | -0.00109 | -0.00092411 | -0.0010605 | 0.0067778 | 0.0082369 | -0.0011406 | -0.0011883 | 0.0067902 | 0.0055923 | 0.0050497 | -0.0013456 | -0.0014505 | -0.0013094
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.017844 | -0.015521 | -0.013644 | -0.0061121 | -0.0043578 | -0.0066943 | -0.011429 | -0.016472 | -0.0203 | -0.02169 | -0.01908 | -0.019492 | -0.019745 | -0.02142 | -0.013176 | -0.011484 | -0.020465 | -0.021948 | -0.014833 | -0.019032 | -0.02099 | -0.02728 | -0.02552 | -0.022273
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.01218 | -0.013943 | -0.013453 | -0.0069466 | -0.0052323 | -0.0068655 | -0.010439 | -0.013471 | -0.012458 | -0.012355 | -0.011752 | -0.014631 | -0.014171 | -0.013389 | -0.0057898 | -0.004673 | -0.013822 | -0.013489 | -0.0056381 | -0.0051546 | -0.0048428 | -0.010752 | -0.01184 | -0.013409
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.017291 | -0.016604 | -0.015219 | -0.0081391 | -0.0065045 | -0.0083709 | -0.012954 | -0.017716 | -0.01903 | -0.019075 | -0.016744 | -0.018133 | -0.017819 | -0.017467 | -0.0090046 | -0.0079565 | -0.01773 | -0.017596 | -0.010179 | -0.012183 | -0.013263 | -0.01956 | -0.020035 | -0.019632
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.017557 | -0.015258 | -0.01346 | -0.0059652 | -0.0042133 | -0.0065255 | -0.01125 | -0.016205 | -0.019931 | -0.021206 | -0.018595 | -0.019017 | -0.019264 | -0.020903 | -0.012652 | -0.010963 | -0.019975 | -0.021449 | -0.014308 | -0.018422 | -0.020309 | -0.026631 | -0.024981 | -0.021817
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.01608 | -0.015943 | -0.015114 | -0.007513 | -0.0060272 | -0.0079145 | -0.012039 | -0.017122 | -0.018382 | -0.019456 | -0.018755 | -0.021383 | -0.021328 | -0.020721 | -0.012583 | -0.011327 | -0.020163 | -0.019607 | -0.011714 | -0.012241 | -0.013124 | -0.018792 | -0.01869 | -0.018403
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.0086598 | -0.0078053 | -0.0070615 | -0.00010824 | 0.0013719 | -0.00062752 | -0.0049076 | -0.0081477 | -0.0093861 | -0.0098133 | -0.0082302 | -0.0085564 | -0.0083199 | -0.0090113 | -0.00067329 | 0.0005703 | -0.0087347 | -0.0093203 | -0.0018749 | -0.0038795 | -0.0048046 | -0.011094 | -0.010911 | -0.0098639
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.017735 | -0.017368 | -0.016386 | -0.0088291 | -0.0073476 | -0.0092511 | -0.013532 | -0.018766 | -0.020049 | -0.021057 | -0.020178 | -0.022607 | -0.022485 | -0.021856 | -0.013672 | -0.012349 | -0.021147 | -0.020707 | -0.013032 | -0.013971 | -0.015384 | -0.021314 | -0.021008 | -0.020351
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0084624 | -0.010807 | -0.010576 | -0.0041556 | -0.0024805 | -0.0039759 | -0.0073872 | -0.0098009 | -0.0081444 | -0.0072756 | -0.0065126 | -0.0094061 | -0.0089874 | -0.0082474 | -0.00099754 | 8.1062e-05 | -0.0091133 | -0.0088062 | -0.00058651 | 0.00062275 | 0.0012474 | -0.0048161 | -0.0064211 | -0.0088015
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.019208 | -0.018502 | -0.017237 | -0.0096726 | -0.0080476 | -0.0099201 | -0.014357 | -0.020298 | -0.022312 | -0.023717 | -0.023496 | -0.0262 | -0.026175 | -0.025616 | -0.017303 | -0.016001 | -0.024889 | -0.024288 | -0.016644 | -0.017805 | -0.018772 | -0.024461 | -0.023794 | -0.022715
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.018827 | -0.018156 | -0.016953 | -0.0093389 | -0.0077505 | -0.0096374 | -0.01405 | -0.01997 | -0.021919 | -0.023306 | -0.022965 | -0.025632 | -0.02561 | -0.025066 | -0.016767 | -0.015436 | -0.024323 | -0.023732 | -0.016051 | -0.017168 | -0.018128 | -0.02383 | -0.023232 | -0.022195
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.024844 | -0.021896 | -0.020439 | -0.012893 | -0.010784 | -0.012947 | -0.018445 | -0.02456 | -0.028574 | -0.029258 | -0.027418 | -0.027636 | -0.025741 | -0.027188 | -0.016389 | -0.015318 | -0.025402 | -0.026902 | -0.021838 | -0.027162 | -0.029543 | -0.035576 | -0.034271 | -0.029732
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.020271 | -0.017629 | -0.016078 | -0.0084906 | -0.0070901 | -0.0092568 | -0.01447 | -0.021067 | -0.024184 | -0.025316 | -0.024057 | -0.023094 | -0.022441 | -0.022832 | -0.013804 | -0.012524 | -0.02201 | -0.022632 | -0.016061 | -0.018804 | -0.021414 | -0.029431 | -0.02769 | -0.024545
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.013427 | -0.013669 | -0.013253 | -0.0055399 | -0.0041928 | -0.0060973 | -0.010091 | -0.01439 | -0.014975 | -0.015709 | -0.014803 | -0.017474 | -0.017453 | -0.016751 | -0.0088587 | -0.0076284 | -0.016305 | -0.015838 | -0.0077858 | -0.0079126 | -0.0089397 | -0.014646 | -0.014884 | -0.015149
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.013672 | -0.013659 | -0.012614 | -0.0056472 | -0.0040774 | -0.0059114 | -0.010215 | -0.01413 | -0.01472 | -0.014759 | -0.012185 | -0.013747 | -0.013542 | -0.013182 | -0.0051241 | -0.0042124 | -0.013749 | -0.013409 | -0.0054855 | -0.0064497 | -0.007081 | -0.013234 | -0.014262 | -0.014899
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.013686 | -0.013669 | -0.012622 | -0.0056548 | -0.0040851 | -0.005919 | -0.010224 | -0.014143 | -0.014738 | -0.014778 | -0.012205 | -0.013767 | -0.013563 | -0.013202 | -0.0051441 | -0.0042324 | -0.013769 | -0.013428 | -0.0055056 | -0.0064745 | -0.0071087 | -0.013263 | -0.014288 | -0.014919
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.0062304 | -0.0057521 | -0.0051885 | 0.0016236 | 0.0029564 | 0.0009799 | -0.0033031 | -0.0061612 | -0.0065584 | -0.0067358 | -0.0057602 | -0.0057364 | -0.0055466 | -0.0058718 | 0.0023251 | 0.0034924 | -0.0059586 | -0.0061769 | 0.0015574 | 0.00024033 | -0.00061417 | -0.0072117 | -0.0072289 | -0.0067072
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.022464 | -0.020656 | -0.018906 | -0.011691 | -0.0098348 | -0.011837 | -0.016917 | -0.02293 | -0.025494 | -0.02529 | -0.02319 | -0.024154 | -0.023481 | -0.023302 | -0.013658 | -0.012177 | -0.022753 | -0.023594 | -0.017344 | -0.020776 | -0.022661 | -0.028949 | -0.028734 | -0.026333
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.010505 | -0.0093374 | -0.0084739 | -0.0013623 | 0.00011396 | -0.001874 | -0.006165 | -0.0098777 | -0.011702 | -0.012416 | -0.010517 | -0.010837 | -0.010572 | -0.011412 | -0.0030336 | -0.0018034 | -0.010987 | -0.011723 | -0.0044308 | -0.0067396 | -0.0078068 | -0.014105 | -0.01368 | -0.0123
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.012918 | -0.013129 | -0.012181 | -0.005146 | -0.0036359 | -0.0054188 | -0.0096407 | -0.01375 | -0.013816 | -0.014151 | -0.012269 | -0.014185 | -0.014135 | -0.013725 | -0.0059462 | -0.0049925 | -0.014229 | -0.013737 | -0.005641 | -0.0061522 | -0.0067539 | -0.012821 | -0.013553 | -0.01406
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.014492 | -0.012712 | -0.011223 | -0.0040498 | -0.0022464 | -0.0044522 | -0.0091114 | -0.013498 | -0.016271 | -0.017112 | -0.014909 | -0.015561 | -0.015408 | -0.01685 | -0.0085173 | -0.0070419 | -0.016259 | -0.017417 | -0.010125 | -0.013514 | -0.014987 | -0.021324 | -0.020174 | -0.017608
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.014086 | -0.014007 | -0.012922 | -0.0059395 | -0.0043612 | -0.0061984 | -0.010528 | -0.014523 | -0.015204 | -0.015244 | -0.012699 | -0.014261 | -0.014065 | -0.0137 | -0.0056353 | -0.0047035 | -0.01425 | -0.013912 | -0.0060263 | -0.0070686 | -0.0077219 | -0.013884 | -0.014874 | -0.015419
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.017725 | -0.016355 | -0.014991 | -0.0076213 | -0.0061817 | -0.0080538 | -0.013029 | -0.019257 | -0.021209 | -0.022074 | -0.019732 | -0.019889 | -0.01943 | -0.020411 | -0.011208 | -0.0098448 | -0.019272 | -0.019449 | -0.012122 | -0.014024 | -0.015795 | -0.023059 | -0.022486 | -0.020957
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.018861 | -0.018158 | -0.016957 | -0.0093117 | -0.0077291 | -0.0096159 | -0.014016 | -0.019968 | -0.021919 | -0.023302 | -0.023007 | -0.025721 | -0.025712 | -0.025146 | -0.016864 | -0.015535 | -0.024425 | -0.023836 | -0.016159 | -0.017294 | -0.018283 | -0.023985 | -0.023315 | -0.022263
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.015348 | -0.015042 | -0.013854 | -0.0068307 | -0.0052328 | -0.0070891 | -0.011522 | -0.015821 | -0.016744 | -0.016809 | -0.014354 | -0.015842 | -0.015599 | -0.015228 | -0.0069904 | -0.0060139 | -0.015643 | -0.015378 | -0.0076437 | -0.0090809 | -0.0098991 | -0.016104 | -0.016878 | -0.01706
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.011372 | -0.011817 | -0.010968 | -0.0040474 | -0.0025444 | -0.0043187 | -0.0084496 | -0.012102 | -0.011807 | -0.011967 | -0.0098581 | -0.011682 | -0.011594 | -0.011215 | -0.0035067 | -0.0026054 | -0.011901 | -0.011418 | -0.003212 | -0.0034637 | -0.0038958 | -0.0099764 | -0.011062 | -0.012023
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.0082278 | -0.010611 | -0.010395 | -0.0039992 | -0.0023108 | -0.0038061 | -0.0072007 | -0.0095673 | -0.0078754 | -0.0069866 | -0.0062122 | -0.0091124 | -0.0087328 | -0.0079937 | -0.00075436 | 0.00032902 | -0.0088606 | -0.0085421 | -0.00030422 | 0.00096989 | 0.0016184 | -0.0044394 | -0.0060816 | -0.0084991
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.010052 | -0.0088782 | -0.0082746 | -0.0012078 | 0.00023985 | -0.0018606 | -0.0063877 | -0.0098481 | -0.010997 | -0.011279 | -0.0094309 | -0.0080013 | -0.0084791 | -0.0098782 | -0.00059891 | -0.00034904 | -0.01008 | -0.010931 | -0.003417 | -0.0054789 | -0.006484 | -0.012966 | -0.012748 | -0.011353
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.018169 | -0.017654 | -0.016595 | -0.0089355 | -0.0073848 | -0.0092907 | -0.013636 | -0.019403 | -0.021302 | -0.022685 | -0.022216 | -0.024869 | -0.02481 | -0.02422 | -0.015865 | -0.014585 | -0.023455 | -0.022841 | -0.015087 | -0.015976 | -0.016888 | -0.022502 | -0.022027 | -0.021191
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.010033 | -0.0087805 | -0.0077796 | -0.00069475 | 0.00049782 | -0.0013704 | -0.0059466 | -0.009429 | -0.011058 | -0.012013 | -0.011548 | -0.011595 | -0.011258 | -0.011547 | -0.0033026 | -0.0019712 | -0.01148 | -0.01169 | -0.0040522 | -0.0064821 | -0.0076113 | -0.014436 | -0.013673 | -0.011875
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.019171 | -0.01845 | -0.01718 | -0.0096045 | -0.0079904 | -0.0098739 | -0.014321 | -0.020288 | -0.022294 | -0.023669 | -0.023355 | -0.026016 | -0.025993 | -0.02544 | -0.017133 | -0.015826 | -0.024723 | -0.024125 | -0.016494 | -0.017688 | -0.018676 | -0.024402 | -0.023746 | -0.022651
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.0069785 | -0.0061512 | -0.005475 | 0.00144 | 0.0026712 | 0.00075388 | -0.003655 | -0.0067234 | -0.0075207 | -0.0079679 | -0.0072079 | -0.0070515 | -0.0065432 | -0.0069923 | 0.0012779 | 0.0024872 | -0.007102 | -0.0074062 | 0.00027084 | -0.001544 | -0.002533 | -0.009284 | -0.008955 | -0.007863
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.014482 | -0.014341 | -0.01323 | -0.0062399 | -0.0046558 | -0.0065026 | -0.01087 | -0.014964 | -0.015693 | -0.015749 | -0.01323 | -0.014768 | -0.014547 | -0.014185 | -0.0060511 | -0.005106 | -0.01468 | -0.014366 | -0.0065117 | -0.007679 | -0.0083942 | -0.014575 | -0.01549 | -0.015924
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.030149 | -0.026637 | -0.024809 | -0.017137 | -0.014916 | -0.017142 | -0.022975 | -0.030206 | -0.034953 | -0.035562 | -0.033537 | -0.033393 | -0.03139 | -0.032193 | -0.020594 | -0.019641 | -0.030157 | -0.03225 | -0.028245 | -0.034554 | -0.03737 | -0.043493 | -0.041703 | -0.036332
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.013974 | -0.014201 | -0.013594 | -0.0060506 | -0.0046291 | -0.0064993 | -0.010531 | -0.014943 | -0.015553 | -0.01631 | -0.01537 | -0.017975 | -0.017912 | -0.017265 | -0.0093489 | -0.0081224 | -0.016934 | -0.016446 | -0.0084324 | -0.0086374 | -0.0095234 | -0.015269 | -0.015533 | -0.015717
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.013715 | -0.013971 | -0.013385 | -0.005846 | -0.0044303 | -0.0063 | -0.010318 | -0.014669 | -0.015239 | -0.015977 | -0.015046 | -0.017641 | -0.017587 | -0.016946 | -0.0090437 | -0.0078278 | -0.016634 | -0.016143 | -0.0081081 | -0.0082865 | -0.0091305 | -0.014861 | -0.015173 | -0.015395
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.019228 | -0.0185 | -0.017233 | -0.0096493 | -0.0080342 | -0.0099125 | -0.014357 | -0.020331 | -0.022367 | -0.023781 | -0.023525 | -0.026208 | -0.02619 | -0.025635 | -0.017316 | -0.016003 | -0.02489 | -0.024291 | -0.01666 | -0.017839 | -0.018824 | -0.024515 | -0.023842 | -0.02274
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0079203 | -0.010099 | -0.0098214 | -0.003294 | -0.0016823 | -0.003242 | -0.0066667 | -0.0091224 | -0.0076008 | -0.0069151 | -0.0061455 | -0.0090084 | -0.0087719 | -0.0081272 | -0.00081348 | 0.00027275 | -0.0088444 | -0.008441 | -6.9618e-05 | 0.001255 | 0.0017719 | -0.0041828 | -0.005806 | -0.0081005
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.021343 | -0.018524 | -0.016884 | -0.0092545 | -0.0078588 | -0.010025 | -0.015316 | -0.022254 | -0.025608 | -0.026821 | -0.025426 | -0.024203 | -0.023408 | -0.023942 | -0.014825 | -0.013577 | -0.0231 | -0.023788 | -0.017328 | -0.020029 | -0.022799 | -0.031143 | -0.029264 | -0.025908
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.023978 | -0.022898 | -0.021578 | -0.01389 | -0.012366 | -0.014347 | -0.01896 | -0.025259 | -0.027544 | -0.029016 | -0.028563 | -0.031056 | -0.031037 | -0.030344 | -0.021858 | -0.020242 | -0.02899 | -0.028433 | -0.021266 | -0.022879 | -0.02488 | -0.030721 | -0.029651 | -0.027811
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.008131 | -0.010527 | -0.010322 | -0.0039105 | -0.0022416 | -0.0037389 | -0.0071225 | -0.009469 | -0.00776 | -0.0068521 | -0.0060844 | -0.0089817 | -0.0085859 | -0.0078678 | -0.00062084 | 0.00045681 | -0.0087337 | -0.0084238 | -0.00016785 | 0.0011253 | 0.0017681 | -0.0042915 | -0.0059376 | -0.0083828
79855 | PALMNOVA_PB-66.000 | MALLOR | -0.008553 | -0.010877 | -0.010639 | -0.0042186 | -0.0025358 | -0.0040326 | -0.0074558 | -0.009881 | -0.0082455 | -0.0073919 | -0.006628 | -0.0095205 | -0.0091 | -0.0083618 | -0.0011044 | -1.7166e-05 | -0.0092049 | -0.0089045 | -0.00070095 | 0.00047684 | 0.0010939 | -0.0049753 | -0.0065651 | -0.0089188
29950 | CIU_REA1 132.00 | MENORC | -2.861e-06 | -7.1526e-06 | 1.049e-05 | -2.3842e-06 | -3.3379e-06 | 5.722e-06 | 9.5367e-07 | 2.3842e-06 | -8.5831e-06 | 1.049e-05 | 0 | 1.2398e-05 | -2.861e-06 | 4.7684e-06 | -1.049e-05 | -3.3379e-05 | 2.861e-06 | -9.5367e-07 | -6.6757e-06 | 9.5367e-07 | -7.6294e-06 | -1.7166e-05 | -7.6294e-06 | -6.6757e-06
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.0048976 | -0.004477 | -0.0039234 | -0.0036483 | -0.0038209 | -0.0039797 | -0.0044293 | -0.0057602 | -0.0072575 | -0.0080223 | -0.0083475 | -0.0081911 | -0.0081501 | -0.0080709 | -0.0071459 | -0.0070753 | -0.0076475 | -0.0077648 | -0.0081253 | -0.0087051 | -0.0091314 | -0.0090046 | -0.0081911 | -0.0066147
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.0011373 | -0.0013604 | -0.0010786 | -0.00096321 | -0.0011568 | -0.0012922 | -0.0013304 | -0.0014286 | -0.0015993 | -0.0017328 | -0.0018253 | -0.001812 | -0.0017614 | -0.001689 | -0.0016203 | -0.0016146 | -0.0016317 | -0.0016251 | -0.0016842 | -0.0018158 | -0.0019064 | -0.0019007 | -0.0017233 | -0.0014029
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.00067949 | -0.00097132 | -0.00072432 | -0.00062752 | -0.00082254 | -0.00094986 | -0.00093508 | -0.00089312 | -0.00091934 | -0.00098896 | -0.0010452 | -0.001049 | -0.0010242 | -0.00096416 | -0.00093365 | -0.00094414 | -0.0009346 | -0.00093174 | -0.00096703 | -0.0010395 | -0.0010948 | -0.0011015 | -0.00099373 | -0.00080013
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.0037999 | -0.003593 | -0.0031118 | -0.002871 | -0.0030508 | -0.0032387 | -0.0035377 | -0.0045295 | -0.0056629 | -0.0061579 | -0.0064125 | -0.0062904 | -0.006196 | -0.0061283 | -0.0056276 | -0.0054874 | -0.0058231 | -0.0058842 | -0.0061922 | -0.006588 | -0.0068989 | -0.0067911 | -0.0061693 | -0.0050354

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | IBIZA 132.00 | 0.0023108 | FORM_30 30.000 | -0.05654
Hora 02 | CIU_REA1 132.00 | -7.1526e-06 | FORM_30 30.000 | -0.057512
Hora 03 | CIU_REA1 132.00 | 1.049e-05 | FORM_30 30.000 | -0.05861
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | 0.0053468 | FORM_30 30.000 | -0.049489
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | 0.0065856 | FORM_30 30.000 | -0.048864
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.0046453 | FORM_30 30.000 | -0.049276
Hora 07 | SMARTIN 66.000 | 0.00054979 | FORM_30 30.000 | -0.069459
Hora 08 | CIU_REA1 132.00 | 2.3842e-06 | FORM_30 30.000 | -0.059776
Hora 09 | CIU_REA1 132.00 | -8.5831e-06 | FORM_30 30.000 | -0.069459
Hora 10 | CIU_REA1 132.00 | 1.049e-05 | FORM_30 30.000 | -0.064344
Hora 11 | CIU_REA1 132.00 | 0 | FORM_30 30.000 | -0.05577
Hora 12 | CIU_REA1 132.00 | 1.2398e-05 | FORM_30 30.000 | -0.05511
Hora 13 | CIU_REA1 132.00 | -2.861e-06 | FORM_30 30.000 | -0.052966
Hora 14 | CIU_REA1 132.00 | 4.7684e-06 | FORM_30 30.000 | -0.051801
Hora 15 | SMARTIN 66.000 | 0.0067778 | FORM_30 30.000 | -0.046848
Hora 16 | SMARTIN 66.000 | 0.0082369 | FORM_30 30.000 | -0.045103
Hora 17 | CIU_REA1 132.00 | 2.861e-06 | FORM_30 30.000 | -0.057781
Hora 18 | CIU_REA1 132.00 | -9.5367e-07 | FORM_30 30.000 | -0.063099
Hora 19 | SMARTIN 66.000 | 0.0067902 | FORM_30 30.000 | -0.066575
Hora 20 | SMARTIN 66.000 | 0.0055923 | FORM_30 30.000 | -0.077335
Hora 21 | SMARTIN 66.000 | 0.0050497 | FORM_30 30.000 | -0.082163
Hora 22 | CIU_REA1 132.00 | -1.7166e-05 | FORM_30 30.000 | -0.082698
Hora 23 | IBIZA 132.00 | 0.0034704 | FORM_30 30.000 | -0.073604
Hora 24 | CIU_REA1 132.00 | -6.6757e-06 | FORM_30 30.000 | -0.074566