## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (16/02/2018)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.03826 | -0.047779 | -0.053794 | -0.040472 | -0.039656 | -0.040428 | -0.045209 | -0.060469 | -0.063235 | -0.058881 | -0.048083 | -0.050157 | -0.052061 | -0.042533 | -0.052621 | -0.044635 | -0.058498 | -0.060205 | -0.066235 | -0.065029 | -0.074928 | -0.072815 | -0.068103 | -0.047377
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | 0.0013013 | -0.011224 | -0.018031 | -0.0060165 | -0.0048003 | -0.0059068 | -0.008846 | -0.021408 | -0.018386 | -0.01653 | -0.010983 | -0.016719 | -0.017852 | -0.010894 | -0.013804 | -0.010261 | -0.020396 | -0.020269 | -0.02301 | -0.016155 | -0.02239 | -0.019639 | -0.018947 | -0.0031514
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | 0.010716 | -0.0029933 | -0.01054 | 0.0010293 | 0.0020735 | 0.001045 | -0.001683 | -0.01284 | -0.0085316 | -0.0063219 | -0.0010548 | -0.0071125 | -0.0084009 | -0.0016265 | -0.0034389 | -0.00050116 | -0.010746 | -0.010232 | -0.012423 | -0.00282 | -0.0087681 | -0.0049887 | -0.0050077 | 0.0098362
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | 0.0086408 | -0.0034485 | -0.010985 | 0.00034308 | 0.0012393 | 0.00031972 | -0.0019975 | -0.013089 | -0.0093684 | -0.0073681 | -0.0019131 | -0.0080509 | -0.009264 | -0.0030794 | -0.0050087 | -0.0014963 | -0.011384 | -0.010931 | -0.012805 | -0.0041418 | -0.0089626 | -0.0067196 | -0.0067768 | 0.0063844
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | 0.008626 | -0.0034428 | -0.010982 | 0.00034261 | 0.0012364 | 0.00031805 | -0.0019932 | -0.013082 | -0.0093656 | -0.0073686 | -0.0019112 | -0.00805 | -0.009263 | -0.0030899 | -0.0050173 | -0.0014954 | -0.011379 | -0.010924 | -0.012793 | -0.0041323 | -0.0089436 | -0.0067167 | -0.006773 | 0.0063677
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | 0.0086255 | -0.0034425 | -0.010982 | 0.00034261 | 0.0012362 | 0.00031805 | -0.0019929 | -0.013081 | -0.0093656 | -0.0073686 | -0.0019112 | -0.00805 | -0.009263 | -0.0030904 | -0.0050178 | -0.0014954 | -0.011379 | -0.010923 | -0.012792 | -0.0041323 | -0.0089436 | -0.0067167 | -0.006773 | 0.0063672
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | 0.010488 | -0.0030723 | -0.010472 | 0.0010436 | 0.0020654 | 0.0010588 | -0.0015981 | -0.012813 | -0.0086637 | -0.0063362 | -0.0010214 | -0.0071011 | -0.0083423 | -0.0020437 | -0.0041065 | -0.001081 | -0.01121 | -0.010839 | -0.013003 | -0.0040731 | -0.0093231 | -0.0062685 | -0.0064077 | 0.0077024
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | 0.010485 | -0.0030766 | -0.010477 | 0.0010383 | 0.002059 | 0.0010529 | -0.0016024 | -0.012815 | -0.0086637 | -0.0063376 | -0.0010233 | -0.0071034 | -0.0083447 | -0.0020466 | -0.0040984 | -0.0010614 | -0.011191 | -0.010819 | -0.012983 | -0.0040483 | -0.0092964 | -0.0062408 | -0.0063829 | 0.0077248
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | 0.0010071 | -0.011328 | -0.018043 | -0.0060813 | -0.0048623 | -0.0059323 | -0.0088532 | -0.021379 | -0.018318 | -0.01664 | -0.011543 | -0.017556 | -0.018474 | -0.01163 | -0.014012 | -0.010675 | -0.020746 | -0.020465 | -0.022966 | -0.016148 | -0.022413 | -0.019613 | -0.019028 | -0.0032625
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | 0.0026641 | -0.010012 | -0.016879 | -0.0049489 | -0.0037608 | -0.0048454 | -0.0077555 | -0.020092 | -0.016866 | -0.014961 | -0.0096979 | -0.015559 | -0.016701 | -0.0098777 | -0.012466 | -0.0091472 | -0.019203 | -0.018922 | -0.021455 | -0.014176 | -0.020238 | -0.017447 | -0.016938 | -0.0014334
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | 0.00020838 | -0.011596 | -0.018368 | -0.0063972 | -0.0051568 | -0.006109 | -0.0089264 | -0.021621 | -0.018765 | -0.017412 | -0.012512 | -0.01862 | -0.019394 | -0.01241 | -0.014452 | -0.01102 | -0.021237 | -0.020768 | -0.023346 | -0.016618 | -0.022799 | -0.020032 | -0.019285 | -0.0037212
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | 0.0091329 | -0.0036192 | -0.011058 | 0.00037575 | 0.001339 | 0.00037837 | -0.0021138 | -0.01332 | -0.0094523 | -0.0073314 | -0.0019588 | -0.0080671 | -0.0092707 | -0.0026917 | -0.0047011 | -0.0015035 | -0.011552 | -0.011148 | -0.013223 | -0.004447 | -0.0095701 | -0.0067892 | -0.0068789 | 0.0069537
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | 0.0032663 | -0.0094795 | -0.016387 | -0.0044899 | -0.0033162 | -0.0043945 | -0.0072825 | -0.019532 | -0.016237 | -0.014288 | -0.0090389 | -0.014908 | -0.01606 | -0.0092821 | -0.01183 | -0.0085382 | -0.018593 | -0.018305 | -0.020803 | -0.013389 | -0.019385 | -0.016583 | -0.016121 | -0.00072765
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | 0.006824 | 0.0073571 | -0.0019591 | 0.0068541 | 0.0063641 | 0.0060687 | 0.0067418 | -0.0025525 | -0.0027609 | -0.0028529 | 0.0037937 | -0.0026827 | -0.0038915 | -0.0026946 | -0.0026097 | 0.0055704 | -0.0026426 | -0.0023127 | -0.0022578 | 0.003521 | 0.0023575 | -0.0023308 | -0.0021086 | 0.004004
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | 0.0030694 | 0.0036159 | -0.0054448 | 0.0036547 | 0.003248 | 0.0029554 | 0.0033972 | -0.0065174 | -0.0070882 | -0.007503 | -0.00079441 | -0.0070467 | -0.0082211 | -0.006927 | -0.0066857 | 0.0014834 | -0.0067735 | -0.0063767 | -0.0065804 | -0.0012188 | -0.0025072 | -0.0072374 | -0.0065451 | -0.00025415
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | 0.0031199 | 0.0036676 | -0.0053966 | 0.0037022 | 0.0032947 | 0.0030024 | 0.0034482 | -0.0064659 | -0.0070353 | -0.0074468 | -0.00073814 | -0.0069866 | -0.0081735 | -0.0068746 | -0.0066342 | 0.001534 | -0.0067225 | -0.0063252 | -0.0065227 | -0.0011749 | -0.0024519 | -0.0071812 | -0.0064898 | -0.00020075
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | 0.0043807 | 0.004724 | -0.0044448 | 0.0045834 | 0.0041687 | 0.0038691 | 0.0043657 | -0.0052705 | -0.0055485 | -0.0057898 | 0.00088787 | -0.0055051 | -0.0067062 | -0.0055032 | -0.0054269 | 0.0027552 | -0.0054584 | -0.0050378 | -0.0050302 | 0.00060558 | -0.00058842 | -0.0053349 | -0.0047827 | 0.001267
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | 0.0034242 | 0.0039647 | -0.0050986 | 0.0039949 | 0.0035863 | 0.0032942 | 0.0037458 | -0.0061555 | -0.0067186 | -0.0071192 | -0.00041008 | -0.0066743 | -0.0078506 | -0.0065603 | -0.0063248 | 0.0018444 | -0.0064154 | -0.0060167 | -0.0062165 | -0.00084305 | -0.0021267 | -0.0068569 | -0.0061731 | 0.00011492
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.00079298 | -0.0014513 | -0.010394 | -0.00080729 | -0.0010028 | -0.0013278 | -0.0012822 | -0.011555 | -0.01141 | -0.011838 | -0.0052252 | -0.011672 | -0.012956 | -0.011904 | -0.012131 | -0.0039268 | -0.011982 | -0.011287 | -0.010934 | -0.0052328 | -0.00632 | -0.011259 | -0.0098858 | -0.0044379
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | 0.00041533 | -0.00099254 | -0.010066 | -0.00042343 | -0.00059223 | -0.00089478 | -0.00076008 | -0.010508 | -0.0097728 | -0.009995 | -0.003315 | -0.0098724 | -0.011265 | -0.010365 | -0.01077 | -0.0025978 | -0.010556 | -0.0097408 | -0.0091972 | -0.002903 | -0.0037441 | -0.0087395 | -0.0075035 | -0.002821
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0011077 | -0.0017183 | -0.010638 | -0.0010383 | -0.00123 | -0.0015602 | -0.001538 | -0.011886 | -0.011787 | -0.012241 | -0.0056381 | -0.012068 | -0.01335 | -0.012281 | -0.012492 | -0.0042896 | -0.012347 | -0.011662 | -0.011314 | -0.0056944 | -0.0068054 | -0.011744 | -0.010333 | -0.0048113
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | 0.0011678 | -0.0010993 | -0.01009 | -0.00035858 | -0.00047016 | -0.00077987 | -0.00053573 | -0.010136 | -0.0087852 | -0.0086393 | -0.0020323 | -0.0085831 | -0.0099349 | -0.0090075 | -0.0097542 | -0.0019255 | -0.0097065 | -0.0086713 | -0.0078816 | -0.0010815 | -0.001852 | -0.0067778 | -0.0061369 | -0.0019445
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | 0.0016475 | -0.00093675 | -0.0099151 | -0.00016451 | -0.00026107 | -0.00057459 | -0.00027514 | -0.0097795 | -0.0081787 | -0.0078654 | -0.0012636 | -0.0078135 | -0.0091567 | -0.0082211 | -0.0090866 | -0.0013857 | -0.0091066 | -0.0080047 | -0.0071449 | -0.0001297 | -0.00086498 | -0.0057745 | -0.0053749 | -0.0013919
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | 0.0016475 | -0.00093651 | -0.0099151 | -0.00016451 | -0.00026083 | -0.00057459 | -0.00027514 | -0.009779 | -0.0081782 | -0.0078654 | -0.0012636 | -0.0078135 | -0.0091567 | -0.0082211 | -0.0090861 | -0.0013857 | -0.0091066 | -0.0080047 | -0.0071392 | -0.0001297 | -0.00086498 | -0.0057745 | -0.0053749 | -0.0013919
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | 0.0016379 | -0.00094247 | -0.0099204 | -0.00017023 | -0.00026631 | -0.00057983 | -0.00028205 | -0.0097885 | -0.0081921 | -0.0078816 | -0.0012808 | -0.0078301 | -0.0091734 | -0.0082369 | -0.0091 | -0.0013981 | -0.0091205 | -0.0080194 | -0.0071621 | -0.00015068 | -0.00088692 | -0.0057955 | -0.0053921 | -0.0014029
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | 0.0068207 | 0.0073547 | -0.001961 | 0.0068521 | 0.0063622 | 0.0060668 | 0.0067394 | -0.0025554 | -0.0027647 | -0.0028572 | 0.0037889 | -0.002687 | -0.0038953 | -0.0026989 | -0.0026135 | 0.0055671 | -0.0026464 | -0.0023165 | -0.0022621 | 0.0035152 | 0.0023518 | -0.0023355 | -0.0021133 | 0.0039997
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | 0.0017548 | -0.0009861 | -0.0099387 | -0.00016284 | -0.00024319 | -0.00056672 | -0.00031209 | -0.0098538 | -0.008215 | -0.0078712 | -0.0012941 | -0.0078406 | -0.0091753 | -0.0081301 | -0.0090184 | -0.0014 | -0.0091648 | -0.0080776 | -0.007277 | -0.00024128 | -0.0010777 | -0.0058165 | -0.0054207 | -0.0012636
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | 0.0017705 | -0.00099111 | -0.0099404 | -0.00016117 | -0.00023651 | -0.00056434 | -0.00031519 | -0.0098605 | -0.0082169 | -0.0078697 | -0.0012951 | -0.0078349 | -0.0091753 | -0.0081186 | -0.0090089 | -0.0013995 | -0.0091691 | -0.0080833 | -0.0072889 | -0.00024986 | -0.0010824 | -0.0058184 | -0.0054235 | -0.001246
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | 0.001771 | -0.00099134 | -0.0099406 | -0.00016117 | -0.00023651 | -0.00056434 | -0.00031543 | -0.0098605 | -0.0082173 | -0.0078692 | -0.0012951 | -0.0078349 | -0.0091748 | -0.0081182 | -0.0090089 | -0.0013995 | -0.0091691 | -0.0080838 | -0.0072894 | -0.00025082 | -0.0010834 | -0.0058184 | -0.0054235 | -0.0012455
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0003314 | -0.0029156 | -0.011752 | -0.0018957 | -0.0019619 | -0.0022027 | -0.0020614 | -0.011628 | -0.01019 | -0.01026 | -0.0038586 | -0.010389 | -0.01172 | -0.010771 | -0.011656 | -0.0038452 | -0.011515 | -0.010333 | -0.0092521 | -0.0027742 | -0.0035992 | -0.0084238 | -0.0077562 | -0.0034814
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | 0.0053582 | 0.0064554 | -0.002702 | 0.006074 | 0.0056403 | 0.0052469 | 0.0059125 | -0.0036864 | -0.0043731 | -0.0047765 | 0.0016813 | -0.0046964 | -0.005909 | -0.0046701 | -0.0044785 | 0.0039182 | -0.0043068 | -0.0040388 | -0.0041227 | 0.0010719 | -0.00024891 | -0.0049486 | -0.0046244 | 0.0019684
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | 0.0078034 | 0.0085135 | -0.00081611 | 0.0078773 | 0.0073657 | 0.007035 | 0.0078001 | -0.0013371 | -0.0015979 | -0.0017395 | 0.0048914 | -0.0015483 | -0.0027885 | -0.0015907 | -0.0015049 | 0.0067482 | -0.0014887 | -0.0012102 | -0.001184 | 0.0045328 | 0.003334 | -0.0013466 | -0.0012817 | 0.004921
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.010108 | -0.0070803 | -0.015181 | -0.0051341 | -0.0054803 | -0.0055089 | -0.0056834 | -0.018434 | -0.022334 | -0.02517 | -0.018013 | -0.02363 | -0.023768 | -0.021128 | -0.018446 | -0.0098248 | -0.01909 | -0.018374 | -0.021136 | -0.019029 | -0.021032 | -0.02574 | -0.023446 | -0.01426
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.0022712 | -0.0047269 | -0.013531 | -0.0035787 | -0.0035942 | -0.0039089 | -0.0039375 | -0.013916 | -0.012765 | -0.013288 | -0.0070801 | -0.013393 | -0.014676 | -0.013758 | -0.014584 | -0.0065904 | -0.014344 | -0.0131 | -0.012262 | -0.0060759 | -0.0069714 | -0.011569 | -0.010602 | -0.0060768
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.0065207 | -0.0062089 | -0.014706 | -0.004935 | -0.005116 | -0.0054502 | -0.0058002 | -0.017496 | -0.018291 | -0.019136 | -0.01261 | -0.018664 | -0.01984 | -0.018335 | -0.018157 | -0.010186 | -0.018315 | -0.018023 | -0.018008 | -0.013886 | -0.015482 | -0.020399 | -0.018285 | -0.01145
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.0097604 | -0.0067587 | -0.014918 | -0.0049033 | -0.0052574 | -0.0052936 | -0.0054469 | -0.018101 | -0.021941 | -0.024644 | -0.017487 | -0.023091 | -0.023222 | -0.02062 | -0.017939 | -0.0093694 | -0.018652 | -0.017893 | -0.020637 | -0.018394 | -0.020401 | -0.025115 | -0.022888 | -0.013825
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0040779 | -0.0046573 | -0.013596 | -0.0037134 | -0.0038078 | -0.0040219 | -0.0042439 | -0.015601 | -0.01618 | -0.017296 | -0.010962 | -0.017639 | -0.018901 | -0.017861 | -0.018236 | -0.0096974 | -0.017569 | -0.01648 | -0.017404 | -0.012038 | -0.013084 | -0.018049 | -0.015467 | -0.0095592
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.00051546 | 0.00090718 | -0.0077927 | 0.0014794 | 0.0010421 | 0.00080061 | 0.0011845 | -0.0095716 | -0.011312 | -0.012403 | -0.005518 | -0.011143 | -0.01219 | -0.01049 | -0.0080948 | -9.5367e-06 | -0.0083895 | -0.0081539 | -0.0090561 | -0.0044394 | -0.0059233 | -0.010551 | -0.0096931 | -0.0027514
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.0064931 | -0.0066068 | -0.015247 | -0.005368 | -0.0054677 | -0.0057132 | -0.0061243 | -0.017858 | -0.018636 | -0.01966 | -0.013355 | -0.020051 | -0.020501 | -0.019356 | -0.019835 | -0.011727 | -0.019923 | -0.018872 | -0.018769 | -0.013958 | -0.015337 | -0.020302 | -0.017643 | -0.011346
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | 0.0011692 | -0.0017614 | -0.010731 | -0.00092721 | -0.001003 | -0.0013115 | -0.001034 | -0.010412 | -0.0085945 | -0.0083532 | -0.0018835 | -0.0083742 | -0.0096731 | -0.00877 | -0.0097609 | -0.00212 | -0.0097666 | -0.0085521 | -0.0075307 | -0.00078106 | -0.0015182 | -0.0063286 | -0.0059357 | -0.0019617
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.0085506 | -0.0084615 | -0.016723 | -0.0065861 | -0.0065637 | -0.0068796 | -0.0074763 | -0.019975 | -0.021445 | -0.023481 | -0.017673 | -0.024296 | -0.025433 | -0.024576 | -0.024901 | -0.016279 | -0.024175 | -0.022954 | -0.021592 | -0.016647 | -0.017965 | -0.022775 | -0.019788 | -0.013277
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.0083022 | -0.0081773 | -0.016489 | -0.0063682 | -0.0063531 | -0.0066593 | -0.0072715 | -0.019727 | -0.021148 | -0.023167 | -0.017271 | -0.023895 | -0.02505 | -0.024198 | -0.024516 | -0.015869 | -0.023766 | -0.022573 | -0.021076 | -0.016082 | -0.017371 | -0.022249 | -0.019235 | -0.012773
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.01535 | -0.012509 | -0.019945 | -0.010363 | -0.010648 | -0.010661 | -0.011423 | -0.025016 | -0.028748 | -0.031166 | -0.023911 | -0.028258 | -0.029059 | -0.027092 | -0.023443 | -0.016163 | -0.023934 | -0.025218 | -0.027251 | -0.026381 | -0.02946 | -0.033605 | -0.030634 | -0.021031
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.0081029 | -0.0057898 | -0.013702 | -0.0041797 | -0.0043292 | -0.0049088 | -0.0056973 | -0.018743 | -0.021439 | -0.021879 | -0.014373 | -0.020822 | -0.021407 | -0.01951 | -0.020634 | -0.011868 | -0.020697 | -0.02001 | -0.020997 | -0.017871 | -0.020761 | -0.025772 | -0.02301 | -0.0145
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.002542 | -0.0032148 | -0.012275 | -0.00244 | -0.0025301 | -0.0027514 | -0.0028818 | -0.013841 | -0.013857 | -0.014625 | -0.0082264 | -0.014982 | -0.016282 | -0.015361 | -0.015936 | -0.0073519 | -0.015206 | -0.014269 | -0.014041 | -0.0084267 | -0.0092993 | -0.014523 | -0.012181 | -0.0066581
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.0030375 | -0.0033615 | -0.012133 | -0.002461 | -0.0026336 | -0.003 | -0.0031385 | -0.013972 | -0.014131 | -0.014719 | -0.0081711 | -0.014466 | -0.015757 | -0.014549 | -0.014694 | -0.0065689 | -0.014624 | -0.014079 | -0.013794 | -0.0087366 | -0.01004 | -0.014961 | -0.013285 | -0.0072732
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.0030437 | -0.0033662 | -0.012137 | -0.0024645 | -0.0026369 | -0.0030065 | -0.0031431 | -0.013978 | -0.01414 | -0.014728 | -0.0081806 | -0.014475 | -0.015766 | -0.014558 | -0.014703 | -0.0065775 | -0.014632 | -0.014088 | -0.013803 | -0.0087471 | -0.010051 | -0.014973 | -0.013295 | -0.0072818
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | 0.0037413 | 0.0045023 | -0.0044954 | 0.0044649 | 0.0040531 | 0.0036998 | 0.0040772 | -0.0058331 | -0.0065022 | -0.0067596 | 0.00016403 | -0.0060678 | -0.0071859 | -0.0058885 | -0.0059257 | 0.0023413 | -0.0061207 | -0.0056577 | -0.0059562 | -0.00068474 | -0.0021839 | -0.0069532 | -0.0062523 | 0.00021267
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.011673 | -0.010225 | -0.018263 | -0.0084441 | -0.0085921 | -0.0088754 | -0.0096073 | -0.022657 | -0.024837 | -0.025964 | -0.019276 | -0.024521 | -0.025443 | -0.023336 | -0.021824 | -0.014625 | -0.022752 | -0.023241 | -0.024014 | -0.021305 | -0.023742 | -0.02843 | -0.025713 | -0.01751
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.0022569 | -0.00055218 | -0.0091076 | 0.00030422 | -0.00013399 | -0.00037718 | 5.4836e-06 | -0.011202 | -0.013406 | -0.014841 | -0.0079689 | -0.01337 | -0.014433 | -0.012579 | -0.0099859 | -0.0018859 | -0.010269 | -0.010053 | -0.011229 | -0.0069294 | -0.0084324 | -0.013058 | -0.012049 | -0.0048256
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0022349 | -0.0027654 | -0.011624 | -0.0019476 | -0.0020936 | -0.0024354 | -0.0025966 | -0.013432 | -0.013424 | -0.014046 | -0.0075378 | -0.014086 | -0.015172 | -0.014207 | -0.01469 | -0.00635 | -0.014523 | -0.01378 | -0.013223 | -0.0076771 | -0.0088739 | -0.013846 | -0.011997 | -0.0062819
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.0061641 | -0.0037806 | -0.012089 | -0.0023773 | -0.0027144 | -0.0028856 | -0.0029423 | -0.014818 | -0.017977 | -0.019915 | -0.012956 | -0.01864 | -0.01916 | -0.016936 | -0.014566 | -0.0060372 | -0.01507 | -0.014425 | -0.016466 | -0.013389 | -0.015331 | -0.019957 | -0.018023 | -0.0097632
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.003221 | -0.0035181 | -0.012274 | -0.0025899 | -0.0027599 | -0.0031333 | -0.0032806 | -0.014156 | -0.014347 | -0.014944 | -0.0084124 | -0.01471 | -0.01599 | -0.014778 | -0.01492 | -0.0067911 | -0.014843 | -0.0143 | -0.014015 | -0.0090008 | -0.01032 | -0.015236 | -0.013539 | -0.007493
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.0061264 | -0.0050161 | -0.013265 | -0.0037572 | -0.0037255 | -0.0043099 | -0.0054209 | -0.017633 | -0.019122 | -0.020232 | -0.012586 | -0.019244 | -0.019821 | -0.018101 | -0.019083 | -0.010691 | -0.018967 | -0.018046 | -0.018879 | -0.014405 | -0.01674 | -0.02167 | -0.019001 | -0.011632
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.0082145 | -0.0080674 | -0.016407 | -0.0062823 | -0.0062697 | -0.0065639 | -0.0071599 | -0.019615 | -0.02102 | -0.022995 | -0.017146 | -0.023801 | -0.024975 | -0.024117 | -0.024423 | -0.015754 | -0.02365 | -0.022465 | -0.021118 | -0.016153 | -0.017448 | -0.022328 | -0.019255 | -0.012798
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.0046425 | -0.0046968 | -0.013351 | -0.0036352 | -0.0038033 | -0.0041683 | -0.0044055 | -0.015631 | -0.016063 | -0.016786 | -0.010266 | -0.016462 | -0.017694 | -0.016359 | -0.016384 | -0.008296 | -0.016381 | -0.015929 | -0.015745 | -0.011094 | -0.01251 | -0.017426 | -0.015551 | -0.0091801
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.00075769 | -0.0015008 | -0.010455 | -0.0008564 | -0.0010264 | -0.0013747 | -0.0014277 | -0.011837 | -0.011561 | -0.011984 | -0.005394 | -0.011964 | -0.013139 | -0.01217 | -0.012741 | -0.004477 | -0.012594 | -0.011888 | -0.011333 | -0.0055523 | -0.0066748 | -0.011615 | -0.010048 | -0.004602
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | 0.0013895 | -0.0015779 | -0.010559 | -0.00076556 | -0.00084329 | -0.0011508 | -0.00085831 | -0.010199 | -0.0083413 | -0.0080724 | -0.0015984 | -0.0081043 | -0.0094113 | -0.0085063 | -0.0094919 | -0.0018759 | -0.0095129 | -0.0083036 | -0.0072742 | -0.00048351 | -0.0012016 | -0.0060139 | -0.0056534 | -0.0017047
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.00069761 | 0.00062442 | -0.0079734 | 0.0010819 | 0.00073624 | 0.00040078 | 0.00048923 | -0.010177 | -0.011717 | -0.012298 | -0.0049829 | -0.010186 | -0.011031 | -0.0097017 | -0.0089264 | -0.00094891 | -0.010077 | -0.0092487 | -0.01063 | -0.0061741 | -0.0080662 | -0.012781 | -0.011556 | -0.004436
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.0051513 | -0.0055943 | -0.01448 | -0.0045545 | -0.004637 | -0.0048385 | -0.0051754 | -0.016963 | -0.017994 | -0.019385 | -0.01309 | -0.019725 | -0.020939 | -0.019786 | -0.020024 | -0.011458 | -0.019327 | -0.018176 | -0.020226 | -0.015124 | -0.016283 | -0.021144 | -0.018239 | -0.011912
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | 9.5367e-06 | 0.0016999 | -0.0069168 | 0.0020378 | 0.0016806 | 0.0013521 | 0.001581 | -0.0091143 | -0.010979 | -0.01217 | -0.0055761 | -0.0116 | -0.01273 | -0.011395 | -0.010759 | -0.0021105 | -0.010578 | -0.010223 | -0.010604 | -0.0064278 | -0.0081596 | -0.012981 | -0.011894 | -0.0044279
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.0084991 | -0.0083721 | -0.016647 | -0.0065246 | -0.0065079 | -0.0068254 | -0.0074301 | -0.019938 | -0.02141 | -0.023407 | -0.017545 | -0.02416 | -0.025279 | -0.024415 | -0.024739 | -0.016122 | -0.024031 | -0.02283 | -0.02149 | -0.016574 | -0.017908 | -0.022741 | -0.019745 | -0.013213
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | 0.0030403 | 0.0042436 | -0.0046179 | 0.004276 | 0.0038719 | 0.003489 | 0.0038431 | -0.0063047 | -0.0074391 | -0.0082865 | -0.0014391 | -0.0074434 | -0.0085797 | -0.0072551 | -0.0068364 | 0.0016832 | -0.0069327 | -0.0065598 | -0.0068784 | -0.0020351 | -0.0036621 | -0.0084715 | -0.0076828 | -0.00079012
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.0037961 | -0.0040059 | -0.012728 | -0.003036 | -0.0032041 | -0.0035791 | -0.0037675 | -0.014775 | -0.015037 | -0.015689 | -0.00916 | -0.015416 | -0.016682 | -0.015424 | -0.015523 | -0.0073986 | -0.015469 | -0.014941 | -0.014701 | -0.0098238 | -0.011174 | -0.016097 | -0.014335 | -0.0081615
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.020076 | -0.016847 | -0.024063 | -0.01429 | -0.014471 | -0.014542 | -0.015706 | -0.030319 | -0.034446 | -0.037148 | -0.029453 | -0.033372 | -0.034151 | -0.032112 | -0.027792 | -0.021371 | -0.028611 | -0.030859 | -0.033252 | -0.03369 | -0.037198 | -0.041196 | -0.037437 | -0.027095
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0029941 | -0.0037045 | -0.012676 | -0.0028369 | -0.0029316 | -0.0031676 | -0.003329 | -0.014334 | -0.01445 | -0.015293 | -0.0088968 | -0.015622 | -0.016891 | -0.015926 | -0.016459 | -0.0080075 | -0.015909 | -0.01488 | -0.014658 | -0.009059 | -0.010007 | -0.015104 | -0.012803 | -0.0072579
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.002749 | -0.0034859 | -0.012475 | -0.0026422 | -0.0027401 | -0.0029771 | -0.0031211 | -0.014069 | -0.014149 | -0.014976 | -0.0085812 | -0.015306 | -0.016619 | -0.015681 | -0.016211 | -0.0077233 | -0.01561 | -0.014594 | -0.014374 | -0.0087261 | -0.0096521 | -0.01476 | -0.012488 | -0.0069818
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.008575 | -0.008451 | -0.016718 | -0.006583 | -0.0065613 | -0.0068774 | -0.0074875 | -0.020008 | -0.021501 | -0.023542 | -0.017716 | -0.024332 | -0.025467 | -0.024615 | -0.024922 | -0.016292 | -0.024201 | -0.022983 | -0.021602 | -0.01667 | -0.017982 | -0.022816 | -0.019804 | -0.013278
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.0016541 | -0.0010674 | -0.01005 | -0.00026917 | -0.00035691 | -0.00065446 | -0.00038958 | -0.0097566 | -0.0081 | -0.0080023 | -0.0015259 | -0.0081453 | -0.0095572 | -0.0087123 | -0.0096622 | -0.0018473 | -0.0095272 | -0.0083904 | -0.0071507 | -0.00013828 | -0.00081921 | -0.0056725 | -0.0051165 | -0.0012054
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.0090694 | -0.0065813 | -0.014386 | -0.0048194 | -0.0049524 | -0.0055664 | -0.0065017 | -0.019884 | -0.022792 | -0.023426 | -0.015756 | -0.022257 | -0.022735 | -0.020765 | -0.021894 | -0.013066 | -0.021913 | -0.020845 | -0.021928 | -0.018957 | -0.021962 | -0.027056 | -0.024117 | -0.015441
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.012612 | -0.01208 | -0.020384 | -0.010312 | -0.010365 | -0.010627 | -0.011456 | -0.024191 | -0.026 | -0.027705 | -0.021671 | -0.028028 | -0.026094 | -0.024467 | -0.024712 | -0.018466 | -0.027461 | -0.0263 | -0.026412 | -0.022518 | -0.024219 | -0.028996 | -0.025688 | -0.018329
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | 0.0014706 | -0.0015001 | -0.010486 | -0.00069356 | -0.00077224 | -0.0010822 | -0.00078464 | -0.010111 | -0.0082374 | -0.0079603 | -0.0014696 | -0.0079751 | -0.0092893 | -0.008388 | -0.0093803 | -0.0017519 | -0.009398 | -0.0081935 | -0.0071673 | -0.00033474 | -0.0010538 | -0.005868 | -0.005518 | -0.0016031
79855 | PALMNOVA_PB-66.000 | MALLOR | 0.001091 | -0.0018311 | -0.010792 | -0.00098562 | -0.0010588 | -0.0013707 | -0.0010965 | -0.010495 | -0.0086813 | -0.0084581 | -0.0019865 | -0.0084786 | -0.0097756 | -0.0088754 | -0.0098524 | -0.0022159 | -0.0098643 | -0.0086455 | -0.0076327 | -0.00091171 | -0.0016556 | -0.0064707 | -0.0060577 | -0.0020618
79900 | SONREUS_JBP266.000 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013891 | -0.014376 | -0.0072622 | -0.015121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29950 | CIU_REA1 132.00 | MENORC | -1.2875e-05 | 3.3379e-06 | -1.1206e-05 | -4.7684e-07 | 1.9073e-06 | -2.1458e-06 | 3.0994e-06 | -1.9073e-06 | 1.812e-05 | 4.7684e-06 | 2.2888e-05 | -5.2452e-06 | 9.5367e-07 | -2.0504e-05 | -1.0014e-05 | 4.2915e-06 | -1.2398e-05 | -2.0504e-05 | 6.6757e-06 | 2.861e-06 | 1.7166e-05 | -3.8147e-06 | -9.5367e-07 | 1.3828e-05
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.0047865 | -0.0040519 | -0.003967 | -0.0038047 | -0.0037591 | -0.0038424 | -0.0033038 | -0.0057058 | -0.0072279 | -0.0070796 | -0.0065718 | -0.0063653 | -0.0060158 | -0.0064602 | -0.0057421 | -0.0057249 | -0.0062938 | -0.0065923 | -0.0060863 | -0.0074282 | -0.0075836 | -0.0074387 | -0.0066738 | -0.0058842
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.0012455 | -0.0010691 | -0.0012553 | -0.0012314 | -0.0012193 | -0.0012479 | -0.00038648 | -0.0014467 | -0.0017142 | -0.0015569 | -0.0014467 | -0.0014458 | -0.0014014 | -0.0014524 | -0.0014048 | -0.0014853 | -0.0016294 | -0.0016761 | -0.0011525 | -0.0016203 | -0.0016546 | -0.0016432 | -0.0014658 | -0.0014248
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.00080395 | -0.0006876 | -0.00091004 | -0.00090027 | -0.00089502 | -0.00091267 | -3.3379e-06 | -0.00092363 | -0.0010605 | -0.00088358 | -0.00078678 | -0.00081778 | -0.00080252 | -0.0008502 | -0.00084305 | -0.00094271 | -0.0010586 | -0.0010896 | -0.00055981 | -0.00094509 | -0.00096416 | -0.00096607 | -0.00084782 | -0.0008955
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.0037827 | -0.0032256 | -0.0032232 | -0.003087 | -0.003052 | -0.0031402 | -0.0024719 | -0.0045261 | -0.0056915 | -0.0055666 | -0.0052605 | -0.0050883 | -0.0048728 | -0.0051003 | -0.0046587 | -0.0046325 | -0.0049758 | -0.0051708 | -0.0046616 | -0.0057087 | -0.0058622 | -0.0057507 | -0.0051498 | -0.0046048

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | IBIZA 132.00 | 0.010716 | FORM_30 30.000 | -0.03826
Hora 02 | SMARTIN 66.000 | 0.0085135 | FORM_30 30.000 | -0.047779
Hora 03 | SONREUS_JBP266.000 | 0 | FORM_30 30.000 | -0.053794
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | 0.0078773 | FORM_30 30.000 | -0.040472
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | 0.0073657 | FORM_30 30.000 | -0.039656
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.007035 | FORM_30 30.000 | -0.040428
Hora 07 | SMARTIN 66.000 | 0.0078001 | FORM_30 30.000 | -0.063235
Hora 08 | SONREUS_JBP266.000 | 0 | FORM_30 30.000 | -0.060469
Hora 09 | CIU_REA1 132.00 | 1.812e-05 | FORM_30 30.000 | -0.063235
Hora 10 | CIU_REA1 132.00 | 4.7684e-06 | FORM_30 30.000 | -0.058881
Hora 11 | SMARTIN 66.000 | 0.0048914 | FORM_30 30.000 | -0.048083
Hora 12 | SONREUS_JBP266.000 | 0 | FORM_30 30.000 | -0.050157
Hora 13 | CIU_REA1 132.00 | 9.5367e-07 | FORM_30 30.000 | -0.052061
Hora 14 | CIU_REA1 132.00 | -2.0504e-05 | FORM_30 30.000 | -0.042533
Hora 15 | CIU_REA1 132.00 | -1.0014e-05 | FORM_30 30.000 | -0.052621
Hora 16 | SMARTIN 66.000 | 0.0067482 | FORM_30 30.000 | -0.044635
Hora 17 | CIU_REA1 132.00 | -1.2398e-05 | FORM_30 30.000 | -0.058498
Hora 18 | SONREUS_JBP266.000 | 0 | FORM_30 30.000 | -0.060205
Hora 19 | CIU_REA1 132.00 | 6.6757e-06 | FORM_30 30.000 | -0.066235
Hora 20 | SMARTIN 66.000 | 0.0045328 | FORM_30 30.000 | -0.065029
Hora 21 | SMARTIN 66.000 | 0.003334 | FORM_30 30.000 | -0.074928
Hora 22 | SONREUS_JBP266.000 | 0 | FORM_30 30.000 | -0.072815
Hora 23 | SONREUS_JBP266.000 | 0 | FORM_30 30.000 | -0.068103
Hora 24 | IBIZA 132.00 | 0.0098362 | FORM_30 30.000 | -0.047377