## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (17/02/2018)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.058769 | -0.060106 | -0.064039 | -0.05077 | -0.047985 | -0.045722 | -0.046692 | -0.041873 | -0.058853 | -0.067223 | -0.069602 | -0.0618 | -0.047892 | -0.044736 | -0.044087 | -0.04308 | -0.044812 | -0.048268 | -0.045846 | -0.062996 | -0.061213 | -0.068715 | -0.06065 | -0.058092
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.017051 | -0.024547 | -0.027374 | -0.015308 | -0.014264 | -0.012271 | -0.0124 | -0.0050757 | -0.019747 | -0.024886 | -0.027925 | -0.020881 | -0.01469 | -0.014151 | -0.013976 | -0.014051 | -0.013853 | -0.014239 | -0.010516 | -0.016364 | -0.012383 | -0.018896 | -0.016778 | -0.01498
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.0056801 | -0.01476 | -0.01885 | -0.0072379 | -0.0063624 | -0.0038059 | -0.0037408 | 0.0042319 | -0.0097299 | -0.013955 | -0.016118 | -0.0084071 | -0.0032873 | -0.0032644 | -0.0031443 | -0.0032954 | -0.003231 | -0.003293 | 0.0012894 | -0.0017605 | 0.0032654 | -0.0028992 | -0.0016208 | -0.0017433
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.0081282 | -0.016362 | -0.019331 | -0.0078557 | -0.0070603 | -0.0057871 | -0.0055213 | 0.0020773 | -0.011454 | -0.015226 | -0.017276 | -0.010879 | -0.0058737 | -0.0059462 | -0.0056329 | -0.0063462 | -0.0062494 | -0.0063806 | -0.0021381 | -0.0053473 | -0.00059509 | -0.006855 | -0.0056787 | -0.0053949
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | -0.0081296 | -0.016353 | -0.019312 | -0.0078404 | -0.0070465 | -0.0057871 | -0.0055189 | 0.0020773 | -0.011447 | -0.015211 | -0.017256 | -0.010873 | -0.0058694 | -0.0059447 | -0.0056295 | -0.0063496 | -0.0062537 | -0.0063853 | -0.0021443 | -0.0053473 | -0.00059605 | -0.006855 | -0.0056825 | -0.0054016
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | -0.0081296 | -0.016353 | -0.019311 | -0.0078397 | -0.007046 | -0.0057871 | -0.0055189 | 0.0020771 | -0.011446 | -0.01521 | -0.017255 | -0.010873 | -0.0058694 | -0.0059447 | -0.0056295 | -0.0063496 | -0.0062537 | -0.0063853 | -0.0021448 | -0.0053473 | -0.00059605 | -0.006855 | -0.0056825 | -0.0054021
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.0076556 | -0.016405 | -0.019845 | -0.0082395 | -0.007376 | -0.0054622 | -0.0053194 | 0.0024302 | -0.011432 | -0.015551 | -0.017796 | -0.010705 | -0.0056205 | -0.0055823 | -0.0053701 | -0.0057607 | -0.0056448 | -0.0057454 | -0.0014005 | -0.0048513 | -5.4359e-05 | -0.0063 | -0.0049753 | -0.0046058
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.0076361 | -0.016388 | -0.01983 | -0.008225 | -0.0073617 | -0.0054481 | -0.0053048 | 0.0024457 | -0.011415 | -0.015532 | -0.017775 | -0.010683 | -0.0056009 | -0.0055642 | -0.0053515 | -0.0057425 | -0.0056272 | -0.0057278 | -0.0013819 | -0.0048285 | -2.861e-05 | -0.0062742 | -0.0049515 | -0.0045848
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.017136 | -0.024663 | -0.027416 | -0.015335 | -0.014283 | -0.012323 | -0.012379 | -0.0050375 | -0.019671 | -0.024955 | -0.028087 | -0.021167 | -0.015487 | -0.015015 | -0.01485 | -0.014936 | -0.014557 | -0.014629 | -0.010737 | -0.016475 | -0.01251 | -0.019027 | -0.016948 | -0.015136
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.015626 | -0.023327 | -0.026249 | -0.014257 | -0.013259 | -0.011288 | -0.011348 | -0.0039496 | -0.018468 | -0.023555 | -0.026483 | -0.019427 | -0.013653 | -0.013218 | -0.01306 | -0.013218 | -0.012896 | -0.013081 | -0.009171 | -0.014523 | -0.010406 | -0.016851 | -0.014904 | -0.013357
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.017435 | -0.024734 | -0.027373 | -0.015321 | -0.014266 | -0.01237 | -0.012379 | -0.0051959 | -0.019873 | -0.02521 | -0.028343 | -0.02154 | -0.016095 | -0.015582 | -0.015319 | -0.015338 | -0.015024 | -0.015065 | -0.011365 | -0.017071 | -0.013009 | -0.019436 | -0.017295 | -0.015383
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.0080795 | -0.016609 | -0.019857 | -0.0082886 | -0.0074453 | -0.0057697 | -0.0055842 | 0.0020931 | -0.011667 | -0.015707 | -0.017916 | -0.011059 | -0.0059962 | -0.0059795 | -0.0057282 | -0.0062189 | -0.0061026 | -0.0062113 | -0.0019159 | -0.0053444 | -0.00057602 | -0.0068331 | -0.0055442 | -0.0051713
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.015018 | -0.022793 | -0.025761 | -0.013798 | -0.012813 | -0.010846 | -0.010884 | -0.0034604 | -0.017926 | -0.022941 | -0.025806 | -0.01875 | -0.013041 | -0.012636 | -0.012475 | -0.012655 | -0.012344 | -0.012522 | -0.0085745 | -0.013777 | -0.0096006 | -0.016033 | -0.01414 | -0.012685
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.0021095 | -0.0023322 | -0.0020502 | 0.0074995 | 0.0070176 | 6.2943e-05 | 0.0016572 | 0.0086119 | -0.0025086 | -0.0027184 | -0.002749 | -0.0022388 | 0.0010719 | -0.0007782 | 0.00022554 | -0.0045042 | -0.0051475 | -0.0055976 | -0.0023174 | -0.0025654 | 0.0016594 | -0.0024815 | -0.0022931 | -0.0022759
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.0060554 | -0.0064502 | -0.0056701 | 0.004128 | 0.0037677 | -0.0029292 | -0.0014322 | 0.0052276 | -0.0061378 | -0.0066919 | -0.0067763 | -0.006166 | -0.0024881 | -0.0043063 | -0.0032439 | -0.0078125 | -0.0085454 | -0.0091925 | -0.0062504 | -0.0071154 | -0.0029259 | -0.0073252 | -0.0069776 | -0.0065904
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.0060039 | -0.0063987 | -0.00562 | 0.0041771 | 0.0038161 | -0.0028813 | -0.001384 | 0.0052743 | -0.0060887 | -0.00664 | -0.0067234 | -0.0061135 | -0.0024371 | -0.0042548 | -0.0031934 | -0.0077605 | -0.0084939 | -0.0091405 | -0.0061975 | -0.0070581 | -0.0028706 | -0.0072699 | -0.006916 | -0.0065312
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.0047565 | -0.0053396 | -0.0046697 | 0.0050316 | 0.0046592 | -0.0020325 | -0.00050449 | 0.0062137 | -0.0049424 | -0.0053368 | -0.0054097 | -0.0049305 | -0.0013762 | -0.0031514 | -0.0021024 | -0.0066853 | -0.0073161 | -0.0078578 | -0.0047226 | -0.0052729 | -0.0010538 | -0.0055065 | -0.0052776 | -0.0051198
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.005693 | -0.0060887 | -0.0053179 | 0.0044732 | 0.0041144 | -0.0025842 | -0.0010846 | 0.0055649 | -0.0057874 | -0.0063305 | -0.0064092 | -0.0058002 | -0.0021286 | -0.0039458 | -0.0028877 | -0.0074492 | -0.0081825 | -0.0088286 | -0.0058808 | -0.0067253 | -0.0025463 | -0.0069447 | -0.0065956 | -0.0062208
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.010643 | -0.012723 | -0.011039 | -0.0010321 | -0.001071 | -0.0069211 | -0.0055559 | 0.00046659 | -0.010383 | -0.010997 | -0.011345 | -0.011208 | -0.0072536 | -0.0086889 | -0.0075059 | -0.0116 | -0.011949 | -0.012422 | -0.0093098 | -0.010262 | -0.006032 | -0.011626 | -0.011474 | -0.011234
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.009573 | -0.012467 | -0.010756 | -0.000808 | -0.00083637 | -0.0064216 | -0.0049915 | 0.0010486 | -0.0094204 | -0.0096636 | -0.0099392 | -0.009923 | -0.0059023 | -0.0072608 | -0.0060768 | -0.010056 | -0.010334 | -0.010781 | -0.0074973 | -0.0079288 | -0.0035515 | -0.0095043 | -0.009655 | -0.0098505
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.010973 | -0.013008 | -0.011294 | -0.0012689 | -0.0012994 | -0.0071549 | -0.0058014 | 0.00019908 | -0.010683 | -0.011343 | -0.011706 | -0.011558 | -0.0075941 | -0.0090313 | -0.0078459 | -0.011933 | -0.01229 | -0.012763 | -0.0096755 | -0.010703 | -0.0064869 | -0.012078 | -0.011896 | -0.011601
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0092034 | -0.012686 | -0.01105 | -0.0010178 | -0.00099421 | -0.0063171 | -0.0048149 | 0.001498 | -0.0087771 | -0.0089135 | -0.0091343 | -0.0090652 | -0.0048676 | -0.0061312 | -0.0049529 | -0.0087638 | -0.0089684 | -0.009407 | -0.0059299 | -0.0062418 | -0.0017462 | -0.0079556 | -0.0082412 | -0.0091352
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.0088553 | -0.012557 | -0.010969 | -0.00091839 | -0.00088406 | -0.0061219 | -0.0045848 | 0.0018344 | -0.0083556 | -0.0084176 | -0.008595 | -0.0084934 | -0.004241 | -0.0054817 | -0.0043144 | -0.0080762 | -0.0082679 | -0.0087056 | -0.0051498 | -0.005373 | -0.00082397 | -0.0071125 | -0.0074744 | -0.0086379
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.0088553 | -0.012557 | -0.01097 | -0.00091863 | -0.00088406 | -0.0061219 | -0.0045848 | 0.0018373 | -0.0083556 | -0.0084176 | -0.008595 | -0.0084934 | -0.004241 | -0.0054817 | -0.0043144 | -0.0080762 | -0.0082679 | -0.0087056 | -0.0051498 | -0.005373 | -0.00082397 | -0.0071125 | -0.0074744 | -0.0086379
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0088639 | -0.012562 | -0.010975 | -0.00092387 | -0.00088954 | -0.0061274 | -0.004591 | 0.0018265 | -0.0083661 | -0.00843 | -0.0086088 | -0.0085068 | -0.0042548 | -0.0054955 | -0.0043278 | -0.00809 | -0.0082817 | -0.0087194 | -0.0051656 | -0.0053911 | -0.00084305 | -0.0071297 | -0.0074902 | -0.0086484
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.00211 | -0.0023346 | -0.0020523 | 0.0074975 | 0.0070157 | 6.0797e-05 | 0.0016549 | 0.0086095 | -0.0025115 | -0.0027223 | -0.0027528 | -0.0022426 | 0.0010681 | -0.00078154 | 0.00022173 | -0.0045075 | -0.0051508 | -0.0056019 | -0.0023217 | -0.0025711 | 0.0016537 | -0.0024862 | -0.0022979 | -0.0022802
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0088506 | -0.012629 | -0.011117 | -0.0010407 | -0.00099277 | -0.0061238 | -0.0046082 | 0.0018358 | -0.0084195 | -0.0085564 | -0.0087767 | -0.0085521 | -0.0042849 | -0.0055041 | -0.0043526 | -0.0080576 | -0.0082445 | -0.0086765 | -0.0051079 | -0.0053902 | -0.00083828 | -0.0071239 | -0.007453 | -0.0085888
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.0088487 | -0.012637 | -0.011135 | -0.0010552 | -0.0010054 | -0.0061224 | -0.0046098 | 0.0018339 | -0.0084314 | -0.0085707 | -0.0087948 | -0.0085564 | -0.0042882 | -0.0055046 | -0.004355 | -0.0080533 | -0.0082393 | -0.0086708 | -0.0051012 | -0.0053892 | -0.00083733 | -0.007123 | -0.0074487 | -0.0085816
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.0088487 | -0.012637 | -0.011135 | -0.001056 | -0.0010059 | -0.0061224 | -0.0046101 | 0.0018337 | -0.0084319 | -0.0085711 | -0.0087957 | -0.0085568 | -0.0042882 | -0.0055046 | -0.004355 | -0.0080533 | -0.0082393 | -0.0086708 | -0.0051007 | -0.0053892 | -0.00083733 | -0.007123 | -0.0074487 | -0.0085812
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.010768 | -0.014428 | -0.012656 | -0.0025375 | -0.0024357 | -0.0076339 | -0.0061538 | 0.00017357 | -0.010128 | -0.010392 | -0.010741 | -0.010814 | -0.0064235 | -0.0075579 | -0.006279 | -0.0099244 | -0.010021 | -0.010388 | -0.0069876 | -0.0076933 | -0.0032635 | -0.0095778 | -0.009861 | -0.010658
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.0037193 | -0.0032892 | -0.0029542 | 0.0067019 | 0.0062103 | -0.00089645 | 0.00062704 | 0.0076666 | -0.0037508 | -0.004364 | -0.0046396 | -0.0040812 | -0.00082397 | -0.0027356 | -0.0017352 | -0.0063586 | -0.0071087 | -0.0075278 | -0.0045729 | -0.0053434 | -0.0011683 | -0.005147 | -0.0045729 | -0.0042253
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.0011439 | -0.0010748 | -0.00095892 | 0.0085433 | 0.007993 | 0.0008812 | 0.0025089 | 0.0096283 | -0.0015416 | -0.0017619 | -0.0017862 | -0.0012465 | 0.0019898 | 6.1989e-05 | 0.0010381 | -0.0037379 | -0.0044441 | -0.0048685 | -0.0016327 | -0.0018377 | 0.0024118 | -0.001564 | -0.0013132 | -0.0013027
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.017949 | -0.016381 | -0.01423 | -0.003547 | -0.0037825 | -0.010349 | -0.0093408 | -0.0032232 | -0.016992 | -0.019226 | -0.019412 | -0.017646 | -0.012887 | -0.015181 | -0.014802 | -0.01854 | -0.020453 | -0.022062 | -0.020705 | -0.025266 | -0.021232 | -0.025002 | -0.022979 | -0.020296
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.01306 | -0.016629 | -0.014754 | -0.0044775 | -0.0044067 | -0.0095923 | -0.008302 | -0.0020597 | -0.012713 | -0.013274 | -0.013851 | -0.013865 | -0.0093141 | -0.010285 | -0.0089002 | -0.012495 | -0.012526 | -0.012892 | -0.0098953 | -0.010935 | -0.0064392 | -0.012707 | -0.012629 | -0.013167
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.016681 | -0.017777 | -0.015588 | -0.0052431 | -0.0051265 | -0.011122 | -0.0099814 | -0.0043559 | -0.015962 | -0.017535 | -0.017993 | -0.017509 | -0.013276 | -0.014737 | -0.013476 | -0.017595 | -0.018191 | -0.018682 | -0.016246 | -0.018737 | -0.01475 | -0.020149 | -0.019385 | -0.018083
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.017573 | -0.016051 | -0.013981 | -0.0033231 | -0.0035663 | -0.010134 | -0.0091052 | -0.0029576 | -0.016682 | -0.018793 | -0.018967 | -0.017183 | -0.012429 | -0.014727 | -0.014354 | -0.018106 | -0.020038 | -0.02165 | -0.020241 | -0.024653 | -0.020643 | -0.024406 | -0.022438 | -0.019843
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.015263 | -0.017586 | -0.015136 | -0.004916 | -0.0047166 | -0.010069 | -0.0089712 | -0.0037243 | -0.01473 | -0.015874 | -0.016943 | -0.017415 | -0.013546 | -0.014624 | -0.01313 | -0.016897 | -0.016729 | -0.017176 | -0.013869 | -0.015636 | -0.011661 | -0.017605 | -0.017136 | -0.016394
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.0080171 | -0.0077291 | -0.0068676 | 0.0031152 | 0.0027182 | -0.0041244 | -0.002651 | 0.0040395 | -0.0079226 | -0.0087848 | -0.0088291 | -0.0077 | -0.0037289 | -0.0057716 | -0.0047002 | -0.009335 | -0.010446 | -0.011397 | -0.0090117 | -0.010599 | -0.0064335 | -0.010497 | -0.0098734 | -0.0089035
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.016721 | -0.018736 | -0.016268 | -0.0059764 | -0.005827 | -0.011281 | -0.010193 | -0.0050046 | -0.016303 | -0.01766 | -0.018711 | -0.01887 | -0.014907 | -0.016053 | -0.014569 | -0.01844 | -0.01833 | -0.018753 | -0.015643 | -0.017776 | -0.013808 | -0.019078 | -0.018616 | -0.018015
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0095596 | -0.013504 | -0.011896 | -0.0018015 | -0.0017591 | -0.0069056 | -0.0053775 | 0.0011365 | -0.0090833 | -0.0090871 | -0.0092387 | -0.0092936 | -0.0047984 | -0.005939 | -0.0047264 | -0.0083756 | -0.0084219 | -0.0088825 | -0.005549 | -0.0059605 | -0.0013494 | -0.007781 | -0.0080733 | -0.0092559
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.018366 | -0.020223 | -0.01741 | -0.0069892 | -0.0066762 | -0.012062 | -0.011045 | -0.0058241 | -0.01722 | -0.019107 | -0.020591 | -0.021257 | -0.017357 | -0.018359 | -0.016832 | -0.020399 | -0.020197 | -0.020636 | -0.017459 | -0.019878 | -0.016122 | -0.022141 | -0.021213 | -0.019891
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.017913 | -0.019814 | -0.017052 | -0.0066595 | -0.0063627 | -0.011744 | -0.010728 | -0.005549 | -0.016896 | -0.018668 | -0.020082 | -0.020724 | -0.016869 | -0.017856 | -0.016351 | -0.019946 | -0.019736 | -0.020178 | -0.016992 | -0.019317 | -0.015538 | -0.021547 | -0.020678 | -0.019413
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.02383 | -0.022396 | -0.020139 | -0.0093482 | -0.0093117 | -0.015852 | -0.014978 | -0.0092304 | -0.022909 | -0.026319 | -0.026574 | -0.023705 | -0.019014 | -0.021757 | -0.020071 | -0.025629 | -0.02708 | -0.027441 | -0.02764 | -0.032201 | -0.028906 | -0.03229 | -0.030482 | -0.02726
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.017948 | -0.016841 | -0.014686 | -0.0041919 | -0.0042303 | -0.010834 | -0.0096874 | -0.0040586 | -0.016851 | -0.019783 | -0.020023 | -0.019478 | -0.014752 | -0.016725 | -0.015546 | -0.020335 | -0.020632 | -0.021755 | -0.019941 | -0.023264 | -0.01998 | -0.024353 | -0.022616 | -0.021353
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.012702 | -0.015344 | -0.013128 | -0.0030613 | -0.0029507 | -0.008225 | -0.0070734 | -0.0018716 | -0.012617 | -0.013153 | -0.014013 | -0.014375 | -0.010512 | -0.01165 | -0.010204 | -0.014104 | -0.014035 | -0.014473 | -0.011053 | -0.012365 | -0.0082312 | -0.014153 | -0.013953 | -0.013585
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.013124 | -0.014848 | -0.012944 | -0.0028043 | -0.0027723 | -0.008683 | -0.0074036 | -0.0015447 | -0.012643 | -0.013628 | -0.014045 | -0.013775 | -0.009738 | -0.011189 | -0.0099869 | -0.014056 | -0.014504 | -0.014952 | -0.01207 | -0.013643 | -0.0095224 | -0.015079 | -0.014695 | -0.014003
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.013131 | -0.014853 | -0.012949 | -0.0028083 | -0.0027759 | -0.0086865 | -0.0074074 | -0.0015492 | -0.012648 | -0.013635 | -0.014053 | -0.013783 | -0.0097451 | -0.011197 | -0.0099945 | -0.014063 | -0.014512 | -0.014959 | -0.012077 | -0.013653 | -0.009532 | -0.015097 | -0.014704 | -0.01401
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.0054116 | -0.0054822 | -0.004792 | 0.0049458 | 0.0045433 | -0.002317 | -0.00080204 | 0.0059242 | -0.0055084 | -0.0062385 | -0.0059934 | -0.005465 | -0.0016165 | -0.0035005 | -0.0024929 | -0.0072098 | -0.0079775 | -0.008831 | -0.0060081 | -0.0068054 | -0.0027094 | -0.0069351 | -0.0064802 | -0.0061741
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.021504 | -0.021613 | -0.019099 | -0.0084965 | -0.0082409 | -0.014518 | -0.013549 | -0.0081151 | -0.020633 | -0.023224 | -0.023075 | -0.021629 | -0.016965 | -0.01859 | -0.017195 | -0.021842 | -0.023335 | -0.023931 | -0.02276 | -0.02654 | -0.022966 | -0.027735 | -0.02635 | -0.023973
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.0097923 | -0.0092478 | -0.0082424 | 0.0018964 | 0.0015028 | -0.0053566 | -0.0038764 | 0.002723 | -0.0095387 | -0.01053 | -0.010753 | -0.009479 | -0.0053716 | -0.007411 | -0.0063004 | -0.010826 | -0.012088 | -0.013181 | -0.010962 | -0.013023 | -0.0088177 | -0.012886 | -0.01217 | -0.01086
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.012224 | -0.014434 | -0.012443 | -0.0023677 | -0.002275 | -0.0079722 | -0.0067012 | -0.00097084 | -0.01183 | -0.012734 | -0.013303 | -0.013382 | -0.0094976 | -0.010817 | -0.009583 | -0.013588 | -0.013751 | -0.014127 | -0.01094 | -0.012174 | -0.008131 | -0.013962 | -0.013627 | -0.013092
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.013958 | -0.012854 | -0.011224 | -0.0008285 | -0.0010936 | -0.0076921 | -0.0066116 | -0.00027323 | -0.013238 | -0.015099 | -0.015357 | -0.013752 | -0.0092669 | -0.011704 | -0.010727 | -0.015142 | -0.016303 | -0.017773 | -0.016246 | -0.019513 | -0.015747 | -0.019499 | -0.017787 | -0.015781
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.013315 | -0.015014 | -0.013091 | -0.0029373 | -0.0029004 | -0.0088117 | -0.0075376 | -0.0016916 | -0.012806 | -0.013818 | -0.014249 | -0.013979 | -0.0099397 | -0.011399 | -0.010191 | -0.014252 | -0.0147 | -0.015148 | -0.012276 | -0.013891 | -0.0097885 | -0.015334 | -0.014934 | -0.014215
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.015849 | -0.016422 | -0.014197 | -0.0038505 | -0.0037351 | -0.0098724 | -0.0088067 | -0.0034816 | -0.015518 | -0.017737 | -0.017713 | -0.017585 | -0.013594 | -0.014523 | -0.013557 | -0.018244 | -0.018148 | -0.018909 | -0.016482 | -0.019098 | -0.015674 | -0.020679 | -0.019459 | -0.018531
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.01791 | -0.019799 | -0.017026 | -0.0066328 | -0.0063381 | -0.011711 | -0.010689 | -0.005538 | -0.016886 | -0.018656 | -0.020115 | -0.020775 | -0.016922 | -0.017945 | -0.016438 | -0.020028 | -0.019826 | -0.020266 | -0.017065 | -0.019405 | -0.015617 | -0.021607 | -0.020699 | -0.019427
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.014771 | -0.016225 | -0.014194 | -0.0039668 | -0.003901 | -0.0098481 | -0.0086315 | -0.0028808 | -0.014203 | -0.015432 | -0.015888 | -0.015534 | -0.011416 | -0.012877 | -0.011638 | -0.015717 | -0.016213 | -0.016678 | -0.013971 | -0.015953 | -0.011895 | -0.017392 | -0.016832 | -0.015864
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.010795 | -0.013104 | -0.011289 | -0.0012898 | -0.0012558 | -0.007005 | -0.0056689 | 0.00021505 | -0.010525 | -0.011213 | -0.011641 | -0.011653 | -0.0077925 | -0.0091343 | -0.0079527 | -0.012013 | -0.012226 | -0.012594 | -0.0093536 | -0.010286 | -0.0061617 | -0.01195 | -0.011765 | -0.011463
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.0093408 | -0.013317 | -0.011734 | -0.0016468 | -0.001611 | -0.0067534 | -0.0052154 | 0.0013192 | -0.0088892 | -0.0088677 | -0.009007 | -0.0090466 | -0.00457 | -0.0057216 | -0.004518 | -0.0081754 | -0.0082269 | -0.0086751 | -0.0053177 | -0.0056791 | -0.0010595 | -0.007494 | -0.0077953 | -0.0090151
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.0094466 | -0.0089164 | -0.0079153 | 0.0020361 | 0.0017107 | -0.0052185 | -0.003865 | 0.0026872 | -0.0092316 | -0.010495 | -0.0087442 | -0.0080924 | -0.0029912 | -0.0048199 | -0.0039196 | -0.0086403 | -0.010189 | -0.012641 | -0.010901 | -0.012434 | -0.0085602 | -0.012466 | -0.011654 | -0.010631
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.017229 | -0.019277 | -0.016618 | -0.0062718 | -0.0059988 | -0.011369 | -0.01034 | -0.0051768 | -0.016412 | -0.017992 | -0.019277 | -0.019858 | -0.01599 | -0.016994 | -0.015437 | -0.019102 | -0.018901 | -0.019355 | -0.016123 | -0.018332 | -0.014492 | -0.020464 | -0.019722 | -0.018602
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.0088897 | -0.0080719 | -0.0070348 | 0.002655 | 0.002264 | -0.0047123 | -0.0033891 | 0.0032561 | -0.00881 | -0.010486 | -0.010847 | -0.010231 | -0.006391 | -0.0083313 | -0.007113 | -0.011729 | -0.012622 | -0.013396 | -0.011016 | -0.012885 | -0.0088139 | -0.012778 | -0.011715 | -0.010415
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.01828 | -0.02012 | -0.017321 | -0.0069075 | -0.0065992 | -0.011999 | -0.010986 | -0.0057814 | -0.017185 | -0.019057 | -0.020512 | -0.021142 | -0.017253 | -0.018258 | -0.016746 | -0.020324 | -0.020126 | -0.020566 | -0.017397 | -0.019818 | -0.016067 | -0.022077 | -0.021162 | -0.019824
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.00598 | -0.0055852 | -0.0048892 | 0.0048528 | 0.0043881 | -0.00262 | -0.0011346 | 0.0055909 | -0.0060692 | -0.0070643 | -0.0068755 | -0.0064249 | -0.002553 | -0.0045085 | -0.0034485 | -0.0081081 | -0.0090342 | -0.0099034 | -0.0072784 | -0.0083618 | -0.0042734 | -0.0082874 | -0.0075989 | -0.0070014
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.013901 | -0.015518 | -0.013555 | -0.0033762 | -0.0033307 | -0.0092568 | -0.0080085 | -0.0022006 | -0.013382 | -0.014474 | -0.014913 | -0.01461 | -0.010541 | -0.012002 | -0.010781 | -0.01484 | -0.015307 | -0.015759 | -0.012943 | -0.0147 | -0.010602 | -0.016147 | -0.015678 | -0.014865
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.029205 | -0.027494 | -0.024647 | -0.013624 | -0.013444 | -0.019885 | -0.019196 | -0.013954 | -0.028054 | -0.032094 | -0.032221 | -0.028523 | -0.023645 | -0.026466 | -0.024572 | -0.030803 | -0.032459 | -0.032465 | -0.033656 | -0.039447 | -0.036331 | -0.039695 | -0.03731 | -0.033452
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.01327 | -0.015863 | -0.013614 | -0.0035081 | -0.0033824 | -0.0087149 | -0.0075457 | -0.0022266 | -0.013028 | -0.013738 | -0.014592 | -0.014939 | -0.011087 | -0.012199 | -0.010776 | -0.014637 | -0.014576 | -0.015017 | -0.011645 | -0.013002 | -0.0088902 | -0.014791 | -0.014554 | -0.014155
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.013031 | -0.015636 | -0.013412 | -0.0033174 | -0.0031974 | -0.0085325 | -0.0073555 | -0.0020208 | -0.012798 | -0.013475 | -0.014325 | -0.014678 | -0.010819 | -0.01195 | -0.010532 | -0.014394 | -0.014337 | -0.014771 | -0.011384 | -0.012694 | -0.0085745 | -0.014503 | -0.014277 | -0.01389
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.018345 | -0.020187 | -0.017379 | -0.0069597 | -0.006649 | -0.012037 | -0.011026 | -0.0058255 | -0.017226 | -0.019108 | -0.020584 | -0.021242 | -0.017351 | -0.018351 | -0.016829 | -0.0204 | -0.020196 | -0.020637 | -0.017461 | -0.019886 | -0.016133 | -0.022148 | -0.021224 | -0.019888
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0087805 | -0.012633 | -0.010999 | -0.00097871 | -0.00093341 | -0.0061383 | -0.0046034 | 0.0017972 | -0.0083222 | -0.0083289 | -0.0086327 | -0.0086722 | -0.0044541 | -0.005641 | -0.0044336 | -0.0081177 | -0.0082359 | -0.008595 | -0.0049958 | -0.0051785 | -0.00065517 | -0.0070171 | -0.0074205 | -0.0084672
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.018713 | -0.017503 | -0.015246 | -0.0047026 | -0.0047071 | -0.011309 | -0.010191 | -0.0046494 | -0.017561 | -0.020626 | -0.020838 | -0.02023 | -0.015465 | -0.017406 | -0.016264 | -0.021217 | -0.021453 | -0.022605 | -0.020836 | -0.024317 | -0.021112 | -0.025496 | -0.023655 | -0.022482
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.022958 | -0.024385 | -0.021517 | -0.010992 | -0.010763 | -0.016201 | -0.015382 | -0.010595 | -0.0227 | -0.024844 | -0.026435 | -0.025793 | -0.021739 | -0.022647 | -0.021119 | -0.024931 | -0.024575 | -0.024896 | -0.022114 | -0.025312 | -0.021482 | -0.024748 | -0.024283 | -0.024084
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.009254 | -0.01323 | -0.01165 | -0.0015683 | -0.0015328 | -0.0066786 | -0.0051391 | 0.001389 | -0.0087953 | -0.0087609 | -0.0089016 | -0.0089312 | -0.0044608 | -0.0056129 | -0.0044098 | -0.0080676 | -0.0081353 | -0.0085816 | -0.0052075 | -0.0055447 | -0.00092411 | -0.007349 | -0.0076733 | -0.0089111
79855 | PALMNOVA_PB-66.000 | MALLOR | -0.0096421 | -0.013575 | -0.011963 | -0.001864 | -0.0018201 | -0.0069644 | -0.0054405 | 0.0010686 | -0.0091629 | -0.009181 | -0.0093346 | -0.0094004 | -0.0048981 | -0.0060334 | -0.0048189 | -0.0084615 | -0.0085034 | -0.0089622 | -0.0056458 | -0.0060873 | -0.0014782 | -0.0079079 | -0.0081863 | -0.0093551
29950 | CIU_REA1 132.00 | MENORC | 4.2915e-06 | 3.8147e-06 | 1.4305e-06 | 5.4836e-06 | 7.1526e-07 | -1.1921e-06 | -2.6226e-06 | 1.1921e-06 | 1.9073e-06 | 1.5736e-05 | 2.3842e-06 | -1.0967e-05 | -3.8147e-06 | 4.7684e-07 | -6.1989e-06 | 4.2915e-06 | 2.5272e-05 | -2.861e-06 | -9.5367e-07 | -3.8147e-06 | -6.6757e-06 | -1.1444e-05 | 3.3379e-06 | 9.0599e-06
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.0048885 | -0.0039663 | -0.0040019 | -0.0037909 | -0.003684 | -0.0037687 | -0.0042388 | -0.0035191 | -0.0049767 | -0.0058374 | -0.0059795 | -0.0053711 | -0.0050373 | -0.0047793 | -0.0051117 | -0.0053005 | -0.0053611 | -0.0054274 | -0.0056934 | -0.0066013 | -0.0068636 | -0.0067816 | -0.0061707 | -0.0054765
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.001215 | -0.00083828 | -0.0012727 | -0.0012021 | -0.0011706 | -0.0012801 | -0.0015171 | -0.00034118 | -0.001224 | -0.0014105 | -0.001514 | -0.001349 | -0.0012717 | -0.0012283 | -0.0012269 | -0.0012193 | -0.0012164 | -0.0012226 | -0.0012684 | -0.0013771 | -0.0013981 | -0.0014143 | -0.0013547 | -0.001235
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.00077295 | -0.000453 | -0.00093198 | -0.00087762 | -0.00085115 | -0.00096297 | -0.0011706 | 4.9591e-05 | -0.00076008 | -0.00086403 | -0.00094175 | -0.00080013 | -0.00076199 | -0.0007472 | -0.0007391 | -0.00073862 | -0.00072861 | -0.00073671 | -0.00076103 | -0.00079155 | -0.00078678 | -0.00080299 | -0.00080013 | -0.00074625
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.0038414 | -0.0030951 | -0.0032661 | -0.0030844 | -0.0029826 | -0.0031025 | -0.0034611 | -0.0025983 | -0.0039325 | -0.0045953 | -0.004837 | -0.0044341 | -0.0041165 | -0.0039339 | -0.0040846 | -0.0041618 | -0.0042291 | -0.0042305 | -0.0043683 | -0.0050383 | -0.0052433 | -0.0051775 | -0.0047612 | -0.0042624

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | CIU_REA1 132.00 | 4.2915e-06 | FORM_30 30.000 | -0.058769
Hora 02 | CIU_REA1 132.00 | 3.8147e-06 | FORM_30 30.000 | -0.060106
Hora 03 | CIU_REA1 132.00 | 1.4305e-06 | FORM_30 30.000 | -0.064039
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | 0.0085433 | FORM_30 30.000 | -0.05077
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | 0.007993 | FORM_30 30.000 | -0.047985
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.0008812 | FORM_30 30.000 | -0.045722
Hora 07 | SMARTIN 66.000 | 0.0025089 | FORM_30 30.000 | -0.058853
Hora 08 | SMARTIN 66.000 | 0.0096283 | FORM_30 30.000 | -0.041873
Hora 09 | CIU_REA1 132.00 | 1.9073e-06 | FORM_30 30.000 | -0.058853
Hora 10 | CIU_REA1 132.00 | 1.5736e-05 | FORM_30 30.000 | -0.067223
Hora 11 | CIU_REA1 132.00 | 2.3842e-06 | FORM_30 30.000 | -0.069602
Hora 12 | CIU_REA1 132.00 | -1.0967e-05 | FORM_30 30.000 | -0.0618
Hora 13 | SMARTIN 66.000 | 0.0019898 | FORM_30 30.000 | -0.047892
Hora 14 | SMARTIN 66.000 | 6.1989e-05 | FORM_30 30.000 | -0.044736
Hora 15 | SMARTIN 66.000 | 0.0010381 | FORM_30 30.000 | -0.044087
Hora 16 | CIU_REA1 132.00 | 4.2915e-06 | FORM_30 30.000 | -0.04308
Hora 17 | CIU_REA1 132.00 | 2.5272e-05 | FORM_30 30.000 | -0.044812
Hora 18 | CIU_REA1 132.00 | -2.861e-06 | FORM_30 30.000 | -0.048268
Hora 19 | IBIZA 132.00 | 0.0012894 | FORM_30 30.000 | -0.045846
Hora 20 | CIU_REA1 132.00 | -3.8147e-06 | FORM_30 30.000 | -0.062996
Hora 21 | IBIZA 132.00 | 0.0032654 | FORM_30 30.000 | -0.061213
Hora 22 | CIU_REA1 132.00 | -1.1444e-05 | FORM_30 30.000 | -0.068715
Hora 23 | CIU_REA1 132.00 | 3.3379e-06 | FORM_30 30.000 | -0.06065
Hora 24 | CIU_REA1 132.00 | 9.0599e-06 | FORM_30 30.000 | -0.058092