## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO DE ALTA
Este formulario deberá enviarse a simel@ree.es para solicitar el alta de fronteras de las que es encargado de la lectura el Operador del Sistema. El formulario de alta está formado por una pestaña de identificación y varias pestañas para indicar los datos de cada uno de los puntos de medida utilizados en la medida en la frontera.
El detalle del procedimiento de modificación o intervención está recogido en el documento “Alta, modificación y baja de fronteras de las que el operador del sistema es encargado de la lectura” disponible en la sección ‘Documentación’ de la página web de Red Eléctrica de España (REE): http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Los solicitantes de altas de fronteras de generación de régimen ordinario o distribución con transporte que opten por enviar los datos utilizando los ficheros de inventario sólo deberán cumplimentar los epígrafes E e I (sólo si la frontera corresponde a un nudo de conexión de productores de régimen especial o un consumidor conectado a la red de transporte) de la pestaña ‘identificación’ del formulario de alta.
PESTAÑA IDENTIFICACIÓN
Se cumplimentarán los distintos epígrafes atendiendo a lo indicado a continuación:
A- Identificación de la instalación
Para fronteras de Generación o distribución con transporte y/o distribución para los que la frontera esté ubicada en una instalación para la que el solicitante disponga de código de instalación, se cumplimentará la casilla 0 y no será necesario cumplimentar las casilla 1 a 8.
Para el caso de fronteras que no tienen asignado previamente un código de instalación, será obligatorio cumplimentar los campos 1 a 8.
Los campos 1 a 5 son auto explicativos.
En el campo 5 se insertará ademas de la dirección de la instalación la latitud y longitud de la misma
En los campos 6, 7 y 8 se indicarán los datos de contacto de la persona que pueda facilitar el acceso a la instalación de medida.
B- Identificación del punto frontera
(9) Se seleccionará del desplegable las actividades a ambos lados de la frontera.
(10) Se seleccionará del desplegable la clasificación del tipo de la frontera (1, 2 ó 3) de acuerdo a la potencia instalada o energía anual (prevista) intercambiada de acuerdo a los umbrales definidos en el artículo 7 del RD 1110/2007.
Los campos 11 y 12 son auto explicativos.
(13) Se seleccionará del desplegable la subactividad de la frontera de acuerdo a lo indicado a continuación:
Para fronteras distribución-distribución, se indicará DD
Para fronteras distribución- transporte, se indicará:
DE - si la frontera corresponde a un nudo de conexión de generación
DC- cliente conectado a transporte
D* - Conexión entre distribuidor y transportista
Para fronteras de generación de régimen ordinario y/o especial, se seleccionará la subactividad de acuerdo a las opciones disponibles en el desplegable.
(14) Se indicará la potencia del elemento de menor potencia que limita la energía intercambiada en la frontera.
(15) Solo aplica para fronteras de generación. Se indicará la máxima potencia.
(16) Sólo aplica a fronteras de clientes conectados a transporte, fronteras de distribución con distribución o fronteras de consumos auxiliares de generación. Se indicará la máxima potencia consumida.
(17) Sólo para fronteras distintas de régimen especial. El tipo de posición permite identificar el tipo de elemento en el que se ubica la frontera. Se seleccionará del desplegable la que se ajuste a la frontera.
• Generación Bruta
• Generación Neta / Semibruta
• Consumo de Auxiliares
• Transformadores de Interconexión
• Entrada / Salida de línea
• Entrada / Salida exterior desde auxiliares
• Otros
(18) Sólo para fronteras distintas de régimen especial. El tipo de ubicación permite cualificar el tipo de posición de la frontera. Se seleccionará del desplegable:
• Centrales
• Grupos 1 a 19
• Entrada / Salida de línea
• Cliente cualificado
(18b) Código CIPES: Código opcional facilitado por el Dpto. Acceso a Red (accesored@ree.es) tras la obtención del permiso de conexión para instalacciones de mas de 1 MW
del estado de cumplimiento global de requisitos con el operador del sistema
C- Identificación del responsable del punto frontera
Se indicarán los datos de la empresa responsable de la medida de la frontera:
Los campos 19 a 28 son auto explicativos. Las comunicaciones que realice el SIMEL al responsable de la frontera se enviarán a la dirección indicada.
(27) Se indicará la dirección de correo electrónico a la que se desea que se envíen los correos electrónicos automáticos de aviso de errores o falta de medida para la frontera.
D- Identificación participante 2 de la frontera
Se indicará el nombre de la empresa propietaria del otro extremo de la frontera.
E- Identificación para el envío del presupuesto de inspección y verificación
Si los datos de envío del presupuesto de inspección y verificación no son los mismos que los cumplimentados en el apartado ‘Identificación del responsable del punto frontera’ (campos 19 a 28), será necesario cumplimentar los campos 40 a 48.
F- Procedimiento de envío de medidas
(49) Se seleccionará del desplegable si la medida de la frontera se realizará a través del concentrador principal o un concentrador secundario
(50) Si en el campo (49) se indica ‘Concentrador Secundario’, debe indicarse en esta casilla el código del CS a través del que se enviarán las medidas. Si se van a enviar medidas a través de un CS cuya propiedad no es la misma que responsable de la frontera, se deberá anexar el documento de delegación de acuerdo al anexo 1 del documento de alta
G- Para puntos frontera de generación en régimen especial
Sólo en caso de fronteras de generación de régimen especial. Auto explicativo.
H- Para puntos frontera de generación en régimen ordinario
Sólo en caso de fronteras de generación de régimen ordinario. Si no se dispone de los códigos de unidades de programación, se dejará en blanco y se gestionará su definición durante la fase de puesta en marcha.
I- Para puntos frontera de distribución con transporte de nudos de conexión de generación de régimen especial o consumidores conectados a la red de transporte
Sólo en caso de fronteras de frontera de distribución con transporte de nudos de conexión de generación de régimen especial o consumidores conectados a la red de transporte:
(65) Se identificará la instalación de conexión con la red de transporte.
(66) Tensión del punto de conexión.
(67) Para el caso de fronteras de distribución con transporte de consumidores en alta tensión, se indicará el código CUPS del consumidor.
En los campos 69 a 77 se indicarán los datos de contacto de la empresa interlocutora de nudo o del consumidor según sea de aplicación.
PESTAÑA EQUIPO DE MEDIDA PRINCIPAL / REDUNDANTE
Se cumplimentarán los datos del punto de medida principal y redundante (si fuese de aplicación)
Configuración principal/ redundante
(2) Texto identificador del punto de medida.
(3) Tensión (kV) a la que se realiza la medida.
(4) Potencia máxima que circula por dicho punto de medida
(5) Opcionalmente, el solicitante puede incorporar la codificación (propia) con la que denomina al punto de medida
(6) y (7) Aplica lo indicado en los campos (17) y (18) de la pestaña ‘Identificación’
Contador-Registrador
(8) Se indicará si se trata de un equipo integrado contador-registrador o dos equipos independientes. En función del tipo de equipo se cumplimentará la columna de ‘contador-registrador’ o ‘contador’ y ‘registrador’.
(9) Se indicarán los códigos de los modelos del operador del sistema para contador-registrador o contador y registrador. Los códigos están disponibles en la sección ‘Informes’ de la página web de REE (http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas).
(10) Opcionalmente, el solicitante puede incorporar la codificación (propia) con la que denomina al contador.
Los campos (11) a (14) son auto explicativos.
(15) Se indicará la dirección de enlace propuesta para el registrador. El operador del sistema confirmará la validez de la misma o solicitará la modificación durante el proceso de análisis de la información aportada.
(16) Se indicará la dirección de punto de medida. El operador del sistema confirmará la validez de la misma o solicitará la modificación durante el proceso de análisis de la información aportada.
(17) Se indicará la clave de escritura.
Para el caso en que la lectura se realice a través del Concentrador Principal, será necesario cumplimentar los campos 18 a 24.
Transformadores de tensión
(25) Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema de los transformadores de tensión. Los códigos están disponibles en la sección ‘Informes’ de la página web de REE (http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas).
(26) Se indicará el código de los transformadores de tensión del Operador del Sistema. Los códigos están disponibles en la sección ‘Informes’ de la página web de REE (http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas).
(27) Opcionalmente, el solicitante puede incorporar la codificación (propia) con la que denomina a los transformadores de tensión.
Los campos 28 a 35 son auto explicativos.
Transformadores de tensión
(36) Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema de los transformadores de intensidad. Los códigos están disponibles en la sección ‘Informes’ de la página web de REE (http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas).
(37) Se indicará el código de los transformadores de intensidad del Operador del Sistema. Los códigos están disponibles en la sección ‘Informes’ de la página web de REE (http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas).
(38) Opcionalmente, el solicitante puede incorporar la codificación (propia) con la que denomina a los transformadores de intensidad
Los campos 39 a 46 son auto explicativos.
PESTAÑA EQUIPO DE MEDIDA COMPROBANTE 1 A COMPROBANTE 5
Para el caso de que el responsable de la medida haya optado por utilizar una configuración de medida comprobante, se cumplimentarán las pestañas Comprobante_1 a Comprobante_5 en función del número de puntos de medida que intervengan en la citada configuración.
En el campo 1 de la pestaña de comprobante_1 se indicará el número de puntos de medida que intervienen en la configuración comprobante. Se deberán cumplimentar tantas pestañas como puntos se hayan indicado en el campo 1.
La cumplimentación los distintos campos de cada pestaña aplicará lo indicado para las pestañas principal/redundante.

## Identificación
Formato de solicitud de alta de punto frontera (21/05/2019)
|  | A- Identificación de la instalación |  |  | D *- -Sin Especificación- | D *- -Sin Especificación-
[5 empty] | DD - Distribuidor antiguo DT 11ª Ley 54/97 | TC -Consumidor conectado a transporte
| 0 | Código de la instalación previamente asiganado
| 1 | Nombre Instalación |  |  | E0- Sin especificar | TE - Generadores RE conentcado a transporte
| 2 | Población |  |  | E1- Licores negros de la industria papelera - b.8.3 | IA- Internacional FEDA
| 3 | Código postal |  |  | E2- Residuos solidos urbanos - c.1 | IF-Internacional EDF
| 4 | Código provincia |  |  | E3- Otros residuos no contemplados - c.2 | IM-Internacional ONE
| 5 | Dirección instalación |  |  | E4- Residuos, >50% de la energía primaria utilizada - c.3 | IP-Internacional EDP
|  | Latitud º | Longitud º
| 6 | Nombre persona de contacto en la instalacion de medida
| 7 | Correo electronico persona contacto en la instalacion de medida
| 8 | Teléfono persona de contacto en la instalacion de medida
[5 empty] | E5- Productos mineros de baja calidad - c.4 |  | D | C | Cliente Conectado a Transporte
|  | B - Identificación del punto frontera |  |  | E6- Disp. Tran. 2ª del RD 661/2007, acogidas grupo d.1 | DD - Distribución-distribución | D | E | Instalacion de Conexion
[5 empty] | E7- Disp. Tran. 2ª del RD 661/2007, acogidas grupo d.2 | DE- Distribución- Transporte (Nudo conexión) | D | D | Distribuidor DT 11ª Ley 54/97
| 9 | Tipo de actividad del punto frontera |  | 0 - Centrales | E8- Disp. Tran. 2ª del RD 661/2007, acogidas grupo d.3 | DC- Distribución- Transporte (Cliente a alta tensión) | D | G | Generacion periodo de pruebas
| 10 | Tipo de frontera |  | 1 - Grupo 1 | EA- Disp. Tran. 1ª del RD 661/2007, acogidas grupo a.1 | D*- Distribución- Transporte (Red distribución) | D | * | Sin Especificación
| 11 | Nombre descripción de la frontera |  | 2 - Grupo 2 | EB- Cog. Gas Natural - a.1.1 | EL-Eolicas en tierra-b.2.1 | E | L | Eolicas en tierra | b.2.1
| 12 | Tensión del punto frontera (kV) |  | 3 - Grupo 3 | EC- Cog. Gasoleo, Fueloil o GLP - a.1.2 | EF-Disp. Tran. 1ª del RD 661/2007, acogidas grupo a.2-a.2 | E | F | Disp. Tran. 1ª del RD 661/2007, acogidas grupo a.2 | a.2
| 13 | Tipo de subactividad (1) |  | 4 - Grupo 4 | ED- Cog. Biomasa, Biogas - a.1.3 | EA-Disp. Tran. 1ª del RD 661/2007, acogidas grupo a.1-a.1 | E | A | Disp. Tran. 1ª del RD 661/2007, acogidas grupo a.1 | a.1
| 14 | Potencia aparente nominal (MVA) |  | 5 - Grupo 5 | EF- Disp. Tran. 1ª del RD 661/2007, acogidas grupo a.2 | EQ-Disp. Tran. 1ª del RD 661/2007, acogidas grupo b.6-b.6 | E | Q | Disp. Tran. 1ª del RD 661/2007, acogidas grupo b.6 | b.6
| 15 | Potencia generada máxima (MW) |  | 6 - Grupo 6 | EG- Fotovoltaica - b.1.1 | EU-Disp. Tran. 1ª del RD 661/2007, acogidas grupo b.7-b.7 | E | U | Disp. Tran. 1ª del RD 661/2007, acogidas grupo b.7 | b.7
| 16 | Potencia máxima consumida (MW) |  | 7 - Grupo 7 | EH- Fotovoltaica Tipo II b.1.1.II | E8-Disp. Tran. 2ª del RD 661/2007, acogidas grupo d.3-d.3 | E | 8 | Disp. Tran. 2ª del RD 661/2007, acogidas grupo d.3 | d.3
| 17 | Tipo de posición del punto frontera |  | 8 - Grupo 8 | EI- Fotovoltaica Tipo I.1b.1.1.I.1 | E7-Disp. Tran. 2ª del RD 661/2007, acogidas grupo d.2-d.2 | E | 7 | Disp. Tran. 2ª del RD 661/2007, acogidas grupo d.2 | d.2
| 18 | Tipo de ubicación del punto frontera |  | 9 - Subestación | EJ- Fotovoltaica Tipo I.2b.1.1.I.2 | E6-Disp. Tran. 2ª del RD 661/2007, acogidas grupo d.1-d.1 | E | 6 | Disp. Tran. 2ª del RD 661/2007, acogidas grupo d.1 | d.1
| 18b | Código instalación puesta en servicio (CIPES)
|  |  |  | A - Grupo 9 | EK- Termosolar - b.1.2 | EH-Fotovoltaica Tipo II-b.1.1.II | E | H | Fotovoltaica Tipo II | b.1.1.II
|  | C - Identificación del responsable del punto frontera |  | B - Grupo 10 | EL- Eolicas en tierra - b.2.1 | EJ-Fotovoltaica Tipo I.2-b.1.1.I.2 | E | J | Fotovoltaica Tipo I.2 | b.1.1.I.2
|  |  |  | C - Grupo 11 | EM- Eolicas en mar - b.2.2 | EI-Fotovoltaica Tipo I.1-b.1.1.I.1 | E | I | Fotovoltaica Tipo I.1 | b.1.1.I.1
| 19 | Razón social de la empresa propietaria |  | D - Grupo 12 | EN- Geotérmica, olas, mareas, rocas calientes - b.3 | E5-Productos mineros de baja calidad-c.4 | E | 5 | Productos mineros de baja calidad | c.4
| 20 | CIF de la empresa propietaria |  | E - Grupo 13 | EO- Minihidraulicas - b.4 | E4-Residuos, >50% de la energía primaria utilizada-c.3 | E | 4 | Residuos, >50% de la energía primaria utilizada | c.3
| 21 | Dirección de la empresa propietaria |  | F - Grupo 14 | EP- Hidraulicas - b.5 | E3-Otros residuos no contemplados-c.2 | E | 3 | Otros residuos no contemplados | c.2
| 22 | Población |  | G - Grupo 15 | EQ- Disp. Tran. 1ª del RD 661/2007, acogidas grupo b.6 | E2-Residuos solidos urbanos-c.1 | E | 2 | Residuos solidos urbanos | c.1
| 23 | Código provincia |  | H - Instalación cliente cualificado | ER- Biomasa de cultivos energéticos - b.6.1 | E9-Hibridación tipo 1-Híbrida 1 | E | 9 | Hibridación tipo 1 | Híbrida 1
| 24 | Código postal |  | I - Grupo 16 | ES- Biomasa de residuos agricolas y de jardineria - b.6.2 | EB-Cog. Gas Natural-a.1.1 | E | B | Cog. Gas Natural | a.1.1
|  |  |  | J - Grupo 17 |  | EC-Cog. Gasoleo, Fueloil o GLP-a.1.2 | E | C | Cog. Gasoleo, Fueloil o GLP | a.1.2
| 25 | Nombre persona de contacto de la empresa propietaria |  | K - Grupo 18 |  | ED-Cog. Biomasa, Biogas-a.1.3 | E | D | Cog. Biomasa, Biogas | a.1.3
| 26 | Correo electrónico persona de contacto de la empresa propietaria |  | L - Grupo 19 |  | EE-Resto de Cogeneraciones-a.1.4 | E | E | Resto de Cogeneraciones | a.1.4
[6 empty] | EG-Fotovoltaica-b.1.1 | E | G | Fotovoltaica | b.1.1
| 27 | Correo electrónico contacto comunicaciones de datos de medidas |  |  |  | EK-Termosolar-b.1.2 | E | K | Termosolar | b.1.2
| 28 | Teléfono persona de contacto empresa propietario |  |  |  | E0-Sin especificar- | E | 0 | Sin especificar
| 29 | Nombre persona de contacto proceso de alta |  |  |  | EM-Eolicas en mar-b.2.2 | E | M | Eolicas en mar | b.2.2
| 30 | Correo electronico persona contacto proceso de alta |  |  |  | EN-Geotérmica, olas, mareas, rocas calientes-b.3 | E | N | Geotérmica, olas, mareas, rocas calientes | b.3
| 31 | Teléfono persona de contacto proceso de alta |  |  | EU- Disp. Tran. 1ª del RD 661/2007, acogidas grupo b.7b.7 | EO-Minihidraulicas-b.4 | E | O | Minihidraulicas | b.4
[6 empty] | EP-Hidraulicas-b.5 | E | P | Hidraulicas | b.5
[6 empty] | ER-Biomasa de cultivos energéticos-b.6.1 | E | R | Biomasa de cultivos energéticos | b.6.1
[5 empty] | EY- Biomasa de instalaciones industriales agricolas - b.8.1 | ES-Biomasa de residuos agricolas y de jardineria-b.6.2 | E | S | Biomasa de residuos agricolas y de jardineria | b.6.2
|  | D - Identificación participante 2 de la frontera |  |  | EZ- Biomasa de instalaciones industriales forestales - b.8.2 | ET-Biomasa de residuos forestales-b.6.3 | E | T | Biomasa de residuos forestales | b.6.3
[5 empty] | G*- Generación (por defecto) | EV-Biogas de vertederos-b.7.1 | E | V | Biogas de vertederos | b.7.1
| 32 | Razón social del participante 2 |  |  | GA- Hulla-Antracita | EW-Biogas generado en digestores de residuos-b.7.2 | E | W | Biogas generado en digestores de residuos | b.7.2
[5 empty] | GB- Bombeo | EX-Combustión estiercoles y biocombustibles liquidos-b.7.3 | E | X | Combustión estiercoles y biocombustibles liquidos | b.7.3
|  | E - Identificación para el envío del presupuesto de inspección y verificación (si no se cumplimenta, se entenderá es el mismo que el solicitante) |  |  |  | GC-Consumos- | G | C | Consumos
[6 empty] | GB-Bombeo- | G | B | Bombeo
| 40 | Razón Social presupuesto |  |  |  | GI-Hulla-Importación- | G | I | Hulla-Importación
| 41 | CIF presupuesto |  |  |  | GL-Lignito-Negro- | G | L | Lignito-Negro
| 42 | Dirección de la empresa titular presupuesto |  |  |  | GP-Lignito-Pardo- | G | P | Lignito-Pardo
| 43 | Población |  |  |  | GN-Nuclear- | G | N | Nuclear
| 44 | Código postal
| 45 | Código provincia
| 46 | Nombre persona de contacto presupuesto
| 47 | Teléfono de la persona de contacto presupuesto
| 48 | Correo electrónico de la persona de contacto presupuesto
F - Procedimiento de envío de medidas
| 49 | Concentrador que comunica con los puntos de medida
| 50 | Código concentrador secundario (2)
(2) Si el concentrador secundario a través del que se va a comunicar no es propiedad del responsbale del punto de medida, se deberá anexa junto con este formulario documento de delegaciónde acuerdo al modelo del anexo 1 del documento de alta
G - Para puntos frontera de generación en régimen especial
| 51 | RD al que está acogida la instalación
| 52 | Nº de registro autonómico
| 53 | Nº de registro MINETUR
H - Para puntos frontera de generación en régimen ordinario
| 54 | Unidad de de programación suministro energía saliente
| 55 | Unidad de de programación adquisición energía entrante
| 56 | Unidad fisica 1
| 57 | % de participación en unidad fisica 1
| 58 | Unidad fisica 2
| 59 | % de participación en unidad fisica 1
| 60 | Unidad fisica 3
| 61 | % de participación en unidad fisica 1
I - Para puntos frontera de distribución con transporte de nudos de conexión de generación de régimen especial o consumidoresconectados a la red de transporte
| 65 | Nombre de la subestación
| 66 | Tensión del punto de conexión (kV)
| 67 | CUPS (sólo fronteras de consumidores conectados a transporte)
Datos de contacto del interlocutor consumidor / generador
| 69 | Nombre persona de contacto
| 70 | Correo electrónico persona de contacto
| 71 | Teléfono persona de contacto
| 72 | Nombre empresa interlocutora nudo/consumidor
| 73 | CIF de la empresa interlocutora nudo/consumidor
| 74 | Dirección
| 75 | Población
| 76 | Código postal
| 77 | Provincia
1.1. Rotura de precinto sin causa especificada en otros tipos de modificación
1.2. Rotura de precinto rearme automático
1.3. Rotura de precintos para cambio de armarios
1.4. Rotura de precinto para inclusión de convertidores
1.5. Rotura de precinto para insertar resistencias de carga
1.6. Rotura para cambiar modem
1.7. Cambio de firmware con o sin rotura de precinto
2.1. Cambio participante propietario de la instalación
2.2. Actualización datos del punto frontera
3.1. Cambio nº teléfono
3.2. Cambio de concentrador
4.1. Cambio de dirección de enlace
4.2. Cambio de dirección de punto de medida
4.3. Cambio de clave de acceso
5.1. Cambio de relación de transformadores de intensidad
6.1. Cambio de contador
6.2. Cambio de registrador
6.3. Cambio de transformadores de medida
6.5 Cambio de contador/registrador
7.1. Modificación circuitos de potencia de la instalación
7.2. Modificación de potencia de la instalación
7.3. Modificación sustancial de instalación de régimen especial
8.1. Modificación de coeficientes de pérdidas de la configuración de cálculo de un punto frontera
8.2. Modificación de la configuración de cálculo en una instalación de régimen especial por cambio de modalidad de venta
8.3. Cambios provocados por alta o baja de puntos de medida
9.1.Cualquier otro tipo de intervención/modificación
Note on D8: Opcional: Sólo en caso en que el solicitante de fronteras de generación de régimen ordinario, distribución con transporte/ distribución disponga de código de instalación previamente aceptado por el Operador del Sistema Si se dispone de este código no es necesario cumplimentar campos 1 a 8
Note on D23: Tipo 1:Mayor o igual 12 MVA en fronteras generación o energía intercambiada anual igual o superior a 5 GWh en resto fronteras Tipo 2: Mayor o igual 450 kVA en fronteras generación o energía intercambiada anual igual o superior a 750 MWh en resto fronteras Tipo 3: Resto
Note on D27: Indicar potencia máxima intercambiada en la frontera en MVA
Note on D28: Solo para fronteras de generación de régimen ordinario o especial
Note on D29: Sólo para fronteras de distribución con distribución, fronteras de consumos auxiliares de generación y fronteras de distribución con transporte de clientes conectados a transporte
Note on D30: Solo para fronteras distintas de generación de régimen especial
Note on D31: Solo para fronteras distintas de generación de régimen especial
Note on D44: Dirección de correo a la que se enviarán los correos para comunicaciones oficiales
Note on D46: Dirección de correo a la que se enviarán los correos informativos sobre datos de medidas
Note on D74: Sólo en el caso en que la comunicación sea a traves de un concentrador secundario
Note on C84: Solo para fronteras de generación de régimen ordinario: Opcional
Note on C98: Solo para solicitudes de alta de fronteras de distribución con transporte de nudos de conexión de generación de régimen especila o consumidores conectados a la red de transporte
Note on D103: Solo para consumidores conectados a la red de transporte

## Principal
CONFIGURACIÓN PRINCIPAL
1 | Identificación del punto de medida | Principal
2 | Descripción del punto de medida
3 | Nivel de tensión del punto de medida (kV)
4 | Potencia del punto de medida (MVA)
5 | Código externo del punto de medida (opcional) | [6 empty] | 0 - Centrales
6 | Tipo de posición | [6 empty] | 1 - Grupo 1
7 | Tipo de ubicación | [6 empty] | 2 - Grupo 2
3 - Grupo 3
| Contador - registrador | [6 empty] | 4 - Grupo 4
5 - Grupo 5
8 | Indicativo de si el contador-registrador es equipo integrado | [6 empty] | 6 - Grupo 6
7 - Grupo 7
|  | Contador - Registrador | Contador | Registrador |  |  |  | 8 - Grupo 8
9 | Código modelo (1) | [6 empty] | 9 - Subestación
10 | Código externo (opcional) | [6 empty] | A - Grupo 9
11 | Número de serie | [6 empty] | B - Grupo 10
12 | Clase de precisión (Activa) | [6 empty] | C - Grupo 11
13 | Año fabricación | [6 empty] | D - Grupo 12
14 | Firmware | [6 empty] | E - Grupo 13
15 | Dirección enlace del registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR) | [6 empty] | F - Grupo 14
16 | Dirección del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR) | [6 empty] | G - Grupo 15
17 | Clave de acceso del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR) | [6 empty] | H - Instalación cliente cualificado
I - Grupo 16
18 | Tipo comunicación (4) | [6 empty] | J - Grupo 17
19 | Modelo modem (4) | [6 empty] | K - Grupo 18
20 | Velocidad modem (4) | [6 empty] | L - Grupo 19
21 | Número de bits (4)
22 | Paridad (4)
23 | Tipo canal (4)
24 | Número teléfono (si es la comunicación directa al CP) (4)
(1) Códigos disponibles en www.ree.es
(4) Sólo se cumplimentará en el caso que la lectura se realice a través del Concentrador Principal
Transformadores de tensión
|  | Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
25 | Código fabricante TT (1)
26 | Código modelo (1)
27 | Código externo (opcional)
28 | Números de serie
29 | Año fabricación
30 | Nº devanados de medida
31 | Nº devanado de protección
32 | Valor primario relación transformación (V) (devanado contador) |  | /√3
33 | Valor secundario relación transformación (V) (devanado contador) |  | /√3
34 | Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
35 | Clase de precisión (Activa)
Transformadores de intensidad
|  | Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T | Transformador fase R' | Transformador fase S' | Transformador fase T'
36 | Código fabricante TI (1)
37 | Código modelo (1)
38 | Código externo (opcional)
39 | Números de serie
40 | Año fabricación
41 | Nº devanados de medida
42 | Nº devanado de protección
43 | Valor primario relación transformación (devanado contador)
44 | Valor secundario relación transformación (devanado contador)
45 | Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
46 | Clase de precisión (Activa)
(1) Códigos disponibles en www.ree.es
Note on C8: Solo para fronteras distintas de generación de régimen especial
Note on C9: Solo para fronteras distintas de generación de régimen especial
Note on C16: Se indicará el código de modelo de registrador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on C22: Opcional: El solicitante puede proponer la dirección de enlace. El Operador del Sistema confirmará la validez de la dirección propuesta o solicitará su modificación durante el proceso de alta
Note on C38: Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema disponible en sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on C39: Se indicará el código de modelo del transformador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on C53: Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema disponible en sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on C54: Se indicará el código de modelo del transformador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas

## Redundante
CONFIGURACIÓN REDUNDANTE
1 | Identificación del punto de medida
2 | Descripción del punto de medida | [6 empty] | 0 - Centrales
3 | Nivel de tensión del punto de medida (kV) | [6 empty] | 1 - Grupo 1
4 | Potencia del punto de medida (MVA) | [6 empty] | 2 - Grupo 2
5 | Código externo del punto de medida | [6 empty] | 3 - Grupo 3
6 | Tipo de posición | [6 empty] | 4 - Grupo 4
7 | Tipo de ubicación | [6 empty] | 5 - Grupo 5
6 - Grupo 6
| Contador - registrador | [6 empty] | 7 - Grupo 7
8 - Grupo 8
8 | Indicativo de si el contador-registrador es equipo integrado | [6 empty] | 9 - Subestación
A - Grupo 9
|  | Contador - Registrador | Contador | Registrador |  |  |  | B - Grupo 10
9 | Código modelo (1) | [6 empty] | C - Grupo 11
10 | Código externo (opcional) | [6 empty] | D - Grupo 12
11 | Número de serie | [6 empty] | E - Grupo 13
12 | Clase de precisión (Activa) | [6 empty] | F - Grupo 14
13 | Año fabricación | [6 empty] | G - Grupo 15
14 | Firmware | [6 empty] | H - Instalación cliente cualificado
15 | Dirección enlace del registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR) | [6 empty] | I - Grupo 16
16 | Dirección del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR) | [6 empty] | J - Grupo 17
17 | Clave de acceso del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR) | [6 empty] | K - Grupo 18
L - Grupo 19
18 | Tipo comunicación (4)
19 | Modelo modem (4)
20 | Velocidad modem (4)
21 | Número de bits (4)
22 | Paridad (4)
23 | Tipo canal (4)
24 | Número teléfono (si es la comunicación directa al CP) (4)
(4) Sólo se cumplimentará en el caso que la lectura se realice a través del Concentrador Principal
Transformadores de tensión
|  | Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
25 | Código fabricante (1)
26 | Código modelo (1)
27 | Código externo (opcional)
28 | Números de serie
29 | Año fabricación
30 | Nº devanados de medida
31 | Nº devanado de protección
32 | Valor primario relación transformación (devanado contador) |  | /√3
33 | Valor secundario relación transformación (devanado contador) |  | /√3
34 | Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
35 | Clase de precisión (Activa)
Transformadores de intensidad
|  | Trafos de intensidad fase r | Trafos de intensidad fase s | Trafos de intensidad fase t | Trafos de intensidad fase r´ | Trafos de intensidad fase s' | Trafos de intensidad fase t'
36 | Código fabricante (1)
37 | Código modelo (1)
38 | Código externo (opcional)
39 | Números de serie
40 | Año fabricación
41 | Nº devanados de medida
42 | Nº devanado de protección
43 | Valor primario relación transformación (devanado contador)
44 | Valor secundario relación transformación (devanado contador)
45 | Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
46 | Clase de precisión (Activa)
(1) Códigos disponibles en www.ree.es
Note on C8: Solo para fronteras distintas de generación de régimen especial
Note on C9: Solo para fronteras distintas de generación de régimen especial
Note on C16: Se indicará el código de modelo de registrador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on C22: Opcional: El solicitante puede proponer la dirección de enlace. El Operador del Sistema confirmará la validez de la dirección propuesta o solicitará su modificación durante el proceso de alta
Note on C38: Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema disponible en sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on C39: Se indicará el código de modelo del transformador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on C53: Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema disponible en sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on C54: Se indicará el código de modelo del transformador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas

## Comprobante_1
CONFIGURACIÓN COMPROBANTE
1 | Número de puntos de medida utilizados para la medida comprobante (5) | 1
2 | Propuesta de configuración de cálculo
(5) Se rellenarán tantas pestañas comprobantes como puntos indicados
Punto de medida número 1
0 - Centrales
3 | Descripción del punto de medida | [6 empty] | 1 - Grupo 1
4 | Nivel de tensión del punto de medida (kV) | [6 empty] | 2 - Grupo 2
5 | Potencia del punto de medida (MVA) | [6 empty] | 3 - Grupo 3
6 | Código externo del punto de medida (opcional) | [6 empty] | 4 - Grupo 4
7 | Tipo de posición | [6 empty] | 5 - Grupo 5
8 | Tipo de ubicación | [6 empty] | 6 - Grupo 6
7 - Grupo 7
9 | Descripción de la ubicación en caso de que el punto de medida se encuentre en una ubicación distinta a la del punto frontera | [6 empty] | 8 - Grupo 8
10 | Razón social del propietario, en el caso de que elpunto de medida se encuentre en una ubicación distinta del punto frontera, | [6 empty] | 9 - Subestación
A - Grupo 9
| Contador - registrador | [6 empty] | B - Grupo 10
C - Grupo 11
11 | Indicativo de si el contador-registrador es equipo integrado | [6 empty] | D - Grupo 12
E - Grupo 13
|  | Contador - Registrador | Contador | Registrador |  |  |  | F - Grupo 14
12 | Código modelo (1) | [6 empty] | G - Grupo 15
13 | Código externo (opcional) | [6 empty] | H - Instalación cliente cualificado
14 | Número de serie | [6 empty] | I - Grupo 16
15 | Clase de precisión (Activa) | [6 empty] | J - Grupo 17
16 | Año fabricación | [6 empty] | K - Grupo 18
17 | Firmware | [6 empty] | L - Grupo 19
18 | Dirección enlace del registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
19 | Dirección del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
20 | Clave de acceso del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
21
22 | Tipo comunicación (4)
23 | Modelo modem (4)
24 | Velocidad modem (4)
25 | Número de bits (4)
26 | Paridad (4)
27 | Tipo canal (4)
28 | Número teléfono (si es la comunicación directa al CP) (4)
(4) Sólo se cumplimentará en el caso que la lectura se realice a través del Concentrador Principal
Transformadores de tensión
|  | Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
29 | Código fabricante (1)
30 | Código modelo (1)
31 | Código externo (opcional)
32 | Números de serie
33 | Año fabricación
34 | Nº devanados de medida
35 | Nº devanado de protección
36 | Valor primario relación transformación (devanado contador) |  | /√3
37 | Valor secundario relación transformación (devanado contador) |  | /√3
38 | Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
39 | Clase de precisión (Activa) | 0.2
Transformadores de intensidad
|  | Trafos de intensidad fase r | Trafos de intensidad fase s | Trafos de intensidad fase t | Trafos de intensidad fase r´ | Trafos de intensidad fase s' | Trafos de intensidad fase t'
40 | Código fabricante (1)
41 | Código modelo (1)
42 | Código externo (opcional)
43 | Números de serie
44 | Año fabricación
45 | Nº devanados de medida
46 | Nº devanado de protección
47 | Valor primario relación transformación (devanado contador)
48 | Valor secundario relación transformación (devanado contador)
49 | Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
50 | Clase de precisión (Activa)
(1) Códigos disponibles en www.ree.es
Note on C27: Se indicará el código de modelo de registrador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on C49: Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on C50: Se indicará el código de modelo del transformador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on C64: Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema disponible en sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on C65: Se indicará el código de modelo del transformador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas

## Comprobante_2
CONFIGURACIÓN COMPROBANTE
Punto de medida número 2
0 - Centrales
3 | Descripción del punto de medida | [6 empty] | 1 - Grupo 1
4 | Nivel de tensión del punto de medida | [6 empty] | 2 - Grupo 2
5 | Potencia del punto de medida (MVA) | [6 empty] | 3 - Grupo 3
6 | Código externo del punto de medida | [6 empty] | 4 - Grupo 4
7 | Tipo de posición | [6 empty] | 5 - Grupo 5
8 | Tipo de ubicación | [6 empty] | 6 - Grupo 6
7 - Grupo 7
9 | Descripción de la ubicación en caso de que el punto de medida se encuentre en una ubicación distinta a la del punto frontera | [6 empty] | 8 - Grupo 8
10 | Razón social del propietario, en el caso de que elpunto de medida se encuentre en una ubicación distinta del punto frontera, | [6 empty] | 9 - Subestación
A - Grupo 9
| Contador - registrador | [6 empty] | B - Grupo 10
C - Grupo 11
11 | Indicativo de si el contador-registrador es equipo integrado | [6 empty] | D - Grupo 12
E - Grupo 13
|  | Contador - Registrador | Contador | Registrador |  |  |  | F - Grupo 14
12 | Código modelo (1) | [6 empty] | G - Grupo 15
13 | Código externo (opcional) | [6 empty] | H - Instalación cliente cualificado
14 | Número de serie | [6 empty] | I - Grupo 16
15 | Clase de precisión (Activa) | [6 empty] | J - Grupo 17
16 | Año fabricación | [6 empty] | K - Grupo 18
17 | Firmware | [6 empty] | L - Grupo 19
18 | Dirección enlace del registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
19 | Dirección del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
20 | Clave de acceso del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
21
22 | Tipo comunicación (4)
23 | Modelo modem (4)
24 | Velocidad modem (4)
25 | Número de bits (4)
26 | Paridad (4)
27 | Tipo canal (4)
28 | Número teléfono (si es la comunicación directa al CP) (4)
(4) Sólo se cumplimentará en el caso que la lectura se realice a través del Concentrador Principal
Transformadores de tensión
|  | Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
29 | Código fabricante (1)
30 | Código modelo (1)
31 | Código externo (opcional)
32 | Números de serie
33 | Año fabricación
34 | Nº devanados de medida
35 | Nº devanado de protección
36 | Valor primario relación transformación (devanado contador) |  | /√3
37 | Valor secundario relación transformación (devanado contador) |  | /√3
38 | Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
39 | Clase de precisión (Activa)
Transformadores de intensidad
|  | Trafos de intensidad fase r | Trafos de intensidad fase s | Trafos de intensidad fase t | Trafos de intensidad fase r´ | Trafos de intensidad fase s' | Trafos de intensidad fase t'
40 | Código fabricante (1)
41 | Código modelo (1)
42 | Código externo (opcional)
43 | Números de serie
44 | Año fabricación
45 | Nº devanados de medida
46 | Nº devanado de protección
47 | Valor primario relación transformación (devanado contador)
48 | Valor secundario relación transformación (devanado contador)
49 | Potencia de precisión (VA)(devanado contador)
50 | Clase de precisión (Activa)
(*) Códigos disponibles en www.ree.es

## Comprobante_3
CONFIGURACIÓN COMPROBANTE
Punto de medida número 3
0 - Centrales
3 | Descripción del punto de medida | [6 empty] | 1 - Grupo 1
4 | Nivel de tensión del punto de medida | [6 empty] | 2 - Grupo 2
5 | Potencia del punto de medida (MVA) | [6 empty] | 3 - Grupo 3
6 | Código externo del punto de medida (opcional) | [6 empty] | 4 - Grupo 4
7 | Tipo de posición | [6 empty] | 5 - Grupo 5
8 | Tipo de ubicación | [6 empty] | 6 - Grupo 6
7 - Grupo 7
9 | Descripción de la ubicación en caso de que el punto de medida se encuentre en una ubicación distinta a la del punto frontera | [6 empty] | 8 - Grupo 8
10 | Razón social del propietario, en el caso de que elpunto de medida se encuentre en una ubicación distinta del punto frontera, | [6 empty] | 9 - Subestación
A - Grupo 9
| Contador - registrador | [6 empty] | B - Grupo 10
C - Grupo 11
11 | Indicativo de si el contador-registrador es equipo integrado | [6 empty] | D - Grupo 12
E - Grupo 13
|  | Contador - Registrador | Contador | Registrador |  |  |  | F - Grupo 14
12 | Código modelo (1) | [6 empty] | G - Grupo 15
13 | Código externo (opcional) | [6 empty] | H - Instalación cliente cualificado
14 | Número de serie | [6 empty] | I - Grupo 16
15 | Clase de precisión (Activa) | [6 empty] | J - Grupo 17
16 | Año fabricación | [6 empty] | K - Grupo 18
17 | Firmware | [6 empty] | L - Grupo 19
18 | Dirección enlace del registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
19 | Dirección del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
20 | Clave de acceso del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
21
22 | Tipo comunicación (4)
23 | Modelo modem (4)
24 | Velocidad modem (4)
25 | Número de bits (4)
26 | Paridad (4)
27 | Tipo canal (4)
28 | Número teléfono (si es la comunicación directa al CP) (4)
(4) Sólo se cumplimentará en el caso que la lectura se realice a través del Concentrador Principal
Transformadores de tensión
|  | Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
29 | Código fabricante (1)
30 | Código modelo (1)
31 | Código externo (opcional)
32 | Números de serie
33 | Año fabricación
34 | Nº devanados de medida
35 | Nº devanado de protección
36 | Valor primario relación transformación (devanado contador) |  | /√3
37 | Valor secundario relación transformación (devanado contador) |  | /√3
38 | Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
39 | Clase de precisión (Activa)
Transformadores de intensidad
|  | Trafos de intensidad fase r | Trafos de intensidad fase s | Trafos de intensidad fase t | Trafos de intensidad fase r´ | Trafos de intensidad fase s' | Trafos de intensidad fase t'
40 | Código fabricante (1)
41 | Código modelo (1)
42 | Código externo (opcional)
43 | Números de serie
44 | Año fabricación
45 | Nº devanados de medida
46 | Nº devanado de protección
47 | Valor primario relación transformación (devanado contador)
48 | Valor secundario relación transformación (devanado contador)
49 | Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
50 | Clase de precisión (Activa)
(*) Códigos disponibles en www.ree.es

## Comprobante_4
CONFIGURACIÓN COMPROBANTE
Punto de medida número 4
0 - Centrales
3 | Descripción del punto de medida | [6 empty] | 1 - Grupo 1
4 | Nivel de tensión del punto de medida (kV) | [6 empty] | 2 - Grupo 2
5 | Potencia del punto de medida (MVA) | [6 empty] | 3 - Grupo 3
6 | Código externo del punto de medida (opcional) | [6 empty] | 4 - Grupo 4
7 | Tipo de posición | [6 empty] | 5 - Grupo 5
8 | Tipo de ubicación | [6 empty] | 6 - Grupo 6
7 - Grupo 7
9 | Descripción de la ubicación en caso de que el punto de medida se encuentre en una ubicación distinta a la del punto frontera | [6 empty] | 8 - Grupo 8
10 | Razón social del propietario, en el caso de que elpunto de medida se encuentre en una ubicación distinta del punto frontera, | [6 empty] | 9 - Subestación
A - Grupo 9
| Contador - registrador | [6 empty] | B - Grupo 10
C - Grupo 11
11 | Indicativo de si el contador-registrador es equipo integrado | [6 empty] | D - Grupo 12
E - Grupo 13
|  | Contador - Registrador | Contador | Registrador |  |  |  | F - Grupo 14
12 | Código modelo (1) | [6 empty] | G - Grupo 15
13 | Código externo (opcional) | [6 empty] | H - Instalación cliente cualificado
14 | Número de serie | [6 empty] | I - Grupo 16
15 | Clase de precisión (Activa) | [6 empty] | J - Grupo 17
16 | Año fabricación | [6 empty] | K - Grupo 18
17 | Firmware | [6 empty] | L - Grupo 19
18 | Dirección enlace del registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
19 | Dirección del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
20 | Clave de acceso del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
21
22 | Tipo comunicación (4)
23 | Modelo modem (4)
24 | Velocidad modem (4)
25 | Número de bits (4)
26 | Paridad (4)
27 | Tipo canal (4)
28 | Número teléfono (si es la comunicación directa al CP) (4)
(4) Sólo se cumplimentará en el caso que la lectura se realice a través del Concentrador Principal
Transformadores de tensión
|  | Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
29 | Código fabricante (1)
30 | Código modelo (1)
31 | Código externo (opcional)
32 | Números de serie
33 | Año fabricación
34 | Nº devanados de medida
35 | Nº devanado de protección
36 | Valor primario relación transformación (devanado contador) |  | /√3
37 | Valor secundario relación transformación (devanado contador) |  | /√3
38 | Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
39 | Clase de precisión (Activa)
Transformadores de intensidad
|  | Trafos de intensidad fase r | Trafos de intensidad fase s | Trafos de intensidad fase t | Trafos de intensidad fase r´ | Trafos de intensidad fase s' | Trafos de intensidad fase t'
40 | Código fabricante (1)
41 | Código modelo (1)
42 | Código externo (opcional)
43 | Números de serie
44 | Año fabricación
45 | Nº devanados de medida
46 | Nº devanado de protección
47 | Valor primario relación transformación (devanado contador)
48 | Valor secundario relación transformación (devanado contador)
49 | Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
50 | Clase de precisión (Activa)
(*) Códigos disponibles en www.ree.es

## Comprobante_5
CONFIGURACIÓN COMPROBANTE
Punto de medida número 5
0 - Centrales
3 | Descripción del punto de medida | [6 empty] | 1 - Grupo 1
4 | Nivel de tensión del punto de medida (kV) | [6 empty] | 2 - Grupo 2
5 | Potencia del punto de medida (MVA) | [6 empty] | 3 - Grupo 3
6 | Código externo del punto de medida (opcional) | [6 empty] | 4 - Grupo 4
7 | Tipo de posición | [6 empty] | 5 - Grupo 5
8 | Tipo de ubicación | [6 empty] | 6 - Grupo 6
7 - Grupo 7
9 | Descripción de la ubicación en caso de que el punto de medida se encuentre en una ubicación distinta a la del punto frontera | [6 empty] | 8 - Grupo 8
10 | Razón social del propietario, en el caso de que elpunto de medida se encuentre en una ubicación distinta del punto frontera, | [6 empty] | 9 - Subestación
A - Grupo 9
| Contador - registrador | [6 empty] | B - Grupo 10
C - Grupo 11
11 | Indicativo de si el contador-registrador es equipo integrado | [6 empty] | D - Grupo 12
E - Grupo 13
|  | Contador - Registrador | Contador | Registrador |  |  |  | F - Grupo 14
12 | Código modelo (1) | [6 empty] | G - Grupo 15
13 | Código externo (opcional) | [6 empty] | H - Instalación cliente cualificado
14 | Número de serie | [6 empty] | I - Grupo 16
15 | Clase de precisión (Activa) | [6 empty] | J - Grupo 17
16 | Año fabricación | [6 empty] | K - Grupo 18
17 | Firmware | [6 empty] | L - Grupo 19
18 | Dirección enlace del registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
19 | Dirección del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
20 | Clave de acceso del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
21
22 | Tipo comunicación (4)
23 | Modelo modem (4)
24 | Velocidad modem (4)
25 | Número de bits (4)
26 | Paridad (4)
27 | Tipo canal (4)
28 | Número teléfono (si es la comunicación directa al CP) (4)
(4) Sólo se cumplimentará en el caso que la lectura se realice a través del Concentrador Principal
Transformadores de tensión
|  | Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
29 | Código fabricante (1)
30 | Código modelo (1)
31 | Código externo (opcional)
32 | Números de serie
33 | Año fabricación
34 | Nº devanados de medida
35 | Nº devanado de protección
36 | Valor primario relación transformación (devanado contador) |  | /√3
37 | Valor secundario relación transformación (devanado contador) |  | /√3
38 | Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
39 | Clase de precisión (Activa)
Transformadores de intensidad
|  | Trafos de intensidad fase r | Trafos de intensidad fase s | Trafos de intensidad fase t | Trafos de intensidad fase r´ | Trafos de intensidad fase s' | Trafos de intensidad fase t'
40 | Código fabricante (1)
41 | Código modelo (1)
42 | Código externo (opcional)
43 | Números de serie
44 | Año fabricación
45 | Nº devanados de medida
46 | Nº devanado de protección
47 | Valor primario relación transformación (devanado contador)
48 | Valor secundario relación transformación (devanado contador)
49 | Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
50 | Clase de precisión (Activa)
(*) Códigos disponibles en www.ree.es

## Hoja1 (hidden)
Alicante | 130-ACCIONA ENERGÍA, S.A
Albacete | 131-ACCIONA ENERGÍA, S.A
Almería | 60-ASEME SERVICIOS A.I.E.
Avila | 122-AXON TIME, SL
Barcelona | 160-CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.
Badajoz | 100-CIDE
Vizcaya | 0753-ENARA GESTION Y MEDIACION, S.L.
Burgos | 31-ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
La Coruña | 32-ENDESA ENERGIA, S.A.U.
Cádiz | 30-ENDESA GENERACIÓN ELÉCTRICA
Cáceres | 43-ENEL UNIÓN FENOSA RENOVABLES, S.A.
Ceuta | 140-ENERGY BY COGEN, S.L.U
Córdoba | 0645-E.ON COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.L.
Ciudad Real | 0644-E.ON COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.L.
Castellón | 91-E.ON DISTRIBUCION, S.L.
Cuenca | 92-EON ENERGÍA S.L.
Las Palmas | 90-EON GENERACIÓN S.L.
Gerona | 70-GAS NATURAL SDG, S.A.
Granada | 420-GNERA ENERGIA Y TECNOLOGIA S.L.
Guadalajara | 21-HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION
Huelva | 20-HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, S.A.
Huesca | 52-IBERDROLA COMERCIAL
Jaen | 54-IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.U.
Lérida | 51-IBERDROLA DISTRIBUCION
León | 50-IBERDROLA GENERACION
La Rioja | 53-IBERDROLA GENERACION
Lugo | 123-NEXUS ENERGIA, S.A.
Madrid | 124-NEXUS RENOVABLES, S.L
Málaga | 150-RESPIRA ENERGÍA S.A
Melilla | 41-UNION FENOSA DISTRIBUCION
Murcia
Navarra
Asturias
Orense
Palencia
Baleares
Pontevedra
Cantabria
Salamanca
Sevilla
Segovia
Soria
Guipúzcoa
Tarragona
Teruel
Sta. Cruz Tenerife
Toledo
Valencia
Valladolid
Alava
Zaragoza
Zamora