## Identificación
Formato de solcitud de modificación de punto frontera (24/02/2017)
Identificación de la instalación
1. Nombre Instalación
2. Código de punto frontera
3. Población
4. Código postal
5. Provincia
6. Dirección instalación
7. Nombre persona contacto en la instalación
8. Correo electrónico persona contacto en la instalación
9. Teléfono persona contacto en la instalación
Identificación del solicitante para la modificación
10. Indicativo de si el solicitante de la modificación es responsable del punto | Si
11. Razón social solicitante modificación
12. CIF solicitante
13. Población de la empresa
14. Código postal de la empresa
15. Provincia de la empresa
16. Dirección de la empresa
17. Nombre persona de contacto
18. Teléfono persona de contacto
19. Correo electrónico persona de contacto
Identificación modificación solicitada
20. Fecha prevista de intervención/modificación (dd/mm/aaaa)
21. Modificación realizada sin solicitud previa (1) | No
22. Motivo de la solicitud de modificación
23. Tipo de intervención/modificación (2) | 1.1. Rotura de precinto sin causa especificada en otros tipos de modificación
(1) Si se ha realizado una intervención sin autorización previa, se indicará "SI", se cumplimentará la casilla nº 15 y se enviará simultaneamente a este formulario el protocolo de intervención.
(2) En función del tipo intervención/modificación solcitada se deberán cumplimentar las pestañas que sean de aplicación de este formulario
Identificación para envío del presupuesto de verificación si la modificación solicitada lo requiere (obligatoria cumplimentación)
24. Razón Social
25. CIF
26. Dirección de la empresa del presupuesto
27. Población
28. Código postal
29. Provincia
30. Nombre persona de contacto presupuesto
31. Teléfono de la persona de contacto presupuesto
32. Correo electrónico de la persona de contacto presupuesto
1.1. Rotura de precinto sin causa especificada en otros tipos de modificación
1.2. Rotura de precinto rearme automático
1.3. Rotura de precintos para cambio de armarios
1.4. Rotura de precinto para inclusión de convertidores
1.5. Rotura de precinto para insertar resistencias de carga
1.6. Rotura para cambiar modem
1.7. Cambio de firmware con o sin rotura de precinto
2.1. Cambio participante propietario de la instalación
2.2. Actualización datos del punto frontera
2.3. Actualización de datos de interlocutores de nudo / consumidores conectados a la red de transporte
3.1. Cambio nº teléfono
3.2. Cambio de concentrador
4.1. Cambio de dirección de enlace
4.2. Cambio de dirección de punto de medida
4.3. Cambio de clave de acceso
5.1. Cambio de relación de transformadores de intensidad
6.1. Cambio de contador
6.2. Cambio de registrador
6.3. Cambio de transformadores de medida
6.5 Cambio de contador/registrador
7.1. Modificación circuitos de potencia de la instalación
7.2. Modificación de potencia de la instalación
7.3. Modificación sustancial de instalación de régimen especial
8.1. Modificación de coeficientes de pérdidas de la configuración de cálculo de un punto frontera
8.2. Modificación de la configuración de cálculo en una instalación de régimen especial por cambio de modalidad de venta
8.3. Cambios provocados por alta o baja de puntos de medida
8.4. Adecuación medida autoconsumo tipo 2 al RD 900/2015
8.5. Solicitud de medida individualizada por CIL
9.1.Cualquier otro tipo de intervención/modificación

## Tipo 1-Precintos
1- ROTURA DE PRECINTOS
Requiere intervención en los equipos con rotura de precintos | Si
Número de puntos de medida afectados
Código de punto de medida 1
Código de punto de medida 2
Código de punto de medida 3
Código de punto de medida 4
Código de punto de medida 5
Descripción y causa de la intervención
Una vez realizada la intervención, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado

## Tipo 2-Datos
2-1 CAMBIO DE PARTICIPANTE
| Antiguo participante (propietario) | Nuevo participante (propietario)
Razón social solicitante participante
CIF participante
Dirección de la empresa (sede social)
Población
Código postal
Provincia
Nombre persona de contacto
Teléfono persona de contacto
Correo electrónico persona de contacto
Se deberá acompañar esta solicitud de documento acreditativo de cambio de propiedad
2-2 ACTUALIZACIÓN DATOS FRONTERA
| Datos antiguos | Datos nuevos
Código de participante
Persona de contacto
Domicilio
Código postal
Población
Provincia
Correos electrónico persona de contacto
Teléfono persona de contacto
Otros cambios
2-3 CAMBIO DE TENSIÓN DE CONEXIÓN DE RED DE TRANSPORTE A RED DE DISTRIBUCIÓN O VICERVERSA
| Datos antiguos | Datos nuevos
Tensión del punto frontera (kV)
Comentarios
Se deberá acompañar esta solicitud de nuevo unifilar y nuevo contrato con distribuidor
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección

## Tipo 3-Comunicación
3-1 CAMBIO DE NÚMERO DE TELÉFONO
Número de puntos de medida afectados | 1
| Código punto de medida | Nº teléfono antiguo | Nº teléfono nuevo
Código de punto de medida 1
Código de punto de medida 2
Código de punto de medida 3
Código de punto de medida 4
Código de punto de medida 5
3-2 CAMBIO DE CONCENTRADOR
| Concentrador antiguo | Concentrador Nuevo
Concentrador a través del que se envían medidas
Número de puntos de medida afectados | 1
Código de punto de medida 1
Código de punto de medida 2
Código de punto de medida 3
Código de punto de medida 4
Código de punto de medida 5
Para cambios a un nuevo concentrador secundario, debe aportar junto con está solicitud, documento de delegación de acuerdo anexo 2 del documento de alta

## Tipo 4-Claves
4-1 CAMBIO DE DIRECCIÓN DE ENLACE DE REGISTRADOR
Requiere rotura de precinto | N
Descripción y causa de la modificación
Número de puntos de medida afectados
| Código punto de medida | Dirección enlace antigua | Dirección enlace propuesta
Código de punto de medida 1
Código de punto de medida 2
Código de punto de medida 3
Código de punto de medida 4
Código de punto de medida 5
No se admitirá este tipo de solicitudes sin una justifición argumentada
Si hay rotura de precinto deberá enviar protocolo de intervención después de la autorización del operador del sistema
4-2 CAMBIO DE DIRECCIÓN DE PUNTO DE MEDIDA
Requiere rotura de precinto | S
Descripción y causa de la modificación
Número de puntos de medida afectados | 1
| Código punto de medida | Dirección de punto de medida antigua | Dierección de punto de medida propuesta
Código de punto de medida 1
Código de punto de medida 2
Código de punto de medida 3
Código de punto de medida 4
Código de punto de medida 5
No se admitirá este tipo de solicitudes sin una justifición argumentada
Si hay rotura de precinto deberá enviar protocolo de intervención después de la autorización del operador del sistema
4-3- CAMBIO DE CLAVE DE ACCESO
Requiere rotura de precinto | S
Descripción y causa de la modificación
Número de puntos de medida afectados | 1
| Código punto de medida | Clave antigua | Clave propuesta
Código de punto de medida 1
Código de punto de medida 2
Código de punto de medida 3
Código de punto de medida 4
Código de punto de medida 5
Este tipo de modificación solo puede solicitarla el distribuidor participante de la frontera
Si hay rotura de precinto deberá enviar protocolo de intervención después de la autorización del operador del sistema

## Tipo 5-Relaciones TI
5-1 CAMBIO DE RELACIÓN DE TRAFOS DE INTENSIDAD
Requiere rotura de precinto | S
Cambio consecuencia de cambio de potencia (1) | No
| Potencia antigua | Potencia nueva
Potencia Instalada (kVA)
Potencia Instalada (kW)
Descripción de la modificación y su causa
Número de puntos de medida afectados | 1
| Código punto de medida | Relación antigua | Relación propuesta
Código de punto de medida 1
Código de punto de medida 2
Código de punto de medida 3
Código de punto de medida 4
Código de punto de medida 5
Una vez finalizada la intervención deberá enviar:
Protocolo de intervención
Nueva hoja de parametrización de contador
(1) Si el cambio de relación es consecuencia de aumento de potencia en una frontera de régimen especial, deberá cumplimentar las pestaña 7-2 ó 7-3

## Tipo 6- Cambio equipos
6-5 CAMBIO DE CONTADOR-REGISTRADOR (equipo integrado)
Requiere rotura de precinto | S
Descripción y causa de la modificación
Número de contadores-registradores sustituidos | 2
Punto de medida 1
| Contador - Registrador (baja) | Contador - Registrador (alta)
Modelo de registrador/fabricante
Número serie
Clase de precisión (Activa)
Año fabricación
Firmware
Número teléfono registrador
Dirección enlace Registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Dirección del PM (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Clave de escritura PM (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Punto de medida 2
| Contador - Registrador (baja) | Contador - Registrador (alta)
Modelo de registrador/fabricante
Número serie
Clase de precisión (Activa)
Año fabricación
Firmware
Número teléfono registrador
Dirección enlace Registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Dirección del PM (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Clave de escritura PM (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Punto de medida 3
| Contador - Registrador (baja) | Contador - Registrador (alta)
Modelo de registrador/fabricante
Número serie
Clase de precisión (Activa)
Año fabricación
Firmware
Número teléfono registrador
Dirección enlace Registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Dirección del PM (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Clave de escritura PM (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Punto de medida 4
| Contador - Registrador (baja) | Contador - Registrador (alta)
Modelo de registrador/fabricante
Número serie
Clase de precisión (Activa)
Año fabricación
Firmware
Número teléfono registrador
Dirección enlace Registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Dirección del PM (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Clave de escritura PM (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Punto de medida 5
| Contador - Registrador (baja) | Contador - Registrador (alta)
Modelo de registrador/fabricante
Número serie
Clase de precisión (Activa)
Año fabricación
Firmware
Número teléfono registrador
Dirección enlace Registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Dirección del PM (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Clave de escritura PM (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Una vez finalizada la intervención deberá enviar:
Protocolo de intervención
Nuevo protocolo de verificación de los contadores sustituidos
Nuevo hoja de parametrización de los registradores sustituidos
6-1 CAMBIO DE CONTADOR (Independiente de registrador)
Requiere rotura de precinto | S
Descripción y causa de la modificación
Número de contadores sustituidos
Punto de medida 1
| Contador baja | Contador alta
Modelo de contador/fabricante
Número serie contador
Año fabricación contador
Clase de precisión (Activa)
Firmware
Punto de medida 2
| Contador baja | Contador alta
Modelo de contador/fabricante
Número serie contador
Año fabricación contador
Clase de precisión (Activa)
Firmware
Punto de medida 3
| Contador baja | Contador alta
Modelo de contador/fabricante
Número serie contador
Año fabricación contador
Clase de precisión (Activa)
Firmware
Punto de medida 4
| Contador baja | Contador alta
Modelo de contador/fabricante
Número serie contador
Año fabricación contador
Clase de precisión (Activa)
Firmware
Punto de medida 5
| Contador baja | Contador alta
Modelo de contador/fabricante
Número serie contador
Año fabricación contador
Clase de precisión (Activa)
Firmware
Una vez finalizada la intervención deberá enviar:
Protocolo de intervención
Nuevo protocolo de verificación de los contadores sustituidos
6-2 CAMBIO DE REGISTRADOR (Independiente de contador)
Requiere rotura de precinto | S
Descripción y causa de la modificación
Número de registradores sustituidos
Registrador 1
| Registrador baja | Registrador alta
Modelo de registrador/fabricante
Número serie
Año fabricación
Firmware
Número teléfono registrador
Dirección de enlace del Registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Dirección del PM (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Clave de escritura PM (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Registrador 2
| Registrador baja | Registrador alta
Modelo de registrador/fabricante
Número serie
Año fabricación
Firmware
Número teléfono registrador
Dirección de enlace del Registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Dirección del PM (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Clave de escritura PM (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Registrador 3
| Registrador baja | Registrador alta
Modelo de registrador/fabricante
Número serie
Año fabricación
Firmware
Número teléfono registrador
Dirección de enlace del Registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Dirección del PM (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Clave de escritura PM (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Registrador 4
| Registrador baja | Registrador alta
Modelo de registrador/fabricante
Número serie
Año fabricación
Firmware
Número teléfono registrador
Dirección de enlace del Registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Dirección del PM (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Clave de escritura PM (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Registrador 5
| Registrador baja | Registrador alta
Modelo de registrador/fabricante
Número serie
Año fabricación
Firmware
Número teléfono registrador
Dirección de enlace del Registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Dirección del PM (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Clave de escritura PM (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Una vez finalizada la intervención deberá enviar:
Protocolo de intervención
Nuevo hoja de parametrización de los registradores sustituidos
6-3 CAMBIO DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA
Requiere rotura de precinto | S
Descripción y causa de la modificación
Número de puntos de medida afectados
Punto de medida 1
| Trafos de tensión baja | Trafos de tensión alta
Modelo/fabricante TT
Números de serie
Relación
Clase de precisión (Activa)
| Trafos de intensidad baja | Trafos de intensidad alta
Modelo/fabricante TI
Números de serie
Relación
Clase de precisión (Activa)
Punto de medida 2
| Trafos de tensión baja | Trafos de tensión alta
Modelo/fabricante TT
Números de serie
Relación
Clase de precisión (Activa)
| Trafos de intensidad baja | Trafos de intensidad alta
Modelo/fabricante TI
Números de serie
Relación
Clase de precisión (Activa)
Punto de medida 3
| Trafos de tensión baja | Trafos de tensión alta
Modelo/fabricante TT
Números de serie
Relación
Clase de precisión (Activa)
| Trafos de intensidad baja | Trafos de intensidad alta
Modelo/fabricante TI
Números de serie
Relación
Clase de precisión (Activa)
Punto de medida 4
| Trafos de intensidad baja | Trafos de intensidad alta
Modelo/fabricante TT
Números de serie
Relación
Clase de precisión (Activa)
| Trafos de tensión baja | Trafos de tensión alta
Modelo/fabricante TI
Números de serie
Relación
Clase de precisión (Activa)
Punto de medida 5
| Trafos de intensidad baja | Trafos de intensidad alta
Modelo/fabricante TT
Números de serie
Relación
Clase de precisión (Activa)
| Trafos de tensión baja | Trafos de tensión alta
Modelo/fabricante TI
Números de serie
Relación
Clase de precisión (Activa)
Una vez finalizada la intervención deberá enviar:
Protocolo de intervención
Nuevo protocolo de verificación de los transformadores sustituidos
Si hay cambio de relacion de trasformación, nueva hoja de parametrización contador

## Tipo 7- Potencia
7-1 MODIFICACIÓN CIRCUITOS POTENCIA DE LA INSTALACION
Requiere rotura de precinto | S
Descripción y causa de la modificación
Número de puntos de medida afectados
Código de punto de medida 1
Código de punto de medida 2
Código de punto de medida 3
Código de punto de medida 4
Código de punto de medida 5
Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado
7-2 MODIFICACIÓN DE POTENCIA (Actualización potencias CIL en caso de fronteras de régimen especial)
Requiere rotura de precinto | S
Incluye modificación relaciones de transformación (Nota 1) | N
Incluye modificación contadores/registradores (Nota 2) | N
Incluye modificación transformadores (Nota 2) | N
Descripción y causa de la modificación
| Potencia antigua | Potencia nueva
Potencia (kW)
Potencia (kVA)
Debe enviar junto con está solicitud:
Si es frontera de régimen especial, acta de puesta en marcha provisional/definitiva
Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado |  |  | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado | Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado
Nota1 : Si hay modificación de relaciones de transformación se debe cumplimentar la pestaña 5
Nota 2: Si hay modificación de equipos de medida se debe cumplimentar la pestaña 6
7-3 MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE FRONTERAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
Requiere rotura de precinto | S
Incluye modificación relaciones de transformación (Nota 1) | N
Incluye modificación contadores/registradores (Nota 2) | N
Incluye modificación transformadores (Nota 2) | N
Descripción y causa de la modificación
| Potencia antigua | Potencia nueva
Potencia (kW)
Potencia (kVA)
Deberán enviar junto con esta solcitud la Resolución del organo administrativo competente en el que figure de modo expreso la modificación como modificación sustancial
Si hay rotura de precintos, una vez realizada la modificación, deberá enviar a simel@ree.es el formato de intervención cumplimentado
Nota1 : Si hay modificación de relaciones de transformación se debe cumplimentar la pestaña 5
Nota 2: Si hay modificación de equipos de medida se deben cumplimentar la pestaña 6

## Tipo 8-Configuración
8-1 MODIFICACIÓN DE COEFICIENTES
Requiere rotura de precinto | N
Número de puntos de medida afectados
| Código punto de medida | Coeficiente actúal entrante | Coeficiente nuevo entrante | Coeficiente actúal saliente | Coeficiente nuevo saliente
Código de punto de medida 1
Código de punto de medida 2
Código de punto de medida 3
Código de punto de medida 4
Código de punto de medida 5
Descripción y causa de la modificación
Deberá enviar junto con este formulario, acuerdo firmado con el otro participante en el que queden reflejados los nuevos coeficientes
8-2 MODIFICACIÓN A CONFIGURACIÓN TODO-TODO o VICEVERSA
Requiere rotura de precinto | N
Descripción y causa de la modificación
Deberá enviar junto con este formulario:
Hoja excel de solicitud de alta de acuerdo a formato y toda la documentación de los nuevos puntos de medida
Contrato o adenda de acuerdo con el distribuidor
Modelo y fabricante del bloque de pruebas
8-3 CAMBIOS PROVOCADOS POR ALTA O BAJA DE PUNTOS DE MEDIDA
Requiere rotura de precinto | N
Descripción y causa de la modificación
Número de puntos de medida a dar de baja | 1
Código punto de medida a dar de baja
Código de punto de medida 1
Código de punto de medida 2
Código de punto de medida 3
Código de punto de medida 4
Código de punto de medida 5
Número de puntos de medida a dar de alta | 1
Descripción
Denominación nuevo punto de medida 1
Denominación nuevo punto de medida 2
Denominación nuevo punto de medida 3
Denominación nuevo punto de medida 4
Denominación nuevo punto de medida 5
Para dar de alta nuevos puntos de medida, deberá enviar junto con este formulario:
Formato de solicitud de alta de acuerdo formulario de altas junto con toda la documentación de los nuevos puntos de medida
Nuevo unifilar en el que deberán figurar ademas de los puntos de medida, el/los nuevo/s propuesto/s
8-4 ADECUACIÓN CONFIGURACIÓN AUTOCONSUMO TIPO 2 AL RD 900/2015
30. Punto frontera acogido aconfiguración singular | N
31. CUPS del punto de suministro
32. Para fronteras acogidas a configuración singular, número de puntos de medida | 1
33. Para fronteras acogidas a configuración singular, identificar ubicación puntos de medida
Descripción
Denominación punto de medida en frontera (actúal)
Denominación nuevo punto de medida 1
Denominación nuevo punto de medida 2
Denominación nuevo punto de medida 3
Cumplimentar apartados A, B y C para fronteras que no dispongan de configuración singular
Cumplimentar apartados D, E y F para fronteras con configuración singular
Para este tipo de solicitudes, deberá enviar junto con este formulario:
- Documentación completa de cada uno de los nuevos puntos de medida
- Esquema unifilar
- Fotocopia de inscripción en el Registro administrativo de de autoconsumo de energía eléctrica
- Contrato de acceso de los servicios auxiliares con la empresa distribuidora de la zona
A - 1 Medida de energía generación neta
Identificación del punto de medida | Medida de generación neta
Descripción del punto de medida
Nivel de tensión del punto de medida (kV)
Potencia del punto de medida (MVA)
Código externo del punto de medida (opcional)
A- 2 Contador - registrador (Generación neta)
Indicativo de si el contador-registrador es equipo integrado
| Contador - Registrador | Contador | Registrador
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Número de serie
Clase de precisión (Activa)
Año fabricación
Firmware
Dirección enlace del registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Dirección del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Clave de acceso del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Tipo comunicación (4)
Modelo modem (4)
Velocidad modem (4)
Número de bits (4)
Paridad (4)
Tipo canal (4)
Número teléfono (si es la comunicación directa al CP) (4)
(1) Códigos disponibles en www.ree.es
(4) Sólo se cumplimentará en el caso que la lectura se realice a través del Concentrador Principal
A- 3 Transformadores de tensión (Generación neta)
| Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
Código fabricante TT (1)
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Números de serie
Año fabricación
Nº devanados de medida
Nº devanado de protección
Valor primario relación transformación (V) (devanado contador) |  | /√3
Valor secundario relación transformación (V) (devanado contador) |  | /√3
Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
Clase de precisión (Activa)
A- 4 Transformadores de intensidad (Generación neta)
| Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
Código fabricante TI (1)
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Números de serie
Año fabricación
Nº devanados de medida
Nº devanado de protección
Valor primario relación transformación (devanado contador)
Valor secundario relación transformación (devanado contador)
Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
Clase de precisión (Activa)
(1) Códigos disponibles en www.ree.es
B - 1 Medida de energía consumida total del consumidor
Identificación del punto de medida | Energía consumida total
Descripción del punto de medida
Nivel de tensión del punto de medida (kV)
Potencia del punto de medida (MVA)
Código externo del punto de medida (opcional)
B- 2 Contador - registrador (consumo total)
Indicativo de si el contador-registrador es equipo integrado
| Contador - Registrador | Contador | Registrador
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Número de serie
Clase de precisión (Activa)
Año fabricación
Firmware
Dirección enlace del registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Dirección del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Clave de acceso del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Tipo comunicación (4)
Modelo modem (4)
Velocidad modem (4)
Número de bits (4)
Paridad (4)
Tipo canal (4)
Número teléfono (si es la comunicación directa al CP) (4)
(1) Códigos disponibles en www.ree.es
(4) Sólo se cumplimentará en el caso que la lectura se realice a través del Concentrador Principal
B- 3 Transformadores de tensión (consumo total)
| Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
Código fabricante TT (1)
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Números de serie
Año fabricación
Nº devanados de medida
Nº devanado de protección
Valor primario relación transformación (V) (devanado contador) |  | /√3
Valor secundario relación transformación (V) (devanado contador) |  | /√3
Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
Clase de precisión (Activa)
B- 4 Transformadores de intensidad (consumo total)
| Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
Código fabricante TI (1)
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Números de serie
Año fabricación
Nº devanados de medida
Nº devanado de protección
Valor primario relación transformación (devanado contador)
Valor secundario relación transformación (devanado contador)
Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
Clase de precisión (Activa)
(1) Códigos disponibles en www.ree.es
C- 1 Medida de energía en el punto frontera
Identificación del punto de medida | Medida de energía en punto frontera
Código del punto de medida
Se mantiene vigente el punto de medida en el punto frontera | S
ADECUACIÓN DE CONFIGURACIONES SINGULARES
D- 1 Medida de energía en el punto frontera
Identificación del punto de medida | Medida de energía en punto frontera
Código del punto de medida
Se mantiene vigente el punto de medida en el punto frontera | S
E - 1 Nuevo punto de medida 1
Identificación del punto de medida
Descripción del punto de medida
Nivel de tensión del punto de medida (kV)
Potencia del punto de medida (MVA)
Código externo del punto de medida (opcional)
E- 2 Contador - registrador (Nuevo punto de medida 1)
Indicativo de si el contador-registrador es equipo integrado
| Contador - Registrador | Contador | Registrador
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Número de serie
Clase de precisión (Activa)
Año fabricación
Firmware
Dirección enlace del registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Dirección del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Clave de acceso del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Tipo comunicación (4)
Modelo modem (4)
Velocidad modem (4)
Número de bits (4)
Paridad (4)
Tipo canal (4)
Número teléfono (si es la comunicación directa al CP) (4)
(1) Códigos disponibles en www.ree.es
(4) Sólo se cumplimentará en el caso que la lectura se realice a través del Concentrador Principal
E- 3 Transformadores de tensión (Nuevo punto de medida 1)
| Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
Código fabricante TT (1)
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Números de serie
Año fabricación
Nº devanados de medida
Nº devanado de protección
Valor primario relación transformación (V) (devanado contador) |  | /√3
Valor secundario relación transformación (V) (devanado contador) |  | /√3
Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
Clase de precisión (Activa)
E- 4 Transformadores de intensidad (Nuevo punto de medida 1)
| Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
Código fabricante TI (1)
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Números de serie
Año fabricación
Nº devanados de medida
Nº devanado de protección
Valor primario relación transformación (devanado contador)
Valor secundario relación transformación (devanado contador)
Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
Clase de precisión (Activa)
(1) Códigos disponibles en www.ree.es
B - 1 Medida de energía consumida total del consumidor
Identificación del punto de medida | Energía consumida total
Descripción del punto de medida
Nivel de tensión del punto de medida (kV)
Potencia del punto de medida (MVA)
Código externo del punto de medida (opcional)
B- 2 Contador - registrador (consumo total)
Indicativo de si el contador-registrador es equipo integrado
| Contador - Registrador | Contador | Registrador
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Número de serie
Clase de precisión (Activa)
Año fabricación
Firmware
Dirección enlace del registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Dirección del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Clave de acceso del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Tipo comunicación (4)
Modelo modem (4)
Velocidad modem (4)
Número de bits (4)
Paridad (4)
Tipo canal (4)
Número teléfono (si es la comunicación directa al CP) (4)
(1) Códigos disponibles en www.ree.es
(4) Sólo se cumplimentará en el caso que la lectura se realice a través del Concentrador Principal
B- 3 Transformadores de tensión
| Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
Código fabricante TT (1)
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Números de serie
Año fabricación
Nº devanados de medida
Nº devanado de protección
Valor primario relación transformación (V) (devanado contador) |  | /√3
Valor secundario relación transformación (V) (devanado contador) |  | /√3
Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
Clase de precisión (Activa)
B- 4 Transformadores de intensidad
| Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
Código fabricante TI (1)
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Números de serie
Año fabricación
Nº devanados de medida
Nº devanado de protección
Valor primario relación transformación (devanado contador)
Valor secundario relación transformación (devanado contador)
Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
Clase de precisión (Activa)
(1) Códigos disponibles en www.ree.es
C- 1 Medida de energía en el punto frontera
Identificación del punto de medida | Medida de energía en punto frontera
Código del p
Se mantiene vigente el punto de medida en el punto frontera | S
F - 1 Nuevo punto de medida 2
Identificación del punto de medida | Medida de generación neta
Descripción del punto de medida
Nivel de tensión del punto de medida (kV)
Potencia del punto de medida (MVA)
Código externo del punto de medida (opcional)
F - 2 Contador - registrador (Nuevo punto de medida 2)
Indicativo de si el contador-registrador es equipo integrado
| Contador - Registrador | Contador | Registrador
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Número de serie
Clase de precisión (Activa)
Año fabricación
Firmware
Dirección enlace del registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Dirección del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Clave de acceso del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Tipo comunicación (4)
Modelo modem (4)
Velocidad modem (4)
Número de bits (4)
Paridad (4)
Tipo canal (4)
Número teléfono (si es la comunicación directa al CP) (4)
(1) Códigos disponibles en www.ree.es
(4) Sólo se cumplimentará en el caso que la lectura se realice a través del Concentrador Principal
F - 3 Transformadores de tensión (Nuevo punto de medida 2)
| Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
Código fabricante TT (1)
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Números de serie
Año fabricación
Nº devanados de medida
Nº devanado de protección
Valor primario relación transformación (V) (devanado contador) |  | /√3
Valor secundario relación transformación (V) (devanado contador) |  | /√3
Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
Clase de precisión (Activa)
F - 4 Transformadores de intensidad (Nuevo punto de medida 2)
| Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
Código fabricante TI (1)
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Números de serie
Año fabricación
Nº devanados de medida
Nº devanado de protección
Valor primario relación transformación (devanado contador)
Valor secundario relación transformación (devanado contador)
Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
Clase de precisión (Activa)
(1) Códigos disponibles en www.ree.es
G - 1 Nuevo punto de medida 3
Identificación del punto de medida | Medida de generación neta
Descripción del punto de medida
Nivel de tensión del punto de medida (kV)
Potencia del punto de medida (MVA)
Código externo del punto de medida (opcional)
G - 2 Contador - registrador (Nuevo punto de medida 3)
Indicativo de si el contador-registrador es equipo integrado
| Contador - Registrador | Contador | Registrador
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Número de serie
Clase de precisión (Activa)
Año fabricación
Firmware
Dirección enlace del registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Dirección del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Clave de acceso del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Tipo comunicación (4)
Modelo modem (4)
Velocidad modem (4)
Número de bits (4)
Paridad (4)
Tipo canal (4)
Número teléfono (si es la comunicación directa al CP) (4)
(1) Códigos disponibles en www.ree.es
(4) Sólo se cumplimentará en el caso que la lectura se realice a través del Concentrador Principal
G - 3 Transformadores de tensión (Nuevo punto de medida 3)
| Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
Código fabricante TT (1)
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Números de serie
Año fabricación
Nº devanados de medida
Nº devanado de protección
Valor primario relación transformación (V) (devanado contador) |  | /√3
Valor secundario relación transformación (V) (devanado contador) |  | /√3
Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
Clase de precisión (Activa)
G - 4 Transformadores de intensidad (Nuevo punto de medida 3)
| Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
Código fabricante TI (1)
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Números de serie
Año fabricación
Nº devanados de medida
Nº devanado de protección
Valor primario relación transformación (devanado contador)
Valor secundario relación transformación (devanado contador)
Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
Clase de precisión (Activa)
(1) Códigos disponibles en www.ree.es
8-5 MEDIDA INDIVIDUALIZADA POR CIL
A - 1 Nuevo punto de medida 1
Código CIL
Identificación del punto de medida si ya se encuentra dado de alta
Descripción del punto de medida
Nivel de tensión del punto de medida (kV)
Potencia del punto de medida (MVA)
Código externo del punto de medida (opcional)
A- 2 Contador - registrador (Nuevo punto de medida 1)
Indicativo de si el contador-registrador es equipo integrado
| Contador - Registrador | Contador | Registrador
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Número de serie
Clase de precisión (Activa)
Año fabricación
Firmware
Dirección enlace del registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Dirección del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Clave de acceso del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Tipo comunicación (4)
Modelo modem (4)
Velocidad modem (4)
Número de bits (4)
Paridad (4)
Tipo canal (4)
Número teléfono (si es la comunicación directa al CP) (4)
(1) Códigos disponibles en www.ree.es
(4) Sólo se cumplimentará en el caso que la lectura se realice a través del Concentrador Principal
A- 3 Transformadores de tensión (Nuevo punto de medida 1)
| Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
Código fabricante TT (1)
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Números de serie
Año fabricación
Nº devanados de medida
Nº devanado de protección
Valor primario relación transformación (V) (devanado contador) |  | /√3
Valor secundario relación transformación (V) (devanado contador) |  | /√3
Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
Clase de precisión (Activa)
A- 4 Transformadores de intensidad (Nuevo punto de medida 1)
| Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
Código fabricante TI (1)
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Números de serie
Año fabricación
Nº devanados de medida
Nº devanado de protección
Valor primario relación transformación (devanado contador)
Valor secundario relación transformación (devanado contador)
Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
Clase de precisión (Activa)
(1) Códigos disponibles en www.ree.es
B - 1 Nuevo punto de medida 2
Código CIL
Identificación del punto de medida si ya se encuentra dado de alta
Descripción del punto de medida
Nivel de tensión del punto de medida (kV)
Potencia del punto de medida (MVA)
Código externo del punto de medida (opcional)
B - 2 Contador - registrador (Nuevo punto de medida 2)
Indicativo de si el contador-registrador es equipo integrado
| Contador - Registrador | Contador | Registrador
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Número de serie
Clase de precisión (Activa)
Año fabricación
Firmware
Dirección enlace del registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Dirección del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Clave de acceso del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Tipo comunicación (4)
Modelo modem (4)
Velocidad modem (4)
Número de bits (4)
Paridad (4)
Tipo canal (4)
Número teléfono (si es la comunicación directa al CP) (4)
(1) Códigos disponibles en www.ree.es
(4) Sólo se cumplimentará en el caso que la lectura se realice a través del Concentrador Principal
B - 3 Transformadores de tensión (Nuevo punto de medida 2)
| Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
Código fabricante TT (1)
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Números de serie
Año fabricación
Nº devanados de medida
Nº devanado de protección
Valor primario relación transformación (V) (devanado contador) |  | /√3
Valor secundario relación transformación (V) (devanado contador) |  | /√3
Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
Clase de precisión (Activa)
B - 4 Transformadores de intensidad (Nuevo punto de medida 2)
| Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
Código fabricante TI (1)
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Números de serie
Año fabricación
Nº devanados de medida
Nº devanado de protección
Valor primario relación transformación (devanado contador)
Valor secundario relación transformación (devanado contador)
Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
Clase de precisión (Activa)
(1) Códigos disponibles en www.ree.es
C - 1 Nuevo punto de medida 3
Código CIL
Identificación del punto de medida si ya se encuentra dado de alta
Descripción del punto de medida
Nivel de tensión del punto de medida (kV)
Potencia del punto de medida (MVA)
Código externo del punto de medida (opcional)
C - 2 Contador - registrador (Nuevo punto de medida 3)
Indicativo de si el contador-registrador es equipo integrado
| Contador - Registrador | Contador | Registrador
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Número de serie
Clase de precisión (Activa)
Año fabricación
Firmware
Dirección enlace del registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Dirección del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Clave de acceso del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Tipo comunicación (4)
Modelo modem (4)
Velocidad modem (4)
Número de bits (4)
Paridad (4)
Tipo canal (4)
Número teléfono (si es la comunicación directa al CP) (4)
(1) Códigos disponibles en www.ree.es
(4) Sólo se cumplimentará en el caso que la lectura se realice a través del Concentrador Principal
C - 3 Transformadores de tensión (Nuevo punto de medida 3)
| Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
Código fabricante TT (1)
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Números de serie
Año fabricación
Nº devanados de medida
Nº devanado de protección
Valor primario relación transformación (V) (devanado contador) |  | /√3
Valor secundario relación transformación (V) (devanado contador) |  | /√3
Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
Clase de precisión (Activa)
C - 4 Transformadores de intensidad (Nuevo punto de medida 3)
| Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
Código fabricante TI (1)
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Números de serie
Año fabricación
Nº devanados de medida
Nº devanado de protección
Valor primario relación transformación (devanado contador)
Valor secundario relación transformación (devanado contador)
Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
Clase de precisión (Activa)
(1) Códigos disponibles en www.ree.es
D - 1 Nuevo punto de medida 4
Código CIL
Identificación del punto de medida si ya se encuentra dado de alta
Descripción del punto de medida
Nivel de tensión del punto de medida (kV)
Potencia del punto de medida (MVA)
Código externo del punto de medida (opcional)
D- 2 Contador - registrador (Nuevo punto de medida 4)
Indicativo de si el contador-registrador es equipo integrado
| Contador - Registrador | Contador | Registrador
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Número de serie
Clase de precisión (Activa)
Año fabricación
Firmware
Dirección enlace del registrador (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Dirección del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Clave de acceso del punto de medida (PARAMETRIZADO EN EL REGISTRADOR)
Tipo comunicación (4)
Modelo modem (4)
Velocidad modem (4)
Número de bits (4)
Paridad (4)
Tipo canal (4)
Número teléfono (si es la comunicación directa al CP) (4)
(1) Códigos disponibles en www.ree.es
(4) Sólo se cumplimentará en el caso que la lectura se realice a través del Concentrador Principal
D- 3 Transformadores de tensión (Nuevo punto de medida 4)
| Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
Código fabricante TT (1)
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Números de serie
Año fabricación
Nº devanados de medida
Nº devanado de protección
Valor primario relación transformación (V) (devanado contador) |  | /√3
Valor secundario relación transformación (V) (devanado contador) |  | /√3
Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
Clase de precisión (Activa)
D- 4 Transformadores de intensidad (Nuevo punto de medida 4)
| Transformador fase R | Transformador fase S | Transformador fase T
Código fabricante TI (1)
Código modelo (1)
Código externo (opcional)
Números de serie
Año fabricación
Nº devanados de medida
Nº devanado de protección
Valor primario relación transformación (devanado contador)
Valor secundario relación transformación (devanado contador)
Potencia de precisión (VA) (devanado contador)
Clase de precisión (Activa)
(1) Códigos disponibles en www.ree.es
Note on B105: Se indicará el código de modelo de registrador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B111: Opcional: El solicitante puede proponer la dirección de enlace. El Operador del Sistema confirmará la validez de la dirección propuesta o solicitará su modificación durante el proceso de alta
Note on B127: Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema disponible en sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B128: Se indicará el código de modelo del transformador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B142: Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema disponible en sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B143: Se indicará el código de modelo del transformador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B171: Se indicará el código de modelo de registrador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B177: Opcional: El solicitante puede proponer la dirección de enlace. El Operador del Sistema confirmará la validez de la dirección propuesta o solicitará su modificación durante el proceso de alta
Note on B193: Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema disponible en sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B194: Se indicará el código de modelo del transformador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B208: Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema disponible en sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B209: Se indicará el código de modelo del transformador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B252: Se indicará el código de modelo de registrador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B258: Opcional: El solicitante puede proponer la dirección de enlace. El Operador del Sistema confirmará la validez de la dirección propuesta o solicitará su modificación durante el proceso de alta
Note on B274: Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema disponible en sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B275: Se indicará el código de modelo del transformador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B289: Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema disponible en sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B290: Se indicará el código de modelo del transformador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B318: Se indicará el código de modelo de registrador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B324: Opcional: El solicitante puede proponer la dirección de enlace. El Operador del Sistema confirmará la validez de la dirección propuesta o solicitará su modificación durante el proceso de alta
Note on B340: Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema disponible en sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B341: Se indicará el código de modelo del transformador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B355: Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema disponible en sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B356: Se indicará el código de modelo del transformador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B392: Se indicará el código de modelo de registrador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B398: Opcional: El solicitante puede proponer la dirección de enlace. El Operador del Sistema confirmará la validez de la dirección propuesta o solicitará su modificación durante el proceso de alta
Note on B414: Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema disponible en sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B415: Se indicará el código de modelo del transformador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B429: Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema disponible en sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B430: Se indicará el código de modelo del transformador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B457: Se indicará el código de modelo de registrador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B463: Opcional: El solicitante puede proponer la dirección de enlace. El Operador del Sistema confirmará la validez de la dirección propuesta o solicitará su modificación durante el proceso de alta
Note on B479: Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema disponible en sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B480: Se indicará el código de modelo del transformador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B494: Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema disponible en sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B495: Se indicará el código de modelo del transformador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B524: Se indicará el código de modelo de registrador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B530: Opcional: El solicitante puede proponer la dirección de enlace. El Operador del Sistema confirmará la validez de la dirección propuesta o solicitará su modificación durante el proceso de alta
Note on B546: Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema disponible en sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B547: Se indicará el código de modelo del transformador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B561: Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema disponible en sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B562: Se indicará el código de modelo del transformador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B590: Se indicará el código de modelo de registrador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B596: Opcional: El solicitante puede proponer la dirección de enlace. El Operador del Sistema confirmará la validez de la dirección propuesta o solicitará su modificación durante el proceso de alta
Note on B612: Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema disponible en sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B613: Se indicará el código de modelo del transformador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B627: Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema disponible en sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B628: Se indicará el código de modelo del transformador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B655: Se indicará el código de modelo de registrador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B661: Opcional: El solicitante puede proponer la dirección de enlace. El Operador del Sistema confirmará la validez de la dirección propuesta o solicitará su modificación durante el proceso de alta
Note on B677: Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema disponible en sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B678: Se indicará el código de modelo del transformador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B692: Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema disponible en sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B693: Se indicará el código de modelo del transformador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B721: Se indicará el código de modelo de registrador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B727: Opcional: El solicitante puede proponer la dirección de enlace. El Operador del Sistema confirmará la validez de la dirección propuesta o solicitará su modificación durante el proceso de alta
Note on B743: Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema disponible en sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B744: Se indicará el código de modelo del transformador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B758: Se indicará el código de fabricante del Operador del Sistema disponible en sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
Note on B759: Se indicará el código de modelo del transformador del Operador del Sistema disponible en la sección de informes de la página web de REE http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas

## Tipo 9-Otros
9-1 OTROS CAMBIOS
Requiere rotura de precinto | S
Descripción y causa de la modificación
Si es una modificación multible, por favor cumplimente las distintas pestañas de modificación que sean de aplicación.
Si fuese necesario, el operador del sistema se pondrá en contacto con el solcitante para solicitar información adicional