## Indice
Boletín mensual
Octubre 2025
Red de transporte
| • | Instalaciones de la red de transporte en España
| • | Evolución del índice de disponibilidad de la red de transporte
| • | Energía no suministrada (ENS) y tiempo de interrupción medio (TIM)

## T1
Boletín mensual
Octubre 2025
Red de transporte
Instalaciones de la red de transporte en España |  | 400 kV | ≤ 220 kV
|  | Península | Península | Baleares | Canarias | Total
| Total líneas (km) | 22288.351 | 19736.7247 | 2014.709 | 1763.087 | 45802.8717
| Líneas aéreas (km) | 22171.361 | 18898.9547 | 1141.638 | 1379.938 | 43591.8917
| Cable submarino (km) | 28.85 | 236 | 635.888 | 44.603 | 945.341
| Cable subterráneo (km) | 88.14 | 601.77 | 237.183 | 338.546 | 1265.639
| Subestaciones (posiciones) | 1825 | 3480 | 727 | 736 | 6768
| Transformación (MVA) | 87715 | 1363 | 4158 | 4540 | 97776
| Número de unidades | 160 | 3 | 43 | 41 | 247
| Reactancias (MVAr) | 12050 | 3862 | 496 | 66 | 16474
| Número de unidades | 82 | 58 | 28 | 10 | 178
| Condensadores (MVAr) | 100 | 1200 | 0 | 0 | 1300
| Número de unidades | 1 | 12 | 0 | 0 | 13
| Compensadores estáticos (MVAr) | 150 | 450 | 0 | 0 | 600
| Número de unidades | 1 | 3 | 0 | 0 | 4
| Otros dispositivos | 2 | 13 | 4 | 6 | 25
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso. El concepto "Otros dispositivos" incluye elementos de capacidad dinámica de línea y limitadores de flujo.
Incluye los activos de la red de transporte del resto de empresas.

## T2
Boletín mensual
Octubre 2025
Red de transporte
Evolución del índice de disponibilidad de la red de transporte
(%)
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

## T3
Boletín mensual
Octubre 2025
Red de transporte
Energía no suministrada (ENS) y tiempo de interrupción medio (TIM) |  | Octubre 2025 | Acumulado anual
Peninsular
| Energía no suministrada (MWh) | 0 | 108.673
| Tiempo de interrupción medio (minutos) | 0 | 0.24
Baleares
| Energía no suministrada (MWh) | 3.18 | 35.43
| Tiempo de interrupción medio (minutos) | 0.283 | 2.863
Canarias
| Energía no suministrada (MWh) | 0 | 6.42
| Tiempo de interrupción medio (minutos) | 0 | 0.377
Datos provisionales pendientes de auditoría.

## Data 1
|  | Indicadores | Disponibilidad Total Acum. Mes (%) |  |  | Tiempo de interrupción medio Acum. Mes (minutos) |  |  | Tiempo de interrupción medio Acum. Año (minutos) |  |  | Energía no suministrada (MWh) |  |  | Energía no suministrada (MWh) Acum. Año
|  | Sistema Eléctrico | Península | Baleares | Canarias | Península | Baleares | Canarias | Península | Baleares | Canarias | Península | Baleares | Canarias | Península | Baleares | Canarias
| Mes | Ámbito RdT
O | Octubre 2024 | RdT | 97.83 | 98.82 | 97.94 | 0.02409 | 0 | 0.037 | 0.043 | 0.023 | 0.125 | 10.26 | 0 | 0.64 | 19.02 | 0.27 | 2.1
N | Noviembre 2024 | RdT | 97.52 | 98.25 | 96.36 | 0.0081 | 0 | 0 | 0.051 | 0.023 | 0.124 | 3.51 | 0 | 0 | 22.53 | 0.27 | 2.1
D | Diciembre 2024 | RdT | 98.75 | 99.03 | 97.61 | 0.01523 | 0 | 0 | 0.067 | 0.023 | 0.124 | 6.96 | 0 | 0 | 29.49 | 0.27 | 2.1
E | Enero 2025 | RdT | 99.28 | 99.25 | 97.91 | 0.06781 | 1.374 | 0 | 0.068 | 1.374 | 0 | 32.94 | 14.12 | 0 | 32.94 | 14.12 | 0
F | Febrero 2025 | RdT | 98.83 | 98.31 | 97.97 | 0.15582 | 0 | 0.326 | 0.222 | 1.365 | 0.325 | 73.95 | 0 | 5.48 | 106.89 | 14.12 | 5.48
M | Marzo 2025 | RdT | 98.74 | 98.41 | 98.18 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 1.372 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 106.89 | 14.12 | 5.48
A | Abril 2025 | RdT | 98.62 | 98.83 | 98.77 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 1.385 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 106.89 | 14.12 | 5.48
M | Mayo 2025 | RdT | 98.53 | 98.11 | 98.75 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 1.372 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 106.89 | 14.12 | 5.48
J | Junio 2025 | RdT | 98.5 | 99.7 | 97.84 | 0 | 0 | 0.057 | 0.237 | 1.287 | 0.39 | 0 | 0 | 0.94 | 106.89 | 14.12 | 6.42
J | Julio 2025 | RdT | 98.38 | 99.75 | 98.86 | 0.00308 | 1.12 | 0 | 0.237 | 2.748 | 0.387 | 1.51 | 18.13 | 0 | 108.4 | 32.25 | 6.42
A | Agosto 2025 | RdT | 98.28 | 99.81 | 98.09 | 0.00016 | 0 | 0 | 0.237 | 2.617 | 0.382 | 0.073 | 0 | 0 | 108.473 | 32.25 | 6.42
S | Septiembre 2025 | RdT | 98.11 | 98.61 | 98.38 | 0.00045 | 0 | 0 | 0.238 | 2.579 | 0.378 | 0.2 | 0 | 0 | 108.673 | 32.25 | 6.42
O | Octubre 2025 | RdT | 97.55 | 96.97 | 97.79 | 0 | 0.283 | 0 | 0.24 | 2.863 | 0.377 | 0 | 3.18 | 0 | 108.673 | 35.43 | 6.42

## Mozart Reports (hidden)
5 | 1eee70c58b4c4630ae29df844da6787d
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="921d3cffeb6f4dbda377b084239690ec" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Serie AÑOS calidad REE anual por sistema" id="6BB380284658F08CCFFA0E8B80BC76C0" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Consejo\Serie AÑOS calidad REE anual por sistema" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="C:\Users\fueperro\AppData\Local\Temp\" fimagepth="C:\Users\fueperro\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans><pan pk="B37D980545FB579A8E14C586038672A6@0@10" aid="" /></ans><ci ps="BI" srv="APBI5A" prj="BDEbi" prjid="A2E2948BC74B9CF051A963A6CEDDABFA" li="FUEPERRO" am="s" /><lu ut="11/10/2025 17:19:09" si="2.00000001a2bad522dba496276e12dcffaf8d5e5d1443860d85ad1541f3a19303f40d4e3a13d5957af7040fc78c0d2e6dba24065aeb0406ac6b4919752d1065af026abd9cbce20cfc4b3e9a2511102991ec7caae2bf4d9bc7618c260a693b1712c5262a495644dd693405120e5e9b269d24dc797df8d82ea563718cc9b61ad1edb072d2c952a85d4e518bdade402ad791d4d73c553bb891c082717a2dbce59104bfc66498948ebe0cf35da907aada675c95f3d5991123d9894dc9e7fd37f9c4a16a96e7bdb157db1843b30e0bd73e6cb40de4205c3c3b8127c85665f6e94d2c8c787a9f52f9b88653eeea9c2b7c97418e6601f7c3b62c3e9f3d2102c763a5654232a26814cdeee62a20cd634d548d0a7d54004ea6030c816fabf19fd6b09e925b5670.p-3082.0.1_-3082.0.1_0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_20*_session*-lat*_1.0000000140667498c980248ea2f4f529b83a164cb5ee3e72c38d88cdecbf8049ea8a556db3b0f36fde5c6a9cdd76e2d4b4d980439dd9e7de.0000000140029dbf5d617f73de701b332e56de16b5ee3e7245d94893eaa16cc2cca7049632283abf569624ea20c94c8bb392d64f50639608.0.1.1.BDEbi.A2E2948BC74B9CF051A963A6CEDDABFA.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.00000001d606019db3a1c38bfd090aec5930222dc911585a146a816cb16cbd5f2bae2de62af339d0.0.23.11*.4*.1200*.00787J.e.00000001738e0f8b0e5856a49dc833452e4e7ff2c911585a97c8a1fa61ba8991df9e3192009312bb.0.10*.131*.138*.19.*0.0.0.0" msgID="A20F3B30F942DF380F1A9382C49BE931" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Data 05_CONSEJO" ece="A1" enr="MSTR.Serie_AÑOS_calidad_REE_anual_por_sistema" ptn="" qtn="" rows="8" cols="11" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="5" cols="9" nrr="178" nrc="324"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="5" cfetch="9" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Data 05_CONSEJO" ece="A1" enr="MSTR.Serie_AÑOS_calidad_REE_anual_por_sistema" ptn="" qtn="" rows="8" cols="11" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:3:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="4:1:5:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:3:3:9" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="4:3:5:9" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="0db0ac30ece54b979b505039ba9767f9" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Serie calidad RDT mensual por sistema" id="1B9CACDC447B36EA5480098B37C9E13B" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Boletín\Serie calidad RDT mensual por sistema" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\FUEPERRO\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\FUEPERRO\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans /><ci ps="BI" srv="APBI5A" prj="BDEbi" prjid="A2E2948BC74B9CF051A963A6CEDDABFA" li="FUEPERRO" am="s" /><lu ut="11/10/2025 17:20:52" si="2.00000001a2bad522dba496276e12dcffaf8d5e5d1443860d85ad1541f3a19303f40d4e3a13d5957af7040fc78c0d2e6dba24065aeb0406ac6b4919752d1065af026abd9cbce20cfc4b3e9a2511102991ec7caae2bf4d9bc7618c260a693b1712c5262a495644dd693405120e5e9b269d24dc797df8d82ea563718cc9b61ad1edb072d2c952a85d4e518bdade402ad791d4d73c553bb891c082717a2dbce59104bfc66498948ebe0cf35da907aada675c95f3d5991123d9894dc9e7fd37f9c4a16a96e7bdb157db1843b30e0bd73e6cb40de4205c3c3b8127c85665f6e94d2c8c787a9f52f9b88653eeea9c2b7c97418e6601f7c3b62c3e9f3d2102c763a5654232a26814cdeee62a20cd634d548d0a7d54004ea6030c816fabf19fd6b09e925b5670.p-3082.0.1_-3082.0.1_0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_20*_session*-lat*_1.0000000140667498c980248ea2f4f529b83a164cb5ee3e72c38d88cdecbf8049ea8a556db3b0f36fde5c6a9cdd76e2d4b4d980439dd9e7de.0000000140029dbf5d617f73de701b332e56de16b5ee3e7245d94893eaa16cc2cca7049632283abf569624ea20c94c8bb392d64f50639608.0.1.1.BDEbi.A2E2948BC74B9CF051A963A6CEDDABFA.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.00000001d606019db3a1c38bfd090aec5930222dc911585a146a816cb16cbd5f2bae2de62af339d0.0.23.11*.4*.1200*.00787J.e.00000001738e0f8b0e5856a49dc833452e4e7ff2c911585a97c8a1fa61ba8991df9e3192009312bb.0.10*.131*.138*.19.*0.0.0.0" msgID="8C568D9E2143384568158AADE3918986" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Data 1" ece="B1" enr="MSTR.Serie_calidad_RDT_mensual_por_sistema.1" ptn="" qtn="" rows="16" cols="17" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="13" cols="15" nrr="1634" nrc="1965"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="13" cfetch="15" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Data 1" ece="B1" enr="MSTR.Serie_calidad_RDT_mensual_por_sistema.1" ptn="" qtn="" rows="16" cols="17" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:3:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="4:1:13:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:3:3:15" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="4:3:13:15" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="8f9089ddbffe413189dda36a9c4c9767" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Serie calidad RdT anual nacional" id="BA29292F49BC503A8E4847B416F6F195" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Consejo\Serie calidad RdT anual nacional" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="C:\Users\FUEPERRO\AppData\Local\Temp\" fimagepth="C:\Users\FUEPERRO\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans /><ci ps="BI" srv="APBI5A" prj="BDEbi" prjid="A2E2948BC74B9CF051A963A6CEDDABFA" li="FUEPERRO" am="s" /><lu ut="11/10/2025 17:20:58" si="2.00000001a2bad522dba496276e12dcffaf8d5e5d1443860d85ad1541f3a19303f40d4e3a13d5957af7040fc78c0d2e6dba24065aeb0406ac6b4919752d1065af026abd9cbce20cfc4b3e9a2511102991ec7caae2bf4d9bc7618c260a693b1712c5262a495644dd693405120e5e9b269d24dc797df8d82ea563718cc9b61ad1edb072d2c952a85d4e518bdade402ad791d4d73c553bb891c082717a2dbce59104bfc66498948ebe0cf35da907aada675c95f3d5991123d9894dc9e7fd37f9c4a16a96e7bdb157db1843b30e0bd73e6cb40de4205c3c3b8127c85665f6e94d2c8c787a9f52f9b88653eeea9c2b7c97418e6601f7c3b62c3e9f3d2102c763a5654232a26814cdeee62a20cd634d548d0a7d54004ea6030c816fabf19fd6b09e925b5670.p-3082.0.1_-3082.0.1_0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_20*_session*-lat*_1.0000000140667498c980248ea2f4f529b83a164cb5ee3e72c38d88cdecbf8049ea8a556db3b0f36fde5c6a9cdd76e2d4b4d980439dd9e7de.0000000140029dbf5d617f73de701b332e56de16b5ee3e7245d94893eaa16cc2cca7049632283abf569624ea20c94c8bb392d64f50639608.0.1.1.BDEbi.A2E2948BC74B9CF051A963A6CEDDABFA.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.00000001d606019db3a1c38bfd090aec5930222dc911585a146a816cb16cbd5f2bae2de62af339d0.0.23.11*.4*.1200*.00787J.e.00000001738e0f8b0e5856a49dc833452e4e7ff2c911585a97c8a1fa61ba8991df9e3192009312bb.0.10*.131*.138*.19.*0.0.0.0" msgID="7F966835744716508C68019152E313F3" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Data 06_CONSEJO" ece="A1" enr="MSTR.Serie_calidad_RdT_anual_nacional" ptn="" qtn="" rows="15" cols="13" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="13" cols="11" nrr="220" nrc="187"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="13" cfetch="11" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Data 06_CONSEJO" ece="A1" enr="MSTR.Serie_calidad_RdT_anual_nacional" ptn="" qtn="" rows="15" cols="13" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:2:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="3:1:13:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:3:2:11" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="3:3:13:11" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="9560f38efd3241a6b9009bb0017b6997" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Serie calidad REE anual por sistema" id="036CBA314C9176F61A395BAD319B9C10" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Consejo\Serie calidad REE anual por sistema" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\FUEPERRO\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\FUEPERRO\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans><pan pk="B7C3BF0D4428274429E8B8B9E552B212@0@10" aid="EFAF5E76465120E133A58886DF2D2741" /></ans><ci ps="BI" srv="APBI5A" prj="BDEbi" prjid="A2E2948BC74B9CF051A963A6CEDDABFA" li="FUEPERRO" am="s" /><lu ut="11/10/2025 17:20:47" si="2.00000001a2bad522dba496276e12dcffaf8d5e5d1443860d85ad1541f3a19303f40d4e3a13d5957af7040fc78c0d2e6dba24065aeb0406ac6b4919752d1065af026abd9cbce20cfc4b3e9a2511102991ec7caae2bf4d9bc7618c260a693b1712c5262a495644dd693405120e5e9b269d24dc797df8d82ea563718cc9b61ad1edb072d2c952a85d4e518bdade402ad791d4d73c553bb891c082717a2dbce59104bfc66498948ebe0cf35da907aada675c95f3d5991123d9894dc9e7fd37f9c4a16a96e7bdb157db1843b30e0bd73e6cb40de4205c3c3b8127c85665f6e94d2c8c787a9f52f9b88653eeea9c2b7c97418e6601f7c3b62c3e9f3d2102c763a5654232a26814cdeee62a20cd634d548d0a7d54004ea6030c816fabf19fd6b09e925b5670.p-3082.0.1_-3082.0.1_0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_20*_session*-lat*_1.0000000140667498c980248ea2f4f529b83a164cb5ee3e72c38d88cdecbf8049ea8a556db3b0f36fde5c6a9cdd76e2d4b4d980439dd9e7de.0000000140029dbf5d617f73de701b332e56de16b5ee3e7245d94893eaa16cc2cca7049632283abf569624ea20c94c8bb392d64f50639608.0.1.1.BDEbi.A2E2948BC74B9CF051A963A6CEDDABFA.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.00000001d606019db3a1c38bfd090aec5930222dc911585a146a816cb16cbd5f2bae2de62af339d0.0.23.11*.4*.1200*.00787J.e.00000001738e0f8b0e5856a49dc833452e4e7ff2c911585a97c8a1fa61ba8991df9e3192009312bb.0.10*.131*.138*.19.*0.0.0.0" msgID="65D313FCDD4AFBE8CFBEECB68C664E73" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Data 3_CONSEJO" ece="A1" enr="MSTR.Serie_calidad_REE_anual_por_sistema" ptn="" qtn="" rows="41" cols="13" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="39" cols="10" nrr="4947" nrc="1340"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="39" cfetch="10" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Data 3_CONSEJO" ece="A1" enr="MSTR.Serie_calidad_REE_anual_por_sistema" ptn="" qtn="" rows="41" cols="13" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:2:3" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="3:1:39:3" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:4:2:10" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="3:4:39:10" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="a50d0a0fca64470cad3fa4d84ddf49cc" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Serie calidad REE mensual por sistema" id="4969EFF34347FF320DF5429C8A801097" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Consejo\Serie calidad REE mensual por sistema" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\FUEPERRO\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\FUEPERRO\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans /><ci ps="BI" srv="APBI5A" prj="BDEbi" prjid="A2E2948BC74B9CF051A963A6CEDDABFA" li="FUEPERRO" am="s" /><lu ut="11/10/2025 17:21:04" si="2.00000001a2bad522dba496276e12dcffaf8d5e5d1443860d85ad1541f3a19303f40d4e3a13d5957af7040fc78c0d2e6dba24065aeb0406ac6b4919752d1065af026abd9cbce20cfc4b3e9a2511102991ec7caae2bf4d9bc7618c260a693b1712c5262a495644dd693405120e5e9b269d24dc797df8d82ea563718cc9b61ad1edb072d2c952a85d4e518bdade402ad791d4d73c553bb891c082717a2dbce59104bfc66498948ebe0cf35da907aada675c95f3d5991123d9894dc9e7fd37f9c4a16a96e7bdb157db1843b30e0bd73e6cb40de4205c3c3b8127c85665f6e94d2c8c787a9f52f9b88653eeea9c2b7c97418e6601f7c3b62c3e9f3d2102c763a5654232a26814cdeee62a20cd634d548d0a7d54004ea6030c816fabf19fd6b09e925b5670.p-3082.0.1_-3082.0.1_0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_20*_session*-lat*_1.0000000140667498c980248ea2f4f529b83a164cb5ee3e72c38d88cdecbf8049ea8a556db3b0f36fde5c6a9cdd76e2d4b4d980439dd9e7de.0000000140029dbf5d617f73de701b332e56de16b5ee3e7245d94893eaa16cc2cca7049632283abf569624ea20c94c8bb392d64f50639608.0.1.1.BDEbi.A2E2948BC74B9CF051A963A6CEDDABFA.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.00000001d606019db3a1c38bfd090aec5930222dc911585a146a816cb16cbd5f2bae2de62af339d0.0.23.11*.4*.1200*.00787J.e.00000001738e0f8b0e5856a49dc833452e4e7ff2c911585a97c8a1fa61ba8991df9e3192009312bb.0.10*.131*.138*.19.*0.0.0.0" msgID="08318742E14D940941CE0884D68D279F" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Data 2_CONSEJO" ece="A1" enr="MSTR.Serie_calidad_REE_mensual_por_sistema" ptn="" qtn="" rows="41" cols="13" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="39" cols="10" nrr="4881" nrc="1330"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="39" cfetch="10" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Data 2_CONSEJO" ece="A1" enr="MSTR.Serie_calidad_REE_mensual_por_sistema" ptn="" qtn="" rows="41" cols="13" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:2:3" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="3:1:39:3" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:4:2:10" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="3:4:39:10" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>