## Indice
Boletín mensual
Marzo 2018
Mercado eléctrico
| • | Valores extremos y medio del precio del mercado diario
| • | Mercado diario: participación de cada tecnología en el precio marginal.
| • | Evolución del componente del precio medio final de la energía.
| • | Componentes del precio medio final de la energía.
| • | Repercusión de los servicios de ajuste del sistema en el precio final medio
| • | Coste de los servicios de ajuste
| • | Energía gestionada en los servicios de ajustes
| • | Solución de restricciones técnicas (Fase I)
| • | Banda de regulación secundaria
| • | Regulación secundaria utilizada
| • | Regulación terciaria
| • | Gestión de desvíos
| • | Restricciones técnicas en tiempo real
| • | Reserva de potencia adicional a subir
Fuentes: OMIE y REE.

## M1
Boletín mensual
Marzo 2018
Mercado eléctrico
Valores extremos y medio del precio del mercado diario
(€/MWh)
41.2896

## M2
Boletín mensual
Marzo 2018
Mercado eléctrico
Mercado diario: participación de cada tecnología en el precio marginal (%)
d
e
f
m
a
m
j
j
a
s
o
n
d

## M3
Boletín mensual
Marzo 2018
Mercado eléctrico
Evolución del componente del precio final medio de la energía. (Suministro de referencia + libre)
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E
F
M
€/MWh

## M4
Boletín mensual
Marzo 2018
Mercado eléctrico
Componentes del precio final medio de la energía
(€/MWh)

## M5
Boletín mensual
Marzo 2018
Mercado eléctrico
Repercusión de los servicios de ajuste del sistema en el precio final medio
(1) Incluye liquidación servicios transfronterizos de balance.

## M6
Boletín mensual
Marzo 2018
Mercado eléctrico
Coste de los servicios de ajuste (M€)
|  | Marzo 2017 | Marzo 2018
| Restricciones técnicas al PDBF | 46.7939 | 64.1623
| Restricciones técnicas en tiempo real | 3.0109 | 3.7474
| Restricciones técnicas | 49.8048 | 67.9097
| Banda | 10.8938 | 19.6821
| Reserva de potencia adicional a subir | 1.5456 | 4.3764
| Desvíos | 0.71634 | 1.8148
| Excedentes desvíos | -1.5626 | -0.31116
| Control de factor de potencia | 0 | 0
| Total Servicios ajustes | 61.3979 | 93.4718
| ∆2018/2017 |  | 52.24%

## M7
Boletín mensual
Marzo 2018
Mercado eléctrico
Energía gestionada en los servicios de ajustes
(GWh)

## M8
Boletín mensual
Marzo 2018
Mercado eléctrico |  | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Solución de restricciones técnicas (Fase I)
(GWh y €/MWh)

## M9
Boletín mensual
Marzo 2018
Mercado eléctrico |  | J | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N
Banda de regulación secundaria
(GW y €/MW)

## M10
Boletín mensual
Marzo 2018
Mercado eléctrico |  | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Regulación secundaria utilizada
(GWh y €/MWh)

## M11
Boletín mensual
Marzo 2018
Mercado eléctrico |  | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J
Regulación terciaria
(GWh y €/MWh)

## M12
Boletín mensual
Marzo 2018
Mercado eléctrico |  | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J
Gestión de desvíos
(GWh y €/MWh)

## M13
Boletín mensual
Marzo 2018
Mercado eléctrico
Restricciones técnicas en tiempo real
(GWh y €/MWh)

## M14
Boletín mensual
Marzo 2018
Mercado eléctrico |  | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M
Reserva de potencia adicional a subir
(GW y €/MW)

## Data 1
Evolución del precio del mercado diario
| Fecha | Banda de precios |  | Precio medio
|  | Precio máximo | Precio mínimo
1 | 01/03/2018 | 63.83 | 44.27 | 52.1977
2 | 02/03/2018 | 65 | 36.68 | 51.0675
3 | 03/03/2018 | 63.14 | 36.23 | 44.4677
4 | 04/03/2018 | 53.21 | 37.91 | 44.6963
5 | 05/03/2018 | 63.39 | 33 | 52.0334
6 | 06/03/2018 | 64.63 | 36.61 | 50.7084
7 | 07/03/2018 | 64.63 | 37.54 | 51.989
8 | 08/03/2018 | 58.15 | 40 | 48.5922
9 | 09/03/2018 | 51.88 | 32.26 | 43.5227
10 | 10/03/2018 | 39.7 | 24.86 | 32.1421
11 | 11/03/2018 | 20.36 | 3 | 7.8342
12 | 12/03/2018 | 70 | 6.7 | 39.1468
13 | 13/03/2018 | 66.15 | 33.61 | 49.3384
14 | 14/03/2018 | 52.26 | 15 | 38.0599
15 | 15/03/2018 | 54.01 | 5.48 | 34.1385
16 | 16/03/2018 | 55.99 | 29.97 | 46.1532
17 | 17/03/2018 | 63.83 | 35 | 45.7941
18 | 18/03/2018 | 50.5 | 20.1 | 39.3011
19 | 19/03/2018 | 62.63 | 37.5 | 45.9226
20 | 20/03/2018 | 55.99 | 31.38 | 38.9403
21 | 21/03/2018 | 63.83 | 33.89 | 45.9679
22 | 22/03/2018 | 65 | 46.77 | 54.4783
23 | 23/03/2018 | 57.05 | 35.89 | 46.871
24 | 24/03/2018 | 49.8 | 10.49 | 22.9177
25 | 25/03/2018 | 54.02 | 34.9 | 43.2953
26 | 26/03/2018 | 62.42 | 37.25 | 51.1671
27 | 27/03/2018 | 58.11 | 37.83 | 47.3577
28 | 28/03/2018 | 56.8 | 32.62 | 44.6673
29 | 29/03/2018 | 43.01 | 12 | 27.2933
30 | 30/03/2018 | 9.97 | 2.3 | 4.5474
31 | 31/03/2018 | 44.45 | 2.3 | 12.4432
| Promedio | - | - | 40.6624
|  |  | precio medio aritmético mensual | 40.18 | 43.19 | -6.969%
Mercado diario: participación en cada tecnología en el precio marginal (%)
|  | Hidráulica | Bombeo | Mibel importación desde sistema eléctrico español | Mibel importación desde sistema eléctrico portugués | Ciclo Combinado | Térmica convencional | Importaciones internacionales | Renovables, Cogeneración y Residuos
M | MAR-17 | 43.9659 | 14.9843 | 0 | 0.13459 | 6.3033 | 12.943 | 0 | 21.6689
A | ABR-17 | 40.7986 | 13.7384 | 0 | 0 | 4.5833 | 16.9329 | 0 | 23.9468
M | MAY-17 | 40.1434 | 11.5591 | 0 | 0 | 12.1864 | 20.2285 | 0 | 15.8826
J | JUN-17 | 46.088 | 3.9815 | 0 | 0 | 13.0324 | 25.463 | 0 | 11.4352
J | JUL-17 | 37.2984 | 4.7827 | 0 | 0.13441 | 17.6747 | 28.5954 | 0 | 11.5143
A | AGO-17 | 36.0439 | 10.3607 | 0 | 0 | 17.5179 | 17.7083 | 0 | 18.3692
S | SEP-17 | 38.9468 | 7.4074 | 0 | 0 | 19.2014 | 17.1875 | 0 | 17.2569
O | OCT-17 | 39.8073 | 6.25 | 0 | 0 | 10.4839 | 25.9633 | 0 | 17.4955
N | NOV-17 | 33.5185 | 10.1157 | 0 | 0 | 17.5463 | 26.088 | 0 | 12.7315
D | DIC-17 | 37.1416 | 8.7366 | 0 | 0 | 15.7706 | 19.1532 | 0 | 19.198
E | ENE-18 | 34.655 | 14.4489 | 0 | 0 | 11.3127 | 18.638 | 0 | 20.9453
F | FEB-18 | 48.3879 | 4.8363 | 0 | 0 | 7.9613 | 25.9921 | 0 | 12.8224
M | MAR-18 | 44.0556 | 12.1131 | 0 | 0 | 2.4899 | 8.1202 | 0 | 33.2212
Evolución de los componentes del precio final medio (€/MWh)
|  | Mercado diario | Mercado intradiario | Mercados diario e intradiario | Servicios de ajuste | Pagos por capacidad | Servicio de interrumpibilidad | PRECIO FINAL | Energía final
| Mar-17 | 43.93 | 0.01 | 43.94 | 3.13 | 2.52 | 2.06 | 51.65 | 21063.4931
| Abr-17 | 44.2 | 0 | 44.2 | 3.28 | 2.38 | 2.28 | 52.14 | 18913.9401
| May-17 | 47.6 | 0 | 47.6 | 2.13 | 2.37 | 2.15 | 54.25 | 20167.8057
| Jun-17 | 50.77 | 0 | 50.77 | 1.25 | 2.91 | 2 | 56.93 | 21663.5184
| Jul-17 | 49.14 | -0.01 | 49.13 | 1.65 | 3.22 | 1.93 | 55.93 | 22396.0192
| Ago-17 | 48.04 | -0.01 | 48.03 | 2.49 | 2.16 | 1.99 | 54.67 | 21750.2243
| Sep-17 | 49.55 | -0.03 | 49.52 | 2.2 | 2.41 | 2.14 | 56.27 | 20122.2454
| Oct-17 | 57.62 | -0.03 | 57.59 | 2.78 | 2.34 | 2.16 | 64.87 | 20087.6829
| Nov-17 | 60.54 | 0.02 | 60.56 | 1.68 | 2.49 | 2.07 | 66.8 | 20870.6389
| Dic-17 | 60.16 | 0 | 60.16 | 2.24 | 3.15 | 1.96 | 67.51 | 22106.3173
| Ene-18 | 51.78 | -0.01 | 51.77 | 1.95 | 3.3 | 1.38 | 58.4 | 22520.7899
| Feb-18 | 55.77 | -0.01 | 55.76 | 1.57 | 3.25 | 1.46 | 62.04 | 21222.5831
| Mar-18 | 41.76 | -0.01 | 41.75 | 4.21 | 2.56 | 1.41 | 49.93 | 21999.5352 |  | -19.5197 | -3.3301
Componentes del precio final medio de la energía
|  | Mercado diario | Mercado intradiario | Mercado diario e intradiario | Pagos por capacidad | Servicio interrumpibilidad | Servicios de ajuste | Restricciones técnicas PBF | Banda | Otros procesos OS | Total
| Demanda peninsular | 41.76 | -0.01 | 41.75 | 2.56 | 1.41 | 4.21 | 2.92 | 0.89 | 0.4 | 49.93 | 0
| Repercusión de los servicios de ajuste en el precio final (€/MWh) | [15 empty] | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M
|  | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M |  | Indicadores | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos
| Restricciones técnicas PDBF | 2.22 | 2.4 | 1.45 | 0.69 | 1.14 | 1.86 | 1.55 | 1.14 | 0.78 | 1.06 | 1.07 | 0.88 | 2.92 |  | Mes_ind ID | 201703 | 201704 | 201705 | 201706 | 201707 | 201708 | 201709 | 201710 | 201711 | 201712 | 201801 | 201802 | 201803
| Restricciones técnicas en tiempo real | 0.14 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.17 |  | Mes ID | 2017 Marzo | 2017 Abril | 2017 Mayo | 2017 Junio | 2017 Julio | 2017 Agosto | 2017 Septiembre | 2017 Octubre | 2017 Noviembre | 2017 Diciembre | 2018 Enero | 2018 Febrero | 2018 Marzo
| Reserva de potencia adicional a subir | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.66 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |  | Concepto DESC
| Banda de regulación secundaria | 0.52 | 0.69 | 0.65 | 0.5 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.82 | 0.6 | 0.95 | 0.7 | 0.49 | 0.89 |  | Energía final MWh | 21063493.095 | 18913940.051 | 20167805.75 | 21663518.438 | 22396019.155 | 21750224.325 | 20122245.394 | 20087682.898 | 20870638.944 | 22106317.327 | 22520789.851 | 21222583.082 | 21999535.2
| Desvíos(1) | 0.34 | 0.27 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.2 | 0.3 | 0.27 | 0.17 | 0.15 |  | Cuota % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Excedente desvíos | -0.1 | -0.12 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.09 | -0.09 | -0.17 | -0.09 | -0.07 | -0.09 | -0.02 | -0.04 |  | Mercado Diario | 43.93 | 44.2 | 47.6 | 50.77 | 49.14 | 48.04 | 49.55 | 57.62 | 60.54 | 60.16 | 51.78 | 55.77 | 41.76
| Control del factor de potencia | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.08 | -0.07 | -0.06 | -0.08 |  | Restricciones PBF | 2.22 | 2.4 | 1.45 | 0.69 | 1.14 | 1.86 | 1.55 | 1.14 | 0.78 | 1.06 | 1.07 | 0.88 | 2.92
|  | 3.13 | 3.28 | 2.13 | 1.25 | 1.65 | 2.49 | 2.2 | 2.78 | 1.68 | 2.24 | 1.95 | 1.57 | 4.21 |  | Restricciones TR | 0.14 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.17
[16 empty] | Mercado Intradiario | 0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01
|  | E: Variación repercusion; M: 34.5% |  | Restricciones Intradiario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | E: SA sobre mes año anterior |  | Reserva subir | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.66 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.2
[16 empty] | Banda Secundaria | 0.52 | 0.69 | 0.65 | 0.5 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.82 | 0.6 | 0.95 | 0.7 | 0.49 | 0.89
[16 empty] | Incumplimiento energía balance | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.03
[16 empty] | Coste desvíos | 0.34 | 0.25 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.17 | 0.3 | 0.24 | 0.14 | 0.16
[16 empty] | Saldo desvíos | -0.07 | -0.1 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.13 | -0.05 | -0.02 | -0.05 | 0.01 | -0.01
[16 empty] | Control del factor de potencia | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.08 | -0.07 | -0.06 | -0.08
[16 empty] | Pago capacidad | 2.52 | 2.38 | 2.37 | 2.91 | 3.22 | 2.16 | 2.41 | 2.34 | 2.49 | 3.15 | 3.3 | 3.25 | 2.56
[16 empty] | Servicio interrumpibilidad | 2.06 | 2.28 | 2.15 | 2 | 1.93 | 1.99 | 2.14 | 2.16 | 2.07 | 1.96 | 1.38 | 1.46 | 1.41
[16 empty] | Saldo PO 14.6 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | -0.01
[16 empty] | Fallo Nominación UPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Coste medio final (€/MWh) | 51.65 | 52.14 | 54.25 | 56.93 | 55.93 | 54.67 | 56.27 | 64.87 | 66.8 | 67.51 | 58.4 | 62.04 | 49.93
Coste de los servicios de ajuste (€)
| Mes DESC | M: 2018 Marzo; A: 2018 Marzo; J: Mes DESC; J: 2017 Marzo; A: 2017 Marzo
| Indicadores | M: Importe (EUR) Obligaciones de pago; A: Importe (EUR) Saldo; J: Indicadores; J: Importe (EUR) Obligaciones de pago; A: Importe (EUR) Saldo
| Segmento Seg_desc_corta | J: Segmento Seg_desc_corta
| Restricciones PBF - Coste | M: 64162303.16; A: -64162303.16; J: Restricciones PBF - Coste; J: 46793894.87; A: -46793894.87
| Reserva subir - Coste | M: 4376404.78; A: -4376404.78; J: Reserva subir - Coste; J: 1545552.51; A: -1545552.51
| Banda secundaria - CF | M: 19682076.64; A: -19682076.64; J: Banda secundaria - CF; J: 10893793.91; A: -10893793.91
| Restricciones tiempo real (SC) | M: 3799602.25; A: -3747359.94; J: Restricciones tiempo real (SC); J: 3042736.8; A: -3010924.11
| Gestión de desvíos | M: 406491.02; A: 5792631.24; J: Enlace balear RP48; J: -; A: 244.8
| Regulación terciaria | M: 3377210.06; A: 8479932.81; J: Gestión de desvíos; J: 4093892.93; A: -1872050.88
| Gestión de desvíos y terciaria (I) | M: 683216.31; A: -; J: Regulación terciaria; J: 4433723.11; A: 5723244.54
| Regulación secundaria | M: 3327977.32; A: 3482223.35; J: Gestión de desvíos y terciaria (I); J: 563715.23; A: -
| Servicios transfronterizos balance | M: 1225351.5; A: -710252.5; J: Regulación secundaria; J: 2073389.01; A: 4765629.45
| Desvíos | M: 47337249.51; A: -19210970.81; J: Servicios transfronterizos balance; J: 3177962; A: -2900439.5
| Acciones de balance | M: 42281.89; A: 218285.39; J: Desvíos; J: 61028122.23; A: -4671528.33
| Desvío entre sistemas | M: 705552.25; A: 133359.44; J: Acciones de balance; J: 1672404.46; A: -1667203.7
| Saldo desvíos | M: 1480133.18; A: 311156.94; J: Desvío entre sistemas; J: 626382.86; A: -94238.33
| Control del factor de potencia | M: 1773301.71; A: -; J: Saldo desvíos; J: 1134829.89; A: 1562566.55
[5 empty] | Control del factor de potencia | 1356083.67 | -
|  | 2018 | 2017
|  | Marzo | Marzo
| Restricciones Técnicas al PBF | M: 1240.7662; A: 1362.4289
| Regulación secundaria | M: 245.3432; A: 207.9556
| Regulación terciaria | M: 358.6934; A: 419.8067
| Gestión Desvios | M: 128.8215; A: 175.1484
| Restric. en Tiempo Real | M: 68.5717; A: 76.4136
Solución de restricciones técnicas (Fase I) (MWh y €/MWh)
|  | Indicadores | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh)
|  | Mes DESC | 2017 Marzo | 2017 Abril | 2017 Mayo | 2017 Junio | 2017 Julio | 2017 Agosto | 2017 Septiembre | 2017 Octubre | 2017 Noviembre | 2017 Diciembre | 2018 Enero | 2018 Febrero | 2018 Marzo
| Sentido Sentido | Combustible DESC | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M
| Subir | Hidráulica | 1411.7 | 1412 | 538 | 240 | 245 | 714.3 | 1903.2 | 1865.1 | 1458.4 | 237.7 | 0 | 0 | 790
| Subir | Nuclear | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subir | Carbón | 631868 | 454829.4 | 384999.4 | 176734.4 | 221645.5 | 424631 | 419522.2 | 195163.5 | 99779.8 | 195559 | 323414.2 | 176086.6 | 469679.3
| Subir | Ciclo Combinado | 670791.6 | 684899.6 | 642959.4 | 535700.2 | 612390.3 | 842008.2 | 659557.1 | 613794.4 | 428275.6 | 499810.1 | 535924.4 | 587965.4 | 766935.8
| Subir | Otras Renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.8
| Subir | Consumo Bombeo | 13667.9 | 2812.1 | 0 | 0 | 1709.9 | 227.4 | 2247.5 | 2877.8 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subir | Total | 1317739.2 | 1153553.1 | 1028496.8 | 712674.6 | 835990.7 | 1267580.9 | 1083230 | 813700.8 | 529883.8 | 695606.8 | 859338.6 | 764052 | 1238501.9
| Bajar | Hidráulica | 623 | 12 | 0 | 70 | 36 | 0 | 4762.5 | 54.3 | 428.4 | 0 | 0 | 563.7 | 0
| Bajar | Turbinación bombeo | 755.1 | 1460 | 0 | 0 | 2822.9 | 5090.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
| Bajar | Carbón | 20255.7 | 158.4 | 6575 | 8771 | 66423 | 75870.4 | 802.5 | 7913 | 9798 | 40570 | 0 | 0 | 0
| Bajar | Ciclo Combinado | 17094 | 0 | 0 | 12552 | 75034.9 | 123130.8 | 67762.6 | 45184 | 18106.5 | 3247 | 1230 | 16736 | 0
| Bajar | Eólica | 5344.3 | 1844.3 | 2859 | 1652.9 | 19943.3 | 1278.3 | 9561.7 | 2732.2 | 568.3 | 1377.6 | 0 | 1262.8 | 2064.3
| Bajar | Solar fotovoltaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0
| Bajar | Solar térmica | 617.6 | 0 | 725.3 | 608.7 | 0 | 0 | 0 | 784 | 944 | 0 | 0 | 0.7 | 0
| Bajar | Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bajar | Otras Renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total | 44689.7 | 3474.7 | 10159.3 | 23654.6 | 166990.6 | 205658 | 82889.3 | 56667.5 | 29845.2 | 45194.6 | 1230 | 18589.1 | 2264.3
|  |  | 76.4221 | 81.1327 | 73.8159 | 69.0486 | 78.2545 | 77.9947 | 76.5176 | 81.7957 | 84.9046 | 84.5455 | 74.4566 | 78.6266 | 93.5007
|  |  | 45.2446 | 42.6669 | 47.5416 | 55.2703 | 48.6004 | 49.0773 | 48.0414 | 55.1337 | 59.6798 | 74.139 | 62.7617 | 56.5938 | 51.7736
Variaciones
|  | energía subir fase i | A: -6.013%
|  | Energía bajar fase i | A: -94.93%
|  | Volumen energia | A: -8.93%
|  | Precio medio subir | A: 22.35%
|  | Precio medio bajar | A: 14.43%

## Data 2
Banda de regulación secundaria (MW y €/MW)
M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M
Mes DESC | 2017 Marzo | 2017 Abril | 2017 Mayo | 2017 Junio | 2017 Julio | 2017 Agosto | 2017 Septiembre | 2017 Octubre | 2017 Noviembre | 2017 Diciembre | 2018 Enero | 2018 Febrero | 2018 Marzo
Indicadores
Energia (MWh) a subir | 679.79 | 667.7931 | 657.6344 | 680.7542 | 681.7218 | 685.0833 | 666.5014 | 686.996 | 674.3347 | 695.754 | 703.828 | 654.9509 | 647.6878
Energia (MWh) a bajar | 513.6097 | 504.9847 | 508.8051 | 519.4639 | 510.7446 | 512.1237 | 507.3417 | 513.5879 | 515.5486 | 519.9207 | 531.3306 | 542.0238 | 539.1359
Precio ( €/MWh) | 11.5469 | 14.6645 | 14.2515 | 11.9238 | 10.3341 | 10.6404 | 10.7164 | 17.1459 | 13.6975 | 21.613 | 15.8766 | 11.4675 | 20.4387
variaciones
BANDA SUBIR | -4.722%
Precio medio | 77.01%
Regulación secundaria utilizada (MWh y €/MW)
Año ID | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018
Mes DESC | 2017 Marzo | 2017 Abril | 2017 Mayo | 2017 Junio | 2017 Julio | 2017 Agosto | 2017 Septiembre | 2017 Octubre | 2017 Noviembre | 2017 Diciembre | 2018 Enero | 2018 Febrero | 2018 Marzo
Indicadores | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M
Energía a subir | 142874.975 | 143332.881 | 124663.514 | 94559.541 | 85673.202 | 81536.076 | 75102.289 | 65089.595 | 72290.07 | 81049.796 | 106846.751 | 95118.279 | 142766.358
Energía a bajar | 65080.662 | 56832.525 | 67245.511 | 87837.741 | 115472.265 | 110945.08 | 109933.033 | 138127.981 | 138345.883 | 148810.416 | 118042.065 | 136637.182 | 102576.868
| -65080.662 | -56832.525 | -67245.511 | -87837.741 | -115472.265 | -110945.08 | -109933.033 | -138127.981 | -138345.883 | -148810.416 | -118042.065 | -136637.182 | -102576.868
precio medio subir | 47.8672 | 48.8518 | 50.7327 | 52.5477 | 50.083 | 47.7561 | 50.449 | 58.3578 | 62.3772 | 61.8421 | 51.7077 | 57.0513 | 47.7017
precio medio bajar | 31.8588 | 33.5527 | 39.8158 | 42.3754 | 40.0138 | 38.09 | 39.0025 | 45.2042 | 53.3717 | 51.5734 | 40.97 | 45.5287 | 32.4437
Variaciones
[11 empty] | energia subir |  | -0.07602%
[11 empty] | energia bajar |  | 57.61%
[11 empty] | volumen energía |  | 17.98%
[11 empty] | precio medio subir |  | -0.3456%
[11 empty] | precio medio bajar |  | 1.836%
Regulación terciaria (MWh y €/MWh)
| Indicadores | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria
| Mes DESC | 2017 Marzo | 2017 Abril | 2017 Mayo | 2017 Junio | 2017 Julio | 2017 Agosto | 2017 Septiembre | 2017 Octubre | 2017 Noviembre | 2017 Diciembre | 2018 Enero | 2018 Febrero | 2018 Marzo
Sentido Sentido | Combustible DESC | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M
Subir | Adquisición de Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir | Carbón | 27782.8 | 26944.8 | 49018.7 | 39223.4 | 28227.7 | 23185.3 | 23990.4 | 36235.6 | 35124.9 | 25784.6 | 35353.2 | 38501.6 | 38546.8
Subir | Ciclo Combinado | 47861.9 | 48899.3 | 59814.3 | 100710.5 | 53992.1 | 53888.3 | 55429.2 | 75955.4 | 83653.4 | 57877.3 | 57056.1 | 51366.4 | 48796.7
Subir | Cogeneración | 30.1 | 13.6 | 7.3 | 17.3 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 10.8 | 3 | 0
Subir | Consumo Bombeo | 3279.6 | 6553.1 | 7845.9 | 3498.8 | 1736.9 | 1823.4 | 1551.4 | 4285.9 | 7774.4 | 14602.9 | 4781.6 | 876.5 | 14986.9
Subir | Enlace Península Baleares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir | Eólica | 3494.1 | 2541.5 | 7018.8 | 11518.7 | 5554.8 | 5883.3 | 5247.3 | 7050.1 | 7943.5 | 8236.4 | 5669.6 | 6719.4 | 13034.1
Subir | Fuel-Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir | Hidráulica | 75296.7 | 45882.6 | 58284.6 | 88256.3 | 34688.7 | 29023.6 | 29358.5 | 42190.9 | 66112.3 | 50297.7 | 55012.6 | 74091.8 | 57129.4
Subir | Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir | Nuclear | 0 | 122 | 169.5 | 69.8 | 310 | 148 | 3.1 | 700 | 0 | 1085.4 | 282.3 | 129.7 | 0
Subir | Otras Renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.3 | 299.1 | 57.5 | 69.8 | 8.1 | 7.9
Subir | Residuos no Renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir | Solar fotovoltaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir | Solar térmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir | Turbinación bombeo | 32248 | 24942.1 | 36979 | 27501.3 | 32397.1 | 29140 | 44532.5 | 30549.8 | 41077.1 | 54906.6 | 28937.8 | 42931.7 | 39005.1
Subir | Total | 189993.2 | 155899 | 219138.1 | 270796.1 | 156910 | 143093 | 160113.2 | 197101 | 241984.7 | 212848.4 | 187173.8 | 214628.2 | 211506.9
Bajar | Adquisición de Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bajar | Carbón | 60556.8 | 39185.7 | 36573.1 | 31856.5 | 64224.4 | 71875.8 | 46377.5 | 28352.7 | 20637.7 | 30371.3 | 49749 | 47780.9 | 18764.1
Bajar | Ciclo Combinado | 29853.7 | 20218.6 | 14965.8 | 21784.2 | 40730.5 | 44407.8 | 52485.1 | 33701.8 | 33409.3 | 38818.7 | 21689 | 17066.1 | 9673.8
Bajar | Cogeneración | 1006.6 | 667 | 259.5 | 332.6 | 223.6 | 356.8 | 420.2 | 72.5 | 40.8 | 239.5 | 1091.7 | 83.8 | 444.5
Bajar | Consumo Bombeo | 69541.7 | 58045.1 | 26811.1 | 25120.8 | 39459.7 | 41443.4 | 46799.1 | 27285.6 | 17072.8 | 44331.3 | 44705.2 | 30784 | 62414.7
Bajar | Enlace Península Baleares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bajar | Eólica | 24572.7 | 10784.5 | 4780.9 | 3742.7 | 10048.7 | 8916.4 | 11262.5 | 6968.9 | 3847.5 | 13873.3 | 51833.3 | 5603.4 | 19679.2
Bajar | Fuel-Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bajar | Hidráulica | 29936.2 | 30176.3 | 9611.3 | 7869.8 | 2606.4 | 5181.1 | 3698.4 | 8057.2 | 8820.4 | 10280.7 | 26560.6 | 24359.1 | 27422.5
Bajar | Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bajar | Nuclear | 30 | 635.3 | 138 | 320 | 130 | 179.2 | 178.3 | 1524.1 | 0 | 108.3 | 159.6 | 40 | 0
Bajar | Otras Renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.2 | 757.7 | 133.8 | 521.7 | 286.6 | 20.9
Bajar | Residuos no Renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bajar | Solar fotovoltaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bajar | Solar térmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bajar | Turbinación bombeo | 14315.8 | 9263.7 | 3683.8 | 1244.9 | 1680.4 | 4517 | 4969.7 | 3817.1 | 5932.4 | 8046.3 | 11348.4 | 5220.7 | 8766.8
Bajar | Total | 229813.5 | 168976.2 | 96823.5 | 92271.5 | 159103.7 | 176877.5 | 166190.8 | 110516.1 | 90518.6 | 146203.2 | 207658.5 | 131224.6 | 147186.5
Precio |  | 53.4596 | 51.9623 | 54.6923 | 58.0539 | 57.8197 | 55.5851 | 56.2315 | 64.7843 | 70.1076 | 78.7564 | 62.437 | 65.9429 | 56.0603
|  | 19.2927 | 26.8904 | 30.5714 | 36.4357 | 36.1436 | 33.4971 | 30.9338 | 35.3075 | 45.197 | 36.2974 | 24.7989 | 39.0329 | 22.9451
Variaciones
[12 empty] | energia subir |  | 11.32%
[12 empty] | energia bajar |  | -35.95%
[12 empty] | volumen energía |  | -14.56%
[12 empty] | precio medio subir |  | 4.865%
[12 empty] | precio medio bajar |  | 18.93%
Gestión de desvíos (MWh y €/MWh)
| Indicadores | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo
| Mes DESC | 2017 Marzo | 2017 Abril | 2017 Mayo | 2017 Junio | 2017 Julio | 2017 Agosto | 2017 Septiembre | 2017 Octubre | 2017 Noviembre | 2017 Diciembre | 2018 Enero | 2018 Febrero | 2018 Marzo
Sentido Sentido | Combustible DESC | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M
Subir | Carbón | 10392.3 | 11417.3 | 14921.9 | 35897.1 | 15424.3 | 17604.1 | 9030.9 | 13899.2 | 19298.3 | 36464.5 | 18538.8 | 33434.8 | 25308.3
Subir | Ciclo Combinado | 9024.8 | 11177.4 | 12578.5 | 86103.9 | 25298.7 | 20278.5 | 13355.9 | 20227.3 | 45604 | 72616.8 | 25466.6 | 34817.7 | 23702.3
Subir | Cogeneración | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir | Consumo Bombeo | 1213 | 2298.7 | 1623.5 | 4321.9 | 1196.5 | 1953.7 | 972.7 | 3473.9 | 3226 | 14393.3 | 6696 | 1704 | 21100.1
Subir | Eólica | 83.9 | 146.3 | 791 | 1499 | 694.8 | 1479 | 456.9 | 731.2 | 983.4 | 4195.1 | 686 | 1654.6 | 1712.3
Subir | Hidráulica | 15815.6 | 6448.1 | 6148.7 | 35181.7 | 12560.8 | 9282.6 | 7586.6 | 6859.3 | 22432 | 32118.7 | 14339.3 | 32219.8 | 27908.3
Subir | Nuclear | 0 | 105 | 0 | 537 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 277 | 258 | 0
Subir | Turbinación bombeo | 5970.4 | 1824.9 | 5041.6 | 13587.3 | 9853.3 | 10537.6 | 7497.3 | 9809.3 | 16186.5 | 39485.4 | 7767.7 | 14790.9 | 16090.2
Subir | Total | 42500 | 33418.7 | 41105.2 | 177143.9 | 65265.4 | 61135.5 | 38900.3 | 55000.2 | 107730.2 | 200509.8 | 73771.4 | 118879.8 | 115821.5
Bajar | Carbón | 46429 | 17956.2 | 6283.8 | 10864.5 | 27924.7 | 43819.1 | 23995.8 | 6238.1 | 4345.4 | 11031.5 | 24843.5 | 9788.3 | 1915.7
Bajar | Ciclo Combinado | 22875.8 | 12815.5 | 4145.3 | 7378.2 | 18737.8 | 26947.4 | 23603.4 | 6107.2 | 8205.3 | 9660.7 | 12025 | 2896.9 | 883.7
Bajar | Cogeneración | 230 | 103.4 | 18.9 | 88.1 | 26.5 | 131.4 | 120.4 | 11.4 | 0 | 0 | 139.2 | 13 | 0
Bajar | Consumo Bombeo | 26858.5 | 12162.2 | 7977.8 | 16621.4 | 21039.7 | 18038.2 | 18312.9 | 8233.1 | 6736.7 | 16502.5 | 12696.1 | 5978.6 | 4789.3
Bajar | Eólica | 1566 | 688.3 | 313 | 464.4 | 1083.3 | 700.3 | 630.7 | 466.1 | 204.5 | 1775.9 | 3036.8 | 470.2 | 395.2
Bajar | Hidráulica | 20878.9 | 19850.2 | 4389.8 | 2067.3 | 2318.1 | 5037 | 2095.3 | 1774.5 | 506 | 2151.2 | 14862.1 | 6144.5 | 2417.8
Bajar | Nuclear | 0 | 66 | 0 | 1381.8 | 0 | 0 | 0 | 300.5 | 0 | 0 | 109.8 | 0 | 0
Bajar | Otras Renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Bajar | Turbinación bombeo | 13810.2 | 11430.1 | 935.6 | 160.4 | 4314 | 3400 | 1288.4 | 185 | 802.1 | 2234.6 | 13649 | 2006.5 | 2598.3
Bajar | Total | 132648.4 | 75071.9 | 24064.2 | 39026.1 | 75444.1 | 98073.4 | 70046.9 | 23315.9 | 20800 | 43356.4 | 81361.5 | 27300 | 13000
Subir |  | 52.2786 | 50.1688 | 52.7721 | 57.9338 | 57.3935 | 54.6548 | 54.685 | 61.5133 | 71.0003 | 75.2133 | 60.1155 | 64.7308 | 53.5231
Bajar |  | 30.8627 | 38.9176 | 37.5102 | 38.301 | 40.0003 | 35.9374 | 36.5113 | 38.9371 | 48.683 | 37.0179 | 35.2174 | 45.9572 | 31.2685
Variaciones
[12 empty] | energía subir |  | 172.5%
[12 empty] | energía bajar |  | -90.2%
[12 empty] | Volumen energía |  | -26.45%
[12 empty] | precio medio subir |  | 2.38%
[12 empty] | precio medio bajar |  | 1.315%
Restricciones técnicas en tiempo real (MWh y €/MWh)
Indicadores | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh)
Mes DESC | 2017 Marzo | 2017 Abril | 2017 Mayo | 2017 Junio | 2017 Julio | 2017 Agosto | 2017 Septiembre | 2017 Octubre | 2017 Noviembre | 2017 Diciembre | 2018 Enero | 2018 Febrero | 2018 Marzo | Total
Combustible DESC | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M
Carbón | 0 | 610 | 70 | 673.2 | 0 | 1372.5 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 1806.7 | 4906.4
Ciclo Combinado | 19740.7 | 6714.7 | 3116.9 | 5702.5 | 4906.7 | 12488.5 | 9962.3 | 10119.2 | 8034.3 | 3967.2 | 4799.8 | 9167.2 | 43724.8 | 142444.8
Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumo Bombeo | 1177.9 | 1740 | 762.7 | 1567.6 | 593.2 | 3675.7 | 123.8 | 1038.2 | 863.8 | 2746.1 | 3776.1 | 319.8 | 4108.1 | 22493
Enlace Península Baleares | 20.4 | 132.6 | 846.6 | 28.4 | 844.1 | 1561.2 | 0 | 495.2 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 3987.1
Eólica | 43.7 | 93.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4
Hidráulica | 849.6 | 0 | 410 | 149.4 | 376.7 | 359.5 | 40 | 208.4 | 0 | 52.1 | 0 | 367.5 | 0 | 2813.2
Internacionales | 0 | 4549.7 | 0 | 0 | 973.2 | 1700.4 | 0 | 0 | 3635.7 | 0 | 5766.5 | 0 | 0 | 16625.5
Otras Renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Residuos no Renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar fotovoltaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turbinación bombeo | 6709.7 | 7385.9 | 1489.3 | 940.1 | 7214.8 | 1397.9 | 759.3 | 2510.5 | 1650.6 | 774.9 | 1181.9 | 436 | 249 | 32699.9
Total | 28542 | 21226.6 | 6695.5 | 9061.2 | 14908.7 | 22555.7 | 10885.4 | 14371.5 | 14184.4 | 7972.9 | 15524.3 | 10290.5 | 49888.6 | 226107.3
Carbón | 1420.9 | 808.2 | 0 | 294.2 | 516.7 | 0 | 0 | 8149.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11189.5
Ciclo Combinado | 0 | 1016.6 | 1097.9 | 0 | 1537.9 | 2533.1 | 555.8 | 754.8 | 458.3 | 223.8 | 0 | 20 | 0 | 8198.2
Cogeneración | 2008.3 | 1618.6 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 3889.8
Consumo Bombeo | 27920 | 42815.3 | 21404.4 | 4310.8 | 809.6 | 2991.4 | 20748.5 | 31856.3 | 31829.7 | 30752.2 | 31097.5 | 30123.6 | 16053.6 | 292712.9
Enlace Península Baleares | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4
Eólica | 13960.1 | 4070.8 | 137.4 | 0.6 | 9502.9 | 42.6 | 1071 | 1760.6 | 671.7 | 2324.3 | 268.5 | 373.8 | 185.3 | 34369.6
Hidráulica | 1762.8 | 105.9 | 0 | 0 | 408.7 | 0 | 8.2 | 0 | 189.5 | 0 | 0 | 1416.6 | 1837.6 | 5729.3
Otras Renovables | 22.7 | 51.2 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.4
Residuos no Renovables | 98.3 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1
Solar fotovoltaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
Solar térmica | 224.2 | 0 | 518.8 | 0 | 1254.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997.7
Turbinación bombeo | 474.7 | 879 | 108.8 | 0 | 102.9 | 65 | 183.2 | 177.8 | 613.5 | 1135.9 | 1121.8 | 1190.9 | 606.6 | 6660.1
Total | 47892 | 51378.4 | 23267.3 | 4648 | 14508.3 | 5632.1 | 22566.7 | 42702.5 | 33762.7 | 34438.6 | 32487.8 | 33124.9 | 18683.1 | 365092.4
| 76434 | 72605 | 29962.8 | 13709.2 | 29417 | 28187.8 | 33452.1 | 57074 | 47947.1 | 42411.5 | 48012.1 | 43415.4 | 68571.7 | 591199.7
precio medio subir | 110.2334 | 83.8281 | 118.2418 | 91.5254 | 88.5819 | 86.1579 | 132.9255 | 162.307 | 156.447 | 137.288 | 95.1933 | 113.4219 | 116.8691
precio medio bajar | 20.021 | 28.9232 | 34.6132 | 38.1624 | 7.52 | 24.3617 | 37.7943 | 31.41 | 38.9461 | 34.0109 | 33.1754 | 35.0926 | 29.134
[12 empty] | energía subir | 74.79%
[12 empty] | energía bajar | -60.99%
[12 empty] | Volumen de energía | -10.29%
[12 empty] | precio medio subir | 6.02%
[12 empty] | precio medio bajar | 45.52%
Reserva adicional a subir (MW y €/MW)
Indicadores | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW)
Mes DESC | 2017 Marzo | 2017 Abril | 2017 Mayo | 2017 Junio | 2017 Julio | 2017 Agosto | 2017 Septiembre | 2017 Octubre | 2017 Noviembre | 2017 Diciembre | 2018 Enero | 2018 Febrero | 2018 Marzo
Combustible DESC | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M
Adquisición de Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carbón | 6612.9 | 3055 | 341 | 4305 | 0 | 0 | 3306.6 | 27914.4 | 23926.9 | 3200.6 | 10696.2 | 4341.9 | 45246.3
Ciclo Combinado | 64802.4 | 6101.5 | 2659 | 11713 | 0 | 15430.5 | 27967.5 | 638167.2 | 455734.5 | 67420.5 | 39454.7 | 58215.4 | 142680.5
Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumo Bombeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enlace Península Baleares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fuel-Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hidráulica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otras Renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Residuos no Renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar fotovoltaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar térmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turbinación bombeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.1696 | 20 | 3 | 12.8 | - | 23.3402 | 21.5998 | 20.4834 | 7.6689 | 8.827 | 9.1079 | 20.7673 | 23.8061