## Indice
Boletín mensual
Mayo 2017
Mercado eléctrico
| • | Valores extremos y medio del precio del mercado diario
| • | Mercado diario: participación de cada tecnología en el precio marginal.
| • | Evolución del componente del precio medio final de la energía.
| • | Componentes del precio medio final de la energía.
| • | Repercusión de los servicios de ajuste del sistema en el precio final medio
| • | Coste de los servicios de ajuste
| • | Energía gestionada en los servicios de ajustes
| • | Solución de restricciones técnicas (Fase I)
| • | Banda de regulación secundaria
| • | Regulación secundaria utilizada
| • | Regulación terciaria
| • | Gestión de desvíos
| • | Restricciones técnicas en tiempo real
| • | Reserva de potencia adicional a subir
Fuentes: OMIE y REE.

## M1
Boletín mensual
Mayo 2017
Mercado eléctrico
Valores extremos y medio del precio del mercado diario
(€/MWh)
41.2896

## M2
Boletín mensual
Mayo 2017
Mercado eléctrico
Mercado diario: participación de cada tecnología en el precio marginal (%)
d
e
f
m
a
m
j
j
a
s
o
n
d

## M3
Boletín mensual
Mayo 2017
Mercado eléctrico
Evolución del componente del precio final medio de la energía. (Suministro de referencia + libre)
M
J
J
A
S
O
N
D
E
F
M
A
M
€/MWh

## M4
Boletín mensual
Mayo 2017
Mercado eléctrico
Componentes del precio final medio de la energía
(€/MWh)

## M5
Boletín mensual
Mayo 2017
Mercado eléctrico
Repercusión de los servicios de ajuste del sistema en el precio final medio
(1) Incluye liquidación servicios transfronterizos de balance.

## M6
Boletín mensual
Mayo 2017
Mercado eléctrico
Coste de los servicios de ajuste (M€)
|  | Mayo 2016 | Mayo 2017
| Restricciones técnicas al PDBF | 58.7534 | 29.2258
| Restricciones técnicas en tiempo real | 2.5578 | 0.69078
| Restricciones técnicas | 61.3112 | 29.9166
| Banda | 18.2013 | 13.0181
| Reserva de potencia adicional a subir | 6.0808 | 0.009
| Desvíos | 1.0723 | 0.34857
| Excedentes desvíos | -0.89484 | -0.72323
| Control de factor de potencia | 0 | 0
| Total Servicios ajustes | 85.7707 | 42.569
| ∆2017/2016 |  | -50.37%

## M7
Boletín mensual
Mayo 2017
Mercado eléctrico
Energía gestionada en los servicios de ajustes
(GWh)

## M8
Boletín mensual
Mayo 2017
Mercado eléctrico |  | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Solución de restricciones técnicas (Fase I)
(GWh y €/MWh)

## M9
Boletín mensual
Mayo 2017
Mercado eléctrico |  | J | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N
Banda de regulación secundaria
(GW y €/MW)

## M10
Boletín mensual
Mayo 2017
Mercado eléctrico |  | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Regulación secundaria utilizada
(GWh y €/MWh)
M10

## M11
Boletín mensual
Mayo 2017
Mercado eléctrico |  | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J
Regulación terciaria
(GWh y €/MWh)

## M12
Boletín mensual
Mayo 2017
Mercado eléctrico |  | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J
Gestión de desvíos |  | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M
(GWh y €/MWh)

## M13
Boletín mensual
Mayo 2017
Mercado eléctrico
Restricciones técnicas en tiempo real
(GWh y €/MWh)

## M14
Boletín mensual
Mayo 2017
Mercado eléctrico |  | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M
Reserva de potencia adicional a subir
(GW y €/MW)

## Data 1
Evolución del precio del mercado diario
| Fecha | Banda de precios |  | Precio medio
|  | Precio máximo | Precio mínimo
1 | 01/05/2017 | 57.01 | 25.43 | 38.0183
2 | 02/05/2017 | 55.8 | 48.72 | 51.8836
3 | 03/05/2017 | 55 | 39.6 | 49.7636
4 | 04/05/2017 | 53.4 | 37.64 | 48.886
5 | 05/05/2017 | 52.15 | 36.45 | 43.5537
6 | 06/05/2017 | 57.15 | 34.73 | 40.8475
7 | 07/05/2017 | 54.24 | 37.94 | 45.5665
8 | 08/05/2017 | 56.42 | 37.92 | 49.3181
9 | 09/05/2017 | 54.99 | 46.7 | 51.4658
10 | 10/05/2017 | 53.69 | 40.65 | 47.4869
11 | 11/05/2017 | 53.48 | 33.92 | 41.048
12 | 12/05/2017 | 53.39 | 36.76 | 43.4066
13 | 13/05/2017 | 53.46 | 37.47 | 42.678
14 | 14/05/2017 | 54.93 | 39.69 | 44.449
15 | 15/05/2017 | 55.03 | 40.14 | 49.6391
16 | 16/05/2017 | 55.44 | 44.69 | 52.2953
17 | 17/05/2017 | 53.69 | 41.69 | 48.2659
18 | 18/05/2017 | 51.33 | 36.09 | 43.1482
19 | 19/05/2017 | 52.52 | 39.58 | 46.7572
20 | 20/05/2017 | 50.02 | 40.5 | 46.1624
21 | 21/05/2017 | 52.69 | 32 | 40.5325
22 | 22/05/2017 | 54.93 | 39.22 | 49.2632
23 | 23/05/2017 | 51.9 | 40.14 | 46.7541
24 | 24/05/2017 | 53.65 | 39.19 | 48.4655
25 | 25/05/2017 | 55.89 | 47.57 | 53.3005
26 | 26/05/2017 | 55.39 | 49.39 | 52.5737
27 | 27/05/2017 | 54.9 | 38.58 | 47.3028
28 | 28/05/2017 | 56.9 | 38.1 | 44.7263
29 | 29/05/2017 | 55.69 | 45.27 | 52.7907
30 | 30/05/2017 | 55.73 | 49.51 | 53.2785
31 | 31/05/2017 | 56.3 | 47.91 | 53.938
| Promedio | - | - | 47.58
|  |  | precio medio aritmético mensual | 47.11 | 25.77 | 82.81%
Mercado diario: participación en cada tecnología en el precio marginal (%)
|  | Hidráulica | Bombeo | Mibel importación desde sistema eléctrico español | Mibel importación desde sistema eléctrico portugués | Ciclo Combinado | Térmica convencional | Importaciones internacionales | Renovables, Cogeneración y Residuos
M | MAY-16 | 34.1174 | 22.6478 | 0 | 0.53763 | 1.2321 | 5.6452 | 0 | 35.8199
J | JUN-16 | 37.7546 | 12.5926 | 0 | 0 | 6.7593 | 17.3148 | 0 | 25.5787
J | JUL-16 | 29.9507 | 6.2276 | 0 | 0 | 15.6362 | 26.4785 | 0 | 21.707
A | AGO-16 | 33.5909 | 5.5892 | 0 | 0 | 12.2648 | 24.5968 | 0 | 23.9583
S | SEP-16 | 42.2106 | 5.9028 | 0 | 0 | 8.3912 | 23.5417 | 0 | 19.9537
O | OCT-16 | 41.5547 | 7.5717 | 0 | 0 | 8.4677 | 22.4686 | 0 | 19.9373
N | NOV-16 | 31.088 | 9.2593 | 0 | 0 | 13.4954 | 27.3611 | 0 | 18.7963
D | DIC-16 | 36.1783 | 9.4086 | 0 | 0 | 12.5224 | 24.1935 | 0 | 17.6971
E | ENE-17 | 43.9292 | 7.3029 | 0 | 0 | 12.2536 | 16.5099 | 0 | 20.0045
F | FEB-17 | 33.3829 | 13.6409 | 0 | 0.29762 | 6.8204 | 23.8839 | 0 | 21.9742
M | MAR-17 | 43.9659 | 14.9843 | 0 | 0.13459 | 6.3033 | 12.943 | 0 | 21.6689
A | ABR-17 | 40.7986 | 13.7384 | 0 | 0 | 4.5833 | 16.9329 | 0 | 23.9468
M | MAY-17 | 40.1434 | 11.5591 | 0 | 0 | 12.1864 | 20.2285 | 0 | 15.8826
Evolución de los componentes del precio final medio (€/MWh)
|  | Mercado diario | Mercado intradiario | Mercados Diario e Intradiario | Servicios de ajuste | Pagos por capacidad | Servicio de interrumpibilidad | PRECIO FINAL | Energía final
| May-16 | 26.74 | 0 | 26.74 | 4.36 | 2.43 | 2.03 | 35.56 | 19666.7443 | 0
| Jun-16 | 39.29 | 0.01 | 39.3 | 2.51 | 2.89 | 2 | 46.7 | 20177.9732 | 0 | Junio 2016
| Jul-16 | 41.07 | -0.01 | 41.06 | 2.03 | 3.27 | 1.82 | 48.18 | 22171.5816 | 0
| Ago-16 | 41.63 | -0.01 | 41.62 | 2.4 | 2.22 | 1.88 | 48.12 | 21376.6129 | 0
| Sep-16 | 44.17 | 0 | 44.17 | 2.46 | 2.54 | 1.94 | 51.11 | 20759.1707 | 0
| Oct-16 | 53.79 | -0.01 | 53.78 | 3 | 2.37 | 2.04 | 61.19 | 19754.2617 | 0
| Nov-16 | 57.4 | 0.01 | 57.41 | 1.93 | 2.55 | 1.95 | 63.84 | 20548.1014 | 0
| Dic-16 | 61.86 | 0.01 | 61.87 | 2.09 | 3.16 | 1.88 | 69 | 21280.1865 | 0
| Ene-17 | 73.55 | 0.03 | 73.58 | 2.9 | 3.25 | 1.89 | 81.62 | 23050.1579 | 0
| Feb-17 | 53.04 | 0.01 | 53.05 | 2.84 | 3.26 | 2.19 | 61.34 | 19924.789 | 0
| Mar-17 | 43.93 | 0.01 | 43.94 | 3.19 | 2.63 | 2.07 | 51.83 | 21040.8428 | 0
| Abr-17 | 44.2 | 0 | 44.2 | 3.27 | 2.45 | 2.31 | 52.23 | 18901.1034 | 0
| May-17 | 47.6 | 0 | 47.6 | 2.12 | 2.43 | 2.17 | 54.32 | 20151.5451 | 0 | 4.0015 | 52.7559
Componentes del precio final medio de la energía
|  | Mercado diario | Mercado intradiario | Mercado diario e intradiario | Pagos por capacidad | Servicio interrumpibilidad | Servicios de ajuste | Restricciones técnicas PBF | Banda | Otros procesos OS | Total
| Demanda peninsular | 47.6 | 0 | 47.6 | 2.43 | 2.17 | 2.12 | 1.45 | 0.65 | 0.02 | 54.32 | 0
| Repercusión de los servicios de ajuste en el precio final (€/MWh) | [15 empty] | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M
|  | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M |  | Indicadores | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos | Coste medio de la energía de comercializadores y consumidores directos
| Restricciones técnicas PDBF | 2.99 | 1.84 | 1.55 | 1.85 | 1.91 | 2.04 | 0.89 | 1.13 | 1.48 | 1.82 | 2.22 | 2.4 | 1.45 |  | Mes_ind ID | 201605 | 201606 | 201607 | 201608 | 201609 | 201610 | 201611 | 201612 | 201701 | 201702 | 201703 | 201704 | 201705
| Restricciones técnicas en tiempo real | 0.13 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.03 |  | Mes ID | 2016 Mayo | 2016 Junio | 2016 Julio | 2016 Agosto | 2016 Septiembre | 2016 Octubre | 2016 Noviembre | 2016 Diciembre | 2017 Enero | 2017 Febrero | 2017 Marzo | 2017 Abril | 2017 Mayo
| Reserva de potencia adicional a subir | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.25 | 0.15 | 0.08 | 0.27 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0 |  | Concepto DESC
| Banda de regulación secundaria | 0.93 | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.39 | 0.51 | 0.68 | 0.63 | 0.87 | 0.65 | 0.52 | 0.69 | 0.65 |  | Energía final MWh | 19666744.267 | 20177973.198 | 22171581.584 | 21376612.877 | 20759170.714 | 19754261.691 | 20548101.438 | 21280186.475 | 23050157.873 | 19924788.992 | 21040842.763 | 18901103.404 | 20151545.136
| Desvíos(1) | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.31 | 0.3 | 0.21 | 0.1 |  | Cuota % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Excedente desvíos | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.07 | -0.08 | -0.09 | -0.13 | -0.14 | -0.15 | -0.12 | -0.06 | -0.07 | -0.06 |  | Mercado Diario | 26.74 | 39.29 | 41.07 | 41.63 | 44.17 | 53.79 | 57.4 | 61.86 | 73.55 | 53.04 | 43.93 | 44.2 | 47.6
| Control del factor de potencia | -0.07 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | 0 | -0.07 | -0.07 | 0 | -0.06 | -0.05 |  | Restricciones PBF | 2.99 | 1.84 | 1.55 | 1.85 | 1.91 | 2.04 | 0.89 | 1.13 | 1.48 | 1.82 | 2.22 | 2.4 | 1.45
|  | 4.36 | 2.51 | 2.03 | 2.4 | 2.46 | 3 | 1.93 | 2.09 | 2.9 | 2.84 | 3.19 | 3.27 | 2.12 |  | Restricciones TR | 0.13 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.03
[16 empty] | Mercado Intradiario | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
|  | M: Variación repercusion; M: -51.38% |  | Restricciones Intradiario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M: SA sobre mes año anterior |  | Reserva subir | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.25 | 0.15 | 0.08 | 0.27 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0
[16 empty] | Banda Secundaria | 0.93 | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.39 | 0.51 | 0.68 | 0.63 | 0.87 | 0.65 | 0.52 | 0.69 | 0.65
[16 empty] | Incumplimiento energía balance | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02
[16 empty] | Coste desvíos | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.14 | 0.23 | 0.26 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.19 | 0.09
[16 empty] | Saldo desvíos | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.08 | -0.1 | -0.1 | -0.09 | -0.03 | -0.05 | -0.04
[16 empty] | Control del factor de potencia | -0.07 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | 0 | -0.07 | -0.07 | 0 | -0.06 | -0.05
[16 empty] | Pago capacidad | 2.43 | 2.89 | 3.27 | 2.22 | 2.54 | 2.37 | 2.55 | 3.16 | 3.25 | 3.26 | 2.63 | 2.45 | 2.43
[16 empty] | Servicio interrumpibilidad | 2.03 | 2 | 1.82 | 1.88 | 1.94 | 2.04 | 1.95 | 1.88 | 1.89 | 2.19 | 2.07 | 2.31 | 2.17
[16 empty] | Saldo PO 14.6 | 0 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01
[16 empty] | Fallo Nominación UPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Coste medio final (€/MWh) | 35.56 | 46.7 | 48.18 | 48.12 | 51.11 | 61.19 | 63.84 | 69 | 81.62 | 61.34 | 51.83 | 52.23 | 54.32
Coste de los servicios de ajuste (M€)
| Mes DESC | M: 2017 Mayo; J: 2017 Mayo; A: Mes DESC; S: 2016 Mayo; O: 2016 Mayo
| Indicadores | M: Importe (EUR) Obligaciones de pago; J: Importe (EUR) Saldo; A: Indicadores; S: Importe (EUR) Obligaciones de pago; O: Importe (EUR) Saldo
| Segmento Seg_desc_corta | A: Segmento Seg_desc_corta
| Restricciones PBF - Coste | M: 29225780.97; J: -29225780.97; A: Restricciones PBF - Coste; S: 58753432.16; O: -58753432.16
| Reserva subir - Coste | M: 9000; J: -9000; A: Reserva subir - Coste; S: 6080825.94; O: -6080825.94
| Banda secundaria - CF | M: 13018145.37; J: -13018145.37; A: Banda secundaria - CF; S: 18201297.21; O: -18201297.21
| Restricciones tiempo real (SC) | M: 729025.8; J: -690775.35; A: Restricciones tiempo real (SC); S: 2565322.54; O: -2557781.03
| Enlace balear RP48 | M: -; J: 37975.33; A: Enlace balear RP48; S: -; O: 719.94
| Gestión de desvíos | M: 902653.44; J: 1266554.7; A: Gestión de desvíos; S: 261597.75; O: 1842288.86
| Regulación terciaria | M: 2960031.99; J: 9025132.31; A: Regulación terciaria; S: 682508.44; O: 7845190.74
| Gestión de desvíos y terciaria (I) | M: 438942.17; J: -438942.17; A: Gestión de desvíos y terciaria (I); S: 310565.12; O: -310565.12
| Regulación secundaria | M: 2677430.54; J: 3647085.3; A: Regulación secundaria; S: 910717.14; O: 5462149.21
| Servicios transfronterizos balance | M: 2113803.5; J: -1972611.5; A: Servicios transfronterizos balance; S: 872853; O: -614871
| Desvíos | M: 41566143.6; J: -9460216.86; A: Desvíos; S: 44903606.03; O: -15208592.09
| Acciones de balance | M: 2233637.02; J: -2233637.02; A: Acciones de balance; S: 98125.36; O: -98125.36
| Desvío entre sistemas | M: 855056.6; J: -219910.05; A: Desvío entre sistemas; S: 395927.68; O: 9553.55
| Saldo desvíos | M: 707707.27; J: 723231.74; A: Saldo desvíos; S: 1386300.02; O: 894844.69
| Control del factor de potencia | M: 1086548.42; J: -; A: Control del factor de potencia; S: 1320932.64; O: -
|  | 2017 | 2016
|  | Mayo | Mayo
| Restricciones Técnicas al PBF | M: 1038.6561; J: 1343.5868
| Regulación secundaria | M: 191.909; J: 240.0412
| Regulación terciaria | M: 315.9616; J: 354.4742
| Gestión Desvios | M: 65.1694; J: 80.0532
| Restric. en Tiempo Real | M: 29.1162; J: 86.511
Solución de restricciones técnicas (Fase I) (MWh y €/MWh)
|  | Indicadores | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh) | Energía Programada (MWh)
|  | Mes DESC | 2016 Mayo | 2016 Junio | 2016 Julio | 2016 Agosto | 2016 Septiembre | 2016 Octubre | 2016 Noviembre | 2016 Diciembre | 2017 Enero | 2017 Febrero | 2017 Marzo | 2017 Abril | 2017 Mayo
| Sentido Sentido | Combustible DESC | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M
| Subir | Hidráulica | 8664.2 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1160 | 0 | 712.6 | 1411.7 | 1412 | 538
| Subir | Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0
| Subir | Carbón | 418905 | 206083.6 | 157445 | 238113.9 | 177358.6 | 91594.1 | 76065.2 | 91091.6 | 35729 | 198516.2 | 631868 | 454829.4 | 384999.4
| Subir | Ciclo Combinado | 894330.4 | 917663.8 | 927968.4 | 928531.9 | 907062.2 | 657310.6 | 577468 | 640964.5 | 696156.2 | 665095.2 | 670791.6 | 684899.6 | 642959.4
| Subir | Consumo Bombeo | 0 | 1217 | 7584 | 7932.8 | 0 | 23959.3 | 0 | 0 | 0 | 139.6 | 13667.9 | 2812.1 | 0
| Subir | Total | 1321899.6 | 1124964.4 | 1093541.4 | 1174578.6 | 1084420.8 | 772864 | 653773.2 | 733216.1 | 731885.2 | 864463.6 | 1317739.2 | 1153553.1 | 1028496.8
| Bajar | Hidráulica | 1360.8 | 921.3 | 0 | 2865.3 | 3920 | 24 | 0 | 1009.1 | 0 | 1026.5 | 623 | 12 | 0
| Bajar | Turbinación bombeo | 18605.4 | 366.7 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 2763.2 | 6933.6 | 755.1 | 1460 | 0
| Bajar | Carbón | 0 | 294 | 11178.1 | 4145.2 | 2530 | 15307.2 | 2438 | 0 | 0 | 58033.7 | 20255.7 | 158.4 | 6575
| Bajar | Ciclo Combinado | 0 | 4100.8 | 0 | 0 | 0 | 30295.6 | 3386 | 0 | 400 | 0 | 17094 | 0 | 0
| Bajar | Eólica | 822 | 2338.3 | 16656.7 | 11379.4 | 2970.9 | 607.6 | 274 | 0 | 0 | 988.1 | 5344.3 | 1844.3 | 2859
| Bajar | Solar fotovoltaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0
| Bajar | Solar térmica | 899 | 4944.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8 | 2368.1 | 0 | 0 | 617.6 | 0 | 725.3
| Bajar | Cogeneración | 0 | 0 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bajar | Total | 21687.2 | 12966 | 27926.3 | 18389.9 | 9516.8 | 47090.4 | 6215.8 | 3377.2 | 3163.2 | 67039.7 | 44689.7 | 3474.7 | 10159.3
|  |  | 67.4228 | 69.2941 | 71.029 | 74.0064 | 79.8459 | 102.1739 | 80.5072 | 89.3227 | 114.1225 | 92.0845 | 76.4409 | 81.1327 | 73.8586
|  |  | 35.666 | 40.1794 | 42.7033 | 41.2431 | 45.0421 | 59.2418 | 66.1581 | 63.3943 | 87.2169 | 59.0434 | 45.2446 | 42.6669 | 47.5416
Variaciones
|  | energía subir fase i | J: -22.2%
|  | Energía bajar fase i | J: -53.16%
|  | Volumen energia | J: -22.7%
|  | Precio medio subir | J: 9.545%
|  | Precio medio bajar | J: 33.3%

## Data 2
Banda de regulación secundaria (MW y €/MW)
M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M
Mes DESC | 2016 Mayo | 2016 Junio | 2016 Julio | 2016 Agosto | 2016 Septiembre | 2016 Octubre | 2016 Noviembre | 2016 Diciembre | 2017 Enero | 2017 Febrero | 2017 Marzo | 2017 Abril | 2017 Mayo
Indicadores
Energia (MWh) a subir | 666.328 | 664.2917 | 686.7876 | 694.5605 | 691.8889 | 669.5906 | 686.0444 | 698.836 | 712.5202 | 690.067 | 679.79 | 667.7931 | 657.6344
Energia (MWh) a bajar | 499.5013 | 497.6458 | 513.0914 | 509.9476 | 514.5903 | 502.757 | 509.3889 | 515.3495 | 520.0323 | 516.8973 | 513.6097 | 504.9847 | 508.8051
Precio ( €/MWh) | 18.6161 | 11.4989 | 11.0518 | 10.7052 | 8.6965 | 10.6679 | 15.1275 | 13.9884 | 19.8404 | 15.1251 | 11.5469 | 14.6645 | 14.2515
variaciones
BANDA SUBIR | -1.305%
Precio medio | -23.45%
Regulación secundaria utilizada (MWh y €/MW)
Año ID | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017
Mes DESC | 2016 Mayo | 2016 Junio | 2016 Julio | 2016 Agosto | 2016 Septiembre | 2016 Octubre | 2016 Noviembre | 2016 Diciembre | 2017 Enero | 2017 Febrero | 2017 Marzo | 2017 Abril | 2017 Mayo
Indicadores | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M
Energía a subir | 182305.28 | 127443.428 | 94842.941 | 101251.535 | 95450.948 | 89660.354 | 103079.487 | 111652.906 | 114098.605 | 123063.594 | 142874.975 | 143332.881 | 124663.514
Energía a bajar | 57735.941 | 73081.98 | 91860.526 | 86754.803 | 97600.018 | 116442.124 | 105775.107 | 84597.136 | 108041.453 | 65058.027 | 65080.662 | 56832.525 | 67245.511
| -57735.941 | -73081.98 | -91860.526 | -86754.803 | -97600.018 | -116442.124 | -105775.107 | -84597.136 | -108041.453 | -65058.027 | -65080.662 | -56832.525 | -67245.511
precio medio subir | 34.9571 | 42.7954 | 42.7782 | 42.1133 | 44.8972 | 52.9897 | 58.8892 | 62.7548 | 75.3072 | 56.1218 | 47.8672 | 48.8518 | 50.7327
precio medio bajar | 15.7738 | 29.0317 | 33.1975 | 32.0555 | 35.1482 | 45.4644 | 50.7525 | 52.399 | 65.8 | 39.8691 | 31.8588 | 33.5527 | 39.8158
Variaciones
[11 empty] | energia subir |  | -31.62%
[11 empty] | energia bajar |  | 16.47%
[11 empty] | volumen energía |  | -20.05%
[11 empty] | precio medio subir |  | 45.13%
[11 empty] | precio medio bajar |  | 152.4%
Regulación terciaria (MWh y €/MWh)
| Indicadores | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria | Energía Asignada (MWh) - Mercado de Terciaria
| Mes DESC | 2016 Mayo | 2016 Junio | 2016 Julio | 2016 Agosto | 2016 Septiembre | 2016 Octubre | 2016 Noviembre | 2016 Diciembre | 2017 Enero | 2017 Febrero | 2017 Marzo | 2017 Abril | 2017 Mayo
Sentido Sentido | Combustible DESC | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M
Subir | Adquisición de Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir | Carbón | 53629.9 | 56105.7 | 52336 | 37334.5 | 37698.5 | 28157.6 | 34938.5 | 38367.5 | 33693.8 | 19518.4 | 27782.8 | 26944.8 | 49018.7
Subir | Ciclo Combinado | 65079.6 | 88155 | 94541.2 | 67871 | 66682.3 | 75179.9 | 96462 | 66989.6 | 71645.3 | 30319.3 | 47861.9 | 48899.3 | 59814.3
Subir | Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10.5 | 22.7 | 16.3 | 9.6 | 30.1 | 13.6 | 7.3
Subir | Consumo Bombeo | 15177.5 | 4098 | 1399.6 | 1577.6 | 1355 | 3499.1 | 3432.1 | 3010.5 | 5899.1 | 4595.7 | 3279.6 | 6553.1 | 7845.9
Subir | Enlace Península Baleares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir | Eólica | 1551.4 | 1765.6 | 1952.7 | 2939.5 | 2661.1 | 2164.7 | 3197.2 | 2208.6 | 4288.7 | 2486.3 | 3494.1 | 2541.5 | 7018.8
Subir | Fuel-Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir | Hidráulica | 50504.5 | 53472.5 | 50314 | 37964.3 | 53272.9 | 70061.5 | 72313.8 | 52585.3 | 99664.7 | 21689.9 | 75296.7 | 45882.6 | 58284.6
Subir | Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir | Nuclear | 57 | 75 | 0 | 25 | 0 | 21.9 | 0 | 619.5 | 0 | 0 | 0 | 122 | 169.5
Subir | Otras Renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir | Residuos no Renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir | Solar fotovoltaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir | Solar térmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir | Turbinación bombeo | 37889.8 | 25898.4 | 24575.3 | 23687.2 | 23588.2 | 29280.6 | 56573.1 | 39099.8 | 74414.2 | 32220.5 | 32248 | 24942.1 | 36979
Subir | Total | 223889.7 | 229570.2 | 225118.8 | 171399.1 | 185258 | 208367.5 | 266927.2 | 202903.5 | 289622.1 | 110839.7 | 189993.2 | 155899 | 219138.1
Bajar | Adquisición de Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bajar | Carbón | 12444.9 | 27670.2 | 26575.7 | 32372.1 | 46810.1 | 30606.2 | 38654 | 48332.5 | 29873.4 | 92635.5 | 60556.8 | 39185.7 | 36573.1
Bajar | Ciclo Combinado | 11889.1 | 15256.9 | 17125.2 | 19882 | 21088.9 | 25077.2 | 23471.9 | 32343 | 31257.5 | 28594.2 | 29853.7 | 20218.6 | 14965.8
Bajar | Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 351.5 | 1088.5 | 1137.1 | 232.7 | 463.1 | 1006.6 | 667 | 259.5
Bajar | Consumo Bombeo | 63369.7 | 30546.6 | 22647.3 | 39268.2 | 44806.4 | 27192.1 | 28952.2 | 21197.2 | 29718.6 | 59071.9 | 69541.7 | 58045.1 | 26811.1
Bajar | Enlace Península Baleares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bajar | Eólica | 10841.6 | 4860.6 | 4001.3 | 8039.4 | 3126.2 | 4972 | 12138.1 | 3426.7 | 2813.5 | 13978.3 | 24572.7 | 10784.5 | 4780.9
Bajar | Fuel-Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bajar | Hidráulica | 24843.5 | 13133.6 | 9478.8 | 14094.1 | 8427.2 | 25903.4 | 20858.9 | 25403.7 | 48230.3 | 19654.8 | 29936.2 | 30176.3 | 9611.3
Bajar | Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bajar | Nuclear | 260 | 35 | 0 | 0 | 0 | 171.9 | 0 | 222 | 0 | 0 | 30 | 635.3 | 138
Bajar | Otras Renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bajar | Residuos no Renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bajar | Solar fotovoltaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bajar | Solar térmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bajar | Turbinación bombeo | 6935.7 | 583.9 | 608.4 | 2953 | 5288 | 4234.4 | 1910.4 | 6361.9 | 3337.1 | 9063.5 | 14315.8 | 9263.7 | 3683.8
Bajar | Total | 130584.5 | 92086.8 | 80436.7 | 116609.6 | 129546.8 | 118508.7 | 127074 | 138424.1 | 145463.1 | 223461.3 | 229813.5 | 168976.2 | 96823.5
Precio |  | 38.0888 | 46.2156 | 46.9183 | 46.1268 | 49.1028 | 59.5199 | 67.2375 | 69.353 | 86.0221 | 68.2725 | 53.4596 | 51.9623 | 54.6923
|  | 5.2266 | 17.5572 | 26.869 | 23.8974 | 26.83 | 38.1686 | 34.9075 | 40.3057 | 51.3648 | 28.5258 | 19.2927 | 26.8904 | 30.5714
Variaciones
[12 empty] | energia subir |  | -2.122%
[12 empty] | energia bajar |  | -25.85%
[12 empty] | volumen energía |  | -10.86%
[12 empty] | precio medio subir |  | 43.59%
[12 empty] | precio medio bajar |  | 484.9%
Gestión de desvíos (MWh y €/MWh)
| Indicadores | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo | Valor periodo
| Mes DESC | 2016 Mayo | 2016 Junio | 2016 Julio | 2016 Agosto | 2016 Septiembre | 2016 Octubre | 2016 Noviembre | 2016 Diciembre | 2017 Enero | 2017 Febrero | 2017 Marzo | 2017 Abril | 2017 Mayo
Sentido Sentido | Combustible DESC | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M
Subir | Carbón | 18542.9 | 32003.2 | 51324.2 | 19608 | 51777.2 | 16527.1 | 27911.6 | 14759.8 | 27333.2 | 11782.3 | 10392.3 | 11417.3 | 14921.9
Subir | Ciclo Combinado | 12194.7 | 25715 | 59857.5 | 34074 | 60003.2 | 30870.5 | 59353 | 21112.2 | 50390.4 | 9297.4 | 9024.8 | 11177.4 | 12578.5
Subir | Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Subir | Consumo Bombeo | 3802.8 | 1834 | 381.3 | 154.8 | 418.8 | 2014.8 | 2603.5 | 2054.9 | 1420.1 | 2429.3 | 1213 | 2298.7 | 1623.5
Subir | Eólica | 29.4 | 309.7 | 830.5 | 407.6 | 585.4 | 341.7 | 562.8 | 290 | 796.7 | 37.7 | 83.9 | 146.3 | 791
Subir | Hidráulica | 10110.1 | 15345.5 | 22884.7 | 13164.8 | 30624.4 | 14982.5 | 23494.9 | 9517.7 | 48799.7 | 5011.6 | 15815.6 | 6448.1 | 6148.7
Subir | Nuclear | 0 | 404.7 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
Subir | Turbinación bombeo | 15019.5 | 3667.5 | 5850 | 4538.1 | 11791 | 6233.4 | 15319.9 | 10705.2 | 22768.5 | 3301.6 | 5970.4 | 1824.9 | 5041.6
Subir | Total | 59699.4 | 79279.6 | 141128.2 | 72097.3 | 155200 | 70970 | 129245.7 | 58499.8 | 151508.6 | 31859.9 | 42500 | 33418.7 | 41105.2
Bajar | Carbón | 2502.1 | 9826.3 | 16804.9 | 20254.1 | 28176.4 | 10892.6 | 5563.5 | 12581.1 | 7306.9 | 50376 | 46429 | 17956.2 | 6283.8
Bajar | Ciclo Combinado | 1126 | 3497.3 | 9200.1 | 4502.5 | 12664.3 | 9459.3 | 5060.2 | 13203.9 | 11559.1 | 18600.8 | 22875.8 | 12815.5 | 4145.3
Bajar | Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 113 | 233 | 88 | 92.8 | 230 | 103.4 | 18.9
Bajar | Consumo Bombeo | 10105.8 | 8231.5 | 4654.1 | 14825.7 | 15166.3 | 7585 | 7129.2 | 6261.8 | 7999 | 18257.2 | 26858.5 | 12162.2 | 7977.8
Bajar | Eólica | 176.9 | 242 | 369.5 | 422.9 | 462.1 | 201.8 | 169.4 | 220.5 | 402.8 | 867.9 | 1566 | 688.3 | 313
Bajar | Hidráulica | 4467.7 | 3677.4 | 7625.8 | 13215.2 | 8996.5 | 8745.3 | 3964.2 | 5846.4 | 17797.7 | 17793.5 | 20878.9 | 19850.2 | 4389.8
Bajar | Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0
Bajar | Turbinación bombeo | 1975.3 | 129.8 | 107.2 | 462.9 | 3124.7 | 691.6 | 709 | 1688.7 | 1941.3 | 4596.7 | 13810.2 | 11430.1 | 935.6
Bajar | Total | 20353.8 | 25604.3 | 38761.6 | 53683.3 | 68590.3 | 37594.6 | 22708.5 | 40160.4 | 47094.8 | 110584.9 | 132648.4 | 75071.9 | 24064.2
Total |  | 35.2413 | 45.4378 | 45.5839 | 46.1191 | 50.606 | 58.4133 | 64.9951 | 67.5969 | 84.9256 | 75.5237 | 52.2786 | 50.1688 | 52.7721
|  | 12.8525 | 24.8595 | 31.8992 | 26.9044 | 32.7045 | 42.4278 | 39.5909 | 47.5242 | 56.5059 | 39.279 | 30.8627 | 38.9176 | 37.5102
Variaciones
[12 empty] | energía subir |  | -31.15%
[12 empty] | energía bajar |  | 18.23%
[12 empty] | Volumen energía |  | -18.59%
[12 empty] | precio medio subir |  | 49.74%
[12 empty] | precio medio bajar |  | 191.9%
Restricciones técnicas en tiempo real (MWh y €/MWh)
Indicadores | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh) | Energía limitada por restricciones (MWh)
Mes DESC | 2016 Mayo | 2016 Junio | 2016 Julio | 2016 Agosto | 2016 Septiembre | 2016 Octubre | 2016 Noviembre | 2016 Diciembre | 2017 Enero | 2017 Febrero | 2017 Marzo | 2017 Abril | 2017 Mayo | Total
Combustible DESC | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M
Carbón | 3569.6 | 5205 | 210 | 2091.8 | 456.3 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 610 | 70 | 18416.1
Ciclo Combinado | 19753.8 | 22612.8 | 7404.2 | 20206 | 18024.6 | 23642.3 | 27130.5 | 9410.5 | 25945.3 | 9508.4 | 19740.7 | 6714.7 | 3116.9 | 213210.7
Cogeneración | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4
Consumo Bombeo | 3695 | 5244.3 | 326.1 | 273.8 | 521.1 | 1821.5 | 1183.5 | 701.1 | 3031.3 | 1469.4 | 1177.9 | 1740 | 762.7 | 21947.7
Enlace Península Baleares | 26 | 0 | 0 | 0 | 279.8 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 132.6 | 846.6 | 1506.2
Eólica | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 93.7 | 0 | 1637.4
Hidráulica | 196.5 | 1878.6 | 195.5 | 0 | 0 | 661 | 312.1 | 2449.9 | 733.3 | 198 | 849.6 | 0 | 410 | 7884.5
Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11465.7 | 0 | 0 | 0 | 2463.6 | 0 | 4549.7 | 0 | 18479
Otras Renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Residuos no Renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar fotovoltaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar térmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turbinación bombeo | 8519.5 | 7187.7 | 525.8 | 2688.1 | 1707.9 | 4580.4 | 6456 | 12070.5 | 4804 | 2519.7 | 6709.7 | 7385.9 | 1489.3 | 66644.5
Total | 37270.8 | 42128.4 | 8661.6 | 25259.7 | 20989.7 | 42425.1 | 35082.1 | 24632 | 34513.9 | 22309.1 | 28542 | 21226.6 | 6695.5 | 349736.5
Carbón | 0 | 2132.8 | 3265.4 | 8244.2 | 208.4 | 3100.2 | 0 | 0 | 376.2 | 14289.6 | 1420.9 | 808.2 | 0 | 33845.9
Ciclo Combinado | 570.5 | 1653.1 | 16.7 | 904.8 | 783.8 | 1575.6 | 1898.2 | 331 | 910.9 | 859.1 | 0 | 1016.6 | 1097.9 | 11618.2
Cogeneración | 1413.2 | 89.7 | 18.4 | 2.7 | 39.5 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 4972 | 2021.5 | 1618.6 | 0 | 10199.8
Consumo Bombeo | 39702.4 | 22758.3 | 3709.8 | 6336.3 | 20030 | 51191.5 | 49736.3 | 101506.1 | 52921.9 | 28184.1 | 27920 | 42815.3 | 21404.4 | 468216.4
Enlace Península Baleares | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.5 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.5
Eólica | 4712.9 | 1839.6 | 10611 | 978.8 | 1049.8 | 12.5 | 105.1 | 0 | 42.8 | 40219.4 | 13875.8 | 4070.8 | 137.4 | 77655.9
Hidráulica | 426.9 | 206.1 | 1.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 106.7 | 0 | 7988.8 | 2396.1 | 105.9 | 0 | 11272.1
Otras Renovables | 339.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 21.7 | 51.2 | 0 | 461.4
Residuos no Renovables | 87.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8 | 98.3 | 12.8 | 0 | 439
Solar fotovoltaica | 9.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4
Solar térmica | 19.1 | 112.5 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 0 | 518.8 | 908.8
Turbinación bombeo | 1985.9 | 1136.7 | 36.6 | 211.7 | 399.9 | 347.6 | 619.4 | 462.2 | 1542.2 | 110.8 | 474.7 | 879 | 108.8 | 8315.5
Total | 49266.2 | 29937 | 17659.5 | 16718.5 | 22759.1 | 56227.4 | 52383.3 | 102610 | 55794 | 96914 | 48453.2 | 51378.4 | 23267.3 | 623367.9
| 86537 | 72065.4 | 26321.1 | 41978.2 | 43748.8 | 98652.5 | 87465.4 | 127242 | 90307.9 | 119223.1 | 76995.2 | 72605 | 29962.8 | 973104.4
| 85.6417 | 72.5675 | 57.7292 | 79.7703 | 121.3097 | 134.8357 | 133.8398 | 113.3136 | 162.9664 | 103.3583 | 110.2334 | 83.8281 | 118.2418
| 14.3993 | 25.7616 | 8.3765 | 14.8942 | 28.5966 | 33.9669 | 38.3508 | 37.918 | 45.5323 | 12.5385 | 19.7892 | 28.9232 | 34.6132
[12 empty] | energía subir | -82.04%
[12 empty] | energía bajar | -30.04%
[12 empty] | Volumen de energía | -65.38%
[12 empty] | precio medio subir | 38.07%
[12 empty] | precio medio bajar | 140.4%
Reserva adicional a subir (MW y €/MW)
Indicadores | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW) | Reserva Asignada (MW)
Mes DESC | 2016 Mayo | 2016 Junio | 2016 Julio | 2016 Agosto | 2016 Septiembre | 2016 Octubre | 2016 Noviembre | 2016 Diciembre | 2017 Enero | 2017 Febrero | 2017 Marzo | 2017 Abril | 2017 Mayo
Combustible DESC | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M
Adquisición de Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carbón | 115140.8 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 34726.1 | 23135.1 | 5215.5 | 5325.4 | 1383.6 | 6612.9 | 3055 | 341
Ciclo Combinado | 176958.3 | 1250.7 | 0 | 0 | 19356.8 | 332294.3 | 196729.3 | 112859.3 | 179227.5 | 10714 | 64802.4 | 6101.5 | 2659
Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumo Bombeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enlace Península Baleares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fuel-Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hidráulica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otras Renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Residuos no Renovables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar fotovoltaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar térmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turbinación bombeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A subir | 21.1218 | 15.35 | - | - | 24.2166 | 14.4084 | 14.1181 | 14.4012 | 35.27 | 27.7879 | 22.1696 | 20 | 3