## Indice
Boletín mensual
Diciembre 2018
Red de transporte
| • | Instalaciones de la red de transporte en España
| • | Evolución del índice de disponibilidad de la red de transporte
| • | Energía no suministrada (ENS) y tiempo de interrupción medio (TIM)

## T1
Boletín mensual
Diciembre 2018
Red de transporte
Instalaciones de la red de transporte en España |  | 400 kV | ≤ 220 kV
|  | Península | Península | Baleares | Canarias | Total
| Total líneas (km) | 21729.689 | 19132.8933 | 1853.707 | 1490.559 | 44206.8483
| Líneas aéreas (km) | 21612.699 | 18343.4133 | 1132.747 | 1187.494 | 42276.3533
| Cable submarino (km) | 28.85 | 236 | 539.995 | 30 | 834.845
| Cable subterráneo (km) | 88.14 | 553.48 | 180.965 | 273.065 | 1095.65
| Subestaciones (posiciones) | 1506 | 3207 | 595 | 562 | 5870
| Transformación (MVA) | 81490.48 | 613 | 3433 | 3310 | 88846.48
| Número de unidades | 154 | 2 | 37 | 27 | 220
| Reactancias (MVAr) | 9200 | 3514 | 373 | 9 | 13096
| Número de unidades | 63 | 55 | 17 | 1 | 136
| Condensadores (MVAr) | 200 | 1100 | 0 | 0 | 1300
| Número de unidades | 2 | 11 | 0 | 0 | 13
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

## T2
Boletín mensual
Diciembre 2018
Red de transporte
Evolución del índice de disponibilidad de la red de transporte
(%)
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

## T3
Boletín mensual
Diciembre 2018
Red de transporte
Energía no suministrada (ENS) y tiempo de interrupción medio (TIM) |  | Diciembre 2018 | Acumulado anual
Peninsular
| Energía no suministrada (MWh) | 37.45 | 250.113
| Tiempo de interrupción medio (minutos) | 0.07883 | 0.518
Baleares
| Energía no suministrada (MWh) | 0 | 36.77
| Tiempo de interrupción medio (minutos) | 0 | 3.189
Canarias
| Energía no suministrada (MWh) | 0 | 63.4
| Tiempo de interrupción medio (minutos) | 0 | 3.772
Datos provisionales pendientes de auditoría.

## Data 1
Evolución del índice de disponibilidad de la red de transporte | Península | Islas Baleares | Islas Canarias
D | 99.21 | 97.34 | 98.28
E | 99.72 | 98.93 | 99.6
F | 98.83 | 98.27 | 99.19
M | 98.69 | 98.08 | 99.3
A | 97.84 | 94.3 | 99.16
M | 97.49 | 95.97 | 99.35
J | 97.91 | 97.68 | 98.73
J | 98.45 | 99.34 | 98.44
A | 98.15 | 98.61 | 98.27
S | 97.16 | 98.17 | 98.1
O | 96.93 | 95.81 | 97.98
N | 97.51 | 90.08 | 96.71
D | 99.15 | 96.4 | 97.45