## Indice
Boletín mensual
Enero 2018
Red de transporte
| • | Instalaciones de la red de transporte en España
| • | Evolución del índice de disponibilidad de la red de transporte
| • | Energía no suministrada (ENS) y tiempo de interrupción medio (TIM)

## T1
Boletín mensual
Enero 2018
Red de transporte
Instalaciones de la red de transporte en España |  | 400 kV | ≤ 220 kV
|  | Península | Península | Baleares | Canarias | Total
| Total líneas (km) | 21728.155 | 19038.6596 | 1808.404 | 1422.995 | 43998.2136
| Líneas aéreas (km) | 21611.165 | 18263.9576 | 1089.237 | 1146.206 | 42110.5656
| Cable submarino (km) | 28.85 | 236 | 539.995 | 30 | 834.845
| Cable subterráneo (km) | 88.14 | 538.702 | 179.172 | 246.789 | 1052.803
| Subestaciones (posiciones) | 1484 | 3164 | 577 | 494 | 5719
| Transformación (MVA) | 80208.48 | 613 | 3273 | 2560 | 86654.48
| Número de unidades | 153 | 2 | 35 | 23 | 213
| Reactancias (MVAr) | 8150 | 3414 | 363 | 0 | 11927
| Número de unidades | 56 | 54 | 17 | 0 | 127
| Condensadores (MVAr) | 200 | 1100 | 0 | 0 | 1300
| Número de unidades | 2 | 11 | 0 | 0 | 13
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

## T2
Boletín mensual
Enero 2018
Red de transporte
Evolución del índice de disponibilidad de la red de transporte
(%)
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

## T3
Boletín mensual
Enero 2018
Red de transporte
Energía no suministrada (ENS) y tiempo de interrupción medio (TIM) |  | Enero 2018 | Acumulado anual
Peninsular
| Energía no suministrada (MWh) | 0 | 0
| Tiempo de interrupción medio (minutos) | 0 | 0
Baleares
| Energía no suministrada (MWh) | 0 | 0
| Tiempo de interrupción medio (minutos) | 0 | 0
Canarias
| Energía no suministrada (MWh) | 0 | 0
| Tiempo de interrupción medio (minutos) | 0 | 0
Datos provisionales pendientes de auditoría.

## Data 1
Evolución del índice de disponibilidad de la red de transporte | Península | Islas Baleares | Islas Canarias
E | 99.53 | 99.08 | 98.69
F | 98.97 | 98.4 | 99.29
M | 98.58 | 96.95 | 99.15
A | 98.09 | 95.48 | 99.23
M | 97.58 | 95.52 | 97.32
J | 98.02 | 99.22 | 96.91
J | 98.81 | 99.87 | 97.16
A | 98.1 | 99.94 | 97.19
S | 97.92 | 99.09 | 98.3
O | 97.12 | 96.24 | 98.38
N | 97.52 | 97.06 | 97.66
D | 99.21 | 97.34 | 98.28
E | 99.73 | 98.89 | 98.95