## Indice
Boletín mensual
Mayo 2019
Red de transporte
| • | Instalaciones de la red de transporte en España
| • | Evolución del índice de disponibilidad de la red de transporte
| • | Energía no suministrada (ENS) y tiempo de interrupción medio (TIM)

## T1
Boletín mensual
Mayo 2019
Red de transporte
Instalaciones de la red de transporte en España |  | 400 kV | ≤ 220 kV
|  | Península | Península | Baleares | Canarias | Total
| Total líneas (km) | 21729.689 | 19133.1593 | 1853.707 | 1490.559 | 44207.1143
| Líneas aéreas (km) | 21612.699 | 18343.4133 | 1132.747 | 1187.494 | 42276.3533
| Cable submarino (km) | 28.85 | 236 | 539.995 | 30 | 834.845
| Cable subterráneo (km) | 88.14 | 553.746 | 180.965 | 273.065 | 1095.916
| Subestaciones (posiciones) | 1512 | 3216 | 617 | 562 | 5907
| Transformación (MVA) | 82090.48 | 613 | 3808 | 3310 | 89821.48
| Número de unidades | 155 | 2 | 40 | 27 | 224
| Reactancias (MVAr) | 9350 | 3614 | 373 | 9 | 13346
| Número de unidades | 64 | 56 | 17 | 1 | 138
| Condensadores (MVAr) | 200 | 1100 | 0 | 0 | 1300
| Número de unidades | 2 | 11 | 0 | 0 | 13
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
Incluye los activos de la red de transporte del resto de empresas.

## T2
Boletín mensual
Mayo 2019
Red de transporte
Evolución del índice de disponibilidad de la red de transporte
(%)
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

## T3
Boletín mensual
Mayo 2019
Red de transporte
Energía no suministrada (ENS) y tiempo de interrupción medio (TIM) |  | Mayo 2019 | Acumulado anual
Peninsular
| Energía no suministrada (MWh) | 0 | 21.405
| Tiempo de interrupción medio (minutos) | 0 | 0.045
Baleares
| Energía no suministrada (MWh) | 0 | 1.23
| Tiempo de interrupción medio (minutos) | 0 | 0.119
Canarias
| Energía no suministrada (MWh) | 0 | 0.62
| Tiempo de interrupción medio (minutos) | 0 | 0.038
Datos provisionales pendientes de auditoría.

## Data 1
Evolución del índice de disponibilidad de la red de transporte | Península | Islas Baleares | Islas Canarias
M | 97.48 | 96.01 | 99.36
J | 97.93 | 97.7 | 98.58
J | 98.42 | 99.35 | 98.43
A | 98.19 | 98.61 | 98.24
S | 97.06 | 98.12 | 98.05
O | 96.94 | 95.69 | 98.21
N | 97.54 | 90.16 | 98.26
D | 99.19 | 96.44 | 99.36
E | 99.4 | 98.89 | 97.56
F | 98.62 | 98.65 | 98.83
M | 97.98 | 98.67 | 98.22
A | 98.46 | 95.77 | 98.83
M | 97.87 | 94.73 | 98.7