## Indice
Boletín mensual
Noviembre 2017
Red de transporte
| • | Instalaciones de la red de transporte en España
| • | Evolución del índice de disponibilidad de la red de transporte
| • | Energía no suministrada (ENS) y tiempo de interrupción medio (TIM)

## T1
Boletín mensual
Noviembre 2017
Red de transporte
Instalaciones de la red de transporte en España |  | 400 kV | ≤ 220 kV
|  | Península | Península | Baleares | Canarias | Total
| Total líneas (km) | 21660.989 | 19025.8286 | 1800.207 | 1355.097 | 43842.1216
| Líneas aéreas (km) | 21543.999 | 18258.3616 | 1089.237 | 1080.228 | 41971.8256
| Cable submarino (km) | 28.85 | 236 | 539.995 | 30 | 834.845
| Cable subterráneo (km) | 88.14 | 531.467 | 170.975 | 244.869 | 1035.451
| Subestaciones (posiciones) | 1469 | 3153 | 575 | 445 | 5642
| Transformación (MVA) | 80108.48 | 613 | 3273 | 2000 | 85994.48
| Número de unidades | 153 | 2 | 35 | 16 | 206
| Reactancias (MVAr) | 8000 | 3414 | 363 | 0 | 11777
| Número de unidades | 55 | 54 | 17 | 0 | 126
| Condensadores (MVAr) | 200 | 1100 | 0 | 0 | 1300
| Número de unidades | 2 | 11 | 0 | 0 | 13
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

## T2
Boletín mensual
Noviembre 2017
Red de transporte
Evolución del índice de disponibilidad de la red de transporte
(%)
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

## T3
Boletín mensual
Noviembre 2017
Red de transporte
Energía no suministrada (ENS) y tiempo de interrupción medio (TIM) |  | Noviembre 2017 | Acumulado anual
Peninsular
| Energía no suministrada (MWh) | 0.433 | 60.368
| Tiempo de interrupción medio (minutos) | 0.0009 | 0.126
Baleares
| Energía no suministrada (MWh) | 0.96 | 44.86
| Tiempo de interrupción medio (minutos) | 0.102 | 3.872
Canarias
| Energía no suministrada (MWh) | 10.01 | 46.87
| Tiempo de interrupción medio (minutos) | 0.578 | 2.746
Datos provisionales pendientes de auditoría.

## Data 1
Evolución del índice de disponibilidad de la red de transporte | Península | Islas Baleares | Islas Canarias
N | 97.65 | 97.2 | 98.41
D | 99.28 | 99.26 | 98.98
E | 99.53 | 99.08 | 98.69
F | 98.97 | 98.4 | 99.29
M | 98.58 | 96.95 | 99.24
A | 98.09 | 95.47 | 99.28
M | 97.58 | 95.52 | 97.32
J | 97.98 | 99.21 | 96.91
J | 98.83 | 99.87 | 97.16
A | 98.14 | 99.94 | 97.19
S | 98.02 | 99.09 | 98.31
O | 97.12 | 96.24 | 98.39
N | 97.52 | 97.08 | 97.66