## Indice
Boletín mensual
Septiembre 2017
Red de transporte
| • | Instalaciones de la red de transporte en España
| • | Evolución del índice de disponibilidad de la red de transporte
| • | Energía no suministrada (ENS) y tiempo de interrupción medio (TIM)

## T1
Boletín mensual
Septiembre 2017
Red de transporte
Instalaciones de la red de transporte en España |  | 400 kV | ≤ 220 kV
|  | Península | Península | Baleares | Canarias | Total
| Total líneas (km) | 21661.518 | 19041.5309 | 1800.121 | 1355.281 | 43858.4509
| Líneas aéreas (km) | 21544.528 | 18274.0839 | 1089.237 | 1080.242 | 41988.0909
| Cable submarino (km) | 28.85 | 236 | 539.995 | 30 | 834.845
| Cable subterráneo (km) | 88.14 | 531.447 | 170.889 | 245.039 | 1035.515
| Subestaciones (posiciones) | 1465 | 3144 | 574 | 445 | 5628
| Transformación (MVA) | 79808.48 | 613 | 3273 | 2000 | 85694.48
| Número de unidades | 153 | 2 | 35 | 16 | 206
| Reactancias (MVAr) | 7850 | 3414 | 363 | 0 | 11627
| Número de unidades | 54 | 54 | 17 | 0 | 125
| Condensadores (MVAr) | 200 | 1100 | 0 | 0 | 1300
| Número de unidades | 2 | 11 | 0 | 0 | 13
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

## T2
Boletín mensual
Septiembre 2017
Red de transporte
Evolución del índice de disponibilidad de la red de transporte
(%)
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

## T3
Boletín mensual
Septiembre 2017
Red de transporte
Energía no suministrada (ENS) y tiempo de interrupción medio (TIM) |  | Septiembre 2017 | Acumulado anual
Peninsular
| Energía no suministrada (MWh) | 0 | 47.045
| Tiempo de interrupción medio (minutos) | 0 | 0.098
Baleares
| Energía no suministrada (MWh) | 0 | 32.24
| Tiempo de interrupción medio (minutos) | 0 | 2.703
Canarias
| Energía no suministrada (MWh) | 11.16 | 36.86
| Tiempo de interrupción medio (minutos) | 0.633 | 2.174
Datos provisionales pendientes de auditoría.

## Data 1
Evolución del índice de disponibilidad de la red de transporte | Península | Islas Baleares | Islas Canarias
S | 97.42 | 98.01 | 99.1
O | 97.81 | 96.64 | 98.33
N | 97.65 | 97.2 | 98.41
D | 99.28 | 99.26 | 98.98
E | 99.55 | 99.09 | 98.69
F | 98.9837 | 98.4 | 99.35
M | 98.6 | 97.2297 | 99.24
A | 98.05 | 95.47 | 99.28
M | 97.56 | 95.52 | 97.33
J | 97.99 | 99.21 | 96.91
J | 98.84 | 99.86 | 97.22
A | 98.13 | 99.94 | 97.18
S | 97.64 | 99.09 | 98.31