## Indice
Boletín mensual
Diciembre 2017
Sistemas no peninsulares
| • | Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares
| • | Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias
| • | Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares
| • | Estructura de potencia instalada Islas Baleares
| • | Cobertura de la demanda mensual Islas Baleares
| • | Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
| • | Estructura de potencia instalada Islas Canarias
| • | Cobertura de la demanda mensual Islas Canarias
| • | Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias

## SN1
Boletín mensual
Diciembre 2017
Sistemas no peninsulares
Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares |  | Diciembre 2017 |  | Acumulado anual |  | Año móvil
|  | GWh | %17/16 | GWh | %17/16 | GWh | %17/16
| Variación mensual | 466 | 11.2 | 6034 | 3.5 | 6034 | 3.5
Componentes (1)
| Laboralidad |  | -2.4851 |  | -0.3814 |  | -0.3814
| Temperatura (2) |  | 3.3971 |  | 1.2686 |  | 1.2686
| Demanda corregida |  | 10.2431 |  | 2.5653 |  | 2.5653
(1) La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
(2) Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

## SN2
Boletín mensual
Diciembre 2017
Sistemas no peninsulares
Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias |  | Diciembre 2017 |  | Acumulado anual |  | Año móvil
|  | GWh | %17/16 | GWh | %17/16 | GWh | %17/16
| Variación mensual | 757.9743 | 1.5551 | 8964.004 | 2.1325 | 8964.004 | 2.1325
Componentes (1)
| Laboralidad |  | -0.87644 |  | 0.047783 |  | 0.047783
| Temperatura (2) |  | 0.025474 |  | 0.033552 |  | 0.033552
| Demanda corregida |  | 2.4061 |  | 2.0512 |  | 2.0512
(1) La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
(2) Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

## SN3
Boletín mensual
Diciembre 2017
Sistemas no peninsulares
Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares (1) |  | Islas Baleares |  | Islas Canarias |  | Ceuta |  | Melilla
|  | GWh | %17/16 | GWh | %17/16 | GWh | %17/16 | GWh | %17/16
| Hidráulica | - | - | 0 | - | - | - | - | -
| Carbón | 203.8832 | 3.8717 | - | - | - | - | - | -
| Motores diésel | 36.3519 | -48.4343 | 191.1892 | 1.6585 | 18.3282 | 0.35495 | 17.4536 | 8.0134
| Turbina de gas | 65.5207 | 392.4696 | 21.4164 | -28.059 | 0 | - | 0.0782 | 2675.0177
| Turbina de vapor | - | - | 224.0416 | -8.7702 | - | - | - | -
| Fuel/gas | 101.8725 | 21.5652 | 436.6472 | -5.777 | 18.3282 | 0.35213 | 17.5318 | 8.4785
| Ciclo combinado (2) | 39.4896 | 45.4665 | 261.266 | 4.7472 | - | - | - | -
| Generación auxiliar (3) | 0 | - | - | - | - | - | - | -
| Hidroeólica | - | - | 1.2978 | 25.3677 | - | - | - | -
| Eólica | 0.43938 | 68.9923 | 42.3466 | 169.5001 | - | - | - | -
| Solar fotovoltaica | 4.9543 | -13.8083 | 16.4168 | 4.4589 | - | - | 0 | -
| Otras renovables (4) | 0.11005 | -20.2536 | 0 | - | - | - | - | -
| Cogeneración | 3.61 | 35.1044 | 0 | - | - | - | - | -
| Residuos (5) | 19.6013 | 9.8051 | 0 | - | - | - | 0.80775 | -20.2618
| Generación | 373.9604 | 11.9976 | 757.9743 | 1.5551 | 18.3282 | 0.35213 | 18.3395 | 6.7646
| Enlace Península-Baleares (6) | 91.8118 | 7.8506 | - | - | - | - | - | -
| Demanda (b.c.) | 465.7722 | 11.1551 | 757.9743 | 1.5551 | 18.3282 | 0.35213 | 18.3395 | 6.7646
(1) Asignación de unidades de producción según combustible principal.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto. En el sistema eléctrico de Canarias utiliza gasoil como combustible principal.
(3) Grupos de emergencia que se instalan de forma transitoria en determinadas zonas para cubrir un déficit de generación.
(4) Incluye biogás y biomasa.
(5) El 50% de la generación procedente de residuos sólidos urbanos se considera renovable.
(6) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema.

## SN4
Boletín mensual
Diciembre 2017
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada Islas Baleares
Cobertura de la demanda mensual Islas Baleares

## SN5
Boletín mensual
Diciembre 2017
Sistemas no peninsulares
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
(1) Incluye motores diésel, turbina de gas y generación auxiliar.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.

## SN6
Boletín mensual
Diciembre 2017
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada Islas Canarias
Cobertura de la demanda mensual Islas Canarias

## SN7
Boletín mensual
Diciembre 2017
Sistemas no peninsulares
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias
(1) Incluye motores diésel, turbina de gas y generación auxiliar.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.

## Data 1
Estructura de potencia instalada mensual. Islas Baleares
| MW | %
Carbón | 468.4 | 20.4
Motores diésel | 182 | 8
Turbina de gas | 605.4 | 26.5
Ciclo combinado | 857.95 | 37.6
Generación auxiliar | 0 | 0
Cogeneración | 10.825 | 0.5
Residuos | 74.8 | 3.3
Eólica | 3.6763 | 0.2
Solar fotovoltaica | 77.77 | 3.4
Otras renovables | 2.13 | 0.1
Total | 2282.9513 | 100
Cobertura de la demanda mensual. Islas Baleares
%
Carbón | 43.7
Motores diésel | 7.8
Turbina de gas | 14.1
Ciclo combinado | 8.5
Generación auxiliar | 0
Cogeneración | 0.8
Residuos | 4.2
Eólica | 0.1
Solar fotovoltaica | 1.1
Otras renovables | 0
Enlace Península-Baleares | 19.7
Total | 100
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
| 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
Carbón | 196.2836 | 221.0582 | 189.4564 | 177.6414 | 189.5086 | 224.833 | 269.4488 | 273.7317 | 264.559 | 238.1255 | 197.2879 | 153.2521 | 203.8832
Motores diésel | 70.4963 | 84.3174 | 70.8757 | 62.4011 | 72.7297 | 88.03 | 96.8485 | 107.0306 | 88.493 | 42.5036 | 27.2529 | 25.255 | 36.3519
Turbina de gas | 13.3045 | 13.2531 | 10.7607 | 22.197 | 14.1532 | 29.329 | 39.5268 | 59.3151 | 82.0096 | 81.6259 | 74.9396 | 62.142 | 65.5207
Ciclo combinado (2) | 27.1469 | 37.9328 | 35.4596 | 32.7028 | 37.3399 | 26.8108 | 13.0283 | 35.3874 | 56.2636 | 13.6753 | 40.8547 | 60.5095 | 39.4896
Generación auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.338 | 1.706 | 3.128 | 4.5548 | 2.377 | 1.642 | 0 | 0
Eólica | 0.26 | 0.469 | 0.283 | 0.227 | 0.238 | 0.127 | 0.13 | 0.176 | 0.172 | 0.183 | 0.195 | 0.343 | 0.43938
Solar fotovoltaica | 5.748 | 5.799 | 7.159 | 12.16 | 12.671 | 13.641 | 13.309 | 13.311 | 12.437 | 10.174 | 9.401 | 7.255 | 4.9543
Otras renovables | 0.138 | 0.159 | 0.17 | 0.104 | 0.198 | 0.224 | 0.164 | 0.076 | 0.073 | 0.087 | 0.106 | 0.127 | 0.11005
Cogeneración | 2.672 | 3.018 | 3.106 | 3.515 | 1.953 | 1.988 | 2.777 | 3.059 | 3.488 | 3.216 | 3.35 | 3.099 | 3.61
Residuos | 17.851 | 15.088 | 14.444 | 21.036 | 29.372 | 22.42 | 28.093 | 28.112 | 28.651 | 30.053 | 27.966 | 22.558 | 19.6013
Generación | 333.9003 | 381.0946 | 331.7144 | 331.9842 | 358.1633 | 408.7409 | 465.0315 | 523.3268 | 540.7011 | 422.0203 | 382.9952 | 334.5406 | 373.9604
Enlace Península-Baleares | 85.1287 | 96.6514 | 64.562 | 78.352 | 57.0682 | 75.0274 | 114.2334 | 155.2115 | 166.8762 | 116.1046 | 93.285 | 70.1619 | 91.8118
Demanda (b.c.) | 419.0289 | 477.746 | 396.2764 | 410.3362 | 415.2316 | 483.7683 | 579.2649 | 678.5383 | 707.5774 | 538.1249 | 476.2802 | 404.7026 | 465.7722
Fuel/gas (1) | 83.8008 | 97.5706 | 81.6364 | 84.598 | 86.8828 | 118.6971 | 138.0813 | 169.4738 | 175.0575 | 126.5065 | 103.8346 | 87.397 | 101.8725
Estructura de potencia instalada mensual. Islas Canarias
| MW | %
Motores diésel | 2016-12-01: 495.92; 2017-01-01: 18
Turbina de gas | 2016-12-01: 557.14; 2017-01-01: 20.2
Turbina de vapor | 2016-12-01: 482.64; 2017-01-01: 17.5
Ciclo combinado | 2016-12-01: 864.2; 2017-01-01: 31.5
Cogeneración | 2016-12-01: 33.268; 2017-01-01: 1.2
Hidráulica | 2016-12-01: 1.263; 2017-01-01: 0
Hidroeólica | 2016-12-01: 11.39; 2017-01-01: 0.4
Eólica | 2016-12-01: 138.14; 2017-01-01: 5
Solar fotovoltaica | 2016-12-01: 166.6145; 2017-01-01: 6.1
Otras renovables | 2016-12-01: 3.368; 2017-01-01: 0.1
Total | 2016-12-01: 2753.9435; 2017-01-01: 100
Cobertura de la demanda mensual. Islas Canarias
%
Motores diésel | 2016-12-01: 25.2
Turbina de gas | 2016-12-01: 2.8
Turbina de vapor | 2016-12-01: 29.6
Ciclo combinado | 2016-12-01: 34.4
Cogeneración | 2016-12-01: 0
Hidráulica | 2016-12-01: 0
Hidroeólica | 2016-12-01: 0.2
Eólica | 2016-12-01: 5.6
Solar fotovoltaica | 2016-12-01: 2.2
Otras renovables | 2016-12-01: 0
Total | 2016-12-01: 100
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias
| 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
Hidráulica | 0.27 | 0.264 | 0.239 | 0.265 | 0.262 | 0.271 | 0.271 | 0.275 | 0.288 | 0.267 | 0.294 | 0.274 | 0
Motores diésel | 188.0701 | 188.2831 | 166.4131 | 199.6424 | 210.3976 | 214.5267 | 195.9459 | 212.741 | 224.8467 | 211.955 | 232.6363 | 209.5956 | 191.1892
Turbina de gas | 29.7694 | 31.3393 | 23.523 | 18.9878 | 12.6407 | 17.1815 | 14.3146 | 22.1055 | 21.7708 | 23.4226 | 22.5773 | 20.4722 | 21.4164
Turbina de vapor | 245.5794 | 210.6041 | 197.055 | 204.999 | 218.5633 | 191.0627 | 236.2204 | 222.6049 | 223.5242 | 208.8605 | 203.1173 | 191.0914 | 224.0416
Ciclo combinado (2) | 249.4252 | 282.3196 | 235.324 | 250.9234 | 219.6909 | 255.5369 | 214.8739 | 231.3918 | 261.5763 | 236.3696 | 290.2629 | 281.8822 | 261.266
Hidroeólica | 1.0352 | 1.0846 | 1.448 | 2.1298 | 0.99452 | 1.495 | 2.2292 | 3.1143 | 2.4583 | 2.3409 | 0.99089 | 0.81137 | 1.2978
Eólica | 15.713 | 15.115 | 22.686 | 36.312 | 18.605 | 25.482 | 40.128 | 50.389 | 47.397 | 54.584 | 21.312 | 24.032 | 42.3466
Solar fotovoltaica | 15.716 | 18.014 | 18.976 | 25.344 | 25.782 | 25.21 | 27.57 | 29.076 | 26.878 | 22.927 | 19.715 | 16.473 | 16.4168
Otras renovables | 0.789 | 0.811 | 0.72 | 0.831 | 0.836 | 0.813 | 0.823 | 0.831 | 0.682 | 0.802 | 0.831 | 0.803 | 0
Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda (b.c.) | 746.3673 | 747.8346 | 666.3841 | 739.4343 | 707.7721 | 731.5788 | 732.3759 | 772.5285 | 809.4214 | 761.5286 | 791.7366 | 745.4348 | 757.9743
Fuel/gas (1) | 463.4189 | 430.2265 | 386.9911 | 423.6291 | 441.6017 | 422.7708 | 446.4808 | 457.4514 | 470.1418 | 444.2381 | 458.3309 | 421.1593 | 436.6472