## Indice
Boletín mensual
Enero 2018
Sistemas no peninsulares
| • | Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares
| • | Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias
| • | Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares
| • | Estructura de potencia instalada Islas Baleares
| • | Cobertura de la demanda mensual Islas Baleares
| • | Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
| • | Estructura de potencia instalada Islas Canarias
| • | Cobertura de la demanda mensual Islas Canarias
| • | Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias

## SN1
Boletín mensual
Enero 2018
Sistemas no peninsulares
Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares |  | Enero 2018 |  | Acumulado anual |  | Año móvil
|  | GWh | %18/17 | GWh | %18/17 | GWh | %18/17
| Variación mensual | 442 | -7.5 | 442 | -7.5 | 5992 | 1.6
Componentes (1)
| Laboralidad |  | 0.44394 |  | 0.44394 |  | -0.27934
| Temperatura (2) |  | -6.3817 |  | -6.3817 |  | 0.070375
| Demanda corregida |  | -1.5679 |  | -1.5679 |  | 1.7989
(1) La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
(2) Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

## SN2
Boletín mensual
Enero 2018
Sistemas no peninsulares
Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias |  | Enero 2018 |  | Acumulado anual |  | Año móvil
|  | GWh | %18/17 | GWh | %18/17 | GWh | %18/17
| Variación mensual | 763.5781 | 2.1052 | 763.5781 | 2.1052 | 8973.9447 | 2.0081
Componentes (1)
| Laboralidad |  | 0.039485 |  | 0.039485 |  | -0.26868
| Temperatura (2) |  | 0.2947 |  | 0.2947 |  | 0.033164
| Demanda corregida |  | 1.771 |  | 1.771 |  | 2.2436
(1) La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
(2) Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

## SN3
Boletín mensual
Enero 2018
Sistemas no peninsulares
Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares (1) |  | Islas Baleares |  | Islas Canarias |  | Ceuta |  | Melilla
|  | GWh | %18/17 | GWh | %18/17 | GWh | %18/17 | GWh | %18/17
| Hidráulica | - | - | 0 | - | - | - | - | -
| Carbón | 198.5863 | -10.1656 | - | - | - | - | - | -
| Motores diésel | 38.6111 | -54.2075 | 189.3147 | 0.5479 | 19.0012 | 2.489 | 18.3128 | 3.6393
| Turbina de gas | 60.3693 | 355.5097 | 23.0903 | -26.3215 | 0.000517 | 46.875 | 0.011399 | -
| Turbina de vapor | - | - | 228.8424 | 8.66 | - | - | - | -
| Fuel/gas | 98.9803 | 1.4449 | 441.2475 | 2.5617 | 19.0017 | 2.4899 | 18.3242 | 3.7038
| Ciclo combinado (2) | 32.638 | -13.9584 | 240.4908 | -14.8161 | - | - | - | -
| Generación auxiliar (3) | 0 | - | - | - | - | - | - | -
| Hidroeólica | - | - | 2.2701 | 109.3109 | - | - | - | -
| Eólica | 0.27141 | -42.1301 | 61.1746 | 304.7277 | - | - | - | -
| Solar fotovoltaica | 6.5851 | 13.5558 | 18.3951 | 2.1154 | - | - | 0 | -
| Otras renovables (4) | 0.12905 | -18.8365 | 0 | - | - | - | - | -
| Cogeneración | 3.1626 | 4.7913 | 0 | - | - | - | 0 | -
| Residuos no renovables | 7.7135 | 2.2475 | - | - | - | - | 0.37178 | -17.7475
| Residuos renovables | 7.7135 | 2.2475 | - | - | - | - | 0.37178 | -17.7475
| Generación | 355.7799 | -6.6426 | 763.5781 | 2.1052 | 19.0017 | 2.4899 | 19.0677 | 2.6377
| Enlace Península-Baleares (5) | 86.1081 | -10.9086 | - | - | - | - | - | -
| Demanda (b.c.) | 441.888 | -7.5057 | 763.5781 | 2.1052 | 19.0017 | 2.4899 | 19.0677 | 2.6377
Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
(1) Asignación de unidades de producción según combustible principal.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto. En el sistema eléctrico de Canarias utiliza gasoil como combustible principal.
(3) Grupos de emergencia que se instalan de forma transitoria en determinadas zonas para cubrir un déficit de generación.
(4) Incluye biogás y biomasa.
(5) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema.

## SN4
Boletín mensual
Enero 2018
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada Islas Baleares
Cobertura de la demanda mensual Islas Baleares

## SN5
Boletín mensual
Enero 2018
Sistemas no peninsulares
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
(1) Incluye motores diésel, turbina de gas y generación auxiliar.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.

## SN6
Boletín mensual
Enero 2018
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada Islas Canarias
Cobertura de la demanda mensual Islas Canarias

## SN7
Boletín mensual
Enero 2018
Sistemas no peninsulares
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias
(1) Incluye motores diésel, turbina de gas y generación auxiliar.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.

## Data 1
Estructura de potencia instalada mensual. Islas Baleares
| MW | %
Carbón | 468.4 | 20.5
Motores diésel | 182 | 8
Turbina de gas | 605.4 | 26.5
Ciclo combinado | 857.95 | 37.6
Generación auxiliar | 0 | 0
Cogeneración | 10.825 | 0.5
Residuos no renovables | 37.4 | 1.6
Residuos renovables | 37.4 | 1.6
Eólica | 3.6763 | 0.2
Solar fotovoltaica | 77.77 | 3.4
Otras renovables | 2.13 | 0.1
Total | 2282.9513 | 100
Cobertura de la demanda mensual. Islas Baleares
%
Carbón | 45
Motores diésel | 8.7
Turbina de gas | 13.7
Ciclo combinado | 7.4
Generación auxiliar | 0
Cogeneración | 0.7
Residuos no renovables | 1.7
Residuos renovables | 1.7
Eólica | 0.1
Solar fotovoltaica | 1.5
Otras renovables | 0
Enlace Península-Baleares | 19.5
Total | 100
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
| 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01
Carbón | 221.0582 | 189.4564 | 177.6414 | 189.5086 | 224.833 | 269.4488 | 273.7317 | 264.559 | 238.1255 | 197.2879 | 153.2521 | 204.4413 | 198.5863
Motores diésel | 84.3174 | 70.8757 | 62.4011 | 72.7297 | 88.03 | 96.8485 | 107.0306 | 88.493 | 42.5036 | 27.2529 | 25.255 | 33.1562 | 38.6111
Turbina de gas | 13.2531 | 10.7607 | 22.197 | 14.1532 | 29.329 | 39.5268 | 59.3151 | 82.0096 | 81.6259 | 74.9396 | 62.142 | 64.8678 | 60.3693
Ciclo combinado (2) | 37.9328 | 35.4596 | 32.7028 | 37.3399 | 26.8108 | 13.0283 | 35.3874 | 56.2636 | 13.6753 | 40.8547 | 60.5095 | 36.224 | 32.638
Generación auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.338 | 1.706 | 3.128 | 4.5548 | 2.377 | 1.642 | 0 | 0 | 0
Eólica | 0.469 | 0.283 | 0.227 | 0.238 | 0.127 | 0.13 | 0.176 | 0.172 | 0.183 | 0.195 | 0.343 | 0.382 | 0.27141
Solar fotovoltaica | 5.799 | 7.159 | 12.16 | 12.671 | 13.641 | 13.309 | 13.311 | 12.437 | 10.174 | 9.401 | 7.255 | 5.558 | 6.5851
Otras renovables | 0.159 | 0.17 | 0.104 | 0.198 | 0.224 | 0.164 | 0.076 | 0.073 | 0.087 | 0.106 | 0.127 | 0.137 | 0.12905
Cogeneración | 3.018 | 3.106 | 3.515 | 1.953 | 1.988 | 2.777 | 3.059 | 3.488 | 3.216 | 3.35 | 3.099 | 3.6 | 3.1626
Residuos no renovables | 7.544 | 7.222 | 10.518 | 14.686 | 11.21 | 14.0465 | 14.056 | 14.3255 | 15.0265 | 13.983 | 11.279 | 9.982 | 7.7135
Residuos renovables | 7.544 | 7.222 | 10.518 | 14.686 | 11.21 | 14.0465 | 14.056 | 14.3255 | 15.0265 | 13.983 | 11.279 | 9.982 | 7.7135
Generación | 381.0946 | 331.7144 | 331.9842 | 358.1633 | 408.7409 | 465.0315 | 523.3268 | 540.7011 | 422.0203 | 382.9952 | 334.5406 | 368.3302 | 355.7799
Enlace Península-Baleares | 96.6514 | 64.562 | 78.352 | 57.0682 | 75.0274 | 114.2334 | 155.2115 | 166.8762 | 116.1046 | 93.285 | 70.1619 | 91.7669 | 86.1081
Demanda (b.c.) | 477.746 | 396.2764 | 410.3362 | 415.2316 | 483.7683 | 579.2649 | 678.5383 | 707.5774 | 538.1249 | 476.2802 | 404.7026 | 460.0971 | 441.888
Fuel/gas (1) | 97.5706 | 81.6364 | 84.598 | 86.8828 | 118.6971 | 138.0813 | 169.4738 | 175.0575 | 126.5065 | 103.8346 | 87.397 | 98.024 | 98.9803
Estructura de potencia instalada mensual. Islas Canarias
| MW | %
Motores diésel | 2017-01-01: 495.92; 2017-02-01: 18
Turbina de gas | 2017-01-01: 557.14; 2017-02-01: 20.2
Turbina de vapor | 2017-01-01: 482.64; 2017-02-01: 17.5
Ciclo combinado | 2017-01-01: 864.2; 2017-02-01: 31.5
Cogeneración | 2017-01-01: 33.268; 2017-02-01: 1.2
Hidráulica | 2017-01-01: 1.263; 2017-02-01: 0
Hidroeólica | 2017-01-01: 11.39; 2017-02-01: 0.4
Eólica | 2017-01-01: 138.14; 2017-02-01: 5
Solar fotovoltaica | 2017-01-01: 166.6145; 2017-02-01: 6.1
Otras renovables | 2017-01-01: 3.368; 2017-02-01: 0.1
Total | 2017-01-01: 2753.9435; 2017-02-01: 100
Cobertura de la demanda mensual. Islas Canarias
%
Motores diésel | 2017-01-01: 24.8
Turbina de gas | 2017-01-01: 3
Turbina de vapor | 2017-01-01: 30
Ciclo combinado | 2017-01-01: 31.5
Cogeneración | 2017-01-01: 0
Hidráulica | 2017-01-01: 0
Hidroeólica | 2017-01-01: 0.3
Eólica | 2017-01-01: 8
Solar fotovoltaica | 2017-01-01: 2.4
Otras renovables | 2017-01-01: 0
Total | 2017-01-01: 100
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias
| 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01
Hidráulica | 0.264 | 0.239 | 0.265 | 0.262 | 0.271 | 0.271 | 0.275 | 0.288 | 0.267 | 0.294 | 0.274 | 0.312 | 0
Motores diésel | 188.2831 | 166.4131 | 199.6424 | 210.3976 | 214.5267 | 195.9459 | 212.741 | 224.8467 | 211.955 | 232.6363 | 209.5956 | 201.7312 | 189.3147
Turbina de gas | 31.3393 | 23.523 | 18.9878 | 12.6407 | 17.1815 | 14.3146 | 22.1055 | 21.7708 | 23.4226 | 22.5773 | 20.4722 | 18.992 | 23.0903
Turbina de vapor | 210.6041 | 197.055 | 204.999 | 218.5633 | 191.0627 | 236.2204 | 222.6049 | 223.5242 | 208.8605 | 203.1173 | 191.0914 | 216.1341 | 228.8424
Ciclo combinado (2) | 282.3196 | 235.324 | 250.9234 | 219.6909 | 255.5369 | 214.8739 | 231.3918 | 261.5763 | 236.3696 | 290.2629 | 281.8822 | 255.6206 | 240.4908
Hidroeólica | 1.0846 | 1.448 | 2.1298 | 0.99452 | 1.495 | 2.2292 | 3.1143 | 2.4583 | 2.3409 | 0.99089 | 0.81137 | 1.3017 | 2.2701
Eólica | 15.115 | 22.686 | 36.312 | 18.605 | 25.482 | 40.128 | 50.389 | 47.397 | 54.584 | 21.312 | 24.032 | 39.812 | 61.1746
Solar fotovoltaica | 18.014 | 18.976 | 25.344 | 25.782 | 25.21 | 27.57 | 29.076 | 26.878 | 22.927 | 19.715 | 16.473 | 17.486 | 18.3951
Otras renovables | 0.811 | 0.72 | 0.831 | 0.836 | 0.813 | 0.823 | 0.831 | 0.682 | 0.802 | 0.831 | 0.803 | 0.782 | 0
Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda (b.c.) | 747.8346 | 666.3841 | 739.4343 | 707.7721 | 731.5788 | 732.3759 | 772.5285 | 809.4214 | 761.5286 | 791.7366 | 745.4348 | 752.1716 | 763.5781
Fuel/gas (1) | 430.2265 | 386.9911 | 423.6291 | 441.6017 | 422.7708 | 446.4808 | 457.4514 | 470.1418 | 444.2381 | 458.3309 | 421.1593 | 436.8573 | 441.2475