## Indice
Boletín mensual
Julio 2018
Sistemas no peninsulares
| • | Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares
| • | Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias
| • | Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares
| • | Estructura de potencia instalada Islas Baleares
| • | Cobertura de la demanda mensual Islas Baleares
| • | Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
| • | Estructura de potencia instalada Islas Canarias
| • | Cobertura de la demanda mensual Islas Canarias
| • | Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias

## SN1
Boletín mensual
Julio 2018
Sistemas no peninsulares
Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares |  | Julio 2018 |  | Acumulado anual |  | Año móvil
|  | GWh | %18/17 | GWh | %18/17 | GWh | %18/17
| Variación mensual | 692 | 2.1 | 3487 | 1.3 | 6074 | 2.2
Componentes (1)
| Laboralidad |  | 0.23427 |  | 0.059097 |  | 0.51057
| Temperatura (2) |  | -0.44886 |  | 0.50763 |  | 0.73779
| Demanda corregida |  | 2.2727 |  | 0.7603 |  | 0.91781
(1) La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
(2) Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

## SN2
Boletín mensual
Julio 2018
Sistemas no peninsulares
Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias |  | Julio 2018 |  | Acumulado anual |  | Año móvil
|  | GWh | %18/17 | GWh | %18/17 | GWh | %18/17
| Variación mensual | 761.6412 | -1.4029 | 5071.0091 | -0.52806 | 8931.4583 | 0.60984
Componentes (1)
| Laboralidad |  | 0.30017 |  | -0.00048998 |  | 0.202
| Temperatura (2) |  | -0.056999 |  | 0.012274 |  | 0.028421
| Demanda corregida |  | -1.6461 |  | -0.53985 |  | 0.37942
(1) La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
(2) Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

## SN3
Boletín mensual
Julio 2018
Sistemas no peninsulares
Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares (1) |  | Islas Baleares |  | Islas Canarias |  | Ceuta |  | Melilla
|  | GWh | %18/17 | GWh | %18/17 | GWh | %18/17 | GWh | %18/17
| Hidráulica | - | - | 0.009808 | -96.4335 | - | - | - | -
| Carbón | 243.2588 | -11.1324 | - | - | - | - | - | -
| Motores diésel | 82.9045 | -22.5416 | 177.4809 | -6.3081 | 17.6957 | 0.66587 | 19.3659 | 2.8011
| Turbina de gas | 98.052 | 65.3069 | 16.4444 | -41.8309 | 0.0008 | -76.2541 | 0.04515 | -
| Turbina de vapor | - | - | 206.7706 | -13.7561 | - | - | - | -
| Fuel/gas | 180.9565 | 8.7832 | 400.6959 | -12.4069 | 17.6965 | 0.65113 | 19.4111 | 3.0408
| Ciclo combinado (2) | 58.2228 | 64.5298 | 233.8175 | 1.0483 | - | - | - | -
| Generación auxiliar (3) | 3.5857 | 14.6317 | - | - | - | - | - | -
| Hidroeólica | - | - | 3.8821 | 24.6545 | - | - | - | -
| Eólica | 0.15636 | -11.1591 | 94.0637 | 86.6751 | - | - | - | -
| Solar fotovoltaica | 11.8304 | -11.0496 | 29.1469 | 0.4156 | - | - | 0 | -
| Otras renovables (4) | 0.13113 | 72.5395 | 0.025247 | -96.9619 | - | - | - | -
| Cogeneración | 3.6309 | 18.697 | 0 | - | - | - | 0 | -
| Residuos no renovables | 14.6479 | 4.2107 | 0 | - | - | - | 0.37425 | -12.0452
| Residuos renovables | 14.6479 | 4.2107 | 0 | - | - | - | 0.37425 | -12.0452
| Generación | 531.0683 | 1.4813 | 761.6412 | -1.4029 | 17.6965 | 0.65113 | 20.1596 | 2.3471
| Enlace Península-Baleares (5) | 161.4243 | 4.0028 | - | - | - | - | - | -
| Demanda (b.c.) | 692.4926 | 2.0581 | 761.6412 | -1.4029 | 17.6965 | 0.65113 | 20.1596 | 2.3471
Nota: Todos los porcentajes de variación están refereridos al mismo período del año anterior.
(1) Asignación de unidades de producción según combustible principal.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto. En el sistema eléctrico de Canarias utiliza gasoil como combustible principal.
(3) Grupos de emergencia que se instalan de forma transitoria en determinadas zonas para cubrir un déficit de generación.
(4) Incluye biogás y biomasa.
(5) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema.

## SN4
Boletín mensual
Julio 2018
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada Islas Baleares
Cobertura de la demanda mensual Islas Baleares

## SN5
Boletín mensual
Julio 2018
Sistemas no peninsulares
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
(1) Incluye motores diésel, turbina de gas y generación auxiliar.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.

## SN6
Boletín mensual
Julio 2018
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada Islas Canarias
Cobertura de la demanda mensual Islas Canarias

## SN7
Boletín mensual
Julio 2018
Sistemas no peninsulares
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias
(1) Incluye motores diésel, turbina de gas y generación auxiliar.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.

## Data 1
Estructura de potencia instalada mensual. Islas Baleares
| MW | %
Carbón | 468.4 | 20.4
Motores diésel | 182 | 7.9
Turbina de gas | 605.4 | 26.3
Ciclo combinado | 857.95 | 37.3
Generación auxiliar | 12.72 | 0.6
Cogeneración | 10.487 | 0.5
Residuos no renovables | 37.4 | 1.6
Residuos renovables | 37.4 | 1.6
Eólica | 3.6475 | 0.2
Solar fotovoltaica | 80.0573 | 3.5
Otras renovables | 2.13 | 0.1
Total | 2297.5918 | 100
Cobertura de la demanda mensual. Islas Baleares
%
Carbón | 35.2
Motores diésel | 12
Turbina de gas | 14.2
Ciclo combinado | 8.4
Generación auxiliar | 0.5
Cogeneración | 0.5
Residuos no renovables | 2.1
Residuos renovables | 2.1
Eólica | 0
Solar fotovoltaica | 1.7
Otras renovables | 0
Enlace Península-Baleares | 23.3
Total | 100
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
| 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01
Carbón | 273.7317 | 264.559 | 238.1255 | 197.2879 | 153.2521 | 204.4413 | 198.555 | 192.7949 | 199.8215 | 183.0561 | 186.8569 | 204.8805 | 243.2588
Motores diésel | 107.031 | 88.493 | 42.5036 | 27.2529 | 25.255 | 33.1562 | 35.3741 | 39.2453 | 36.225 | 37.4951 | 51.5735 | 59.7611 | 82.9045
Turbina de gas | 59.3151 | 82.0096 | 81.6259 | 74.9396 | 62.142 | 64.8678 | 59.5562 | 59.6323 | 60.8024 | 56.9465 | 65.8371 | 76.7367 | 98.052
Ciclo combinado (2) | 35.3874 | 56.2636 | 13.6753 | 40.8547 | 60.5095 | 36.224 | 31.1991 | 48.5986 | 39.4384 | 49.0913 | 46.1133 | 37.1716 | 58.2228
Generación auxiliar | 3.128 | 4.5548 | 2.377 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 1.407 | 3.5857
Eólica | 0.176 | 0.172 | 0.183 | 0.195 | 0.343 | 0.382 | 0.253 | 0.324 | 0.406 | 0.283 | 0.229 | 0.139 | 0.15636
Solar fotovoltaica | 13.3 | 12.437 | 10.18 | 9.721 | 7.258 | 5.556 | 7.015 | 5.358 | 10.208 | 11.491 | 11.878 | 12.343 | 11.8304
Otras renovables | 0.076 | 0.073 | 0.087 | 0.106 | 0.127 | 0.137 | 0.219 | 0.166 | 0.184 | 0.131 | 0.128 | 0.11 | 0.13113
Cogeneración | 3.059 | 3.488 | 3.216 | 3.35 | 3.099 | 3.6 | 3.183 | 3.084 | 2.295 | 1.982 | 2.579 | 3.357 | 3.6309
Residuos no renovables | 14.056 | 14.3255 | 15.0265 | 13.983 | 11.279 | 9.982 | 7.4815 | 4.456 | 11.2 | 10.4865 | 10.5245 | 14.709 | 14.6479
Residuos renovables | 14.056 | 14.3255 | 15.0265 | 13.983 | 11.279 | 9.982 | 7.4815 | 4.456 | 11.2 | 10.4865 | 10.5245 | 14.709 | 14.6479
Generación | 523.3162 | 540.7011 | 422.0263 | 383.3152 | 334.5436 | 368.3282 | 350.3173 | 358.115 | 371.7802 | 361.449 | 386.5019 | 425.3239 | 531.0683
Enlace Península-Baleares | 155.2115 | 166.8762 | 116.1046 | 93.285 | 70.1619 | 91.7669 | 86.2038 | 99.9934 | 89.9969 | 66.4675 | 89.5651 | 108.6236 | 161.4243
Demanda (b.c.) | 678.5276 | 707.5774 | 538.1309 | 476.6002 | 404.7056 | 460.0951 | 436.5212 | 458.1084 | 461.7771 | 427.9164 | 476.067 | 533.9475 | 692.4926
Fuel/gas (1) | 169.4741 | 175.0575 | 126.5065 | 103.8346 | 87.397 | 98.024 | 94.9303 | 98.8776 | 97.0273 | 94.4416 | 117.6686 | 137.9048 | 184.5422
Estructura de potencia instalada mensual. Islas Canarias
| MW | %
Motores diésel | 2017-07-01: 495.92; 2017-08-01: 17.6
Turbina de gas | 2017-07-01: 557.14; 2017-08-01: 19.8
Turbina de vapor | 2017-07-01: 482.64; 2017-08-01: 17.1
Ciclo combinado | 2017-07-01: 864.2; 2017-08-01: 30.7
Cogeneración | 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0
Hidráulica | 2017-07-01: 2.02; 2017-08-01: 0.1
Hidroeólica | 2017-07-01: 11.39; 2017-08-01: 0.4
Eólica | 2017-07-01: 233.2; 2017-08-01: 8.3
Solar fotovoltaica | 2017-07-01: 167.3256; 2017-08-01: 5.9
Otras renovables | 2017-07-01: 3.696; 2017-08-01: 0.1
Total | 2017-07-01: 2817.5316; 2017-08-01: 100
Cobertura de la demanda mensual. Islas Canarias
%
Motores diésel | 2017-07-01: 23.3
Turbina de gas | 2017-07-01: 2.2
Turbina de vapor | 2017-07-01: 27.1
Ciclo combinado | 2017-07-01: 30.7
Cogeneración | 2017-07-01: 0
Hidráulica | 2017-07-01: 0
Hidroeólica | 2017-07-01: 0.5
Eólica | 2017-07-01: 12.4
Solar fotovoltaica | 2017-07-01: 3.8
Otras renovables | 2017-07-01: 0
Total | 2017-07-01: 100
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias
| 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01
Hidráulica | 0.275 | 0.288 | 0.267 | 0.294 | 0.274 | 0.312 | 0.279 | 0.035 | 0.31 | 0.277 | 0.309 | 0.295 | 0.009808
Motores diésel | 189.4303 | 204.9187 | 190.79 | 205.8963 | 186.1696 | 185.7332 | 184.9595 | 165.9489 | 176.752 | 172.0169 | 172.7579 | 163.4547 | 177.4809
Turbina de gas | 28.2699 | 28.6758 | 32.2666 | 30.3403 | 26.0712 | 25.814 | 27.491 | 24.9773 | 19.5551 | 22.2697 | 27.4837 | 24.266 | 16.4444
Turbina de vapor | 239.7509 | 236.5472 | 221.1815 | 222.0943 | 208.9184 | 225.3101 | 230.385 | 210.4093 | 195.4106 | 189.8368 | 186.6665 | 200.1207 | 206.7706
Ciclo combinado (2) | 231.3918 | 261.5763 | 236.3696 | 290.2629 | 281.8822 | 255.6206 | 235.4799 | 216.3483 | 262.502 | 248.2024 | 250.2425 | 236.1228 | 233.8175
Hidroeólica | 3.1143 | 2.4583 | 2.3409 | 0.99089 | 0.81137 | 1.3017 | 2.2629 | 1.768 | 1.6107 | 2.2697 | 2.0594 | 2.3588 | 3.8821
Eólica | 50.389 | 47.397 | 54.584 | 21.312 | 24.044 | 39.853 | 57.039 | 46.216 | 50.514 | 45.558 | 55.355 | 56.421 | 94.0637
Solar fotovoltaica | 29.0263 | 26.878 | 22.96 | 19.759 | 16.4762 | 17.509 | 18.989 | 17.868 | 25.135 | 25.272 | 23.267 | 26.173 | 29.1469
Otras renovables | 0.831 | 0.682 | 0.802 | 0.831 | 0.803 | 0.782 | 0.762 | 0.647 | 0.837 | 0.539 | 0.751 | 0.531 | 0.025247
Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda (b.c.) | 772.4785 | 809.4214 | 761.5616 | 791.7806 | 745.45 | 752.2356 | 757.6473 | 684.2179 | 732.6264 | 706.2414 | 718.892 | 709.743 | 761.6412
Fuel/gas (1) | 457.4512 | 470.1418 | 444.2381 | 458.3309 | 421.1593 | 436.8573 | 442.8355 | 401.3355 | 391.7176 | 384.1233 | 386.9081 | 387.8413 | 400.6959