## Indice
Boletín mensual
Julio 2021
Sistemas no peninsulares
| • | Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares
| • | Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias
| • | Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares
| • | Estructura de potencia instalada Islas Baleares
| • | Cobertura de la demanda mensual Islas Baleares
| • | Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
| • | Estructura de potencia instalada Islas Canarias
| • | Cobertura de la demanda mensual Islas Canarias
| • | Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias

## SN1
Boletín mensual
Julio 2021
Sistemas no peninsulares
Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares |  | Julio 2021 |  | Acumulado anual |  | Año móvil
|  | GWh | % 21/20 | GWh | % 21/20 | GWh | % 21/20
| Variación mensual | 600.8808 | 13.6066 | 3061.9263 | 9.2615 | 5201.0554 | -3.7741
Componentes (1)
| Laboralidad |  | -0.947 |  | -0.436 |  | -0.334
| Temperatura (2) |  | -2.027 |  | 1.196 |  | -0.013
| Demanda corregida |  | 16.581 |  | 8.501 |  | -3.427
(1) La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
(2) Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

## SN2
Boletín mensual
Julio 2021
Sistemas no peninsulares
Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias |  | Julio 2021 |  | Acumulado anual |  | Año móvil
|  | GWh | % 21/20 | GWh | % 21/20 | GWh | % 21/20
| Variación mensual | 699.0317 | 2.9227 | 4447.645 | -2.3887 | 7836.9367 | -6.1839
Componentes (1)
| Laboralidad |  | -0.396 |  | 0.009 |  | -0.011
| Temperatura (2) |  | -0.558 |  | -0.032 |  | 0.078
| Demanda corregida |  | 3.877 |  | -2.366 |  | -6.251
(1) La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
(2) Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

## Mozart Reports (hidden)
5 | 61f128cf3c7b499eb05d9d3a66460dfc
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="1cd74fe626db4be0a2fcb96304e1ba6d" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Mes del informe" id="6B81E4A345D0B50062DA74B86812DB5B" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Boletín\Mes del informe" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans><pan pk="B7C3BF0D4428274429E8B8B9E552B212@0@10" aid="EFAF5E76465120E133A58886DF2D2741" /></ans><ci ps="BI" srv="apcpr65b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="FUEPERRO" am="s" /><lu ut="08/16/2021 11:25:08" si="2.0000000150c21c63be4eb06675233565d0d09a7d13ec42cd2482cba7c1b41f136094dba806ce9aaeed93c8c5e2e5ab158ad96e63a756ad475d35e9d7a4027fa5c39a36768590600c0973ec8ab622636efaa14d7a45a30eb4a540edd6c368c7e22c60a32cda8ab37b99d42e2cb0e2dd172c4711d1153b11bd84a90006884744f65c1116305675b2620e5e62554b6e0eaed29a9099defe31af122eba42f18508ae5742.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_15*_session*-lat*_1.00000001537bd4e23268a3ea04dfc97f97c8f1eeb5ee3e72c712723a51dc4d4c1ff81c2536d427664db8febd50c612f8b3dc0c117da99629.0000000184b9127eabf5bfc3afa692f09d1b35bab5ee3e7201c69928a11e91041f0626119b5fb3a7a54dbd915569b73609d352d067eaa8ec.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.00000001ef10ae9950cc4cc6235cf9a0d37545c1c911585af6766338221ad3f96fa6ba71163d54b9.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.00000001fc87bd32435cf109bf0707dd106d5fe2c911585a447e7fbf3a6a405cd9a83c2f79a586b5.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="91A83D0411EBFE84432A0080EFB5E29F" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A1" enr="MSTR.Último_día_del_mes" ptn="" qtn="" rows="2" cols="2" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="1" cols="0" nrr="51" nrc="0"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="1" cfetch="0" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A1" enr="MSTR.Último_día_del_mes" ptn="" qtn="" rows="2" cols="2" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:1:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="2:1:1:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="0:0:0:0" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="2:3:1:0" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="51b9243dd4a64af3bc085fad164b8a9f" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Balance B.C. Mensual Sistemas Eléctricos no Peninsulares" id="0CD2FE5A4DC94A40A112BF8B59A83511" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Boletín\Balance B.C. Mensual Sistemas Eléctricos no Peninsulares" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans><pan pk="B7C3BF0D4428274429E8B8B9E552B212@0@10" aid="EFAF5E76465120E133A58886DF2D2741" /></ans><ci ps="BI" srv="apcpr65b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="FUEPERRO" am="s" /><lu ut="08/16/2021 11:32:55" si="2.0000000150c21c63be4eb06675233565d0d09a7d13ec42cd2482cba7c1b41f136094dba806ce9aaeed93c8c5e2e5ab158ad96e63a756ad475d35e9d7a4027fa5c39a36768590600c0973ec8ab622636efaa14d7a45a30eb4a540edd6c368c7e22c60a32cda8ab37b99d42e2cb0e2dd172c4711d1153b11bd84a90006884744f65c1116305675b2620e5e62554b6e0eaed29a9099defe31af122eba42f18508ae5742.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_15*_session*-lat*_1.00000001537bd4e23268a3ea04dfc97f97c8f1eeb5ee3e72c712723a51dc4d4c1ff81c2536d427664db8febd50c612f8b3dc0c117da99629.0000000184b9127eabf5bfc3afa692f09d1b35bab5ee3e7201c69928a11e91041f0626119b5fb3a7a54dbd915569b73609d352d067eaa8ec.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.00000001ef10ae9950cc4cc6235cf9a0d37545c1c911585af6766338221ad3f96fa6ba71163d54b9.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.00000001fc87bd32435cf109bf0707dd106d5fe2c911585a447e7fbf3a6a405cd9a83c2f79a586b5.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="A412F6C811EBFE84432A0080EFC5029D" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A4" enr="MSTR.Balance_B.C._Mensual_Sistemas_Eléctricos_no_Peninsulares" ptn="" qtn="" rows="21" cols="33" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="17" cols="32" nrr="884" nrc="1664"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="17" cfetch="32" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A4" enr="MSTR.Balance_B.C._Mensual_Sistemas_Eléctricos_no_Peninsulares" ptn="" qtn="" rows="21" cols="33" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:4:1" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="5:1:17:1" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:2:4:32" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="5:2:17:32" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="69137ec50e134071a0874318e64c6117" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Serie Balance B.C. Mensual Baleares y Canarias" id="DC9C734C4A624A40A9D87789D6F66867" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Boletín\Serie Balance B.C. Mensual Baleares y Canarias" cf="0" prompt="0" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ci ps="BI" srv="apcpr65b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="FUEPERRO" am="s" /><lu ut="08/16/2021 11:37:06" si="2.0000000150c21c63be4eb06675233565d0d09a7d13ec42cd2482cba7c1b41f136094dba806ce9aaeed93c8c5e2e5ab158ad96e63a756ad475d35e9d7a4027fa5c39a36768590600c0973ec8ab622636efaa14d7a45a30eb4a540edd6c368c7e22c60a32cda8ab37b99d42e2cb0e2dd172c4711d1153b11bd84a90006884744f65c1116305675b2620e5e62554b6e0eaed29a9099defe31af122eba42f18508ae5742.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_15*_session*-lat*_1.00000001537bd4e23268a3ea04dfc97f97c8f1eeb5ee3e72c712723a51dc4d4c1ff81c2536d427664db8febd50c612f8b3dc0c117da99629.0000000184b9127eabf5bfc3afa692f09d1b35bab5ee3e7201c69928a11e91041f0626119b5fb3a7a54dbd915569b73609d352d067eaa8ec.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.00000001ef10ae9950cc4cc6235cf9a0d37545c1c911585af6766338221ad3f96fa6ba71163d54b9.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.00000001fc87bd32435cf109bf0707dd106d5fe2c911585a447e7fbf3a6a405cd9a83c2f79a586b5.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="DB043F1B11EBFE85432A0080EF05829E" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A85" enr="MSTR.Serie_Balance_B.C._Mensual_Baleares_y_Canarias" ptn="" qtn="" rows="28" cols="22" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="25" cols="20" nrr="1252" nrc="975"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="25" cfetch="20" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A85" enr="MSTR.Serie_Balance_B.C._Mensual_Baleares_y_Canarias" ptn="" qtn="" rows="28" cols="22" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:3:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="4:1:25:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:3:3:20" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="4:3:25:20" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="46be085985a64833bb3aeeff779c845d" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Variación y componentes mensual de la demanda" id="004850134E7745A2BD365FB53E00C967" path="Objetos públicos\Informes\Demanda B.C.\Variación y componentes mensual de la demanda" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\sevpenma\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\sevpenma\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans><pan pk="195DDDD54E4256F86F7235A6C4D4ABE4@0@10" aid="" /><pan pk="86BA8826468B4BC44041DF8DC3E31322@0@10" aid="" /><pan pk="6383F02949E1244BCE94A09C4486F039@0@10" aid="" /></ans><ci ps="BI" srv="apcpr64b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="FUEPERRO" am="s" /><lu ut="08/16/2021 11:39:52" si="2.00000001fb35b2e64ace8627a5c0c8ff99f25ffccd4d691ad5cd3ce6162eb145d98cbbdc467fb3fbc46c0f1ab2db77adf1e21444d1adaa67995fc40c25a51959ba701ce0e28cebb236c6b518aaa82fe14f661ea4800fbc2559e78c82c3c4438c5bda405ced805a75759b8f44498bb31e240beda4289d707433faff196491909daaacccfdb59733e68a5c0781b749dc2c12b12f2953fc6bf24b0274a487875e284b45.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_30*_session*-lat*_1.0000000181f3a5422a1e05c2a329f69eadfb35b5b5ee3e72101b5f70fe4e7aa503d8dc0fb5b8148990b8bf9f7732482988bc994ebbd8cb4b.00000001ca66eaf99ffdaea43bdc80eae713d3f4b5ee3e726ec057617fbc7d50251306681333a46e65cf6094b5ad00ef14432ef228fb1316.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.000000011d07b1e740e694dc1c78d0f04c2e6364c911585aeb9e934158dd40439e1b59ad7615f84d.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.00000001d9e1a05a6a60c9f860fc1f5de3449895c911585a7ddeb82354b98e11e371532eea81c182.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="9CDDDBD211EBFE86432A0080EF45029E" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A149" enr="MSTR.Variación_y_componentes_mensual_de_la_demanda" ptn="" qtn="" rows="4" cols="14" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="1" cols="12" nrr="77" nrc="360"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="1" cfetch="12" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A149" enr="MSTR.Variación_y_componentes_mensual_de_la_demanda" ptn="" qtn="" rows="4" cols="14" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:3:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="4:1:1:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:3:3:12" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="4:3:1:12" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="54366d04b22743eeb2dce8e8ff3e5594" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Variación y componentes mensual de la demanda" id="004850134E7745A2BD365FB53E00C967" path="Objetos públicos\Informes\Demanda B.C.\Variación y componentes mensual de la demanda" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\sevpenma\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\sevpenma\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans><pan pk="195DDDD54E4256F86F7235A6C4D4ABE4@0@10" aid="" /><pan pk="86BA8826468B4BC44041DF8DC3E31322@0@10" aid="" /><pan pk="6383F02949E1244BCE94A09C4486F039@0@10" aid="" /></ans><ci ps="BI" srv="apcpr64b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="FUEPERRO" am="s" /><lu ut="08/16/2021 11:40:12" si="2.00000001fb35b2e64ace8627a5c0c8ff99f25ffccd4d691ad5cd3ce6162eb145d98cbbdc467fb3fbc46c0f1ab2db77adf1e21444d1adaa67995fc40c25a51959ba701ce0e28cebb236c6b518aaa82fe14f661ea4800fbc2559e78c82c3c4438c5bda405ced805a75759b8f44498bb31e240beda4289d707433faff196491909daaacccfdb59733e68a5c0781b749dc2c12b12f2953fc6bf24b0274a487875e284b45.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_30*_session*-lat*_1.0000000181f3a5422a1e05c2a329f69eadfb35b5b5ee3e72101b5f70fe4e7aa503d8dc0fb5b8148990b8bf9f7732482988bc994ebbd8cb4b.00000001ca66eaf99ffdaea43bdc80eae713d3f4b5ee3e726ec057617fbc7d50251306681333a46e65cf6094b5ad00ef14432ef228fb1316.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.000000011d07b1e740e694dc1c78d0f04c2e6364c911585aeb9e934158dd40439e1b59ad7615f84d.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.00000001d9e1a05a6a60c9f860fc1f5de3449895c911585a7ddeb82354b98e11e371532eea81c182.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="B0FD91D411EBFE86432A0080EFB5E29F" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A155" enr="MSTR.Variación_y_componentes_mensual_de_la_demanda.1" ptn="" qtn="" rows="4" cols="14" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="1" cols="12" nrr="32" nrc="396"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="1" cfetch="12" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A155" enr="MSTR.Variación_y_componentes_mensual_de_la_demanda.1" ptn="" qtn="" rows="4" cols="14" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:3:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="4:1:1:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:3:3:12" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="4:3:1:12" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>

## SN3
Boletín mensual
Julio 2021
Sistemas no peninsulares
Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares (1) |  | Islas Baleares |  | Islas Canarias |  | Ceuta |  | Melilla
|  | GWh | % 21/20 | GWh | % 21/20 | GWh | % 21/20 | GWh | % 21/20
| Hidráulica | - | - | 0.28973 | -0.19807 | - | - | - | -
| Hidroeólica | - | - | 3.5782 | -2.0316 | - | - | - | -
| Eólica | 0.10602 | -52.1044 | 159.2627 | 7.4245 | - | - | - | -
| Solar fotovoltaica | 22.9754 | 80.2073 | 27.9182 | 3.3447 | - | - | 0 | -
| Otras renovables (2) | 0.096151 | 83.0367 | 0.73403 | 0.057892 | - | - | - | -
| Residuos renovables | 11.473 | 6.5077 | - | - | - | - | 0.37353 | -31.1423
| Generación renovable | 34.6506 | 45.6193 | 191.7829 | 6.6013 | - | - | 0.37353 | -32.1318
| Carbón | 9.2927 | - | - | - | - | - | - | -
| Motores diésel | 59.7509 | 83.4248 | 143.3059 | 1.9931 | 17.4069 | -2.8373 | 19.1131 | -4.6581
| Turbina de gas | 27.3493 | -18.8457 | 13.1988 | -12.2961 | 0.002649 | 14.8742 | 0.015176 | 1161.5129
| Turbina de vapor | - | - | 66.1342 | -42.1561 | - | - | - | -
| Fuel/gas | 87.1002 | 31.4214 | 222.639 | -17.5066 | 17.4095 | -2.835 | 19.1283 | -4.5881
| Ciclo combinado (3) | 408.7944 | 58.1248 | 284.6098 | 24.0737 | - | - | - | -
| Cogeneración | 3.6905 | 58.2611 | 0 | - | - | - | - | -
| Residuos no renovables | 11.473 | 6.5077 | - | - | - | - | 0.37353 | -31.1423
| Generación no renovable | 520.351 | 54.5047 | 507.2488 | 1.5971 | 17.4095 | -2.835 | 19.5018 | -5.2877
| Enlace Península-Baleares (4) | 45.8792 | -72.7448 | - | - | - | - | - | -
| Demanda (b.c.) | 600.8808 | 13.6066 | 699.0317 | 2.9227 | 17.4095 | -2.835 | 19.8753 | -5.9866
Nota: Todos los porcentajes de variación están refereridos al mismo período del año anterior.
La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tienen descontados sus consumos propios. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad consumida para los usos de la planta excede su producción bruta.
(1) Asignación de unidades de producción según combustible principal.
(2) Incluye biogás y biomasa.
(3) Incluye funcionamiento en ciclo abierto. En el sistema eléctrico de Canarias utiliza gasoil como combustible principal.
(4) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema.

## SN4
Boletín mensual
Julio 2021
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada Islas Baleares
Cobertura de la demanda mensual Islas Baleares

## SN5
Boletín mensual
Julio 2021
Sistemas no peninsulares
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
(1) Incluye motores diésel y turbina de gas
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tienen descontados sus consumos propios. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad consumida para los usos de la planta excede su producción bruta.

## SN6
Boletín mensual
Julio 2021
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada Islas Canarias
Cobertura de la demanda mensual Islas Canarias

## SN7
Boletín mensual
Julio 2021
Sistemas no peninsulares
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias
(1) Incluye motores diésel, turbina de gas y vapor.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tienen descontados sus consumos propios. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad consumida para los usos de la planta excede su producción bruta.

## Dat_01
Mes | Último día mes
Julio 2021 | 31/07/2021
Mes | Julio 2021
Sistema Eléctrico | Ceuta | [7 empty] | Melilla | [7 empty] | Baleares | [7 empty] | Canarias
Indicadores | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil
Balance
Hidráulica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 289.726 | 290.301 | -0.1981% | 1815.961 | 2010.8 | -9.69% | 3285.977 | -5.744%
Carbón | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9292.719 | -1119.569 | -930% | 47660.956 | -12123.427 | -493.1% | 281445.874 | -70.14% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Motores diesel | 17406.879 | 17915.19 | -2.837% | 112758.991 | 115305.666 | -2.209% | 196482.18 | -3.697% | 19113.096 | 20046.903 | -4.658% | 110336.958 | 111268.213 | -0.8369% | 195855.287 | -0.9444% | 56775.786 | 32575.167 | 74.29% | 195919.886 | 150564.465 | 30.12% | 327665.082 | -7.117% | 143305.912 | 140505.508 | 1.993% | 925046.273 | 979427.426 | -5.552% | 1663027.99 | -8.149%
Turbina de gas | 2.649 | 2.306 | 14.87% | 42.155 | 23.154 | 82.06% | 188.248 | 83.05% | 15.176 | 1.203 | 1162% | 87.519 | 8.948 | 878.1% | 174.474 | 1100% | 27349.31 | 33700.388 | -18.85% | 101563.214 | 127229.274 | -20.17% | 184894.086 | -42.29% | 13198.846 | 15049.32 | -12.3% | 97154.814 | 90155.77 | 7.763% | 202759.737 | 9.899%
Turbina de vapor | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 66134.21 | 114332.13 | -42.16% | 554692.057 | 801935.604 | -30.83% | 1140363.143 | -28.76%
Ciclo combinado | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 408794.449 | 258526.466 | 58.12% | 1726931.923 | 1530435.526 | 12.84% | 2608633.043 | 37.65% | 284609.798 | 229387.761 | 24.07% | 1943336.24 | 1880562.905 | 3.338% | 3317043.23 | 0.8835%
Generación auxiliar | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2975.143 | 0 | 0% | 5107.565 | 0 | 0% | 9011.376 | -19.31% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Hidroeólica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3578.218 | 3652.422 | -2.032% | 14784.341 | 10815.562 | 36.7% | 23509.006 | 10.12%
Eólica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 106.017 | 221.35 | -52.1% | 1428.018 | 2279.302 | -37.35% | 2789.639 | -37.78% | 159262.687 | 148255.436 | 7.425% | 745475.907 | 626606.934 | 18.97% | 1219299.583 | 4.33%
Solar fotovoltaica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 7.909 | -100% | 36.076 | 46.829 | -22.96% | 65.954 | -13.93% | 22975.413 | 12749.436 | 80.21% | 111822.191 | 72599.794 | 54.03% | 157529.037 | 35.53% | 27918.244 | 27014.696 | 3.345% | 160586.561 | 159404.24 | 0.7417% | 259276.431 | -2.938%
Otras renovables | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 96.151 | 52.531 | 83.04% | 691.509 | 439.964 | 57.17% | 880.945 | -3.125% | 734.029 | 693.86 | 5.789% | 4752.867 | 5568.285 | -14.64% | 8371.563 | -7.731%
Cogeneración | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3690.541 | 2331.932 | 58.26% | 24248.307 | 21628.977 | 12.11% | 36442.513 | -2.215% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Residuos renovables | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 373.528 | 542.464 | -31.14% | 3674.651 | 3101.2585 | 18.49% | 6098.948 | 20.66% | 11473.026 | 10772.0165 | 6.508% | 66486.2575 | 61158.1355 | 8.712% | 119329.97 | -4.375% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Residuos no renovables | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 373.528 | 542.464 | -31.14% | 3674.651 | 3101.2585 | 18.49% | 6098.948 | 20.66% | 11473.026 | 10772.0165 | 6.508% | 66486.2575 | 61158.1355 | 8.712% | 119329.97 | -4.375% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Generación | 17409.528 | 17917.496 | -2.835% | 112801.146 | 115328.82 | -2.192% | 196670.428 | -3.653% | 19875.328 | 21140.943 | -5.987% | 117809.855 | 117526.507 | 0.2411% | 208293.611 | 0.178% | 555001.581 | 360581.734 | 53.92% | 2348346.084 | 2015370.146 | 16.52% | 3847951.535 | -2.097% | 699031.67 | 679181.434 | 2.923% | 4447645.021 | 4556487.526 | -2.389% | 7836936.66 | -6.184%
Enlace Península-Baleares | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 45879.221 | 168331.695 | -72.74% | 713580.193 | 787013.884 | -9.331% | 1353103.834 | -8.243% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Demanda transporte (b.c.) | 17409.528 | 17917.496 | -2.835% | 112801.146 | 115328.82 | -2.192% | 196670.428 | -3.653% | 19875.328 | 21140.943 | -5.987% | 117809.855 | 117526.507 | 0.2411% | 208293.611 | 0.178% | 600880.802 | 528913.429 | 13.61% | 3061926.277 | 2802384.03 | 9.261% | 5201055.369 | -3.774% | 699031.67 | 679181.434 | 2.923% | 4447645.021 | 4556487.526 | -2.389% | 7836936.66 | -6.184%
Demanda No Peninsular | 1337197.328 | 1247153.302 | 7.22
Mes | Julio 2021
Indicadores | Potencia Instalada UFI (MW)
Sistema Eléctrico | Baleares | Canarias
Balance
Hidráulica |  | 1.52
Carbón | 241.2
Motores diesel | 139.4 | 488.56
Turbina de gas | 603.1 | 520.75
Turbina de vapor |  | 482.64
Ciclo combinado | 822.9 | 865.4
Generación auxiliar
Hidroeólica |  | 11.32
Eólica | 3.6175 | 497.415
Solar fotovoltaica | 137.3115 | 167.9021
Otras renovables | 2.13 | 3.696
Cogeneración | 11.523 | 38.2
Residuos renovables | 37.4
Residuos no renovables | 37.4
Generación | 2035.982 | 3077.4031
Estructura de potencia instalada mensual. Islas Baleares |  |  |  |  | Estructura de potencia instalada mensual. Islas Canarias
| MW | % |  |  |  | MW | %
Carbón | 241.2 | 11.8469 |  |  | Motores diésel | 488.56 | 15.8757
Motores diésel | 139.4 | 6.8468 |  |  | Turbina de gas | 520.75 | 16.9217
Turbina de gas | 603.1 | 29.6221 |  |  | Turbina de vapor | 482.64 | 15.6834
Ciclo combinado | 822.9 | 40.4178 |  |  | Ciclo combinado | 865.4 | 28.1211
Generación auxiliar | 0 | 0 |  |  | Cogeneración | 38.2 | 1.2413
Cogeneración | 11.523 | 0.56597 |  |  | Hidráulica | 1.52 | 0.049392
Residuos no renovables | 37.4 | 1.837 |  |  | Hidroeólica | 11.32 | 0.36784
Residuos renovables | 37.4 | 1.837 |  |  | Eólica | 497.415 | 16.1635
Eólica | 3.6175 | 0.17768 |  |  | Solar fotovoltaica | 167.9021 | 5.456
Solar fotovoltaica | 137.3115 | 6.7442 |  |  | Otras renovables | 3.696 | 0.1201
Otras renovables | 2.13 | 0.10462 |  |  | Total | 3077.4031 | 100
Total | 2035.982 | 100
Cobertura de la demanda mensual. Islas Baleares |  |  |  |  | Cobertura de la demanda mensual. Islas Canarias
| % | MWh |  |  |  | %
Carbón | 1.5465 | 9292.719 | 1.6744 |  | Motores diésel | 20.5006
Motores diésel | 9.4488 | 56775.786 | 10.2298 |  | Turbina de gas | 1.8882
Turbina de gas | 4.5515 | 27349.31 | 4.9278 |  | Turbina de vapor | 9.4608
Ciclo combinado | 68.0325 | 408794.449 | 73.6564 |  | Ciclo combinado | 40.7149
Generación auxiliar | 0.49513 | 2975.143 |  |  | Cogeneración | 0
Cogeneración | 0.61419 | 3690.541 | 0.66496 |  | Hidráulica | 0.041447
Residuos no renovables | 1.9094 | 11473.026 | 2.0672 |  | Hidroeólica | 0.51188
Residuos renovables | 1.9094 | 11473.026 | 2.0672 |  | Eólica | 22.7833
Eólica | 0.017644 | 106.017 | 0.019102 |  | Solar fotovoltaica | 3.9938
Solar fotovoltaica | 3.8236 | 22975.413 | 4.1397 |  | Otras renovables | 0.10501
Otras renovables | 0.016002 | 96.151 | 0.017324 |  | Total | 100
Enlace Península-Baleares | 7.6353 | 45879.221
Total | 100 | 600880.802
| Indicadores | GWh
| Mes | Enero 2020 | Febrero 2020 | Marzo 2020 | Abril 2020 | Mayo 2020 | Junio 2020 | Julio 2020 | Agosto 2020 | Septiembre 2020 | Octubre 2020 | Noviembre 2020 | Diciembre 2020 | Enero 2021 | Febrero 2021 | Marzo 2021 | Abril 2021 | Mayo 2021 | Junio 2021 | Julio 2021
Sistema Eléctrico | Balance
Baleares | Carbón | -3.1773 | -1.3574 | -1.7016 | -1.6845 | -1.8021 | -1.2808 | -1.1196 | -1.1268 | 68.6151 | 69.5318 | 18.6898 | 78.075 | -0.63269 | -0.60616 | -0.65156 | -0.59136 | -1.1034 | 41.9534 | 9.2927
| Motores diesel | 25.1633 | 20.2112 | 15.8458 | 18.6865 | 20.1803 | 17.9021 | 32.5752 | 48.2295 | 25.9146 | 16.8838 | 18.6083 | 22.1091 | 27.197 | 18.9403 | 14.2408 | 18.1275 | 20.115 | 40.5236 | 56.7758
| Turbina de gas | 21.8251 | 17.3866 | 18.9121 | 9.9217 | 9.5129 | 15.9704 | 33.7004 | 37.1459 | 15.2327 | 8.9368 | 10.4748 | 11.5406 | 18.5425 | 7.6658 | 13.1316 | 8.3073 | 7.7047 | 18.862 | 27.3493
| Ciclo combinado | 247.4285 | 226.1738 | 223.6883 | 190.7318 | 192.6607 | 191.226 | 258.5265 | 260.8877 | 135.3089 | 141.1359 | 185.015 | 159.3536 | 260.272 | 187.4655 | 217.4786 | 208.5306 | 203.8125 | 240.5782 | 408.7944
| Generación auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5841 | 0.57993 | 0.73975 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024 | 0 | 1.1772 | 0.95765 | 2.9751
| Eólica | 0.37083 | 0.33928 | 0.53315 | 0.2417 | 0.35256 | 0.22043 | 0.22135 | 0.20866 | 0.18977 | 0.32789 | 0.34884 | 0.28645 | 0.27796 | 0.15948 | 0.30612 | 0.29467 | 0.18955 | 0.094217 | 0.10602
| Solar fotovoltaica | 5.9344 | 8.7361 | 9.2086 | 10.8279 | 12.9091 | 12.2343 | 12.7494 | 12.0791 | 10.5384 | 9.628 | 6.7522 | 6.7092 | 8.3993 | 9.5056 | 13.2741 | 14.7098 | 22.1872 | 20.7709 | 22.9754
| Otras renovables | 0.20147 | 0.081622 | 0.026787 | 0.015416 | 0.002383 | 0.059751 | 0.052531 | 0.050303 | 0.00281 | 0.027317 | 0.069146 | 0.03986 | 0.057757 | 0.076888 | 0.13779 | 0.10574 | 0.11855 | 0.09864 | 0.096151
| Cogeneración | 4.0381 | 3.745 | 3.476 | 2.7596 | 2.6814 | 2.5969 | 2.3319 | 1.9224 | 2.0478 | 2.3334 | 2.5214 | 3.3693 | 4.0659 | 3.6417 | 3.9955 | 3.2209 | 2.5716 | 3.0622 | 3.6905
| Residuos renovables | 9.2619 | 6.0955 | 10.5317 | 4.8153 | 5.3656 | 14.3161 | 10.772 | 10.8106 | 14.3763 | 6.2387 | 12.8128 | 8.6052 | 7.1515 | 10.7237 | 10.0931 | 7.5393 | 6.0237 | 13.4819 | 11.473
| Residuos no renovables | 9.2619 | 6.0955 | 10.5317 | 4.8153 | 5.3656 | 14.3161 | 10.772 | 10.8106 | 14.3763 | 6.2387 | 12.8128 | 8.6052 | 7.1515 | 10.7237 | 10.0931 | 7.5393 | 6.0237 | 13.4819 | 11.473
| Generación | 320.3081 | 287.5074 | 291.0524 | 241.1307 | 247.2286 | 267.5613 | 360.5817 | 383.6021 | 287.1827 | 262.022 | 268.1051 | 298.6935 | 332.4828 | 248.2964 | 282.0967 | 267.7837 | 268.8202 | 393.8647 | 555.0016
| Enlace Península-Baleares | 136.1559 | 115.9285 | 112.7804 | 80.5813 | 79.9465 | 93.2896 | 168.3317 | 182.716 | 116.275 | 105.9435 | 96.3276 | 138.2616 | 138.2504 | 113.412 | 127.9856 | 111.0218 | 111.6017 | 65.4295 | 45.8792
| Demanda transporte (b.c.) | 456.464 | 403.4359 | 403.8328 | 321.712 | 327.1751 | 360.8509 | 528.9134 | 566.3181 | 403.4576 | 367.9655 | 364.4328 | 436.9551 | 470.7332 | 361.7084 | 410.0823 | 378.8055 | 380.4219 | 459.2942 | 600.8808
Canarias | Hidráulica | 0.30431 | 0.26769 | 0.29931 | 0.28839 | 0.28846 | 0.27233 | 0.2903 | 0.29414 | 0.29165 | 0.29937 | 0.28528 | 0.29958 | 0.29762 | 0.25853 | 0.28226 | 0.13781 | 0.26784 | 0.28218 | 0.28973
| Motores diesel | 175.8236 | 160.6978 | 133.865 | 118.2198 | 127.4663 | 122.8493 | 140.5055 | 152.6587 | 151.1556 | 140.2756 | 147.4362 | 146.4555 | 141.051 | 112.3595 | 128.5031 | 140.0122 | 126.3381 | 133.4763 | 143.3059
| Turbina de gas | 17.1051 | 21.8702 | 12.2268 | 5.7932 | 9.4237 | 8.6874 | 15.0493 | 17.2893 | 21.6108 | 32.5441 | 18.0739 | 16.0868 | 10.1578 | 10.355 | 14.7607 | 16.2295 | 17.2031 | 15.2498 | 13.1988
| Turbina de vapor | 146.9185 | 128.3491 | 114.0487 | 98.9233 | 116.0685 | 83.2953 | 114.3321 | 127.7126 | 98.3967 | 128.2145 | 121.6151 | 109.7322 | 116.2821 | 104.9608 | 100.7583 | 70.653 | 62.4168 | 33.4869 | 66.1342
| Ciclo combinado | 336.4117 | 279.0785 | 300.7548 | 246.0482 | 229.9288 | 258.9532 | 229.3878 | 217.2048 | 297.0784 | 252.8307 | 292.2205 | 314.3726 | 280.6601 | 269.7614 | 284.196 | 311.2102 | 236.2828 | 276.6159 | 284.6098
| Hidroeólica | 0.82455 | 1.3385 | 1.8236 | 0.99113 | 1.4427 | 0.74263 | 3.6524 | 3.5757 | 1.9119 | 1.4567 | 0.8218 | 0.9585 | 0.99317 | 1.2265 | 1.9214 | 0.83591 | 3.2271 | 3.002 | 3.5782
| Eólica | 60.1895 | 93.1553 | 97.1664 | 54.7285 | 69.7497 | 103.3622 | 148.2554 | 166.404 | 92.7723 | 98.4005 | 54.8048 | 61.4421 | 81.1052 | 58.5054 | 83.9224 | 52.7005 | 162.3366 | 147.643 | 159.2627
| Solar fotovoltaica | 18.4999 | 20.2584 | 21.1879 | 22.6495 | 26.0436 | 23.7502 | 27.0147 | 26.6674 | 20.9519 | 19.8525 | 15.9332 | 15.2849 | 16.3681 | 17.7674 | 24.2283 | 22.565 | 26.9475 | 24.7921 | 27.9182
| Otras renovables | 0.87628 | 0.84571 | 0.82168 | 0.8398 | 0.7059 | 0.78506 | 0.69386 | 0.69098 | 0.64958 | 0.78251 | 0.7431 | 0.75253 | 0.35872 | 0.69978 | 0.79178 | 0.72202 | 0.72257 | 0.72396 | 0.73403
| Generación | 756.9535 | 705.8611 | 682.1943 | 548.4819 | 581.1176 | 602.6977 | 679.1814 | 712.4977 | 684.8188 | 674.6566 | 651.9338 | 665.3847 | 647.2739 | 575.8943 | 639.3643 | 615.0662 | 635.7424 | 635.2723 | 699.0317
| Demanda transporte (b.c.) | 756.9535 | 705.8611 | 682.1943 | 548.4819 | 581.1176 | 602.6977 | 679.1814 | 712.4977 | 684.8188 | 674.6566 | 651.9338 | 665.3847 | 647.2739 | 575.8943 | 639.3643 | 615.0662 | 635.7424 | 635.2723 | 699.0317
| Últimos 13 meses | julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | Julio 2021
|  | jul.-20 | ago.-20 | sep.-20 | oct.-20 | nov.-20 | dic.-20 | ene.-21 | feb.-21 | mar.-21 | abr.-21 | may.-21 | jun.-21 | jul.-21
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares | Carbón | -1.1196 | -1.1268 | 68.6151 | 69.5318 | 18.6898 | 78.075 | -0.63269 | -0.60616 | -0.65156 | -0.59136 | -1.1034 | 41.9534 | 9.2927
| Motores diésel | 32.5752 | 48.2295 | 25.9146 | 16.8838 | 18.6083 | 22.1091 | 27.197 | 18.9403 | 14.2408 | 18.1275 | 20.115 | 40.5236 | 56.7758
| Turbina de gas | 33.7004 | 37.1459 | 15.2327 | 8.9368 | 10.4748 | 11.5406 | 18.5425 | 7.6658 | 13.1316 | 8.3073 | 7.7047 | 18.862 | 27.3493
| Ciclo combinado (2) | 258.5265 | 260.8877 | 135.3089 | 141.1359 | 185.015 | 159.3536 | 260.272 | 187.4655 | 217.4786 | 208.5306 | 203.8125 | 240.5782 | 408.7944
| Generación auxiliar | 0 | 2.5841 | 0.57993 | 0.73975 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024 | 0 | 1.1772 | 0.95765 | 2.9751
| Eólica | 0.22135 | 0.20866 | 0.18977 | 0.32789 | 0.34884 | 0.28645 | 0.27796 | 0.15948 | 0.30612 | 0.29467 | 0.18955 | 0.094217 | 0.10602
| Solar fotovoltaica | 12.7494 | 12.0791 | 10.5384 | 9.628 | 6.7522 | 6.7092 | 8.3993 | 9.5056 | 13.2741 | 14.7098 | 22.1872 | 20.7709 | 22.9754
| Otras renovables | 0.052531 | 0.050303 | 0.00281 | 0.027317 | 0.069146 | 0.03986 | 0.057757 | 0.076888 | 0.13779 | 0.10574 | 0.11855 | 0.09864 | 0.096151
| Cogeneración | 2.3319 | 1.9224 | 2.0478 | 2.3334 | 2.5214 | 3.3693 | 4.0659 | 3.6417 | 3.9955 | 3.2209 | 2.5716 | 3.0622 | 3.6905
| Residuos no renovables | 10.772 | 10.8106 | 14.3763 | 6.2387 | 12.8128 | 8.6052 | 7.1515 | 10.7237 | 10.0931 | 7.5393 | 6.0237 | 13.4819 | 11.473
| Residuos renovables | 10.772 | 10.8106 | 14.3763 | 6.2387 | 12.8128 | 8.6052 | 7.1515 | 10.7237 | 10.0931 | 7.5393 | 6.0237 | 13.4819 | 11.473
| Generación | 360.5817 | 383.6021 | 287.1827 | 262.022 | 268.1051 | 298.6935 | 332.4828 | 248.2964 | 282.0967 | 267.7837 | 268.8202 | 393.8647 | 555.0016
| Enlace Península-Baleares | 168.3317 | 182.716 | 116.275 | 105.9435 | 96.3276 | 138.2616 | 138.2504 | 113.412 | 127.9856 | 111.0218 | 111.6017 | 65.4295 | 45.8792
| Demanda (b.c.) | 528.9134 | 566.3181 | 403.4576 | 367.9655 | 364.4328 | 436.9551 | 470.7332 | 361.7084 | 410.0823 | 378.8055 | 380.4219 | 459.2942 | 600.8808
| Fuel/gas (1) | 66.2756 | 87.9595 | 41.7273 | 26.5603 | 29.0831 | 33.6496 | 45.7394 | 26.6061 | 27.37 | 26.4347 | 28.9969 | 60.3433 | 87.1002
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias | Últimos 13 meses | jul.-20 | ago.-20 | sep.-20 | oct.-20 | nov.-20 | dic.-20 | ene.-21 | feb.-21 | mar.-21 | abr.-21 | may.-21 | jun.-21 | jul.-21
| Hidráulica | 0.2903 | 0.29414 | 0.29165 | 0.29937 | 0.28528 | 0.29958 | 0.29762 | 0.25853 | 0.28226 | 0.13781 | 0.26784 | 0.28218 | 0.28973
| Motores diésel | 140.5055 | 152.6587 | 151.1556 | 140.2756 | 147.4362 | 146.4555 | 141.051 | 112.3595 | 128.5031 | 140.0122 | 126.3381 | 133.4763 | 143.3059
| Turbina de gas | 15.0493 | 17.2893 | 21.6108 | 32.5441 | 18.0739 | 16.0868 | 10.1578 | 10.355 | 14.7607 | 16.2295 | 17.2031 | 15.2498 | 13.1988
| Turbina de vapor | 114.3321 | 127.7126 | 98.3967 | 128.2145 | 121.6151 | 109.7322 | 116.2821 | 104.9608 | 100.7583 | 70.653 | 62.4168 | 33.4869 | 66.1342
| Ciclo combinado (2) | 229.3878 | 217.2048 | 297.0784 | 252.8307 | 292.2205 | 314.3726 | 280.6601 | 269.7614 | 284.196 | 311.2102 | 236.2828 | 276.6159 | 284.6098
| Hidroeólica | 3.6524 | 3.5757 | 1.9119 | 1.4567 | 0.8218 | 0.9585 | 0.99317 | 1.2265 | 1.9214 | 0.83591 | 3.2271 | 3.002 | 3.5782
| Eólica | 148.2554 | 166.404 | 92.7723 | 98.4005 | 54.8048 | 61.4421 | 81.1052 | 58.5054 | 83.9224 | 52.7005 | 162.3366 | 147.643 | 159.2627
| Solar fotovoltaica | 27.0147 | 26.6674 | 20.9519 | 19.8525 | 15.9332 | 15.2849 | 16.3681 | 17.7674 | 24.2283 | 22.565 | 26.9475 | 24.7921 | 27.9182
| Otras renovables | 0.69386 | 0.69098 | 0.64958 | 0.78251 | 0.7431 | 0.75253 | 0.35872 | 0.69978 | 0.79178 | 0.72202 | 0.72257 | 0.72396 | 0.73403
| Demanda (b.c.) | 679.1814 | 712.4977 | 684.8188 | 674.6566 | 651.9338 | 665.3847 | 647.2739 | 575.8943 | 639.3643 | 615.0662 | 635.7424 | 635.2723 | 699.0317
| Fuel/gas (1) | 269.887 | 297.6607 | 271.1631 | 301.0343 | 287.1252 | 272.2745 | 267.4909 | 227.6754 | 244.0221 | 226.8947 | 205.958 | 182.213 | 222.639
| Sistema Eléctrico | Baleares
| Indicadores | Variación Demanda B.C. Mes (%) | Efecto Laboralidad Mes (%) | Efecto Temperatura Mes (%) | Variación Demanda Corregida Mes Móvil (%) | Variación Demanda B.C. Año (%) | Efecto Laboralidad Año (%) | Efecto Temperatura Año (%) | Variación Demanda Corregida Año (%) | Variación Demanda B.C. Año Móvil (%) | Efecto Laboralidad Año Movil (%) | Efecto Temperatura Año Movil (%) | Variación Demanda Corregida Año Móvil (%)
Mes | Día
Julio 2021 | 31/07/2021 | 13.61% | -0.947% | -2.027% | 16.58% | 9.261% | -0.436% | 1.196% | 8.501% | -3.774% | -0.334% | -0.013% | -3.427%
| Sistema Eléctrico | Canarias
| Indicadores | Variación Demanda B.C. Mes (%) | Efecto Laboralidad Mes (%) | Efecto Temperatura Mes (%) | Variación Demanda Corregida Mes Móvil (%) | Variación Demanda B.C. Año (%) | Efecto Laboralidad Año (%) | Efecto Temperatura Año (%) | Variación Demanda Corregida Año (%) | Variación Demanda B.C. Año Móvil (%) | Efecto Laboralidad Año Movil (%) | Efecto Temperatura Año Movil (%) | Variación Demanda Corregida Año Móvil (%)
Mes | Día
Julio 2021 | 31/07/2021 | 2.923% | -0.396% | -0.558% | 3.877% | -2.389% | 0.009% | -0.032% | -2.366% | -6.184% | -0.011% | 0.078% | -6.251%
Formulas:
Canarias = TEXT(EDATE([Febrero 2020],-1),"mmmm aaaa")
Febrero 2020 = TEXT(EDATE([Marzo 2020],-1),"mmmm aaaa")
Diciembre 2020 = TEXT(EDATE([Enero 2021],-1),"mmmm aaaa")