## Indice
Boletín mensual
Marzo 2018
Sistemas no peninsulares
| • | Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares
| • | Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias
| • | Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares
| • | Estructura de potencia instalada Islas Baleares
| • | Cobertura de la demanda mensual Islas Baleares
| • | Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
| • | Estructura de potencia instalada Islas Canarias
| • | Cobertura de la demanda mensual Islas Canarias
| • | Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias

## SN1
Boletín mensual
Marzo 2018
Sistemas no peninsulares
Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares |  | Marzo 2018 |  | Acumulado anual |  | Año móvil
|  | GWh | %18/17 | GWh | %18/17 | GWh | %18/17
| Variación mensual | 468 | 13.9 | 1362 | 6.1 | 6106 | 4.3
Componentes (1)
| Laboralidad |  | -1.0581 |  | -0.15633 |  | -0.062695
| Temperatura (2) |  | 6.2072 |  | 3.0051 |  | 1.6139
| Demanda corregida |  | 8.788 |  | 3.2085 |  | 2.7983
(1) La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
(2) Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

## SN2
Boletín mensual
Marzo 2018
Sistemas no peninsulares
Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias |  | Marzo 2018 |  | Acumulado anual |  | Año móvil
|  | GWh | %18/17 | GWh | %18/17 | GWh | %18/17
| Variación mensual | 737.9786 | -0.19767 | 2179.8438 | 1.2158 | 8984.5632 | 2.0867
Componentes (1)
| Laboralidad |  | -1.0478 |  | -0.39116 |  | -0.05193
| Temperatura (2) |  | -0.13432 |  | 0.099916 |  | 0.042983
| Demanda corregida |  | 0.98447 |  | 1.5071 |  | 2.0956
(1) La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
(2) Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

## SN3
Boletín mensual
Marzo 2018
Sistemas no peninsulares
Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares (1) |  | Islas Baleares |  | Islas Canarias |  | Ceuta |  | Melilla
|  | GWh | %18/17 | GWh | %18/17 | GWh | %18/17 | GWh | %18/17
| Hidráulica | - | - | 0 | - | - | - | - | -
| Carbón | 200.2159 | 12.7079 | - | - | - | - | - | -
| Motores diésel | 40.2763 | -35.4557 | 181.0356 | -9.3201 | 18.159 | 14.7296 | 17.0145 | 12.675
| Turbina de gas | 61.5889 | 177.465 | 16.5188 | -13.0028 | 0.001367 | 229.3976 | 0.000517 | 21.3615
| Turbina de vapor | - | - | 193.5768 | -5.5718 | - | - | - | -
| Fuel/gas | 101.8652 | 20.4108 | 391.1312 | -7.6713 | 18.1604 | 14.7352 | 17.015 | 12.6753
| Ciclo combinado (2) | 38.8843 | 18.9023 | 266.354 | 6.1495 | - | - | - | -
| Generación auxiliar (3) | 0 | - | - | - | - | - | - | -
| Hidroeólica | - | - | 1.6851 | -20.8792 | - | - | - | -
| Eólica | 0.36849 | 62.3304 | 54.1663 | 49.169 | - | - | - | -
| Solar fotovoltaica | 9.721 | -20.097 | 24.6421 | -2.7926 | - | - | 0 | -
| Otras renovables (4) | 0.22107 | 112.5673 | 0 | - | - | - | - | -
| Cogeneración | 2.3955 | -31.8495 | 0 | - | - | - | - | -
| Residuos no renovables | 11.877 | 12.9207 | - | - | - | - | 0.39545 | -9.7146
| Residuos renovables | 11.877 | 12.9207 | - | - | - | - | 0.39545 | -9.7146
| Generación | 377.4255 | 13.6857 | 737.9786 | -0.19767 | 18.1604 | 14.7352 | 17.8059 | 11.4058
| Enlace Península-Baleares (5) | 90.1067 | 15.0024 | - | - | - | - | - | -
| Demanda (b.c.) | 467.5322 | 13.9371 | 737.9786 | -0.19767 | 18.1604 | 14.7352 | 17.8059 | 11.4058
Nota: Todos los porcentajes de variación están refereridos al mismo período del año anterior.
(1) Asignación de unidades de producción según combustible principal.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto. En el sistema eléctrico de Canarias utiliza gasoil como combustible principal.
(3) Grupos de emergencia que se instalan de forma transitoria en determinadas zonas para cubrir un déficit de generación.
(4) Incluye biogás y biomasa.
(5) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema.

## SN4
Boletín mensual
Marzo 2018
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada Islas Baleares
Cobertura de la demanda mensual Islas Baleares

## SN5
Boletín mensual
Marzo 2018
Sistemas no peninsulares
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
(1) Incluye motores diésel, turbina de gas y generación auxiliar.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.

## SN6
Boletín mensual
Marzo 2018
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada Islas Canarias
Cobertura de la demanda mensual Islas Canarias

## SN7
Boletín mensual
Marzo 2018
Sistemas no peninsulares
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias
(1) Incluye motores diésel, turbina de gas y generación auxiliar.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.

## Data 1
Estructura de potencia instalada mensual. Islas Baleares
| MW | %
Carbón | 468.4 | 20.5
Motores diésel | 182 | 8
Turbina de gas | 605.4 | 26.5
Ciclo combinado | 857.95 | 37.5
Generación auxiliar | 0 | 0
Cogeneración | 10.487 | 0.5
Residuos no renovables | 37.4 | 1.6
Residuos renovables | 37.4 | 1.6
Eólica | 3.6475 | 0.2
Solar fotovoltaica | 80.0573 | 3.5
Otras renovables | 2.13 | 0.1
Total | 2284.8718 | 100
Cobertura de la demanda mensual. Islas Baleares
%
Carbón | 42.9
Motores diésel | 8.6
Turbina de gas | 13.2
Ciclo combinado | 8.3
Generación auxiliar | 0
Cogeneración | 0.5
Residuos no renovables | 2.5
Residuos renovables | 2.5
Eólica | 0.1
Solar fotovoltaica | 2.1
Otras renovables | 0
Enlace Península-Baleares | 19.3
Total | 100
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
| 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01
Carbón | 177.6414 | 189.5086 | 224.833 | 269.4488 | 273.7317 | 264.559 | 238.1255 | 197.2879 | 153.2521 | 204.4413 | 198.555 | 192.7949 | 200.2159
Motores diésel | 62.4011 | 72.7297 | 88.03 | 96.8485 | 107.031 | 88.493 | 42.5036 | 27.2529 | 25.255 | 33.1562 | 35.3741 | 39.2453 | 40.2763
Turbina de gas | 22.197 | 14.1532 | 29.329 | 39.5268 | 59.3151 | 82.0096 | 81.6259 | 74.9396 | 62.142 | 64.8678 | 59.5562 | 59.6323 | 61.5889
Ciclo combinado (2) | 32.7028 | 37.3399 | 26.8108 | 13.0283 | 35.3874 | 56.2636 | 13.6753 | 40.8547 | 60.5095 | 36.224 | 31.1991 | 48.5986 | 38.8843
Generación auxiliar | 0 | 0 | 1.338 | 1.706 | 3.128 | 4.5548 | 2.377 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eólica | 0.227 | 0.238 | 0.127 | 0.13 | 0.176 | 0.172 | 0.183 | 0.195 | 0.343 | 0.382 | 0.253 | 0.324 | 0.36849
Solar fotovoltaica | 12.166 | 12.672 | 13.655 | 13.302 | 13.3 | 12.437 | 10.18 | 9.721 | 7.258 | 5.556 | 7.015 | 5.358 | 9.721
Otras renovables | 0.104 | 0.198 | 0.224 | 0.164 | 0.076 | 0.073 | 0.087 | 0.106 | 0.127 | 0.137 | 0.219 | 0.166 | 0.22107
Cogeneración | 3.515 | 1.953 | 1.988 | 2.777 | 3.059 | 3.488 | 3.216 | 3.35 | 3.099 | 3.6 | 3.183 | 3.084 | 2.3955
Residuos no renovables | 10.518 | 14.686 | 11.21 | 14.0465 | 14.056 | 14.3255 | 15.0265 | 13.983 | 11.279 | 9.982 | 7.4815 | 4.456 | 11.877
Residuos renovables | 10.518 | 14.686 | 11.21 | 14.0465 | 14.056 | 14.3255 | 15.0265 | 13.983 | 11.279 | 9.982 | 7.4815 | 4.456 | 11.877
Generación | 331.9902 | 358.1643 | 408.7549 | 465.0245 | 523.3162 | 540.7011 | 422.0263 | 383.3152 | 334.5436 | 368.3282 | 350.3173 | 358.115 | 377.4255
Enlace Península-Baleares | 78.352 | 57.0682 | 75.0274 | 114.2334 | 155.2115 | 166.8762 | 116.1046 | 93.285 | 70.1619 | 91.7669 | 86.2038 | 99.9934 | 90.1067
Demanda (b.c.) | 410.3422 | 415.2326 | 483.7823 | 579.2579 | 678.5276 | 707.5774 | 538.1309 | 476.6002 | 404.7056 | 460.0951 | 436.5212 | 458.1084 | 467.5322
Fuel/gas (1) | 84.598 | 86.8828 | 118.6971 | 138.0813 | 169.4741 | 175.0575 | 126.5065 | 103.8346 | 87.397 | 98.024 | 94.9303 | 98.8776 | 101.8652
Estructura de potencia instalada mensual. Islas Canarias
| MW | %
Motores diésel | 2017-03-01: 495.92; 2017-04-01: 17.7
Turbina de gas | 2017-03-01: 557.14; 2017-04-01: 19.9
Turbina de vapor | 2017-03-01: 482.64; 2017-04-01: 17.2
Ciclo combinado | 2017-03-01: 864.2; 2017-04-01: 30.9
Cogeneración | 2017-03-01: 0; 2017-04-01: 0
Hidráulica | 2017-03-01: 2.02; 2017-04-01: 0.1
Hidroeólica | 2017-03-01: 11.39; 2017-04-01: 0.4
Eólica | 2017-03-01: 216.1; 2017-04-01: 7.7
Solar fotovoltaica | 2017-03-01: 167.2256; 2017-04-01: 6
Otras renovables | 2017-03-01: 3.696; 2017-04-01: 0.1
Total | 2017-03-01: 2800.3316; 2017-04-01: 100
Cobertura de la demanda mensual. Islas Canarias
%
Motores diésel | 2017-03-01: 24.5
Turbina de gas | 2017-03-01: 2.2
Turbina de vapor | 2017-03-01: 26.2
Ciclo combinado | 2017-03-01: 36.3
Cogeneración | 2017-03-01: 0
Hidráulica | 2017-03-01: 0
Hidroeólica | 2017-03-01: 0.2
Eólica | 2017-03-01: 7.3
Solar fotovoltaica | 2017-03-01: 3.3
Otras renovables | 2017-03-01: 0
Total | 2017-03-01: 100
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias
| 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01
Hidráulica | 0.265 | 0.262 | 0.271 | 0.271 | 0.275 | 0.288 | 0.267 | 0.294 | 0.274 | 0.312 | 0.279 | 0.035 | 0
Motores diésel | 199.6424 | 210.3976 | 214.5267 | 195.9459 | 212.7406 | 224.8467 | 211.955 | 232.6363 | 209.5956 | 201.7312 | 213.6345 | 192.4879 | 181.0356
Turbina de gas | 18.9878 | 12.6407 | 17.1815 | 14.3146 | 22.1059 | 21.7708 | 23.4226 | 22.5773 | 20.4722 | 18.992 | 16.383 | 17.8683 | 16.5188
Turbina de vapor | 204.999 | 218.5633 | 191.0627 | 236.2204 | 222.6049 | 223.5242 | 208.8605 | 203.1173 | 191.0914 | 216.1341 | 212.818 | 190.9793 | 193.5768
Ciclo combinado (2) | 250.9234 | 219.6909 | 255.5369 | 214.8739 | 231.3918 | 261.5763 | 236.3696 | 290.2629 | 281.8822 | 255.6206 | 235.4799 | 216.3483 | 266.354
Hidroeólica | 2.1298 | 0.99452 | 1.495 | 2.2292 | 3.1143 | 2.4583 | 2.3409 | 0.99089 | 0.81137 | 1.3017 | 2.2629 | 1.768 | 1.6851
Eólica | 36.312 | 18.569 | 25.52 | 40.162 | 50.389 | 47.397 | 54.584 | 21.312 | 24.044 | 39.853 | 57.039 | 46.216 | 54.1663
Solar fotovoltaica | 25.35 | 25.781 | 25.232 | 27.578 | 29.026 | 26.878 | 22.96 | 19.759 | 16.476 | 17.509 | 18.989 | 17.868 | 24.6421
Otras renovables | 0.831 | 0.836 | 0.813 | 0.823 | 0.831 | 0.682 | 0.802 | 0.831 | 0.803 | 0.782 | 0.762 | 0.647 | 0
Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda (b.c.) | 739.4403 | 707.7351 | 731.6388 | 732.4179 | 772.4786 | 809.4214 | 761.5616 | 791.7806 | 745.4498 | 752.2356 | 757.6473 | 684.2179 | 737.9786
Fuel/gas (1) | 423.6291 | 441.6017 | 422.7708 | 446.4808 | 457.4515 | 470.1418 | 444.2381 | 458.3309 | 421.1593 | 436.8573 | 442.8355 | 401.3355 | 391.1312