## Indice
Boletín mensual
Marzo 2019
Sistemas no peninsulares
| • | Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares
| • | Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias
| • | Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares
| • | Estructura de potencia instalada Islas Baleares
| • | Cobertura de la demanda mensual Islas Baleares
| • | Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
| • | Estructura de potencia instalada Islas Canarias
| • | Cobertura de la demanda mensual Islas Canarias
| • | Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias

## SN1
Boletín mensual
Marzo 2019
Sistemas no peninsulares
Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares |  | Marzo 2019 |  | Acumulado anual |  | Año móvil
|  | GWh | % 19/18 | GWh | % 19/18 | GWh | % 19/18
| Variación mensual | 435.9916 | -5.5744 | 1327.3612 | -2.1036 | 6024.6855 | -1.0793
Componentes (1)
| Laboralidad |  | 0.86224 |  | 0.75713 |  | 0.35992
| Temperatura (2) |  | -4.3287 |  | -2.7571 |  | -1.0279
| Demanda corregida |  | -2.1079 |  | -0.10362 |  | -0.41133
(1) La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
(2) Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

## SN2
Boletín mensual
Marzo 2019
Sistemas no peninsulares
Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias |  | Marzo 2019 |  | Acumulado anual |  | Año móvil
|  | GWh | % 19/18 | GWh | % 19/18 | GWh | % 19/18
| Variación mensual | 737.8899 | 1.0951 | 2171.3148 | 0.17103 | 8844.4249 | -1.1944
Componentes (1)
| Laboralidad |  | 0.69755 |  | 0.78175 |  | 0.34746
| Temperatura (2) |  | 0.076402 |  | -0.00070942 |  | -0.055691
| Demanda corregida |  | 0.32116 |  | -0.61001 |  | -1.4862
(1) La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
(2) Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

## Mozart Reports (hidden)
4 | 5f9a0046f105464f9b8e7457b2301faf
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="1cd74fe626db4be0a2fcb96304e1ba6d" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Mes del informe" id="6B81E4A345D0B50062DA74B86812DB5B" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Boletín\Mes del informe" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans /><ci ps="BI" srv="apcpr65b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="FUEPERRO" am="s" /><lu ut="04/08/2019 08:56:25" si="2.00000001a1c6cf28523781f38eaa7b73dbcdc7bc2527de76ab1ef3c4de883d4152753f47b7aff8fc2b4426f99f24e8d99d2985d5eab72409ae318313b9ae7f710b5799355c00a23107d6f96edd275cb44e566e6bc153ca596491435b8ea52a8816f6582aeb6dda87bb87327362ce7832c09b5477a19d7b6c9700c7ef1a21a20e7307.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_21*_session*-lat*_1.00000001b2049f4515c043d9e9c91e63c9c8c79cb5ee3e728705b9953a92194cfc0bb47ee99684f82f44bf4c4c4bd47f0235fb78526fd364.00000001cdeee410039a0b56d6cc0177ac78fbd9b5ee3e72a39136c200af782b20ed9fd5fc658f30a491d96fea95d8155bed287fa597fba5.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.000000018c4ca3ec988925e4512f2bec1ebfc60cc911585a6e89ffb5191f53c0d2124df9a265acb0.0.10*.25*.15*.214.23.10*.4*.0400*.0074J.e.000000015557937b838117b47f3c2403b1812a5ec911585a8abacf50a7f850b1810d8dcaace55fda.0" msgID="2F94389311E959DCCB930080EF15E469" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A1" enr="MSTR.Último_día_del_mes" ptn="" qtn="" rows="2" cols="2" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="1" cols="0" nrr="22" nrc="0"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="1" cfetch="0" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A1" enr="MSTR.Último_día_del_mes" ptn="" qtn="" rows="2" cols="2" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:1:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="2:1:1:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="0:0:0:0" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="2:3:1:0" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="9e1f976695ae4479bd2a9d9810fc7dcb" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Balance Potencia Mensual Baleares y Canarias" id="57A30EDF4E8F1228975B5BA9995BC744" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Boletín\Balance Potencia Mensual Baleares y Canarias" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans /><ci ps="BI" srv="apcpr65b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="FUEPERRO" am="s" /><lu ut="04/08/2019 08:56:27" si="2.00000001a1c6cf28523781f38eaa7b73dbcdc7bc2527de76ab1ef3c4de883d4152753f47b7aff8fc2b4426f99f24e8d99d2985d5eab72409ae318313b9ae7f710b5799355c00a23107d6f96edd275cb44e566e6bc153ca596491435b8ea52a8816f6582aeb6dda87bb87327362ce7832c09b5477a19d7b6c9700c7ef1a21a20e7307.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_21*_session*-lat*_1.00000001b2049f4515c043d9e9c91e63c9c8c79cb5ee3e728705b9953a92194cfc0bb47ee99684f82f44bf4c4c4bd47f0235fb78526fd364.00000001cdeee410039a0b56d6cc0177ac78fbd9b5ee3e72a39136c200af782b20ed9fd5fc658f30a491d96fea95d8155bed287fa597fba5.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.000000018c4ca3ec988925e4512f2bec1ebfc60cc911585a6e89ffb5191f53c0d2124df9a265acb0.0.10*.25*.15*.214.23.10*.4*.0400*.0074J.e.000000015557937b838117b47f3c2403b1812a5ec911585a8abacf50a7f850b1810d8dcaace55fda.0" msgID="2F9F649C11E959DCCB930080EF250367" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A29" enr="MSTR.Balance_Potencia_Mensual_Baleares_y_Canarias" ptn="" qtn="" rows="20" cols="3" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="16" cols="2" nrr="332" nrc="42"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="16" cfetch="2" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A29" enr="MSTR.Balance_Potencia_Mensual_Baleares_y_Canarias" ptn="" qtn="" rows="20" cols="3" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:4:1" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="5:1:16:1" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:2:4:2" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="5:2:16:2" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="51b9243dd4a64af3bc085fad164b8a9f" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Balance B.C. Mensual Sistemas Eléctricos no Peninsulares" id="0CD2FE5A4DC94A40A112BF8B59A83511" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Boletín\Balance B.C. Mensual Sistemas Eléctricos no Peninsulares" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans /><ci ps="BI" srv="apcpr65b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="FUEPERRO" am="s" /><lu ut="04/08/2019 08:56:53" si="2.00000001a1c6cf28523781f38eaa7b73dbcdc7bc2527de76ab1ef3c4de883d4152753f47b7aff8fc2b4426f99f24e8d99d2985d5eab72409ae318313b9ae7f710b5799355c00a23107d6f96edd275cb44e566e6bc153ca596491435b8ea52a8816f6582aeb6dda87bb87327362ce7832c09b5477a19d7b6c9700c7ef1a21a20e7307.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_21*_session*-lat*_1.00000001b2049f4515c043d9e9c91e63c9c8c79cb5ee3e728705b9953a92194cfc0bb47ee99684f82f44bf4c4c4bd47f0235fb78526fd364.00000001cdeee410039a0b56d6cc0177ac78fbd9b5ee3e72a39136c200af782b20ed9fd5fc658f30a491d96fea95d8155bed287fa597fba5.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.000000018c4ca3ec988925e4512f2bec1ebfc60cc911585a6e89ffb5191f53c0d2124df9a265acb0.0.10*.25*.15*.214.23.10*.4*.0400*.0074J.e.000000015557937b838117b47f3c2403b1812a5ec911585a8abacf50a7f850b1810d8dcaace55fda.0" msgID="2F9440B311E959DCCB930080EF05C367" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A4" enr="MSTR.Balance_B.C._Mensual_Sistemas_Eléctricos_no_Peninsulares" ptn="" qtn="" rows="21" cols="33" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="17" cols="32" nrr="391" nrc="736"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="17" cfetch="32" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A4" enr="MSTR.Balance_B.C._Mensual_Sistemas_Eléctricos_no_Peninsulares" ptn="" qtn="" rows="21" cols="33" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:4:1" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="5:1:17:1" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:2:4:32" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="5:2:17:32" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="69137ec50e134071a0874318e64c6117" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Serie Balance B.C. Mensual Baleares y Canarias" id="DC9C734C4A624A40A9D87789D6F66867" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Boletín\Serie Balance B.C. Mensual Baleares y Canarias" cf="0" prompt="0" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ci ps="BI" srv="apcpr65b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="FUEPERRO" am="s" /><lu ut="04/08/2019 08:56:41" si="2.00000001a1c6cf28523781f38eaa7b73dbcdc7bc2527de76ab1ef3c4de883d4152753f47b7aff8fc2b4426f99f24e8d99d2985d5eab72409ae318313b9ae7f710b5799355c00a23107d6f96edd275cb44e566e6bc153ca596491435b8ea52a8816f6582aeb6dda87bb87327362ce7832c09b5477a19d7b6c9700c7ef1a21a20e7307.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_21*_session*-lat*_1.00000001b2049f4515c043d9e9c91e63c9c8c79cb5ee3e728705b9953a92194cfc0bb47ee99684f82f44bf4c4c4bd47f0235fb78526fd364.00000001cdeee410039a0b56d6cc0177ac78fbd9b5ee3e72a39136c200af782b20ed9fd5fc658f30a491d96fea95d8155bed287fa597fba5.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.000000018c4ca3ec988925e4512f2bec1ebfc60cc911585a6e89ffb5191f53c0d2124df9a265acb0.0.10*.25*.15*.214.23.10*.4*.0400*.0074J.e.000000015557937b838117b47f3c2403b1812a5ec911585a8abacf50a7f850b1810d8dcaace55fda.0" msgID="2F9F8AF911E959DCCB930080EF556469" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A85" enr="MSTR.Serie_Balance_B.C._Mensual_Baleares_y_Canarias" ptn="" qtn="" rows="28" cols="18" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="25" cols="16" nrr="552" nrc="425"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="25" cfetch="16" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A85" enr="MSTR.Serie_Balance_B.C._Mensual_Baleares_y_Canarias" ptn="" qtn="" rows="28" cols="18" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:3:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="4:1:25:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:3:3:16" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="4:3:25:16" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>

## SN3
Boletín mensual
Marzo 2019
Sistemas no peninsulares
Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares (1) |  | Islas Baleares |  | Islas Canarias |  | Ceuta |  | Melilla
|  | GWh | % 19/18 | GWh | % 19/18 | GWh | % 19/18 | GWh | % 19/18
| Hidráulica | - | - | 0.2979 | -3.8865 | - | - | - | -
| Carbón | 141.0248 | -29.4247 | - | - | - | - | - | -
| Motores diésel | 16.6358 | -53.6975 | 161.0272 | -8.599 | 16.5976 | -5.5981 | 15.5377 | -0.68906
| Turbina de gas | 34.5485 | -43.411 | 19.0783 | -1.1525 | 0.000627 | -79.878 | 0.001012 | 104.0323
| Turbina de vapor | - | - | 209.0603 | 7.0989 | - | - | - | -
| Fuel/gas | 51.1843 | -47.2218 | 389.1659 | -0.38767 | 16.5982 | -5.6113 | 15.5387 | -0.68574
| Ciclo combinado (2) | 83.9283 | 112.804 | 224.5228 | -13.9229 | - | - | - | -
| Generación auxiliar (3) | 0 | - | - | - | - | - | - | -
| Hidroeólica | - | - | 1.9552 | 22.2339 | - | - | - | -
| Eólica | 0.70239 | 73.0344 | 96.6234 | 91.2721 | - | - | - | -
| Solar fotovoltaica | 11.2804 | 10.5066 | 24.4237 | -2.7493 | - | - | 0.006561 | -13.5573
| Otras renovables (4) | 0.11134 | -39.5417 | 0.90105 | 7.6145 | - | - | - | -
| Cogeneración | 3.2675 | 42.3924 | 0 | - | - | - | - | -
| Residuos no renovables | 11.0837 | -1.0374 | - | - | - | - | 0.53843 | 2.7114
| Residuos renovables | 11.0837 | -1.0374 | - | - | - | - | 0.53843 | 2.7114
| Generación | 313.6663 | -15.6206 | 737.8899 | 1.0951 | 16.5982 | -5.6113 | 16.6221 | -0.47834
| Enlace Península-Baleares (5) | 122.3253 | 35.9218 | - | - | - | - | - | -
| Demanda (b.c.) | 435.9916 | -5.5744 | 737.8899 | 1.0951 | 16.5982 | -5.6113 | 16.6221 | -0.47834
Nota: Todos los porcentajes de variación están refereridos al mismo período del año anterior.
(1) Asignación de unidades de producción según combustible principal.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto. En el sistema eléctrico de Canarias utiliza gasoil como combustible principal.
(3) Grupos de emergencia que se instalan de forma transitoria en determinadas zonas para cubrir un déficit de generación.
(4) Incluye biogás y biomasa.
(5) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema.

## SN4
Boletín mensual
Marzo 2019
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada Islas Baleares
Cobertura de la demanda mensual Islas Baleares

## SN5
Boletín mensual
Marzo 2019
Sistemas no peninsulares
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
(1) Incluye motores diésel, turbina de gas y generación auxiliar.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.

## SN6
Boletín mensual
Marzo 2019
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada Islas Canarias
Cobertura de la demanda mensual Islas Canarias

## SN7
Boletín mensual
Marzo 2019
Sistemas no peninsulares
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias
(1) Incluye motores diésel, turbina de gas y generación auxiliar.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.

## Dat_01
Mes | Último día mes
Marzo 2019 | 31/03/2019
Mes | Marzo 2019
Sistema Eléctrico | Ceuta | [7 empty] | Melilla | [7 empty] | Baleares | [7 empty] | Canarias
Indicadores | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil
Balance
Hidráulica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 297.9 | 309.946 | -3.886% | 855.865 | 623.551 | 37.26% | 3508.223 | 12%
Carbón | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 141024.768 | 199821.57 | -29.42% | 521497.025 | 591171.533 | -11.79% | 2322564.747 | -10.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Motores diesel | 16597.608 | 17581.858 | -5.598% | 50446.327 | 53219.072 | -5.21% | 204463.393 | -0.3917% | 15537.658 | 15645.465 | -0.6891% | 47942.474 | 48786.918 | -1.731% | 201269.222 | 0.08056% | 16635.785 | 35928.452 | -53.7% | 78424.96 | 109978.25 | -28.69% | 603316.655 | -12.38% | 161027.229 | 176176.586 | -8.599% | 488138.358 | 526166.4 | -7.227% | 2083114.05 | -6.757%
Turbina de gas | 0.627 | 3.116 | -79.88% | 1.664 | 9.029 | -81.57% | 112.721 | -44.98% | 1.012 | 0.496 | 104% | 2.086 | 53.463 | -96.1% | 15.724 | -87.54% | 34548.491 | 61051.561 | -43.41% | 79673.839 | 180786.392 | -55.93% | 663886.462 | -3.932% | 19078.325 | 19300.776 | -1.153% | 59966.222 | 71301.281 | -15.9% | 273018.75 | -10.94%
Turbina de vapor | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 209060.31 | 195203.052 | 7.099% | 640692.733 | 635996.997 | 0.7383% | 2460128.107 | -8.362%
Ciclo combinado | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 83928.335 | 39439.262 | 112.8% | 173742.62 | 118774.866 | 46.28% | 645492.907 | 48.29% | 224522.814 | 260839.181 | -13.92% | 710994.91 | 709957.578 | 0.1461% | 3052058.94 | 3.688%
Generación auxiliar | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12813.724 | -13.11% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Hidroeólica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1955.158 | 1599.522 | 22.23% | 4037.359 | 5611.594 | -28.05% | 22081.309 | 4.071%
Eólica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 702.388 | 405.924 | 73.03% | 2007.144 | 982.576 | 104.3% | 4781.739 | 63.29% | 96623.378 | 50516.178 | 91.27% | 200813.694 | 153630.582 | 30.71% | 668129.539 | 40.53%
Solar fotovoltaica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6.561 | 7.59 | -13.56% | 17.14 | 17.669 | -2.994% | 74.082 | -5.318% | 11280.421 | 10207.919 | 10.51% | 27809.313 | 22590.509 | 23.1% | 118041.947 | -2.287% | 24423.739 | 25114.195 | -2.749% | 63128.482 | 62073.253 | 1.7% | 273013.529 | -0.1274%
Otras renovables | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 111.343 | 184.165 | -39.54% | 301.332 | 569.768 | -47.11% | 1064.159 | -39.62% | 901.05 | 837.294 | 7.615% | 2687.177 | 2246.29 | 19.63% | 9372.484 | -0.8112%
Cogeneración | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3267.457 | 2294.685 | 42.39% | 10092.54 | 8561.326 | 17.89% | 36505.66 | 3.809% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Residuos renovables | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 538.434 | 524.2205 | 2.711% | 1577.555 | 1529.7765 | 3.123% | 5394.6175 | 3.93% | 11083.6625 | 11199.8515 | -1.037% | 27504.2315 | 23137.2305 | 18.87% | 140124.7455 | -1.134% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Residuos no renovables | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 538.434 | 524.2205 | 2.711% | 1577.555 | 1529.7765 | 3.123% | 5394.6175 | 3.93% | 11083.6625 | 11199.8515 | -1.037% | 27504.2315 | 23137.2305 | 18.87% | 140124.7455 | -1.134% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Generación | 16598.235 | 17584.974 | -5.611% | 50447.991 | 53228.101 | -5.223% | 204576.114 | -0.4362% | 16622.099 | 16701.992 | -0.4783% | 51116.81 | 51917.603 | -1.542% | 212148.263 | 0.2151% | 313666.313 | 371733.241 | -15.62% | 948557.236 | 1079689.681 | -12.15% | 4688717.491 | -3.811% | 737889.903 | 729896.73 | 1.095% | 2171314.8 | 2167607.526 | 0.171% | 8844424.931 | -1.194%
Enlace Península-Baleares | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 122325.336 | 89996.875 | 35.92% | 378803.953 | 276194.103 | 37.15% | 1335967.992 | 9.872% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Demanda transporte (b.c.) | 16598.235 | 17584.974 | -5.611% | 50447.991 | 53228.101 | -5.223% | 204576.114 | -0.4362% | 16622.099 | 16701.992 | -0.4783% | 51116.81 | 51917.603 | -1.542% | 212148.263 | 0.2151% | 435991.649 | 461730.116 | -5.574% | 1327361.189 | 1355883.784 | -2.104% | 6024685.483 | -1.079% | 737889.903 | 729896.73 | 1.095% | 2171314.8 | 2167607.526 | 0.171% | 8844424.931 | -1.194%
Mes | Marzo 2019
Indicadores | Potencia Instalada UFI (MW)
Sistema Eléctrico | Baleares | Canarias
Balance
Hidráulica |  | 2.02
Carbón | 468.4
Motores diesel | 182 | 495.92
Turbina de gas | 605.4 | 557.14
Turbina de vapor |  | 482.64
Ciclo combinado | 857.95 | 864.2
Hidroeólica |  | 11.39
Eólica | 3.6375 | 421.715
Solar fotovoltaica | 80.6445 | 167.3756
Otras renovables | 2.13 | 3.696
Cogeneración | 10.487
Residuos renovables | 37.4
Residuos no renovables | 37.4
Generación | 2285.449 | 3006.0966
Estructura de potencia instalada mensual. Islas Baleares |  |  |  |  | Estructura de potencia instalada mensual. Islas Canarias
| MW | % |  |  |  | MW | %
Carbón | 468.4 | 20.5 |  |  | Motores diésel | 495.92 | 16.5
Motores diésel | 182 | 8 |  |  | Turbina de gas | 557.14 | 18.5
Turbina de gas | 605.4 | 26.5 |  |  | Turbina de vapor | 482.64 | 16.1
Ciclo combinado | 857.95 | 37.5 |  |  | Ciclo combinado | 864.2 | 28.7
Generación auxiliar |  | 0 |  |  | Cogeneración | 0 | 0
Cogeneración | 10.487 | 0.5 |  |  | Hidráulica | 2.02 | 0.1
Residuos no renovables | 37.4 | 1.6 |  |  | Hidroeólica | 11.39 | 0.4
Residuos renovables | 37.4 | 1.6 |  |  | Eólica | 421.715 | 14
Eólica | 3.6375 | 0.2 |  |  | Solar fotovoltaica | 167.3756 | 5.6
Solar fotovoltaica | 80.6445 | 3.5 |  |  | Otras renovables | 3.696 | 0.1
Otras renovables | 2.13 | 0.1 |  |  | Total | 3006.0966 | 100
Total | 2285.449 | 100
Cobertura de la demanda mensual. Islas Baleares |  |  |  |  | Cobertura de la demanda mensual. Islas Canarias
| % |  |  |  |  | %
Carbón | 32.5 |  |  |  | Motores diésel | 21.8
Motores diésel | 3.8 |  |  |  | Turbina de gas | 2.6
Turbina de gas | 7.9 |  |  |  | Turbina de vapor | 28.3
Ciclo combinado | 19.2 |  |  |  | Ciclo combinado | 30.5
Generación auxiliar | 0 |  |  |  | Cogeneración | 0
Cogeneración | 0.7 |  |  |  | Hidráulica | 0
Residuos no renovables | 2.5 |  |  |  | Hidroeólica | 0.3
Residuos renovables | 2.5 |  |  |  | Eólica | 13.1
Eólica | 0.2 |  |  |  | Solar fotovoltaica | 3.3
Solar fotovoltaica | 2.6 |  |  |  | Otras renovables | 0.1
Otras renovables | 0 |  |  |  | Total | 100
Enlace Península-Baleares | 28.1
Total | 100
| Indicadores | GWh
| Mes | Enero 2018 | Febrero 2018 | Marzo 2018 | Abril 2018 | Mayo 2018 | Junio 2018 | Julio 2018 | Agosto 2018 | Septiembre 2018 | Octubre 2018 | Noviembre 2018 | Diciembre 2018 | Enero 2019 | Febrero 2019 | Marzo 2019 | Abril 2019
Sistema Eléctrico | Balance
Baleares | Carbón | 198.555 | 192.7949 | 199.8216 | 183.0562 | 187.1159 | 207.641 | 242.0685 | 257.3131 | 250.6304 | 186.3463 | 105.7184 | 181.1779 | 216.7882 | 163.6841 | 141.0248 | 32.147
| Motores diesel | 35.0802 | 38.9696 | 35.9285 | 37.2072 | 51.2799 | 59.4232 | 82.6364 | 89.5258 | 72.08 | 57.7702 | 42.0368 | 32.9321 | 35.2122 | 26.5769 | 16.6358 | 9.7433
| Turbina de gas | 59.8523 | 59.8826 | 61.0516 | 57.1919 | 66.0968 | 77.0514 | 95.8477 | 91.1666 | 75.1021 | 54.4588 | 47.9322 | 19.3651 | 22.5245 | 22.6009 | 34.5485 | 7.7862
| Ciclo combinado | 31.2003 | 48.1353 | 39.4393 | 48.047 | 45.7245 | 36.7544 | 53.7546 | 62.5106 | 31.1048 | 45.5692 | 109.5609 | 38.7242 | 34.4121 | 55.4021 | 83.9283 | 24.6645
| Generación auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25819 | 1.4069 | 3.4087 | 5.1961 | 2.2653 | 0.27849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eólica | 0.25264 | 0.32401 | 0.40592 | 0.28265 | 0.22889 | 0.13868 | 0.13933 | 0.19221 | 0.19818 | 0.62031 | 0.5554 | 0.41895 | 0.80543 | 0.49933 | 0.70239 | 0.12755
| Solar fotovoltaica | 7.0445 | 5.3381 | 10.2079 | 11.4775 | 11.8528 | 12.3842 | 13.4029 | 11.5911 | 9.0264 | 7.8449 | 5.9806 | 6.6722 | 7.2096 | 9.3192 | 11.2804 | 2.9183
| Otras renovables | 0.21936 | 0.16624 | 0.18416 | 0.1308 | 0.12768 | 0.11003 | 0.057737 | 0.056852 | 0.01917 | 0.060415 | 0.068766 | 0.13138 | 0.10764 | 0.082346 | 0.11134 | 0.0356
| Cogeneración | 3.183 | 3.0837 | 2.2947 | 1.9822 | 2.5786 | 3.3572 | 3.5656 | 3.5155 | 2.4365 | 2.5715 | 3.1457 | 3.2604 | 3.3415 | 3.4835 | 3.2675 | 0.74462
| Residuos renovables | 7.4814 | 4.456 | 11.1999 | 10.4867 | 10.5246 | 14.7092 | 14.4291 | 14.9614 | 13.4536 | 13.8977 | 7.0334 | 13.1249 | 9.5605 | 6.86 | 11.0837 | 3.639
| Residuos no renovables | 7.4814 | 4.456 | 11.1999 | 10.4867 | 10.5246 | 14.7092 | 14.4291 | 14.9614 | 13.4536 | 13.8977 | 7.0334 | 13.1249 | 9.5605 | 6.86 | 11.0837 | 3.639
| Generación | 350.3501 | 357.6064 | 371.7332 | 360.349 | 386.3124 | 427.6854 | 523.7396 | 550.9905 | 469.77 | 383.3155 | 329.0655 | 308.9322 | 339.5224 | 295.3685 | 313.6663 | 85.445
| Enlace Península-Baleares | 86.2038 | 99.9934 | 89.9969 | 66.4675 | 89.5651 | 108.6236 | 161.7916 | 153.1336 | 107.9313 | 92.0076 | 65.0683 | 112.5754 | 137.255 | 119.2236 | 122.3253 | 32.964
| Demanda transporte (b.c.) | 436.5539 | 457.5998 | 461.7301 | 426.8165 | 475.8775 | 536.309 | 685.5312 | 704.1241 | 577.7013 | 475.3231 | 394.1338 | 421.5076 | 476.7774 | 414.5922 | 435.9916 | 118.409
Canarias | Hidráulica | 0.27943 | 0.034173 | 0.30995 | 0.27612 | 0.30833 | 0.29448 | 0.2956 | 0.30764 | 0.2884 | 0.29697 | 0.28851 | 0.29631 | 0.29292 | 0.26505 | 0.2979 | 0.029708
| Motores diesel | 184.471 | 165.5189 | 176.1766 | 171.4646 | 172.1484 | 162.8192 | 173.8127 | 196.4257 | 187.1226 | 190.6751 | 163.856 | 176.6515 | 174.2643 | 152.8469 | 161.0272 | 48.1338
| Turbina de gas | 27.2491 | 24.7514 | 19.3008 | 22.0207 | 27.2364 | 24.0352 | 19.0716 | 22.4727 | 28.5082 | 25.163 | 25.6391 | 18.9056 | 21.9456 | 18.9423 | 19.0783 | 6.8481
| Turbina de vapor | 230.3848 | 210.4092 | 195.2031 | 189.5586 | 186.4092 | 200.0308 | 206.6937 | 214.9439 | 188.6053 | 201.9246 | 224.0263 | 207.2428 | 218.6506 | 212.9818 | 209.0603 | 56.1466
| Ciclo combinado | 233.9016 | 215.2168 | 260.8392 | 246.3377 | 248.6168 | 234.9482 | 230.1456 | 251.7891 | 281.4747 | 317.0691 | 256.697 | 273.9859 | 264.5073 | 221.9648 | 224.5228 | 67.6673
| Hidroeólica | 2.2578 | 1.7543 | 1.5995 | 2.2626 | 2.0342 | 2.3218 | 3.7163 | 2.8593 | 2.1659 | 0.87331 | 0.90079 | 0.90973 | 1.1097 | 0.97254 | 1.9552 | 0.22853
| Eólica | 56.9083 | 46.2061 | 50.5162 | 45.5458 | 55.3515 | 56.4303 | 95.1584 | 65.0808 | 51.6882 | 22.3521 | 32.777 | 42.9317 | 55.7821 | 48.4082 | 96.6234 | 6.2795
| Solar fotovoltaica | 19.0727 | 17.8863 | 25.1142 | 25.2207 | 23.093 | 26.0044 | 29.4462 | 27.6964 | 24.1279 | 19.5003 | 16.1208 | 18.6756 | 17.4836 | 21.2212 | 24.4237 | 4.181
| Otras renovables | 0.76242 | 0.64657 | 0.83729 | 0.5389 | 0.7506 | 0.53102 | 0.70239 | 0.81645 | 0.78291 | 0.81333 | 0.85025 | 0.89945 | 0.96333 | 0.8228 | 0.90105 | 0.1039
| Generación | 755.2872 | 682.4236 | 729.8967 | 703.2257 | 715.9484 | 707.4154 | 759.0425 | 782.3919 | 764.764 | 778.6678 | 721.1557 | 740.4986 | 754.9993 | 678.4256 | 737.8899 | 189.6184
| Demanda transporte (b.c.) | 755.2872 | 682.4236 | 729.8967 | 703.2257 | 715.9484 | 707.4154 | 759.0425 | 782.3919 | 764.764 | 778.6678 | 721.1557 | 740.4986 | 754.9993 | 678.4256 | 737.8899 | 189.6184
| Últimos 13 meses | marzo 2018 | abril 2018 | mayo 2018 | junio 2018 | julio 2018 | agosto 2018 | septiembre 2018 | octubre 2018 | noviembre 2018 | diciembre 2018 | enero 2019 | febrero 2019 | Marzo 2019
|  | mar.-18 | abr.-18 | may.-18 | jun.-18 | jul.-18 | ago.-18 | sep.-18 | oct.-18 | nov.-18 | dic.-18 | ene.-19 | feb.-19 | mar.-19
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares | Carbón | 199.8216 | 183.0562 | 187.1159 | 207.641 | 242.0685 | 257.3131 | 250.6304 | 186.3463 | 105.7184 | 181.1779 | 216.7882 | 163.6841 | 141.0248
| Motores diésel | 35.9285 | 37.2072 | 51.2799 | 59.4232 | 82.6364 | 89.5258 | 72.08 | 57.7702 | 42.0368 | 32.9321 | 35.2122 | 26.5769 | 16.6358
| Turbina de gas | 61.0516 | 57.1919 | 66.0968 | 77.0514 | 95.8477 | 91.1666 | 75.1021 | 54.4588 | 47.9322 | 19.3651 | 22.5245 | 22.6009 | 34.5485
| Ciclo combinado (2) | 39.4393 | 48.047 | 45.7245 | 36.7544 | 53.7546 | 62.5106 | 31.1048 | 45.5692 | 109.5609 | 38.7242 | 34.4121 | 55.4021 | 83.9283
| Generación auxiliar | 0 | 0 | 0.25819 | 1.4069 | 3.4087 | 5.1961 | 2.2653 | 0.27849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eólica | 0.40592 | 0.28265 | 0.22889 | 0.13868 | 0.13933 | 0.19221 | 0.19818 | 0.62031 | 0.5554 | 0.41895 | 0.80543 | 0.49933 | 0.70239
| Solar fotovoltaica | 10.2079 | 11.4775 | 11.8528 | 12.3842 | 13.4029 | 11.5911 | 9.0264 | 7.8449 | 5.9806 | 6.6722 | 7.2096 | 9.3192 | 11.2804
| Otras renovables | 0.18416 | 0.1308 | 0.12768 | 0.11003 | 0.057737 | 0.056852 | 0.01917 | 0.060415 | 0.068766 | 0.13138 | 0.10764 | 0.082346 | 0.11134
| Cogeneración | 2.2947 | 1.9822 | 2.5786 | 3.3572 | 3.5656 | 3.5155 | 2.4365 | 2.5715 | 3.1457 | 3.2604 | 3.3415 | 3.4835 | 3.2675
| Residuos no renovables | 11.1999 | 10.4867 | 10.5246 | 14.7092 | 14.4291 | 14.9614 | 13.4536 | 13.8977 | 7.0334 | 13.1249 | 9.5605 | 6.86 | 11.0837
| Residuos renovables | 11.1999 | 10.4867 | 10.5246 | 14.7092 | 14.4291 | 14.9614 | 13.4536 | 13.8977 | 7.0334 | 13.1249 | 9.5605 | 6.86 | 11.0837
| Generación | 371.7332 | 360.349 | 386.3124 | 427.6854 | 523.7396 | 550.9905 | 469.77 | 383.3155 | 329.0655 | 308.9322 | 339.5224 | 295.3685 | 313.6663
| Enlace Península-Baleares | 89.9969 | 66.4675 | 89.5651 | 108.6236 | 161.7916 | 153.1336 | 107.9313 | 92.0076 | 65.0683 | 112.5754 | 137.255 | 119.2236 | 122.3253
| Demanda (b.c.) | 461.7301 | 426.8165 | 475.8775 | 536.309 | 685.5312 | 704.1241 | 577.7013 | 475.3231 | 394.1338 | 421.5076 | 476.7774 | 414.5922 | 435.9916
| Fuel/gas (1) | 96.98 | 94.3991 | 117.6349 | 137.8815 | 181.8928 | 185.8885 | 149.4475 | 112.5076 | 89.969 | 52.2972 | 57.7367 | 49.1778 | 51.1843
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias | Últimos 13 meses | mar.-18 | abr.-18 | may.-18 | jun.-18 | jul.-18 | ago.-18 | sep.-18 | oct.-18 | nov.-18 | dic.-18 | ene.-19 | feb.-19 | mar.-19
| Hidráulica | 0.30995 | 0.27612 | 0.30833 | 0.29448 | 0.2956 | 0.30764 | 0.2884 | 0.29697 | 0.28851 | 0.29631 | 0.29292 | 0.26505 | 0.2979
| Motores diésel | 176.1766 | 171.4646 | 172.1484 | 162.8192 | 173.8127 | 196.4257 | 187.1226 | 190.6751 | 163.856 | 176.6515 | 174.2643 | 152.8469 | 161.0272
| Turbina de gas | 19.3008 | 22.0207 | 27.2364 | 24.0352 | 19.0716 | 22.4727 | 28.5082 | 25.163 | 25.6391 | 18.9056 | 21.9456 | 18.9423 | 19.0783
| Turbina de vapor | 195.2031 | 189.5586 | 186.4092 | 200.0308 | 206.6937 | 214.9439 | 188.6053 | 201.9246 | 224.0263 | 207.2428 | 218.6506 | 212.9818 | 209.0603
| Ciclo combinado (2) | 260.8392 | 246.3377 | 248.6168 | 234.9482 | 230.1456 | 251.7891 | 281.4747 | 317.0691 | 256.697 | 273.9859 | 264.5073 | 221.9648 | 224.5228
| Hidroeólica | 1.5995 | 2.2626 | 2.0342 | 2.3218 | 3.7163 | 2.8593 | 2.1659 | 0.87331 | 0.90079 | 0.90973 | 1.1097 | 0.97254 | 1.9552
| Eólica | 50.5162 | 45.5458 | 55.3515 | 56.4303 | 95.1584 | 65.0808 | 51.6882 | 22.3521 | 32.777 | 42.9317 | 55.7821 | 48.4082 | 96.6234
| Solar fotovoltaica | 25.1142 | 25.2207 | 23.093 | 26.0044 | 29.4462 | 27.6964 | 24.1279 | 19.5003 | 16.1208 | 18.6756 | 17.4836 | 21.2212 | 24.4237
| Otras renovables | 0.83729 | 0.5389 | 0.7506 | 0.53102 | 0.70239 | 0.81645 | 0.78291 | 0.81333 | 0.85025 | 0.89945 | 0.96333 | 0.8228 | 0.90105
| Demanda (b.c.) | 729.8967 | 703.2257 | 715.9484 | 707.4154 | 759.0425 | 782.3919 | 764.764 | 778.6678 | 721.1557 | 740.4986 | 754.9993 | 678.4256 | 737.8899
| Fuel/gas (1) | 390.6804 | 383.0439 | 385.794 | 386.8852 | 399.5781 | 433.8423 | 404.2361 | 417.7627 | 413.5214 | 402.7999 | 414.8605 | 384.7709 | 389.1659
Formulas:
Canarias = TEXT(EDATE([Febrero 2018],-1),"mmmm aaaa")
Febrero 2018 = TEXT(EDATE([Marzo 2018],-1),"mmmm aaaa")
Diciembre 2018 = TEXT(EDATE([Enero 2019],-1),"mmmm aaaa")

## Data 1 (hidden)
Estructura de potencia instalada mensual. Islas Baleares
| MW | %
Carbón | 468.4 | 20.5
Motores diésel | 182 | 8
Turbina de gas | 605.4 | 26.5
Ciclo combinado | 857.95 | 37.5
Generación auxiliar | 0 | 0
Cogeneración | 10.487 | 0.5
Residuos no renovables | 37.4 | 1.6
Residuos renovables | 37.4 | 1.6
Eólica | 3.6375 | 0.2
Solar fotovoltaica | 80.6445 | 3.5
Otras renovables | 2.13 | 0.1
Total | 2285.449 | 100
Cobertura de la demanda mensual. Islas Baleares
%
Carbón | 32.5
Motores diésel | 3.8
Turbina de gas | 7.9
Ciclo combinado | 19.2
Generación auxiliar | 0
Cogeneración | 0.7
Residuos no renovables | 2.5
Residuos renovables | 2.5
Eólica | 0.2
Solar fotovoltaica | 2.6
Otras renovables | 0
Enlace Península-Baleares | 28.1
Total | 100
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
| 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01
Carbón | 199.8216 | 183.0562 | 187.1159 | 207.641 | 242.0685 | 257.3131 | 250.6304 | 186.3463 | 105.7184 | 181.1779 | 216.7882 | 163.6841 | 141.0248
Motores diésel | 35.9285 | 37.2072 | 51.2799 | 59.4232 | 82.6364 | 89.5258 | 72.08 | 57.7702 | 42.0368 | 32.9321 | 35.2122 | 26.5769 | 16.6358
Turbina de gas | 61.0516 | 57.1919 | 66.0968 | 77.0514 | 95.8477 | 91.1666 | 75.1021 | 54.4588 | 47.9322 | 19.3651 | 22.5245 | 22.6009 | 34.5485
Ciclo combinado (2) | 39.4393 | 48.047 | 45.7245 | 36.7544 | 53.7546 | 62.5106 | 31.1048 | 45.5692 | 109.5609 | 38.7242 | 34.4121 | 55.4021 | 83.9283
Generación auxiliar | 0 | 0 | 0.25819 | 1.4069 | 3.4087 | 5.1961 | 2.2653 | 0.27849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eólica | 0.40592 | 0.28265 | 0.22889 | 0.13868 | 0.13933 | 0.19221 | 0.19818 | 0.62031 | 0.5554 | 0.41895 | 0.80543 | 0.49933 | 0.70239
Solar fotovoltaica | 10.2079 | 11.4775 | 11.8528 | 12.3842 | 13.4029 | 11.5911 | 9.0264 | 7.8449 | 5.9806 | 6.6722 | 7.2096 | 9.3192 | 11.2804
Otras renovables | 0.18416 | 0.1308 | 0.12768 | 0.11003 | 0.057737 | 0.056852 | 0.01917 | 0.060415 | 0.068766 | 0.13138 | 0.10764 | 0.082346 | 0.11134
Cogeneración | 2.2947 | 1.9822 | 2.5786 | 3.3572 | 3.5656 | 3.5155 | 2.4365 | 2.5715 | 3.1457 | 3.2604 | 3.3415 | 3.4835 | 3.2675
Residuos no renovables | 11.1999 | 10.4867 | 10.5246 | 14.7092 | 14.4291 | 14.9614 | 13.4536 | 13.8977 | 7.0334 | 13.1249 | 9.5605 | 6.86 | 11.0837
Residuos renovables | 11.1999 | 10.4867 | 10.5246 | 14.7092 | 14.4291 | 14.9614 | 13.4536 | 13.8977 | 7.0334 | 13.1249 | 9.5605 | 6.86 | 11.0837
Generación | 371.7332 | 360.349 | 386.3124 | 427.6854 | 523.7396 | 550.9905 | 469.77 | 383.3155 | 329.0655 | 308.9322 | 339.5224 | 295.3685 | 313.6663
Enlace Península-Baleares | 89.9969 | 66.4675 | 89.5651 | 108.6236 | 161.7916 | 153.1336 | 107.9313 | 92.0076 | 65.0683 | 112.5754 | 137.255 | 119.2236 | 122.3253
Demanda (b.c.) | 461.7301 | 426.8165 | 475.8775 | 536.309 | 685.5312 | 704.1241 | 577.7013 | 475.3231 | 394.1338 | 421.5076 | 476.7774 | 414.5922 | 435.9916
Fuel/gas (1) | 96.98 | 94.3991 | 117.6349 | 137.8815 | 181.8928 | 185.8885 | 149.4475 | 112.5076 | 89.969 | 52.2972 | 57.7367 | 49.1778 | 51.1843
Estructura de potencia instalada mensual. Islas Canarias
| MW | %
Motores diésel | 2017-08-01: 495.92; 2017-09-01: 16.5
Turbina de gas | 2017-08-01: 557.14; 2017-09-01: 18.5
Turbina de vapor | 2017-08-01: 482.64; 2017-09-01: 16.1
Ciclo combinado | 2017-08-01: 864.2; 2017-09-01: 28.7
Cogeneración | 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0
Hidráulica | 2017-08-01: 2.02; 2017-09-01: 0.1
Hidroeólica | 2017-08-01: 11.39; 2017-09-01: 0.4
Eólica | 2017-08-01: 421.715; 2017-09-01: 14
Solar fotovoltaica | 2017-08-01: 167.3756; 2017-09-01: 5.6
Otras renovables | 2017-08-01: 3.696; 2017-09-01: 0.1
Total | 2017-08-01: 3006.0966; 2017-09-01: 100
Cobertura de la demanda mensual. Islas Canarias
%
Motores diésel | 2017-08-01: 21.8
Turbina de gas | 2017-08-01: 2.6
Turbina de vapor | 2017-08-01: 28.3
Ciclo combinado | 2017-08-01: 30.5
Cogeneración | 2017-08-01: 0
Hidráulica | 2017-08-01: 0
Hidroeólica | 2017-08-01: 0.3
Eólica | 2017-08-01: 13.1
Solar fotovoltaica | 2017-08-01: 3.3
Otras renovables | 2017-08-01: 0.1
Total | 2017-08-01: 100
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias
| 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01
Hidráulica | 0.30995 | 0.27612 | 0.30833 | 0.29448 | 0.2956 | 0.30764 | 0.2884 | 0.29697 | 0.28851 | 0.29631 | 0.29292 | 0.26505 | 0.2979
Motores diésel | 176.1766 | 171.4646 | 172.1484 | 162.8192 | 173.8127 | 196.4257 | 187.1226 | 190.6751 | 163.856 | 176.6515 | 174.2643 | 152.8469 | 161.0272
Turbina de gas | 19.3008 | 22.0207 | 27.2364 | 24.0352 | 19.0716 | 22.4727 | 28.5082 | 25.163 | 25.6391 | 18.9056 | 21.9456 | 18.9423 | 19.0783
Turbina de vapor | 195.2031 | 189.5586 | 186.4092 | 200.0308 | 206.6937 | 214.9439 | 188.6053 | 201.9246 | 224.0263 | 207.2428 | 218.6506 | 212.9818 | 209.0603
Ciclo combinado (2) | 260.8392 | 246.3377 | 248.6168 | 234.9482 | 230.1456 | 251.7891 | 281.4747 | 317.0691 | 256.697 | 273.9859 | 264.5073 | 221.9648 | 224.5228
Hidroeólica | 1.5995 | 2.2626 | 2.0342 | 2.3218 | 3.7163 | 2.8593 | 2.1659 | 0.87331 | 0.90079 | 0.90973 | 1.1097 | 0.97254 | 1.9552
Eólica | 50.5162 | 45.5458 | 55.3515 | 56.4303 | 95.1584 | 65.0808 | 51.6882 | 22.3521 | 32.777 | 42.9317 | 55.7821 | 48.4082 | 96.6234
Solar fotovoltaica | 25.1142 | 25.2207 | 23.093 | 26.0044 | 29.4462 | 27.6964 | 24.1279 | 19.5003 | 16.1208 | 18.6756 | 17.4836 | 21.2212 | 24.4237
Otras renovables | 0.83729 | 0.5389 | 0.7506 | 0.53102 | 0.70239 | 0.81645 | 0.78291 | 0.81333 | 0.85025 | 0.89945 | 0.96333 | 0.8228 | 0.90105
Demanda (b.c.) | 729.8967 | 703.2257 | 715.9484 | 707.4154 | 759.0425 | 782.3919 | 764.764 | 778.6678 | 721.1557 | 740.4986 | 754.9993 | 678.4256 | 737.8899
Fuel/gas (1) | 390.6804 | 383.0439 | 385.794 | 386.8852 | 399.5781 | 433.8423 | 404.2361 | 417.7627 | 413.5214 | 402.7999 | 414.8605 | 384.7709 | 389.1659