## Indice
Boletín mensual
Mayo 2018
Sistemas no peninsulares
| • | Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares
| • | Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias
| • | Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares
| • | Estructura de potencia instalada Islas Baleares
| • | Cobertura de la demanda mensual Islas Baleares
| • | Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
| • | Estructura de potencia instalada Islas Canarias
| • | Cobertura de la demanda mensual Islas Canarias
| • | Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias

## SN1
Boletín mensual
Mayo 2018
Sistemas no peninsulares
Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares |  | Mayo 2018 |  | Acumulado anual |  | Año móvil
|  | GWh | %18/17 | GWh | %18/17 | GWh | %18/17
| Variación mensual | 480 | -0.7 | 2265 | 3.7 | 6109 | 4.2
Componentes (1)
| Laboralidad |  | 0.067569 |  | 0.0922 |  | 0.25615
| Temperatura (2) |  | -2.008 |  | 1.7886 |  | 1.4688
| Demanda corregida |  | 1.1974 |  | 1.835 |  | 2.4443
(1) La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
(2) Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

## SN2
Boletín mensual
Mayo 2018
Sistemas no peninsulares
Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias |  | Mayo 2018 |  | Acumulado anual |  | Año móvil
|  | GWh | %18/17 | GWh | %18/17 | GWh | %18/17
| Variación mensual | 722.7054 | -1.221 | 3603.4383 | 0.2896 | 8968.784 | 1.3854
Componentes (1)
| Laboralidad |  | 0.02498 |  | -0.016688 |  | 0.14951
| Temperatura (2) |  | -0.0052724 |  | 0.051248 |  | 0.03367
| Demanda corregida |  | -1.2407 |  | 0.25504 |  | 1.2022
(1) La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
(2) Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

## SN3
Boletín mensual
Mayo 2018
Sistemas no peninsulares
Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares (1) |  | Islas Baleares |  | Islas Canarias |  | Ceuta |  | Melilla
|  | GWh | %18/17 | GWh | %18/17 | GWh | %18/17 | GWh | %18/17
| Hidráulica | - | - | 0 | - | - | - | - | -
| Carbón | 187.4529 | -16.6257 | - | - | - | - | - | -
| Motores diésel | 52.9041 | -39.9023 | 178.4643 | -5.0114 | 16.9978 | 3.0021 | 16.4485 | 5.749
| Turbina de gas | 67.5625 | 130.3606 | 23.1812 | -2.7818 | 0.002034 | 273.211 | 0.000567 | -
| Turbina de vapor | - | - | 186.858 | -11.4613 | - | - | - | -
| Fuel/gas | 120.4666 | 2.6479 | 388.5035 | -8.1054 | 16.9998 | 3.0111 | 16.4491 | 5.7527
| Ciclo combinado (2) | 45.439 | 69.48 | 252.1642 | -1.3198 | - | - | - | -
| Generación auxiliar (3) | 0.30008 | -77.5727 | - | - | - | - | - | -
| Hidroeólica | - | - | 2.0425 | 36.6208 | - | - | - | -
| Eólica | 0.21288 | 67.622 | 57.1685 | 124.0144 | - | - | - | -
| Solar fotovoltaica | 11.8208 | -13.4321 | 22.8266 | -9.5331 | - | - | 0 | -
| Otras renovables (4) | 0.18755 | -16.2723 | 0 | - | - | - | - | -
| Cogeneración | 2.6144 | 31.5075 | 0 | - | - | - | - | -
| Residuos no renovables | 11.0821 | -1.1409 | - | - | - | - | 0.40359 | -10.4129
| Residuos renovables | 11.0821 | -1.1409 | - | - | - | - | 0.40359 | -10.4129
| Generación | 390.6584 | -4.4272 | 722.7054 | -1.221 | 16.9998 | 3.0111 | 17.2562 | 4.8166
| Enlace Península-Baleares (5) | 89.5289 | 19.3282 | - | - | - | - | - | -
| Demanda (b.c.) | 480.1873 | -0.7431 | 722.7054 | -1.221 | 16.9998 | 3.0111 | 17.2562 | 4.8166
Nota: Todos los porcentajes de variación están refereridos al mismo período del año anterior.
(1) Asignación de unidades de producción según combustible principal.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto. En el sistema eléctrico de Canarias utiliza gasoil como combustible principal.
(3) Grupos de emergencia que se instalan de forma transitoria en determinadas zonas para cubrir un déficit de generación.
(4) Incluye biogás y biomasa.
(5) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema.

## SN4
Boletín mensual
Mayo 2018
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada Islas Baleares
Cobertura de la demanda mensual Islas Baleares

## SN5
Boletín mensual
Mayo 2018
Sistemas no peninsulares
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
(1) Incluye motores diésel, turbina de gas y generación auxiliar.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.

## SN6
Boletín mensual
Mayo 2018
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada Islas Canarias
Cobertura de la demanda mensual Islas Canarias

## SN7
Boletín mensual
Mayo 2018
Sistemas no peninsulares
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias
(1) Incluye motores diésel, turbina de gas y generación auxiliar.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.

## Data 1
Estructura de potencia instalada mensual. Islas Baleares
| MW | %
Carbón | 468.4 | 20.4
Motores diésel | 182 | 7.9
Turbina de gas | 605.4 | 26.3
Ciclo combinado | 857.95 | 37.3
Generación auxiliar | 12.72 | 0.6
Cogeneración | 10.487 | 0.5
Residuos no renovables | 37.4 | 1.6
Residuos renovables | 37.4 | 1.6
Eólica | 3.6475 | 0.2
Solar fotovoltaica | 80.0573 | 3.5
Otras renovables | 2.13 | 0.1
Total | 2297.5918 | 100
Cobertura de la demanda mensual. Islas Baleares
%
Carbón | 39.1
Motores diésel | 11
Turbina de gas | 14.1
Ciclo combinado | 9.5
Generación auxiliar | 0.1
Cogeneración | 0.5
Residuos no renovables | 2.3
Residuos renovables | 2.3
Eólica | 0
Solar fotovoltaica | 2.5
Otras renovables | 0
Enlace Península-Baleares | 18.6
Total | 100
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
| 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01
Carbón | 224.833 | 269.4488 | 273.7317 | 264.559 | 238.1255 | 197.2879 | 153.2521 | 204.4413 | 198.555 | 192.7949 | 199.8215 | 183.0561 | 187.4529
Motores diésel | 88.03 | 96.8485 | 107.031 | 88.493 | 42.5036 | 27.2529 | 25.255 | 33.1562 | 35.3741 | 39.2453 | 36.225 | 37.4951 | 52.9041
Turbina de gas | 29.329 | 39.5268 | 59.3151 | 82.0096 | 81.6259 | 74.9396 | 62.142 | 64.8678 | 59.5562 | 59.6323 | 60.8024 | 56.9465 | 67.5625
Ciclo combinado (2) | 26.8108 | 13.0283 | 35.3874 | 56.2636 | 13.6753 | 40.8547 | 60.5095 | 36.224 | 31.1991 | 48.5986 | 39.4384 | 49.0913 | 45.439
Generación auxiliar | 1.338 | 1.706 | 3.128 | 4.5548 | 2.377 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30008
Eólica | 0.127 | 0.13 | 0.176 | 0.172 | 0.183 | 0.195 | 0.343 | 0.382 | 0.253 | 0.324 | 0.406 | 0.283 | 0.21288
Solar fotovoltaica | 13.655 | 13.302 | 13.3 | 12.437 | 10.18 | 9.721 | 7.258 | 5.556 | 7.015 | 5.358 | 10.208 | 11.491 | 11.8208
Otras renovables | 0.224 | 0.164 | 0.076 | 0.073 | 0.087 | 0.106 | 0.127 | 0.137 | 0.219 | 0.166 | 0.184 | 0.131 | 0.18755
Cogeneración | 1.988 | 2.777 | 3.059 | 3.488 | 3.216 | 3.35 | 3.099 | 3.6 | 3.183 | 3.084 | 2.295 | 1.982 | 2.6144
Residuos no renovables | 11.21 | 14.0465 | 14.056 | 14.3255 | 15.0265 | 13.983 | 11.279 | 9.982 | 7.4815 | 4.456 | 11.2 | 10.4865 | 11.0821
Residuos renovables | 11.21 | 14.0465 | 14.056 | 14.3255 | 15.0265 | 13.983 | 11.279 | 9.982 | 7.4815 | 4.456 | 11.2 | 10.4865 | 11.0821
Generación | 408.7549 | 465.0245 | 523.3162 | 540.7011 | 422.0263 | 383.3152 | 334.5436 | 368.3282 | 350.3173 | 358.115 | 371.7802 | 361.449 | 390.6584
Enlace Península-Baleares | 75.0274 | 114.2334 | 155.2115 | 166.8762 | 116.1046 | 93.285 | 70.1619 | 91.7669 | 86.2038 | 99.9934 | 89.9969 | 66.4675 | 89.5289
Demanda (b.c.) | 483.7823 | 579.2579 | 678.5276 | 707.5774 | 538.1309 | 476.6002 | 404.7056 | 460.0951 | 436.5212 | 458.1084 | 461.7771 | 427.9164 | 480.1873
Fuel/gas (1) | 118.6971 | 138.0813 | 169.4741 | 175.0575 | 126.5065 | 103.8346 | 87.397 | 98.024 | 94.9303 | 98.8776 | 97.0273 | 94.4416 | 120.7666
Estructura de potencia instalada mensual. Islas Canarias
| MW | %
Motores diésel | 2017-05-01: 495.92; 2017-06-01: 17.6
Turbina de gas | 2017-05-01: 557.14; 2017-06-01: 19.8
Turbina de vapor | 2017-05-01: 482.64; 2017-06-01: 17.1
Ciclo combinado | 2017-05-01: 864.2; 2017-06-01: 30.8
Cogeneración | 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0
Hidráulica | 2017-05-01: 2.02; 2017-06-01: 0.1
Hidroeólica | 2017-05-01: 11.39; 2017-06-01: 0.4
Eólica | 2017-05-01: 232.35; 2017-06-01: 8.2
Solar fotovoltaica | 2017-05-01: 167.3256; 2017-06-01: 5.9
Otras renovables | 2017-05-01: 3.696; 2017-06-01: 0.1
Total | 2017-05-01: 2816.6816; 2017-06-01: 100
Cobertura de la demanda mensual. Islas Canarias
%
Motores diésel | 2017-05-01: 24.7
Turbina de gas | 2017-05-01: 3.2
Turbina de vapor | 2017-05-01: 25.9
Ciclo combinado | 2017-05-01: 34.8
Cogeneración | 2017-05-01: 0
Hidráulica | 2017-05-01: 0
Hidroeólica | 2017-05-01: 0.3
Eólica | 2017-05-01: 7.9
Solar fotovoltaica | 2017-05-01: 3.2
Otras renovables | 2017-05-01: 0
Total | 2017-05-01: 100
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias
| 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01
Hidráulica | 0.271 | 0.271 | 0.275 | 0.288 | 0.267 | 0.294 | 0.274 | 0.312 | 0.279 | 0.035 | 0.31 | 0.277 | 0
Motores diésel | 187.8797 | 177.9849 | 189.4303 | 204.9187 | 190.79 | 205.8963 | 186.1696 | 185.7332 | 184.9595 | 165.9489 | 176.752 | 172.0169 | 178.4643
Turbina de gas | 23.8445 | 23.3226 | 28.2699 | 28.6758 | 32.2666 | 30.3403 | 26.0712 | 25.814 | 27.491 | 24.9773 | 19.5551 | 22.2697 | 23.1812
Turbina de vapor | 211.0467 | 245.1734 | 239.7509 | 236.5472 | 221.1815 | 222.0943 | 208.9184 | 225.3101 | 230.385 | 210.4093 | 195.4106 | 189.8368 | 186.858
Ciclo combinado (2) | 255.5369 | 214.8739 | 231.3918 | 261.5763 | 236.3696 | 290.2629 | 281.8822 | 255.6206 | 235.4799 | 216.3483 | 262.502 | 248.2024 | 252.1642
Hidroeólica | 1.495 | 2.2292 | 3.1143 | 2.4583 | 2.3409 | 0.99089 | 0.81137 | 1.3017 | 2.2629 | 1.768 | 1.6107 | 2.2697 | 2.0425
Eólica | 25.52 | 40.162 | 50.389 | 47.397 | 54.584 | 21.312 | 24.044 | 39.853 | 57.039 | 46.216 | 50.514 | 45.558 | 57.1685
Solar fotovoltaica | 25.232 | 27.578 | 29.0263 | 26.878 | 22.96 | 19.759 | 16.4762 | 17.509 | 18.989 | 17.868 | 25.135 | 25.272 | 22.8266
Otras renovables | 0.813 | 0.823 | 0.831 | 0.682 | 0.802 | 0.831 | 0.803 | 0.782 | 0.762 | 0.647 | 0.837 | 0.539 | 0
Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda (b.c.) | 731.6388 | 732.4179 | 772.4785 | 809.4214 | 761.5616 | 791.7806 | 745.45 | 752.2356 | 757.6473 | 684.2179 | 732.6264 | 706.2414 | 722.7054
Fuel/gas (1) | 422.7708 | 446.4808 | 457.4512 | 470.1418 | 444.2381 | 458.3309 | 421.1593 | 436.8573 | 442.8355 | 401.3355 | 391.7176 | 384.1233 | 388.5035