## Indice
Boletín mensual
Marzo 2023
Sistemas no peninsulares
| • | Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares
| • | Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias
| • | Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares
| • | Estructura de potencia instalada Islas Baleares
| • | Cobertura de la demanda mensual Islas Baleares
| • | Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
| • | Estructura de potencia instalada Islas Canarias
| • | Cobertura de la demanda mensual Islas Canarias
| • | Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias

## SN1
Boletín mensual
Marzo 2023
Sistemas no peninsulares
Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares |  | Marzo 2023 |  | Acumulado anual |  | Año móvil
|  | GWh | % 23/22 | GWh | % 23/22 | GWh | % 23/22
| Variación mensual | 412.4102 | -6.675 | 1294.1251 | -0.75681 | 6029.8904 | 7.8783
Componentes (1)
| Laboralidad |  | 0.346 |  | 0.337 |  | 0.231
| Temperatura (2) |  | -2.931 |  | 0.289 |  | -0.605
| Demanda corregida |  | -4.09 |  | -1.383 |  | 8.252
(1) La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
(2) Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

## SN2
Boletín mensual
Marzo 2023
Sistemas no peninsulares
Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias |  | Marzo 2023 |  | Acumulado anual |  | Año móvil
|  | GWh | % 23/22 | GWh | % 23/22 | GWh | % 23/22
| Variación mensual | 711.2192 | -0.085985 | 2079.4865 | 0.21667 | 8535.505 | 3.0935
Componentes (1)
| Laboralidad |  | 0.328 |  | 0.186 |  | 0.141
| Temperatura (2) |  | 0.057 |  | 0.061 |  | 0.104
| Demanda corregida |  | -0.471 |  | -0.03 |  | 2.848
(1) La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
(2) Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

## Mozart Reports (hidden)
5 | 05aaa140a9e04f8a85f34ff6ddae5190
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="1cd74fe626db4be0a2fcb96304e1ba6d" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Mes del informe" id="6B81E4A345D0B50062DA74B86812DB5B" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Boletín\Mes del informe" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans><pan pk="B7C3BF0D4428274429E8B8B9E552B212@0@10" aid="" /></ans><ci ps="BI" srv="apcpr65b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="SEVPENMA" am="s" /><lu ut="04/13/2023 08:11:07" si="2.00000001d79c713bcd34653d1b6bf0694c9a65907b7ac9a8da006e21e3e933fc23141c00200faafcbdddcbe3db6be675584d9150660fede026b7103a96ee8023fdbf8ad6112948b175e313f98b701197864f8dadc84127da41bc767c51784cdd6baafd2306cd41db81386e7134444086d5f51813ba25d95bc7daa5d204004941530a48962c24430e9d035d643a70336e8eec1835b64611a04bc994f3a1794c00f468.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_14*_session*-lat*_1.0000000103358280e2ebf19428803f221476e496bc6025e0b16540ddcf8b73b8d502cf7cd98c802ea0a97080f251e81609e49eb142250777.00000001d781eb67d69e81c733acdd57e36d6c23bc6025e0db6f7abd4a4f30beab082501645f0c8b1bad9e73708d35a2e780396635a1d2b4.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.00000001e6e8b4eddfd0a37a3f447a2380f2ee0dc911585a836a2d5ca3eaf4f7d6e95916dad30c22.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.0000000186269096191f6c8162d210754f95a543c911585ac490e4a2e2f6ad2cc745f9e127c7970a.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="B979B6CB11EDD9D2CD200080EF857B36" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A1" enr="MSTR.Último_día_del_mes" ptn="" qtn="" rows="2" cols="2" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="1" cols="0" nrr="73" nrc="0"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="1" cfetch="0" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A1" enr="MSTR.Último_día_del_mes" ptn="" qtn="" rows="2" cols="2" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:1:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="2:1:1:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="0:0:0:0" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="2:3:1:0" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="51b9243dd4a64af3bc085fad164b8a9f" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Balance B.C. Mensual Sistemas Eléctricos no Peninsulares" id="0CD2FE5A4DC94A40A112BF8B59A83511" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Boletín\Balance B.C. Mensual Sistemas Eléctricos no Peninsulares" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans /><ci ps="BI" srv="apcpr65b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="SEVPENMA" am="s" /><lu ut="04/13/2023 08:14:22" si="2.00000001d79c713bcd34653d1b6bf0694c9a65907b7ac9a8da006e21e3e933fc23141c00200faafcbdddcbe3db6be675584d9150660fede026b7103a96ee8023fdbf8ad6112948b175e313f98b701197864f8dadc84127da41bc767c51784cdd6baafd2306cd41db81386e7134444086d5f51813ba25d95bc7daa5d204004941530a48962c24430e9d035d643a70336e8eec1835b64611a04bc994f3a1794c00f468.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_14*_session*-lat*_1.0000000103358280e2ebf19428803f221476e496bc6025e0b16540ddcf8b73b8d502cf7cd98c802ea0a97080f251e81609e49eb142250777.00000001d781eb67d69e81c733acdd57e36d6c23bc6025e0db6f7abd4a4f30beab082501645f0c8b1bad9e73708d35a2e780396635a1d2b4.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.00000001e6e8b4eddfd0a37a3f447a2380f2ee0dc911585a836a2d5ca3eaf4f7d6e95916dad30c22.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.0000000186269096191f6c8162d210754f95a543c911585ac490e4a2e2f6ad2cc745f9e127c7970a.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="C8B7730D11EDD9D2CD200080EF755C38" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A4" enr="MSTR.Balance_B.C._Mensual_Sistemas_Eléctricos_no_Peninsulares" ptn="" qtn="" rows="21" cols="33" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="17" cols="32" nrr="1292" nrc="2432"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="17" cfetch="32" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A4" enr="MSTR.Balance_B.C._Mensual_Sistemas_Eléctricos_no_Peninsulares" ptn="" qtn="" rows="21" cols="33" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:4:1" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="5:1:17:1" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:2:4:32" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="5:2:17:32" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="69137ec50e134071a0874318e64c6117" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Serie Balance B.C. Mensual Baleares y Canarias" id="DC9C734C4A624A40A9D87789D6F66867" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Boletín\Serie Balance B.C. Mensual Baleares y Canarias" cf="0" prompt="0" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ci ps="BI" srv="apcpr65b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="SEVPENMA" am="s" /><lu ut="04/13/2023 08:22:21" si="2.00000001d79c713bcd34653d1b6bf0694c9a65907b7ac9a8da006e21e3e933fc23141c00200faafcbdddcbe3db6be675584d9150660fede026b7103a96ee8023fdbf8ad6112948b175e313f98b701197864f8dadc84127da41bc767c51784cdd6baafd2306cd41db81386e7134444086d5f51813ba25d95bc7daa5d204004941530a48962c24430e9d035d643a70336e8eec1835b64611a04bc994f3a1794c00f468.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_14*_session*-lat*_1.0000000103358280e2ebf19428803f221476e496bc6025e0b16540ddcf8b73b8d502cf7cd98c802ea0a97080f251e81609e49eb142250777.00000001d781eb67d69e81c733acdd57e36d6c23bc6025e0db6f7abd4a4f30beab082501645f0c8b1bad9e73708d35a2e780396635a1d2b4.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.00000001e6e8b4eddfd0a37a3f447a2380f2ee0dc911585a836a2d5ca3eaf4f7d6e95916dad30c22.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.0000000186269096191f6c8162d210754f95a543c911585ac490e4a2e2f6ad2cc745f9e127c7970a.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="C15CD40311EDD9D3CD200080EF45FD3A" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A85" enr="MSTR.Serie_Balance_B.C._Mensual_Baleares_y_Canarias" ptn="" qtn="" rows="30" cols="18" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="27" cols="16" nrr="1845" nrc="1428"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="27" cfetch="16" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A85" enr="MSTR.Serie_Balance_B.C._Mensual_Baleares_y_Canarias" ptn="" qtn="" rows="30" cols="18" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:3:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="4:1:27:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:3:3:16" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="4:3:27:16" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="46be085985a64833bb3aeeff779c845d" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Variación y componentes mensual de la demanda" id="004850134E7745A2BD365FB53E00C967" path="Objetos públicos\Informes\Demanda B.C.\Variación y componentes mensual de la demanda" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\sevpenma\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\sevpenma\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans><pan pk="195DDDD54E4256F86F7235A6C4D4ABE4@0@10" aid="" /><pan pk="86BA8826468B4BC44041DF8DC3E31322@0@10" aid="" /><pan pk="6383F02949E1244BCE94A09C4486F039@0@10" aid="" /></ans><ci ps="BI" srv="apcpr64b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="SEVPENMA" am="s" /><lu ut="04/13/2023 08:27:18" si="2.0000000151fab68e733af576eceb5a91917c5de61d67496fc52ce3cc13a9750d2ac6be82a2f6a9d768e78685e3f28f2a967b4d8928e4f956ebbe20f16f6135a1b51d06a83d7ac61203d3041a295e4ec1bed8b5f02869d6763edae82af2ab170d57cb52f4b802dc906da07c8bb61594259cb46fc23f3bb6534eb412e40e2de5141df145f53c047d1842bf4725ae966204bf972ad9cc3b5a1169f012e49e783116c251.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_40*_session*-lat*_1.00000001e7563a0c42d865a7a1d4eb36e8117533bc6025e0ada8e062a5d1b7d8e3e7d30cb9bfb4bae8c2d284768115f1ae050b0412ebad90.00000001e2191e44cbcdad0230b117a0226a69c5bc6025e0310309bc466a31b4fc763181d3ee5f916dcf3c711a0aadee64a9f9dbec62e21d.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.00000001b6544d74e31de806b83c464ee89cea0dc911585a5c1d3c991fe65003faa4b1e36df0e1b4.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.000000011124e8510ad51980f755b8aa0d08f087c911585a715dec192cdcdc71d2b6c386e50a480a.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="F90316E011EDD9D4CD200080EFE53E3B" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A149" enr="MSTR.Variación_y_componentes_mensual_de_la_demanda" ptn="" qtn="" rows="4" cols="14" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="1" cols="12" nrr="102" nrc="660"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="1" cfetch="12" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A149" enr="MSTR.Variación_y_componentes_mensual_de_la_demanda" ptn="" qtn="" rows="4" cols="14" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:3:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="4:1:1:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:3:3:12" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="4:3:1:12" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="54366d04b22743eeb2dce8e8ff3e5594" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Variación y componentes mensual de la demanda" id="004850134E7745A2BD365FB53E00C967" path="Objetos públicos\Informes\Demanda B.C.\Variación y componentes mensual de la demanda" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\sevpenma\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\sevpenma\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans><pan pk="195DDDD54E4256F86F7235A6C4D4ABE4@0@10" aid="" /><pan pk="86BA8826468B4BC44041DF8DC3E31322@0@10" aid="" /><pan pk="6383F02949E1244BCE94A09C4486F039@0@10" aid="" /></ans><ci ps="BI" srv="apcpr64b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="SEVPENMA" am="s" /><lu ut="04/13/2023 08:27:40" si="2.0000000151fab68e733af576eceb5a91917c5de61d67496fc52ce3cc13a9750d2ac6be82a2f6a9d768e78685e3f28f2a967b4d8928e4f956ebbe20f16f6135a1b51d06a83d7ac61203d3041a295e4ec1bed8b5f02869d6763edae82af2ab170d57cb52f4b802dc906da07c8bb61594259cb46fc23f3bb6534eb412e40e2de5141df145f53c047d1842bf4725ae966204bf972ad9cc3b5a1169f012e49e783116c251.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_40*_session*-lat*_1.00000001e7563a0c42d865a7a1d4eb36e8117533bc6025e0ada8e062a5d1b7d8e3e7d30cb9bfb4bae8c2d284768115f1ae050b0412ebad90.00000001e2191e44cbcdad0230b117a0226a69c5bc6025e0310309bc466a31b4fc763181d3ee5f916dcf3c711a0aadee64a9f9dbec62e21d.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.00000001b6544d74e31de806b83c464ee89cea0dc911585a5c1d3c991fe65003faa4b1e36df0e1b4.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.000000011124e8510ad51980f755b8aa0d08f087c911585a715dec192cdcdc71d2b6c386e50a480a.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="0814571611EDD9D5CD200080EFB5DC39" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A155" enr="MSTR.Variación_y_componentes_mensual_de_la_demanda.1" ptn="" qtn="" rows="4" cols="14" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="1" cols="12" nrr="57" nrc="696"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="1" cfetch="12" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A155" enr="MSTR.Variación_y_componentes_mensual_de_la_demanda.1" ptn="" qtn="" rows="4" cols="14" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:3:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="4:1:1:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:3:3:12" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="4:3:1:12" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>

## SN3
Boletín mensual
Marzo 2023
Sistemas no peninsulares
Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares (1) |  | Islas Baleares |  | Islas Canarias |  | Ceuta |  | Melilla
|  | GWh | % 23/22 | GWh | % 23/22 | GWh | % 23/22 | GWh | % 23/22
| Hidráulica | - | - | 0.29023 | -2.0958 | - | - | - | -
| Hidroeólica | - | - | 1.5724 | -26.0486 | - | - | - | -
| Eólica | 0.20035 | -40.8054 | 129.9586 | 18.7762 | - | - | - | -
| Solar fotovoltaica | 33.5255 | 144.3857 | 31.9869 | 27.7039 | - | - | 0 | -
| Otras renovables (2) | 0.11231 | -61.4302 | 0.73843 | -18.8402 | - | - | - | -
| Residuos renovables | 9.6379 | -0.26324 | - | - | - | - | 0.4439 | 3.7935
| Generación renovable | 43.476 | 81.0654 | 164.5466 | 19.4141 | - | - | 0.4439 | 2.5301
| Carbón | -0.51834 | - | - | - | - | - | - | -
| Motores diésel | 6.2193 | -76.6432 | 141.3488 | -5.0313 | 15.378 | -9.9289 | 14.3033 | -4.095
| Turbina de gas | 34.5329 | 108.1484 | 16.8131 | -24.4932 | 0.008348 | 444.1982 | 0.002107 | -21.1157
| Turbina de vapor | - | - | 103.6792 | -9.38 | - | - | - | -
| Fuel/gas | 40.7522 | -5.7051 | 261.8412 | -8.2917 | 15.3863 | -9.8881 | 14.3054 | -4.0981
| Ciclo combinado (3) | 233.2824 | -29.5222 | 284.8314 | -1.2788 | - | - | - | -
| Cogeneración | 3.5856 | -10.2069 | 0 | - | - | - | - | -
| Residuos no renovables | 9.6379 | -0.26324 | - | - | - | - | 0.4439 | 3.7935
| Generación no renovable | 286.7398 | -25.9466 | 546.6726 | -4.7669 | 15.3863 | -9.8881 | 14.7493 | -3.8781
| Enlace Península-Baleares (4) | 82.1943 | 167.8274 | - | - | - | - | - | -
| Demanda (b.c.) | 412.4102 | -6.675 | 711.2192 | -0.085985 | 15.3863 | -9.8881 | 15.1932 | -3.7023
Nota: Todos los porcentajes de variación están refereridos al mismo período del año anterior.
La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tienen descontados sus consumos propios. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad consumida para los usos de la planta excede su producción bruta.
(1) Asignación de unidades de producción según combustible principal.
(2) Incluye biogás y biomasa.
(3) Incluye funcionamiento en ciclo abierto. En el sistema eléctrico de Canarias utiliza gasoil como combustible principal.
(4) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema.

## SN4
Boletín mensual
Marzo 2023
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada Islas Baleares
Cobertura de la demanda mensual Islas Baleares

## SN5
Boletín mensual
Marzo 2023
Sistemas no peninsulares
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
(1) Incluye motores diésel y turbina de gas
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tienen descontados sus consumos propios. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad consumida para los usos de la planta excede su producción bruta.

## SN6
Boletín mensual
Marzo 2023
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada Islas Canarias
Cobertura de la demanda mensual Islas Canarias

## SN7
Boletín mensual
Marzo 2023
Sistemas no peninsulares
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias
(1) Incluye motores diésel, turbina de gas y vapor.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tienen descontados sus consumos propios. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad consumida para los usos de la planta excede su producción bruta.

## Dat_01
Mes | Último día mes
Marzo 2023 | 31/03/2023
Mes | Marzo 2023
Sistema Eléctrico | Ceuta | [7 empty] | Melilla | [7 empty] | Baleares | [7 empty] | Canarias
Indicadores | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil
Balance
Hidráulica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 290.233 | 296.446 | -2.096% | 819.633 | 841.241 | -2.569% | 3409.937 | 11.94%
Carbón | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | -518.34 | -668.873 | -22.51% | -1953.031 | -1876.467 | 4.08% | 78575.641 | 76.11% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Motores diesel | 15377.987 | 17073.171 | -9.929% | 47705.849 | 49576.515 | -3.773% | 193050.115 | -2.091% | 14303.305 | 14914.04 | -4.095% | 43630.661 | 44639.533 | -2.26% | 183564.883 | -4.134% | 6219.292 | 26627.29 | -76.64% | 26245.948 | 85843.75 | -69.43% | 341818.003 | -19.45% | 141362.588 | 148837.288 | -5.022% | 442200.96 | 423092.682 | 4.516% | 1774349.68 | 0.925%
Turbina de gas | 8.348 | 1.534 | 444.2% | 22.961 | 41.266 | -44.36% | 460.226 | 93.91% | 2.107 | 2.671 | -21.12% | 7.642 | 5.31 | 43.92% | 102.224 | 267.4% | 34532.92 | 16590.53 | 108.1% | 116246.447 | 42894.88 | 171% | 469254.72 | 106% | 16813.075 | 22266.979 | -24.49% | 58564.062 | 64695.024 | -9.477% | 254860.007 | 11.56%
Turbina de vapor | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 103679.242 | 114410.944 | -9.38% | 339761.68 | 334471.409 | 1.582% | 1212524.847 | 8.21%
Ciclo combinado | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 233282.42 | 331001.335 | -29.52% | 720124.052 | 979710.531 | -26.5% | 3726093.871 | -1.861% | 284831.444 | 288521.1 | -1.279% | 853583.389 | 924198.298 | -7.641% | 3519395.618 | -0.01269%
Generación auxiliar | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12117.501 | 0.7603% | -13.753 | 0 | 0% | -37.57 | 0 | 0% | -103.242 | 0%
Hidroeólica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1572.445 | 2126.323 | -26.05% | 4051.29 | 4719.284 | -14.15% | 22212.85 | -6.182%
Eólica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 200.35 | 338.46 | -40.81% | 599.32 | 782.338 | -23.39% | 1266.015 | -46.69% | 129958.57 | 109414.616 | 18.78% | 304238.627 | 258504.39 | 17.69% | 1414482.247 | 4.652%
Solar fotovoltaica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.27 | -100% | 8.63 | 14.683 | -41.22% | 66.165 | 10.65% | 33525.507 | 13718.277 | 144.4% | 73289.753 | 46015.928 | 59.27% | 295130.827 | 45.42% | 31986.925 | 25047.724 | 27.7% | 74070.767 | 61977.172 | 19.51% | 325709.113 | 22.7%
Otras renovables | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 112.308 | 291.181 | -61.43% | 341.915 | 857.377 | -60.12% | 1267.035 | -41.28% | 738.428 | 909.844 | -18.84% | 2233.648 | 2491.073 | -10.33% | 8663.935 | -0.4084%
Cogeneración | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3585.622 | 3993.204 | -10.21% | 9692.835 | 10462.616 | -7.357% | 25275.533 | -37.89% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Residuos renovables | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 443.901 | 427.677 | 3.794% | 1352.5365 | 1529.1915 | -11.55% | 5670.6725 | -4.257% | 9637.882 | 9663.32 | -0.2632% | 26829.5925 | 24975.9075 | 7.422% | 134914.967 | 14.4% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Residuos no renovables | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 443.901 | 427.677 | 3.794% | 1352.5365 | 1529.1915 | -11.55% | 5670.6725 | -4.257% | 9637.882 | 9663.32 | -0.2632% | 26829.5925 | 24975.9075 | 7.422% | 134914.967 | 14.4% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Generación | 15386.335 | 17074.705 | -9.888% | 47728.81 | 49617.781 | -3.807% | 193510.341 | -1.975% | 15193.214 | 15777.335 | -3.702% | 46352.006 | 47717.909 | -2.862% | 195074.617 | -4.099% | 330215.843 | 411218.044 | -19.7% | 998246.424 | 1214642.768 | -17.82% | 5220629.08 | 4.63% | 711219.197 | 711831.264 | -0.08598% | 2079486.486 | 2074990.573 | 0.2167% | 8535504.992 | 3.093%
Enlace Península-Baleares | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 82194.308 | 30689.281 | 167.8% | 295878.701 | 89351.122 | 231.1% | 809261.283 | 34.89% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Demanda transporte (b.c.) | 15386.335 | 17074.705 | -9.888% | 47728.81 | 49617.781 | -3.807% | 193510.341 | -1.975% | 15193.214 | 15777.335 | -3.702% | 46352.006 | 47717.909 | -2.862% | 195074.617 | -4.099% | 412410.151 | 441907.325 | -6.675% | 1294125.125 | 1303993.89 | -0.7568% | 6029890.363 | 7.878% | 711219.197 | 711831.264 | -0.08598% | 2079486.486 | 2074990.573 | 0.2167% | 8535504.992 | 3.093%
Demanda No Peninsular | 1154208.897 | 1186590.629 | -2.729
Mes | Marzo 2023
Indicadores | Potencia Instalada UFI (MW)
Sistema Eléctrico | Baleares | Canarias
Balance
Hidráulica |  | 1.52
Carbón | 241.2
Motores diesel | 139.4 | 487.64
Turbina de gas | 603.1 | 520.75
Turbina de vapor |  | 482.64
Ciclo combinado | 822.9 | 865.4
Generación auxiliar
Hidroeólica |  | 11.32
Eólica | 3.6075 | 591.715
Solar fotovoltaica | 229.8549 | 212.1649
Otras renovables | 2.13 | 3.696
Cogeneración | 11.523 | 38.2
Residuos renovables | 37.4
Residuos no renovables | 37.4
Generación | 2128.5154 | 3215.0459
Estructura de potencia instalada mensual. Islas Baleares |  |  |  |  | Estructura de potencia instalada mensual. Islas Canarias
| MW | % |  |  |  | MW | %
Carbón | 241.2 | 11.3318 |  |  | Motores diésel | 487.64 | 15.1674
Motores diésel | 139.4 | 6.5492 |  |  | Turbina de gas | 520.75 | 16.1973
Turbina de gas | 603.1 | 28.3343 |  |  | Turbina de vapor | 482.64 | 15.0119
Ciclo combinado | 822.9 | 38.6607 |  |  | Ciclo combinado | 865.4 | 26.9172
Generación auxiliar | 0 | 0 |  |  | Cogeneración | 38.2 | 1.1882
Cogeneración | 11.523 | 0.54136 |  |  | Hidráulica | 1.52 | 0.047278
Residuos no renovables | 37.4 | 1.7571 |  |  | Hidroeólica | 11.32 | 0.35209
Residuos renovables | 37.4 | 1.7571 |  |  | Eólica | 591.715 | 18.4046
Eólica | 3.6075 | 0.16948 |  |  | Solar fotovoltaica | 212.1649 | 6.5991
Solar fotovoltaica | 229.8549 | 10.7988 |  |  | Otras renovables | 3.696 | 0.11496
Otras renovables | 2.13 | 0.10007 |  |  | Total | 3215.0459 | 100
Total | 2128.5154 | 100
Cobertura de la demanda mensual. Islas Baleares |  |  |  |  | Cobertura de la demanda mensual. Islas Canarias
| % | MWh |  |  |  | %
Carbón | 0 | 0 | 0 |  | Motores diésel | 19.8742
Motores diésel | 1.5061 | 6219.292 | 1.8805 |  | Turbina de gas | 2.364
Turbina de gas | 8.3629 | 34532.92 | 10.4413 |  | Turbina de vapor | 14.5777
Ciclo combinado | 56.4946 | 233282.42 | 70.5347 |  | Ciclo combinado | 40.0483
Generación auxiliar | 0 | 0 |  |  | Cogeneración | 0
Cogeneración | 0.86834 | 3585.622 | 1.0841 |  | Hidráulica | 0.040808
Residuos no renovables | 2.334 | 9637.882 | 2.9141 |  | Hidroeólica | 0.22109
Residuos renovables | 2.334 | 9637.882 | 2.9141 |  | Eólica | 18.2726
Eólica | 0.048519 | 200.35 | 0.060577 |  | Solar fotovoltaica | 4.4975
Solar fotovoltaica | 8.119 | 33525.507 | 10.1367 |  | Otras renovables | 0.10383
Otras renovables | 0.027198 | 112.308 | 0.033957 |  | Total | 100
Enlace Península-Baleares | 19.9052 | 82194.308
Total | 100 | 412928.491
| Indicadores | GWh
| Mes | Enero 2022 | Febrero 2022 | Marzo 2022 | Abril 2022 | Mayo 2022 | Junio 2022 | Julio 2022 | Agosto 2022 | Septiembre 2022 | Octubre 2022 | Noviembre 2022 | Diciembre 2022 | Enero 2023 | Febrero 2023 | Marzo 2023 | Abril 2023
Sistema Eléctrico | Balance
Baleares | Carbón | -0.62747 | -0.58013 | -0.66887 | -0.60548 | -1.0302 | 29.1419 | 50.1892 | 5.2653 | -0.60381 | -0.61323 | -0.58812 | -0.62679 | -0.72772 | -0.70697 | -0.51834 | 0
| Motores diesel | 31.9287 | 27.2878 | 26.6273 | 38.5831 | 43.1343 | 52.9842 | 59.0428 | 60.4556 | 32.7133 | 17.1663 | 9.282 | 2.2104 | 5.0179 | 15.0087 | 6.2193 | 1.4461
| Turbina de gas | 14.288 | 12.0164 | 16.5905 | 16.9237 | 26.9085 | 32.9141 | 59.7703 | 67.5675 | 56.445 | 42.5978 | 23.1116 | 26.7699 | 49.3851 | 32.3284 | 34.5329 | 9.47
| Ciclo combinado | 350.0866 | 298.6226 | 331.0013 | 307.429 | 317.556 | 367.5879 | 396.9598 | 456.3772 | 377.0738 | 297.3213 | 234.4799 | 251.185 | 236.3341 | 250.5075 | 233.2824 | 99.5503
| Generación auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6836 | 4.4412 | 4.088 | 0.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eólica | 0.21564 | 0.22824 | 0.33846 | 0.23979 | 0.16079 | 0.061122 | 0.030289 | 0.03222 | 0.01276 | 0.002853 | 0.025883 | 0.10099 | 0.21573 | 0.18324 | 0.20035 | 0.05727
| Solar fotovoltaica | 14.4373 | 17.8603 | 13.7183 | 22.4438 | 27.3475 | 29.2259 | 33.05 | 29.653 | 25.056 | 23.2361 | 17.0292 | 14.7996 | 18.1419 | 21.6224 | 33.5255 | 16.7852
| Otras renovables | 0.28524 | 0.28095 | 0.29118 | 0.16531 | 0.16633 | 0.11118 | 0.095128 | 0.056753 | 0.071823 | 0.096992 | 0.084504 | 0.077099 | 0.093609 | 0.136 | 0.11231 | 0.05663
| Cogeneración | 3.401 | 3.0684 | 3.9932 | 1.8387 | 1.9461 | 1.5363 | 1.172 | 0.051334 | 2.0373 | 1.8269 | 2.5541 | 2.62 | 3.0556 | 3.0516 | 3.5856 | 1.4269
| Residuos renovables | 9.8712 | 5.4414 | 9.6633 | 7.805 | 11.8462 | 13.1863 | 16.1607 | 13.6723 | 13.5817 | 11.2308 | 10.1888 | 10.4136 | 7.3618 | 9.8299 | 9.6379 | 4.6441
| Residuos no renovables | 9.8712 | 5.4414 | 9.6633 | 7.805 | 11.8462 | 13.1863 | 16.1607 | 13.6723 | 13.5817 | 11.2308 | 10.1888 | 10.4136 | 7.3618 | 9.8299 | 9.6379 | 4.6441
| Generación | 433.7573 | 369.6674 | 411.218 | 402.628 | 439.8816 | 539.9352 | 635.3143 | 651.2447 | 524.0576 | 405.0012 | 306.3566 | 317.9634 | 326.2399 | 341.7906 | 330.2158 | 138.0805
| Enlace Península-Baleares | 31.1593 | 27.5025 | 30.6893 | 33.6411 | 32.0471 | 35.2251 | 67.0331 | 77.653 | 70.6473 | 61.3654 | 55.9917 | 79.7788 | 123.9501 | 89.7343 | 82.1943 | 38.2812
| Demanda transporte (b.c.) | 464.9166 | 397.1699 | 441.9073 | 436.2691 | 471.9287 | 575.1603 | 702.3475 | 728.8978 | 594.7049 | 466.3666 | 362.3483 | 397.7422 | 450.1901 | 431.5249 | 412.4102 | 176.3617
Canarias | Hidráulica | 0.29421 | 0.25058 | 0.29645 | 0.27407 | 0.2988 | 0.28138 | 0.29436 | 0.29275 | 0.28892 | 0.29363 | 0.27749 | 0.2889 | 0.27498 | 0.25443 | 0.29023 | 0
| Motores diesel | 144.9762 | 129.2792 | 148.8373 | 137.0619 | 142.2001 | 140.1761 | 145.1631 | 144.4463 | 147.1443 | 153.6874 | 154.1562 | 168.1133 | 149.6667 | 151.1717 | 141.3626 | 60.534
| Turbina de gas | 20.1236 | 22.3044 | 22.267 | 17.5937 | 15.3758 | 14.7452 | 19.9479 | 17.952 | 27.96 | 36.6728 | 23.9679 | 22.0808 | 14.7605 | 26.9905 | 16.8131 | 5.3084
| Turbina de vapor | 117.4298 | 102.6307 | 114.4109 | 103.6364 | 86.8497 | 60.6259 | 73.2136 | 102.417 | 110.954 | 118.5988 | 93.7712 | 122.6967 | 118.0304 | 118.052 | 103.6792 | 39.2261
| Ciclo combinado | 350.3322 | 285.345 | 288.5211 | 265.3727 | 303.4566 | 283.5839 | 295.5175 | 269.7914 | 285.2985 | 305.3863 | 309.7434 | 347.6619 | 279.4188 | 289.3331 | 284.8314 | 112.9772
| Generación auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007773 | -0.012209 | -0.011862 | -0.007566 | -0.012637 | -0.013625 | -0.013848 | -0.009969 | -0.013753 | 0
| Hidroeólica | 1.1109 | 1.482 | 2.1263 | 1.7525 | 1.9172 | 2.4496 | 3.5629 | 3.5177 | 2.0751 | 1.3501 | 1.1694 | 0.3671 | 1.6495 | 0.82934 | 1.5724 | 1.0454
| Eólica | 60.1257 | 88.964 | 109.4146 | 120.739 | 116.7742 | 159.5047 | 180.9649 | 183.7077 | 123.2613 | 85.1143 | 102.4152 | 37.7623 | 131.9999 | 42.2801 | 129.9586 | 66.518
| Solar fotovoltaica | 18.0567 | 18.8727 | 25.0477 | 26.3892 | 32.9691 | 30.7239 | 34.259 | 32.2168 | 26.5003 | 26.6181 | 23.0993 | 18.8627 | 22.0588 | 20.025 | 31.9869 | 12.5253
| Otras renovables | 0.86053 | 0.7207 | 0.90984 | 0.61352 | 0.72146 | 0.69611 | 0.68822 | 0.71531 | 0.71481 | 0.73133 | 0.76499 | 0.78453 | 0.78413 | 0.71109 | 0.73843 | 0
| Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Generación | 713.3099 | 649.8494 | 711.8313 | 673.433 | 700.5629 | 692.7868 | 753.6037 | 755.0447 | 724.1853 | 728.4453 | 709.3524 | 718.6044 | 718.6299 | 649.6374 | 711.2192 | 298.1345
| Demanda transporte (b.c.) | 713.3099 | 649.8494 | 711.8313 | 673.433 | 700.5629 | 692.7868 | 753.6037 | 755.0447 | 724.1853 | 728.4453 | 709.3524 | 718.6044 | 718.6299 | 649.6374 | 711.2192 | 298.1345
| Últimos 13 meses | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | enero 2023 | febrero 2023 | Marzo 2023
|  | mar.-22 | abr.-22 | may.-22 | jun.-22 | jul.-22 | ago.-22 | sep.-22 | oct.-22 | nov.-22 | dic.-22 | ene.-23 | feb.-23 | mar.-23
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares | Carbón | -0.66887 | -0.60548 | -1.0302 | 29.1419 | 50.1892 | 5.2653 | -0.60381 | -0.61323 | -0.58812 | -0.62679 | -0.72772 | -0.70697 | -0.51834
| Motores diésel | 26.6273 | 38.5831 | 43.1343 | 52.9842 | 59.0428 | 60.4556 | 32.7133 | 17.1663 | 9.282 | 2.2104 | 5.0179 | 15.0087 | 6.2193
| Turbina de gas | 16.5905 | 16.9237 | 26.9085 | 32.9141 | 59.7703 | 67.5675 | 56.445 | 42.5978 | 23.1116 | 26.7699 | 49.3851 | 32.3284 | 34.5329
| Ciclo combinado (2) | 331.0013 | 307.429 | 317.556 | 367.5879 | 396.9598 | 456.3772 | 377.0738 | 297.3213 | 234.4799 | 251.185 | 236.3341 | 250.5075 | 233.2824
| Generación auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6836 | 4.4412 | 4.088 | 0.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eólica | 0.33846 | 0.23979 | 0.16079 | 0.061122 | 0.030289 | 0.03222 | 0.01276 | 0.002853 | 0.025883 | 0.10099 | 0.21573 | 0.18324 | 0.20035
| Solar fotovoltaica | 13.7183 | 22.4438 | 27.3475 | 29.2259 | 33.05 | 29.653 | 25.056 | 23.2361 | 17.0292 | 14.7996 | 18.1419 | 21.6224 | 33.5255
| Otras renovables | 0.29118 | 0.16531 | 0.16633 | 0.11118 | 0.095128 | 0.056753 | 0.071823 | 0.096992 | 0.084504 | 0.077099 | 0.093609 | 0.136 | 0.11231
| Cogeneración | 3.9932 | 1.8387 | 1.9461 | 1.5363 | 1.172 | 0.051334 | 2.0373 | 1.8269 | 2.5541 | 2.62 | 3.0556 | 3.0516 | 3.5856
| Residuos no renovables | 9.6633 | 7.805 | 11.8462 | 13.1863 | 16.1607 | 13.6723 | 13.5817 | 11.2308 | 10.1888 | 10.4136 | 7.3618 | 9.8299 | 9.6379
| Residuos renovables | 9.6633 | 7.805 | 11.8462 | 13.1863 | 16.1607 | 13.6723 | 13.5817 | 11.2308 | 10.1888 | 10.4136 | 7.3618 | 9.8299 | 9.6379
| Generación | 411.218 | 402.628 | 439.8816 | 539.9352 | 635.3143 | 651.2447 | 524.0576 | 405.0012 | 306.3566 | 317.9634 | 326.2399 | 341.7906 | 330.2158
| Enlace Península-Baleares | 30.6893 | 33.6411 | 32.0471 | 35.2251 | 67.0331 | 77.653 | 70.6473 | 61.3654 | 55.9917 | 79.7788 | 123.9501 | 89.7343 | 82.1943
| Demanda (b.c.) | 441.9073 | 436.2691 | 471.9287 | 575.1603 | 702.3475 | 728.8978 | 594.7049 | 466.3666 | 362.3483 | 397.7422 | 450.1901 | 431.5249 | 412.4102
| Fuel/gas (1) | 43.2178 | 55.5069 | 70.0428 | 85.8983 | 121.4967 | 132.4642 | 93.2463 | 60.6688 | 32.3935 | 28.9803 | 54.403 | 47.3372 | 40.7522
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias | Últimos 13 meses | mar.-22 | abr.-22 | may.-22 | jun.-22 | jul.-22 | ago.-22 | sep.-22 | oct.-22 | nov.-22 | dic.-22 | ene.-23 | feb.-23 | mar.-23
| Hidráulica | 0.29645 | 0.27407 | 0.2988 | 0.28138 | 0.29436 | 0.29275 | 0.28892 | 0.29363 | 0.27749 | 0.2889 | 0.27498 | 0.25443 | 0.29023
| Motores diésel | 148.8373 | 137.0619 | 142.2001 | 140.1761 | 145.1553 | 144.4341 | 147.1324 | 153.6799 | 154.1436 | 168.0997 | 149.6528 | 151.1617 | 141.3488
| Turbina de gas | 22.267 | 17.5937 | 15.3758 | 14.7452 | 19.9479 | 17.952 | 27.96 | 36.6728 | 23.9679 | 22.0808 | 14.7605 | 26.9905 | 16.8131
| Turbina de vapor | 114.4109 | 103.6364 | 86.8497 | 60.6259 | 73.2136 | 102.417 | 110.954 | 118.5988 | 93.7712 | 122.6967 | 118.0304 | 118.052 | 103.6792
| Ciclo combinado (2) | 288.5211 | 265.3727 | 303.4566 | 283.5839 | 295.5175 | 269.7914 | 285.2985 | 305.3863 | 309.7434 | 347.6619 | 279.4188 | 289.3331 | 284.8314
| Hidroeólica | 2.1263 | 1.7525 | 1.9172 | 2.4496 | 3.5629 | 3.5177 | 2.0751 | 1.3501 | 1.1694 | 0.3671 | 1.6495 | 0.82934 | 1.5724
| Eólica | 109.4146 | 120.739 | 116.7742 | 159.5047 | 180.9649 | 183.7077 | 123.2613 | 85.1143 | 102.4152 | 37.7623 | 131.9999 | 42.2801 | 129.9586
| Solar fotovoltaica | 25.0477 | 26.3892 | 32.9691 | 30.7239 | 34.259 | 32.2168 | 26.5003 | 26.6181 | 23.0993 | 18.8627 | 22.0588 | 20.025 | 31.9869
| Otras renovables | 0.90984 | 0.61352 | 0.72146 | 0.69611 | 0.68822 | 0.71531 | 0.71481 | 0.73133 | 0.76499 | 0.78453 | 0.78413 | 0.71109 | 0.73843
| Demanda (b.c.) | 711.8313 | 673.433 | 700.5629 | 692.7868 | 753.6037 | 755.0447 | 724.1853 | 728.4453 | 709.3524 | 718.6044 | 718.6299 | 649.6374 | 711.2192
| Fuel/gas (1) | 285.5152 | 258.2919 | 244.4256 | 215.5472 | 238.3169 | 264.8031 | 286.0464 | 308.9515 | 271.8826 | 312.8771 | 282.4437 | 296.2043 | 261.8412
| Sistema Eléctrico | Baleares
| Indicadores | Variación Demanda B.C. Mes (%) | Efecto Laboralidad Mes (%) | Efecto Temperatura Mes (%) | Variación Demanda Corregida Mes Móvil (%) | Variación Demanda B.C. Año (%) | Efecto Laboralidad Año (%) | Efecto Temperatura Año (%) | Variación Demanda Corregida Año (%) | Variación Demanda B.C. Año Móvil (%) | Efecto Laboralidad Año Movil (%) | Efecto Temperatura Año Movil (%) | Variación Demanda Corregida Año Móvil (%)
Mes | Día
Marzo 2023 | 31/03/2023 | -6.675% | 0.346% | -2.931% | -4.09% | -0.757% | 0.337% | 0.289% | -1.383% | 7.878% | 0.231% | -0.605% | 8.252%
| Sistema Eléctrico | Canarias
| Indicadores | Variación Demanda B.C. Mes (%) | Efecto Laboralidad Mes (%) | Efecto Temperatura Mes (%) | Variación Demanda Corregida Mes Móvil (%) | Variación Demanda B.C. Año (%) | Efecto Laboralidad Año (%) | Efecto Temperatura Año (%) | Variación Demanda Corregida Año (%) | Variación Demanda B.C. Año Móvil (%) | Efecto Laboralidad Año Movil (%) | Efecto Temperatura Año Movil (%) | Variación Demanda Corregida Año Móvil (%)
Mes | Día
Marzo 2023 | 31/03/2023 | -0.086% | 0.328% | 0.057% | -0.471% | 0.217% | 0.186% | 0.061% | -0.03% | 3.093% | 0.141% | 0.104% | 2.848%
Formulas:
Canarias = TEXT(EDATE([Febrero 2022],-1),"mmmm aaaa")
Febrero 2022 = TEXT(EDATE([Marzo 2022],-1),"mmmm aaaa")
Diciembre 2022 = TEXT(EDATE([Enero 2023],-1),"mmmm aaaa")